**Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ   
հ.Արտաշատ, Ա․ Խաչատրյան 116**

**ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | ***33211330*** | ***Հավաքածու պրոստատսպեցիֆիկ անտի g PSA*** |  | Հավաքածու պրոստատսպեցիֆիկ անտի g PSA , Իմունոֆերմենտային եղանակ: | ***հատ*** |  |  | ***1056*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1056*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 2 | ***33211240*** | ***Հավաքածու ռևմատոիդ ֆակտոր*** |  | Հավաքածու ռևմատոիդ ֆակտոր , Տեստ-հավաքածու: | ***հատ*** |  |  | ***600*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***600*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 3 | ***33141179*** | ***Հավաքածու վիտ.D*** |  | Հավաքածու վիտ.D, Իմունոհեմիլյումինեսցենտային եղանակ:Տեստ-հավաքածու, կալիբրատոր, կոնտրոլ ստուգվող նմուշ – արյան շիճուկ, նախատեսված MAGLUMI 600-ի համար | ***հատ*** |  |  | ***300*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***300*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 4 | ***33141179*** | ***Հավաքածու վիտամին B12*** |  | Հավաքածու վիտամին B12, Իմունոհեմիլյումինեսցենտային եղանակ:Տեստ-հավաքածու, կալիբրատոր, կոնտրոլ ստուգվող նմուշ – արյան շիճուկ, նախատեսված MAGLUMI 600-ի համար։ Փաթեթավորումը ՝տուփում 50 տեստ։ | ***թեստ*** |  |  | ***100*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***100*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 5 | ***33211180*** | ***Հավաքածու տրիգլիցերիդների*** |  | Հավաքածու տրիգլիցերիդների , Տեստ-հավաքածու: | ***հատ*** |  |  | ***2000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***2000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 6 | ***33211380*** | ***Հավաքածու տրիյոդթիրոնին T3 ազատ*** |  | Հավաքածու տրիյոդթիրոնին T3 ազատ Իմունոհեմիլյումինեսցենտային եղանակ:Տեստ-հավաքածու, կալիբրատոր, կոնտրոլ ստուգվող նմուշ – արյան շիճուկ, նախատեսված MAGLUMI 600-ի համար։ Փաթեթավորումը ՝տուփում 50 տեստ։ | ***հատ*** |  |  | ***200*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***200*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 7 | ***33211210*** | ***Հավաքածու տրոմբոպլաստինի*** |  | Հավաքածու տրոմբոպլաստինի, Տեստ-հավաքածու: | ***հատ*** |  |  | ***12000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***12000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 8 | ***33141179*** | ***Հելիկոբակտեր*** |  | Հելիկոբակտեր, Որակական, Տեստ-հավաքածու: | ***հատ*** |  |  | ***25*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***25*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 9 | ***33691410*** | ***Հեմատոքսիլին*** |  | Հեմատոքսիլին | ***լիտր*** |  |  | ***2*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***2*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 10 | ***33141179*** | ***Հեմոկոն կրկնակի*** |  | Հեմոկոն կրկնակի Պահպանման պայմանները ՝․․․ պահել սառը տեղում։ | ***հատ*** |  |  | ***200*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***200*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 11 | ***33211320*** | ***Հվաքածու հեպատիտ B HBsgAg*** |  | Հավաքածու հեպատիտ B HBsgAg Որակական եղանակ: | ***հատ*** |  |  | ***6000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***6000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 12 | ***33211320*** | ***Հվաքածու հեպատիտ B HBSAg*** |  | Հվաքածու հեպատիտ B HBSAg , Իմունոֆերմենտային եղանակ: | ***հատ*** |  |  | ***192*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***192*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 13 | ***33141179*** | ***Միավի նկատմամբ արագ թեստ*** |  | Միավի նկատմամբ արագ թեստ , Որակական եղանակ, թեստ հավաքածու | ***հատ*** |  |  | ***5000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***5000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 14 | ***33211110*** | ***Մեզի ստրիպ*** |  | Մեզի ստրիպ | ***թեստ*** |  |  | ***4000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***4000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 15 | ***33141179*** | ***Պարաֆին*** |  | Պարաֆին | ***կգ*** |  |  | ***20*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***20*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 16 | ***33141179*** | ***Պարապլաստ*** |  | Պարապլաստ | ***կգ*** |  |  | ***10*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***10*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 17 | ***33631230*** | ***Պովիդոն յոդ 10 %*** |  | Պովիդոն յոդ 10 %, 1 լիտրանոց տարրաներով։ | ***լիտր*** |  |  | ***300*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***300*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 18 | ***33141212*** | ***Պրեսեպտ*** |  | Ակտիվ քլոր պարունակող ախտահանիչ հաբեր, հաբի քաշը 6գ, որում ազդող նյութը դիքլորիզոցիանաթթվի նատրիումական աղն է : 1 հաբի լուծման ժամանակ անջատվող ակտիվ քլորի քանակը 1.75մգ։ | ***հատ*** |  |  | ***12000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***12000*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 19 | ***24311530*** | ***Ջրածնի պերօքսիդ 33%*** |  | Ջրածնի պերօքսիդ 33% | ***լիտր*** |  |  | ***120*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***120*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 20 | ***33691170*** | ***Ռենտգեն ժապավենի ֆիքսաժ ավտոմատ ֆիքսման համար 20լիտր*** |  | Ռենտգեն ժապավենի ֆիքսաժ ավտոմատ ֆիքսման համար 20 լիտր։ | ***հավաքածու*** |  |  | ***8*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***8*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 21 | ***33211500*** | ***Սելպակ DCL*** |  | Cellpack DCL, լուծիչ, նախատեսված է XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝20 լ: Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը:  Պարտադիր է ՍԻՍՄԵՔՍ ընկերության օրիգինալ արտադրանք լինելը | ***հատ*** |  |  | ***24*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***24*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 22 | ***33141160*** | ***Սոնոգել*** |  | Սոնոգրաֆիայի դոնդող 1լ: Ֆորմատ-հատ, | ***լիտր*** |  |  | ***200*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***200*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 23 | ***33211500*** | ***Սելքլին*** |  | Cellclean,մաքրողլուծույթ, XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերիհամար, Ֆորմատ՝50 մլ: Ստուգողնմուշ`Երակայինևմազանոթայինարյուն;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: Պարտադիր է ՍԻՍՄԵՔՍ ընկերության օրիգինալ արտադրանք լինելը | ***հատ*** |  |  | ***7*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***7*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 24 | ***15911100*** | ***Սպիրտ բժշկական 96%*** |  | Սպիրտ բժշկական 96% | ***լիտր*** |  |  | ***1200*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1200*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 25 | ***33211500*** | ***Սուլֆոլայզեր*** |  | Sulfolyser, հեմոգլոբին չափող լուծույթ, XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝ 1x500 մլ: Ստուգողն մուշ`Երակային և մազանոթային արյուն; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: Պարտադիր է ՍԻՍՄԵՔՍ ընկերության օրիգինալ արտադրանք լինելը | ***հատ*** |  |  | ***15*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***15*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 26 | ***33691422*** | ***Սուլֆոսալիցիլաթթու*** |  | Սպիտակ, մանր ասեղնաձև բյուրեղներ կամ թեթև բյուրեղական փոշի, անհոտ: | ***կիլոգրամ*** |  |  | ***2*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***2*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 27 | ***33141179*** | ***Վազելին բժշկական*** |  | Վազելին բժշկական 50 գրամանոց տարողությամաբ ։ , iso-13485 iso-900 | ***ֆլակոն*** |  |  | ***50*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***50*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 28 | ***33141179*** | ***Տեստոստերոն*** |  | Տեստոստերոն, Իմունոֆլյուորեսցենտային եղանակ:Տեստ-հավաքածու, | ***թեստ*** |  |  | ***50*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***50*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 29 | ***33141179*** | ***Տրոպոնին*** |  | Տրոպոնին, Իմունոֆլյուրէսցենտային եղանակ, | ***թեստ*** |  |  | ***700*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***700*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 30 | ***33121242*** | ***Քարթրիջ արյան անալիզատորի համար*** |  | Քարթրիջ արյան անալիզատորի համար | ***հատ*** |  |  | ***250*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***250*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 31 | ***24321440*** | ***Քացախաթթու*** |  | Քացախաթթու | ***կիլոգրամ*** |  |  | ***1*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 32 | ***33631241*** | ***Քլորհեքսիդին 0,5%*** |  | Քլորհեքսիդին 0,5%, | ***լիտր*** |  |  | ***50*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***50*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 33 | ***33691410*** | ***Քսիլոլ*** |  | Քսիլոլ | ***լիտր*** |  |  | ***5*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***5*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 34 | ***33691422*** | ***Ֆենոլ*** |  | Ֆենոլ | ***կիլոգրամ*** |  |  | ***1*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 35 | ***33141179*** | ***Ֆերիտին*** |  | Ֆերիտին, Իմունոհեմիլյումինեսցենտային եղանակ:Տեստ-հավաքածու, կալիբրատոր, կոնտրոլ ստուգվող նմուշ – արյան շիճուկ, նախատեսված MAGLUMI 600-ի համար, iso-13485 iso-900։ Փաթեթավորումը ՝տուփում 50 տեստ։ | ***թեստ*** |  |  | ***300*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***300*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 36 | ***33691823*** | ***Ֆորմալին*** |  | Ֆորմալին | ***լիտր*** |  |  | ***250*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***250*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 37 | ***33211500*** | ***Ֆլյուրոսել WDF*** |  | Fluorocell WDF, XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝ 2 X 22 մլ: Ստուգող նմուշ`Երակային ևմազանոթայինարյուն;üÇñÙ³ÛÇÝÝß³ÝÇ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակայինç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: Պարտադիր է ՍԻՍՄԵՔՍ ընկերության օրիգինալ արտադրանք լինելը | ***հատ*** |  |  | ***4*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***4*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 38 | ***33691141*** | ***Թթվածին, բալոնային*** |  | Թթվածնի/oxygen/ պարունակությունը 97%--ից ոչ պակաս: Պետք է մատակարարվի «վաճառողի» կողմից տրամադրված 40 լ -ոց բալոններով, բալոնում թթվածնի ծավալը՝ ոչ պակաս 6 խմ: Հատկացված բալոնները պետք է տեղափոխվեն և բեռնաթափվեն մատակարարի հաշվին իր տրանսպորտային միջոցներով, ետ վերադարձվեն հաջորդաբար մյուս պատվերի մատակարարման ժամանակ։ Ապրանքը և մատակարարված բալոնները պետք է ունենան համապատասխան պետական կառույցի կողմից տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման հավաստագրի պատճենները: Արտադրող կազմակերպության/կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի/՝ կողմից տվյալ ապրանքի/ապրանքատեսակների խմբաքանակի/ համապատասխանության և/կամ/ որակի հավաստագիրը: | ***բալոն*** |  |  | ***1700*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1700*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 39 | *38431410* | *Էթանոլի որոշման թեստ հավաքածու* |  | Էթանոլի որոշման թեստ հավաքածու: Ստուգվող նմուշ՝ շիճուկ, պլազմա, մեզ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ:  Ֆորմատ 27 մլ: Կատարվող թեստերի քանակը 20 թեստ  Էթանոլի համար նախատեսված Կալիբրատոր: Ֆորմատ 2x5  մլ: | *թեստ* |  |  | *60* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *60* | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 40 | *33141179* | *Հավաքածու թիրեոտրոպ հորմոն /TSH/, իմունոֆերմենտային մեթոդ* |  | *Հավաքածու թիրեոտրոպ հորմոն /TSH/, իմունոֆերմենտային մեթոդ* | *թեստ* |  |  | *1500* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *1500* | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 41 | 33141179 | Հոմոցիստեին |  | ***Հեմոցիստեին Իմունոհեմիլյումինեսցենտային եղանակ:Տեստ-հավաքածու, կալիբրատոր, կոնտրոլ ստուգվող նմուշ – արյան շիճուկ, նախատեսված MAGLUMI 600-ի համար, iso-13485 iso-900։ Փաթեթավորումը ՝տուփում 50 տեստ։*** | հատ |  |  | ***100*** | *Ք.Արտաշատ ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***100*** | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |

Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մակնիշ ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: \*\*\*Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է, իսկ հաջորդաբար մատակարարման պատվերը ստանալու դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։ \*\*\*2․ Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Եթե ապրանքները ունեն պիտանիության ժամկետ, ապա մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը։\*\*\*3․ Ապրանքներին առաջադրված պայմաններն են Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» արտահայտությունը, համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջը: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը մինչև կենտրոնի դեղատուն ։Պահպանման պայմանները` ըստ յուրաքանչյուր չափաբաժնի պահանջի ՝․․․վախենում է ջերմությունից, կամ ․․․․պահել չոր տեղում, կամ․․․․․ iso-13485 iso-900 սերտիֆիկատի առկայություն։