|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հh | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Տեխնիկական\* | Չ/մ | Քանակ |
| 1 | 33691160 | Գենտամիցինի դիսկ | Գենտամիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | հատ | 600 |
| 2 | 33691160 | Կլինդամիցինի դիսկ | Կլինդամիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | հատ | 400 |
| 3 | 33691160 | Ամօքսիցիլլին+քլավուլոնաթթվի դիսկ | Ամօքսացիլին+քլավուլոնաթթվի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները՝ պահել չոր տեղում: | հատ | 400 |
| 4 | 33691160 | Օֆլօքսացինի դիսկ | Օֆլоքսացինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները՝ պահել չոր տեղում: | հատ | 400 |
| 5 | 33691160 | Դօքսիցիկլինի դիսկ | Դօքսիցիկլինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | հատ | 400 |
| 6 | 33691160 | Էրիթրոմիցինի դիսկ | Էրիթրոմիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | հատ | 200 |
| 7 | 33691160 | Տոբրամիցինի դիսկ | Տոբրամիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | հատ | 300 |
| 8 | 33691160 | Ցեֆոտաքսիմի դիսկ | Ցեֆոտաքսիմի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները՝ պահել չոր տեղում: | հատ | 400 |
| 9 | 33191320 | Պետրիի թասիկ միանվագ օգտագործման համար/1 | Պետրիի թասիկ մեծ չափի, ստերիլ, միանվագ օգտագործման համար, ոչ պակաս, քան՝ 140մմ տրամագծով, պլաստիկե: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 400 |
| 10 | 33691160 | Ամպիցիլլին+սուլբակտամի դիսկ | Ամպիցիլլին սուլբակտամի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | հատ | 200 |
| 11 | 33691160 | Կօ-տրիմոքսազոլի դիսկ | Կո-տրիմօքսազոլի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները՝ պահել չոր տեղում: | հատ | 400 |
| 12 | 33691160 | Պենիցիլլինի դիսկ | Պենիցիլլինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | հատ | 200 |
| 13 | 33691160 | Ֆոսֆոմիցինի դիսկ | Ֆոսֆոմիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | հատ | 300 |
| 14 | 33691160 | Ամoքսիցիլլինի դիսկ | Ամoքսիցիլլինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | հատ | 400 |
| 15 | 33691160 | Իմիպենեմի դիսկ | Իմիպենեմի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները՝ պահել չոր տեղում: | հատ | 800 |
| 16 | 33691160 | Ցեֆտազիդիմի դիսկ | Ցեֆտազիդիմի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները՝ պահել չոր տեղում: | հատ | 300 |
| 17 | 33691160 | Ռիֆամպիցինի դիսկ | Ռիֆամպիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները՝ պահել չոր տեղում: | հատ | 500 |
| 18 | 33691160 | Ցեֆօքսիտինի դիսկ | Ցեֆօքսիտինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | հատ | 300 |
| 19 | 33691158 | Ցոլիկլոն Anti A serum | Արյան խմբի (II) որոշման թեստ (Цоликлон Aнти A): Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 10մլ սրվակ/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnosti only: | հատ | 30 |
| 20 | 33691158 | Ցոլիկլոն Anti B serum | Արյան խմբի (III) որոշման թեստ (Цоликлон Aнти B): Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 10մլ սրվակ/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnosti only: | հատ | 30 |
| 21 | 33691160 | Օպտոխինի դիսկ | Օպտոխինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները՝ պահել չոր տեղում: | հատ | 100 |
| 22 | 33691160 | Ազիթրոմիցինի դիսկ | Ազիթրոմիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները՝ պահել չոր տեղում: | հատ | 600 |
| 23 | 33191310 | Ստերիլ փորձանոթ | Ստերիլ գլանաձև փորձանոթ: Չափսը՝ 16 x100 մմ (±1մմ), ծավալը՝ 10մլ (±1մլ): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 15-25 °C ջերմաստիճանում: | հատ | 1000 |
| 24 | 33691160 | Մօքսիֆլօքսացինի դիսկ | Մօքսիֆլօքսացինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները՝ պահել չոր տեղում: | հատ | 400 |
| 25 | 33691160 | Ցիպրոֆլօքսացինի դիսկ | Ցիպրոֆլօքսացինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | հատ | 300 |
| 26 | 33691160 | Լևոֆլօքսացինի դիսկ | Լևոֆլօքսացինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | հատ | 400 |
| 27 | 33691160 | Նորֆլօքսացինի դիսկ | Նորֆլоքսացինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | հատ | 400 |
| 28 | 33691160 | Ցեֆեպիմի դիսկ | Ցեֆեպիմի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | հատ | 400 |
| 29 | 33691160 | Ցեֆտրիաքսոնի դիսկ | Ցեֆտրիաքսոնի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | հատ | 400 |
| 30 | 33691173 | Խրոմ ագար | Խրոմ ագար՝ խրոմոգեն սելեկտիվ միջավայր կլինիկական և ոչ կլինիկական նմուշներից Staphylococcus aureus-ի անջատման և որոշման (իդենտիֆիկացման) համար: Ֆորմատ՝ 1 պետրիի թաս խրոմ ագարով/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: | հատ | 150 |
| 31 | 33691162 | Հեպատիտ B-ի մակերեսային հակածինների որոշման արագ թեստ | Հեպատիտ B-ի մակերեսային հակածինների որոշման արագ թեստ /HBsAg Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)/: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-կասետ/հատ: Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette): Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Զգայունությունը՝ 100%: Սպեցիֆիկությունը՝ 100%: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 200 |
| 32 | 33691422 | Մանիտոլ էլեկտիվ աղային ագար | Մանիտոլ էլեկտիվ աղային ագար: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը՝ 250գ կամ 500գ տարաներում: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: | կգ | 1.25 |
| 33 | 33141211 | Ավտոմատ բաժանավորիչ 10-100 մկլ | Ավտոմատ բաժանավորիչ 10-100 մկլ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 15-25 °C ջերմաստիճան: Մատակարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 2 |
| 34 | 33141211 | Ավտոմատ բաժանավորիչ 100-1000 մկլ | Ավտոմատ բաժանավորիչ 100-1000 մկլ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 15-25 °C ջերմաստիճանում: Մատակարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | հատ | 2 |
| 35 | 33691422 | Եռշաքարային միջավայր էնտերոբակտերիաների դիֆերենցման համար | Եռշաքարային ագար /միջավայր/ էնտերոբակտերիաների տարբերակման համար: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Փաթեթավորումը՝ 250գ տարայում: | կգ | 0.25 |
| 36 | 33691162 | Սալմոնելլա ագլյուտինացնող շիճուկ | Սալմոնելլա տիֆիմուրիումի /Salmonella tifimurium/ հայտնաբերման ագլյուտինացնող շիճուկ: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս, քան՝ 2մլ շիճուկ սրվակում/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 1 |
| 37 | 33691422 | Միջավայր էնտերոբակտերիաների դիֆերենցման համար | Սիմոնս ցիտրատ ագար էնտերոբակտերիաների տարբերակման համար: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը՝ 250գ տարաներում: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: | կգ | 0.25 |
| 38 | 33691162 | Անջատման հավաքածու | Անջատման հավաքածու: Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված կլինկական նմուշներից ընդհանուր ՌՆԹ և ԴՆԹ անջատման համար։ Հավաքը պետք է նախատեսված լինի առնվազն հետևյալ նմուշների համար՝ պերիֆերիկ արյան պլազմա, լիկվոր, ամնիոտիկ հեղուկ, քթըմպանից քսուկներ, թուք։ Նմուշի ծավալը՝ 100 մկլ: Ներառում է՝ լիզիսի լուծույթ, պրեցիպիտացիայի լուծույթ, լվացման 2 տարբեր լուծույթներ, ՌՆԹ բուֆեր: Նախատեսված է առնվազն 100 անջատման համար։ Ֆորմատ՝ 1 տուփում առնվազն 100 անջատման համար հավաքածու/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթվորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Անջատման հավաքածուն նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցում առկա Ribo-Prep ռեագենտներով աշխատելու համար: | հատ | 3 |
| 39 | 33691162 | Միկոպլազմաներ ՊՇՌ հավաքածու | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum և Mycoplasma hominis-ի ԴՆԹ-ի՝ կլինկական նմուշներում միաժամանակյա հայտնաբերման և դրա քանակական որոշման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 110 նմուշների համար։ Ֆորմատ՝ 1 տուփում առնվազն 110 նմուշների համար հավաքածու/հատ: Հավաքը նախատեսված է մուլտիպլեքսային հայտնաբերման համար (բոլոր հարուցիչների առկայությունը որոշվում է միաժամանակ, 1 ռեակցիայի իրականացմամբ՝ միևնույն փորձանոթում): Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q, CFX և DT սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0․2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ։ Հավաքի հետ պետք է մատակարարվի էլեկտրոնային կրիչ՝ օգտագործման ձեռնարկով և Microsoft Excel ֆորմատով ծրագրային ապահովում՝ տվյալների վերլուծության և արդյունքների ստացման համար։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթվորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 1 |
| 40 | 33691162 | Էշերիխիոզների հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված դիարոգեն էշերիխիաների (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ կլինիկական նմուշներում ՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 55 նմուշների համար։ Ֆորմատ՝ առնվազն 55 նմուշի համար ռեագենտների հավաքածու տուփում/հատ: Հավաքը նախատեսված է մուլտիպլեքսային հայտնաբերման համար: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q, CFX և DT սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%՝ որոշվող մանրէներից յուրաքանչյուրի համար։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթվորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 1 |
| 41 | 33691162 | Կարմրուկի, կարմրախտի և համաճարակային պարօտիտի հարցուչների հայտնաբերման ՊՇՌ հավաք | ՊՇՌ-ամպլիֆիկացիայի համար մեկ փորձանոթում կարմրուկի, կարմրախտի և համաճարակային պարօտիտի վիրուսների ՌՆԹ-ի համար՝ հիբրիդիզացիոն-ֆլյուորեսցենտային դետեկցիայով իրական ժամանակի ռեժիմում: Ներառում է՝ լիզիսի լուծույթ, նստեցման լուծույթ, առնվազն երկու լվացման լուծույթ, ՌՆԹ բուֆեր: Ներառում է ռեագենտների հավաքածու՝ ՌՆԹ-ի հակադարձ տրանսկրիպցիայի և կԴՆԹ-ի ՊՇՌ-ամպլիֆիկացիայի համար: Ներառում է ներքին ստուգիչ նմուշ, դրական ստուգիչ նմուշ, բացասական ստուգիչ նմուշ՝ էքստրակցիայի համար և բացասական ստուգիչ նմուշ՝ ամպլիֆիկացիայի համար: Ֆորմատ տուփում թեստերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 50 հատ/հատ: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q, CFX և DT սարքերի հետ աշխատելու համար։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթվորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 1 |
| 42 | 33691162 | Յերսինիաների հայտնաբերման ՊՇՌ հավաք | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Yersinia-ի վիրուլենտ և ոչ վիրուլենտ շտամների հայտնաբերման և տարբերակման համար։ Նախատեսված է առնվազն 55 նմուշների համար՝ Yersinia enterocolitica (Վիրուլենտության գնահատումը իրականացվում է էնտերոտոքսինի գեներով (yst), ամրացման և ինվազիայի լոկուսով - ail և ադհեզինի պլազմիդային գենով – yadA; Yersinia pseudotuberculosis։ Ֆորմատ՝ առնվազն 55 նմուշի համար ռեագենտների հավաքածու տուփում/հատ: Հավաքը նախատեսված է մուլտիպլեքսային հայտնաբերման համար: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q, CFX և DT սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%՝ որոշվող մանրէներից յուրաքանչյուրի համար։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթվորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 1 |
| 43 | 33621641 | Ախտահանիչ խտանյութ՝ նախատեսված Էնդոսկոպների և բժշկական նշանակության առարկաների (ԲՆԱ) ախտահանման, նախամանրէազերծումային մշակման համար | Բաղադրությունը- իրենից ներկայացնում է բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ խտանյութ: Որպես ազդող նյութեր` պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլ դիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր՝ ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ նյութեր), ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր և այլն: Ներկայացվող ապրանքը պետք է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չպետք է պարունակի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: Փաթեթավորումը- 1լիտր պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով:  1լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ ՝գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը մինչև 5-30 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով), ինչպես նաև օժտված լինի ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ պակաս քան 15°C-ից մինչև ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանը: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 10 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Ախտահանիչ նյութի pH - 7,8-8,8: Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվելու են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Նոր է, չօգտագործված: Տեխնիկական բնութագրի կազմման հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգը: | հատ | 30 |
| 44 | 33621641 | Փոքր մակերեսների ախտահանման և մաքրման միջոց | Բաղադրությունը - Դիդեցիլդիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ- ոչ պակաս, քան՝0,14%, պոլիհեքսամեթիլենբիգուանիդ հիդրոքլորիդ- 0.080-0,096 % և այլ հավելումներ: Ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), վիրուսների (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները), սնկերի (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա) նկատմամբ և այլ մանրէների նկատմամբ: Հակաբակտերիալ ազդեցությունը`մինչև 3րոպե  Հակավիրուսային ազդեցությունը`մինչև 5րոպե  Հակատուբերկուլյոզային ազդեցությունը`մինչև 15րոպե  Փաթեթավորումը - 750 միլիլիտր ցողացրիչ՝ անվտանգության փականով: Ախտահանիչ նյութի pH-5,0-7,0: Նախատեսված է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում (մանկաբարձական ստացիոնարներում, այդ թվում` նեոնատոլոգիայի բաժանմունքներում, ատամնաբուժական կաբինետներում, տարբեր լաբորատորիաներում (կլինիկական, մանրէաբանական և այլ), շտապ օգնության կայաններում և այլն) փոքր մակերես ունեցող առարկաների, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների, բժշկական սարքավորումների (այդ թվում` կուվեզներ) և այլ մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար:  Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայությունը պարտադիր է: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեխնիկական բնութագրի կազմման հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգը: | հատ | 10 |
| 45 | 33621641 | Ֆերմենտատիվ լվացող նյութ` նախատեսված բժշկական իրերի լվացման համար | Չորս և ավելի ֆերմենտ պարունակող բազմակոմպոնենտ խտանյութ: Խտանյութից ստացված աշխատանքային լուծույթները չեն առաջացնում մետաղների ժանգոտում, չեն վնասում ջերմազգայուն նյութերը, լավ լվացվում են: Կիրառվում է տարբեր նյութերից բժշկական արտադրատեսակների, ներառյալ վիրաբուժական (այդ թվում խողովակ ունեցող), միկրովիրաբուժական և ատամնաբուժական (այդ թվում պտտվող) գործիքների ձեռքային եղանակով նախամանրէազերծումային մաքրման համար, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպների ձեռքային եղանակով նախնական և նախամանրէազերծումային մաքրման համար (եզրափակիչ՝ բարձր մակարդակի ախտահանումից առաջ, էնդոսկոպներին կից գործիքների ձեռքային եղանակով նախամանրէազերծումային մաքրման համար: Լվացող միջոցի փաթեթավորումը 5լ տարայով: Նոր է, չօգտագործված գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայությունը պարտադիր է: ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգի առկայությունը պարտադիր է: Տեխնիկական բնութագրի կազմման հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգը: | հատ | 20 |
| 46 | 33621643 | Քլորհեքսիդին գլյուկոնատ 20% խտանյութ | Քլորհեքսիդինի բիգլյուկոնատ 20% խտանյութ: Անտիսեպտիկ միջոց է: Փաթեթավորումը`500մլ կամ 1լ կամ 5լ տարաներով: Նոր է, չօգտագործված: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված, 15-25°C ջերմասատիճանի պայմաններում, երախաների համար անհասանելի վայրում: Ֆորմատ` լիտր: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | լիտր | 30 |
| 47 | 33621643 | Պերհիդրոլ | Պերհիդրոլ, որը անգույն, թափանցիկ հեղուկ է, բժշկական: Պերհիդրոլում ջրածնի պերօքսիդը՝ 33%: Հրդեհապայթյունավտանգ է: Ֆորմատ՝ լիտր: Փաթեթվածքը` պոլիէթիլենային տարաներ կամ կոնտեյներներ: Նոր է, չօգտագործված: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | լիտր | 50 |
| 48 | 33691422 | Գլյուկոզա փոշի | Գլյուկոզա փոշի՝ սպիտակ բյուրեղներով փոշի է: Ֆորմատ` կիլոգրամ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում: Նոր է, չօգտագործված:Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | կգ | 7 |
| 49 | 33691159 | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis) | Սիֆիլիսի որոշման թեստ (RPR carbon, Syphilis): Մեթոդ՝ ֆլոկուլյացիա, սկրինինգի համար: Ֆորմատ 1 թեստ-հետազոտություն/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա/: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Փաթեթավորումը՝ թեստ-հավաքածու: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 2000 |
| 50 | 33691162 | Էլեկսիս Սիսվոշ | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Սիսվոշ (sys wash): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 500մլ սիսվոշ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Էլեկսիս Սիսվոշ նյութով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 5 |
| 51 | 33691162 | Էկոտերգենտ COBAS C PACK GREEN | Էկոտերգենտ (ECO-D, c pack green) նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`40 մլ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող cobas c303 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ ECO-D, c pack green էկոտերգենտով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 25 |
| 52 | 33691162 | Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու (Cholesterol, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 400 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Cholesterol, cobas Integra, cobas c օրիգինալ թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 53 | 33691162 | Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T (Elecsys hs Troponin T) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն Elecsys hs Troponin T STAT օրիգինալ թեսթ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 15 |
| 54 | 33691162 | Էլեկսիս պրոսել | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս procell: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտայի անալիզ: Ֆորմատ` 6 x 380մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Էլեկսիս procell ռեագենտով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 12 |
| 55 | 33691162 | Էլեկսիս կլինսել | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս cleancell: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`6 x 380մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Էլեկսիս cleancell ռեագենտով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 6 |
| 56 | 33691162 | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose (Rose Bengal) | Բրուցելյոզի որոշման թեստ Brucellose /Rose Bengal/: Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա, սկրինինգի համար: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-հետազոտություն/հատ: Փաթեթավորումը՝ թեստ-հավաքածու: Հավաքածուն ներառում է դրական և բացասական հսկողության թեստերը, միանվագ օգտագործվող պլաստմասե խառնիչները և պետք է ներառի abortus, melitensis, suis Brucella սպեցիֆիկ ագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, , գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 100 |
| 57 | 33691162 | Ռեակցիոն կյուվետներ STA Compact Max վերլուծիչի համար | STA Compact Max վերլուծիչի համար ռեակցիոն կյուվետներ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 6X1000 կյուվետ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Մատակարարելիս արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 և CE առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող STA Compact Max (հանդիսանում է փակ համակարգ) վերլուծիչով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ ռեակցիոն կյուվետներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 58 | 33691162 | Մաքրող լուծույթ ABX CLEANER | Մաքրող լուծույթ ABX CLEANER, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 1լ մաքրող լուծույթ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Ապրանքը մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող HORIBA Yumizen H500 և H550 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ ABX CLEANER մաքրող լուծույթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 59 | 33691162 | Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնին | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնին: Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x2 մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները` 2-8 °C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնինով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նոր է, չօգտագործված: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 60 | 33791300 | Մազանոթներ 200մկլ | Մազանոթներ 200մկլ Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար (CAPILLARY TUBES 200 mcl): Օրիգինալ: Ֆորմատ`4 x 250 (1000) մազանոթ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Cobas b 121 և Cobas b 221 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ CAPILLARY TUBES 200 mcl մազանոթներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 61 | 33691162 | Էլեկսիս պրոլակտին կալիբրատոր | Էլեկսիս պրոլակտին կալիբրատոր (Elecsys Prolactin CalSet) Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Օրիգինալ: Ֆորմատ` 4x1 մլ տուփում/հատ։ Պահպանման պայմանները` 2-8° C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411  (հանդիսանում է փակ համակարգ)  անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն  (Elecsys Prolactin CalSet) օրիգինալ կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նոր է, չօգտագործված: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 62 | 33691162 | Պրոկալցիտոնին պլուս-ի որոշման թեստ հավաքածու | Boditech Afias 10 անալիզատորի համար Պրոկալցիտոնին պլուս ( PCT Plus) որոշման թեստ հավաքածու։ Օրիգինալ: Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-8 °C ջերմաստիճանում: Ֆորմատը՝ 24 թեստ տուփում/հատ։ Ստուգվող նմուշ`արյուն/շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Boditech Afias 10 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Պրոկալցիտոնին պլուս ( PCT Plus) որոշման թեստ-հավաքածուով։ Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 1 |
| 63 | 33691162 | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված թեստ հավաքածու | Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված թեստ հավաքածու՝ Նեոպլաստին  CI Պլուս / Neoplastine CI Plus/ կամ համանման (հստակեցնել): Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզոմետրիկ չափման: Ֆորմատ՝ 6 x 5մլ/հատ,  300 թեստ, եթե թեստավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը:  Neoplastine CI Plus թեստը զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml  anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի  նկատմամբ: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է համապատասխան կալիբրատորը և ստուգիչները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար ISO, CE Mark որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Stago ընկերության Start 4 անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված Նեոպլաստին CI Պլուս կամ համանման (հստակեցնել) օրիգինալ թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 2 |
| 64 | 33691162 | Լիզ լուծույթ WHITEDIFF | Լիզ լուծույթ WHITEDIFF, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 1լ լիզ. լուծույթ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Ապրանքը մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող HORIBA Yumizen H500 և H550 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ WHITEDIFF լիզ լուծույթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 65 | 33691162 | Maglumi լվացող լուծույթ wash concentrate | Maglumi լվացող լուծույթ wash concentrate, նախատեսված Maglumi X3 և 800 վերլուծիչներով աշխատելու համար: Ֆորմատ` 714 մլ/հատ: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 15-30°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Maglumi wash concentrate լվացող լուծույթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 66 | 33691162 | Մաքրող լուծույթ ABX CLEANER | Մաքրող լուծույթ ABX CLEANER, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 1լ մաքրող լուծույթ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Ապրանքը մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող HORIBA Yumizen H500 և H550 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ ABX CLEANER մաքրող լուծույթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 4 |
| 67 | 33691162 | Maglumi մաքրող լուծույթ system tubing cleaning | Maglumi մաքրող լուծույթ system tubing cleaning, նախատեսված Maglumi X3 և 800 վերլուծիչներով աշխատելու համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 500 մլ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 15-30°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ system tubing cleaning մաքրող լուծույթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 68 | 33691159 | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ կասետ | Cobas Integra, cobas c311 անալիզատորների համար C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ կասետ (CRP cobas Integra, cobas c311): Օրիգինալ: Ֆորմատ`250 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 °C ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ CRP cobas Integra, cobas c311 թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 15 |
| 69 | 33691162 | Cobas b221 համար S2 լուծույթների հավաքածու | S2 լուծույթների հավաքածու նախատեսված Cobas b 221 անալիզատորի համար։ Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 1 հատ լուծույթների հավաքածու: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Cobas b 221 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ S2 լուծույթների հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 5 |
| 70 | 33691159 | Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերօքսիդազի հակամարմինների (Elecsys Anti-TPO) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Elecsys Anti-TPO թեսթ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 71 | 33791300 | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար Cuvette Waste Box | Cuvette Waste Box, Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ`20 կյուվետ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 15-25 °C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Cuvette Waste Box կյուվետներով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 72 | 33211270 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ընդհանուր սպիտակուց որոշման թեսթ հավաքածու (Total Protein Gen.2,cobas Integra,cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ`300 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Total Protein Gen.2,cobas Integra,cobas c թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 73 | 33691159 | Ալանին ամինոտրանսֆերազի որոշման թեսթ-հավաքածու | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ալանին ամինոտրանսֆերազայի որոշման թեսթ հավաքածու (ALT, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ`500 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ ALT, cobas Integra, cobas c թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 9 |
| 74 | 33211160 | Կրեատինին որոշման թեսթ հավաքածու | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված կրեատինին որոշման թեստ հավաքածու (creatinin jaffe, cobas integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ` 700 թեստ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ creatinin jaffe, cobas integra, cobas c թեսթ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 75 | 33691159 | ՑԽԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեստ հավաքածու | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ՑԽԼ խոլեստիրինի որոշման թեստ հավաքածու (LDL Cholesterol, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 200 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ LDL Cholesterol, cobas Integra, cobas c թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 76 | 33691162 | Ադենովիրուս/Ռոտավիրուս համակցված թեստ | Կղանքում Ադենովիրուսի և Ռոտավիրուսի հակածինների միաժամանակյա հայտաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Հավաքածուն պարունակում է յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով պլաստմասե կաթոցիկ, անհրաժեշտ լուծույթ սրվակում։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճանում: | հատ | 100 |
| 77 | 33691162 | Էնտամեոբա | Կղանքում Ամեոբայի հակածնի հայտաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Հավաքածուն պարունակում է յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով պլաստմասե կաթոցիկ, անհրաժեշտ լուծույթ սրվակում։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճանում: | հատ | 20 |
| 78 | 33691162 | Սելպակ DCL | ՍԻՍՄԵՔՍ ընկերության XN 350, XN 450 սարքերի համար Cellpack DCL, լուծիչ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 20 լ լուծիչ/հատ: Ստուգվող նմուշ`երակային և մազանոթային արյուն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող ՍԻՍՄԵՔՍ ընկերության XN 350, XN 450 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Cellpack DCL օրիգինալ լուծիչով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 79 | 33691159 | Էլեկսիս ազատ թիրoքսինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս ազատ թիրoքսինի (Elecsys FT4 IV) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`200 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Elecsys FT4 IV օրիգինալ թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 80 | 33211120 | Գլյուկոզայի որոշման թեստ հավաքածու | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված գլյուկոզա որոշման թեստ հավաքածու (Glucose HK large,cobas Integra, cobas c ): Օրիգինալ: Ֆորմատ`800 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Glucose HK large,cobas Integra, cobas c օրիգինալ թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 6 |
| 81 | 33691162 | Էլեկսիս պրոլակտին հորմոնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս պրոլակտին հորմոն (Elecsys Prolactin)  պրոլակտին հորմոնի քանակական որոշման թեստ- հավաքածու  Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար : Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`100 որոշում  տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա : Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC ջերմաստիճանում: For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Elecsys Prolactin թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 82 | 33691159 | Maglumi ՄԻԱՎ 1 և 2-ի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու | Maglumi X3 և Maglumi 800 վերլուծիչների համար նախատեսված Maglumi ՄԻԱՎ 1 և 2-ի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու (MaglumiHIV1g2 Ab): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և Maglumi 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինա MaglumiHIV1g2 Ab թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 3 |
| 83 | 33691159 | Maglumi Toxoplazma IgM վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու | Maglumi X3 և Maglumi 800 վերլուծիչների համար նախատեսված Maglumi Toxoplazma IgM վիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմինների որոշման թեստ -հավաքածու (Maglumi Toxo IgM): Օրիգինալ: Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Maglumi Toxo IgM օրիգինալ թեստ հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 84 | 33691162 | Ռեսպիրատոր Սինցիպիալ Վիրուս | Քթի քսուքում Ռեսպիրատոր Սինցիպիալ վիրուսի հակածնի հայտնաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Հավաքածուն պարունակում է յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով պլաստմասե կաթոցիկ, փորձանոթ, անհրաժեշտ լուծույթ սրվակում։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30˚C ջերմաստիճանում: | հատ | 40 |
| 85 | 33691162 | Սալմոնելա | Կղանքում Սալմոնելայի հակածնի հայտնաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ-կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Հավաքածուն պարունակում է յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով պլաստմասե կաթոցիկ, անհրաժեշտ լուծույթ սրվակում։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճանում: | հատ | 100 |
| 86 | 33691162 | Maglumi ստուգիչ լուծույթ Light Check | Maglumi ստուգիչ լուծույթ Light Check նախատեսված Maglumi X3 և 800 վերլուծիչներով աշխատելու համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 2մլ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi X3 և 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Maglumi Light Check օրիգինալ ստուգիչ լուծույթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 2 |
| 87 | 33691159 | Բիլիռուբին Ընդհանուր որոշման թեսթ հավաքածու | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված բիլիռուբին ընդհանուր որոշման թեստ հավաքածու (BIL-Total Gen.2, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ` 250 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն BIL-Total Gen.2, cobas Integra, cobas c օրիգինալ թեսթ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 88 | 33691162 | Էլեկսիս պրոսել | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս procell: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտայի անալիզ: Ֆորմատ` 6 x 380մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Էլեկսիս procell ռեագենտով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 7 |
| 89 | 33691162 | Էլեկսիս կլինսել | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս cleancell: Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ`6 x 380մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Էլեկսիս cleancell ռեագենտով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 7 |
| 90 | 33691167 | Ուրիսիսի 1100 տպիչի թուղթ | Ուրիսիս 1100 անալիզատորի համար նախատեսված տպիչի թուղթ, տրամագիծը՝ 50մմ: Օրիգինալ: Ֆորմատ`հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Ուրիսիս 1100 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ տպիչի թղթով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 15 |
| 91 | 33691162 | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված միզաթթվի որոշման թեսթ-կասետ | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված միզաթթու որոշման թեսթ-կասետ (Uric Acid cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 400 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Uric Acid cobas Integra, cobas c-ով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նոր է, չօգտագործված: : Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 1 |
| 92 | 33691162 | ՄԻԱՎ-ի հակածին/հակամարմինների 4-րդ գեներացիայի որոշման արագ թեստ | ՄԻԱՎ-ի հակածին/հակամարմինների 4-րդ գեներացիայի որոշման արագ թեստ /HIV Ag/Ab 4th Gen. Rapid Test S/P/WB Combo Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)/: Ֆորմատ՝ 1թեստ-կասետ/հատ: Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette): Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Զգայունությունը՝ 100%: Սպեցիֆիկությունը՝ 100%: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդը: | հատ | 500 |
| 93 | 33691162 | Հեպատիտ C-ի հակամարմինների որոշման արագ թեստ | Հեպատիտ C-ի հակամարմինների որոշման արագ թեստ /HCV Ab Plus Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)/: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-կասետ/հատ: Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette): Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Զգայունությունը՝ նվազագույնը 99%: Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 99,5%: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 400 |

\*

Գնորդը վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է նոյեմբեր ամիսը:

Բոլոր ապրանքները նոր են, չօգտագործված:

Բոլոր չափաբաժիններում ապրանքների մատակարարման իրականացվում է 2025 թվականին, փուլային՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի: Ընդ որում առաջին փուլի ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացույցային օրվա ընթացքում:

Բոլոր չափաբաժիններում ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է ըստ Պատվիրատուի ներկայացված պահանջի: Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը հանդիսանում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հիմք է հանդիսանում տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու համար:

Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպությունը՝ պարտադիր):

Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:

Եթե որևէ չափաբաժնով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին , էսքիզին, կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին ապա կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

Հայերեն և ռուսերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/Н | CPV | Наименование | Техническая характеристика | Ед/измер | Кол-во |
| 1 | 33691160 | Диск с гентамицином | Диск с гентамицином. Формат 1диск/шт. Новый, неиспользованный.На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 600 |
| 2 | 33691160 | Диск с клиндамицином | Диск с клиндамицином . Формат 1диск/шт. Новый, неиспользованный.На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 400 |
| 3 | 33691160 | Диск с амоксациллином+клавулоновой кислоты | Диск с амоксациллином+клавулоновой кислоты. Формат -1диск/шт. Новый, неиспользованный.На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 400 |
| 4 | 33691160 | Диск с офлоксацином | Диск офлоксацином. Формат - 1диск/шт. Новый, неиспользованный.На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 400 |
| 5 | 33691160 | Диск с доксициклином | Диск с доксициклином. Формат -1диск/шт.Новый, неиспользованный.На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 400 |
| 6 | 33691160 | Диск с эритромицином | Диск с эритромицином. Формат -1диск/шт.Новый, неиспользованный.На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 200 |
| 7 | 33691160 | Диск с тобрамицином | Диск с тобрамицином. Формат -1диск/шт. Новый, не использованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 300 |
| 8 | 33691160 | Диск с цефотаксимом | Диск с цефотаксимом. Формат - 1диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 400 |
| 9 | 33191320 | Чаша Петри для однаразового использования/1 | Чашки Петри большого размера, стерильные, одноразовые, диаметром не менее 140 мм, пластиковые. Формат: шт. Новый, неиспользованный. 1/2 срока годности в наличии на момент доставки. | шт. | 400 |
| 10 | 33691160 | Диск ампициллин+сульбактамом | Диск ампициллин сульбактам. Формат -1диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 200 |
| 11 | 33691160 | Диск с ко тримоксазолом | Диск с Ко тримоксазолом. Формат -1диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 400 |
| 12 | 33691160 | Диск с пенициллином | Диск с пенициллином. Формат -1диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 200 |
| 13 | 33691160 | Диск с фосфомицином | Диск с фосфомицином.Формат - 1диск/шт. Новый, не использованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 300 |
| 14 | 33691160 | Диск с амоксациллином | Диск с амоксациллином. Формат - 1диск/шт. Новый, не использованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 400 |
| 15 | 33691160 | Диск с имипенемом | Диск с имипенемом. Формат -1диск/шт. Новый, неиспользованный.На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 800 |
| 16 | 33691160 | Диск с Цефтазидимом | Диск с Цефтазидимом. Формат -1диск/шт. Новый, неиспользованный.На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 300 |
| 17 | 33691160 | Диск с рифампицином | Диск с рифампицином. Формат -1диск/шт. Новый, неиспользованный.На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 500 |
| 18 | 33691160 | Диск с цефокситином | Диск с цефокситином. Формат -1диск/шт. Новый, неиспользованный.На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 300 |
| 19 | 33691158 | Цоликлон Anti A serum | Тест определения группы крови (II) (Цоликлон Anti A). Метод: гемаглютинация. Формат: 10мл флакон/шт. Обследуемый образец: кровь. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения: хранить при температуре 2-8 C, For In Vitro Diagnosti only. | шт. | 30 |
| 20 | 33691158 | Цоликлон Anti B serum | Тест определения группы крови (III) (Цоликлон Anti В). Метод: гемаглютинация. Формат: 10мл флакон/шт. Обследуемый образец: кровь. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения: хранить при температуре 2-8 C, For In Vitro Diagnosti only. | шт. | 30 |
| 21 | 33691160 | Оптохиновый диск | Оптохиновый диск. Формат: 1 диск / шт Состояние: Новый, неиспользованный Срок годности: На момент поставки срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. Условия хранения: Хранить в сухом месте | шт. | 100 |
| 22 | 33691160 | Диск с азитромицином | Диск с азитромицином. Формат -1диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 600 |
| 23 | 33191310 | Стерильная пробирка | Стерильная цилиндрическая пробирка. Размер: 16 х 100 мм (± 1 мм), объем: 10 мл (± 1 мл). Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки.Условия хранения 15-25°C. | шт. | 1000 |
| 24 | 33691160 | Диск с москифлоксацином | Диск с москифлоксацином. Формат -1диск/шт. Новый, неиспользованный.На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 400 |
| 25 | 33691160 | Диск c ципрофлоксацинoм | Диск c ципрофлоксацинoм. Формат -1диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 300 |
| 26 | 33691160 | Диск с левофлоксацином | Диск с левофлоксацином. Формат -1диск/шт.Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 400 |
| 27 | 33691160 | Диск с норфлоксацином | Диск с норфлоксацином. Формат - 1диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 400 |
| 28 | 33691160 | Диск с цефепимом | Диск с цефепимом. Формат- 1диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 400 |
| 29 | 33691160 | Диск с цефтриаксоном | Диск с цефтриаксоном. Формат -1диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения - хранить в сухом месте. | шт. | 400 |
| 30 | 33691173 | Хром агар | Хром-агар: хромогенная селективная среда для выделения и идентификации золотистого стафилококка из клинических и неклинических образцов. Формат поставки: 1 чашка Петри с хром-агаром/шт. Новая, неиспользованная. При поставке наличие 1/2 от срока годности. Условия хранения: при температуре 2–8 °C. | шт | 150 |
| 31 | 33691162 | Экспресс-тест для определения поверхностных антигенов гепатита B | Экспресс-тест для определения поверхностных антигенов гепатита B / HBsAg Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood). Формат: 1 тест-кассета/шт. Тип теста: кассетный (Cassette). Время проведения исследования: максимум 15 минут. Чувствительность: 100%. Специфичность: 100%. Новый, не использованный, в заводской упаковке. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срок | шт. | 200 |
| 32 | 33691422 | Агар с маннитом и элективным солевым раствором | Агар с маннитом и селективной солью. Формат: килограмм. Новый, неиспользованный. При поставке наличие 1/2 от срока годности. Упаковка: контейнеры по 250 г или 500 г. Условия хранения: хранить в сухом месте. | кг | 1.25 |
| 33 | 33141211 | Автоматический распределитель 10-100 мкл | Автоматический делитель 10-100 мкл. Формат поставки: шт. Новые, неиспользованные. При поставке наличие 1/2 от срока годности. Условия хранения: температура 15-25 °C. Наличие сертификата качества при поставке обязательно. | шт | 2 |
| 34 | 33141211 | Автоматический распределитель 100-1000 мкл | Автоматический делитель 100-1000 мкл. Формат поставки: шт. Новые, неиспользованные.При поставке наличие 1/2 от срока годности. Условия хранения: 15-25 °C. Наличие сертификата качества при поставке. | шт | 2 |
| 35 | 33691422 | Трисахаридная среда для дифференциации энтеробактерий | Трисахаридный агар /среда/ для дифференциации энтеробактерий. Формат поставки: килограмм. Новая, неиспользованная. При поставке наличие 1/2 от срока годности. Условия хранения: при комнатной температуре. Упаковка: в контейнере 250 г. | кг | 0.25 |
| 36 | 33691162 | Сыворотка, агглютинирующая сальмонеллы | Агглютинирующая сыворотка для выявления Salmonella typhimurium. Форма выпуска: не менее 2 мл сыворотки во флаконе. Новая, неиспользованная. При поставке наличие 1/2 от срока годности. | шт | 1 |
| 37 | 33691422 | Среда для дифференциации энтеробактерий | Цитратный агар Симмонса для дифференциации энтеробактерий. Формат поставки: килограмм. Новый, неиспользованный. При поставке наличие 1/2 от срока годности.. Упаковка: контейнеры по 250 г. Условия хранения: при комнатной температуре. | кг | 0.25 |
| 38 | 33691162 | Набор для выделения | Набор для выделения: набор реагентов, предназначенных для выделения тотальной РНК и ДНК из клинических образцов. Набор должен быть разработан как минимум для следующих образцов: плазма периферической крови, спинномозговая жидкость, амниотическая жидкость, мазки из носа, слюна. Объём образца: 100 мкл. Включает: лизирующий раствор, раствор для осаждения, 2 различных промывочных раствора, буфер РНК. Рассчитан как минимум на 100 выделений. Формат: 1 упаковка, содержащая не менее 100 наборов для выделения. Новые, неиспользованные, в заводской стерильной упаковке. При поставке наличие 1/2 от срока годности. При доставке обязательно наличие сертификата качества. Набор для выделения предназначен для работы с реагентами Ribo-Prep, доступными в университетской клинике. | шт | 3 |
| 39 | 33691162 | Набор для ПЦР на микоплазму | Набор реагентов для одновременного выявления и количественного определения ДНК Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан не менее чем на 110 образцов. Набор предназначен для мультиплексного выявления (присутствие всех возбудителей определяется одновременно, путем проведения одной реакции в одной пробирке). Набор адаптирован для работы с приборами Rotor-Gene Q, CFX и DT. При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов, а также по анализу результатов. Часть ПЦР-смеси набора должна поставляться уже расфасованной в пробирки объемом 0,2 мл. В комплект набора входит электронный носитель с руководством пользователя и программное обеспечение в формате Microsoft Excel для анализа данных и получения результатов. | шт | 1 |
| 40 | 33691162 | Набор для ПЦР-диагностики Escherichia coli | Набор реагентов для выявления и дифференциации кишечной палочки (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан не менее чем на 55 образцов. Формат поставки: набор реагентов не менее чем на 55 образцов в упаковка/шт. Набор предназначен для мультиплексного выявления. Набор адаптирован для работы с приборами Rotor-Gene Q, CFX и DT. При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов, а также по анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100% для каждого из идентифицированных микроорганизмов. Набор новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. При поставке наличие 1/2 от срока годности. Наличие сертификата качества обязательно при поставке. | шт | 1 |
| 41 | 33691162 | Набор для ПЦР-диагностики возбудителей кори, краснухи и паротита | Для ПЦР-амплификации РНК вирусов кори, краснухи и эпидемического паротита в одной пробирке с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. В комплекте: лизирующий раствор, раствор для преципитации, не менее двух промывочных растворов, РНК-буфер. В комплекте: набор реагентов для обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК. В комплекте: внутренний контрольный образец, положительный контрольный образец, отрицательный контрольный образец для выделения и отрицательный контрольный образец для амплификации. Количество тестов в упаковка формата: не менее 50 шт. Набор адаптирован для работы с приборами Rotor-Gene Q, CFX и DT. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. При поставке наличие 1/2 от срока годности. При поставке необходимо предоставить сертификат качества. | шт | 1 |
| 42 | 33691162 | Набор для ПЦР для обнаружения иерсиний | Набор реагентов, предназначенный для выявления и дифференциации вирулентных и невирулентных штаммов иерсиний. Рассчитан не менее чем на 55 образцов: Yersinia enterocolitica (Оценка вирулентности проводится по генам энтеротоксина (yst), локусу прикрепления и инвазии - ail и гену плазмиды адгезина - yadA; Yersinia pseudotuberculosis. Формат: набор реагентов не менее чем на 55 образцов в упаковка/шт. Набор предназначен для мультиплексного выявления. Набор адаптирован для работы с приборами Rotor-Gene Q, CFX и DT. При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов, а также по анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100% для каждого из определяемых микроорганизмов. Набор новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. При поставке наличие 1/2 от срока годности. Наличие сертификата качества обязательно при поставке. | шт | 1 |
| 43 | 33621641 | Дезинфицирующий концентрат для дезинфекции, предстерилизационной обработки эндоскопов и предметов медицинского назначения | Состав - представляет собой прозрачный жидкий концентрат с ароматным запахом. В качестве действующих веществ содержит N,N-дидецил-N-метил-поли(оксиэтил)пропионат аммония (ДАМ), хлорид дидецилдиметиламмония (ДАМ), комплекс ферментов (липаза, альфа-амилаза, протеаза), а также в качестве функциональных компонентов: поверхностно-активное вещество (ПАВ), краситель, ароматизатор, вода и т.д. Представленный продукт также должен содержать ингибиторы коррозии (наличие ингибитора коррозии в составе должно быть подтверждено инструкцией по применению). Рекомендуемое дезинфицирующее средство не должно содержать хлор или спирт в качестве активных ингредиентов. Упаковка – полиэтиленовая тара емкостью 1 литр объем с подходящим мерным стаканчиком. Из 1 л концентрата получается до 0,5%, не менее 200 л рабочего раствора, который обеспечит антибактериальное, грамположительное и грамотрицательное бактерии (в том числе микобактерии туберкулеза), противовирусное (в том числе внепочечный гепатит, ВИЧ-инфекцию). инфекции, полиомиелит), гриппа А типа H5N1, H1N1) и противогрибкового (в том числе кандидозного и дерматофитного, грибов) действия в течение 5-30 минут (что подтверждено методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Армения), а также обладающие активностью против особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, легионеллеза) против возбудителей. Температура, необходимая для приготовления рабочего раствора, должна быть от, не менее 15°С до не более 25°С. Срок годности рабочего раствора должен быть не менее 10 суток, предназначен для многократного применения. Наличие 1/2 срока годности концентрата на момент поставки. pH дезинфицирующего средства - 7,8-8,8. Для получения ценности рабочего раствора дезинфицирующего средства и для конечного использования, расчеты производятся согласно соответствующим методическим указаниям, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Армения, и действующим на территории Республики Армения санитарным нормам, исходя из антибактериальный (в том числе туберкулезный), противовирусный и противогрибковый режимы дезинфекции. Степень опасности – 4, 5 класс. Должен иметь сертификат качества, методическую инструкцию по применению Министерства здравоохранения Республики Армения. Новый, неиспользованный. В основу составления технической характеристики легла методическая инструкция Министерства здравоохранения РА. | шт. | 30 |
| 44 | 33621641 | Средство для дезинфекции и чистки маленьких поверхностей | Состав: дидецилдиметиламмония хлорид - не менее 0,14%, полигексаметиленбигуанида гидрохлорид - 0,080-0,096% и другие добавки. Дезинфицирующее средство обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (в том числе внепеченочных гепатитов, ВИЧ-инфекции, полиомиелита, гриппа A типа H5N1 и H1N1), грибков (в том числе кандида и дерматофития) и других бактерий. Антибактериальный эффект - до 3 минут Противовирусный эффект - до 5 минут Противотуберкулезный эффект - до 15 минут Упаковка: спрей 750 мл с предохранительным клапаном. рН дезинфицирующего средства -5,0-7,0. Предназначен для дезинфекции и очистки предметов с небольшой поверхностью, санитарно-технического оборудования, медицинского оборудования (включая кювезы) и других поверхностей в больничных и внебольничных медицинских и сервисных организаций (акушерских стационарах, включая отделения неонатологии, стоматологических кабинетах, различных лабораториях (клинических, микробиологических и т. д.), станциях скорой помощи и т. д). Степень опасности - 4, 5 класс Наличие сертификата(ов) качества является обязательным для любой поставленной партии. Наличие методической инструкции для использования Министерства здравоохранения РА является обязательным. Должен быть новым, неиспользованным. Если имеются ссылки на торговое наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник, или производителя, применяется выражение «или аналогичный». Должен быть новым не использованным. Наличие 1/2 всего срока годности при доставке. В основу составления технической характеристики легла методическая инструкция Министерства здравоохранения РА. | шт. | 10 |
| 45 | 33621641 | Ферментативное моющее средство для стирки медицинских изделий | Многокомпонентный концентрат, содержащий четыре и более ферментов. Рабочие растворы, полученные из концентрата, не вызывают ржавления металлов, не повреждают термочувствительные материалы, хорошо моются. Применяется для ручной предстерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе хирургических (в том числе трубчатых), микрохирургических и стоматологических (в том числе ротационных) инструментов, ручной пред- и предстерилизации жестких и гибких эндоскопов (заключительная перед дезинфекцией высокого уровня). , для ручной предстерилизационной очистки инструментов, прикрепленных к эндоскопам. Упаковка моющего средства в 5-литровой канистре. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата(ов) качества обязательно для каждой поставляемой партии. Наличие методической инструкции, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Армения, является обязательным. В основу составления технических условий легла методическая инструкция Министерства здравоохранения РА. | шт. | 20 |
| 46 | 33621643 | Хлоргексидина биглюконат 20% концентрат | Хлоргексидина биглюконат 20% концентрат. Это антисептик. Упаковка: контейнеры по 500 мл, 1 л или 5 л. Новый, неиспользованный. Условия хранения: в защищенном от света месте, при температуре 15-25°С, в недоступном для животных месте. Формат: литр. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. | литр | 30 |
| 47 | 33621643 | Пергидроль | Пергидроль — бесцветная прозрачная жидкость медицинского назначения. Перекись водорода в пергидроле составляет не менее 33%. Это опасность пожара и взрыва. Формат: литр. Упаковка: полиэтиленовые контейнеры или контейнеры. Новый, неиспользованный. Условия хранения: хранить в сухом месте. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. | литр | 50 |
| 48 | 33691422 | Порошок глюкозы | Порошок глюкозы Описание: Порошок с белыми кристаллами. Формат: килограмм. Условия хранения: В сухом, защищенном от солнечных лучей месте. Состояние: Новый, неиспользованный. Срок годности: На момент поставки срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | кг | 7 |
| 49 | 33691159 | Тест на определение сифилиса (RPR Carbon, Syphilis) | Тест на определение сифилиса (РПР углерод): Метод: флокуляция, для скрининга Формат 1 тест-исследования.  Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке, в наличии на момент поставки 1/2 срока годности. | шт | 2000 |
| 50 | 33691162 | Элексис Сисвош | Элексис и Кобас e 411 анализатор, Элексис Сисвош (sys wash).Оригинальный продукт: да Метод: Электрохемилюминесцентный анализ Формат: 500 мл Сисвош / штСостояние: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке Условия хранения: Температура 2-8°C Срок годности: На момент поставки срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. Предназначено для In Vitro Diagnostic.Требования к совместимости: Предмет закупки предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411, используемыми в университетских больницах (представляют собой закрытую систему), которые могут работать только с оригинальным материалом Elecsys Syswash.Обязательное условие: На этапе исполнения договора участник должен предоставить гарантийное письмо от производителя или его представителя. В этом гарантийном письме производитель должен гарантировать товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения. В письме должны быть четко указаны названия поставщика и поставляемого товара, а также название страны, где данный товар, продаваемый указанным поставщиком, гарантируется производителем. | шт | 5 |
| 51 | 33691162 | Экоагент COBAS C PACK GREEN | Экоагент (ECO-D,c pack green) предназначен для анализатора cobas c303.Оригинал. Формат: 40 мл/шт.Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки, For In Vitro Diagnostic only: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas c303 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным экоагентом ECO-D, c pack green. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 25 |
| 52 | 33691162 | Тест набор для определения Холестерина | Тест набор для определения Холестерин на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311 (Cholesterol, cobas Integra, cobas c).Оригинал. Формат - 400 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, не использованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas integra и cobas U311 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с Cholesterol, cobas Integra, cobas c оригинальным тест-набором. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 53 | 33691162 | Тест набор для количественного определения высоко чувствительного Тропонина Т Элексис | Тест набор для количественного определения высоко чувствительного Тропонина Т STAT Элексис, на анализаторах Элексис и Кобас e 411 (Элексис hs Troponin T STAT). Оригинал.Методом электрохемилюминесцентного анализа.Формат - 100 тестов в у/шт.Исследуемый материал сыворотка крови/плазма. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Элексис и Cobas e 411 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым набором Элексис hs Troponin T STAT. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 15 |
| 54 | 33691162 | Элексис просел | Элексис просел procell для анализаторов Элексис и Кобас e 411. Оригинал. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 6 x 380мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Элексис и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентом Элексис procell. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 12 |
| 55 | 33691162 | Элексис клинсел | Элексис клинсел cleancell для анализаторов Элексис и Кобас e 411. Оригинал. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 6 x 380мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Элексиси Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентомЭлексисcleancell. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 6 |
| 56 | 33691162 | Тест для определения бруцеллеза Brucellose /Rose Bengal/ | Тест для определения бруцеллеза Brucellose /Rose Bengal/Метод: агглютинация, для скрининга: Формат: 1 тест-исследование / шт Упаковка: тестовый набор.Комплектация набора: Набор должен включать положительные и отрицательные контрольные тесты, одноразовые пластиковые мешалки и специфическую агглютинацию для Brucella abortus, melitensis, suis.Исследуемый образец: сыворотка крови.Состояние: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке Срок годности: На момент поставки срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт. | 100 |
| 57 | 33691162 | Реакционные кюветы для анализатора STA Compact Max | Реакционные кюветы для анализатора STA Compact MaxОригинальный продукт: да Формат: 6 x 1000 кювет в коробке / шт Состояние: Новый, неиспользованный, в заводской упаковке:Условия хранения: комнатная температура:Срок годности: На момент поставки срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. Предназначено для In Vitro Diagnostics.Требуемые сертификаты: При поставке обязательно наличие международного сертификата качества ISO 13485 и CE, выданных производителем. Требования к совместимости: Предмет закупки предназначен для работы с анализатором STA Compact Max, используемым в университетских больницах (представляет собой закрытую систему), который может работать только с оригинальными реакционными кюветами. Обязательное условие: На этапе исполнения договора участник должен предоставить гарантийное письмо от производителя или его представителя. В этом гарантийном письме производитель должен гарантировать товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения. В письме должны быть четко указаны названия поставщика и поставляемого товара, а также название страны, где данный товар, продаваемый указанным поставщиком, гарантируется производителем. | шт. | 3 |
| 58 | 33691162 | Моющий раствор ABX CLEANER | Моющий раствор ABX CLEANER, предназначенный для автоматизированных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Оригинал. Формат: 1 л моющего раствора / шт. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Условия хранения: при комнатной температуре.Наличие товарного знака и идентификационного штрих-кода на упаковке. Наличие сертификатов качества требуются при доставке товара. Предмет покупки предназначен для работы с автоматическими гематологическими анализаторами HORIBA Yumizen H500 и H550, используемыми в университетских больницах (которые представляют собой закрытые системы), и может работать только с оригинальным очищающим раствором ABX CLEANER. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 59 | 33691162 | Elecsys PreciControl Troponin для анализатора Elecsis и Cobas e 411 | Elecsys PreciControl Troponin. Для анализатора Elecsis и Cobas e 411.Метод: Электрохемилюминесцентный анализ.Формат: 4x2 мл в коробке / шт.Условия хранения: при температуре 2-8°C. Срок годности: На момент поставки срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. Предназначено для In Vitro Diagnostic. Требования к совместимости: Предмет закупки предназначен для работы с анализаторами Elecsis и Cobas e 411, используемыми в университетских больницах (представляют собой закрытые системы), которые могут работать только с оригинальным материалом Elecsys PreciControl Troponin.Обязательное условие: На этапе исполнения договора участник должен предоставить гарантийное письмо от производителя или его представителя. Новый, неиспользованный. В этом гарантийном письме производитель должен гарантировать товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения. В письме должны быть четко указаны названия поставщика, поставляемого товара и название страны, где данный товар, продаваемый указанным поставщиком, гарантируется производителем. | шт. | 1 |
| 60 | 33791300 | Капилляры 200мкл | Капилляры 200 мкл для анализаторов Cobas b 121 и Cobas b 221 (КАПИЛЛЯРНЫЕ ТРУБКИ 200 мкл).Оригинал. Формат: 4 х 250 (1000) капилляров/шт в упаковке. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Условия хранения: 15-25°С.Наличие 1/2 срока годности на момент поставки, For In Vitro Diagnostic: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Cobas b 121 и Cobas b 221 (которые являются закрытыми системами), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными капиллярами CAPILLARY TUBES 200 mcl. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 61 | 33691162 | Калибратор пролактина Elexis | Калибратор пролактина Elecsys (Elecsys Prolactin CalSet) для анализаторов Elecsys и Cobas e 411.Метод: Электрохемилюминесцентный анализ.Оригинал.Формат: 4х1 мл в упаковке/шт.Условия хранения: при 2-8°С. 1/2 срока годности доступна на момент доставки, For In Vitro Diagnostic: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 ((которые представляют собой закрытые системы)), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным калибратором (Elecsys Prolactin CalSet). Новый, неиспользованный . Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. K30:K31 | шт | 1 |
| 62 | 33691162 | Тест-набор для определения Прокальцитонина плюс | Тест-набор для определения Прокальцитонина плюс (PCT Plus) для анализатора Boditech Afias 10. Оригинал. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-8 °C. Формат: 24 теста в упаковке/штуке. Исследуемый образец: кровь/сыворотка/плазма. Новый, не использовался, в заводской упаковке. На момент поставки наличие 1/2 срока годности. Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Boditech Afias 10 (является закрытой системой), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тест-набором для определения Прокальцитонина плюс (PCT Plus). Обязательным условием является то, что участник на этапе исполнения договора представляет гарантийное письмо от производителя товара или его представителя. В указанном гарантийном письме производитель гарантирует качество товара, поставляемого поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме должно быть четко указано наименование поставщика, наименование поставляемого товара и страна, в которой указанным поставщиком будет продаваться данный товар. | шт. | 1 |
| 63 | 33691162 | Тест-набор для определения протромбинового времени | Тест-набор для определения протромбинового времени анализатора Stago Start 4: Neoplastine CI Plus / Neoplastine CI Plus/ или аналогичный (указать).Оригинал.Метод: определение времени свертывания крови методом вискозиметрического измерения. Формат: 6 х 5 мл/шт., 300 тестов, если тестирование проводится на устройстве Start 4 с использованием документа SOP (стандартная рабочая процедура), предоставленного компанией. Тест Neoplastine CI Plus не чувствителен к концентрации до 1 МЕ/мл нефракционированного гепарина и до 1,5 МЕ/мл анти-Ха низкомолекулярного гепарина. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения 2-8°С. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Сертификаты качества ISO, CE Mark обязательны для каждой поставляемой партии. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализатором Stago Start 4, используемым в университетских больницах, который может работать с Neoplastin CI Plus или аналогичным (уточнить) оригинальным тест-набором для определения протромбинового времени.Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 2 |
| 64 | 33691162 | Лиз. раствор WHITEDIFF | Лиз. раствор WHITEDIFF, предназначенный для автоматных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Оригинал. Формат: 1л лиз. раствора/шт. Должен быть новым, неиспользованным в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие товарного знака и идентификационного штрих-кода на упаковке. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Наличие сертификатa/сертификатов качества при поставке обязательно. Предмет покупки предназначен для работы с автоматическими гематологическими анализаторами HORIBA Yumizen H500 и H550, используемыми в университетских больницах (которые являются закрытыми системами), и может работать только с оригинальным раствором для лизиса WHITEDIFF. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 65 | 33691162 | Моюшая жидкость Maglumi wash concentrate | Моюшая жидкость Maglumi wash concentrate, предусмотрена для работ с анализаторами Maglumi X3и Maglumi 800. Формат 714 мл/шт. Оригинал. Должна быть новая не использованная, в заводской упаковке.Условия хранения - хранить при температуре 15-30°C. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi X3и 800 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным моющим концентратом Maglumi. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3 |
| 66 | 33691162 | Моющий раствор ABX CLEANER | Моющий раствор ABX CLEANER, предназначенный для автоматизированных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Оригинал. Формат: 1 л моющего раствора / шт. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Условия хранения: при комнатной температуре.Наличие товарного знака и идентификационного штрих-кода на упаковке. Наличие сертификатов качества требуются при доставке товара. Предмет покупки предназначен для работы с автоматическими гематологическими анализаторами HORIBA Yumizen H500 и H550, используемыми в университетских больницах (которые представляют собой закрытые системы), и может работать только с оригинальным очищающим раствором ABX CLEANER. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 4 |
| 67 | 33691162 | Чистящая жидкость Maglumi system tubing cleaning | Чистящая жидкость Maglumi system tubing cleaning предусмотрена для работ с анализаторами Maglumi X3 и Maglumi 800.Оригинал. Формат 500мл/шт. Новый не использованный, в заводской упаковке.Условия хранения - хранить при температуре 15-30°C.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi X3 и 800 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным чистящим раствором для очистки трубок системы. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 68 | 33691159 | Тест-кассета для определения С-реактивного белка | Тест-кассета для определения С-реактивного белка (CRP cobas Integra, cobas c311) для анализаторов Кобас Ս311 и Кобас Интегра . Оригинал. Формат: 250 тестов в упаковке/шт. Тестовый образец: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas Integra и cobas U311 (которые являются закрытыми системами), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с CRP cobas Integra, оригинальным тестовым набором cobas c311. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 15 |
| 69 | 33691162 | Набор моющих растворов S2 для Cobas b221 | Набор моющих растворов S2 для анализатора Cobas b221. Оригинал. Формат: набор 2055мл моющих растворов 1 шт. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8С. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализатором Cobas b 221 (закрытая система), используемым в университетских больницах, который может работать только с оригинальным набором растворов S2. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 5 |
| 70 | 33691159 | Тест набор для количественного определения антиел к антититреоидной пероксидазе Элексис | Тест набор для количественного определения антиел к антититиреоидной пероксидазе Элексис на анализаторах Элексис и Кобас e 411 (Elecsys Anti-TPO). Оригинал.Методом электрохемилюминесцентного анализа. Формат - 100 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови/плазма. Новый неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым набором Elecsys Anti-TPO. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 71 | 33791300 | Cuvette Waste Box для анализаторов Кобас интегра и Кобас Ս311 | Cuvette Waste Box для анализаторов Кобас интегра и Кобас Ս311. Оригинал. Формат: 20 кювет в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 15-25. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Предмет покупки предназначен для использования с анализаторами Elexis и Cobas e 411 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным кюветом Cuvette Waste Box. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 72 | 33211270 | Тест набор для определения общего белка | Тест набор для определения общего белка на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311(Total Protein Gen.2,cobas Integra,cobas c). Оригинал.Формат - 300 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Cobas Integra и Cobas U311, используемыми в университетских больницах (это закрытые системы), которые могут работать только с Total Protein Gen.2, cobas Integra, cobas c original test kit. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 73 | 33691159 | Тест набор для определения Аланин аминотрансферазы | Тест набор для определения Аланин аминотрансферазы на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311 (ALT, cobas Integra, cobas c). Оригинал.Формат - 500 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, неиспользованный, заводской упаковке.Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупкипредназначен для работы с анализаторами cobas Integra и cobas U311 (которые являются закрытыми системами), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с АЛТ, cobas Integra, cobas c оригинальным тест-набором. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 9 |
| 74 | 33211160 | Тест набор для определения Креатинина | Тест набор для определения Креатинина на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311(creatinin jaffe, cobas integra, cobas c).Оригинал.Формат - 700 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Cobas Integra и Cobas U311 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования креатинина jaffe, cobas integra, cobas c. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3 |
| 75 | 33691159 | Тест набор для определения НПЛ-холестерола | Тест набор для определения НПЛ-холестерола на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311 (LDL Cholesterol, cobas Integra, cobas c). Оригинал. Формат - 200 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, не использованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas integra и cobas U311 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с LDL Cholesterol, cobas Integra, cobas c original test kit. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 76 | 33691162 | Комбинированный тест Аденовирус/Ротавирус | Иммунохроматогафическая тест-касета для одновременного определения антигенов к Аденовирусу и Ротавирусу в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. В комплект входит соответствующее количество пластиковой пипетки для каждого теста, необходимый раствор во флаконе.Новый, не использованный. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°С. | шт. | 100 |
| 77 | 33691162 | Энтамеоба | Иммунохроматогафическая тест-касета для определения антигенов к Амеобе в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. Набор должен содержать пластмассовую пипетку, необходимый раствор, в соответствующем количестве для каждого теста. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°С. | шт. | 20 |
| 78 | 33691162 | Селпак DCL | Селпак DCL растворитель для аппаратов XN350, XN450 компании СИСМЕКС. Оригинал. Формат: 20л растворителя/шт. Тестовый образец: веознаяа и капиллярная кровь. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами SYSMEX XN 350, XN 450 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным растворителем Cellpack DCL. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3 |
| 79 | 33691159 | Тест набор для количественного определения свободного тироксин Элексис | Тест набор для количественного определения свободного тироксин Элексис на анализаторах Элексис и Кобас e 411 (Elecsys FT4 III). Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа. Формат - 200 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови/плазма. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Elecsys FT4 III. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 80 | 33211120 | Тест набор для определения Глюкозы | Тест набор для определения Глюкозына на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311 (Glucose HK large,cobas Integra, cobas c ). Оригинал.Формат - 800 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Cobas Integra и Cobas U311 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с Glucose HK large, cobas Integra, cobas c original test kit. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 6 |
| 81 | 33691162 | Тест - набор для количественного определения гормона пролактина Элексис | Элексис гормона пролактина(Elecsys Prolactin)  Тест - набор для количественного определения гормона пролактина для анализаторов Elexis и Kobas e 411 : Оригинал: Метод: Электрохемилюминесцентного анализа. Формат: 100 тестов упак/шт. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Условия хранения при 2-8oC. For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым набором Elecsys Prolactin. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 82 | 33691159 | Тест набор для качественного определения антител к ВИЧ 1 и 2 Maglumi | Тест набор Maglumi для качественного определения антител к ВИЧ 1 и 2 предусмотрен для анализаторов Maglumi X3 иMaglumi 800. (MaglumiHIV1&2 Ab). Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа. Формат 100 тестов в упаковке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый материал -сыворотка крови. Должен быть новый не использованный, в заводской упаковке.Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi X3 и Maglumi 800 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Ab MaglumiHIV1g2. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3 |
| 83 | 33691159 | Тест набор для определения антител IgM к вирсу Toxoplazma Maglumi | Тест набор для определения антител к IgM Toxoplazma Maglumi предусмотреный для анализаторов Maglumi X3 и Maglumi (Maglumi Toxo IgM). Оригинал. Методом электрохемилюминесцентного анализа. Формат 100 тестов в упаковке, калибратор, контроль/шт. Исследуемый материал -сыворотка крови. Должен быть новым не использованным, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi X3 и 800 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования Maglumi Toxo IgM. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 84 | 33691162 | Респираторный Синципиальный вирус | Иммунохроматогафическая тест касета для обнаружения антигенов к Респираторно Синципиальному вирусу в мазке из полости носа . Формат 1 тест- касета/шт.Каждая тест касета отдельно упакована. Каждая упаковка тест-касет содержит соответствующее количество пласмасовых пипеток, пробирок и расворител в флаконе. Новый, не использованный. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Условия хранения при температуре 2-30oC . | шт. | 40 |
| 85 | 33691162 | Сальмонелла | Иммунохроматогафическая тест-касета для определения антигенов к Сальмонелле в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. Набор содержит пластмассовую пипетку в соответствующем количестве для каждого теста, необходимый раствор во флаконе. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°С. | шт. | 100 |
| 86 | 33691162 | Контрольный раствор Maglumi Light Check | Diagnostic: Контрольный раствор Maglumi Light Check, предусмотрен для работ с анализаторами Maglumi X3 и Maglumi 800.Оригинал.Формат 2мл/шт. Новый не использованный, в заводской упаковке.Условия хранения - хранить при температуре 2-8°C.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Maglumi X3 и 800 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым раствором Maglumi Light Check. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2 |
| 87 | 33691159 | Тест набор для определения Общего билирубина | Тест набор для определения Общего билирубина на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311 (BIL-Total Gen.2, cobas Integra, cobas c).Оригинал. Формат - 250 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas Integra и cobas U311, используемыми в университетских больницах (являются закрытыми системами), которые могут работать только с BIL-Total Gen.2, cobas Integra, cobas c original test kit. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1 |
| 88 | 33691162 | Элексис просел | Элексис просел procell для анализаторов Элексис и Кобас e 411. Оригинал. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 6 x 380мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Элексис и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентом Элексис procell. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 7 |
| 89 | 33691162 | Элексис клинсел | Элексис клинсел cleancell для анализаторов Элексис и Кобас e 411. Оригинал. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 6 x 380мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Элексиси Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентомЭлексисcleancell. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 7 |
| 90 | 33691167 | Бумага для принтера Урисис 1100 | Бумага для принтера предусмотренная для анализатора Урисис 1100. Диаметром 50мм. Оригинал. Формат - шт. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить в условиях комнатнаой температуры. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Urisis 1100 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальной бумагой для принтера. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 15 |
| 91 | 33691162 | Тест набор для определения мочевую кислоту для анализаторов Кобас Интегра и Кобас С311 | Тест набор для определения мочевую кислоту для анализаторов Кобас Интегра и Кобас С311 (Uric Acid cobas Integra, cobas c) Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 400 тест в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Кобас Интегра и Кобас С311 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными(Uric Acid cobas Integra, cobas c). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Новый, неиспользованный . Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1 |
| 92 | 33691162 | Быстрый тест для определения 4-го генерации антигенов / антител ВИЧ | Быстрый тест для определения 4-го генерации антигенов / антител ВИЧ /HIV Ag/Ab 4th Gen. Rapid Test S/P/WB Combo Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)/. Формат: 1 тест-кассета/шт. Тип теста: кассетный (Cassette). Время, необходимое для обследования - максимум 15 минут. Чувствительность: 100%. Специфичность: 100%. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. | шт. | 500 |
| 93 | 33691162 | Быстрый тест для определения антител гепатита C | Быстрый тест для определения антител гепатита C /HCV Ab Plus Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)/: Ֆորմատ՝ Формат: 1 тест-кассета/шт. Тип теста: кассетный (Cassette). Время, необходимое для обследования - максимум 15 минут. Чувствительность: минимум 99%. Специфичность: минимум 99,5%. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. | шт. | 400 |

\*

Покупатель производит оплату в драмах РА безналичным путем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-доставки в месяцы, указанные в графике платежей договора (приложение N 3), в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года. График платежей должен начаться в ноября.

Вся продукция новая, неиспользованная.

Поставка товара в полном объёме будет осуществляться в 2025 году поэтапно, согласно требованиям Заказчика. При этом срок выполнения первого этапа устанавливается в течение 20 календарных дней с даты вступления контракта в силу.

Поставка товара в любом количестве осуществляется согласно поданной заявке Покупателя. Если в течение срока действия договора Покупатель подал заявку на предмет закупки в количестве, меньшем, чем вся партия, то договор расторгается в отношении непоставленной остаточной партии предмета закупки.

Технические характеристики товара, предоставляемые участником, а в случаях, предусмотренных приглашением, товарный знак предлагаемого товара, наименование производителя, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, указанным в приглашении. В этом случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний представленного товара требованиям приглашения, и если оценочная комиссия фиксирует несоответствия полного описания товара, предлагаемого участником, требованиям, указанным в приглашении, и они не устранены участником в установленном порядке или в результате исправления возникают иные несоответствия, то указанное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процедуры закупки, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.

Для всех лотов обязательно указание товарного знака и информации о производителе (организация-производитель).

В случае если участник в заявке укажет более одного товарного знака или производителя для одного и того же товара, на этапе исполнения договора единовременная и (или) поэтапная поставка товара всей партии, указанной в договоре, будет осуществляться только одним из указанных в договоре товарных знаков или производителей по выбору поставщика.

Если имеются ссылки на торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, применяется фраза «или аналогичный».

В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на армянском и русском языках, за основу принимается армянский текст.: