**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի**/** товара | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы  Драм РА | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена  Драм РА | Մատակարարման | |
| Հասցեն  адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 24311800 | Պղնձարջասպ (պղնձի սուլֆատ)  Медный купорос | «Ա» դասի՝ բարձր կարգի, «Ա» դասի՝ առաջին կարգի կամ «Բ» դասի՝ բարձր կարգի, լցված 20÷30կգ պարկերով ԳՕՍՏ 19347-14 կամ համարժեքը:  Марка "А" высший сорт, Марка "А" первый сорт или Марка "Б" высший сорт, упакованы в мешки весом 20÷30кг. ГОСТ 19347-14 или аналог. | Կգ  кг | 12000 | 2300 | 27600000 | ՀՀ, մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ,  РА, марз Армавир г. Мецамор ЗАО | 4000 կգ մատակարարել Պայմանագիր կնքելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, մնացածը մինչև 2026թ. հունվարի 30-ը  4000 кг должно быть поставлено в течение 20 календарных дней с момента подписания договора, оставшаяся часть до 30 января 2026 г. |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

**Дополнительные условия**

1. Ապրանքները Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան նվազագույնը 1 տարի պահպանման ժամկետ, համապատասխան տարաներով կամ խոնավակայուն փաթեթավորմամբ: Տարայի վրա նշագրումով (ապրանքի անվանումը, արտադրողի անվանումը և հասցեն, արտադրության տարեթիվը, պիտանելիության ժամկետը, քաշը և այլն), պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր:

Товары должны иметь минимальный срок годности 1 год на момент поставки Покупателю в соответствующей таре или влагонепроницаемой упаковке. Товары должны иметь сертификат качества или паспорт с маркировкой на таре (наименование товара, название и адрес производителя, дата изготовления, срок годности, вес и т. д.)

1. Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

Срок предоставления продавца подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней

1. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 2 օրացուցային օր;

Допустимый срок нарушения – 2 календарных дней

1. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС

1. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;

Продавец должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов

1. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am):

Менеджер по контракту В. Манукян Тел. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Տեղեկատվություն**  **բենեֆիցիարի հաշվեհամարի և բանկի մասին**  **Информация о номере счета и банке бенефициара** | | |
| **ապահովման անվանում/** **Наименование обеспечение** | **բանկի անվանում**  **Наименование банка** | **Հաշվեհամար**  **номер счета** |
| որակավորման ապահովում՝ Հավելված 3  обеспечение квалификации приложение 3 | «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ  ЗАО«Конверс банк» | 1930000199200100 |
| որակավորման ապահովում՝ Հավելված 3.1  обеспечение квалификации приложение 3.1 | «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ  ЗАО«Конверс банк» | 1930000199200100 |
| պայմանագրի ապահովում՝ Հավելված 4  обеспечение договора приложение 4 | «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ  ЗАО«Конверс банк» | 1930000199200100 |