## Лист1
Չ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Наименование | Теьнихеская характеристика | Е/И | Количество
1 | 31512420/10 | Լուսարձակ 100 Վտ | Սնուցման լարումը՝ AC85-265 Վ, ցանցի հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, սպառվող հզորությունը՝ 100 Վտ, լուսային հոսքը՝ 9000 Լմ, գունափոխանցման գործակիցը՝ Ra>80, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կ, հզորության գործակիցը՝ PF 60-90, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP 65, աշխատունակության ժամը՝ առնվազն 50000 ժամ, չափսերը՝ առնվազն 236x55x206 մմ, քաշը՝ առնվազն 1,88 կգ, ջերմադիմացկունության աստիճանը՝ -200C/+500C, նոր է, չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 1095 օրացուցային օր: | հատ | 5 | Прожектор 100 Вт | Напряжение питания: 85-265 В переменного тока, частота сети: 50-60 Гц, потребляемая мощность: 100 Вт, световой поток: 9000 Лм, коэффициент изменения цвета: Ra>80, цветовая температура: 4000 К, коэффициент мощности: PF 60-90, степень защиты: IP 65, время работы: не менее 50 000 часов, размеры: не менее 236x55x206 мм, вес: не менее 1,88 кг, степень термостойкости:-200 ° C/+500 ° C, новый, неиспользованный, гарантийный срок: не менее 1095 календарных дней со дня принятия товара: | шт | 5
2 | 44511260/12 | Հղկաթուղթ N 180 | Հղկաթուղթ N 180, 25 սմ լայնությամբ, կապույտ կամ դեղին գույնի, ռուլոններով, նոր է, չօգտագործված: | քմ | 10 | Наждачная Бумага N 180 | Наждачная бумага N 180, шириной 25 см, синего или желтого цвета, в рулонах, новая, неиспользованная: | քմ | 10
3 | 31221241/17 | Պտուտակ 3.5x18մմ | Պտուտակ 3,5x18մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 7 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1000 | Винт 3,5x18 мм | Винт 3,5x18 мм, диаметр гайки 7 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров, новая, не использовалась: | шт | 1000
4 | 31221241/18 | Պտուտակ 3.5x50մմ | Պտուտակ 3,5x50մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 7 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1000 | Винт 3,5x50 мм | Винт 3,5x50 мм, диаметр гайки 7 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров, новая, не используется: | шт | 1000
5 | 31221241/19 | Պտուտակ 4x20մմ | Պտուտակ 4x20մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 8 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1000 | Винт 4x20 мм | Винт 4x20 мм, диаметр гайки 8 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров, новая, не использовалась: | шт | 1000
6 | 31221241/20 | Պտուտակ 4x30մմ | Պտուտակ 4x30մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 8 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1000 | Винт 4x30 мм | Винт 4x30 мм, диаметр гайки 8 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров, новая, не используется: | шт | 1000
7 | 31221241/21 | Պտուտակ 4x50մմ | Պտուտակ 4x50մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 8 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1000 | Винт 4x50 мм | Винт 4x50 мм, диаметр гайки 8 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров, новая, не использовалась: | шт | 1000
8 | 31221241/22 | Պտուտակ 4x60մմ | Պտուտակ 4x60մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 9 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1000 | Винт 4x60 мм | Винт 4x60 мм, диаметр гайки 9 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров, новая, не использовалась: | шт | 1000
9 | 31221241/23 | Պտուտակ 5x70մմ | Պտուտակ 5x70մմ, պնդօղակի տրամագիծը՝ 10 մմ, PZ2 նասադկայի համար, պնդօղակի ձևը՝ կոնաձև, նախատեսված կահույքի դետալներն ու աքսեսուարները ամրացնելու համար, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1000 | Винт 5x70 мм | Винт 5x70 мм, диаметр гайки 10 мм, для насадки PZ2, форма гайки конусообразная, предназначена для крепления деталей мебели и аксессуаров, новая, не использовалась: | шт | 1000
10 | 31221242/6 | Դյուբել 7մմ 1 | Դյուբել, պլաստմասե, 7 մմ, գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սպիտակ, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1000 | Дубель 7 мм 1 | Дюбель, пластиковый, 7 мм, Цвет темно-синий или белый, новый, неиспользованный: | шт | 1000
11 | 44831200/4 | Լցանյութ, ցերեզիտ 1 | Արտաքին տեսքը՝ փոշի, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2,5 %-ից 3%, մնացորդը՝ 1,25-ից 1,5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0,05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0,1-ից 0,2 ՄՊա, շաղախի կապակցման ժամանակը, սկիզբը՝ ոչ շուտ 10-ից 20 րոպե, վերջը՝ ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 30-ից 50 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 1-ից 5 կգ տարաներով, գույնը` սպիտակ, մոխրագույն, բեժ` համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, նոր է, չօգտագործված: | կգ | 30 | Наполнитель, Церезит 1 | Внешний вид: порошок, влажность не более 2,5% -3%, остаток на сите от 1,25 до 1,5 меш-не более 0,05 %, прочность на склеивание не менее 0,1-0,2 МПа, время склеивания раствора, начало не ранее 10-20 минут, конец не позднее 180 минут, прочность на сжатие не менее 30-50 кгс. сито/см2, упаковка в контейнерах от 1 до 5 кг, Цвет: белый, серый, бежевый-по согласованию с заказчиком, новый, неиспользованный. | кг | 30
12 | 44171300/10 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ F47 տեսակի 1 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0,5 մմ հաստությամբ, F47 տեսակի, նոր է, չօգտագործված, ապրանքի բեռնաթափումը մինչև պատվիրատուի պահեստ: | մետր | 1000 | Гипсокартонный профиль f47 тип 1 | Гипсокартонный профиль толщиной не менее 0,5 мм, Тип F47, новый, неиспользованный, отгрузка товара на склад заказчика. | метр | 1000
13 | 44171300/11 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ Ս21 տեսակի 1 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0,5 մմ հաստությամբ, Ս21 տեսակի, նոր է, չօգտագործված, ապրանքի բեռնաթափումը մինչև պատվիրատուի պահեստ: | մետր | 300 | Гипсокартонный профиль S21 тип 1 | Гипсокартонный профиль толщиной не менее 0,5 мм, Тип S21, новый, неиспользованный, отгрузка товара на склад заказчика. | метр | 300
14 | 44221250/3 | Հատակ (շեմ, порог) | Մետաղական հատակ (շեմ, порог), երկարությունը՝ 2,7 մետր, լայնությունը՝ 5 սմ, հաստությունը՝ 30-40 մմ, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, նոր է, չօգտագործված, ապրանքի բեռնաթափումը մինչև պատվիրատուի պահեստ: | հատ | 20 | Пол (прог) | Металлический пол ( порог), длина 2,7 метра, ширина 5 см, толщина 30-40 мм, цвет предварительно согласовать с покупателем, новый, неиспользованный, отгрузка товара на склад заказчика | шт | 20
15 | 44111411/3 | Բարձրորակ էմալ, ակրիլային ներկ ջրով բացով | Բարձրորակ էմալ, ակրիլային ներկ, ջրով բացվող, օգտագործվում է բարձր խոնավությամբ սենյակների, սանհանգույցների, խոհանոցների, նկուղների ներսում և դրսի պատերը ներկելու համար, որոնք պահանջում են խոնավ մաքրում, ներկված մակերեսները կարելի է լվանալ սպունգով, լաթով և այլ չհղկվող նյութերով, հարմար է ակրիլային կամ ալկիդային ներկերով նախկինում ներկված մակերեսների համար, նաև բետոնի, գազաբետոնի, գիպսաստվարաթղթի, աղյուսի, ծեփամածիկի, սվաղված մակերեսների համար, ձևավորում է «շնչող», լույսի դիմացկուն ծածկույթ, որը չի խանգարում օդափոխությանը, առանց հոտի, ունի լավ կպչունություն, ժամանակի ընթացքում չի դեղնում, սպիտակության աստիճանի բարձրացում, բարձր խոնավության դիմադրություն, փաթեթավորումը՝ 20 կգ տարաներով, անհրաժեշտության դեպքում մածուցիկությունը նվազեցնելու համար պետք է ջուր ավելացնել ոչ ավելի, քան 5 % ծավալով, պահպանման ժամկետը՝ 24 ամիս, ամուր փակ տարաներում, չոր սենյակներում՝ +5°C-ից +30°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանում արտադրման ժամկետից, առաքման պահին՝ ոչ պակաս քան 20 ամիս, ներկերի սպառումը՝ 120-150 գ/մ կախված հիմքի ներծծողությունից, չորացման ժամանակը 1 ժամից ոչ ավել է +20°C (±2°C) ջերմաստիճանի և 70 % հարաբերական խոնավության պայմաններում, պետք է հավաստագրված լինի հիվանդանոցներում, կլինիկաներում և բժշկական հաստատություններում օգտագործելու համար, հատուկ պահանջներ են դրված բժշկական հաստատությունների հարդարման մեթոդների վրա. այդ տարածքների պատերը պետք է ծածկված լինեն անվտանգ նյութերով, որոնք հեշտությամբ կարող են լվանալ և ախտահանվել, համապատասխանության պայմաներ՝ ГОСТ Р 51691-2008, СТО 05744283-062-2010, գույնը գործարանային՝ համաձայնեցված Գնորդի հետ, նոր է, չօգտագործված, ապրանքի բեռնաթափումը մինչև պատվիրատուի պահեստ: | կգ | 280 | Высококачественная эмалевая акриловая краска, открывающаяся водой | Высококачественная эмаль, акриловая краска, водорастворимая, используется для окрашивания внутренних и наружных стен помещений с высокой влажностью- ванных комнат, кухонь, подвалов, требующих влажной уборки, окрашенные поверхности можно мыть губкой, тряпкой и другими неабразивными материалами, подходит для поверхностей, ранее окрашенных акриловыми или алкидными красками, также для бетона, газобетона, гипсокартона, кирпича, шпаклевки, штукатурки, формирует «дышащий», светостойкое покрытие, не препятствующее вентиляции, без запаха, обладает хорошей адгезией, не желтеет со временем, повышенная степень белизны, высокая влагостойкость, упаковка в контейнеры по 20 кг, при необходимости следует добавлять воду не более чем на 5% по объему для снижения вязкости, срок годности 24 месяца, в плотно закрытых контейнерах, в сухих помещениях при температуре не ниже +5°C до +30°C с момента изготовления, не менее 20 месяцев на момент отгрузки, расход краски 120-150 г/м в зависимости от впитывающей способности основы, время высыхания не более 1 часа при температуре C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%, должен быть сертифицирован в больницах, для использования в клиниках и медицинских учреждениях, особые требования предъявляются к методам отделки медицинских учреждений. стены в этих помещениях должны быть покрыты безопасными материалами, которые можно легко мыть и дезинфицировать, условия соответствия: ГОСТ Р 51691-2008, STO 05744283-062-2010, заводской цвет согласован с покупателем, новый, неиспользованный, отгрузка товара на склад заказчика | кг | 280
16 | 31211221/7 | Էլեկտրական անջատիչ դրսի, 1 տեղ | Էլեկտրական անջատիչ դրսի, 1 տեղ, տիտան տեսակի, իր շրջանակով, անջատիչը և շրջանակը առանձնացող, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 | Электрический выключатель наружный, одноместный | Электрический выключатель наружный, одноместный, титанового типа, с рамой, переключатель и рама отдельно, новый, не использованный. | шт | 20
17 | 44411110/4 | Ծորակ մեկ տեղանոց լվացարանի վրայի | Ծորակ մեկ տեղանոց, քաշը՝ 600 գրամից ոչ պակաս, ծորակի պատի հաստությունը՝ 4 մմ-ից ոչ պակաս, միջուկը՝ բրոնզե, միջուկի ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 40 մմ, միջնամասում միջուկի տրամագիծը՝ 22 մմ, պարուրակի հատվածը՝ 21 մմ, ջրի մուտքը փակող հատվածի տրամագիծը՝ 18 մմ, ամբողջական պտույտներով բացվող-փակվող, ծորակի երկարությունն առանց քթիկի՝ առնվազն 123 մմ, քթիկի երկարությունը՝ առնվազն 270 մմ, նոր է, չօգտագործված, ապրանքի բեռնաթափումը մինչև պատվիրատուի պահեստ: | հատ | 80 | Кран над одноместной раковиной | Кран одноместный, вес не менее 600 граммов, толщина стенки крана не менее 4 мм, корпус изготовлен из бронзы, общая длина корпуса не менее 40 мм, Диаметр сердечника в середине 22 мм, сечение резьбы 21 мм, Диаметр секции, закрывающей доступ воды, 18 мм, открывающийся и закрывающийся с полным поворотом, длина крана без носика не менее 123 мм, длина носика не менее 270 мм, новый, неиспользованный, отгрузка товара до склада заказчика | шт | 80
18 | 44211610/15 | Անկյուն PPR-90-32մմ | PPR անկյուն 32 մմ տրամագծով խողովակների համար, 90 աստիճան, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 30 | Угол PPR-90-32мм | Угол PPR для труб диаметром 32 мм, 90 градусов, новый, неиспользованный | шт | 30
19 | 44521230/8 | Խամութ (կլիպս) 50 մմ | Խամութ (կլիպս) 50 մմ, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 100 | Зажимы (клипсы) 50 мм | Зажимы (клипсы) 50 мм, новые, неиспользованные | шт | 100
20 | 44322200/10 | Էլեկտրական մալուխ 2x1,5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 2x1,5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ կլոր, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված, նոր է, չօգտագործված, ապրանքի բեռնաթափումը մինչև պատվիրատուի պահեստ: | մետր | 2500 | Кабель питания 2x1,5 мм2 | Разрез / диаметр 2x1,5 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез круглый, со стяжками 100 м, метры с маркировкой, новые, неиспользованные, отгрузка товара на склад заказчика: | метр | 2500
21 | 44141200/8 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ մեկ տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ մեկ տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ բեժ, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 100 | Рама электрической розетки одноместного титанового типа | Рама электрической розетки для одноместной, горизонтальной и вертикальной установки, титанового типа, бежевого цвета, новая, неиспользованная | шт | 100
22 | 44141200/9 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երկու տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երկու տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ բեժ, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 50 | Рама электрической розетки двухместного титанового типа | Рама электрической розетки двухместная, для горизонтальной и вертикальной установки, титанового типа, бежевого цвета, новая, неиспользованная | шт | 50
23 | 44521230/9 | Սկոբա N3 | Էլեկտրական լարի ամրակ N3, 1 տուփի մեջ 100 հատ, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 | Скоба N3 | Держатель для шнура питания N3, 100 штук в упаковке, новый, неиспользованный | шт | 20
24 | 44531191/18 | Պողպատյա անկյունակ | Պողպատյա անկյունակ, ԳՕՍՏ 380-05, 535-05, 8509-93, մետաղի տեսակը՝ СТ 3 ПС, անկյունակի չափսը՝ 100x100 մմ, մետաղի հաստությունը՝ 10 մմ, անկյունակի երկարությունը՝ 6 մետր, նոր է, չօգտագործված, ապրանքի բեռնաթափումը մինչև պատվիրատուի պահեստ: | մետր | 36 | Стальной угол | Стальной угол, ГОСТ 380-05, 535-05, 8509-93, тип металла: СТТ 3 ПС, размер уголка: 100х100 мм, толщина металла: 10 мм, длина уголка: 6 метров, новый, неиспользованный, отгрузка товара до склада заказчика | метр | 36
25 | 44531191/19 | Երկտավր հեծան | Երկտավր հեծան, N18 չափսի՝ 6 գծմ երկարության, պողպատի մակնիշը՝ СТ3, ԳՕՍՏ 8239-89, նոր չօգտագործված, նոր է, չօգտագործված, ապրանքի բեռնաթափումը մինչև պատվիրատուի պահեստ: | մետր | 42 | Двухтавровая балка | Двутавровая балка, размер N18, длина 6 гцм, марка стали: СТ3, ГОСТ 8239-89, новая, неиспользованная, отгрузка товара до склада заказчика | метр | 42
26 | 31651400/3 | Մեկուսիչ ժապավեն | Հոսանքի մեկուսացման ժապավեն, աշխատանքային ջերմաստիճանի դիապազոնը՝ սկսած -20 0C-ից մինչև +40 0C, էլեկտրական ամրությունը՝ 5 Կվ, համեմատական երկարացումը պատռման ժամանակ 150 %, 0,15-ից 0,18մմx18-ից 20x20-ից 25 մ, կարմիր գույն՝ 100 հատ, կապույտ գույն՝ 100 հատ, սպիտակ գույն՝ 100 հատ, սև գույն՝ 200 հատ, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 500 | Изоляционная лента | Силовая изоляционная лента, диапазон рабочих температур от -20 0С до +40 0С, электрическая прочность 5 кв, относительное удлинение при разрыве 150 %, от 0,15 до 0,18 мм × 18 до 20 × 20-25 м,красный цвет: 100 шт., синий цвет: 100 шт., белый цвет: 100 шт., черный цвет: 200 шт., новый, неиспользованный: | шт | 500
27 | 44112730/9 | Մետաղ կտրող սկավառակ | Մետաղ կտրող սկավառակներ, տրամագիծը՝ 230 մմ, հաստությունը՝ 1,6 մմ, նստեցման անցքը՝ 22,23 մմ, առավելագույն արագությունը՝ 80 մ/վ, կոշտությունը՝ Ս երկտավր հեծան կտրելու համար, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 80 | Диск для резки металла | Диски для резки металла, диаметр: 230 мм,толщина: 1,6 мм, посадочное отверстие: 22,23 мм, максимальная скорость: 80 м / с, жесткость для резки двутавровой балки S, новая, неиспользованная | шт | 80
28 | 44111414/3 | Ներկ լատեքսային անփայլ | Ներկ լատեքսային, լվացվող, արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, անփայլ, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորանալուց հետո ներկը պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, օժտված բարձր ծածկողականությամբ, էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, ջրակայուն ներկի ծածկունակությունը՝ 1 կգ լատեքսային ներկը ներկում է 12 քառ. մետր մակերես, փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարաներով, 15 լիտր տարողության տարաներով,բաղադրությունը ակրիլային սոպոլիմեր, պոլիմերային հավելանյութեր, պիգմենտներ, անօրգանական լցանյութեր: Պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 24 ամիս, պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին ոչ պակաս 80 %, ՀՀ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պահանջներին համապատասխանության սերտիֆիկատով, նոր է, չօգտագործված, ապրանքի բեռնաթափումը մինչև պատվիրատուի պահեստ: | կգ | 900 | Краска латексная матовая | Краска латексная, моющаяся, внешний вид: однородная вязкая масса, белого цвета, матовая, внешний вид пленки: после высыхания краска должна образовывать пленку с гладкой поверхностью, обладает высокой укрывистостью, экологически чистая, безопасная для здоровья, покрытие водонепроницаемой краской: 1 кг латексной краски окрашивает площадь в 12 квм, упаковка в пластиковыь контейнераь емкостью 15 литров, состав: акриловый сополимер, полимерные добавки, пигменты, неорганические наполнители. Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке, срок годности: не менее 80 % на момент поставки, с сертификатом соответствия требованиям Национального института стандартов РА, новый, неиспользованный, выгрузка товара до склада заказчика | кг | 900
29 | 44192700/6 | Ներկագլանիկ, 250 մմ | Ներկագլանիկ, 230 մմ, բռնակով, ներկարարական աշխատանքների համար, կենտրոնի անցքը՝ Ø 8 մմ, տրամագիծը՝ Ø 60 մմ, մազիկները՝ 18 մմ, բուրդ 50 % + պոլիաքրիլ 50 %, Dekor կամ Rollingdog ապրանքային նշանի, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 | Внутренний цилиндр, 250 мм | Валик для краски, 230 мм, с ручкой, для малярных работ, центральное отверстие Ø 8 мм, Диаметр Ø 60 мм, щетина 18 мм, шерсть 50 % + полиакрил 50 %, торговой марки Dekor или Rollingdog, новые, неиспользованные | шт | 20
30 | 44192700/7 | Ներկագլանիկ, 100 մմ | Ներկագլանիկ, 100 մմ, բռնակով, ներկարարական աշխատանքների համար, կենտրոնի անցքը՝ Ø 6 մմ, տրամագիծը՝ Ø 15 մմ, մազիկները՝ 12 մմ, բուրդ 50 % + պոլիաքրիլ 50 %, Dekor կամ Rollingdog ապրանքային նշանի, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 | Внутренний цилиндр, 100 мм | Малярный валик, 100 мм, с ручкой, для малярных работ, центральное отверстие Ø 6 мм, Диаметр Ø 15 мм, щетина 12 мм, шерсть 50 % + полиакрил 50 %, торговой марки Dekor или Rollingdog, новые, неиспользованные | шт | 20
31 | 39221460/4 | Վրձին, ներկարարական, 50 մմ | Վրձին, ներկարարական, 50 մմ, ներկարարական աշխատանքների համար, Dekor կամ Rollingdog ապրանքային նշանի, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 | Кисть, малярная, 50 мм | Кисть, малярная, 50 мм, для малярных работ, торговой марки Dekor или Rollingdog, новая, неиспользованная | шт | 20
32 | 42111290/3 | Դանակի փոխարինվող շեղբեր | Դանակի փոխարինվող շեղբեր՝ 17 մմ լայնությամբ, 97 մմ երկարությամբ, հաստությունը՝ 0,2 մմ, տուփի տարողականությունը՝ 10 հատ, տեսքը՝ ուղղանկյունանիստ, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 200 | Сменные лезвия для ножей | Сменные лезвия для ножей: ширина 17 мм, длина 97 мм, толщина 0,2 мм, вместимость коробки 10 шт., внешний вид прямоугольный, новый, неиспользованный | шт | 200
33 | 44111421/2 | Գունանյութ (կոլեր) | Գունանյութ, փաթեթավորումը 130-160 գրամ տարաներով, նյութի տարողությունը տարաի մեջ 100 մլ, գույնը՝ ըստ Գնորդի պահանջի, նոր է, չօգտագործված: | կգ | 15 | Пигмент (Коллер) | Пигмент, упаковка в контейнеры по 130-160 г, вместимость материала в контейнере 100 мл, цвет по требованию покупателя, новый, неиспользованный | кг | 15
34 | 19641000/4 | Պարկ շինարարական 1 | Շինարարական աղբի պարկ, չափերը 50x70 սմ, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 3000 | Мешок строительный 1 | Мешок для строительного мусора, размеры 50x70 см, новый, неиспользованный | шт | 3000
35 | 18141100/2 | Ձեռնոց բանվորական | Ձեռնոց բանվորական S10, պատրաստված լատեքսով, մշակված 100 % բամբակյա կտորից, մանժետը՝ ռեզինե գործվածքից, նախատեսված է մետաղի և ապակու հետ անվտանգ աշխատելու համար, նոր է, չօգտագործված, չափսը՝ 10,5: | զույգ | 200 | Рабочие перчатки | Перчатка рабочая S10, изготовлена из латекса, изготовлена из 100% хлопчатобумажной ткани, манжета из резиновой ткани, предназначена для безопасной работы с металлом и стеклом, новая, неиспользованная, размер 10,5 | пара | 200
36 | 44112730/10 | Մետաղ կտրող սկավառակներ 125x1,6x22,2 | Մետաղ կտրող սկավառակներ, տրամագիծը՝ 125 մմ, հաստությունը՝ 1,6 մմ, նստեցման անցքը՝ 22,2 մմ, քաշը՝ առնվազն 0,2 կգ, առավելագույն արագությունը՝ 80 մ/վ, նոր է, չօգտագործված: | հատ | 200 | Диски для резки металла 125x1,6x22,2 | Диски для резки металла диаметром 125 мм, толщиной 1,6 мм, посадочным отверстием 22,2 мм, весом не менее 0,2 кг, максимальной скоростью 80 м / с, новые, неиспользованные | шт | 200
37 | 31711160/3 | Էլեկտրոդ | Էլեկտրոդ 3-ից 3,2 մմ հաստությամբ, երկարությունը` 350 մմ, փոփոխական հոսանքի համար, տուփի քաշը՝ նվազագույնը 3,25-ից 3,50 կգ, մատակարարման պահին արտադրման ամսաթիվը ոչ պակաս 2-ից 3 ամիս, նոր է, չօգտագործված: | կգ | 30 | Электрод | Электрод толщиной от 3 до 3,2 мм, длина 350 мм, для переменного тока, вес коробки не менее 3,25-3,50 кг, дата изготовления на момент поставки не менее 2-3 месяцев, новый, неиспользованный | кг | 30
38 | 34921220/1 | Թուջե (չուգունե) արգելափակոց | Պատրաստված է թուջից և երկաթից, հիմքը և գագաթը թուջե համաձուլվածք, կենտրոնական հատվածը երկաթ, գույնը սև, բարձրությունը` 80 սմ, տեսքը և ձևը տես նկարում | հատ | 3 | Чугунный блок | Изготовлен из чугуна и железа, основание и верх — чугунный сплав, центральная часть — железная, цвет чёрный, высота 80 см, вид и форму смотрите на фото | шт | 3
Մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարումն իրականացվելու է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է նոյեմբեր ամիսը: | [5 empty] | Оплата поставленного товара будет осуществляться безналичным путем в драмах РА путем перевода денежных средств на расчетный счет продавца. Перевод денежных средств осуществляется на основании протокола приема-передачи в месяцы, предусмотренные графиком платежей по договору (приложение № 3), в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года. Начало графика платежей назначено на ноябрь месяц.
Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2025 թվականին՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: | [5 empty] | Поставка товаров будет осуществлена в 2025 году в течение 30 календарных дней с даты вступления контракта в силу.
Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը պետք է համապատասխանեն հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը հանդիսանում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հիմք է հանդիսանում տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու համար: | [5 empty] | Технические характеристики продукта, предоставляемые участником, должны соответствовать минимальным требованиям технических спецификаций, изложенным в приглашении. В данном случае оценочная комиссия также оценивает соответствие представленных полных описаний продукта требованиям приглашения, и если оценочная комиссия фиксирует несоответствия полного описания продукта, предложенного участником в заявке, требованиям, изложенным в приглашении, и они не исправляются участником в установленном порядке или в результате исправления возникают другие несоответствия, в этом случае указанное обстоятельство является нарушением обязательств, взятых в рамках процесса закупки, и является основанием для неудовлетворительной оценки и отклонения заявки данного участника.
Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը: | [5 empty] | В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и / или приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке.
Մատակարարման հասցեն` ՀՀ, քաղաք Երևան, Կորյունի փողոց թիվ 2: | [5 empty] | Адрес поставки: РА, г. Ереван, ул. Корюна 2.