## Պարագաներ 2026-2
NN | CPV կոդ | Պարագայի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Մատակարարման ժամկետ | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գին ,դրամ | Գումար դրամ | Техническая характеристика | Наименование | Единица измерения | Վերակենդ․ բաժ․ | Վիրաբուժական բաժ․ | Մանկական սոմատիկ բաժ․ | Մանկաբարձագին․ բաժ | Գին․ բաժ․ | Ուռուցքաբանական բաժ․ | Վարակաբանական բաժ․ | Հեմոդիալիզ | Ախտորոշ բաժ․ | Վիրահատարան | Դեզինֆ․ | Ախտաբ․ | Ընդունարան | Թերապիա | Կանանց կոնսուլտացիա | Ֆիզո կաբինետ
1 | 33141178 | Համակարգ արյան փոխներարկման ֆիլտրով | Համակարգ ֆիլտրով արյան փոխներարկման համար 21G*1 1/2, ստերիլ : Գործարանային փաթեթավորմամբ ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1900 | 190 | 361000 | Система для переливания крови 21G*1 1/2 , стерильная | Система для переливания крови 21G*1 1/2 , стерильная | шт | 1000 | 200 |  |  | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 500
2 | 33141178 | Համակարգ ներերակային 21G*1 1/2, ստերիլ | Համակարգ ֆիլտրով ներերակային ինֆուզիայի համար 21G*1 1/2, ստերիլ , Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: Գործարանային փաթեթավորմամբ ։ Արկղի մեջ 500 հատ , տուփի մեջ -25 հատ ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 118500 | 50 | 5925000 | Система для инфузии с фильтром 21G*1 ½ стерильная | Система для инфузии с фильтром 21G*1 ½ стерильная | шт | 20000 | 15000 | 25000 | 2000 | 4000 |  | 6000 | 500 |  |  |  |  | 6000 | 40000
3 | 33141178 | Համակարգ ֆիլտրով ներերակային ինֆուզիայի համար LuerLock կոնուսաձև ասեղի միացումով 21G*1 1/2, ստերիլ | Համակարգ ֆիլտրով ներերակային ինֆուզիայի համար LuerLock կոնուսաձև ասեղի միացումով 21G*1 1/2, ստերիլ։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: Գործարանային փաթեթավորմամբ ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2000 | 64.5 | 129000 | Система для переливания крови с фильтром 18G - 1,5",38 мм | Система для переливания крови с фильтром 18G - 1,5",38 мм | шт | [5 empty] | 2000
4 | 33141127 | Հեմոստատիկ սպունգ | Հեմոստատիկ սպունգ ստերիլ, սպունգանման,ցելուլոզայից 5x8սմ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | 3200 | 320000 | Губка гемостатическая | Губка гемостатическая из целлюлозы 5x8 см , стерильнзя | шт | [9 empty] | 100
5 | 33141100 | Հոգնայի ծայրակալ մեծ | Հոգնայի ծայրակալ /մեծահասակների/: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 500 | 88 | 44000 | Наконечник для клизмы | Наконечник для клизмы | шт | 50 | 300 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 100
6 | 33141158 | Ձեռնոց ախտահանված N6,5 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N 6,5. : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | զույգ | 2000 | 95 | 190000 | Перчатки стерильные хирургические N 6,5 , с тальком | Перчатки стерильные хирургические N 6,5 , с тальком | пара | [9 empty] | 2000
7 | 33141158 | Ձեռնոց ախտահանված N7 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N 7. : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | զույգ | 5000 | 77.65 | 388250 | Перчатки стерильные хирургические N 7 , с тальком | Перчатки стерильные хирургические N 7 , с тальком | пара |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 4000
8 | 33141158 | Ձեռնոց ախտահանված N7,5 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N 7,5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | զույգ | 12800 | 78.1 | 999680 | Перчатки стерильные хирургические N 7,5 , с тальком | Перчатки стерильные хирургические N 7,5 , с тальком | пара | 2000 | 1000 |  | 1500 | 1000 |  |  | 1000 |  | 6000 |  |  | 300
9 | 33141158 | Ձեռնոց ախտահանված N8 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N 8. : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | զույգ | 7000 | 73 | 511000 | Перчатки стерильные хирургические N 8 , с тальком | Перчатки стерильные хирургические N 8 , с тальком | пара |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 5000
10 | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ախտահանված L | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: Լատեքս, L, : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | զույգ | 58100 | 25.1 | 1458310 | Перчатки смотровые нестерильные размер L без талька | Перчатки смотровые нестерильные размер L без талька | пара | 15000 | 3000 |  | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 500 | 6000 | 3000 |  | 600
11 | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ախտահանված M | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: Լատեքս, M չափի : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելուպրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | զույգ | 180150 | 29 | 5224350 | Перчатки смотровые нестерильные размер M без талька | Перчатки смотровые нестерильные размер M без талька | пара | 35000 | 25000 | 5000 | 15000 | 16000 | 3000 | 6000 | 30000 | 10000 | 8000 | 150 | 1000 | 5000 | 15000 | 6000
12 | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ախտահանված S | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: Լատեքս, S չափի : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | զույգ | 28500 | 24 | 684000 | Перчатки смотровые нестерильные размер S без талька | Перчатки смотровые нестерильные размер S без талька | шт |  | 1000 |  |  | 5000 |  |  |  | 10000 |  |  | 500 | 3000 | 5000 | 4000
13 | 33141173 | Մեզընդունիչ 2000մլ | Մեզընդունիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝ 2000մլ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 8400 | 80 | 672000 | Мочеприемник 2000 мл | Мочеприемник 2000 мл | шт | 3000 | 2000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 200 | 1000
14 | 33141136 | Մեզի կատետեր ֆոլի N 16 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N16: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1450 | 190 | 275500 | Катетер Фоли двухканальный N16 | Катетер Фоли двухканальный N16 | шт |  | 600 |  |  | 400 | [7 empty] | 50 | 400
15 | 33141136 | Մեզի կատետեր ֆոլի N 18 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N18 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 3250 | 188.1 | 611325 | Катетер Фоли двухканальный N18 | Катетер Фоли двухканальный N18 | шт | 1500 | 600 |  |  | 600 | [7 empty] | 50 | 500
16 | 33141136 | Մեզի կատետեր ֆոլի N 18 եռաճյուղ | Կատետր ֆոլի եռաճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսը` N18 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 50 | 220 | 11000 | Катетер Фоли трёхканальный N18 | Катетер Фоли трёхканальный N18 | шт |  | 50
17 | 33141136 | Մեզի կատետեր ֆոլի N 20 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N20 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | 188.1 | 18810 | Катетер Фоли двухканальный N20 | Катетер Фоли двухканальный N20 | шт |  | 100
18 | 33141136 | Մեզի կատետեր ֆոլի N 22 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N22 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 50 | 188.1 | 9405 | Катетер Фоли двухканальный N22 | Катетер Фоли двухканальный N22 | шт |  | 50
19 | 33141136 | Մեզի կատետեր ֆոլի N 24 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N24 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 50 | 188.1 | 9405 | Катетер Фоли двухканальный N24 | Катетер Фоли двухканальный N24 | шт |  | 50
20 | 33191650 | Խալաթ միանվագ թղթյա | Խալաթ միանվագ թղթյա։ Ոչ հյուսված նյութից: Ոչ ստերիլ: Խտությունը ՝ 25 գր: Չափը ՝ 160x110 սմ: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | 320 | 32000 | Одноразовый бумажный халат. Нетканый материал. Не стерильно. Плотность: 25 гр. Размер: 160х110 см. | Одноразовый бумажный халат | шт | [12 empty] | 100
21 | 33141100 | Միանգամյա օգտագործման վիրաբուժական խալաթ՝ կապիչներով, թևք՝ մանժետով XL | Միանգամյա օգտագործման վիրաբուժական խալաթ՝ կապիչներով, թևք՝ մանժետով, XL չափ Վիրաբուժական խալաթն օգտագործվում է վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ՝ հիվանդին և վիրահատարանի անձնակազմին միկրոօրգանիզմների, հեղուկների և օդային մասնիկների փոխանցումից պաշտպանելու համար։ Վիրաբուժական խալաթը ստերիլ է, պատրաստված է սպաբոնդից, ունիվերսալ, չի սահմանափակում բժշկական աշխատողի շարժումները։ Այս մոդելի խալաթում հոտը գտնվում է հետևի մասում։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1300 | 720 | 936000 | Одноразовый хирургический халат на завязках, рукава с манжетами, размер XL․ Хирургический халат используется во время хирургических операций для защиты пациента и персонала операционной от передачи микроорганизмов, жидкостей и частиц, находящихся в воздухе. Хирургический халат стерильный, изготовлен из спабонда, универсален, не стесняет движений медицинского работника. В этой модели халата запах расположен сзади. Стерильность халата обеспечивается радиационной стерилизацией. Упаковка халата строго соответствует ГОСТу. | Одноразовый хирургический халат на завязках, рукава с манжетами, размер XL | шт |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 300
22 | 33141136 | Միզային կատետեր N 6 նելատոն | Նելատոն N 6,ստերիլ ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 150 | 70 | 10500 | Нелатон № 6, стерильный. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | Нелатон № 6, стерильный. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт |  |  | 150
23 | 33141136 | Միզային կատետեր N 8 նելատոն | Նելատոն N 8,ստերիլ ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 150 | 70 | 10500 | Нелатон № 8, стерильный. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | Нелатон № 8, стерильный. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт |  |  | 150
24 | 33141136 | Միզային կատետեր N 16 նելատոն | Նելատոն N 16,ստերիլ ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2800 | 70 | 196000 | Мочевой катетер Нелатон N16 | Мочевой катетер Нелатон N16 | шт |  | 200 |  | 2000 | 600
25 | 33141100 | Մոմլաթ պոլիէթիլնային | Տակդիր պոլիէթիլենային 100մ*1,50 մ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: 1հատ=1մետր Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | մետր | 2600 | 350 | 910000 | Kлеенка полиэтиленовая | Kлеенка полиэтиленовая 100м *1,5 м | шт | 200 | 500 |  | 300 | 100 |  |  |  | 500 | 100 |  |  | 200 | 500 | 200
26 | 33141183 | Նազոգաստրալ զոնդ N14 | Զոնդ նազոգաստրալ : Չապսերը` 14Fr: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 50 | 90 | 4500 | Зонд назогастральный N14 | Зонд назогастральный N14 | шт | [9 empty] | 50
27 | 33141183 | Նազոգաստրալ զոնդ N16 | Զոնդ նազոգաստրալ : Չապսերը` 16Fr: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1700 | 100 | 170000 | Зонд назогастральный N16 | Зонд назогастральный N16 | шт |  |  | 1500 | [6 empty] | 200
28 | 33141183 | Նազոգաստրալ զոնդ N18 | Զոնդ նազոգաստրալ : Չապսերը` 18Fr: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2750 | 100 | 275000 | Зонд назогастральный N18 | Зонд назогастральный N18 | шт | 2000 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 200 |  |  | 50
29 | 33141142 | Ներակիչների հավաքածու SINO POWER-D /High-pressure Injector | Ներարկիչների հավաք Sinomdt Sinpower-D սարքի համար։ Պետք է ներառի: 2 ներարկիչ 200 մլ, 2 լիցքվորման խողովակ, 1 հատ Y-աձև միացնող խողովակ: Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման , ոչ պիրոգոգեն։ REF: 10-H93466. Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1000 | 6750 | 6750000 | Набор шприцев для SINO POWER-D /High-pressure Injector | Набор шприцев для SINO POWER-D /High-pressure Injector | шт | [8 empty] | 1200
30 | 33141100 | Ներարգանդային պարույր | Ներարգանդային պարույր ։TCu-380A տեսակի ստերիլ ։ Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | 1753 | 175300 | Внутриматочная спираль. Тип TCu-380A, стерильная. При доставке необходимо предъявить разрешение, сертификат соответствия и сертификат происхождения. | Внутриматочная спираль. Тип TCu-380A, стерильная. При доставке необходимо предъявить разрешение, сертификат соответствия и сертификат происхождения. | шт |  |  |  |  | 100
31 | 33141142 | Ներարկիչ միանվագ 60 մլ առանց ասեղի, Ժանեի | Ներարկիչ 60մլ:Առանց ասեղի , ( ժանեի ): Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 4380 | 67 | 293460 | Шприц 60мл, без иглы , тип Жане | Шприц 60мл, без иглы ,тип Жане | шт | 2000 | 700 |  |  | 30 |  |  |  | 1500 | 100 |  |  | 50
32 | 33141142 | Ներարկիչ միանվագ 60 մլ ասեղով 1,2֊ 40 մմ , G18 | Ներարկիչ 60մլ:Ասեղով 1,2֊ 40 մմ G18 : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2950 | 90 | 265500 | Шприц 60мл, 1,2-40 мм, G18 | Шприц 60мл, 1,2-40 мм, G18 | шт | 2000 | 700 | [7 empty] | 100 |  |  | 50 | 100
33 | 33141142 | Ներարկիչ 10մլ 0,8 ֊ 40 մմ 21G x 1 1/2`` | Ներարկիչ 10մլ ,եռակոմպոնենտ 0,8-40 մմ 21G x 1 1/2``: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 149800 | 15 | 2247000 | Шприц 10 мл | Шприц 10мл, 0,8-40 мм, 21Gx1 1/2՝՝ | шт | 30000 | 20000 | 12000 | 2500 | 4000 | 1800 | 1500 | 30000 | 10000 | 2000 |  |  | 6000 | 30000
34 | 33141142 | Ներարկիչ 1մլ ինսուլինի 0,45-10մմ 30 G x 1/2`` կպած ասեղով | Ներարկիչ 1մլ ինսուլինային , 0,45 ֊ 10 մմ , 30G x 1/2`` : Կպած ասեղով ։ Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 14500 | 14 | 203000 | Шприц инсулиновый 1,0 0,45-10мм | Шприц 1мл инсулиновый ,игла 0,45 — 10 мм , несъемная, интегрированная вместе с цилиндром | шт |  | 3000 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 1000 | 10000
35 | 33141142 | Ներարկիչ 1մլ հեպարինի 0,45֊10մմ 27G x 1/2`` արանձնացվող ասեղով | Ներարկիչ 1մլ հեպարինային ։ Ասեղը առանձնացվող , 0,45 ֊ 10 մմ, 27G x 1/2``: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 28000 | 12 | 336000 | Шприц гепариновый 1,0 0,45-10мм | Шприц 1мл ,игла 0,45 — 10 мм , игла надевается на шприц | шт | 15000 |  |  | 2000 | [8 empty] | 1000 | 10000
36 | 33141142 | Ներարկիչ 20մլ ,0,8 ֊ 45 մմ 20G x 1 1/2`` | Ներարկիչ 20մլ ,եռակոմպոնենտ, 0,8-45 մմ 20G x 1 1/2``: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 50700 | 21 | 1064700 | Шприц 20 мл | Шприц 20мл, 0,8-45 мм, 20Gx1 1/2՝՝ | шт | 10000 | 1000 | 3500 |  | 1500 | 2000 | 200 | 6000 | 20000 | 2000 |  |  | 500 | 4000
37 | 33141142 | Ներարկիչ 3մլ 0,6 ֊ 30 մմ 23G x 1`` | Ներարկիչ 3մլ , եռակոմպոնենտ , 0,6 ֊ 30 մմ 23Gx1``: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 130300 | 12 | 1563600 | Шприц 3 мл | Шприц 3мл, 0,6-30 мм, 23Gx1՝՝ | шт | 10000 | 20000 | 30000 | 1500 | 3000 | 3000 | 2000 | 12000 | 5000 | 800 |  |  | 8000 | 35000
38 | 33141142 | Ներարկիչ 5մլ 0,7 ֊ 40 մմ 22G x 1 1/2`` | Ներարկիչ 5մլ ,եռակոմպոնենտ , 0,7-40 մմ 22G x1 1/2`` : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 183050 | 12 | 2196600 | Шприц 5 мл | Шприц 5мл, 0,7-40 мм, 22Gx1 1/2՝՝ | шт | 25000 | 20000 | 35000 | 12000 | 12000 | 2500 | 7000 | 15000 | 10000 | 1500 |  |  | 8000 | 35000 |  | 50
39 | 33141100 | Ներշնչափողային փող հարավ թեքությամբ մանժետով, 4,0 | N 4,0 “Հարավ”թեքությամբ, Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ փաթեթավորում: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | 2700 | 270000 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, южнополярная, 4,0 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, южнополярная, 4,0 | шт | 100
40 | 33141100 | Ներշնչափողային փող հարավ թեքությամբ մանժետով, 4,5 | N 4,5 “Հարավ”թեքությամբ, Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ փաթեթավորում: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 400 | 2700 | 1080000 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, южнополярная, 4,5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, южнополярная, 4,5 | шт | 400
41 | 33141100 | Ներշնչափողային փող հարավ թեքությամբ մանժետով, 5,0 | N 5,0 “Հարավ”թեքությամբ, Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ փաթեթավորում: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 150 | 2700 | 405000 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, южнополярная, 5,0 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, южнополярная, 5,0 | шт | 150
42 | 33141100 | Ներշնչափողային փող հարավ թեքությամբ մանժետով, 5,5 | N 5,5 “Հարավ”թեքությամբ, Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ փաթեթավորում: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 200 | 2700 | 540000 | Эндотрахеальная трубка с манжетой,южнополярная, 5,5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой,южнополярная, 5,5 | шт | 200
43 | 33141100 | Ներշնչափողային փող հարավ թեքությամբ մանժետով, 6,0 | N 6,0 “Հարավ”թեքությամբ, Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ փաթեթավորում: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 150 | 2700 | 405000 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, южнополярная, 6,0 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, южнополярная, 6,0 | шт | 150
44 | 33141100 | Ներշնչափողային փող հարավ թեքությամբ մանժետով, 6,5 | N 6,5 “Հարավ”թեքությամբ, Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ փաթեթավորում: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 600 | 2376 | 1425600 | Эндотрахеальная трубка южная с манжетой 6,5 | Эндотрахеальная трубка южная с манжетой 6,5 | шт | 600
45 | 33141100 | Ներշնչափողային փող հարավ թեքությամբ մանժետով, 7,0 | N 7,0 “Հարավ”թեքությամբ, Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ փաթեթավորում: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 200 | 2772 | 554400 | Эндотрахеальная трубка южная с манжетой 7,0 | Эндотрахеальная трубка южная с манжетой 7,0 | шт | 200
46 | 33141100 | Ներշնչափողային փող հարավ թեքությամբ մանժետով, 7,5 | N 7,5 “Հարավ”թեքությամբ, Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ փաթեթավորում: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 200 | 2772 | 554400 | Эндотрахеальная трубка южная с манжетой 7,5 | Эндотрахеальная трубка южная с манжетой 7,5 | шт | 200
47 | 33141157 | Նշտարի կտրող գլխիկներ N20 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N20: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1500 | 22 | 33000 | Лезвия для скальпеля N 20 | Лезвия для скальпеля N 20 | шт |  | 1000 | [7 empty] | 500
48 | 33141157 | Նշտարի կտրող գլխիկներ N22 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N22: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 4600 | 33 | 151800 | Лезвия для скальпеля N 22 | Лезвия для скальпеля N 22 | шт |  | 2000 |  |  | 600 |  |  |  |  | 1500 |  |  | 500
49 | 33141157 | Նշտարի կտրող գլխիկներ N11 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N11: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 3000 | 33 | 99000 | Лезвия для скальпеля N 11 | Лезвия для скальпеля N 11 | шт |  | 2000 | [7 empty] | 1000
50 | 33141157 | Նշտարի կտրող գլխիկներ N15 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N15: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 500 | 33 | 16500 | Лезвия для скальпеля N 15 | Лезвия для скальпеля N 15 | шт | [9 empty] | 500
51 | 33141100 | Նորածնային ժապավեն տվյալների համար :Նորածնային, նուրբ, ամրակներն ամուր, կարմիր և կապույտ գույն։ | Նորածնային ժապավեն տվյալների համար :Նորածնային, նուրբ, ամրակներն ամուր, կարմիր և կապույտ գույն։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1200 | 71 | 85200 | Лента наручная для персональных данных новорожденных | Лента наручная для персональных данных новорожденных | шт |  |  |  | 1200
52 | 33211110 | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ,համատեղելի առնվազն Accu-Chek, GlucoPLus, WellionCalla Light, Control Plus շաքարաչափերի հետ: Այլ մոդելիշաքարաչափ սարքերի առաջարկների դեպքումավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացվածշաքարաչափով կատարված հետազոտության1արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի12%-ը և ունենա առնվազն ՝ ISO 13485, ISO 15197ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը՝առնվազն 25 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 9 ամիս:Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 տոկոսի առկայություն։ Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել Շաքարաչափ սարք(եր)ը: ( թվով 12 հատ ) : | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 20000 | 74 | 1480000 | Тест -полоски для глюкометра | Тест -полоски для глюкометра | шт | 7000 | 2000 |  | 400 |  |  | 300 |  | 10000 |  |  |  |  | 15000
53 | 33141100 | Շնչական կոնտուր մեծահասակի | Մեծահասակի երկգծանի շնչառական կոնտուր ոլորկ ներքին պատերով լուսանցքով ։ Հավաքածուն ներառում է Y -ձև կցիչ , 22/15, 90 0 անկյունով , որն օժտված է գազոանալիզատորի պորտով և խցանով , 2 լ տարողությամբ լատեքսազերծ շնչական պարկ։ Երկարությունը 1,5 +- 0,1 մ ։ Նոր է , չօգտագործված ։ Ֆորմատ հատ ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2000 | 3400 | 6800000 | Контур дыхательный для взрослых | Контур дыхательный для взрослых | шт | 3000
54 | 33141207 | Ուղղորդիչ դժվար ինտուբացիայի համար | Ուղղորդիչ դժվար ինտուբացիայի համար 3,0 , 4,0 ։ Պատրաստված է ճկուն, չծալվող պլաստմասսայից, դիստալ ծայրը ծալվող է, օգտագործվում է դժվար ինտուբացիայի համար, երկարությունը 70սմ, ամբողջ երկարությամբ ունի սանտիմետրային սանդղակ : Ստերիլ է, ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ : Ունի CE սերտիֆիկատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 80 | 5500 | 440000 | Интрадьюсер для сложной интубации | Изготовлен из гибкого, неагрессивного пластика, дистальный наконечник складной, используется для сложной интубации, длина 70 см, сантиметровая шкала полной длины, размер 15FR. | шт | 80
55 | 33141211 | Պանչենկոյի ապարատ | ՌՈԵ պիպետների շտատիվ , 10 կամ 12 տեղանոց , կամ համարժեք , մետաղական կամ պլաստմասսե | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 11 | 2640 | 29040 | Аппарат Панченко | Аппарат Панченко | шт | [6 empty] | 1 |  | 10
56 | 33191310 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 5 մլ | Վակուումային փորձանոթ 5 մլ Պահպանման պայմանները: 15-300C üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: ForIn Vitro Diagnosticonly | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 200 | 20 | 4000 | Вакуумная пробирка 5 мл. Условия хранения: 15-300С. Только для диагностики in vitro | Вакуумная пробирка 5 мл. Условия хранения: 15-300С. Только для диагностики in vitro | шт | 200
57 | 33191310 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 2մլ + K2 EDTA | Վակուումային փորձանոթ K2EDTA 2 մլ Պահպանման պայմանները: 15-300C üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: ForIn Vitro Diagnosticonly | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2000 | 18.42 | 36840 | Ваккумные пластиковые пробирки с K2EDTA 2 мл | Ваккумные пластиковые пробирки с K2EDTA 2 мл | шт | [6 empty] | 2000
58 | 33191310 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 3,6մլ + ցիտրիքում | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 3,6մլ + ցիտրիքում: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ê»ñïÇýÇÏ³ï CE, IVD mark; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 31300 | 12.9 | 403770 | Ваккумные пластиковые пробирки с цитратом 3,6 мл | Ваккумные пластиковые пробирки с цитратом 3,6 мл | шт | 3000 | 3000 |  |  | 1500 |  | 300 | 2000 | 15000 |  |  |  | 1500 | 5000
59 | 33191310 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 5մլ + K3 EDTA | Վակուումային փորձանոթ K3EDTA 5 մլ Պահպանման պայմանները: 15-300C üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: ForIn Vitro Diagnosticonly | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 38300 | 12.9 | 494070 | Ваккумные пластиковые пробирки с K3EDTA 5 мл | Ваккумные пластиковые пробирки с K3EDTA 5 мл | шт | 5000 | 3000 | 4000 | 2000 | 1500 |  | 300 | 2000 | 15000 |  |  |  | 1500 | 4000
60 | 33191310 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 5մլ + հեպարին | Վակուումային փորձանոթ լիթիում հեպարինով// vacuum tubes Li Heparin 5ml, üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ê»ñïÇýÇÏ³ï CE, IVD mark; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 6300 | 22.72 | 143136 | Ваккумные пластиковые пробирки с гепарином 5 мл | Ваккумные пластиковые пробирки с гепарином 5 мл | шт | 2000 | [7 empty] | 3000 |  |  |  | 1000 | 300
61 | 33191310 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 5մլ գել ակտիվատոր + Cl. | Վակումային փորձանոթ Gel+Clot Activator պարունակող 5մլ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30C ISO 90001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnosticonly | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 41300 | 21.4 | 883820 | пластиковая ваккумная пробирка 5мл с гелем-активатором + Clot | пластиковая ваккумная пробирка 5мл с гелем-активатором + Clot | шт | 5000 | 5000 | 4500 | 800 | 1500 |  | 2000 | 2000 | 15000 |  |  |  | 1500 | 4000
62 | 33121200 | Պուլսօքսիմետր | Պուլսօքսիմետր մատնային /վերալիցքավորվող մարտկոցով/ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 75 | 2288 | 171600 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр | шт |  | 4 | 10 | 1 | 10 | [8 empty] | 50
63 | 33141100 | Ջեռակ ռետինե | Ջեռակ ռետինե։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2 | 1250 | 2500 | Грелка резиновая | Грелка резиновая | шт | [12 empty] | 2
64 | 33141100 | Ջերմաչափ բժշկական | Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, սնդիկային, չափման նվազագույն միջակայք` 32-42°C: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 825 | 800 | 660000 | Термометр медицинский | Термометр медицинский | шт | 30 | 100 |  | 150 | 150 |  | 60 | 10 |  |  |  |  | 25 | 300
65 | 33141143 | Սկարիֆիկատոր մետաղապլաստմասսե | Սկարիֆիկատոր` մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, մետաղական, ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 36700 | 3.45 | 126615 | Скарификатор металлопластиковый | Скарификатор металлопластиковый | шт | 4000 | 2000 |  | 400 |  |  | 300 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000
66 | 33141183 | Սնուցման զոնդ N 6 | Սնուցման զոնդ N 6 | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | 57 | 5700 | Зонд кормления N 6 | Зонд кормления N 6 |  |  |  |  | 100
67 | 33141183 | Սնուցման զոնդ N 8 | Սնուցման զոնդ N 8 | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 300 | 57 | 17100 | Зонд пищевой 8 | Зонд пищевой 8 | шт |  |  |  | 300
68 | 33141111 | Սպեղանի կպչուն 5x500 կտորի | Սպեղանի:Կտորից : Չափսը 5սմ-5մ: Գույնը՝ սպիտակ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 6000 | 182 | 1092000 | Ленйкопластырь из ткани 5*500 | Ленйкопластырь из ткани 5*500 | шт | 2500 | 5000 | 1500 | 350 | 600 | 400 | 100 | 3000 | 400 | 800 |  | 40 | 800 |  | 10 | 10
69 | 33141100 | Ստերիլիզացիոն թեստ ավտոկլավի համար | Ստերիլիզացիոն թեսթ ավտոկլավի համար թղթյա , Медис -132/20-1 տաք գոլորշիով ստերիլիզացման սարքի համար բազմապարամետրանոց, տուփի մեջ 1000 հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 26000 | 6 | 156000 | Тест стерилизационный для автоклава | Тест стерилизационный для автоклава | шт | [6 empty] | 1000 |  |  | 25000
70 | 33141100 | Ստերիլիզացիոն թեստ չորացնող պահարանի համար | Ստերիլիզացիոն թեսթ չորացնող պահարանի համար թղթյա , Медис - В-180/60-1 չոր տաք օդի պահարանի համար բազմապարամետրանոց, տուփի մեջ 1000 հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 29500 | 6 | 177000 | Тест стерилизационный для сухожарового шкафа | Тест стерилизационный для сухожарового шкафа | шт |  |  |  |  | 3500 |  | 1000 |  |  | 25000
71 | 33141100 | Վիրաբուժական պոլիպրոպիլենային ճողվածքայն ցանց 15x15 | Վիրաբուժական պոլիպրոպիլենային ճողվածքային ցանց 15x15 ։ Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 210 | 2350 | 493500 | Грыжевая сетка полипропиленовая 15х15 | Грыжевая сетка полипропиленовая 15х15 | шт |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 200
72 | 33141100 | Վիրաբուժական պոլիպրոպիլենային ճողվածքայն ցանց 30x30 | Վիրաբուժական պոլիպրոպիլենային ճողվածքային ցանց 30x30 ։ Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 30 | 8000 | 240000 | Грыжевая сетка полипропиленовая 30х30 | Грыжевая сетка полипропиленовая 30х30 | шт | [9 empty] | 30
73 | 33141110 | Վիրակապ Մարտենսի 5 մ | Վիրակապ Մարտենսի 5մ , բազմակի օգտագործման | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 60 | 1300 | 78000 | Бинт Мартенса 5 м | Бинт Мартенса 5 м | шт | 20 | [11 empty] | 10 | 30
74 | 33141100 | Տեսատպիչ թուղթ 110մմ x 20 մ | Տեսատպիչ թուղթ SONY VIDEO GRAPHIC PRINTER UP-890CE սարքի համար | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | 3136 | 313600 | Бумага для видеопечати 110мм х 20м | Бумага для видеопечати 110мм х 20м | шт | [8 empty] | 100
75 | 33141122 | Տիտանային ամրակ լապարասկոպիկ կլիպսներ չափը միջին֊մեծ ։ N6 մեկ քարտրիջի մեջ։ | Չևրոնաձև տիտանային ամրակ,չափսը Mediun -large (միջին-մեծ) HZ3200 , N 6՝ ճշգրտությամբ փակում է հյուսվածքը: Սրտաձև լարը արտադրված է այնպես, որպեսզի յուրաքանչյուր ամրակ ամուր փակվի հյուսվածքի վրա: Լայնակի ակոսները բացառում են սահունությունը հյուսվածքի վրայից : Ամրակի եռանկյունաձև ոտիկի թեք հատվածը մեծացնում է ամրակի և գործիքի մակերես առ մակերես համընկնումը ՝ գրեթե բացառելով ամրակի սահունությունը: Համադրելի է WECK ապրանքանիշի լապարասկոպիկ 338110T և բաց վիրահատության համար նախատեսված WECK 337081 մկրատաձև գործիքների հետ: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | 1760 | 176000 | Клипсы титановые для лапараскопии | Клипсы титановые для лапараскопии | шт | [9 empty] | 100
76 | 33141122 | Տիտանային ամրակ լապարասկոպիկ կլիպսներ չափը միջին֊մեծ ։ N6 մեկ քարտրիջի մեջ։ | V-աձև դիստալ փակվելու մեխանիզմով, անոթների կլիպավորման համար։Բաց կլիպսի բացվածքը 5,5մմ, փակ կլիպսի երկարությունը 8,7մմ։Առկա են երկայնական և լայնական ակոսիկներ կլիպսի ներքին մակերեսի վրա, որոնք ապահովում են կլիպսի վստահելի ֆիքսացիան անատոմիական միավորների վրա։Առկա են նաև ակոսիկներ կլիպսի արտաքին մակերեսի վրա որոնք համընկնում են կլիպատորի բրանշի ներքին մակերեսի ակոսիկներին որպեսզի ապահովեն կլիպսերի վստահելի ֆիքսացիան կլիպատորի բրանշերի մեջ։Կլիպսերը МРТ-համատեղելի են, մատակարարվում են ստերիլ կասետաների մեջ։Յուրաքանչյուր կասետայում 6 հատ կլիպս։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 300 | 1387 | 416100 | С V-образным дистальным механизмом закрытия, для клипирования сосудов. Раскрытие клипсы в открытом состоянии составляет 5,5 мм, длина закрытой клипсы — 8,7 мм. На внутренней поверхности клипсы имеются продольные и поперечные канавки, обеспечивающие надежную фиксацию клипсы на анатомических единицах. На внешней поверхности клипсы также имеются канавки, совпадающие с канавками на внутренней поверхности бранши клипсы, обеспечивающие надежную фиксацию клипсы в бранше клипсы. Клипсы совместимы с МРТ, поставляются в стерильных кассетах. В каждой кассете 6 клипс. | Стерильные титановые клипсы "среднего большого" размера | шт | [9 empty] | 300
77 | 33121180 | Տոնոմետր ֆոնենդոսկոպով | Մեխանիկական տոնոմետր։ Արյան ճնշման չափման մեխանիկական սարք • Չափման սանդղակը՝ 10-300 մմ սնդիկի սյուն • Օդի դուրս մղման կարգավորում • Մետաղական մանոմետր ստուգաչափման հնարավորությամբ • Ստետոսկոպ ներկառուցված մանժետի մեջ • Ստանդարտ մանժետ՝ 22-32 սմ ,Արտադրողի երաշխիքը՝ 12 ամիս | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 153 | 4752 | 727056 | Тонометр с фонендоскопом | Тонометр с фонендоскопом | шт | 10 | 6 | 4 | 6 | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 15
78 | 33161220 | Փայտե շպատել | Շպատել փայտե` ոչ ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 6800 | 5 | 34000 | Шпатель деревяный нестерильный | Шпатель деревяный нестерильный | шт |  | 5000 | [10 empty] | 1000 | 300 |  | 500
79 | 33161220 | Փայտե շպատել ախտահանված | Շպատել փայտե` ախտահանված: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 18100 | 10 | 181000 | Шпатель деревяный стерильный | Шпатель деревяный стерильный | шт | 2000 |  | 15000 | 100 |  |  | 1000
80 | 33141100 | Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի | Ապակյա փորձանոթ նախատեսված ցենտրիֆուգայի համար։ Ծավալը` 10մլ, 13մմx100մմ:Միլիլիտրերի սանդղակով: Ապակյա և պլաստիկե ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 11000 | 151.5 | 1666500 | Пробирки центрифужные 10 мл | Пробирки центрифужные 10 мл | шт | [6 empty] | 1000 |  | 10000
81 | 33191310 | Փորձանոթներ նախատեսված C-2000-2 կոագուլոմետրի համար: Ֆորմատ`2x350: Իր մեջ պարունակում է մետաղյա գնդիկներ ։ | Փորձանոթներ նախատեսված C-2000-2 կոագուլոմետրի համար: Ֆորմատ`2x350: Իր մեջ պարունակում է մետաղյա գնդիկներ ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 21000 | 86.4 | 1814400 | Пробирки для C-2000-2 коагулометра , формат 2х350 | Пробирки для C-2000-2 коагулометра , формат 2х350 | шт | [8 empty] | 21000
82 | 33141100 | Թթվածնային դիմակ | Թթվածնային դիմակ մեծերի միացման խողովակով ։Խողովակի երկարությւոնը ոչ պակաս, քան 2 մ ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1000 | 440 | 440000 | Кислородная маска с соединительной трубкой для взрослых. Длина трубки не менее 2 м. | Кислородная маска с соединительной трубкой для взрослых. Длина трубки не менее 2 м. | шт | 4000 | [12 empty] | 300
83 | 33141100 | Քթային խողովակ թթվածնի համար մանկական | Քթային խողովակ թթվածնի համար /երեխաների/ ստերիլ SOF-Touch (փափուկ) կանյուլյա թթվածնային խողովակով երեխաների համար 2.1 մ: Երեխայի քթի մեջ ընկած յուրաքանչյուր առանձին խողովակի տրամագիծը 3,0 մմ է: Պատրաստված է թերմոպլաստիկ մատերիալից ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 350 | 198 | 69300 | Трубка носовая кислородная для детей | Трубка носовая кислородная для детей | шт | 100 |  | 200 | 50
84 | 33141100 | Քթային խողովակ թթվածնի համար մեծերի | Քթային խողովակ թթվածնի համար մեծերի ստերիլ SOF-Touch (փափուկ) կանյուլյա թթվածնային խողովակով մեծերի համար 2.1 մ: Քթի մեջ ընկած յուրաքանչյուր առանձին խողովակի տրամագիծը 5,0 մմ է: պատրաստված է թերմոպլաստիկ մատերիալից ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 11100 | 91 | 1010100 | Трубка носовая кислородная для взрослых | Трубка носовая кислородная для взрослых | шт | 4000 | 50 |  | 50 | [8 empty] | 2000 | 5000
85 | 33141100 | Քթային խողովակ թթվածնի համար նորածնային | Քթային խողովակ թթվածնի համար /նորածնային/ ստերիլ SOF-Touch (փափուկ) կանյուլյա թթվածնային խողովակով նորածինների համար 213 սմ: Նորածնի քթի մեջ ընկած յուրաքանչյուր առանձին խողովակի տրամագիծը 1,5 մմ է:Խողովակների ծայրերը՝ ականջի վրա։ Պատրաստված է թերմոպլաստիկ մատերիալից ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 700 | 500 | 350000 | Носовая трубка для кислорода / для новорожденных / стерильная SOF-Touch (мягкая) кислородная трубка с канюлей для новорожденных 213 см. Диаметр каждой отдельной трубки в носу ребенка составляет 1,5 мм. Негорючие концы трубок находятся на ухе. Изготовлен из термопласта. | Носовая трубка для кислорода / для новорожденных / стерильная SOF-Touch (мягкая) кислородная трубка с канюлей для новорожденных 213 см. Диаметр каждой отдельной трубки в носу ребенка составляет 1,5 мм. Негорючие концы трубок находятся на ухе. Изготовлен из термопласта. | шт |  |  | 500 | 200
86 | 33141211 | Ինվազիվ ճնշման չափման մեկանգանյա օգտագործման դոմ համակարգ | Ինվազիվ ճնշման չափման մեկանգանյա օգտագործման դոմ համակարգ Logical երկու փականով , համապատասխան բազմաանգամյա օգտագործման սենսորի համար, որոնք սինխրոնիզացված են QMAPP հեմոդինամիկ համակարգի հետ, նախատեսված անգիոգրաֆիկ համակարգի միջամտությունների ընթացքում պացիենտի ինվազիվ ճնշման դիտարկման համար։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 40 | 22000 | 880000 |  |  |  | 40
62234342
1. Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է <կամ համարժեք> արտահայտությունը։ 2.Մատակարարման պահին պիտանելիության Ժամկետի 2/3-ի առկայություն , բացառությամբ այն դեպքերի , երբ պատվիրատուն, կարիքից ելնելով , համաձայնվում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք։ 3.Հրավերում նշված է առավելագույն քանակ: Բոլոր չպատվիրված ապրանքները ենթակա են պայմանագրով լուծման։ 4․Մատակարարումը կատարել աշխատանքային օրերին, ժամը՝ մինչև 15:00։
Note on G30: Գոգորյան
Note on G53: Գոգորյան
Note on G54: Գոգորյան