ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Անհրաժեշտ ապրանքների մատակարարման տեխնիկական բնութագիր

| Չ/Հ | Ապրանքների անվանումները | Չափի միավորը | Մեկ միավորի գինը | Քանակ | Տեխնիկական բնութագիրը, համառոտ նկարագիրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | բենզին, ռեգուլյար Бензин, регуляр | լ | 500 | 8 000 | Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/խոր.դմ–ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում` 720-ից մինչև 775 կգ/խոր.մ, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2.7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը՝ համաձայն գործող նորմերի և կանոնակարգերի: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով՝ մատակարարման կոնկրետ հասցեն համաձայնեցնելով Գնորդի հետ: Կտրոնի վրա նշվող գործողության ժամկետը չպետք է պակաս լինի 2027թ. ապրիլի 1-ից: Կտրոնները պետք է սպասարկվեն Մասիս համայնքի վարչական տարածքի առնվազն 3 բենզալցակայանում, իսկ ՀՀ յուրաքանչյուր մարզում՝ առնվազն երկու բենզալցակայանում, այդ թվում՝ Երևան քաղաքում: Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом, - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление насыщенных паров бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца - не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола - не более 1%, плотность при температуре 15 градусов Цельсия - от 720 до 775 кг/дм3, содержание серы - не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода - не более 2,7%, объемная доля окислителей - не более: метанола - 3%, этанола - 5%, изопропилового спирта - 10%, изобутилового спирта - 10%, третбутилового спирта - 7%, эфиров (С5 и выше) - 15%, других окислителей - 10%, безопасность - в соответствии с действующими нормами и правилами. Товар доставляется по купону, конкретный адрес доставки согласовывается с Покупателем. Срок действия талона, указанный на купоне, должен быть не менее 2027 года. С 1 апреля 2020 года талоны должны обслуживаться не менее чем на 3 автозаправочных станциях на административной территории общины Масис и не менее чем на двух автозаправочных станциях в каждом регионе Республики Армения, включая г. Ереван. |