տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | **Ապրանքի** | | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Միավորի գինը  Цена единицы | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը |
| **1** | 42131480 | **ИА 11165-300 տեսակի սողնակի պահեստամասերի լրակազմ**  Комплект ЗИП для задвижки типаИА 11165-300 | Անվտանգության դասը՝ 2, ըստ НП-001-97  Класс безопасности` 2, по НП -001-97․ | Հատ\*  Штук | 25 000 000 | 1 | 25 000 000 | Ապրանքները մատակարարել ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Доставить товары в г. Мецамор ЗАО «ААЭК»  (Ոչ ռեզիդենտ մասնակիցների դեպքում առաքման պայմաններ՝ DAP  Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, մաքսային պահեստ)  (В случае нерезидентов условия поставки: DAP  Республика Армения, Ереван, таможенный склад) | Պայմանագրի կնքման օրվանից 210 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 210 дней с даты подписания договора |
| Իլ/Шпиндель  0735.402413.444-02 կամ/или 0735.402413.444  20х13 ГОСТ 5632 - **3 հատ/штук** |
| Սկավառակ/Диск  0735.508531.541  Ст. 20 ГОСТ 1050 - **6 հատ/штук** |
| Գոտեկապ/Обойма  0735.506162.412  Ст. 20 ГОСТ 1050- **3 հատ/штук** |
| Վռան խցուկի/Втулка сальника  0735.404381.350  20х13 ГОСТ 5632- **3 հատ/штук** |
| Վռան/Втулка  0735.404111.254  20х13 ГОСТ 5632 - **3 հատ/штук** |
| Սնկիկ/Грибок  0735.404111.307  20х13 ГОСТ 5632- **3 հատ/штук** |
| Գամասեղ/Шпилька  0735.409631.227-01  20х13 ГОСТ 5632- **40 հատ/штук** |
| Մանեկ/Гайка  0735.409811.830-02;-03  Ст. 35 ГОСТ 1050- **80 հատ/штук** |

**Եթե ընտրված մասնակիցը կլինի ոչ ռեզիդենտ, ապա պայմանագրով կսահմանվի՝ «Գնորդի կողմից որպես հարկային գործակալ կատարված բոլոր վճարները (մաքսատուրք, հարկեր և տուրքեր, բեռնափոխադրում և այլն) պետք է փոխհատուցվեն Վաճառողի կողմից»:**

**Если отобранный участник является нерезидентом РА, в договоре будет указано: Все расходы, выполненные со стороны Покупателя (в качестве налогового агента и т.д.) (НДС, таможенные пошлины, транспортировка и т.д.), будут взиматься из суммы, подлежащей уплате.**

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2024,թ., ռետինե-տեխնիկական նյութերից պատրաստված ապրանքների արտադրման տարեթիվը պետք է լինի մինչև մատակարարումը 6 ամսից ոչ ավել, պետք է ունենան միջուկային էներգետիկայի համար արտադրատեսակների արտադրման հավաստագիր, որակի հավաստագիր/պատրաստման վկայական կամ անձնագիր` օգտագործված նյութերի, փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն մշակված որակի պլանին համապատասխան՝ ըստ իրենց անվտանգության դասի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթի 5-րդ կետի 5․1 ենթակետի, մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի` իրենց ըստ НП-001-97-ի անվտանգության դասին համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:
5. Մասնակիցը պայմանագրի կնքման փուլում՝ իր կողմից հաստատված պայմանգրի նախագծին կից պետք է ներկայացնի նաև յուրաքանչյուր ապրանքի համար միավորի արժեքը առանձին-առանձին:
6. Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը, արտադրողի անվանումը:

\* Բոլոր չափաբաժինների համար **«հատ»** չափման միավորը ընտրվել է ըստ ԳՄԱ դասակարգման: Հատ չափման միավորը իր մեջ ներառում է տեխնիկական բնութագրում նշված բոլոր ապրանքների քանակները միասին:

**Дополнительные условия:**

1. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: [garik.markosyan93@mail.ru](mailto:garik.markosyan93@mail.ru).
4. Товары должны быть новыми, даты выпуска начиная с 2024г., товары из резино-технических материалов должны быть изготовленные не ранее чем 6 месяцев до поставки. Товары должны иметь сертификат для производства изделий ядерной энергетики, сертификат качества/свидетельство об изготовлении или паспорт применяемых основных материалов для изготовления изделий, с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Товары должны изготавливаться и приниматься согласно разработанного плана качества- по НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 и по РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 п.5 п.п. 5.1, в соответствии с классом безопасности по НП-001-97, с привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя в соответствии с классом безопасности по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика
5. На этапе заключения договора участник должен приложить к утвержденному им проекту договора также стоимость единицы для каждого товара отдельно.
6. Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить товарный знак, фирменное наименование, модель, наименование производителя предлагаемого товара

\*Единица измерения **«Штук»** для всех лотов была выбрана согласно CPV кодов. Единица измерения «Штук» включает в себя количество всех товаров, указанных в технической характеристике

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ**  **ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СЧЁТЕ И БАНКЕ БЕНЕФИЦИАРА** | | | | |
| **Հ/Н** | **Ապահովման անվանում Наименование обеспечения** | **Բանկի անվանում Наименование банка** | **Արտարժույթ Иностранная валюта** | **Հաշվեհամար**  **Номер счёта** |
| **1** | **Հայտի ապահովում Обеспечение заявки** | **«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ**  **«Конверс Банк» ЗАО**  **«Convers Bank. CJSC** | **ՀՀ դրամ**  **Драм РА (AMD)** | **1930000199200100** |
| **2** | **Որակավորման ապահովում Обеспечение квалификации** | **ՌԴ ռուբլի**  **Российский рубл (RUR)** | **1930000199200258** |
| **3** | **Պայմանագրի ապահովում Обеспечение договора** | **ԱՄՆ դոլար**  **Долларов США (USD)** | **1930000199200301** |
| **4** | **Կանխավճարի ապահովում Обеспечение предоплаты** | **Եվրո**  **Евро (EUR)** | **1930000199200104** |