ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-08

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33211120 | Глюкоза |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակասքան 200 և ոչ ավել 300, ստուգմաննմուշ –շիճուկ Ֆերմենտ.կալորոմետրիկմեթոդվերջնակետիհաշվարկով ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 15000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 2 | 33211150 | Мочевина |  | Տարայի ծավալը` ոչպակասքան 100 և ոչ ավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ կալորոմետրիկ մեթոդ վերջնակետի հաշվարկով ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 15000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 3 | 33211160 | Креатинин |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 100 և ոչավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ,մեթոդ- Ֆոտոմետրիկ UV կինետիկ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 20000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 4 | 33211310 | Тромбопластин |  | 10*5մլ հեղուկ ռեագենտ։ | шт |  |  | 15000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 5 | 33211130 | Холестерин |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան100 և ոչավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ,մեթոդ- Ֆերմենտատիվկալորոմետրիկ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 15000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 6 | 33211180 | Триглицериды |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 100 և ոչավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալորոմետրիկ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 4000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 7 | 33691234 | HDL |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 50 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ,մեթոդ- կալորոմետրիկ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 8 | 33691162 | LDL |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 30 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալորոմետրիկ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 9 | 33211250 | CRP/C |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ – շիճուկ , մեթոդ-ոչավտոմատ | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 10 | 33211240 | RF |  | Տարայի ծավալը` ոչպակասքան5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ-ոչավտոմատ | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 11 | 33691162 | ASLO |  | Տարայի ծավալը` ոչպակասքան 5մլ և ոչավել 10մլ, – շիճուկ , մեթոդ-ոչավտոմատ | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 12 | 33211140 | Билирубин |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 100 և ոչավել 200, ստուգման նմուշ –շիճուկ, մեթոդ- Ֆերմենտատիվ կալորոմետրիկ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 13 | 33691162 | AST |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 50 և ոչավել 100, ստուգման նմուշ –շիճուկ, մեթոդ-UV կինետիկ, համակարգ-բաց | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 14 | 33211420 | ALT |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 50 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ-UV կինետիկ, համակարգ-բաց | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 15 | 33211270 | Общий белок |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան100 և ոչավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալորոմետրիկ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 16 | 33141165 | Албумин |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 100 և ոչավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ-կալիոմետրիկ , համակարգ-բաց | шт |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 17 | 33691162 | Амилаза |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 60 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- UV կինետիկ, համակարգ-բաց | шт |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 18 | 33211170 | Мочевая кислота |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 50 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալիոմետրիկ, համակարգ-բաց | шт |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 19 | 33211300 | Ca |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 100 և ոչավել 200, ստուգման նմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալիոմետրիկ ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 20 | 33211290 | K |  | Տարայի ծավալը` ոչպակասքան 50 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալիոմետրիկ ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 21 | 33211440 | Na |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 50 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալիոմետրիկ ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 22 | 33691160 | CK- MБ |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 50 և ոչ ավել 100, ստուգման նմուշ –շիճուկ, մեթոդ-UVկինետիկ, համակարգ-բաց | шт |  |  | 1500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 23 | 33211470 | Тропонин I Tn-Iplus |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 24 | 33691162 | D Dimer |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 25 | 33691162 | HBA1 C_ NEO |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 25 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 26 | 33211230 | Тест на сифилис-Rapid |  | կասետային, ստուգվող նմուշ-ամբողջական արյուն,շիճուկ,պլազմա | шт |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 27 | 33691162 | Combo card тест- сифилис ВИЧ |  | արագ թեստ | шт |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 28 | 33691162 | NT_PRO BNP |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 29 | 33211310 | Набор для тестирования тромбопластина (10 х 5 мл) жидкий реагент |  | Թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու, նախատեսված Urit 600 լաբորատոր անալիզատորի համար։Մեթոդ-ֆիրբինագոյացման ժամանակի որոշում։Անալիտիկ բնութագիր՝ ոչ ֆրակցիոն հեպարինը մինչև 1․0 ՄՄ/մլ և ցածր մոլեկուլյար անտի Xa հեպարինը մինչև 1,5 ՄՄ/մլ,չպետք է ազդի ռեագենտով պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման ճշտության վրա։ Ֆորմատ10*5մլ/500թեստ/հեղուկ ռեագենտ։Ստուգիչ նմուշ-պլազմա ։Ֆիրմային նշանի առկայություն։Սերտիֆիկատ ISO13485 ։Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պարտավոր է կատարել կոագուլոմետրի ծրագրավորում և ընթացիկ տեխսպասարկում սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ | шт |  |  | 25 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 30 | 33211460 | Набор для определения фибриногена (8 x 2 мл), включая стандартную плазму |  | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Urit 600 լաբորատոր անալիզատորի համար։ Մեթոդ-ֆիրբինագոյացման ժամանակի որոշում։Ֆորմատ 8*2մլ/320թեստ/ ռեագենտ,պետք է պարունակի ստանդարտ պլազմա նվազագույնը 1մլ։ Ստուգիչ նմուշ-պլազմա ։Ֆիրմային նշանի առկայություն։Սերտիֆիկատ ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 ։Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only։ Մատակարարը պարտավոր է կատարել կոագուլոմետրի ծրագրավորում և ընթացիկ տեխսպասարկում սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով | шт |  |  | 25 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 31 | 33691162 | APTT набор для тестирования на определение (8x2 мл) |  | Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ծամանակի որոշման թեստ-հավաքածու , նախատեսված Urit 600 լաբորատոր անալիզատորի համար։ Ֆորմատ8*2մլ/320թեստ/ ռեագենտ,պետք է պարունակի CaCl 2 լուծույթ։ Ստուգիչ նմուշ-պլազմա ։Ֆիրմային նշանի առկայություն։Սերտիֆիկատ ISO13485 ։Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only։ Մատակարարը պարտավոր է կատարել կոագուլոմետրի ծրագրավորում և ընթացիկ տեխսպասարկում սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 32 | 33691162 | TT набор для тестирования на определение (9x3мл) |  | Թրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու,նախատեսված Urit 600 լաբորատոր անալիզատորի համար։։Ֆորմատ 9*3մլ/270թեստ/ ռեագենտ։ Ստուգվող նմուշ-պլազմա ։Ֆիրմային նշանի առկայություն։Սերտիֆիկատ ISO13485 ։Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only։ Մատակարարը պարտավոր է կատարել կոագուլոմետրի ծրագրավորում և ընթացիկ տեխսպասարկում սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 33 | 33141212 | Кюветы по 40*4 шт. / упак. |  | Լրակազմ 40*4քանակի կյուվետ,նախատեսված Urit 600 լաբորատոր անալիզների համար։Կյուվետի չափերը պետք է համապատասխանեն ռեակցիոն խառնուրդի գնդիկի չափսին՝ 2,38մմ, գնդիկի շարժման հետագծի լայնությունը՝ 1,8մմ,իսկ գնդիկի շարժման հետագծի երկարությունը10,7մմ։Մեթոդ՝մակարդելիության ժամանակի որոշումը հիմնված մածուցիկության չափման տեխնոլոգիայի վրա։ Սերտիֆիկատ ISO13485 | шт |  |  | 25000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 34 | 33141212 | Гранулы 1000шт |  | Լրակազմ 1000 քանակի գնդիկ, նախատեսված Urit 600 լաբորատոր անալիզատորի համար։Գնդիկները պետք է լինեն տրամագծի՝ 2,38մմ,միանման։ Մեթոդ՝մակարդելիության ժամանակի որոշումը հիմնված մածուցիկության չափման տեխնոլոգիայի վրա։ Սերտիֆիկատ ISO13485 | шт |  |  | 25000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 35 | 33691160 | Разбавляющий раствор |  | Նոսրացնող լուծույթ դիլյուենտ/ Diluent/20լ,նախատեսված Urit 3000 + հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | шт |  |  | 35 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 36 | 33691160 | Детергентный раствор |  | Դետերգենտ լուծույթ /Detergent/,5լ, նախատեսված Urit 3000 + հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն | шт |  |  | 35 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 37 | 33691160 | Раствор лизиса |  | Լիզիսի լուծույթ/lytic reagent/ 500մլ, նախատեսված Urit 3000 + հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | шт |  |  | 35 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 38 | 33691160 | Чистящий раствор |  | Մաքրող լուծույթ/Prob Cleaner/ 100 մլ, նախատեսված Urit 3000 + հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | шт |  |  | 35 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 39 | 33691162 | PCT plus |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 40 | 33211250 | CRP/c |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 41 | 33691162 | B-HCG |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 42 | 33611310 | Инсулин -insulin |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 15 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 43 | 33691160 | TTG |  | ÂÇñ»áïñáå ÑáñÙáÝ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ:Ø»Ãá¹- ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½ :üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç): êïáõ·íáÕ ÝÙáõß-³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnos ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 կամ համարժեք | шт |  |  | 40 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 44 | 33691160 | FT4 |  | Free T4 áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Ø»Ãá¹- ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½ :üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç):êïáõ·íáÕ ÝÙáõß- ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnostic only ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 կամ համարժեք | шт |  |  | 25 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 45 | 33211330 | Специфичный для простата Антиген PSA |  | äñáëï³ï ëå»óÇýÇÏ ³ÝïÇ·»Ý, PSA áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ:Ø»Ãá¹ - ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇն ³Ý³ÉÇ½: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç): êïáõ·íáÕ ÝÙáõß- ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnostic only ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 կամ համարժեք | шт |  |  | 15 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 46 | 33691160 | Анти TG/anti TG |  | Anti-TPO-Ab áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Ø»Ãá¹- ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½ üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç) êïáõ·íáÕ ÝÙáõß- ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnostic only ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 կամ համաժեք | шт |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 47 | 33691160 | Анти TPO /96թեստ/ |  | Anti-TG Ab áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ: Ø»Ãá¹- ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½ üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç): êïáõ·íáÕ ÝÙáõß- ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnostic only ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 կամ համարժեք | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 48 | 33611341 | Витамин D NEO |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված են Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ | шт |  |  | 25 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 49 | 33691421 | HCL |  | Լաբորատոր միջավայր | л |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 50 | 24321860 | Азотная кислота |  | Լաբորատոր միջավայր | л |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 51 | 33691411 | Натрий лимонная кислота |  | սպիտակ աղ | кг |  |  | 0.5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 52 | 33691162 | Желточно-солевой агар с маннитом |  | Լաբորատոր միջավայր, փոշի | кг |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 53 | 33691160 | Мясной пептидный булен |  | փոշի | кг |  |  | 0.5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 54 | 33691881 | Олнецки |  | Եռաշաքար, փոշի | кг |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 55 | 33211280 | В диагностике бруцеллеза |  | 2մլ,հեղուկ,Ռայդ Խեդելսոն | амп |  |  | 30 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 56 | 33211280 | В диагностике бруцеллеза |  | Ռոզ-Բենգալ | шт |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 57 | 33691162 | Базовый агар |  | Խոլերայի համար | кг |  |  | 0.5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 58 | 33691162 | Базовый пептон |  | Լաբորատոր միջավայր | кг |  |  | 0.5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 59 | 33691162 | Базовый фосфотаза |  | Տարայիծավալը` ոչ պակաս քան 50 և ոչավել 100, ստուգման նմուշ –շիճուկ, մեթոդ-UV կինետիկ, համակարգ-բաց | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 60 | 33691162 | Кода |  | Լաբորատոր միջավայր | кг |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 61 | 33691163 | Агар Сабуро |  | Լաբորատոր միջավայր | кг |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 62 | 33691163 | Бульон Сабуро |  | միջավայր | кг |  |  | 0,5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 63 | 33691163 | Лактоагар |  | միջավայր | кг |  |  | 0.5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 64 | 33691163 | Эндо-агар |  | միջավայր | кг |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 65 | 33691163 | SS агар |  | միջավայր | кг |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 66 | 33691162 | Теогликоновая среда |  | միջավայր | кг |  |  | 0,5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 67 | 33691163 | Мсапептонный агар |  | միջավայր | кг |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 68 | 33691162 | СИМНС ацетат |  | միջավայր | кг |  |  | 0,1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 69 | 33691162 | Маланат |  | միջավայր | кг |  |  | 0,1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 70 | 33691160 | Na ацетат |  | միջավայր | кг |  |  | 0,1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 71 | 33141212 | Сахароза |  | միջավայր | кг |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 72 | 33691162 | Мюллер-Хинтон |  | զգայուն միջավայր | кг |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 73 | 33211460 | Fib - фибриноген |  | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ-հավաքածու (FIBRINOGEN), պետք է պարունակի կոնտրոլ պլազմա կալիբրացիայի համար Մեթոդ: ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում Կլաուսի մեթոդով Ֆորմատ: 5x2մլ (200թեստ) Ստուգվող նմուշ: պլազմա Ֆիրմայի նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 13485 Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Human կիսաավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի համար | шт |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 74 | 33141212 | PAP -набор |  | ՊԱՊ քսուքի հետազոտության համար նախատեսված ռեագենտներ/ Պապանիկալաուի մեթոդով ,նախատեսված 1000 հետազոտության համար/ HEMATOXYLIN SOLUTION, GILL NO. 2 PAPANICOLAOU STAIN SOLUTION, OG-6 PAPANICOLAOU STAIN, EA 50 MOUNTING MEDIUM CONTAINS SODIUM*PHOSPHAT XYLENES, HISTOLOGICAL GRADE SCOTT'S TAP WATER SUBSTITUTE*CONCENTRATE | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 75 | 33691162 | Диски антибиотика |  | 100 հատանոց, դիսկով,Ամպիցիլին, Ազիտրոմիցին,Ամոքսիցիլին+Քլավոնաթթու, ,Գենտամիցին, Կո-տրիմոքսազոլ,ՊենիցիլինՑեֆազոլին, Ցեֆտրիաքսոն,Ցիպրոֆլոքսացին,Ցեֆուօքսիմ | фл |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 76 | 33691162 | Масло имерсион |  | 100մլ | фл |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 77 | 33211190 | Цоликлон анти A 10мл |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչ ավել 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ , մեթոդ-ցոլիկլոնային | фл |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 78 | 33211200 | Цоликлон анти B 10мл |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչ ավել 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | фл |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 79 | 33691162 | Цоликлон анти AB 10мл |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | фл |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 80 | 33211220 | Цоликлон анти D 10мл |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | фл |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 81 | 33211210 | Цоликлон анти C |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | фл |  |  | 40 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 82 | 33211320 | HbsAg гепатит Б |  | Արագ թեստ ստրիպով | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 83 | 33691160 | HCV гепатит C |  | Արագ թեստ ստրիպով | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 84 | 33691160 | Ротавирус |  | Կղանքում ռոտավիրուսի հակածնի հայտաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն իր համապատասխան լուծիչով: Սենսիթիվությունը ոչ պակաս, քան 96%, սպեցեֆիկությունը՝ 98%, ճշգրտություն՝ / 98%: Ընթերցման ժամանակը ոչ ավել քան 10րոպե, տուփում ոչ ավել , քան 10թեսթ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճան | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 85 | 33691160 | Клостридии |  | արագ տեստ | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 86 | 33691160 | Лямблии |  | Կղանքում Ջիարդիայի (Լյամբլիայի) հակածնի հայտաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն իր համապատասխան լուծիչով: Սենսիթիվությունը ոչ պակաս, քան 95%, սպեցեֆիկությունը՝ 97%, ճշգրտություն՝ / 97%: Ընթերցման ժամանակը ոչ ավել քան 10րոպե, տուփում ոչ ավել , քան 10թեսթ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճան։ | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 87 | 33691160 | Strep A |  | արագ թեստ | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 88 | 33691160 | Strep B |  | արագ թեստ | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 89 | 33691160 | CHROMagar StrepB |  | Ստրե B խմբի streptococcus-ի (S. agalactiae) անջատման և տարբերակման համար նախատեսված քրոմոգեն միջավայր, ինչպես նախապես հարստացված, այնպես էլ ուղղակի նմուշով (հեշտոցային, ռեկտալ սվաբ): Արդյունքը կարդացվում է ոչ ուշ քան 18-24 ժամից: Ինկուբացիան աէրոբիկ պայմաններում, առանց CO2-ի։ Զգայունությունը ոչ պակաս 94%, սպեցեֆիկությունը՝ 100%: Հավաքածուն պետք է ներառի անջատման և իդենտիֆիկացման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը։ Հավաքածուն նախատեսված է 250 անալիզի համար։ Հիմնական փոշի զանգված` 44,7 գ/լ, ագար՝ 15.0, պեպտոններ և խմորիչի էքստրակտ՝ 20.0, աղեր՝ 7.5, քրոոգեն խառնուրդ՝ 2.2, պահպանման պայմաններ 15/30 °C, pH՝ 7,3 +/- 0,2։ Հեղուկ հավելում՝ 8 մլ/լ, պահպանման ջերմաստիճանը 15/30 °C, փոշի հավելում՝ 0.25 գ/լ, պահպանման ջերմաստիճանը 2/8 °C: Հավաքածուի պիտանիության ժամկետը՝ > 18 ամիս։ Մատակարման պահին պարտադիր ներկայացնել որակի հավաստագիր՝ ISO 13485, | шт |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 90 | 33691162 | Ферритиновый картридж |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 91 | 33691162 | Окружающая среда Эмиса |  | Տրանսպորտային միջավայր | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 92 | 33691162 | Скрытая кровь в стуле |  | Արագ տեստ | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 93 | 33691162 | Агар для клостридий |  | Լաբորատոր միջավայր | кг |  |  | 0,5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 94 | 33691162 | Хлорид натрия |  | Սպիտակ փոշի | кг |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 95 | 33691162 | СИБ 1 |  | Լաբորատոր միջավայր | амп |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 96 | 33691162 | СИБ 2 |  | Լաբորատոր միջավայր | амп |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 97 | 33691162 | Тестостерон |  | Թեստ-հավաքածու,մեթոդ-իմմունոֆերմենտային անալիզ,ֆորմատ 96 տեստ,/12*8բջիջ/: Ստուգվող նմուշ-արյան շիճուկ/պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայություն: Սերտիֆիկատ ISO13475 կամ համարժեք:Պահպանման պայմանները 2-8 C,for in vitro diagnos | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 98 | 33611341 | Витамин В12 |  | հավաքածու-:մեթոդ իմունոֆերմենտային անալիզ։ üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç): êïáõ·íáÕ ÝÙáõß-³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnos ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 | шт |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 99 | 33691160 | Азур-эозин |  | լեյկոֆորմուլա | л |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 100 | 33691160 | GGT |  | Ñ³í³ù³Íáõ: Ø»Ãá¹- ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½ üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç): êïáõ·íáÕ ÝÙáõß- ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnostic only ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 կամ համարժեք | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |

По истечении крайнего срока исполнения контракта договор будет расторгнут в отношении нереализованных доз:

Настоящая процедура закупки объявляется в соответствии с требованиями части 6 статьи 15 Закона РА " О закупках:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

•