**Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ   
հ.Արտաշատ, Ա․ Խաչատրյան 116**

**ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | *33141142* | *Ներարկիչ 10.0* |  | Ներարկիչ 10.0: ֆորմատ-10մլ: Ասեղով: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *15000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *15000* | *ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.:* |
| 2 | *33141142* | *Ներարկիչ 20,0* |  | Ներարկիչ 20.0: ֆորմատ-20մլ: Ասեղով: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *5000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *5000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 3 | *33141142* | *Ներարկիչ 5.0* |  | Ներարկիչ 5.0: ֆորմատ-5մլ: Ասեղով: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *80000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *80000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 4 | *33141132* | *Նշտար կտրող գլխիկներ N15* |  | Նշտար կտրող գլխիկներ N15: Ստերիլ մեկանգամյա չժանգոտվող պողպատից, Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները – պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *200* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *200* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 5 | *33141132* | *Նշտար կտրող գլխիկներ N23* |  | Նշտար կտրող գլխիկներ N23: Ստերիլ մեկանգամյա չժանգոտվող պողպատից N23: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *3000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *3000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 6 | *33141211* | *Նշտարի կոթ* |  | Չժանգոտվող պողպատից բազմակի օգտագործման ։ | *հատ* |  |  | *5* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *5* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 7 | *33141120* | *Պորտսեղմիչ* |  | Ստերիլ: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: | *հատ* |  |  | *800* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *800* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 8 | *33141211* | *Պունկցիոն նեֆրոստոմիայի հավաքածու N 10* |  | Պունկցիոն նեֆրոստոմիայի հավաքածու, N10 Fr , ստերիլ | *հատ* |  |  | *50* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *50* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 9 | *33141211* | *Պունկցիոն նեֆրոստոմիայի հավաքածու N 12* |  | Պունկցիոն նեֆրոստոմիայի հավաքածու, N 12 Fr, ստերիլ | *հատ* |  |  | *50* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *50* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 10 | *38411200* | *Ջերմաչափ էլեկտրոնային, թևատակի* |  | *Ջերմաչափ էլեկտրոնային, թևատակի, Ֆորմատ –հատ, մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, չափման դիապազոնը ՝34-42 C :* | *հատ* |  |  | *100* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *100* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 11 | *32351230* | *Ռենտգեն ժապավեն 13 X18 N100* |  | Ռենտգեն ժապավեն 13 X18: Ֆորմատ-տուփN100, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Զգայուն են կապույտ լույսի նկատմամբ : | *տուփ* |  |  | *5* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *5* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 12 | *32351230* | *Ռենտգեն ժապավեն 18 X24 N100* |  | Ռենտգեն ժապավեն 18 X24:Ֆորմատ-տուփN100, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Զգայուն են կապույտ լույսի նկատմամբ : | *տուփ* |  |  | *24* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *24* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 13 | *32351230* | *Ռենտգեն ժապավեն 24 X30 N100* |  | Ռենտգեն ժապավեն 24 X30:Ֆորմատ-տուփN100 ,հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն ,ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Զգայուն են կապույտ լույսի նկատմամբ : | *տուփ* |  |  | *24* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *24* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 14 | *32351230* | *Ռենտգեն ժապավեն 30X40 N100* |  | Ռենտգեն ժապավեն 30X40: Ֆորմատ-տուփN100, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում:Զգայուն են կապույտ լույսի նկատմամբ : | *տուփ* |  |  | *60* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *60* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 15 | *33141112* | *ՌՕԷ պիպետ* |  | *ՌՕԷ պիպետ* | *հատ* |  |  | *150* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *150* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 16 | *33141143* | *Սկարիֆիկատոր* |  | Սկարիֆիկատոր ՝ մատծակիչարյան անալիզ վերցնելու հաար, միանվագ օգտագործման: հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *15000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *15000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 17 | *33141211* | *Սոնոգրաֆիայի թուղթ* |  | • Տպիչների համատեղելի մոդելներ՝ Sony UP-860, UP-890, UP-895, UP-897, UP-897MD, UP-D860, UP-D890, UP-D895, UP-D897, UP-X898MD; UP-D898MD, UP-D898DC, Mitsubishi P93E/93DW/95DE, • Թղթի մակերևույթը՝ սպիտակ, անփայլ, • Կծիկի երկարությունը՝ 20 մ, • Թղթի լայնությունը՝ 110 մմ, • Պատկերի լուծելիությունը՝ 325 dpi, • Կիսատոների փոխանցումը՝ 8 բիթ (մոխրագույնի 256 երանգներ), • Պահպանման պայմանները՝ 5-30°С, հարաբերական խոնավությունը՝ 30-80%, • Պիտանելիության ժամկետը՝ 3 տարի, • Տպած պատկերների պահպանման ժամկետը՝ ոչ պակաս 2 տարի, • Արտադրությունը՝ Ճապոնիա: Թուղթը պետք է ապահովի տպագրության բարձր որակ և տպիչների երկարատև շահագործում առանց տպիչի ջերմագլխիկի վաղաժամ այրվելուն: Թուղթը պետք է ունենա ջերմազգայուն շերտի կայուն/համասեռ բնութագիր: Թղթերի մատակարաման հետ պետք է ներկայացնել նաև ГОСТ 7826-93, ГОСТ 2635-77 համապատասխանության դեկլարացիան(ները): | *հատ* |  |  | *30* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *30* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 18 | *33141111* | *Սպեղանի 3սմX5մ կտորից* |  | Սպեղանի կպչուն, կտորից 3x5.0մ Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *5000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *5000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 19 | *33141144* | *Սպինալ ասեղ 25G, սպինոկան* |  | Սպինալ ասեղ 25G սպինոկան :Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: 25G 0,53x88մմ։ Ասեղի ծայրի կվինկեի կտրվածք : | *հատ* |  |  | *1000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *1000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 20 | *33141144* | *Սպինալ ասեղ 25G ուղղորդիչով* |  | Սպինալ ասեղ N25G ուղորդիչով: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: | *հատ* |  |  | *150* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *150* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 21 | *33141144* | *Սպինալ ասեղ 26 G* |  | Սպինալ ասեղ 26G սպինոկան: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: 26G 0,53x88մմ։ Ասեղի ծայրի կվինկեի կտրվածք : | *հատ* |  |  | *500* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *500* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 22 | *33141144* | *Սպինալ ասեղ G-25, Պենկան* |  | Սպինալ ասեղ G-25, Պենկան, Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: | *հատ* |  |  | *150* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *150* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 23 | *33141211* | *Սպիրոմետրի շրթունքակալ* |  | Սպիրոմետրի շրթունքակալ: | *հատ* |  |  | *1000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *1000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 24 | *33141144* | *Վակուտայների ասեղ* |  | Վակուտայների ասեղ, ստերիլ | *հատ* |  |  | *10000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *10000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 25 | *33141125* | *Վիրաբուժական Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն* |  | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ասեղը՝ ծակող 3-0,2-0:Թելի հաստությունը 0,1,2,3 | *հատ* |  |  | *300* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *300* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 26 | *33141125* | *Վիրաբուժական Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 2,0* |  | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 2,0, 75 սմ թելի երկարություն, 3/8 ասեղ, 30մմ, կտրող | *հատ* |  |  | *500* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *500* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 27 | *33141125* | *Վիրաբուժական Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 3,0* |  | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 3,0, 75 սմ թելի երկարություն, 3/8 ասեղ, 26մմ, կտրող | *հատ* |  |  | *500* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *500* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 28 | *33141125* | *Վիրաբուժական Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 4,0* |  | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 4,0, 75 սմ թելի երկարություն, 3/8 ասեղ, 19մմ, կտրող | *հատ* |  |  | *1000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *1000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 29 | *33141121* | *Վիրաբուժական Կարելանյութ Պոլիպրոպիլեն 5/0* |  | *Կարելանյութ Պոլիպրոպիլեն 5/0, 75 սմ թելի երկարություն, ծակող* | *հատ* |  |  | *50* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *50* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 30 | *33141121* | *ՎիրաբուժականԿարելանյութ Պոլիպրոպիլեն 6/0* |  | *Կարելանյութ Պոլիպրոպիլեն 6/0, 75 սմ թելի երկարություն, ծակող* | *հատ* |  |  | *50* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *50* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 31 | *33141121* | *Վիրաբուժական թել պոլիգլակտին։ Թելի հաստությունը 0* |  | Վիրաբուժական թել պոլիգլատկին, 0: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ասեղը՝ ծակող 0,1,2,3: Թելի հաստությունը 0. Թելի երկարությունը 100սմ | *հատ* |  |  | *2000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *2000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 32 | *33141121* | *Վիրաբուժական թել պոլիգլակտին։ Թելի հաստությունը 1* |  | Վիրաբուժական թել պոլիգլատկին : Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ասեղը՝ ծակող 0,1,2,3: Թելի հաստությունը 1,0 , Թելի երկարությունը 100սմ | *հատ* |  |  | *2000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *2000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 33 | *33141121* | *Վիրաբուժական թել պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը 2․0* |  | Վիրաբուժական թել պոլիգլատկին: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ասեղը՝ ծակող /կտրող 0,1,2,3: Թելի հաստությունը 2.0 Թելի երկարությունը 100սմ | *հատ* |  |  | *1000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *1000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 34 | *33141121* | *Վիրաբուժական թել պոլիգլակտին: Թելի հաստությունը 3․0* |  | Վիրաբուժական թել պոլիգլատկին: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ասեղը՝ ծակող 0,1,2,3: Թելի հաստությունը 3.0 Թելի երկարությունը 100սմ | *հատ* |  |  | *1000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *1000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 35 | *33141121* | *Վիրաբուժական թել պոլիգլակտին, Թելի հաստությունը 4.0* |  | Վիրաբուժական թել պոլիգլատկին: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ասեղը՝ ծակող/կտրող 0,1,2,3: Թելի հաստությունը 4.0. Թելի երկարությունը 100սմ | *հատ* |  |  | *500* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *500* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 36 | *33141121* | *Վիրաբուժական թել Կետգուտ* |  | Վիրաբուժական թել Կետգուտ: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն,ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում: Ասեղը՝ ծակող 3-0,2-0: Թելի հաստությունը 2,0 | *հատ* |  |  | *50* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *50* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 37 | *33141121* | *ՎիրաբուժականԿարելանյութ Էթիբոնտ 2-0* |  | *Կարելանյութ Էթիբոնտ 2-0, Պոլիէթիլենտերեֆտալատ, ծակող ասեղով* | *հատ* |  |  | *60* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *60* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 38 | *33141121* | *Վիրաբուժական Կարելանյութ Էթիբոնտ 3-0* |  | *Կարելանյութ Էթիբոնտ 3-0, Պոլիէթիլենտերեֆտալատ, ծակող ասեղով* | *հատ* |  |  | *50* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *50* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 39 | *33141110* | *Վիրակապ ախտահանված 7X14* |  | Վիրակապ՝7X14 ստերիլ, խտությունը 30, Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *5000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *5000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 40 | *33141211* | *Տապչանի ծածկոց* |  | Տապչանի սավան, բժշկական, ֆետրե, չափսերը 70սմ լայնություն, 180, կտրվածքով, 15գ․ խտություն, կապույտ գույնի, գլանափաթեթով, 10մ երկարություն | *Հատ(Գլանափաթեթ)* |  |  | *20* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *20* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 41 | *33121180* | *Տոնոմետր ստետասկոպով* |  | Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *20* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *20* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 42 | *33161220* | *Փայտե շպատել* |  | Փայտե շպատել: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *15000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *15000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 43 | *33191510* | *Փոխներարկման սարք* |  | Փոխներարկման սարք, ասեղի չափը՝ 21G, Y պորտով, խողովակի երկարությունը ոչ պակաս 150 սմ։ Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *13000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *13000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 44 | *33141211* | *Փոխներարկման սարք արյան համար* |  | Փոխներարկման սարք արյան համար | *հատ* |  |  | *100* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *100* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 45 | *33191310* | *Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի համար 5մլ* |  | Ֆորմատ-հատ , հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները- կոտրվող է: 5մլ ապակե | *հատ* |  |  | *1000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *1000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 46 | *33191310* | *Փորձանոթ բորոսիլիկատային* |  | Փորձանոթ բորոսիլիկատային: Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *500* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *500* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 47 | *33191310* | *Փորձանոթ վակումային 3.5մլ EDTA 5,4մգ* |  | Փորձանոթ վակումային 3.5մլ EDTA 5,4մգ: Ֆորմատ-հատ , հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *18000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *18000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 48 | *33191310* | *Փորձանոթ վակումային 3.5մլ ցիտրատ* |  | Փորձանոթ վակումային 3.5մլ ցիտրատ: Ֆորմատ-հատ ,հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *8000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *8000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 49 | *33191310* | *Փորձանոթ վակումային 5մլ գելով* |  | Փորձանոթ վակումային 5մլ գելով : Ֆորմատ-հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն , ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *հատ* |  |  | *16000* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *16000* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 50 | *33141211* | *Ֆիլտրի թուղթ* |  | Ֆորմատ-կգ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները –պահել չոր տեղում | *կիլոգրամ* |  |  | *3* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *3* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 51 | *33141174* | *Ուղղորդիչ լարան* |  | ուղղորդիչ լարան , գայդ, սև գույնի | *հատ* |  |  | *20* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *20* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 52 | *33141202* | *Էլեկտրոդ աղեղաձև* |  | *Բիպոլյար ռեզակտոսկոպի էլետրոդ, աղեղաձև, 26 / 24 CH ռեզեկտոսկոպի համար, նախատեսված է կլինիկայում առկա GIMMI ռեզեկտոսկոպի համար, որը պետք է հաստատվի արտադրող ընկերության կողմից (ըստ պատվիրատուի պահանջի)* | *հատ* |  |  | *10* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *10* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 53 | *33141202* | *Էլեկտրոդ ROLLER գնդիկավոր* |  | *Բիպոլյար ռեզակտոսկոպի էլետրոդ,ROLLER, 26 / 24 CH ռեզեկտոսկոպի համար, նախատեսված է կլինիկայում առկա GIMMI ռեզեկտոսկոպի համար, որը պետք է հաստատվի արտադրող ընկերության կողմից (ըստ պատվիրատուի պահանջի)* | *հատ* |  |  | *2* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *2* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 54 | *33141202* | *Էլեկտրոդ ROLLER, ակոսավոր* |  | *Էլեկտրոդ ROLLER, ակոսավոր, Բիպոլյար ռեզակտոսկոպի էլետրոդ,ROLLER, 26 / 24 CH ռեզեկտոսկոպի համար, նախատեսված է կլինիկայում առկա GIMMI ռեզեկտոսկոպի համար, որը պետք է հաստատվի արտադրող ընկերության կողմից (ըստ պատվիրատուի պահանջի)* | *հատ* |  |  | *2* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *2* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 55 | *33141174* | *Իրիգացիոն խողովակ ՏՈՒՌ-ի համար* |  | *Իրիգացիոն խողովակ ՏՈՒՌ-ի համար, երկճյուղ, ստերիլ* | *հատ* |  |  | *5* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *5* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 56 | *33141174* | *Ինտրադյուսեր 6 Fr* |  | *Ինտրադյուսեր 6 Fr, պունկցիոն ասեղով, ստերիլ* | *հատ* |  |  | *5* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *5* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 57 | *33141136* | *Ֆոգարդիի կատետր* |  | *Ֆոգարդիի կատետր, ստերիլ, տրոմբոէկտոմիայի համար, միայն փչող* | *հատ* |  |  | *1* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *1* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 58 | *33141174* | *Ցիրկուլյարլազերային լուսարձակ* |  | *Ցիրկուլյար լազերային լուսարձակ տրամագիծ 400/440 պոլիամիդ, 2550+127, արտաքին տրամագիծ 1,25 մմ, քաշը 9,3* | *հատ* |  |  | *5* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *5* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 59 | *33141174* | *Մոնոպոլյար ՏՈՒՌ-ի դանակ ուղիղ* |  | Մոնոպոլյար ՏՈՒՌ-ի դանակ ուղիղ, սառը | *հատ* |  |  | *2* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *2* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 60 | *33141174* | *Մոնոպոլյար ՏՈՒՌ-ի դանակ փորավոր* |  | Մոնոպոլյար ՏՈՒՌ-ի դանակ փորավոր, սառը | *հատ* |  |  | *2* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *2* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 61 | *33141174* | *Պարանոցի ֆիքսատոր* |  | Պարանոցի ֆիքսատոր կոշտ | *հատ* |  |  | *5* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *5* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 62 | *33141211* | *Մետաղական հարթակ փոքր չափի* |  | *Մետաղական հարթակ փոքր չափի* | *հատ* |  |  | *20* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *20* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 63 | *33141211* | *Մետաղական հարթակ միջին չափի* |  | *Մետաղական հարթակ միջին չափի* | *հատ* |  |  | *30* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *30* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 64 | *33141211* | *Մետաղական հարթակ մեծ չափի* |  | *Մետաղական հարթակ մեծ չափի* | *հատ* |  |  | *50* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *50* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 65 | *33141211* | *Պտուտակներ, նախատեսված մետաղական կոնստրուկցիաների համար* |  | *Պտուտակներ, նախատեսված մետաղական կոնստրուկցիաների համար* | *հատ* |  |  | *700* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *700* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 66 | *33141211* | *Շյուղեր* |  | *Շյուղեր* | *հատ* |  |  | *10* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *10* | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 67 | 33141211 | Ճկուն ուրետերոռենոսկոպ 7.5FR |  | Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-50 մմ տիրույթում Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան Խողովակի արտաքին տրամագիծը 7.5 Fr Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 7.5 Fr Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6 Fr Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան Աշխատանքային երկարությունը՝ 650մմՊետք է համատեղելի լինի կլինիկայում առկա HUV-01 վիդեոպրոցեսսորի հետ, որը պետք է հաստատվի վիդեո պրոցեսսորի արտադրող ընկերության կողմից | հատ |  |  | 1 | ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116 | 1 | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 68 | 33141211 | Ավտոմատ ներարկիչի երկարացուցիչ |  | Ավտոմատ ներարկիչի երկարացուցիչ, ստերիլ | հատ |  |  | 1500 | ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116 | 1500 | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 69 | 33141211 | Անվտանգության ցնցուղ աչքերի լվացման |  | Անվտանգության ցնցուղ աչքերի լվացման | հատ |  |  | 2 | ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116 | 2 | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 70 | 33141211 | ԿՏԳ–ի ժապավեն 112մմ |  | ԿՏԳ–ի ժապավեն 112մմ LETO8,երկարությունը ոչ պակաս 5 մետրից | հատ |  |  | 35 | ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116 | 35 | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |
| 71 | 33141211 | Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու |  | Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու | հատ |  |  | 100 | ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116 | 100 | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2026թ.: |

Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մակնիշ ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: \*\*\*Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է, իսկ հաջորդաբար մատակարարման պատվերը ստանալու դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։ \*\*\*2․ Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Եթե ապրանքները ունեն պիտանիության ժամկետ, ապա մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը։\*\*\*3․ Ապրանքներին առաջադրված պայմաններն են Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» արտահայտությունը, համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջը: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը մինչև կենտրոնի դեղատուն ։