ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-09

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33211120 | Cobas c111 Набор для определения уровня глюкозы |  | Գլյուկոզա (Glucose HK cobas c111 ): Կոբաս c111 անալիզատորի համար : ֆորմատ `4x100 Ã»ëթ: ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: : Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 24 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 2 | 33211150 | Cobas c111 Набор для определения мочевины |  | Միզանյութ ¥Urea, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատոր համար: ֆորմատ`4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 24 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 3 | 33211160 | Cobas c111 Набор для определения креатинина |  | Կրեատինին (creatinin jaffe, cobas c111 ): Կոբաս c111 ³անալիզատորի համար ֆորմատ՝`4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only10.10.2024Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 24 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 4 | 33211140 | Cobas c111 Набор для определения общего билирубина |  | 1 Ընդհանուր բիլիռուբին (BIL-Total, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 12 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 5 | 33211140 | Тест-набор Cobas C111 для определения конъюгированного билирубина |  | 1 կապված բիլիռուբին (BIL-Total, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 12 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 6 | 33211420 | Набор для анализа аланинаминотрансферазы Cobas c111 |  | ԱԼՏ (ALT, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ ` 4 x 100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ "ԱՍՏ (ALT, cobas c111 ) Կոբաս c111Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 14 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 7 | 33211410 | Тест-набор Cobas c111 для определения аспартатаминотрансферазы |  | ԱՍՏ (AST, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ `4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 14 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 8 | 33211130 | Тест-набор для определения холестерина Cobas c111 |  | Խոլեստերին (Cholesterol) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ`4x100 Ã»ëթ:ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ:Ֆիրմայի նշանի առկայություն: :Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only10.10.2024Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 9 | 33211130 | Тест-набор Cobas c111 для определения уровня холестерина в крови |  | ԲԽԼ- խոլեսթերին (HDL Cholesterol,cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x100 Ã»ëթ : ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 12 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 10 | 33211130 | Тест-набор Cobas c111 для определения уровня холестерина ЛПВП |  | ՑԽԼ- խոլեսթերին(LDL Cholesterol,Cobas c111 ) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x50 Ã»ëթ:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 12 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 11 | 33211180 | Тест-набор Cobas c111 на триглицериды |  | Տրիգլիցերիդներ ¥Triglycerides, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ` 4 x 50 Ã»ëթ: ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ:Ֆիրմայի նշանի առկայություն: :Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 14 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 12 | 33211270 | Тестовый набор Cobas c111 для определения общего белка |  | ընդհանուր սպիտակու(TP,Cobas c111 ) Կոբաս C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 13 | 33141165 | Тест-набор для определения альбумина Cobas c111 |  | Ալբումին (ALB,Cobas c111 ) Կոբաս C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 14 | 33691162 | Тест-набор для определения железа Cobas c111 |  | երկաթ (Iron, cobas c111 ) Կոբաս c111անալիզատորի համար .ֆորմատ՝ ` 2x50 թեստ:ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 15 | 33691162 | Тестовый набор для определения GST Cobas c111 |  | ԳԳՏ (GGT c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 16 | 33691162 | Набор для анализа общей амилазы Cobas c111 |  | ընդհանուր ամիլազայի (AMYL c111 ): C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 8 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 17 | 33691160 | Cobas c111Diluent NaCl 9% Diluent |  | NaCl 9% Diluent: Կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ`4x12 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 18 | 33691160 | Cobas c111 Калибровочный материал для биохимических тестов |  | Calibrator f.a.s.: Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c111անալիզատորի համար։ ֆորմատ 12 x 3 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | шт |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 19 | 33691160 | Cobas c111 Калибратор для липидов |  | CFAS lipids:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար։ ֆորմատ3x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 20 | 33691160 | Cobas c111 Калибровочный материал для белков |  | Կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար (CFAS Protein) cobas c111 անալիզատորի համար,ֆորմատ՝` 5x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 21 | 33691160 | Тест-набор для определения магния Cobas c111 |  | Մագնիզիոմի(Mg c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 22 | 33691160 | Набор для анализа мочевой кислоты Cobas c111 |  | Միզաթթու C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 23 | 33691160 | Cobas c111 моющее средство базовое (NAOH-D) |  | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ4x21 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 14 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 24 | 33691160 | Промывочная жидкость Cobas C111 для инструмента Cobas C111 |  | Լվացող հեղուկ կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ`1000 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 18 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 25 | 33691160 | Активатор Cobas c111 для устройства Cobas c111 |  | "Activator for cobas c111 9x12 մլ Կոբաս c111 անալիզատորների համար։ Ֆորմատ` 9 x 12 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 26 | 33691160 | Депротеинизирующая жидкость для прибора Cobas C11 |  | ISE Deproteinizer: Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`2 x 11մլ։ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 27 | 33141212 | Набор кювет для реакции для прибора Cobas C1 |  | "Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու Micro Cuvettes Կոբաս Ս 111անալիզատորի համար։ ֆորմատ`1.680 կյուվետներ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 12 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 28 | 33141212 | Cobas c111Strips, предназначенные для использования с реагентами cobas c111 |  | Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար։ Ֆորմատը՝ տուփում 3 x 2 x 16 հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան։ Հանձնելու պահին պտանելիության 1/2 առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 29 | 33691160 | Тест-полоска Cobas c111Presicontrol Multi 1 |  | "PreciControl ClinChem Multi 1 Կոբաս ինտեգրա, c111 Կոբաս և Ս311 անալիզատորի համար։ ֆորմատՍտուգիչ հեղուկ։ ` 1x 5 մլ։ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայ մանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 30 | 33691160 | Тест-полоска Cobas c111Presicontrol Multi 2 |  | PreciControl ClinChem Multi 2 c111, Ստուգիչ հեղուկ։ ֆորմատ` 1x5 մլ։ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 31 | 30199310 | Бумага для принтера для устройства cobas c111 |  | Տպիչի թուղթ նախատեսված սարքի՝ կոբաս c111 սարքի համար: պահպանման պայմանները սենյակային ç»ñÙաստիճանում։ | шт |  |  | 15 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 32 | 33141212 | Галогенная лампа |  | Հալոգեն լամպ 12V/20W ASSYնախատեսված սարքի՝ կոբաս c111 սարքի համար: պահպանման պայմանները սենյակային ç»ñÙաստիճանում։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 33 | 33141212 | eI 1 Cartridge 150 |  | էլեկտրոլիտները որոշող լուծույթ: Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ`150 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` շիճուկ,երակային արյուն և մեզ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 15 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 34 | 33141212 | eI 1 QC- уровень 1 |  | Որակի հսկման լուծույթ: Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 35 | 33141212 | eI 1 QC- уровень 2 |  | Որակի հսկման լուծույթ։ Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 36 | 33141212 | eI 1 QC- уровень 3 |  | Որակի հսկման լուծույթ։ Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 37 | 33141212 | Бумага для термопринтера |  | ջերմային տպիչի թուղթ, Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար | шт |  |  | 15 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 38 | 33691162 | Наличие опия в моче |  | Արագ տեստ | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 39 | 33691162 | Наличие марихуаны в моче |  | Արագ տեստ | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 40 | 33691162 | Наличие метамфетамина в моче |  | Արագ տեստ | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 41 | 24321440 | Уксусная кислота |  | 30% | л |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 42 | 33691160 | Borosilicate Class |  | 5մլ, 12*75մմ | шт |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 43 | 33691867 | Магний |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 50 և ոչավել 100, ստուգման նմուշ–շիճուկ, մեթոդ- կալիոմետրիկ, համակարգ-բաց, ռեագենտ կալիբրատոր | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 44 | 33691160 | Тест на пролактин 96 |  | հ³í³ù³Íáõ:Ø»Ãá¹- ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½ :üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç): êïáõ·íáÕ ÝÙáõß-³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnos ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 կամ համարժեք | шт |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 45 | 33691162 | Калибраторная сыворотка (Assaged universal) (calibration serum) |  | անալիզատորների ստուգման համար (calibration serum) | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 46 | 38591200 | Картриджи для анализатора газов крови и электролитов /10 в 1/ |  | տուփում 25թեստ․նախատեսված Wondfo անալիզատորի համար, պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 47 | 33691162 | Калибровочный раствор для газов крови и электролитов /10 в 1/ |  | Wondfo անալիզատորի համար-100թեստի համար | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 48 | 33691162 | Анализ газов крови 3-в-1: pH, PCO2, PO2 |  | տուփում 25թեստ․պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 49 | 33691160 | Эпендорф |  | 5գ պլասմասե | шт |  |  | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 50 | 33691160 | 9-компонентный анализ мочи |  | 9 բաղադրիչ որոշելու համար թ100 | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 51 | 33791300 | Покровное стекло для мазка Пап |  | 24*50 | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 52 | 33141212 | Пап Фиксатор мазков |  | Քսուկներ ֆիքսելու համար | шт |  |  | 12 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 53 | 33141212 | Полоска для анализа крови |  | urit 2900 plus ապարատի համար | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 54 | 33141212 | Полоска для анализа крови |  | Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | шт |  |  | 30 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 55 | 33141212 | Коаголограммы-кюветы |  | Huma Clot Junlor human անալիզատորի համար | шт |  |  | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 56 | 30199310 | Рулон бумаги для принтера |  | DIRUI H 100 անալիզատորի համար | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 57 | 33691162 | Тест-полоска для анализа мочи для анализатора DIRUI H 100 |  | Ախտորոշող թեստստրիպային համակարգ՝ ոչ պակաս քան 10 պարամետր, DIRUI H 100 անալիզատորի համար սերտիֆիկատ: ISO13485 կամ համարժեք,ГОСТРИСО 13485 կամ համարժեք | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 58 | 33691162 | Отрицательный тестер |  | 8 мл, DIRUI H 100 для оборудования | фл |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 59 | 33691162 | Положительный тестер |  | 8 мл DIRUI H 100 для оборудования | фл |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 60 | 39831100 | Моющее средство / Detergent |  | 500 մլ, DIRUI H 100 սարքի համար | фл |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 61 | 33141212 | Тест для автоклава |  | Ստերիլությունը որոշելու համար | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 62 | 33141212 | Тест для сушильного шкафа |  | Ստերիլությունը որոշելու համար | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 63 | 33141212 | Пакет для автоклава |  | 60մլ-ոց | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 64 | 33141212 | Крафт-бумага |  | Չորացնող պահարան դնելու համար | шт |  |  | 8 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 65 | 33691162 | Shigella Flexneri 1-6 |  | Լաբորատոր միջավայր,չոր նյութ | амп |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 66 | 33691162 | Shzonnei |  | Լաբորատոր միջավայր | амп |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 67 | 33691162 | Esh coli 0- 157 |  | արագացված տեստ | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 68 | 33141144 | Игла Вагутая |  | 21G միանվագ օգտագործման համար | шт |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 69 | 33141410 | Стерильный контейнер |  | 50.0 для моча | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 70 | 33141410 | Стерильный контейнер |  | 50.0 для кханки | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 71 | 38431700 | Наконечники |  | Սպիտակ ,1000հատանոց | шт |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 72 | 38431700 | Наконечники |  | 100-1000մլ, կապույտ1000հատանոց | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 73 | 38431700 | Наконечники |  | 10-100մլ,դեղին , 1000հատանոց | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 74 | 39221420 | Щетка |  | Փորձանոթները լվանալու համար | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 75 | 33191310 | Пробирка с гелем /желтая/ |  | գելով /դեղին/ | шт |  |  | 70000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 76 | 33191310 | Пробирка/ стерильная, с тампоном |  | ստերիլ,տամպոնով | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 77 | 33191310 | Пробирка/ с цитратом, синяя |  | ցիտրատով, կապույտ | шт |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 78 | 33191310 | Пробирка |  | EDTA TUBE K3, մանուշակագույն | шт |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 79 | 33191310 | Пробирка |  | 25 և 0.5 մկլ K2EDTA փորձանոթ նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար։ Փորձանոթը կիրառելի է և՛ 0.25 մկլ, և՛ 0.5 մկլ մազանոթային արյան հավաքի պարագայում։ Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշերը, և թվով նշված ծավալը՝ 0.25 մկլ և 0.5 մկլ։ Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում։ Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան։ | шт |  |  | 20000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 80 | 38431700 | Дозатор |  | /0․5-10մկլ/ | шт |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 81 | 38431700 | Дозатор |  | 10․0-100․0 | шт |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 82 | 38431700 | Дозатор |  | 20․0-200․0 | шт |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 83 | 38431700 | Дозатор |  | 100․0-1000․0 | шт |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 84 | 33141212 | Анализатор газов крови |  | 57մմ*25մ | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 85 | 33141212 | COЭ пипетка |  | ապակյա | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 86 | 33141212 | COЭ штатив |  | պլաստմասե | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 87 | 33141212 | Группа крови резус-фактора |  | միանվագ օգտագործման | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 88 | 33191312 | Огнеупорная колба |  | 1լ | шт |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 89 | 33691160 | Salmonella ABCDR-CM III |  | Լաբորատոր միջավայր, չոր նյութ | амп |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 90 | 33141212 | Бабочка Вагутай |  | Արյան անալիզ վերցնելու համար , 21 G | шт |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 91 | 33141212 | Диск с бацитрацином |  | Թ․100 | шт |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 92 | 33191310 | Пластиковая пробирка |  | կափարիչով /միանվագ օգտագործման/ 15մգ-ոց | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 93 | 33141212 | Пластиковая пипетка |  | 2 գ-ոց /միանվագ օգտագործման/ | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 94 | 33141212 | чашка Петри |  | ապակյա | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 95 | 33141212 | Пластиковая пробирка с ватной палочкой |  | 10-15մլ ճիճվակրության քերուկ վերցնելու համար | шт |  |  | 4000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

•