ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-09

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33211120 | Cobas c111 Գլյուկոզի որոշման թեստ հավաքածու |  | Գլյուկոզա (Glucose HK cobas c111 ): Կոբաս c111 անալիզատորի համար : ֆորմատ `4x100 Ã»ëթ: ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: : Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 24 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 2 | 33211150 | Cobas c111 Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու |  | Միզանյութ ¥Urea, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատոր համար: ֆորմատ`4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 24 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 3 | 33211160 | Cobas c111 Կրեատինին որոշման թեստ հավաքածու |  | Կրեատինին (creatinin jaffe, cobas c111 ): Կոբաս c111 ³անալիզատորի համար ֆորմատ՝`4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only10.10.2024Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 24 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 4 | 33211140 | Cobas c111 Ընդհանուր բիլիռուբին որոշման թեստ հավաքածու |  | 1 Ընդհանուր բիլիռուբին (BIL-Total, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 12 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 5 | 33211140 | Cobas c111 կապված բիլիռուբին որոշման թեստ հավաքածու |  | 1 կապված բիլիռուբին (BIL-Total, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 12 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 6 | 33211420 | Cobas c111 Ալանին ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու |  | ԱԼՏ (ALT, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ ` 4 x 100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ "ԱՍՏ (ALT, cobas c111 ) Կոբաս c111Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 14 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 7 | 33211410 | Cobas c111 Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու |  | ԱՍՏ (AST, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ `4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 14 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 8 | 33211130 | Cobas c111 Խոլեստերին որոշման թեստ հավաքածու |  | Խոլեստերին (Cholesterol) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ`4x100 Ã»ëթ:ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ:Ֆիրմայի նշանի առկայություն: :Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only10.10.2024Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 9 | 33211130 | Cobas c111 ԲԽԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեստ հավաքածու |  | ԲԽԼ- խոլեսթերին (HDL Cholesterol,cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x100 Ã»ëթ : ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 12 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 10 | 33211130 | Cobas c111 ՑԽԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեստ հավաքածու |  | ՑԽԼ- խոլեսթերին(LDL Cholesterol,Cobas c111 ) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x50 Ã»ëթ:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 12 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 11 | 33211180 | Cobas c111 Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ հավաքածու |  | Տրիգլիցերիդներ ¥Triglycerides, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ` 4 x 50 Ã»ëթ: ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ:Ֆիրմայի նշանի առկայություն: :Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 14 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 12 | 33211270 | Cobas c111 ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու |  | ընդհանուր սպիտակու(TP,Cobas c111 ) Կոբաս C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 6 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 13 | 33141165 | Cobas c111 Ալբումինի որոշման թեստ հավաքածու |  | Ալբումին (ALB,Cobas c111 ) Կոբաս C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 6 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 14 | 33691162 | Cobas c111 Երկաթի որոշման թեստ հավաքածու |  | երկաթ (Iron, cobas c111 ) Կոբաս c111անալիզատորի համար .ֆորմատ՝ ` 2x50 թեստ:ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 6 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 15 | 33691162 | Cobas c111 ԳԳՏ որոշման թեստ հավաքածու |  | ԳԳՏ (GGT c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 16 | 33691162 | Cobas c111 ընդհանուր ամիլազայի որոշման թեստ հավաքածու |  | ընդհանուր ամիլազայի (AMYL c111 ): C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 8 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 17 | 33691160 | Cobas c111Նոսրացնող հեղուկ NaCl 9% Diluent |  | NaCl 9% Diluent: Կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ`4x12 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 4 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 18 | 33691160 | Cobas c111Կալիբրատոր նյութ նախատեսված բիոքիմիական թեստերի համար |  | Calibrator f.a.s.: Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c111անալիզատորի համար։ ֆորմատ 12 x 3 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | հատ |  |  | 4 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 19 | 33691160 | Cobas c111 Կալիբրատոր լիպիդների համար |  | CFAS lipids:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար։ ֆորմատ3x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 20 | 33691160 | Cobas c111 Կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար |  | Կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար (CFAS Protein) cobas c111 անալիզատորի համար,ֆորմատ՝` 5x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 21 | 33691160 | Cobas c111 Մագնիզիոմի որոշման թեստ հավաքածու |  | Մագնիզիոմի(Mg c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 22 | 33691160 | Cobas c111 Միզաթթու որոշման թեստ հավաքածու |  | Միզաթթու C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 6 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 23 | 33691160 | Cobas c111 լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի (NAOH-D) |  | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ4x21 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 14 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 24 | 33691160 | Cobas c111 լվացող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  | Լվացող հեղուկ կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ`1000 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 18 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 25 | 33691160 | Cobas c111 Ակտիվատոր նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  | "Activator for cobas c111 9x12 մլ Կոբաս c111 անալիզատորների համար։ Ֆորմատ` 9 x 12 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 26 | 33691160 | Դեպրոտեինիզացնող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  | ISE Deproteinizer: Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`2 x 11մլ։ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 27 | 33141212 | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  | "Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու Micro Cuvettes Կոբաս Ս 111անալիզատորի համար։ ֆորմատ`1.680 կյուվետներ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 12 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 28 | 33141212 | Cobas c111Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար |  | Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար։ Ֆորմատը՝ տուփում 3 x 2 x 16 հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան։ Հանձնելու պահին պտանելիության 1/2 առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 29 | 33691160 | Cobas c111Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 1 |  | "PreciControl ClinChem Multi 1 Կոբաս ինտեգրա, c111 Կոբաս և Ս311 անալիզատորի համար։ ֆորմատՍտուգիչ հեղուկ։ ` 1x 5 մլ։ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայ մանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 6 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 30 | 33691160 | Cobas c111Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 2 |  | PreciControl ClinChem Multi 2 c111, Ստուգիչ հեղուկ։ ֆորմատ` 1x5 մլ։ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 6 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 31 | 30199310 | Տպիչի թուղթ նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  | Տպիչի թուղթ նախատեսված սարքի՝ կոբաս c111 սարքի համար: պահպանման պայմանները սենյակային ç»ñÙաստիճանում։ | հատ |  |  | 15 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 32 | 33141212 | Հալոգեն լամպ |  | Հալոգեն լամպ 12V/20W ASSYնախատեսված սարքի՝ կոբաս c111 սարքի համար: պահպանման պայմանները սենյակային ç»ñÙաստիճանում։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 33 | 33141212 | eI 1 Cartridge 150 |  | էլեկտրոլիտները որոշող լուծույթ: Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ`150 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` շիճուկ,երակային արյուն և մեզ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 15 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 34 | 33141212 | eI 1 QC- մակարդակ 1 |  | Որակի հսկման լուծույթ: Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 35 | 33141212 | eI 1 QC-մակարդակ 2 |  | Որակի հսկման լուծույթ։ Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 36 | 33141212 | eI 1 QC-մակարդակ 3 |  | Որակի հսկման լուծույթ։ Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 37 | 33141212 | Ջերմային տպիչի թուղթ |  | ջերմային տպիչի թուղթ, Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար | հատ |  |  | 15 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 38 | 33691162 | Օփիումի առկայություն մեզում |  | Արագ տեստ | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 39 | 33691162 | Մարիխուանային առկայություն մեզում |  | Արագ տեստ | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 40 | 33691162 | Մեթամիֆամինի առկայություն մեզում |  | Արագ տեստ | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 41 | 24321440 | Քացախաթթու |  | 30% | լ |  |  | 4 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 42 | 33691160 | Borosilicate Class |  | 5մլ, 12*75մմ | հատ |  |  | 5000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 43 | 33691867 | Մագնեզիում |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 50 և ոչավել 100, ստուգման նմուշ–շիճուկ, մեթոդ- կալիոմետրիկ, համակարգ-բաց, ռեագենտ կալիբրատոր | թեստ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 44 | 33691160 | Պրոլակտին 96 թեստ |  | հ³í³ù³Íáõ:Ø»Ãá¹- ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½ :üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 բçÇç): êïáõ·íáÕ ÝÙáõß-³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnos ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO13485 կամ համարժեք | տուփ |  |  | 6 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 45 | 33691162 | Կալիբրատոր շիճուկ (Assaged universal) (calibration serum) |  | անալիզատորների ստուգման համար (calibration serum) | հատ |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 46 | 38591200 | Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի քարտրիջներ/10-ը մեկում/ |  | տուփում 25թեստ․նախատեսված Wondfo անալիզատորի համար, պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | տուփ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 47 | 33691162 | Կալիբրատոր լուծույթ արյան գազերի և էլեկտրոլիտների/10-ը մեկում/ |  | Wondfo անալիզատորի համար-100թեստի համար | հատ |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 48 | 33691162 | Արյան գազերի 3-ը մեկում pH, PCO2, PO2 թեստ |  | տուփում 25թեստ․պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | տուփ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 49 | 33691160 | Էպենդորֆ |  | 5գ պլասմասե | հատ |  |  | 10000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 50 | 33691160 | Մեզի մեջ 9 բաղադրիչ թեստ |  | 9 բաղադրիչ որոշելու համար թ100 | տուփ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 51 | 33791300 | Պապ քսուքների ծածկապակի |  | 24*50 | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 52 | 33141212 | ՊԱՊ քսուկների ֆիքսատոր |  | Քսուկներ ֆիքսելու համար | հատ |  |  | 12 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 53 | 33141212 | Արյան անալիզատորի ժապավեն |  | urit 2900 plus ապարատի համար | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 54 | 33141212 | Արյան անալիզատորի ժապավեն |  | Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | հատ |  |  | 30 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 55 | 33141212 | Կոագոլոգրամայի -կյուվետներ |  | Huma Clot Junlor human անալիզատորի համար | հատ |  |  | 10000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 56 | 30199310 | Տպիչի թուղթ գլանակով |  | DIRUI H 100 անալիզատորի համար | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 57 | 33691162 | Մեզի թեստստրիպ DIRUI H 100 անալիզատորի համար |  | Ախտորոշող թեստստրիպային համակարգ՝ ոչ պակաս քան 10 պարամետր, DIRUI H 100 անալիզատորի համար սերտիֆիկատ: ISO13485 կամ համարժեք,ГОСТРИСО 13485 կամ համարժեք | տուփ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 58 | 33691162 | Բացասական ստուգիչ |  | 8 մլ, DIRUI H 100 սարքի համար | ֆլ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 59 | 33691162 | Դրական ստուգիչ |  | 8 մլ, DIRUI H 100 սարքի համար | ֆլ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 60 | 39831100 | Լվացող նյութ/ Detergent/ |  | 500 մլ, DIRUI H 100 սարքի համար | ֆլ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 61 | 33141212 | Ավտոկլավի համար տեստ |  | Ստերիլությունը որոշելու համար | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 62 | 33141212 | Չորացնող պահարանի համար տեստ |  | Ստերիլությունը որոշելու համար | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 63 | 33141212 | Պակետ ավտոկլանի համար |  | 60մլ-ոց | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 64 | 33141212 | Կռաֆտի թուղթ |  | Չորացնող պահարան դնելու համար | հատ |  |  | 8 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 65 | 33691162 | Shigella Flexneri 1-6 |  | Լաբորատոր միջավայր,չոր նյութ | ամպ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 66 | 33691162 | Shzonnei |  | Լաբորատոր միջավայր | ամպ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 67 | 33691162 | Esh coli 0- 157 |  | արագացված տեստ | թեստ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 68 | 33141144 | Վագուտայների ասեղ |  | 21G միանվագ օգտագործման համար | հատ |  |  | 50000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 69 | 33141410 | Ստերիլ տարրա |  | 50.0 մեզի համար | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 70 | 33141410 | Ստերիլ տարրա |  | 50.0 կղանքի համար | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 71 | 38431700 | Ծայրադիր |  | Սպիտակ ,1000հատանոց | տուփ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 72 | 38431700 | Ծայրադիր |  | 100-1000մլ, կապույտ1000հատանոց | տուփ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 73 | 38431700 | Ծայրադիր |  | 10-100մլ,դեղին , 1000հատանոց | տուփ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 74 | 39221420 | Խոզանակ |  | Փորձանոթները լվանալու համար | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 75 | 33191310 | Փորձանոթ գելով /դեղին/ |  | գելով /դեղին/ | հատ |  |  | 70000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 76 | 33191310 | Փորձանոթ/ ստերիլ,տամպոնով |  | ստերիլ,տամպոնով | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 77 | 33191310 | Փորձանոթ/ ցիտրատով, կապույտ |  | ցիտրատով, կապույտ | հատ |  |  | 50000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 78 | 33191310 | Փորձանոթ |  | EDTA TUBE K3, մանուշակագույն | հատ |  |  | 50000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 79 | 33191310 | Փորձանոթ |  | 25 և 0.5 մկլ K2EDTA փորձանոթ նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար։ Փորձանոթը կիրառելի է և՛ 0.25 մկլ, և՛ 0.5 մկլ մազանոթային արյան հավաքի պարագայում։ Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշերը, և թվով նշված ծավալը՝ 0.25 մկլ և 0.5 մկլ։ Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում։ Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան։ | հատ |  |  | 20000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 80 | 38431700 | Դոզատոր |  | /0․5-10մկլ/ | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 81 | 38431700 | Դոզատոր |  | 10․0-100․0 | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 82 | 38431700 | Դոզատոր |  | 20․0-200․0 | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 83 | 38431700 | Դոզատոր |  | 100․0-1000․0 | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 84 | 33141212 | Արյան գազերի վերլուծիչի ժապավեն |  | 57մմ*25մ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 85 | 33141212 | COЭ պիպետ |  | ապակյա | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 86 | 33141212 | COЭ շտատիվ |  | պլաստմասե | հատ |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 87 | 33141212 | Ռեզուս խմբի թասիկ |  | միանվագ օգտագործման | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 88 | 33191312 | Հրակայուն կոլբա |  | 1լ | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 89 | 33691160 | Salmonella ABCDR-CM III |  | Լաբորատոր միջավայր, չոր նյութ | ամպ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 90 | 33141212 | Վագուտայների թիթեռնիկ |  | Արյան անալիզ վերցնելու համար , 21 G | հատ |  |  | 50000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 91 | 33141212 | Բացիտրացինի դիսկ |  | Թ․100 | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 92 | 33191310 | Պլաստիկ փորձանոթ |  | կափարիչով /միանվագ օգտագործման/ 15մգ-ոց | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 93 | 33141212 | Պլաստիկ պիպետկա |  | 2 գ-ոց /միանվագ օգտագործման/ | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 94 | 33141212 | Պետրիի թաս |  | ապակյա | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 95 | 33141212 | Պլաստիկե փորձանոթ բամբակյան ձողիկով |  | 10-15մլ ճիճվակրության քերուկ վերցնելու համար | հատ |  |  | 4000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

•