ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
|  | 33141179/526 | H pylori շիճուկ թեստ |  | H pylori շիճուկ թեստ | հատ | 300 | 15000 | 50 | ***«Նաիրիի Բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ ք․ Եղվարդ, Չարենցի փող․, 196շ*** | 50 | ***Մինչև 30․12․2026թ․*** |
|  | 33141179/527 | Ստեպտոկոկ А4 թեստ |  | Ստեպտոկոկ А4 թեստ | հատ | 400 | 16000 | 40 | 40 |
|  | 33211190/503 | Ցոլիկլոն անտի-A / |  | Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեստ/ | հատ | 4 | 12000 | 3 000 | 3 000 |
|  | 33211200/503 | Ցոլիկլոն անտի- B/ |  | Ցոլիկլոն անտի-B /արյան խմբի III որոշման թեստ/ | հատ | 4 | 12000 | 3 000 | 3 000 |
|  | 33211210/503 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր /rh C |  | Ցոլիկլոն անտի-Սուպեր /rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ | հատ | 40 | 12000 | 300 | 300 |
|  | 33211220/503 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D |  | Ցոլիկլոն անտի-Սուպեր /rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ | հատ | 30 | 120000 | 4 000 | 4 000 |
|  | 33211230/503 | RPR սիֆիլիսի որոշման թեստ |  | RPR սիֆիլիսի որոշման թեստ | հատ | 100 | 250000 | 2500 | 2500 |
|  | 33211240/503 | RF որոշման թեստ |  | RF որոշման թեստ | հատ | 35 | 70000 | 2000 | 2000 |
|  | 33211250/503 | Ց ռեակտիվ սպիտակուց |  | U-Ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ | հատ | 30 | 105000 | 3 500 | 3 500 |
|  | 33211260/503 | Հակաստրեպտոլիզին |  | Հակաստրեպտոլիզին-O Anti Streptolysina-O / Հակաստրեպտոլիզին -O որոշման թեստ | հատ | 30 | 90000 | 3 000 | 3 000 |
|  | 33211320/503 | Հեպատիտ B (HBs Ag) test-Cassette |  | Հեպատիտ B (HBs Ag) test-Cassette արագ որոշման թեսթ | հատ | 100 | 150000 | 1500 | 1500 |
|  | 33211321/502 | Հեպատիտ C( HCV Ab) test-Cassette |  | Հեպատիտ C( HCV Ab) test-Cassette արագ որոշման թեսթ | հատ | 150 | 300000 | 2 000 | 2 000 |
|  | 33211470/503 | Տրոպոնին |  | ինֆարկտի հայտնաբերման համար թեստ | հատ | 400 | 120000 | 300 | 300 |
|  | 33211500/501 | Կանաբիս թեստ |  | Կանաբիս թեստ | հատ | 500 | 25000 | 50 | 50 |
|  | 33691158/502 | Ցոլիկլոն անտի-A B |  | Ցոլիկլոն անտի-AB/արյան խմբի IV որոշման թեստ | հատ | 5 | 2500 | 500 | 500 |
|  | 33691160/508 | Իմերսիոն յուղ |  | Իմերսիոն յուղ մանրադիտակով զննում կատարելու համար 100մլ | հատ | 2000 | 4000 | 2 | 2 |
|  | 33691176/584 | Աբսորբենտ |  | Աբսորբենտ  Պլաստիկե տարա 5լ,4.5կգ գրանուլների չափսը 4/8M, չշետք է լինի փոշենման , փոքր գլանուլներ ; Էթիլային PH ինդիկատոր, գունային փոփոխության համար ,որը դարձելի է՝ սպիտակ /մանուշակագույն/սպիտակ | հատ | 35000 | 525000 | 15 | 15 |
|  | 38431380/501 | Նոսրացնող լուծույթ M-30D |  | Նոսրացնող լուծույթ M-30D նախատեսված MINDRAY BC-30S հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինալ Mndray գործարանի արտադրության/տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի համար/: Տարողությունը 20լ : | հատ | 42000 | 672000 | 16 | 16 |
|  | 38431380/503 | Լիզիսի լուծույթ |  | Լիզիսի լուծույթ M30 CFL LYSE նախատեսված MINDRAY BC-30S հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինա Mindray գործարանի արտադրություն /տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի համար/: Տարողությունը 500մլ: | հատ | 27000 | 270000 | 10 | 10 |
|  | 38431380/504 | Մաքրող լուծույթ Probe Cleanser |  | Մաքրող լուծույթ Probe Cleanser նախատեսված MINDRAY BC-30S հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինալ Mindray գործարանի արտադրություն /տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի համար/: Տարողությունը 50մլ: | հատ | 18000 | 1440000 | 80 | 80 |
|  | 24311530/501 | Պերեկիս ջրածնի պերօքսիդի լ/թ |  | ջրածնի պերօքսիդ 3% 100մլ լուծույթ, մուգ տարրաներով | հատ | 100 | 40000 | 400 |  | 400 |  |
|  | 24311530/502 | Պերեկիս ջրածնի պերօքսիդի լ/թ |  | ջրածնի պերօքսիդ 33% լուծույթ | լիտր | 400 | 4000 | 10 |  | 10 |  |
|  | 33211500 | Տրոմբոպլաստին |  | Տրոմբոպլաստին թեստ | հատ | 40 | 160000 | 4000 |  | 4000 |  |
|  | 24321800 | Ազոպիրամ (ինդիկատոր-թեստ) |  | Արյան առկայությունը ստուգող հավաքածու (ինդիկատոր) | հավաքածու | 2800 | 100800 | 36 |  | 36 |  |
|  | 33141144 | բժշկական ասեղներ |  | Վակուտայներ ասեղ 21Gարյուն վերցնելու համար | հատ | 15 | 195000 | 13000 |  | 13000 |  |
|  | 33141203/508 | Բժշկական սարքերի տպիչների թղթեր |  | Տպիչի թուղթ 50մմ | հատ | 220 | 33000 | 150 |  | 150 |  |
|  | 33141211/522 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ |  | Ծածկապակի | հատ | 2 | 2000 | 1000 |  | 1000 |  |
|  | 33141211/524 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ |  | Պիպետկա соэ լեյկոցիտների որոշման համար | հատ | 350 | 105000 | 300 |  | 300 |  |
|  | 33141211/525 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ |  | Պիպետկա 0,002 մլ հեմոգլոբինի որոշման համար /20մկլ ապակե/ | հատ | 550 | 8250 | 15 |  | 15 |  |
|  | 33141211/527 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ |  | Էպենդորֆ փորձանոթ 1.5մլ | հատ | 3 | 15000 | 5000 |  | 5000 |  |
|  | 33191310/519 | փորձանոթներ |  | Միանվագ օգտագործման փորձանոթ 7մլ պլաստմասե | հատ | 10 | 100000 | 10000 |  | 10000 |  |
|  | 33191310/520 | փորձանոթներ |  | Միանվագ օգտագործման փորձանոթ 5մ պլաստմասե | հատ | 5 | 100000 | 20000 |  | 20000 |  |
|  | 33191310/521 | փորձանոթներ |  | փորձանոթ 5մլ (գելային դեղին) | հատ | 25 | 375000 | 15000 |  | 15000 |  |
|  | 38431720/507 | կաթոցիկների ծայրակալներ |  | Ծայրակալ 1000մկլ | հատ | 2 | 30000 | 15000 |  | 15000 |  |
|  | 38431720/508 | կաթոցիկների ծայրակալներ |  | Ծայրակալ 200մկլ | հատ | 1 | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |
|  | 38591200/504 | Վակուտայներ 3,6 մլ |  | Վակուտայներ 3,6 մլ Sodium citrate 3.6մլ 13x75 ստերիլ KE1362 | հատ | 15 | 90000 | 6000 |  | 6000 |  |
|  | 38591200/505 | Վակուտայներ հոլդեր |  | Վակուտայներ հոլդեր միանվագ | հատ | 13 | 78000 | 6000 |  | 6000 |  |
|  | 38591200/506 | Վակուտայներ |  | Վակուտայներ K3E,EDTA 3մլ Bx75մմ ստերիլ TE1302 | հատ | 14 | 140000 | 10000 |  | 10000 |  |
|  | 33211151 | թմրանյութերի քանակությունը որոշող թեսթեր |  | թմրանյութերի քանակությունը որոշող թեսթեր, (մետամֆետամին տետրահիդրոկանաբինոլ, ափիոն ) | հատ | 400 | 180000 | 450 |  | 450 |  |
|  | 33211290 | Կալիումի որոշման-թեստ հավաքածու |  | Կալիումի որոշման-թեստ հավաքածու | հատ | 300 | 75000 | 2500 |  | 2500 |  |

* Ապրանքները կմատակարարվեն 2026թ-ին ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։
* Մատակարված ապրանքները պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
* Հանձնելու պահին ապրանքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:
* Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:
* Նշված քանակները համարվում են առավելագույնը։ Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարմանը:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |