|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 | | | | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը | Տեխնիկական բնութագիր | | | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդա-մենը ծախսերը (դրամ) | | Նախատես-ված քանակը | |
| 1 | 33191520 | Փոխներարկման համակարգ 150սմ | Փոխներարկման համակարգ, Հեղուկների ներերակային ներարկման համար, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ : Երկարությունը 150սմ ±20: | | | հատ |  |  | | 12000 | |
| 2 | 33191520 | Արյան փոխներարկման համակարգ ֆիլտրով 150սմ | Արյան փոխներարկման համակարգ ֆիլտրով | | | հատ |  |  | | 40 | |
| 3 | 33141211 | Աբսորբենտ CO2 նարկոզի ապարատի համար | Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | ֆլակոն |  |  | | 2 | |
| 4 | 33141144 | Ասեղ 22G | Ասեղ`ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, չժանգոտվող մետաղից 22G: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 2500 | |
| 5 | 33141144 | Ասեղ 23G | Ասեղ`ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, չժանգոտվող մետաղից 23G: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 1500 | |
| 6 | 33131330 | Ասեղներ կարպուլային ներարկիչի համար-0.3/25, N100 | Տուփի պարունակությունը՝ 100 հատ, ասեղի հաստությունը՝ 0,3մմ, երկարությունը՝ 16-35մմ: Ախտահանված է և փաթեթավորված: Ունի երկու սուր ծայր՝ ճակատային՝ հյուսվածքների մեջ մտցնելու համար, և թիկունքային՝ քարթրիջի մեմբրանը ծակելու համար: Տեղակայված է պլաստմասե կոնտեյների մեջ: տուփ | | | տուփ |  |  | | 1 | |
| 7 | 33141130 | Անալիզի տարրա 100մլ | 100մլ , կափարիչով: | | | հատ |  |  | | 2500 | |
| 8 | 33141145 | Անզգայացման ասեղներ Սպինալ G22x90mm | Ողնուղեղայի ասեղ ուղղորդիչով՝ 22G x90mm չափսի:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 150 | |
| 9 | 33141145 | Անզգայացման ասեղներ Սպինալ G25x90mm | Ողնուղեղայի ասեղ ուղղորդիչով՝ 25G x90mm չափսի:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 20 | |
| 10 | 33141211 | Առարկայական ապակի | Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 200 | |
| 11 | 33711190 | Ատամնաբուժական բամբակյա գլանակներ | Նախատեսված է ատամը թքից մեկուսացնելու համար: Կազմված է 100%-անոց բամբակից, հաստությունը՝ 8-12մմ, երկարությունը՝ 37մմ: (+10%) | | | տուփ |  |  | | 100 | |
| 12 | 33141100 | Բախիլներ | Բախիլներ պոլիէթիլենային, միանգամյա օգտագործման: | | | զույգ |  |  | | 1500 | |
| 13 | 33141211 | Բամբակ 100գ փաթ. | Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը 100գր: Պահպանման պայմանների ապահովվում: | | | հատ |  |  | | 300 | |
| 14 | 33141194 | Բուժիչ պաստառանյութ | օգտագործվում է որպես բուժիչ և պրոֆիլակտիկ միջոց սուր և քրոնիկ պերիոդոնտիտների բուժման դեպքում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 15 | 33141100 | Բերետ | Բժշկական գլխարկներ մեկանգամյա օգտագործման՝ ոչ կտորային պոլիպրոպիլենից, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Գլխարկի եզրերը հավաքված են ռեզինով: | | | հատ |  |  | | 1500 | |
| 16 | 33141160 | Գել սոնոգրաֆի 250գ ֆլակոն | Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը 250մլ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | շիշ |  |  | | 120 | |
| 17 | 33161220 | Գինեկոլոգիական շպադել N100 | Գինեկոլոգիական երկկողմանի թիակ (շպատել) Scalay, ստերիլ, կիրառվում է արգանդի պարանոցի արտաքին մակերեսից և վզիկային խողովակից բջջաբանական քսուկի վերցման համար: Կիրառվող նյութ՝ բժշկական պոլիպրոպիլեն: Տուփի մեջ 100-200 հատ:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | տուփ |  |  | | 5 | |
| 18 | 33131340 | Գինեկոլոգիական հայելի | Կուսկոյի հայելի միանվագ օգտագործման, չափսը M- Կիրառվում է գինեկոլոգիական հետազոտությունների համար :Բաղկացած է փեղկերից (վերին, ստորին) աշխատանքային պատուհանից (տեսադաշտի պատուհան), ֆիքսատորից կրեմալյ:ֆորմատը-հատՀանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությ-ունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 500 | |
| 19 | 39221420 | Գինեկոլոգիական խոզանակ PAP տեստի համար (ցիտոբրաշ) | Խոզանակ PAP տեստի համար (ցիտոբրաշ)- միանվագ օգտագործման: Ֆորմատ հատ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 200 | |
| 20 | 33141153 | Գինեկոլոգիական ստերիլ պերֆորատոր (պտղապարկի հելուն) | Պտղապարկը պատռելու հելուն՝ ամնիոտոմ մեկանգամիա օգտագործման , ստերիլ; Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 50 | |
| 21 | 33141185 | Գիպս մեծ 20սմx3մ | Բինտ գիպսե 20սմx3մ Ֆորմատ 20սմx3մ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 250 | |
| 22 | 33131160 | Գչիր ալմաստե` տուրբինային Հրաձեվ N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 20 | |
| 23 | 33131160 | Գչիր ալմաստե` տուրբինային Գնդաձեվ N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 10 | |
| 24 | 33131160 | Գչիր ալմաստե` տուրբինային Գլանաձեվ N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 10 | |
| 25 | 33131160 | Գչիր ալմաստե` տուրբինային Կաթիլաձեվ N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 10 | |
| 26 | 33131160 | Գչիր ալմաստե` տուրբինային Հակառակ կոն N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 5 | |
| 27 | 33131160 | Գչիր ալմաստե` տուրբինային Սկավառակաձեվ | Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 5 | |
| 28 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`տուրբինայինՀրաձեվ N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 10 | |
| 29 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`տուրբինային Գնդաձեվ N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 10 | |
| 30 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`տուրբինային. Գլանաձեվ N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 5 | |
| 31 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`տուրբինային. Կաթիլաձեվ N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 5 | |
| 32 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`տուրբինային Հակառակ կոն N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 3 | |
| 33 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`տուրբինային Սկավառակաձեվ | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 3 | |
| 34 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`մեխանիկական անկյունային Հրաձեվ N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 10 | |
| 35 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`մեխանիկական անկյունային Գնդաձեվ N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 10 | |
| 36 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`մեխանիկական անկյունային Հակառակ կոն N1 N2 N3 | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | | հատ |  |  | | 3 | |
| 37 | 33131110 | Գուտապերչե գամեր՝ խառը համարներ, N120, 15-40 | Գուտապերչե գամեր արմատախողովակի օբտուրացիայի համար N 15-40: | | | տուփ |  |  | | 5 | |
| 38 | 33131110 | Ռիմեր` N 06, 08 | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 39 | 33131110 | Ռիմեր` N 10 , 15 | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 40 | 33131110 | Ռիմեր` N 20 , 25 | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 41 | 33131110 | Ռիմեր` N 30, 40 | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | | տուփ |  |  | | 3 | |
| 42 | 33141194 | Դեվիտ մածուկ 5գր | Դեվիտալիզացնող մածուկ | | | հատ |  |  | | 2 | |
| 43 | 33141129 | Դիմակ բժ.դեմքի ռեզինով 3-շերտ12,5x50 | Դիմակ մեկ անգամյա օգտագործման՝ ռեզինե կապիչներով եռաշերտ 12.5x50չափսից ոչ պակաս, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: | | | հատ |  |  | | 2000 | |
| 44 | 33141100 | Զննման թուղթ (սավան բժշկական) 50մx50սմ | Թուղթ ռուլոնի /թախտայի համար/ 50սմx50մ: | | | հատ |  |  | | 150 | |
| 45 | 33141183 | Զոնդ նազոգաստրալ 16G,18G,20G | Զոնդ ստամոքսային /նազոգաստրալ զոնդ/CH16, CH18, CH20:Պատրաստված է փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից։ | | | հատ |  |  | | 40 | |
| 46 | 33141194 | ԷԴՏԱ մածուկ, 15 %, 5 գր. | Մածուկ արմատախողովակի քիմիական մշակման համար | | | հատ |  |  | | 1 | |
| 47 | 33141147 | Էնդոմետրիալ բջիջների նմուշառման ձող (пайпель) | Մեկանգամյա օգտագործման | | | հատ |  |  | | 100 | |
| 48 | 33171500 | Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու՝ ասեղ և կատետր | Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու՝ ասեղ G18, և կատետրG20 | | | հատ |  |  | | 15 | |
| 49 | 31651200 | ԷՍԳ -թուղթ 60x30 | ԷԿԳ Ջերմային թուղթ: Չափսերը` 60մմх30մ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 120 | |
| 50 | 33141100 | ԷՍԳ -թուղթ (Կարդիոտոկոգրաֆիայի) 150x100x150 | Չափսը ՝ լայնությունը 150x100x150: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 6 | |
| 51 | 33141211 | ԷՍԳ-ի էլեկտրոդ | Պատրաստված փրփրապլաստից պոլիմերային հիմքի վրա։ տրամագիծը 40-50մմ.:Մատչելիությունը պետք է ապահովի մեծահասկների էՍԳ հետազոտությյունների անցկացումը ։ Ֆորմատ- հատ | | | հատ |  |  | | 600 | |
| 52 | 33411410 | Էվգենոլ, 25 մլ, ֆլակոն | Ֆլակոնի պարունակությունը`100մլ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | ֆլակոն |  |  | | 4 | |
| 53 | 33141114 | Թանզիֆ 5մ | Թանզիֆ բժշկական-լայնությունը 90սմ, երկարությունը 5մետր, խտությունը՝ 1սմ-32-38: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | մետր |  |  | | 1500 | |
| 54 | 33141136 | Թիթեռնիկ - ասեղ G23 | Կատետր թիթեռնիկ Luer Lock տեսակի: Ասեղ G23 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 1800 | |
| 55 | 33141131 | Ժգուտ | Ժգուտ պլաստամասե ամրակով , ֆորմատը հատ | | | հատ |  |  | | 30 | |
| 56 | 33141194 | Ժամանակավոր պլոմբանյութ 50մգ | Ժամանակավոր պլոմբանյութ 50մգ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 2 | |
| 57 | 33141183 | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով # 2,5; #3,5; # 4,5; #5,5 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով # 2,5; #3,5; # 4,5; #5,5 չափի թափանցիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,սիլիկոնապատ | | | հատ |  |  | | 40 | |
| 58 | 33141183 | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով #6; # 6,5 ; # 7; # 8 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով #6; # 6,5 ; # 7; # 8 չափի թափանցիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, սիլիկոնապատ | | | հատ |  |  | | 40 | |
| 59 | 33141183 | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով # 7,5 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով #7,5 չափի թափանցիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, սիլիկոնապատ | | | հատ |  |  | | 100 | |
| 60 | 33161120 | Լապարասկոպի մետաղական կլիպներ N6 | Լապարասկոպի մետաղական կլիպներ Քթրիջ N6 C:\Users\User\Desktop\unnamed.jpg Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | Քթրիջ |  |  | | 100 | |
| 61 | 33161120 | Լապարասկոպի փափուկ կլիպներ N6 | Լապարասկոպի հեմոլոգ կլիպներՔարթրիջ N6 C:\Users\User\Desktop\կլիպսեր մեծ.jpg Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | Քթրիջ |  |  | | 60 | |
| 62 | 33141194 | Լուսային կարծրացման լցանյութ՝ միջին որակի | Վերսակոմպ 6 գույն՝ 4,5 գրամանոց ներարկիչներով(A1,A2,A3,A3,5-OPAK, B1,B2), 1 սոլոբոն-5մլ, 3 մլ կոնդիցիանեռ ատամի թթվամշակման համար, 50 ապլիկատր խոզանակ, 25 ապլիկատր ասեղ, կամ համարժեքը Խարիզմա, Վերբեստ | | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 63 | 33141136 | Կաթետեր երակային Ջ-20 (վարդագույն) | Պերիֆերիկ երակային կատետեր G-20, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված է թևիկների  Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 1500 | |
| 64 | 33141136 | Կաթետեր երակային Ջ -22 (երկնագույն) | Պերիֆերիկ երակային կատետեր G-22, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված է թևիկների  Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 3000 | |
| 65 | 33141136 | Կաթետեր երակային Ջ-24 (դեղին) | Պերիֆերիկ երակային կատետեր G-24, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված է թևիկների  Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 1500 | |
| 66 | 33141137 | Կաթետր միզային երկճյուղ 10Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի երկճյուղ 10Fr սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 10 | |
| 67 | 33141137 | Կաթետր միզային երկճյուղ 14fr | Միզային կաթետր Ֆոլի երկճյուղ 14Fr սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 50 | |
| 68 | 33141137 | Կաթետր միզային երկճյուղ 16Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի երկճյուղ 16Fr սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 100 | |
| 69 | 33141137 | Կաթետր միզային երկճյուղ 18Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի երկճյու 18Fr սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 100 | |
| 70 | 33141137 | Կաթետր միզային երկճյուղ 20Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի երկճյուղ 20Fr սիլիկոնապատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 50 | |
| 71 | 33141137 | Կաթետր միզային եռաճյուղ 20Fr | Կաթետր միզային եռաճյուղ 20Fr Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 10 | |
| 72 | 33141137 | Կաթետր միզային եռաճյուղ 22Fr | Կաթետր միզային եռաճյուղ 22Fr Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 10 | |
| 73 | 33141182 | Կաթետր արտածծող առանց կարգավորիչի 16CH | Կաթետր արտածծող առանց կարգավորիչի 16CH: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 50 | |
| 74 | 33141182 | Կաթետր արտածծող կարգավորիչի 18FG | Կաթետր արտածծող կարգավորիչի 18FG: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 50 | |
| 75 | 33171500 | Կենտրոնական երակի անզգայացման համար կատետր ( Սելդինգեր) հավաքածու | Երկճյուղ,պատրաստված պոլիուրետանից,ատրավմատիկ ծայրով: Ֆորմատ- հատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | հատ |  |  | | 10 | |
| *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*  \*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:*  ***Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա։ Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից յուրաքանչյուր պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:***  ***Ծանոթություն 1*** | | | | | | | | | | | |
| Նշված քանակը առավելագույնն է*:* Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | | | | | | | | | |
| ***Ծանոթություն 2*** | | | | | | | | | | | |
| Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը: | | | | | | | | | | | |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 | | |  | |  | |  | |  |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование товара | | техническая характеристика | единица измерения | | цена единицы драмов РА | | общая цена драмов РА | | общий объем |
| 1 | 33191520 | Система | | Длина 150 см ± 20см . Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 12000 |
| 2 | 33191520 | Система переливания крови с фильтром 150см | | Длина 150 см ± 20см . Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 40 |
| 3 | 33141211 | Абсорбент СО2 для наркотического аппарата | | Белые таблетки 5 литровой пластиковой банке, 4,5 кг Наличие 2/3 срока годности, Наличие торговой марки. Условные знаки - «держать в сухом месте». | флакон | |  | |  | | 2 |
| 4 | 33141144 | Игла 22G | | Иглы: стерильные, одноразовые, из нержавеющей стали 22G: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 2500 |
| 5 | 33141144 | Игла 23G | | Иглы: стерильные, одноразовые, из нержавеющей стали 23G: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 1500 |
| 6 | 33131330 | Иглы для карпульного шприца-0,3/25, N100 | | В коробке: 100 штук, толщина иглы: 0,3 мм, длина: 16-35 мм. Продезинфицированы и упакованы. Имеет два острых конца: передний для введения в ткани и задний для прокалывания мембраны картриджа. Помещены в пластиковый контейнер. | пачка | |  | |  | | 1 |
| 7 | 33141130 | Банка для анализов 100мл | | Емкость 100мл, с пластиковой закрытой крышкой . Наличие 2/3 срока годности, наличие торговой марки. Условные знаки - «держать в сухом месте». | штук | |  | |  | | 2500 |
| 8 | 33141145 | Иглы для анестезии Spinal G22x90мм | | Спинальные иглы , размер G22x90мм: Наличие 2/3 срока годности, наличие торговой марки. Условные знаки - «держать в сухом месте». | штук | |  | |  | | 150 |
| 9 | 33141145 | Иглы для анестезии Spinal G25x90мм | | Спинальные иглы , размер G25x90мм: Наличие 2/3 срока годности, наличие торговой марки. Условные знаки - «держать в сухом месте». | штук | |  | |  | | 20 |
| 10 | 33141211 | Предметное стекло | | Наличие 2/3 срока годности, наличие торговой марки. Условные знаки - «держать в сухом месте». | штук | |  | |  | | 200 |
| 11 | 33711190 | Валики ватные стоматологические N50 | | Предназначен для изоляции зуба от слюны. Изготовлен из 100% хлопка, толщина: 8-12 мм, длина: 37 мм. (+10%) | пачка | |  | |  | | 100 |
| 12 | 33141100 | Бахили | | Бахили полиэтилен, одноразовый. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 1500 |
| 13 | 33141211 | Хлопок | | Хлопок нестерильный, белый, для медицинских целей. Объем хлопка, содержащегося в одной коробке, составляет 100 г. Сахранить условия хранения.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 300 |
| 14 | 33141194 | Лечебные обои | | Life или эквивалент Кальцелайт, Кавалайт | пачка | |  | |  | | 2 |
| 15 | 33141100 | Одноразовая медицинская шапочка | | «Шапочки медицинские одноразовые, нескользящие полипропиленовые, хирургические, гипоаллергенные, с краем заштрихованной резиной, при наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 1500 |
| 16 | 33141160 | Гель для УЗИ | | Ультразвуковой гель (УЗИ гель). Объем геля, содержащего на одном флаквне составляет 250 мл.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | флакон | |  | |  | | 120 |
| 17 | 33161220 | Гинекологическая шпатель деревянный | | Одноразовая , 100-200 штук в каробке. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения «держать в сухом месте». | пачка | |  | |  | | 5 |
| 18 | 33131340 | Гинекологическое зеркало | | Зеркало Cusco одноразовое, размер М - Используется для гинекологических осмотров, состоит из створок (верхний, нижний) рабочего окна (смотровогоОкно), формат-штук . Наличие 2/3 срока годности на момент поставки, Наличие товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». | штук | |  | |  | | 500 |
| 19 | 39221420 | Щетка для ПАП-теста (цитобраш) | | Щетка для ПАП-теста (цитобраш) | штук | |  | |  | | 200 |
| 20 | 33141153 | амионотом | | Амионотом . Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | հատ | |  | |  | | 50 |
| 21 | 33141185 | Гипс 20cm x 3м | | Ленточный гипс. Размеры: 3 м х 20 см. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 250 |
| 22 | 33131160 | Алмазный шлифовальный круг с турбиной N1 N2 N3 | | Состоит из оси и алмазной головки. | штук | |  | |  | | 20 |
| 23 | 33131160 | Алмазный шлифовальный круг турбинного типа, сферический N1 N2 N3 | | Состоит из оси и алмазной головки.: | штук | |  | |  | | 10 |
| 24 | 33131160 | Алмазный шлифовальный круг турбинного типа, цилиндрический N1 N2 N3 | | Состоит из оси и алмазной головки. | штук | |  | |  | | 10 |
| 25 | 33131160 | Алмазный шлифовальный круг, турбинного типа, каплевидной формы, N1, N2, N3 | | Состоит из оси и алмазной головки. | штук | |  | |  | | 10 |
| 26 | 33131160 | Алмазный наконечник для турбины Обратный конус N1 N2 N3 | | Состоит из оси и алмазной головки. | штук | |  | |  | | 5 |
| 27 | 33131160 | Алмазная шлифовальная машина турбинного типа, дисковая | | Состоит из оси и алмазной головки. | штук | |  | |  | | 5 |
| 28 | 33131160 | Закаленная сталь: тип турбины N1 N2 N3 | | Состоит из оси и алмазной головки. | штук | |  | |  | | 10 |
| 29 | 33131160 | Карбид гипса: турбина Шаровидная N1 N2 N3 | | Состоит из оси и твердосплавной головки. | штук | |  | |  | | 10 |
| 30 | 33131160 | Турбина из закаленной стали. Цилиндрический N1 N2 N3 | | Состоит из оси и твердосплавной головки. | штук | |  | |  | | 5 |
| 31 | 33131160 | Турбина из закаленной стали. Слеза N1 N2 N3 | | Состоит из оси и твердосплавной головки. | штук | |  | |  | | 5 |
| 32 | 33131160 | Гирационный карбид: турбина Контрконус N1 N2 N3 | | Состоит из оси и твердосплавной головки. | штук | |  | |  | | 3 |
| 33 | 33131160 | Закаленная сталь: турбинный диск | | Состоит из оси и твердосплавной головки. | штук | |  | |  | | 3 |
| 34 | 33131160 | Механическая угловая шлифовальная машина с твердосплавными напайками N1 N2 N3 | | Состоит из оси и твердосплавной головки. | штук | |  | |  | | 10 |
| 35 | 33131160 | С твердосплавным наконечником механический угловой шаровидный N1 N2 N3 | | Состоит из оси и твердосплавной головки. | штук | |  | |  | | 10 |
| 36 | 33131160 | Конус механический угловой с твердосплавным наконечником N1 N2 N3 | | Состоит из оси и твердосплавной головки. | штук | |  | |  | | 3 |
| 37 | 33131110 | Скобы гуттаперчевые, смешанные номера, N120, 15-40 | | Гуттаперчевые файлы для обтурации корневых каналов № 15-40. | пачка | |  | |  | | 5 |
| 38 | 33131110 | Риммер: N 06, 08 | | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | пачка | |  | |  | | 2 |
| 39 | 33131110 | Риммер: N 10,15 | | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | пачка | |  | |  | | 2 |
| 40 | 33131110 | Риммер: N 20,25 | | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | пачка | |  | |  | | 2 |
| 41 | 33131110 | Риммер: N 30,40 | | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | пачка | |  | |  | | 3 |
| 42 | 33141194 | Паста Девит 5г | | Девитализирующая паста | штук | |  | |  | | 2 |
| 43 | 33141129 | Маска медицинская с резиновыми завязками | | Одноразовая маска с резинками, хирургическая, гипоаллергенная. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | пачка | |  | |  | | 2000 |
| 44 | 33141100 | Бумага для обьследования 50м x 50см | | 50м x 50см | штук | |  | |  | | 150 |
| 45 | 33141183 | Желудочный зонд / назогастральный зонд / | | назогастральный зонд CH16, CH18, CH20: Изготовлен из мягкого, атравматичного ПВХ. | штук | |  | |  | | 40 |
| 46 | 33141194 | Паста ЭДТА, 15%, 5 гр. | | Паста для химической обработки корневых каналов | штук | |  | |  | | 1 |
| 47 | 33141147 | Стержень (пайпель) для взятия проб клеток эндометрия | | Одноразового использования | штук | |  | |  | | 100 |
| 48 | 33171500 | Комплект для эпидуральной анестезии: игла և катетер | | Комплект для эпидуральной анестезии: игла և катетер | штук | |  | |  | | 15 |
| 49 | 31651200 | Бумаг для ЭКГ 60x30 | | 60x30 : Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 120 |
| 50 | 33141100 | Бумаг для ЭКГ 150x100x150 | | 150x100x150 : Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 6 |
| 51 | 33141211 | Электрод для ЭКГ | | Изготовлен из пенопласта на полимерной основе. диаметр 40-50 мм. Доступность должна быть обеспечена при проведении ЭКГ взрослых. Формат: шт. | штук | |  | |  | | 600 |
| 52 | 33411410 | Эвгенол, 100 мл, флакон | | Объем флакона: 100 мл. | флакон | |  | |  | | 4 |
| 53 | 33141114 | Марля 5м | | Медицинская марля для медицинских целей Размер 3 или 5 м.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | метр | |  | |  | | 1500 |
| 54 | 33141136 | КАТЕТЕР^ БАБОЧКА G23 | | КАТЕТЕР^ БАБОЧКА типа Luer Lock. Игла G23. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. Защитный колпачок. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 1800 |
| 55 | 33141131 | Жгут | | Медицинский жгут предназначенный для забора крови. Предназначен для внутривенных манипуляций. Концы жгута есть замок для фиксации. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 30 |
| 56 | 33141194 | Временный пломбировочный материал 50мг | | Временный пломбировочный материал 50мг, Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 2 |
| 57 | 33141183 | ТРУБКА^ ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ С МАНЖЕТОЙ # 2,5; #3,5; # 4,5; #5,5 | | Размер # 2,5; #3,5; #4,5; #5,5: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 40 |
| 58 | 33141183 | ТРУБКА^ ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ С МАНЖЕТОЙ # 6,5 ; # 7; # 8 | | Размер # 6,5; #7; #8: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 40 |
| 59 | 33141183 | ТРУБКА^ ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ С МАНЖЕТОЙ # 7,5 | | Размер 7,5 : Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 100 |
| 60 | 33161120 | Лапароскопические металлические клипсы N6 | | Лапароскопические металли-ческие клипсы Картридж N6. C:\Users\User\Desktop\unnamed.jpgНаличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | Картридж | |  | |  | | 100 |
| 61 | 33161120 | Лапароскопические мягкие клипсы N6 | | Лапароскопические мягкие гемолог C:\Users\User\Desktop\կլիպսեր մեծ.jpgклипсы Картридж N6, Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | Картридж | |  | |  | | 60 |
| 62 | 33141194 | Светоотверждаемый наполнитель, среднего качества | | Versacomp или эквивалент, 6 цветов со шприцами по 4,5 грамма (A1, A2, A3, A3, 5-OPAK, B1, B2), 1 флакон 5 мл, 3 мл кондиционера для обработки зубов кислотой, 50 кисточек-аппликаторов, 25 игл-аппликаторов, или Харизма, Вербест | пачка | |  | |  | | 2 |
| 63 | 33141136 | КАТЕТЕР^ ВЕНОЗНЫЙ G-20 (розовый) | | Катетр венозный 20G : Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 32 мм, скорость потока не менее 60 мл / мин. Защитный колпачок.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 1500 |
| 64 | 33141136 | КАТЕТЕР^ ВЕНОЗНЫЙ G -22 (голубой) | | Катетр венозный 22G : Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 25 мм. скорость потока не менее 35 мл / мин. , Защитный колпачок.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 3000 |
| 65 | 33141136 | КАТЕТЕР^ ВЕНОЗНЫЙ G-24 (желтый) | | Катетр венозный 24G Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 19 мм. скорость потока не менее 21 мл / мин. , Защитный колпачок. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 1500 |
| 66 | 33141137 | КАТЕТЕР^ ФОЛИ 2-канальн 10Fr | | 2-канальный с гибкое силиконовое или резиновое покритие . Размеры: 10Fr. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. Защитный колпачок: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 10 |
| 67 | 33141137 | КАТЕТЕР^ ФОЛИ 2-канальн 14Fr | | 2-канальный с гибкое силиконовое или резиновое покритие . Размеры:14Fr. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. Защитный колпачок. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 50 |
| 68 | 33141137 | КАТЕТЕР^ ФОЛИ 2-канальн 16Fr | | 2-канальный с гибкое силиконовое или резиновое покритие . Размеры 16Fr. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. Защитный колпачок.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 100 |
| 69 | 33141137 | КАТЕТЕР^ ФОЛИ 2-канальн 18Fr | | 2-канальный с гибкое силиконовое или резиновое покритие . Размеры 18Fr. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. Защитный колпачок.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 100 |
| 70 | 33141137 | КАТЕТЕР^ ФОЛИ 2-канальн 20Fr | | 2-канальный с гибкое силиконовое или резиновое покритие . Размеры 20Fr. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. Защитный колпачок.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 50 |
| 71 | 33141137 | КАТЕТЕР^ ФОЛИ 3-канальн 20Fr | | 3-канальный с гибкое силиконовое или резиновое покритие . Размеры 20Fr. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. Защитный колпачок.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 10 |
| 72 | 33141137 | КАТЕТЕР^ ФОЛИ 3-канальн 22Fr | | 3-канальный с гибкое силиконовое или резиновое покритие . Размеры 22Fr. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. Защитный колпачок.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 10 |
| 73 | 33141182 | Катетер-аспиратор без регулятора 16CH | | Катетер-аспиратор без регулятора 16CH. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 50 |
| 74 | 33141182 | Катетер с регулятором отсоса 18FG | | Катетер с регулятором отсоса 18FG. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | |  | |  | | 50 |
| 75 | 33171500 | Катетер (Сельдингера) для центральной венозной анестезии | | Катетер (Сельдингера) для центральной венозной анестезии | штук | |  | |  | | 10 |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*  *\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение.*  ***Контракт заключен на основании статьи 15 части 6 Закона РА "О закупках". После предоставления финансовых средств, со дня вступления в силу договора между сторонами, Товар доставляется* поставщиком *в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,.***  ***Познание 1*** | | | | | | | | | | | |
| Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». | | | | | | | | | | | |
| ***Познание 2*** | | | | | | | | | | | |
| В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность». | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |