ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   25-41

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 32321120 | NVR |  | H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats Up to 32-ch IP camera inputs (Up to 32 MP resolution) Up to 32-ch@1080p decoding capacity Up to 320 Mbps incoming bandwidth Up to 8-ch IP speakers can be connected | հատ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 10.11.25 |
| 2 |  | Жесткий диск |  | Жёсткий диск объёмом 8 ТБ — разработан для систем видеонаблюдения и поддерживает до 32 камер высокого разрешения. Кэш-память объёмом 128 МБ обеспечивает стабильную запись и защиту от потери кадров. Рассчитан на круглосуточную работу с годовой нагрузкой до 180 ТБ и средним временем безотказной работы 1 миллион часов. Формат диска — 3,5 дюйма, интерфейс SATA. ։ Емкость 8 ТБ, интерфейс SATA, кэш 256 МБ, скорость вращения /об/мин/-7200, форм-фактор: 3.5 | հատ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 10.11.25 |
| 3 | 35121320 | Камера |  | В помещении/на улице Угол обзора: 90/106,4° Разрешение: 2 МП Апертура объектива: 2,8 мм (100°)/3,6 мм (90°) Разрешение записи: 2560x1944 Дальность инфракрасной подсветки: 20 (м) Материал: пластик Встроенный микрофон: есть Питание: DC 12 В ± 25% / 2,7 Вт Чувствительность: 0,01 лк/F1.2 (цвет)Размеры: 84,6x78,9 (мм) Вес: 140,5 (г) | հատ |  |  | 25 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 10.11.25 |