ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   25-41

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 32321120 | էնվիառ NVR |  | H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats Up to 32-ch IP camera inputs (Up to 32 MP resolution) Up to 32-ch@1080p decoding capacity Up to 320 Mbps incoming bandwidth Up to 8-ch IP speakers can be connected | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 10.11.25թ |
| 2 | 32422100 | Կոշտ սկավառակ |  | 8TB Կոշտ սկավառակ-նախատեսված տեսահսկման համակարգերի համար,որը աջակցում է մինչև 32 բարձր թույլտվության տեսախցիկների համար։128ՄԲ քեշ հիշողություն՝ կայուն ձայնագրման և կադրերի կորստից պաշտպանության համար։Նախատեսված 24/7 աշխատանքի համար ՝ տարեկան մինչև 180TB աշխատանքային ծավալով և 1 միլիոն ժամ MTBF-ով։ 3,5դյույմանոց սկավառակի ձևաչափ և SATA ինտերֆեյս։Տարողություն 8TB, SATA ինտերֆեյս, քեշ 256ՄԲ,պտտման արագություն /RPM/-7200,ֆորմ-ֆակտոր՝3,5 | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 10.11.25թ |
| 3 | 35121320 | Տեսախցիկ |  | Ներսի/Դրսի Դիտմանանկյուն։ 90/106.4°Թույլատվություն։ 2 ՄՊ Օբեկտիվի բացման ցուցիչ։ 2․8 մմ (100°)/3.6 մմ (90°) Ձայնագրության թույլատվություն։ 2560x1944 Ինֆրակարմիր լուսավորության միջակայք։ 20 (մ) Նյութ: Պլաստմասսա Ներկառուցված խոսափող։ Առկա է Էլեկտրամատակարարում։ DC 12V ± 25% /2.7 W Զգայունություն։ 0.01 Lux/F1.2 (Գույն) Չափսեր։ 84․6х78․9 (մմ) Քաշ։ 140․5 (գ) | հատ |  |  | 25 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջ ի | 10.11.25թ |