ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026

Քիմ և լաբորատոր նյութերի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը ա.2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող նյութերը հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ.մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող նյութերը հանձնման պահին պետք է ունենան նյութերի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը։

| h/հ | ծածկագիրը` (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չ/մ | Ընդքանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33211190 | Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի A որոշման թեսթ/ | Ցոլիկլոն հակա - A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի որոշման համար: | մլ | 100 |
|  | 33211200 | Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի B որոշման թեսթ/ | Ցոլիկլոն հակա - B: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի որոշման համար: | մլ | 100 |
|  | 33211220 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս գործոնի անտիգենի որոշման թեսթ | Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է ռեզուսի պատկանելիության որոշման համար: | մլ | 100 |
|  | 33211210 | Խմբային շիճուկներ հակա ԱԲ, Anti-AB monoclonal | Ցոլիկլոն հակա -AB: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի որոշման համար: | մլ | 100 |
|  | 33211160 | Ռեակտիվ կրեատինին ֆոսֆոկինազայի որոշման | Ռեակտիվ կրեատինինֆոսֆոկինազայի որոշման թեստ հավաքածու CK-NAC Մեթոդ կինետիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Հավաքածուում ոչ պակաս քան 100 мл և ոչ ավել քան 200мл: Պահպանման պայմանները 2-80C, | մլ | 400 |
|  | 33211250 | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեսթ/տուփ: C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը և ապակյա սլայդ փորձը կատարելու համար: | հատ | 2000 |
|  | 33211320 | Թեսթ-երիզ արյան մեջ հեպատիտ B-ի մակերեսային անտիգենի որոշման | մեթոդ-իմունոխրոմոտոգրաֆիկ /ԻԽԱ/ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն | հատ | 600 |
|  | 33211500 | Թեսթ-երիզ արյան մեջ տրոպոնինի որոշման | Թեսթ-երիզ արյան մեջ տրոպոնինի որոշման համար:Մեթոդ`կասետային Ստոգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն։ | հատ | 250 |
|  | 33211240 | Ռեակտիվ արյան մեջ ռեվմատոիդ ֆակտորի որոշման | Ռեակտիվ արյան մեջ ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման համար: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն մեթոդ-ագլյուտինացիայի | մլ | 800 |
|  | 33211120 | գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու | Ռեակտիվ արյան մեջ գլյուկոզայի որոշման համար։ մեթոդ-կինետիկ, կոլորիմետրիկ։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն։ հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի բաց համակարգի համար | մլ | 15000 |
|  | 33211310 | Ռեակտիվ արյան մեջ պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեսթ հավաքածու: Հավաքածուն պետք է ունենա ներդիր հրահանգ-թերթիկ, որտեղ նշված լինի նորմալ պրոթոմբինային ժամանակը և ICI-ը։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն։ հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի բաց համակարգի համար | մլ | 1000 |
|  | 33211160 | Ռեակտիվ արյան մեջ կրեատինինի որոշման | Ռեակտիվ արյան մեջ կրեատինինի որոշման համար։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, մեթոդ կինետիկ։ հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի բաց համակարգի համար։ | մլ | 4000 |
|  | 33211340 | Ռեակտիվ արյան մեջ հեմոգլոբինի որոշման | Ռեակտիվ արյան հեմոգլոբինի որոշման համար: ֆոտոկոլորիմետրիկ, հեմոգլոբին ցիանիդային մեթոդ: 10x500мл Ստուգվող նմուշ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն | հատ | 30000 |
|  | 33211500 | Ռեակտիվ արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման | Հիմնային ֆոսֆատազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALKALINE PHOSPHATASE ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ՝ կինետիկ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն | մլ | 300 |
|  | 33211150 | Ռեակտիվ արյան մեջ միզանյութի որոշման | Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու UREA։ Մեթոդ՝ կոլորոմետրիկ ստանդարտ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ | մլ | 4000 |
|  | 33211180 | Ռեակտիվ արյան մեջ տրիգլիցերիդների որոշման | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ ստանդարտ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 400мл: | մլ | 5000 |
|  | 33211321 | Հեպատիտ C որոշման թեսթ-երիզ հավաքածու | Հեպատիտ C որոշման թեստ-երիզ: Մեթոդ`կասետային մեթոդ: | հատ | 1200 |
|  | 33211230 | սիֆիլիսի որոշման թեստ-հավաքածու | սիֆիլիս ընդհանուր հակամարմինների որոշման թեստ-երիզ ։ | հատ | 600 |
|  | 24451140 | Ախտահանիչ նյութ | Որպես ազդող նյութ պարունակում է դիքլորիզոցիանուրային թթվի նատրիումական աղ: 1 հաբի լուծման ժամանակ անջատվող ակտիվ քլորի քանակը՝ ոչ պակաս 1,5 գրամ: 1 հաբը 10 литр ջրում լուծելիս ստացվում է 0,015 % ակտիվ քլոր պարունակող աշխատանքային լուծույթ, որն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամբացասական և գրամդրական բակտերիաների նկատմամբ (հակատուբերկուլյոզային ազդեցության ցուցանիշները պետք է թեստավորված լինեն M1660020375380100ycobakterium Terrae շտամի նկատմամբ), ներհիվանդանոցային վարակների (այսուհետ` ՆՀՎ) և հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտ, տուլյարեմիա, խոլերա, լեգիոնելոզ, սիբիրյան խոց, այդ թվում՝ սպորներ), կանդիդա տեսակի սնկերի և դերմատոֆիտների, վիրուսների (այդ թվում՝ պոլիոմիելիտի, արտաընդերային հեպատիտների, մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի, ադենովիրուսի) նկատմամբ: : Պետք է ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հրահանգ: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Բացված պատրաստի աշխատանքային լուծույթը պետք է պիտանի լինի ոչ պակաս 5 օր: Պետք է ունենան աշխատանքային լուծույթի ակտիվությունը ստուգող թեստավորման ձողիկներ՝ 50 հաբի համար 1 թեստավորման ձողիկ հաշվարկով: 1կգ համարժեք է 330 հաբի: | հատ | 10000 |
|  | 24931510 | Ռենտգեն ժապավենների ավտոմատ ամրակցման հեղուկ /ֆիքսատոր / | Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-Ի առկայություն:Փակ հերմետիկ տարրայով: | լիտր | 240 |
|  | 24931500 | Ռենտգեն ժապավենների ավտոմատ երևարկման հեղուկ /երևարկիչ / | Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-Ի առկայություն:Փակ հերմետիկ տարրայով: | լիտր | 240 |
|  | 24311530 | Ջրածնի պերօքսիդ 3% 1000мл | Լուծույթ արտաքին օգտագործման, 3% 1000мл ֆլակոններով, ապակե տարայում | լիտր | 200 |
|  | 33691167 | Քսիլոլ | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով: | հատ | 3 |
|  | 33691141 | Թթվածին | Բժշկական թթվածին անհոտ և անգույն գազ, որում թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5%, ածխաթթու գազի պարունակությունը` ոչ ավել 0.01%, ջրի պարունակությունը` ոչ ավել 0.009%: Բալոնը 40լ տարողությամբ, կապույտ գույնի ճնշումը` ոչ պակաս 150 ՄՊա: Բալոններն անցած լինեն փորձաքննություն և ունենան ծառայության ժամկետ, որը նշված լինի բալոնի վրա, բալոնի տարողությունը 6մ3, թթվածինը բժշկական նշանակության : | հատ | 500 |
|  | 33141160 | ՈՒլտրագել 250мл | Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը 250мл: | հատ | 200 |
|  | 33211500 | Ռեակտիվ արյան մեջ ԱՍԱՏ-Ի որոշման | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ՝ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ 120мл: | մլ | 4000 |
|  | 33211500 | ՌեակտիվարյանմեջԱԼԱՏ-Իորոշման | ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ՝ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ 120мл: | մլ | 4000 |
|  | 33211140 | Բիլիռուբինի (ընդհանուր+ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Բիլիռուբինի (ընդհանուր+ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորիմետրիկ ստանդարտ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա | մլ | 4800 |
|  | 33211130 | Ռեակտիվ խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը։ Պետք է համատեղելի լինի HDL-ի որոշման համար անհրաժեշտ ռեակտիվների հետ։ | մլ | 4800 |
|  | 33211130 | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ անուղղակի կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Պետք է համատեղելի լինի խոլեսթերինի որոշման համար անհրաժեշտ ռեակտիվների հետ։ | մլ | 150 |
|  | 33211300 | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր կալցիումի որոշման | Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Calcium` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորիմետրիկ ստանդարտ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ ։ | մլ | 1000 |
|  | 33211430 | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր ամիլազայի որոշման | ընդհանուր ամիզաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեթոդ՝ կինետիկ: | մլ | 1000 |
|  | 33211230 | Ռեակտիվ սիֆիլիս RPR | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով վասերմանի փորձ RW: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: | թեսթ | 1500 |
|  | 33631260 | Բետայոդին 10 % | Բետայոդին 10 % , փակ, մուգ տարրաներով, 1լ -ոց շշերով: | լ | 70 |
|  | 24451141 | Ախտահանիչ հեղուկ | Երկկոմպոնենտ խտանյութ է, որը որպես ազդող նյութեր պարունակում է ՉԱՄ-երի և ալկիլ ամինների խմբերին պատկանող ախտահանիչ նյութեր, ընդհանուր պարունակությունը՝ ոչ պակաս 15 % : Խտանյութի պահպանման ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի: 1 литр խտանյութից ստացվում է 0,5 %-անոց 200 литр աշխատանքային պատրաստի լուծույթ, որը պիտանի է ոչ պակաս12 օր, նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար: Ախտահանիչ միջոցը օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ, (այդ թվում՝ տուբերկուլոզի հարուցիչների), ներհիվանդանոցային և անաէրոբ վարակների, Կանդիդա և Տրիխոֆիտոն տեսակի սնկերի, բորբոսասնկերի (թեստավորված Ասպերգիլուս նիգերի համար), վիրուսների , հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների (ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա), միջոցն օժտված է հատկություններով մակաբուծային հիվանդությունների հարուցիչների (նախակենդանիների ցիստեր և օոցիստեր, որդերի ձվեր և թրթուրներ) նկատմամբ: Ախտահանիչ միջոցը նախատեսված է բոլոր տեսակի մակերեսների և սարքավորումների ախտահանման համար, բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների նախամանրէազերծումային մաքրման, ինչպես նաև կանխարգելիչ, ընթացիկ և եզրափակիչ ախտահանման համար: Պետք է ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հրահանգ: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: | լ | 100 |
|  | 33141212 | Սպիրտ բժշկական 96% | Սպիրտ բժշկական 96% , փակ հերմետիկ տարրայով, ոչ պակաս քան 1 և ոչ ավել քան 5լ: | լ | 100 |
|  | 33631241 | Քլորհեքսիդին 0,5% | Քլորհեքսիդին 0.5%, սպիրտային հիմքով, փակ, հերմետիկ տարրայով, ոչ պակաս քան 1 և ոչ ավել քան 5լ: | լ | 600 |
|  | 33141212 | Ֆուրացիլին 0,02 100мл | Ֆուրացիլին 0.02, 100мл, փակ հերմետիկ տարրայով: | հատ | 1000 |
|  | 24321800 | Ազոպիրամ | Ազոպիրամ, վախենում է արևի ճառագայթներից: | տուփ | 6 |
|  | 33211330 | Ռեակտիվ արյան մեջ պրոստատսպեցիֆիկ անտիգենի որոշման, PSA | Ռեակտիվ արյան մեջ պրոստատսպեցիֆիկ անտիգենի որոշման, PSA նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8/,: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C, Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE մակնշմամբ: | թեսթ | 384 |
|  | 33211350 | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման թեստ հավաքածու | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TSH` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8/ տուփ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ TSH -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-80C: CE մակնշմամբ | թեսթ | 996 |
|  | 33211390 | Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու | Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու՝ Anti-TPO: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ /12*8/:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C: CE մակնշմամբ | թեսթ | 480 |
|  | 33211260 | Հակաստրեպտոլիզին-O Anti Streptolysina-O /Հակաստրեպտոլիզին-O որոշման թեսթ-հավաքածու/ | ASO որոշման թեստ հավաքածու: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100 թեստ ASO որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: CE մակնշմամբ | թեսթ | 400 |
|  | 33211340 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին որոշման թեսթ հավաքածու | Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին որոշման թեսթ հավաքածու՝ գնդիկավոր քարթրիջային։ Հավաքածուն պետք է պարունակի միանգամյա օգտագործման քարթրիջներ 100 հատ, արյան նմուշառման համար նախատեսված պլաստիկե փայտիկներ | մլ | 100 |
|  | 33211500 | Դ-դիմեր | Ռեակտիվ արյան մեջ Դ- դիմեր որոշման, նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C, CE մակնշմամբ | հատ | 192 |
|  | 33211500 | Ֆերիտին | Ռեակտիվ արյան մեջ Ֆերիտին որոշման, նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C։ CE մակնշմամբ | հատ | 288 |
|  | 33691167 | Վիտամին Դ որոշման թեսթ հավագածու | Ռեակտիվ արյան մեջ Դ- վիտամինի որոշման, նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C, CE մակնշմամբ | հատ | 384 |
|  | 33691712 | Վիտամին Բ12 որոշման թեսթ հավագածու | Ռեակտիվ արյան մեջ Բ12- վիտամինի որոշման, նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C, CE մակնշմամբ | հատ | 192 |
|  | 33211500 | Պրոլակտին որոշման թեսթ հավագածու | Արյան մեջ պրոլակտինի որոշման թեստ հավաքածու՝: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ /12*8/,:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C: CE մակնշմամբ | հատ | 192 |
|  | 33211370 | Ազատ T4 թիրօքսին | Արյան մեջ Ազատ T4 թիրօքսին հորմոնի որոշման թեսթ հավաքածու՝: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ /12*8/,:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C: | թեսթ | 480 |
|  | 24451141 | Ստերոքս | Միջոցը որպես ազդող նյութ պետք է պարունակի գլուտարալդեհիդ 2,0 - 2,7 %-ի չափով: Նախատեսված է տարբեր նյութերից պատրաստված բժշկական նշանակության արտադրանքի և բժշկական տեխնիկայի ախտահանման համար, այդ թվում վիրաբուժական և ատամնաբուժական (այդ թվում՝ պտտվող) գործիքների, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպների և նրանց կից գործիքների , էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման համար: Միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ (այդ թվում՝ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները՝ թեստավորված Միկոբակտերիում Տերրեի (Mycobacterium terrae) համար, ներհիվանդանոցային վարակների և անաէրոբ վարակների հարուցիչների նկատմամբ), վիրուսների, Կանդիդա սնկերի, դերմատոֆիտների նկատմամբ: Վտանգավորության աստիճանը` 3-րդ, 4-րդ դաս: Պետք է ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հրահանգ: Պահպանման ժամկետը՝ 3 տարի, օգտագործվող հեղուկի պիտանելիությունը՝ 50 - 100 օր: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: | լ | 50 |
|  | 33211110 | Մեզի թեստ ստրիպ | Ախտորոշող թեստ ստրիպային համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր: Մեզի մեջ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, հեմոգլոբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան, pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների որոշման համար: | հատ | 6000 |
|  | 33211170 | Միզաթթու | Արյան մեջ միզաթթվի որոշման թեսթ հավաքածու։Մեթոդ կոլորիմետրիկ, ֆոտոմետրիկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/10, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | մլ | 1000 |
|  | 33211380 | Ազատ T3 թրիյոդթիրոնին ազատ | Արյան մեջ թրիյոդթիրոնին ազատ հորմոնի որոշման թեսթ հավաքածու՝: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ /12*8/,:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C: | թեստ | 192 |
|  | 33211450 | ALB Ալբումին արյան մեջ | Արյան մեջ ալբումինի որոշման թեսթ հավաքածու։Մեթոդ կոլորիմետրիկ, ֆոտոմետրիկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/10, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | մլ | 1000 |
|  | 33211270 | Tot. Protein Ընդհանուր սպիտակուց արյան մեջ | Արյան մեջ ընդհանուր սպիտակուց որոշման թեսթ հավաքածու։Մեթոդ կոլորիմետրիկ, ֆոտոմետրիկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/10, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | մլ | 1500 |
|  | 33211500 | APTT Ակտիվ մասնակի տրոմբինային ժամանակի որոշման թեսթ հավաքածու | Ակտիվ մասնակի տրոմբինային ժամանակի որոշման թեսթ հավաքածու: Հավաքածուն պետք է ունենա ներդիր հրահանգ-թերթիկ։ կալցիումի քլորիդի պատրաստի լուծույթ։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն։ հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի բաց համակարգի համար | մլ | 50 |
|  | 33211460 | Արյան մեջ ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ հավաքածու Fib | Արյան մեջ ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ հավաքածու: Հավաքածուն պետք է ունենա ներդիր հրահանգ-թերթիկ, պետք է նշված լինի կալիբրատորի արժեքը։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն։ հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի բաց համակարգի համար | մլ | 30 |
|  | 33141212 | Իմերսիոն յուղ | Իմերսիոն յուղ միկրոսկոպի համար։ | հատ | 3 |
|  | 33211500 | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր ֆոսֆորի որոշման | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր ֆոսֆորի որոշման նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորիմետրիկ ստանդարտ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ ։ | մլ | 200 |
|  | 33211500 | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր մագնեզիումի որոշման | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր մագնեզիումի որոշման նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորիմետրիկ ստանդարտ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ ։ | մլ | 400 |
|  | 33211500 | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր երկաթի որոշման | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր երկաթի որոշման նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորիմետրիկ ստանդարտ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ ։ | մլ | 600 |
|  | 33211500 | INSULIN ինսուլին հորմոնի որոշման թեսթ հավաքածու | Արյան մեջ ինսուլին հորմոնի որոշման թեսթ հավաքածու՝: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ /12*8/,:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C: | թեստ | 96 |
|  | 33211500 | GGT Ռեակտիվ գամա-գլուտամիլտրանսֆերազի որոշման համար | Ռեակտիվ գամա-գլուտամիլտրանսֆերազի որոշման համար։ Մեթոդ կինետիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Հավաքածուում ոչ պակաս քան 100 мл: Պահպանման պայմանները 2-80C, | մլ | 200 |
|  | 33691167 | Ադամանդե կապույտի լուծույթ | Ադամանդե կապույտի լուծույթ պատրաստ ռետիկուլոցիտների ներկման համար | մլ | 50 |
|  | 33211500 | Թիրեոգլոբուլինների նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու | Թիրեոգլոբուլինների նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու՝ Anti-TG: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ /12*8/:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C: CE մակնշմամբ | թեստ | 192 |
|  | 33211280 | Ռայթի ռեակցիա բրուցելյոզի որաշման համար | Ռայթի ռեակցիա բրուցելյոզի որաշման համար: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել 100թեստից | հատ | 1 |
|  | 33211280 | Հեդելսոնի ռեակցիա բրուցելյոզի որաշման համար | Հեդելսոնի ռեակցիա բրուցելյոզի որաշման համար: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել 100թեստից | հատ | 1 |
|  | 33211500 | Թեսթ-երիզ արյան մեջ ՄԻԱՎ-ի անտիգենի և հակամարմնի որոշման | ՄԻԱՎ-ի անտիգենի և հակամարմնի որոշման համար HIV ½ մեթոդ-իմունոխրոմոտոգրաֆիկ /ԻԽԱ/ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն | թեստ | 150 |
|  | 33691167 | Ազուր էոզին ըստ Ռոմանվսկու | Ազուր Էոզին ըստ Ռոմանովսկու, նախատեսված արյան քսուքների ներկման համար։ | լիտր | 1 |
|  | 33691167 | Չոր գլյուկոզ | Չոր գլյուկոզայի փոշի զանգված՝ նախատեսված ներքին ընդունման համար, փաթեթավորումը ոչ պակաս քան 1 կգ: | կգ | 10 |
|  | 33691167 | Թաքնված արյուն կղանքում | Թեստ երիզ կղանքում թաքնված արյան որոշման համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի ½ , առկայություն | թեստ | 50 |
|  | 33691167 | Հելիկոբակտոր պիլորի կղանքում | Թեստ երիզ կղանքում հելիկոբակտոր պիլորիի անտիգենի որոշման համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի ½ , առկայություն | թեստ | 50 |
|  | 33211500 | Սելպակ 10լ չափվող լուծույթ | Սելպակ(Cellpak) չափող լուծույթ KX-21 N, XS-500i, XS 1000i, XP-300 7 XT 4000i արյան սարքերի համար ֆոռմատ `10 լ: Uտուգող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն; ֆիրմային նշանի առկայությունը; պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 ,For ln Vitro Diagnostic. ISO 9001:2008, ISO 13485:2005, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պարտադիր է Սիսմեքս ընկերության օրիգինալ արտադռանք լինելը: | հատ | 50 |
|  | 33211500 | Ստրոմատոլայզեր | Ստրոմատոլայզեր WH (STROMATOLYSER_WH) XP-300 և KX-21 արյան սարքերի համար: Ֆորմատ` 3*500մլ : Ստուգող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի ½ , առկայություն For ln Vitro Diagnostic. ISO 9001:2008, ISO 13485:2005, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պարտադիր է Սիսմեքս ընկերության օրիգինալ արտադռանք լինելը: | հատ | 13 |
|  | 33211500 | Սելկլին | Սելկլին (Cellclean)մաքրող նյութ pocH 100i, KX-21 N, XS-500i, XS 1000i, XT 4000i և XP-300 հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: ֆորմատ` 50մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը ½-ի առկայություն Forln VitroDiagnostic. ISO 9001:2008, ISO 13485;2005, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: | հատ | 6 |
|  | 33211390 | Հակառեզուս հակամարմինների որոշման նոսրացնող IV կարգի շիճուկ | Հակառեզուս հակամարմինների որոշման նոսրացնող IV կարգի շիճուկ: Հերմետիկ փաթեթավորումով | մլ | 70 |

Сроки годности химических и лабораторных материалов на момент доставки покупателю должны быть следующими: а. химические  и лабораторные  материалы со сроком годности более 2,5 лет должны иметь оставшийся срок годности не менее 2 лет на момент доставки, б. со сроком годности до 2,5 лет должен иметь срок годности ЛП на момент поставки не менее двух третей общего срока годности.

| N | (CPV) | наименование | Техническая характеристика | Ед /изм | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33211190 | Цоликлон анти-А /тест на определение группы крови А/ | Анти-А: Метод: Гемагглютинация: Кровь. Предназначен для определения группы крови. | мл | 100 |
|  | 33211200 | Цоликлон анти-В/тест на определение группы крови В/ | Анти-В: Метод: Гемагглютинация: Кровь. Предназначен для определения группы крови. | мл | 100 |
|  | 33211220 | Цоликлон анти-Супер/Rh D тест на определение антигена резус-фактора | Анти-D: Метод гемагглютинации: кровь. | мл | 100 |
|  | 33211210 | Группа сывороток анти-AB, моноклональных анти-AB | Анти-АТ: Метод гемагглютинации: группа крови. | мл | 100 |
|  | 33211160 | Реагент для определения креатининфосфокиназы | Набор для тестирования реактивной креатининфосфокиназы. Метод. Кинетика: Сыворотка/плазма крови: Не менее 100 мл и не более 200 мл. Условия хранения: 2–80°С. | мл | 400 |
|  | 33211250 | Набор для определения С-реактивногобелка | Набор для определения С-реактивного белка. Метод агглютинации. Исследуемый образец: сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе - 100 тестов /4 коробки/. В наборе С-реактивный белок должны быть необходимые для его работы материалы и предметное стекло для проведения эксперимента. | шт | 2000 |
|  | 33211320 | Тест на определение поверхностного антигена гепатита В в крови | метод-иммунохромотографический /ИХА/ Наличие 2/3 срока годности на момент поставки | шт | 600 |
|  | 33211500 | Тест на определение тропонина в крови | Тест-набор для определения тропонина в реактивной крови Метод: кассетный Образец для исследования: сыворотка крови. 30 тестов/3 коробки/. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. | шт | 250 |
|  | 33211240 | Определение ревматоидного фактора в реактивной крови | Набор для определения ревматоидного фактора в реактивной крови. Метод методом агглютинации. На момент поставки 2/3 срока годности доступно для метода-агглютинации | мл | 800 |
|  | 33211120 | Глюкоза G-col/тест-набор для определения глюкозы | метод-кинетический, колориметрический. 2/3 срока годности доступны на момент доставки | мл | 15000 |
|  | 33211310 | Определение протромбинового времени в реактивной крови | Набор для определения протромбинового времени. 2/3 срока годности доступны на момент доставки | мл | 1000 |
|  | 33211160 | Реактивен для определения креатинина в крови | Наличие 2/3 срока годности на момент доставки, кинетический метод. коллекция должна быть предназначена для открытой системы. | мл | 4000 |
|  | 33211340 | Определение гемоглобина в реактивной крови | Тест-набор для определения гемоглобина. фотоколориметрический, гемоглобинцианистый формат. 10x500 мл Проверяемый образец. плазма крови | шт | 30000 |
|  | 33211500 | Реактивен для определения основной фосфатазы в крови | Набор ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА предназначен для определения щелочной фосфатазы в открытой системе. Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/моча. Метод: кинетический. | мл | 300 |
|  | 33211150 | Реактивное определение мочевины в крови | Тест-набор для определения мочевины UREA Method. колориметрический, реакция Бертелео Формат: 2x100 мл Тестовый образец. сыворотка крови/плазма/моча | мл | 4000 |
|  | 33211180 | Реагент для определения триглицеридов в крови | Набор для определения триглицеридов TG для открытой системы. Колориметрический метод. Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/моча. Фасовка, не менее 100 и не более 400 мл. | мл | 5000 |
|  | 33211321 | Набор для тестов на определение гепатита С | Набор для определения гепатита С. Метод: кассетный метод. 120 тестов, не более 20 тестов в коробке. | шт | 1200 |
|  | 33211230 | набор для тестов на сифилис | Набор для тестирования RPR на сифилис Hexagon. Метод: кассетный метод. Тест-набор для качественного определения антител к RPR. | шт | 600 |
|  | 24451140 | Дезинфицирующее средство | Содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты в качестве активного ингредиента. Количество активного хлора, выделяющегося при растворении 1 таблетки, не менее 1,5 грамма. При растворении 1 таблетки в 10 л воды получается рабочий раствор, содержащий 0,015% активного хлора, обладающего противомикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (показатели противотуберкулезного действия необходимо проверять на штамме M1660020375380100ycobacterium Terrae), внутрибольничные инфекции (далее - ВГС) и особо опасные в отношении инфекций (чумы, туляремии, холеры, легионеллеза, сибирской язвы, в том числе споровидных), грибов кандиды и дерматофитов, вирусов (в том числе полиомиелита, эктопического гепатита, вируса иммунодефицита человека, аденовируса). : Он должен иметь методическую инструкцию по применению, утвержденную Министерством здравоохранения Республики Армения. Наличие 2/3 срока годности товара на момент поставки. Вскрытый готовый рабочий раствор должен быть годен не менее 5 дней. Обязательно наличие тест-полосок для проверки активности рабочего раствора из расчета 1 тест-полоска на 50 таблеток. 1 кг эквивалентен 330 таблеткам. | шт | 10000 |
|  | 24931510 | Жидкость для автоматической фиксации рентгеновских лент /фиксатор/ | Наличие 2/3 срока годности на момент поставки Запечатан герметичной пленкой. | литр | 240 |
|  | 24931500 | Жидкость для автоматической визуализации рентгеновских полосок /проявитель/ | Наличие 2/3 срока годности на момент поставки Запечатан герметичной пленкой. | литр | 240 |
|  | 24311530 | Перекись водорода 3% 1000 мл | Раствор для наружного применения 3% во флаконах по 1000 мл, в стеклянной таре. | литр | 200 |
|  | 33691167 | Ксилол | Закрытая герметичная тара емкостью 1 л. | шт | 3 |
|  | 33691141 | Кислород | Медицинский кислород представляет собой газ без запаха и цвета, в котором содержание кислорода не менее 99,5 %, содержание углекислого газа не более 0,01 %, содержание воды не более 0,009 %. Баллон имеет емкость 40 л, давление синего цвета не менее 150 МПа. Баллоны должны пройти освидетельствование и иметь срок службы, который указан на баллоне, вместимость баллона 6 м3, кислород для медицинских целей. | шт | 500 |
|  | 33141160 | Ультрагель 250 мл | Гель для УЗИ (ультразвуковой гель). Объем геля в одном контейнере 250 мл. | шт | 200 |
|  | 33211500 | Реактивен для определения АСТ в крови | Набор для определения ASAT ASAT для открытой системы. Метод: кинетический. Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/моча. 120 мл. | мл | 4000 |
|  | 33211500 | Определение реактивной активности АЛТ-I крови | Набор для определения АЛТ ASAT для открытой системы. Метод: кинетический. Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/моча. 120 мл. | мл | 4000 |
|  | 33211140 | Набор для определения билирубина (общий+прямой). | Набор для определения билирубина (общего + прямого) по предполагаемой открытой системе. Колориметрический метод. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови | мл | 4800 |
|  | 33211130 | Набор для определения реактивного холестерина | Набор для определения холестерина CHOL для открытой системы. Метод Фотометрический колориметрический. Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/моча. Фасовка 240 мл. Набор холестерина должен иметь материалы, необходимые для его работы, как указано в руководстве пользователя - стандарт. | мл | 4800 |
|  | 33211130 | Набор для определения холестерина ЛПВП | Набор для определения холестерина ЛПВП ЛПВП для открытой системы. Колориметрический метод. Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/моча. 50 мл. Набор холестерина должен иметь материалы, необходимые для его работы, как указано в руководстве пользователя - стандарт. | мл | 150 |
|  | 33211300 | Реактивный для определения общего кальция в крови | Набор для определения кальция Кальций для открытой системы. Метод Фотометрический колориметрический метод. Исследуемый образец: сыворотка крови. | мл | 1000 |
|  | 33211430 | Реактивен для определения общей амилазы в крови | Набор для определения альфа-амилазы AMYLASE для открытой системы. Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/моча. Метод: кинетический. Упакованный | мл | 1000 |
|  | 33211230 | Реактивный сифилис РПР | Набор для определения сифилиса (Syphilis RPR). Метод методом агглютинации. Исследуемый образец: сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе – 100 тестов. Тест-набор для определения сифилиса должен иметь указанные в инструкции необходимые для его работы материалы: положительные и отрицательные тест-сыворотки. | тест | 1500 |
|  | 33631260 | Бетайод 10% | Бетайод 10%, закрытые, темные флаконы, 1 л. | լ | 70 |
|  | 24451141 | Дезинфицирующая жидкость | Представляет собой двухкомпонентный концентрат, который в качестве активных веществ содержит дезинфицирующие средства, относящиеся к группам КАМ и алкиламинов, суммарное содержание которых составляет не менее 15%. Срок годности концентрата не менее 3 лет. Из 1 л концентрата получается 200 л готового к употреблению раствора 0,5%, годного не менее 12 дней, предназначенного для многократного применения. Дезинфицирующее средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза), нозокомиальных и анаэробных инфекций, грибов рода Candida и Trichophyton, плесневых грибов (испытан на Aspergillus niger), вирусов, возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремия), средство обладает свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов). Дезинфицирующее средство предназначено для дезинфекции всех видов поверхностей и оборудования, предстерилизационной очистки медицинских инструментов, эндоскопов, а также профилактической, текущей и заключительной дезинфекции. Он должен иметь методическую инструкцию по применению, утвержденную Министерством здравоохранения Республики Армения. Наличие 2/3 срока годности товара на момент поставки. | լ | 100 |
|  | 33141212 | Медицинский спирт 96% | Спирт медицинский 96%, в закрытой герметичной таре, не менее 1 и не более 5 литров. | լ | 100 |
|  | 33631241 | Хлоргексидин 0,5% | Хлоргексидин 0,5%, на спиртовой основе, закрытая, герметичная тара, вместимостью не менее 1 и не более 5 литров. | լ | 600 |
|  | 33141212 | Фурацилин 0,02 100 мл | Фурацилин 0,02 по 100 мл в закрытом герметически закрытом флаконе. | шт | 1000 |
|  | 24321800 | Азопирам | Азопирам, боящийся солнечных лучей. | щт | 6 |
|  | 33211330 | Реактивная кровь для определения простатспецифического антигена, ПСА | Реактив для определения простатспецифического антигена в крови, ПСА предназначен для открытой системы. Метод иммуноферментного определения. Количество тестов в одном наборе 96 тестов/12*8/. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. В комплекте должны быть необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по эксплуатации: калибраторы, /указать оптическую плотность всех калибраторов/, контрольная сыворотка. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С, Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент, CE MARK. | тест | 384 |
|  | 33211350 | Набор для определения гормонов щитовидной железы | Набор для определения тиреотропного гормона ТТГ для открытой системы. Метод иммуноферментного определения. Количество тестов в наборе 96 тестов/12*8/коробка. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. В наборе ТТГ должны быть необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по эксплуатации: калибраторы, /указать оптическую плотность всех калибраторов/, контрольная сыворотка. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-80С. | тест | 996 |
|  | 33211390 | Тест-набор для определения антител к тиреопероксидазе | Тест-набор для определения антител к тиреопероксидазе: Анти-ТПО. Предназначен для открытой системы. Метод является иммуноферментным методом определения. Количество тестов в одном наборе - 96 тестов /12*8/ Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. В комплекте должны быть необходимые для работы материалы: калибратор, оптическая плотность всех калибраторов, контрольная сыворотка. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С. | тест | 480 |
|  | 33211260 | Тест-набор на Анти-стрептолизин-О Анти-стрептолизин-О | Набор для тестирования принятия решений ASO. Исследуемый образец: сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе не более 100 тестов или не менее 100 тестов Набор тестов для решения АСО должен иметь материалы, указанные в руководстве пользователя, необходимые для его работы. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | тест | 400 |
|  | 33211340 | Тест-набор для определения гликозилированного гемоглобина | Тест-набор для определения гликозилированного гемоглобина для открытой системы. фотометрический метод. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/10 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет | мл | 100 |
|  | 33211500 | D-димер | Реактивное определение D-димера в крови, предназначенное для открытой системы. Метод иммуноферментативный. Количество тестов в наборе 96 тестов/12*8. Исследуемый образец: плазма крови. В комплекте должны быть необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по эксплуатации: калибраторы, /указать оптическую плотность всех калибраторов/, контрольная сыворотка. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С, | шт | 192 |
|  | 33211500 | Ферритин | Определение ферритина в реактивной крови, предназначенной для открытой системы. Метод иммуноферментного определения. Количество тестов в наборе 96 тестов/12*8. Исследуемый образец: сыворотка крови. В комплекте должны быть необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по эксплуатации: калибраторы, /указать оптическую плотность всех калибраторов/, контрольная сыворотка. Поставщик обязан перепрограммировать иммуноферментный анализатор по требованию заказчика. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/2 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С | шт | 288 |
|  | 33691167 | Набор для тестов на определение витамина D | Реагент для определения витамина D в крови, предназначенный для открытой системы. Метод иммуноферментативный. Количество тестов в наборе 96 тестов/12*8. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. В комплекте должны быть необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по эксплуатации: калибраторы, /указать оптическую плотность всех калибраторов/, контрольная сыворотка. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С, | шт | 384 |
|  | 33691712 | Набор для тестов на определение витамина B12 | Реагент для определения витамина В12 в крови, предназначенный для открытой системы. Метод иммуноферментативный. Количество тестов в наборе 96 тестов/12*8. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. В комплекте должны быть необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по эксплуатации: калибраторы, /указать оптическую плотность всех калибраторов/, контрольная сыворотка. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С, | шт | 192 |
|  | 33211500 | Набор тестов для определения пролактина | Набор для определения пролактина в крови: Предназначен для открытой системы. Метод является иммуноферментным методом определения. Количество тестов в одном наборе - 96 тестов /12*8/,: Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. В комплекте должны быть необходимые для работы материалы: калибратор, оптическая плотность всех калибраторов, контрольная сыворотка. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С. | шт | 192 |
|  | 33211370 | Свободный тироксин Т4 | Набор для определения свободного гормона тироксина Т4 в крови: Предназначен для открытой системы. Метод является иммуноферментным методом определения. Количество тестов в одном наборе – 96 тестов. | тест | 480 |
|  | 24451141 | Стерокс | Продукт должен содержать глутаровый альдегид в количестве 2,0 - 2,7% в качестве действующего вещества. Предназначен для дезинфекции изделий медицинского назначения и медицинской техники из различных материалов, в том числе хирургических и стоматологических (в том числе ротационных) инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, дезинфекции эндоскопов, дезинфекции высокого уровня, стерилизации. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза, тестируемых на Mycobacterium terrae, внутрибольничные инфекции и анаэробные инфекции), вирусов, грибов Candida, дерматофитов. Степень опасности: 3-й, 4-й класс. Он должен иметь методическую инструкцию по применению, утвержденную Министерством здравоохранения Республики Армения. Срок годности: 3 года, срок годности использованной жидкости: 50 - 100 дней. Наличие 2/3 срока годности товара на момент поставки. | литр | 50 |
|  | 33211110 | Тест-полоска для мочи | Диагностический тест-полоска для определения 10 показателей мочи (уробилиноген, глюкоза, билирубин, кетоны, кровь, удельный вес, рН, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, билирубин, кетоны, кровь, удельный вес, рН). белок, нитриты, лейкоциты. | шт | 6000 |
|  | 33211170 | Мочевая кислота | Набор для определения мочевой кислоты в крови Колориметрический, фотометрический метод. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/10 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | мл | 1000 |
|  | 33211380 | Свободный Т3-трийодтиронин | Тест-набор для определения трийодтиронина в крови: Предназначен для открытой системы, метод состоит из 96 тестов в одном наборе: сыворотка/плазма крови. В наборе должны быть необходимые для использования материалы: калибратор, оптическая плотность всех калибраторов, контрольная сыворотка. Условия хранения 2-8С. | тест | 192 |
|  | 33211450 | ALB Альбумин в крови | Тест-набор для определения альбумина в крови Колориметрический, фотометрический метод. На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1 год. -2 года, не менее 2/10, для продукции со сроком годности более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 месяцев. | мл | 1000 |
|  | 33211270 | Белок Общий белок в крови | Тест-набор для определения общего белка в крови Колориметрический, фотометрический метод. На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-. 2 года, не менее 2/10, более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 месяцев. | мл | 1500 |
|  | 33211500 | Набор для тестирования активного частичного тромбинового времени АЧТВ | Тестовый набор для определения активного частичного тромбинового времени. К набору должна прилагаться инструкция. готовый раствор хлорида кальция. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. коллекция должна быть спроектирована для открытой системы | мл | 50 |
|  | 33211460 | Тест-набор для определения фибриногена в крови | Тест-набор для определения фибриногена в крови. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. коллекция должна быть спроектирована для открытой системы | мл | 30 |
|  | 33141212 | Иммерсионное масло | Иммерсионное масло для микроскопа. | мл | 3 |
|  | 33211500 | Реактивный для определения общего фосфора в крови | Реагент для определения общего фосфора в крови. Метод Фотометрический колориметрический стандарт. | мл | 200 |
|  | 33211500 | Реагент для определения общего магния в крови | Реагент для определения общего магния в крови. Метод Фотометрический колориметрический стандарт. | мл | 400 |
|  | 33211500 | Реактивное определение общего железа в крови | Реактивный для определения общего железа в крови. Метод Фотометрический колориметрический стандарт. Образец: сыворотка крови. | мл | 600 |
|  | 33211500 | набор для тестов на определение гормона инсулина | Тест-набор для определения гормона инсулина: Предназначен для открытой системы. Количество тестов в одном наборе: сыворотка/плазма крови. В наборе должны быть необходимые для работы материалы: калибратор, оптическая плотность всех калибраторов, контрольная сыворотка. | тест | 96 |
|  | 33211500 | ГГТ: Реагент для определения гамма-глутамилтрансферазы | Реагент для определения гамма-глутамилтрансферазы. Метод Кинетика: Сыворотка/плазма крови. Условия хранения: 2-80°С. | мл | 200 |
|  | 33691167 | Алмазно-синий раствор | Раствор алмазного синего, готовый к окрашиванию ретикулоцитов | мл | 50 |
|  | 33211500 | Тест-набор для определения антител к тиреоглобулинам | Тест-набор для определения тиреоглобулинов: Анти-ТГ Метод иммуноферментного определения. Количество тестов в одном наборе: сыворотка/плазма крови. В наборе должны быть необходимые для работы материалы: калибратор, оптическая плотность всех калибраторов, контрольная сыворотка. | тест | 192 |
|  | 33211280 | Реакция Райта при выявлении бруцеллеза | Реакция Райта при выявлении бруцеллеза. Количество тестов в одном наборе не превышает 100 тестов. | шт | 1 |
|  | 33211280 | Реакция Гедельсона при выявлении бруцеллеза | Реакция Гедельсона для выявления бруцеллеза. Метод агглютинации. Исследуемый образец: сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе не превышает 100 тестов. | шт | 1 |
|  | 33211500 | Тест на определение антигена и антитела ВИЧ в крови | Для определения антигена и антитела ВИЧ, ВИЧ ½ метод-иммунохроматографический/IXHA/ Наличие 2/3 срока годности на момент поставки | тест | 150 |
|  | 33691167 | Лазурный эозин Романовского | Азур-эозин по Романовскому, предназначен для окрашивания мазков крови. | литр | 1 |
|  | 33691167 | Сухая глюкоза | Сухая глюкозная масса, предназначенная для приема внутрь, расфасовка не менее 1 кг. | кг | 10 |
|  | 33691167 | Присутствие крови в кале | Тест-полоска для определения скрытой крови в кале. Срок годности на момент поставки ½, наличие. | тест | 50 |
|  | 33211500 | Helicobacter pylori в кале | Тест-полоска для определения антигена Helicobacter pylori в кале. | тест | 50 |
|  | 33211500 | Измерительный раствор Selpak 10 л | Измерительный раствор Cellpak для устройств забора крови KX-21 N, XS-500i, XS 1000i, XP-300 7 XT 4000i, объём — 10 л. Образец для анализа — венозная и капиллярная кровь; наличие товарного знака; условия хранения — при комнатной температуре, срок годности не менее половины срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. Сертификаты ISO 9001:2008, ISO 13485:2005, CE, TUV и сертификат качества на реагент. Должен быть оригинальным продуктом Sysmex. | шт | 50 |
|  | 33211500 | Строматолизатор | Строматолизер WH (STROMATOLYSER_WH) для приборов забора крови XP-300 и KX-21. Формат: 3*500 мл. Образец для анализа: венозная и капиллярная кровь. Наличие товарного знака. Условия хранения: при комнатной температуре. Срок годности на момент доставки ½, наличие для диагностики in vitro. Сертификаты качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2005, CE, TUV и реагента. Должен быть оригинальным продуктом компании Sysmex. | шт | 13 |
|  | 33211390 | Selclin | Чистящее средство Cellclean для гематологических анализаторов pocH 100i, KX-21 N, XS-500i, XS 1000i, XT 4000i и XP-300. Объём: 50 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения: при комнатной температуре. Срок годности на момент поставки: ½ Forln VitroDiagnostic. Сертификаты качества ISO 9001:2008, ISO 13485;2005, CE, TUV и реагента. | шт | 6 |
|  | 33691167 | Разбавитель для внутривенного введения антирезусных антител | Растворитель для сыворотки IV класса для определения антирезусных антител. Герметично упакован. | мл | 70 |