**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագի-րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափ-ման միավորը  Единица измерения | Ընդհա նուր քանա-կը  Общее количество | Միավորի գինը  Цена единицы | Գումարը  Цена | Մատակարարման/  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 38411200 | Թվային ջերմաչափ  Цифровой термометр | Օրինակելի, չափիչ միջոցների ստուգաչափման, ճշգրտման, կարգավորման և տրամաչափարկման համար:  - Չափման տիրույթ - -200÷+962 ⁰С;  - Տվիչի չափման տիրույթ- -70÷+450 ⁰С; - Կայունությունը- <0,005 ⁰С տարին; Pt 100-ի արանքաչափիչների երկու մուտքով և ջերմադիմադրության կամ ջերմաստիճանի տարբերության չափման մեկ մուտքով: Գործող տրամաչափարկման սերտիֆիկատով, տրված 2025թ․ IV եռամսյակում ԻՍՕ ԻԵԿ 17025 ստանդարտով հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից ՀՀ տեսակի հաստատման սերտիֆիկատով։ Տրամաչափարկման սերտիֆիկատում նշված կետերը –  -40⁰С/-20⁰С/0⁰С/50⁰С/70⁰С/100⁰С․  Լրակազմը պետք է ներառի լիցքավորման սարք, USB մալուխ, շահագործման հրահանգ։ Образцовый, для поверки, юстировки, настройки и калибровки средств измерений.  - Диапазон измерений - -200÷+962 ⁰С; | հատ  штук | 1 | 3 000 000 | **3 000 000** | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  **Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»** | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 120 օրացուցային**  **օրվա ընթացքում**  **В течение 120 дней с даты заключения договора.** |
|  |  |  | - Диапазон измерений датчика - -70÷+450 ⁰С;  - Стабильность <0,005 ⁰С в год;  Двойной вход под щупы Pt100 и одинарный под терморезисторы или измерение перепада температуры. С действующим сертификатом калибровки  выданный в IV квартале 2025г.  лабораторией аккредитованной по стандарту ИСО МЭК 17025 с сертификатом утверждения типа РА. Указанные точки в сертификате калибровки -40⁰С/-20⁰С/0⁰С/50⁰С/70⁰С/100⁰С․  В комплект поставки входит: зарядное устройство, USB кабель и руководство по эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |

**Լրացուցիչ պայմաններ․**

1. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, երաշխիքային ժամկետը պետք է կազմի առնվազն 365 օր, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

4. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

7.Պայմանագրի կառավարիչ Կ. Համբարձումյան հեռ. 010-28-00-35, email [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).

**Дополнительные условия:**

1. Товар должен быть новым, неиспользованным, должен иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных объязательств и сроков. Гарантийный срок должен составить минимум один (1) год. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

3. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;

4. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

5. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

6. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов;

7. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, email [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).