**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-79/25

«Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար լաբորատոր նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-79/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 սխալ տեխնիկական բնութագիր առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն \_\_\_\_2-րդ չափաբաժին՝ Մեզի ստրիպների հավաքածու MINDRAY EU 5300PRO մեզի ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի համար։ Չափվող պարամետրերն են՝ Լեյկոցիտներ, Ուռոբիլինոգեն, Սպիտակուց, Բիլիռուբին, Գլյուկոզա, Վիտամին C, Տեսակարար կշիռ, Կետոններ, Նիտրիտներ, PH, Էրիթրոցիտներ, Միկրոալբումին, Կրեատինին, Կալցիում: Պետք է լինի օրիգինալ Mindray արտադրության՝ սարքավորման անխափան աշխատանքը ապահովելու համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի հոդված 29-ի 4-րդ մաս

փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության առաջացման պատճառ N2 սխալ տեխնիկական բնութագիր առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն 3-րդ չափաբաժին՝ Մեզի ասեղի լվացող հեղուկ նախատեսված MINDRAY EU 5300PRO մեզի ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի համար։ Մատակարարումը 50 մլ-ոց տարաներով: Պետք է լինի օրիգինալ Mindray արտադրության՝ սարքավորման անխափան աշխատանքը ապահովելու համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի հոդված 29-ի 4-րդ մաս փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության առաջացման պատճառ N3 սխալ տեխնիկական բնութագիր առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն 4-րդ չափաբաժին՝ Փորձանոթ նախատեսված MINDRAY EU 5300PRO մեզի ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի համար EU-5300pro հիբրիդային վերլուծիչի սարքի շտատիվների համար, մեկանգամյա օգտագործման, տրամագիծը ոչ պակաս 15մմ և ոչ ավել 16 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս 100 մմ և ոչ ավել 110 մմ, նյութը՝ PS: Պետք է լինի օրիգինալ Mindray արտադրության՝ սարքավորման անխափան աշխատանքը ապահովելու համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի հոդված 29-ի 4-րդ մաս փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության առաջացման պատճառ N4 սխալ տեխնիկական բնութագիր առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն 5-րդ չափաբաժին՝ Լվացող նյութերի հավաքածու նախատեսված MINDRAY EU 5300PRO մեզի ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի համար։ Ֆորմատը 2x5լ: Պետք է լինի օրիգինալ Mindray արտադրության սարքավորման անխափան աշխատանքը ապահովելու համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի հոդված 29-ի 4-րդ մաս փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-79/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մերի Բարեղամյանին:

Հեռախոս՝ 093-33-10-30։

Էլեկոտրանային փոստ՝ bareghamyan1984@mail.ru։

ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-79/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով