|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5 | | | | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը | | Տեխնիկական բնութագիր | | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդա-մենը ծախսերը (դրամ) | | Նախատես-ված քանակը | |
| 1 | 33131110 | K – ֆայլ` N 06,08 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 2 | 33131110 | K – ֆայլ` N 10,15,20,25,30,35,40 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 16 | |
| 3 | 33131110 | K – ֆայլ` N 45 ,50, 60, 70, 80 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 6 | |
| 4 | 33131110 | H – ֆայլ ` N 08 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 1 | |
| 5 | 33131110 | H – ֆայլ ` N 10, 15, 20, 25, 35 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 10 | |
| 6 | 33141156 | Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ L № 1 | | Ձեռնացներ բժշկական՝ ոչ ստերիլ: Լատեքս L -չափսի: Ֆորմատ- տուփ, տուփում 100 հատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 15000 | |
| 7 | 33141156 | Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ M № 1 | | Ձեռնացներ բժշկական՝ ոչ ստերիլ: Լատեքս M-չափսի: Ֆորմատ- տուփ, տուփում 100 հատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 15000 | |
| 8 | 33141156 | Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ S № 1 | | Ձեռնացներ բժշկական՝ ոչ ստերիլ: Լատեքս S-չափսի: Ֆորմատ- տուփ, տուփում 100 հատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 7000 | |
| 9 | 33141159 | Ձեռնոցներ ստերիլ №6,5 զույգ | | Ձեռնոցներ բժշկական ՝ ստերիլ N 6,5 չափսերի: Ֆորմատ- զույգ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | զույգ |  |  | | 200 | |
| 10 | 33141159 | Ձեռնոցներ ստերիլ №7 զույգ | | Ձեռնոցներ բժշկական ՝ ստերիլ N 7 չափսերի: Ֆորմատ- զույգ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | զույգ |  |  | | 300 | |
| 11 | 33141159 | Ձեռնոցներ ստերիլ №7,5 զույգ | | Ձեռնոցներ բժշկական ՝ ստերիլ N 7,5 չափսերի: Ֆորմատ- զույգ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | զույգ |  |  | | 300 | |
| 12 | 33141159 | Ձեռնոցներ ստերիլ №8 զույգ | | Ձեռնոցներ բժշկական ՝ ստերիլ N 8 չափսերի: Ֆորմատ- զույգ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | զույգ |  |  | | 300 | |
| 13 | 33121180 | Ճնշաչափ մեծ մանժետով պրոֆեսիոնալ | | Արյան ճնշման չափման սարք:Մեխանիկական , մանժետով 18-26սմ | | հատ |  |  | | 30 | |
| 14 | 33141211 | Ճողվածքի ցանց 6x11 | | Պոլիպրոպիլենային չափսը 6x11 | | հատ |  |  | | 10 | |
| 15 | 33141211 | Ճողվածքի ցանց 30x30 | | Պոլիպրոպիլենային չափսը 30x30 | | հատ |  |  | | 5 | |
| 16 | 33141122 | Մաշկի ստեպլեր` կարիչ | | Վիրահատական վերքի մաշկի կարման համար նախատեսված ատրճանակի ձևի մեխանիկական կարող սարք Լիցքավորված չժանգոտվող պողպատից 35 սեղմակներով:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 30 | |
| 17 | 33141173 | Մեզի ընթունման պարկ | | Մեզընդունիչ պարկ փականով: Ծավալը՝ 2000մլ : Հանձնելու պահինպիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 500 | |
| 18 | 33141130 | Մեզի անալիզի հավաքման հատուկ պարկ նորածինների համար | | Անալիզների համար պլաստիկ տարրա, ստերիլ, մարմնին կպչելու հատկությամբ:Ծավալը՝ 60-110մլ : | | հատ |  |  | | 100 | |
| 19 | 33131340 | Միանվագ օգտագործման ծայրակալներ թքածծիչի համար՝ սիլիկոնե ծայրով N100 | | Տուփի պարունակությունը՝100 հատ: Պատրաստված է ոչ տոքսիկ պլաստմասսայից, հաստությունը՝ 6,5մմ, երկարությունը՝ 15սմ (+10%), սիլիկոնե ծայրով | | տուփ |  |  | | 5 | |
| 20 | 33141211 | Միզածորանային ստենդ 6Fr, 28սմ | | Միզածորանային ստենդ 6Fr, 28սմ Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 4 | |
| 21 | 33141193 | Միկրոապլիկատոր | | Տուփի պարունակությունը : DTA4000R միկրո ապլիկատոր, սովորական չափս (կանաչ/նարնջագույն) DTA4000F միկրո ապլիկատոր, նուրբ չափս (դեղին/կապույտ) DTA4000SF միկրո ապլիկատոր, շատ նուրբ չափս (սպիտակ/մանուշակագույն) | | տուփ |  |  | | 1 | |
| 22 | 33691858 | Յոդոֆորմ 10մգ | | Փոշի կամ հեղուկ 10մգ | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 23 | 33141142 | Ներարկիչ ինսուլինի ասեղով 1մլ 100միավ | | Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ 100 ՄՄ, հանվող ասեղով, ասեղ՝ 26G: Ֆորմատ- հատ: | | հատ |  |  | | 2000 | |
| 24 | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 20մլ G-21 | | Ներարկիչ 20մլ - եռակոմպոնենտ, ասեղ 21G: Պատրաստված թափանցիկ, ոչ-տոքսիկպոլիվինիլքլորիդից: Ֆորմատ- հատ: | | հատ |  |  | | 3500 | |
| 25 | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 10մլ G-21 | | Ներարկիչ 10 մլ - եռակոմպոնենտ, ասեղ 21G:Պատրաստված թափանցիկ, ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից: Ֆորմատ- հատ: | | հատ |  |  | | 6500 | |
| 26 | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 5մլ G-22 | | Ներարկիչ 5մլ - եռակոմպոնենտ, ասեղ 22G:Պատրաստված թափանցիկ, ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից: ֆորմատ- հատ: | | հատ |  |  | | 10000 | |
| 27 | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 3մլ G-21 | | Ներարկիչ 3մլ - եռակոմպոնենտ, ասեղ 21 G: Պատրաստված թափանցիկ, ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից: Ֆորմատ- հատ: | | հատ |  |  | | 9000 | |
| 28 | 33141142 | Ներարկիչ ,,Ժանեՙՙ 60մլ | | Ժանեի ներարկիչ 60մլ, պլաստմասե, առանց ասեղի, Ֆորմատ հատ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 20 | |
| 29 | 33791300 | Շաղախման ապակի | | Նախատեսված է ցեմենտի շաղախման համար: | | հատ |  |  | | 5 | |
| 30 | 33141157 | Շեղբ վիրահատական 10;11;15 չափի №100 տուփ | | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտա-գործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N10; N11; N15 : Տուփի պարունակությունը N 100 : | | տուփ |  |  | | 10 | |
| 31 | 33141143 | Շեղբ մազանոթային արյուն վերցնելու՝ մետաղական | | Մետաղական :տուփի մեջ 200հատ | | տուփ |  |  | | 5 | |
| 32 | 33161220 | Շպատել փայտե №100 տուփ | | Շպատել փայտե` ոչ ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ: | | տուփ |  |  | | 50 | |
| 33 | 33141182 | Որովայնի խոռոչի դրենաժ 16Fr, 18Fr, 20Fr | | դրենաժներ- սիլիկոնից, 16Fr, 18Fr, 20Fr, ստերիլ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: | | հատ |  |  | | 10 | |
| 34 | 33141182 | Որովայնի խոռոչի T-աձև դրենաժ 12Fr,14Fr,16Fr | | որովայնի խոռոչի T-աձև դրենաժներ- սիլիկոնից, 12Fr,14Fr,16Fr, ստերիլ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: | | հատ |  |  | | 15 | |
| 35 | 39711330 | Պարույր ներարգանդային T | | Պարույր ներարգանդային T | | հատ |  |  | | 10 | |
| 36 | 33141120 | Պորտասեղմիչ | | Պորտի սեղմիչ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտա-գործման: Նախատեսված է նորածինների համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 100 | |
| 37 | 33141194 | Պուլպոտեկ | | Սպիտակ փոշի և դեղին հեղուկ ֆլակոնում | | հատ |  |  | | 1 | |
| 38 | 38411200 | Ջերմաչափ | | Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, էլեկտրական, սնուցումը մարտկոցով, չափման դիապազոնը՝ 34-42°C, չափումը վերջացնելու ազդանշանով, LCD դիսպլեյով: | | հատ |  |  | | 20 | |
| 39 | 39518300 | Սավաններ միանգամյա օգտագործման 90սմx180սմ | | Միանգամյա օգտագործման : Չափսը 90սմx180սմ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 200 | |
| 40 | 33141143 | Սկարիֆիկատոր պլ.1 N 200 տուփ | | Սկարիֆիկատոր` մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով (կափարիչով): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 5000 | |
| 41 | 33141211 | Սոնոգրաֆի թուղթ Պ-91 /110մմ x20մ / | | Սոնոգրաֆի թուղթ Պ-91 :Չափսը 110մմx20մ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 25 | |
| 42 | 33141111 | Սպեղանի կտորից հակաալերգիկ 5x500սմ | | Լեյկոպլաստ: Տեսակը` հիպոալերգիկ: Չափսերը`5սմx5մ : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 350 | |
| 43 | 33141111 | Սպեղանի Սանտավիկ №10 տուփ | | Առաջին օգնության սպեղանի: Ունի կլանող բարձիկ և ամուր կպչուն հատված: Թույլ է տալիս մաշկին շնչել: Տուփի պարունակությունը N10: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | տուփ |  |  | | 200 | |
| 44 | 33141110 | Վիրակապ 5մ x10սմ | | Բինտ՝ ոչ ստերիլ: Չափսերը 5մx10սմ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն | | հատ |  |  | | 2000 | |
| 45 | 33141110 | Վիրակապ 7մ x14սմ | | Բինտ՝ ոչ ստերիլ: Չափսերը 7մx14սմ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն | | հատ |  |  | | 2500 | |
| 46 | 33141121 | Վիրաբուժական թել ստերիլ Պոլիսորբ 3-0, 70-75սմ, 19մմ կտրող ասեղ | | Վիրաբուժական թել ստերիլ Պոլիսորբ 3-0, 70-75սմ, 19մմ կտրող ասեղ | | տուփ |  |  | | 12 | |
| 47 | 33141121 | Վիրաբուժական թել -0 "Վիկրիլ "75սմ N12 տուփ կտրող | | Կարելանյութ:Տեսակը` վիկրիլ:Թելի հաստւթյունը 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` Կտրող: Տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 5 | |
| 48 | 33141121 | Վիրաբուժական թել -1 "Վիկրիլ "75սմ N 12 տուփ կտրող | | Կարելանյութ:Տեսակը` վիկրիլ:Թելի հաստւթյունը 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` Կտրող: Տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 5 | |
| 49 | 33141121 | Վիրաբուժական թել -2 "Վիկրիլ "75սմ N12 տուփ կտրող | | Կարելանյութ:Տեսակը` վիկրիլ:Թելի հաստւթյունը 2: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` Կտրող: Տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 5 | |
| 50 | 33141121 | Վիրաբուժական թել -3 "Վիկրիլ "75սմ N12 տուփ կտրող | | Կարելանյութ:Տեսակը` վիկրիլ:Թելի հաստւթյունը 3: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` Կտրող: Տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 5 | |
| 51 | 33141121 | Վիրաբուժական թել -2/0 "Վիկրիլ "75սմ N12 տուփ կտրող | | Կարելանյութ:Տեսակը` վիկրիլ:Թելի հաստւթյունը 2/0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` Կտրող: Տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 5 | |
| 52 | 33141121 | Վիրաբուժական թել -3/0 "Վիկրիլ "75սմ N12 տուփ կտրող | | Կարելանյութ:Տեսակը` վիկրիլ:Թելի հաստւթյունը 3/0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` Կտրող: Տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 53 | 33141121 | Վիրաբուժական թել "Վիկրիլ " - 0 , 48մմ ծակող ասեղ N12 տուփ | | Կարելանյութ: Տեսակը` վիկրիլ: : Թելի հաստւթյունը` 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` Ծակող: Ասեղի հաստությունը` 48մմ:Տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 10 | |
| 54 | 33141121 | Վիրաբուժական թել "Վիկրիլ "- 1, 48մմ ծակող ասեղ 75սմ N12 տուփ | | Կարելանյութ: Տեսակը` վիկրիլ: : Թելի հաստւթյունը` 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` Ծակող: Ասեղի հաստությունը` 48մմ:Տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 10 | |
| 55 | 33141121 | Վիրաբուժական թել "Վիկրիլ " -2, 48մմ ծակող ասեղ 75սմ N12 տուփ | | Կարելանյութ: Տեսակը` վիկրիլ: : Թելի հաստւթյունը` 2: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` Ծակող: Ասեղի հաստությունը` 48մմ:Տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 10 | |
| 56 | 33141121 | Վիրաբուժական թել "Վիկրիլ " -2/0, 40մմ ծակող ասեղ 75սմ N12 տուփ | | Կարելանյութ: Տեսակը` վիկրիլ: : Թելի հաստւթյունը` 2/0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` Ծակող: Ասեղի հաստությունը` 25-40մմ:Տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 8 | |
| 57 | 33141121 | Վիրաբուժական թել "Վիկրիլ " -3/0, 40մմ ծակող ասեղ 75սմ N12 տուփ | | Կարելանյութ: Տեսակը` վիկրիլ: : Թելի հաստւթյունը` 3/0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` Ծակող: Ասեղի հաստությունը` 25-40մմ:Տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 8 | |
| 58 | 33141121 | Վիրաբուժական թել - 2/0 "Պռոլեն" N12 տուփ ծակող | | Կարելանյութ: Տեսակը` Պռոլեն : Թելի հաստւթյունը` 2/0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 70-75սմ:Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը` 26-30մմ: Տուփում 12հատ: | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 59 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պռոլեն 0 ծակող | | Թել պռոլեն 0, 40մմ, 75սմ, ծակող ասեղով, տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 60 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պռոլեն 3/0 ծակող | | Թել պռոլեն 3/0, 25-26մմ, 75սմ, ծակող ասեղով, տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 61 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պռոլեն 0 կտրող | | Թել պռոլեն 0, 40մմ, 75սմ, կտրող ասեղով, տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 62 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պռոլեն 3/0 կտրող | | Թել պռոլեն 3/0, 30-39մմ, 75սմ, կտրող ասեղով, տուփում 12 հատ | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 63 | 33751100 | Տակդիր 60x90սմ N 10 տուփ | | Չափսը 60x90:Տուփի պարունակությունը N10: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | տուփ |  |  | | 60 | |
| 64 | 33131160 | Տուրբինային ծայրակալ M4 | | Տուրբինային ծայրակալ Pana-max PAX-SU M4 , քարտրիջը PAX-SU03, պտույտի արագությունը 380.000-480.000 պտույտ/րոպեում, գլխիկի չափսը 10,3\*13,5մմ, կերամիկական առանցքակալներով,գլխիկի մաքրման սիստեմով, մեկ տեղանի շիթով, պաղպատյա կորպուսով: | | հատ |  |  | | 1 | |
| 65 | 33141202 | ՏՈՒՌ էլեկտրոդ Բիպոլյար | | ՏՈՒՌ էլեկտրոդ Բիպոլյար 24Fr : Ստերիլ փաթեթավորված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 7 | |
| 66 | 33151200 | Քթային կանյուլա | | Թթվածնի համար:Պատրաստված է փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից : Խողովակի ներքին լուսանցքը խոնավանալուց կամ տաքանալուց չպետք է փակվի: Ամրացվում է ականջների վրայով, հարմարավետ դեղադրվում է հիվանդի քթանցքերի մեջ: | | հատ |  |  | | 200 | |
| *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*  *\*\* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:*  ***Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա։ Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից յուրաքանչյուր պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:***  ***Ծանոթություն 1*** | | | | | | | | | | | |
| *Նշված քանակը առավելագույնն է: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:* | | | | | | | | | | | |
| ***Ծանոթություն 2*** | | | | | | | | | | | |
| *Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը:* | | | | | | | | | | | |
|  |  | *ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4* | | |  | |  | |  | |  |
| *номер лота* | *промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)* | *наименование товара* | *техническая характеристика* | | *единица измерения* | | *цена единицы драмов РА* | | *общая цена драмов РА* | | *общий объем* |
| *1* | 33131110 | К – файл: N 06, 08 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *2* | 33131110 | К – файл: N 10,15,20,25,30,35,40 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 16 |
| *3* | 33131110 | К – файл: N 45,50,60,70,80 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 6 |
| *4* | 33131110 | H – файл: N 08 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 1 |
| *5* | 33131110 | H – файл: N 10,15,20,25,35 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 10 |
| *6* | 33141156 | ПЕРЧАТКИ НЕСТЕР. ЛАТЕКС. L № 1 | Нестерильные медицинские перчатки. Латекс размер L . Формат-коробка, 100 шт Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 15000 |
| *7* | 33141156 | ПЕРЧАТКИ НЕСТЕР. ЛАТЕКС. M № 1 | Нестерильные медицинские перчатки. Латекс размер M . Формат-коробка, 100 шт. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 15000 |
| *8* | 33141156 | ПЕРЧАТКИ НЕСТЕР. ЛАТЕКС. S № 1 | Нестерильные медицинские перчатки. Латекс размер S. Формат-коробка, 100 шт. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 7000 |
| *9* | 33141159 | ПЕРЧАТКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ХИРУРГ. №6,5 | Перчатки медицинские стерильные N 6.5. Формат- пара. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | пара | |  | |  | | 200 |
| *10* | 33141159 | ПЕРЧАТКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ХИРУРГ. №7 | Перчатки медицинские стерильные N 7. Формат- пара. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | пара | |  | |  | | 300 |
| *11* | 33141159 | ПЕРЧАТКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ХИРУРГ. №7,5 | Перчатки медицинские стерильные N 7.5. Формат- пара. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | пара | |  | |  | | 300 |
| *12* | 33141159 | ПЕРЧАТКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ХИРУРГ. №8 | Перчатки медицинские стерильные N 8. Формат- пара. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | пара | |  | |  | | 300 |
| *13* | 33121180 | ТОНОМЕТР^ "АДЪЮТАНТ" или «Эквивалентность» ПРОФФЕСИОНАЛ для ПОЖИЛЫХ | ТОНОМЕТР^ "АДЪЮТАНТ" или «Эквивалентность» ПРОФФЕСИОНАЛ для ПОЖИЛЫХ с фанендаскопом,манжет 18-26 см: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 30 |
| *14* | 33141211 | Сетка грыжевая | Из полипропилена, размер 6x11 | | штук | |  | |  | | 10 |
| *15* | 33141211 | Сетка грыжевая | Из полипропилена, размер 30x30 | | штук | |  | |  | | 5 |
| *16* | 33141122 | Степлер для кожи | Механическое устройство в форме пистолета для зашивания кожи хирургической раны. Комплектуется 35 зажимами из нержавеющей стали, срок годности которых составляет 2/3 на момент поставки. Наличие, наличие товарного знака. Условные обозначения - «хранить в сухом месте». | | հատ | |  | |  | | 30 |
| *17* | 33141173 | МОЧЕПРИЕМНИК^ | МОЧЕПРИЕМНИК объем 2л: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 500 |
| *18* | 33141130 | МОЧЕПРИЕМНИК^ ДЕТСКИЙ СТЕРИЛНЫЙ | Пластиковый тара для анализа, стерильный, с адгезией к телу, объем 60-110мл : Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 100 |
| *19* | 33131340 | Одноразовые насадки для пустышек с силиконовым наконечником N100 | В коробке: 100 шт. Изготовлены из нетоксичного пластика, толщина: 6,5 мм, длина: 15 см (+10%), с силиконовым наконечником. | | пачка | |  | |  | | 5 |
| *20* | 33141211 | Mочеприемник 6Fr, 28см | Mочеприемник 6Fr , 28см Формат - 2/3 срока годности на момент поставки, Наличие фирменного знака - «хранить в сухом месте». | | штук | |  | |  | | 4 |
| *21* | 33141193 | Микроаппликатор | «Содержимое коробки: микроаппликатор DTA4000R, стандартного размера (зеленый/оранжевый) Микроаппликатор DTA4000F, мелкий (желтый/синий) Микроаппликатор DTA4000SF, очень тонкий (белый/фиолетовый)" | | пачка | |  | |  | | 1 |
| *22* | 33691858 | Йодоформ 10мг | Порошок или жидкость 10 мг | | флакон | |  | |  | | 2 |
| *23* | 33141142 | ШПРИЦ^ ИНСУЛИНОВЫЙ с иглой 1мл  100Ед | Инсулиновый шприц.1 мл, 26G 100Ед: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 2000 |
| *24* | 33141142 | ШПРИЦ^ С ИГЛОЙ 20мл G-21 | Шприц для инъекций 20мл 21G,три компонентный: Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте». | | штук | |  | |  | | 3500 |
| *25* | 33141142 | ШПРИЦ^ С ИГЛОЙ 10мл G-21 | Шприц для инъекций 10мл 21G,три компонентный: Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 6500 |
| *26* | 33141142 | ШПРИЦ^ С ИГЛОЙ 5мл G-22 | Шприц для инъекций 5мл 22G,три компонентный: Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 10000 |
| *27* | 33141142 | ШПРИЦ^ С ИГЛОЙ 3мл G-21 | Шприц для инъекций 3мл 21G,три компонентный: Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 9000 |
| *28* | 33141142 | ШПРИЦ Жане 60մլ | Размеры шприца 60 мл, пластиковый, без иглы Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. | | штук | |  | |  | | 20 |
| *29* | 33791300 | Стекло для стомотологии | Предназначен для цементного раствора. | | штук | |  | |  | | 5 |
| *30* | 33141157 | Ланцет размер 10 №100 | Стерильные лезвия для одноразового использования. Изготовлен из нержавеющей стали или углеродистой стали. Размер: N10, 11,15 : Содержимое коробки N 100 Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | пачка | |  | |  | | 10 |
| *31* | 33141143 | Лезвие для взятия капиллярной крови | В пачке 200 штук, металические | | пачка | |  | |  | | 5 |
| *32* | 33161220 | ШПАТЕЛЬ ДЕРЕВЯННЫЙ №100 | Деревянный шпатель, не стерильная. Длина: не менее 140 мм и не более 160 мм, ширина не менее 16 мм и не более 20 мм. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | пачка | |  | |  | | 50 |
| *33* | 33141182 | Брюшной дренаж 16Fr, 18Fr, 20Fr | Дренаж из силикона, 16Fr, 18Fr, 20Fr, стерильный. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 10 |
| *34* | 33141182 | Брюшной дренаж 12Fr, 14Fr, 16Fr | Дренаж из силикона, 12Fr, 14Fr, 16Fr, стерильный. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 15 |
| *35* | 39711330 | Спираль внутриматочная Т | Спираль внутриматочная Т. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 10 |
| *36* | 33141120 | Зажим | Зажим стерильный, одноразовый. Предназначен для новорожденных. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте». | | штук | |  | |  | | 100 |
| 37 | 33141194 | Пульпология | Белый порошок и желтая жидкость во флаконе | | штук | |  | |  | | 1 |
| *38* | 38411200 | Градустник | Градустник дистанционно управляемый | | штук | |  | |  | | 20 |
| *39* | 39518300 | Простыни медицинские одноразовые | Для одноразового использования. Размер 90 см х 180 см. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 200 |
| *40* | 33141143 | Скарификатор 1 N 200 | Скарификатор для забора крови, одноразовый, пластиковый, стерильный. Имеет тонкую иглу, которая накрыта пластиковой крышкой (крышкой).Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 5000 |
| *41* | 33141211 | Бумага для сонографии П-91 110мм x20м | Для апарата Samsung H60.Размер П-91 110мм x20м Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 25 |
| *42* | 33141111 | ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ^ ТКАНЕВОЙ 5x500см | Лейкопластырь. Тип: Гипоаллергенный. Размеры: 5 см х 5 м. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 350 |
| *43* | 33141111 | ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ^ (САНТАВИК) №10 пачка | ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ^ (САНТАВИК) для первой помощи. Имеет абсорбирующую подушку и прочный клей. Позволяет коже дышать. Содержимое коробки: N10: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | пачка | |  | |  | | 200 |
| *44* | 33141110 | Бинт 5м x10см | Нестерильные повязки. Размеры 5 м х 10 см: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 2000 |
| *45* | 33141110 | Бинт 7м x14см | Нестерильные повязки. Размеры 7 м х 14 см Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 2500 |
| *46* | 33141121 | Нитка хиругическая 3-0 "Polisorb” 70-75см , 19мм режущая игла | Нитка хиругическая 3-0 "Polisorb” 70-75см , 19мм режущая игла | | штук | |  | |  | | 12 |
| *47* | 33141121 | Нитка хиругическая -0 "Vicryl" 75см N12 режущая игла | тип: Викрил. , Толщина нити: 0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: режущая. | | пачка | |  | |  | | 5 |
| *48* | 33141121 | Нитка хиругическая -1 "Vicryl "75см N 12 режущая игла | тип: Викрил. , Толщина нити: 1. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: режущая. | | пачка | |  | |  | | 5 |
| *49* | 33141121 | Нитка хиругическая -2 "Vicryl" 75см N12 режущая игла | тип: Викрил. , Толщина нити: 2. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: режущая. | | пачка | |  | |  | | 5 |
| *50* | 33141121 | Нитка хиругическая -3 "Vicryl" 75см N12 режущая игла | тип: Викрил. , Толщина нити: 3. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: режущая. | | пачка | |  | |  | | 5 |
| *51* | 33141121 | Нитка хиругическая -2/0 "Vicryl " 75смN12 режущая игла | тип: Викрил. , Толщина нити:2/0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: режущая. | | пачка | |  | |  | | 5 |
| *52* | 33141121 | Нитка хиругическая -3/0 "Vicryl " 75смN12 режущая игла | тип: Викрил. , Толщина нити:3/0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: режущая. | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *53* | 33141121 | Нитка хиругическая " Vicryl " - 0 , колющая игла N12 | тип: Викрил. , Толщина нити: 0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: колющая. Толщина иглы: 48 мм.. | | пачка | |  | |  | | 10 |
| *54* | 33141121 | Нитка хиругическая " Vicryl " - 1 , колющая игла N12 | тип: Викрил. , Толщина нити: 1. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: колющая. 48 мм.. | | пачка | |  | |  | | 10 |
| *55* | 33141121 | Нитка хиругическая " Vicryl " - 2 , колющая игла N12 | тип: Викрил. , Толщина нити: 2. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: колющая. 48 мм.. | | пачка | |  | |  | | 10 |
| *56* | 33141121 | Нитка хиругическая " Vicryl " – 2/0 , колющая игла N12 | тип: Викрил. , Толщина нити: 2/0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: колющая. 25-40мм | | пачка | |  | |  | | 8 |
| *57* | 33141121 | Нитка хиругическая " Vicryl " – 3/0 , колющая игла N12 | тип: Викрил. , Толщина нити: 3/0. Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: колющая. Тол 25-40мм | | пачка | |  | |  | | 8 |
| *58* | 33141121 | Нитка хиругическая – 2/0 "Polypropylen " N12 колющая игла | Тип Polypropylen Толщина нити 2/0: Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: колющая. | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *59* | 33141121 | Нитка хиругическая – 0 "Polypropylen " N12 колющая игла | Тип Polypropylen Толщина нити 0: Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: колющая. | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *60* | 33141121 | Нитка хиругическая - 3/0 "Polypropylen " N12 колющая игла | Тип Polypropylen Толщина нити 3/0: Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: колющая. | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *61* | 33141121 | Нитка хиругическая – 0 "Polypropylen " N12 режущая игла | Тип Polypropylen Толщина нити 0: Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: режущая. | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *62* | 33141121 | Нитка хиругическая - 3/0 "Polypropylen " N12 режущая игла | Тип Polypropylen Толщина нити 3/0: Длина нити не менее 75 см. Тип иглы: режущая. | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *63* | 33751100 | Простыни медицинские одноразовые 60x90см N 10 | Размер 60x90: Содержание: N10: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | пачка | |  | |  | | 60 |
| *64* | 33131160 | Держатель турбинного наконечника M4 | Турбинный наконечник Pana-max PAX-SU M4, картридж PAX-SU03, скорость вращения 380 000-480 000 об/мин, размер головки 10,3\*13,5 мм, с керамическими подшипниками, система очистки головки, однопозиционная струя, стальной корпус | | штук | |  | |  | | 1 |
| *65* | 33141202 | ТУР-электрод Биполярный | ТУР-электрод Биполярный 24Fr: Стерильная упаковка. 2/3 срока годности на момент поставки. Условные обозначения - «хранить в сухом месте». | | հատ | |  | |  | | 7 |
| *66* | 33151200 | Носовая канюля | Для кислорода: Изготовлен из мягкого атравматичного ПВХ. Внутренний край трубки не должен блокироваться влагой или теплом. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | հատ | |  | |  | | 200 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*  *\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение.*  ***Контракт заключен на основании статьи 15 части 6 Закона РА "О закупках". После предоставления финансовых средств, со дня вступления в силу договора между сторонами, Товар доставляется поставщиком в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,.***  ***Познание 1*** | | | | | | | | | | | |
| *Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте».* | | | | | | | | | | | |
| ***Познание 2*** | | | | | | | | | | | |
| *В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность».* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |