ответственного подразделения от 09.10.2025 г.

к протоколу

Техническое условие

ЗАО «Центр здоровья Армаша имени академика А. Айрияна» для нужд закупки в электронной форме по процедуре закупки ЭА с кодом ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03Գ

на приобретение МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ и ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Գումարը ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը*** |
| 1 | 33141115/502 | ´³Ùµ³Ï բժշկական(ստերիլ) 50գ | Հիգիենիկ, ոչ մանրէազերծ,հիդրոսկոպիկ 50գ | հատ | 18900 | 200 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 2 | 33751100/503 | Պամպերս մեծահասկի 80X110 | մեծահասակի 80X110 | Ñ³ï | 315000 | 2000 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 3 | 33751100/504 | Պամպերս մեծահասկի 100X150 | մեծահասակի 100X150 | Ñ³ï | 331400 | 2000 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 4 | 33141143/502 | êÏ³ñÇýÇÏ³ïáñ | Ասեղի տրամագիծը՝ 0,4 մմ. Ասեղը` բժշկական երկաթ Ծածկույթը` սիլիկոնե | Ñ³ï | 4200 | 1000 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 5 | 33141111/504 | È»ÛÏáåÉ³ëï 2.5x5(Կտորե) | 2.5x5 բժշկ. Գործվածքային (կտորե) | Ñ³ï | 11550 | 100 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 6 | 33141159/503 | Ò»éÝáó լատեքսային բժշկական | Բժշկական զննման ձեռնոցներ՝ լատեքս | զույգ | 49800 | 2000 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 7 | 33141159/504 | Ò»éÝáó նիտրիլ բժշկական | Բժշկական զննման ձեռնոցներ` նիտրիլ | զույգ | 42000 | 2000 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 8 | 33141111/505 | ê»Ýï³íÇÏ | Հյուսվածքային հիմքով առաջին օգնության պատյանների հավաքածու /Ստիրիլ,տուփով,կպչուն ամրագրված ամրությամբ/ | Ñ³ï | 6480 | 1800 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 9 | 33771200/502 | ÐÇ·Ç»ÝÇÏ ï³Ï¹Çñ միջադիր “ANYTIME” | Ստերիլ , փաթեթավորված | Ñ³ï | 50400 | 1500 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 10 | 33161220/502 | ö³Ûï» ßå³ï»É | փայտե, սովորական | Ñ³ï | 9150 | 1500 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 11 | 33121180/502 | Արյան ճնշման չափիչ սարք ý³Ý»Ý¹áëÏáåáí | Մեխանիկական-ֆանենդասկոպով | Ñ³ï | 29400 | 10 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 12 | 33141142/506 | Ü»ñ³ñÏÇã ³ë»Õáí 2.0ÙÉ | Ստերիլ ստանդարտ փաթեթավորված. ³ë»Õáí 2.0մլ | Ñ³ï | 13500 | 1000 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 13 | 33141142507 | Ü»ñ³ñÏÇã ³ë»Õáí 5.0ÙÉ | Ստերիլ ստանդարտ փաթեթավորված. ³ë»Õáí 5.0մլ | Ñ³ï | 31500 | 2500 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 14 | 33141142/508 | Ü»ñ³ñÏÇã ³ë»Õáí 10.0ÙÉ | Ստերիլ ստանդարտ փաթեթավորված. ³ë»Õáí 10.0մլ | Ñ³ï | 4180 | 200 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 15 | 33141142/509 | Ü»ñ³ñÏÇã ³ë»Õáí 20.0ÙÉ | Ստերիլ ստանդարտ փաթեթավորված. ³ë»Õáí 20.0մլ | Ñ³ï | 5880 | 200 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 16 | 33141110/503 | ìÇñ³Ï³å ³Ëï³Ñ³Ýí³Í 7x14 | ստերիլ փաթեթավորված.7x14, ախտահանված | Ñ³ï | 10710 | 100 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 17 | 33141110/504 | ìÇñ³Ï³å 7x14 | 7x14 ոչ ստերիլ սովորական | Ñ³ï | 9450 | 100 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 18 | 33191520/502 | öáËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý ë³ñù | Ներարկման համակարգ ստերիլ, ստանդարտ փաթեթավորված | Ñ³ï | 26250 | 500 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 19 | 33141211/505 | Ակու-Չեկ Ակտիվ թեստ-երիզներ | Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ-երիզ N 50 ,,ակտիվ,, տուփով aktiv) Նմուշի տեսակ՝ մազանոթային արյուն | հատ | 185850 | 1500 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 20 | 33141211/506 | Ակու-Չեկ Պերֆորմա թեստ-երիզներ | Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ-երիզ N 50 performa տուփով Նմուշի տեսակ՝ մազանոթային արյուն | հատ | 185850 | 1500 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 21 | 39511130/502 | Սավան ներծծող 90X180 | 90X180 մեկանգամյա օգտ.տակդիր սավան | հատ | 105000 | 500 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 22 | 33141131/502 | Ժգուտ ն/ե սեղմակով | Կտորե ռեզինով.պլաստմասե սեղմակով, ամրակներով | հատ | 4730 | 10 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 23 | 31651200/503 | էկգ ժապավեն 112մմ*20մ | 112մմ * 20մ թղթե փաթեթ | հատ | 9980 | 10 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 24 | 31651200/504 | էկգ ժապավեն 80մմ *20մ | 80մմ * 20մ թղթե փաթեթ | հատ | 4720 | 10 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 25 | 33141129/502 | Դիմակ (եռաշերտ ) | Բժշկական դիմակ եռաշերտ | հատ | 20000 | 2000 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 26 | 38411200/502 | Հեռահար ջերմաչափ | Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման սարք Performa, Activ | հատ | 25200 | 5 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 27 | 18441100/504 | Գլխարկ բժշկական, մեկանգամյա | Մեկանգամյա օգտագործման համար նախատեսված բժշկական գլխարկ | հատ | 7800 | 500 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 28 | 33141142/510 | Ինսուլինային ներարկիչներ | ներարկիչի ծավալը 0.3 մլ է: (30 միավոր). • ասեղի երկարությունը `8 մմ. • ինսուլինի դոզայի քայլ (աստիճանավորում) ... | հատ | 8930 | 100 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 29 | 33141410/502 | Ախտորոշման տարրա | անալիզի տարա ստերիլ 100 մլ | հատ | 6840 | 100 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 30 | 38412000/503 | Ջերմաչափ սնդիկով | Բժշկական սնդիկով ջերմաչափ | հատ | 21000 | 10 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |
| 31 | 33141142/511 | Երակային կաթետր 16G-22G | Երակային կատետր Infusion Set 16G-22G | հատ | 11550 | 50 | ՀՀ Արարատի մարզ գ.Արմաշ փ. Մ.Նիկողոսյան 12 | 01.01..2026թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: |

Транспортировка и разгрузка товара осуществляется поставщиком.

* Срок годности товара должен быть на момент поставки покупателю.

а) Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее двух лет.

c. В отдельных случаях товар имеет короткий срок годности для потребления – срок годности должен быть не менее половины оставшегося срока годности.

Ответственный отдел:

Руководитель ………………………Анушик Закарян

Представитель, составивший заявку на закупку ………………………. Сируш Айрапетян

Согласовано координатором закупок………………………… Габриэлем Овсепяном