## September
ՎԱՆԱՁՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի 2022Թ-Ի ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԵՎ ԲՈՒԺ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏ
NN | CPV կոդ | Դեղորայքի միջազգային անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | Չ/Մ | Քանակ | Գին | Նախահաշվային գումար | Международное название лекарства | Технические характеристики | Единицы измерения | Նատալի ֆարմ ՍՊԸ |  |  | Արֆարմացիա ՓԲԸ |  |  | Չայնա Մոլլ |  | Դեզսերվիս ՍՊԸ |  |  | Մ.Լ.Ն Ֆարմ ՍՊԸ |  |  | ՌՈՄԱ ՍՊԸ |  |  | Անիկո ֆարմ ՍՊԸ |  | Կոնցեռն Էներգոմաշ ՍՊԸ |  |  | ԱԼՖԱ ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ
[12 empty] | առ ԱԱՀ | գին | գումար | առ ԱԱՀ | գին | գումար | առ ԱԱՀ | գումար | առ ԱԱՀ | գին | գումար | առ ԱԱՀ | գին | գումար | առ ԱԱՀ | գին | գումար | առ ԱԱՀ | գումար | առ ԱԱՀ | գին | գումար | առ ԱԱՀ | գումար
1 | 33621190 | Մենադիոնի նատրիում բիսուլֆիտ 1% ֊ 1մլ | Մենադիոնի նատրիում բիսուլֆիտ լուծույթ ներարկման 1% 1մլ | Վիկասոլ 1% 1մլ | սրվ | 400 | 200 | 80000 | Менадиона натрия бисульфит 1%-1мл | раствор для иньекций | ампула
2 | 33651224 | Մետոտրեքսատ 50 մգ | Մետոտրեքսատ լուծույթ ներարկման և կաթիլաներարկման 50մգ | Մետոտրեքսատ 50մգ | ֆլ | 12 | 3500 | 42000 | Метотрексат раствор для иньекций и капельного вливания 50мг | раствор для иньекций и капельного вливания 50мг | флакон
3 | 33661170 | Պրոկային 2%-250մլ | Պրոկային լուծույթ ներարկման 2%-250 մլ | Նովոկային 2%-250մլ | ֆլ | 10 | 2800 | 28000 | Прокаин 2% - 250 мл | раствор для иньекций | ампула
4 | 33651227 | Դակարբազին 100մգ | Դակարբազին 100մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի | Դակարբազին 100մգ | հատ | 5 | 12000 | 60000 | дакарбазин 100 мг порошок для приготовления раствора для иньекций | порошок для приготовления раствора для иньекций | флакон
5 | 33671125 | Ամբրոքսոլ 15մգ/5մլ - 100մլ օշարակ | Ամբրոքսոլ 15մգ/5մլ - 100մլ օշարակ | Ամբրոքսոլ 15մգ/5մլ - 100մլ օշարակ | ֆլ | 3 | 1500 | 4500 | Амброксол 15мг/5мл-100мл сироп | Амброксол 15мг/5мл-100мл сироп | флакон | 1712.5 | 685 | 2055
6 | 33651126 | Գենտամիցին 3մգ ականքսուք | Գենտամիցին 3մգ ականքսուք | Գենտամիցին 3մգ ականքսուք | հատ | 15 | 650 | 9750 | Гентамицин глазная мазь 3 г | Гентамицин глазная мазь 3 г | шт
7 | 33691176 | a-բրոմիզովալերիկ թթվի էթիլ էսթեր 20 մգ, ֆենոբարբիտալ 18,26 մգ, անանուխի յուղ 1,42 մգ; | a-բրոմիզովալերիկ թթվի էթիլ էսթեր 20 մգ, ֆենոբարբիտալ 18,26 մգ, անանուխի յուղ 1,42 մգ; | a-բրոմիզովալերիկ թթվի էթիլ էսթեր 20 մգ, ֆենոբարբիտալ 18,26 մգ, անանուխի յուղ 1,42 մգ; | ֆլ | 5 | 500 | 2500 | этилового эфира a-бромизовалериановой кислоты 20 мг, фенобарбитала 18,26 мг, мяты масла 1,42 мг; | Корвалол 25 мл | флакон | 800 | 192 | 960
8 | 33691176 | ֆենոբարբիտալ 18,4 մգ էթիլ բրոմիսովալերիանատ 18,4 մգ / 1 մլ - 20 մլ | ֆենոբարբիտալ 18,4 մգ էթիլ բրոմիսովալերիանատ 18,4 մգ / 1 մլ - 20 մլ | «ֆենոբարբիտալ 18,4 մգ էթիլ բրոմիսովալերիանատ 18,4 մգ / 1 մլ - 20 մլ | ֆլ | 3 | 500 | 1500 | фенобарбитал 18.4 мг этилбромизовалерианат 18.4 мг / 1 мл - 20 мл валокордин | фенобарбитал 18.4 мг этилбромизовалерианат 18.4 мг / 1 мл - 20 мл | флакон |  |  | 3690
9 | 33651248 | Օքսալիպլատին 50 մգ | Օքսալիպլատին 50 մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի | Օքսալիպլատին 50 մգ | ֆլ | 40 | 15000 | 600000 | Оксалиплатин 50 мг раствор для инфузий | Оксалиплатин 50 мг | флакон
10 | 33651248 | Օքսալիպլատին 200 մգ /40մլ | Օքսալիպլատին 200 մգ/40մլ լուծույթ ինֆուզիոն ներարկման համար | Օքսալիպլատին 200 մգ | ֆլ | 5 | 54000 | 270000 | Оксалиплатин 200 мг раствор для инфузий | Оксалиплатин 200 мг раствор для инфузий | флакон
11 | 33651241 | Ֆտորուրացիլ 50մգ/5մլ | Ֆտորուրացիլ լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 5մլ | 5-ֆտորուրացիլ 250մգ/5մլ | սրվ | 30 | 4000 | 120000 | Фторурацил 250 мг/5мл | раствор для в/в капельного введения | ампула
12 | 33651110 | Ամպիցիլին 500 մգ | Ամպիցիլին դեղափոշի ներարկման լուծույթի 500մգ | Ամպիցիլին 0.5գ | սրվ | 1000 | 250 | 250000 | Ампицилин 0,5 | Ампицилин порошок для иньекций 500 мг | флакон
13 | 33651230 | Դօքսոռուբիցին 10 մգ | Դօքսոռուբիցին դեղափոշի, ներարկման լուծույթ 10մգ | Դօքսոռուբիցինի հիդրոքլորիդ 10 մգ | սրվ | 50 | 4500 | 225000 | доксорубицин порошок для иньекций 10мг | порошок для иньекций 10мг | флакон
14 | 33651230 | Դօքսոռուբիցին 50 մգ | Դօքսոռուբիցին դեղափոշի, ներարկման լուծույթ 50մգ | Դօքսոռուբիցինի հիդրոքլորիդ 50 մգ | սրվ | 60 | 14000 | 840000 | доксорубицин порошок для иньекций 50мг | порошок для иньекций 50мг | флакон
15 | 33651247 | Էպիռուբիցին 20 մգ | Էպիռուբիցին 20 մգ դեղափոշի ներարկման | Էպիրուբիցին 20 մգ | ֆլ | 5 | 9000 | 45000 | Эпирубицин 20 мгпорошок для в/в вливания | Эпирубицин 20 мг | флакон
16 | 33651231 | Էտոպոզիդ 100 մգ | էտոպոզիդ 100 մգ դեղափոշի ներարկման լուշույթ պատրաստելու | Էտոպոզիդ 100մգ | պատիճ | 100 | 7500 | 750000 | Этопозид 100мг | Этопозид 100мг | капсулы
17 | 33611320 | Ինսուլին մարդու իզոֆան (ռեկոմբինանտ ԴՆԹ) դեղակախույթ ներարկման 100ՄՄ/մլ, 3մլ | Ինսուլին մարդու իզոֆան (ռեկոմբինանտ ԴՆԹ) դեղակախույթ ներարկման 100ՄՄ/մլ, դեղակախույթ ներարկման 3մլ | Ինսուլատարդ ինսուլին 3 մլ Humulin N | ֆլ | 250 | 5040 | 1260000 | инсулин растворимый (человеческий биоинженерный инсулин -изофан) 100 ME/мл (3,5 мг) | раствор для иньекций 3 мл | флакон | [6 empty] | 1275000 | 1530000 |  |  |  | 937500 | 4500 | 1125000
18 | 33651246 | Իրինոտեկան 20մգ/մլ | Իրինոտեկան 20մգ/մլ լուծույթ ներարկման | Իրինոտեկան 20մգ/մլ լուծույթ ներարկման | ֆլ | 5 | 20000 | 100000 | Иринотекан 20мг/мл раствор для иньекций | Иринотекан 20мг/мл раствор для иньекций | флакон
19 | 33651246 | Իրինոտեկան 40մգ/2մլ | Իրինոտեկան 40մգ/2մլ լուծույթ ներարկման | Իրինոտեկան 40մգ/2մլ լուծույթ ներարկման | ֆլ | 10 | 38000 | 380000 | Иринотекан 40мг/2мл раствор для иньекций | Иринотекан 40мг/2мл раствор для иньекций | флакон
20 | 33651251 | Կալցիում ֆոլինատ 3մգ/մլ | Կալցիում ֆոլինատ 3մգ/մլ լուծույթ ներարկման | Կալցիում ֆոլինատ 3մգ/մլ | ֆլ | 10 | 2000 | 20000 | калциум фолинат 3мг/мл р-р для иньекций | калциум фолинат 3мг/мл р-р для иньекций | флакон
21 | 33651251 | Կալցիում ֆոլինատ 10մգ/մլ | Կալցիում ֆոլինատ 10մգ/մլ լուծույթ ներարկման | Կալցիում ֆոլինատ 10մգ/մլ | ֆլ | 20 | 2000 | 40000 | калциум фолинат 10мг/мл р-р для иньекций | калциум фолинат 10мг/мл р-р для иньекций | флакон
22 | 33651232 | Կարբոպլատին 10մգ -մլ | Կարբոպլատին լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման, 10մգ ֊ մլ | Կարբոպլատին 10մգ -մլ | ֆլ | 20 | 12000 | 240000 | Карбоплатин р-р для в/в капельного вливания 10мг/ мл | Карбоплатин р-р для в/в капельного вливания 10мг/ мл | флакон
23 | 33651232 | Կարբոպլատին 50մգ -5մլ | Կարբոպլատին լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման, 50մգ ֊ 5մլ | Կարբոպլատին 50մգ -5մլ | ֆլ | 10 | 17000 | 170000 | Карбоплатин р-р для в/в капельного вливания 50мг/5 мл | Р-р для в/в капельного вливания 50мг/5 мл | флакон
24 | 33141100 | А1 ցողիչ | А1 ցողիչ 35մլ , փափուկ ծայրակալ , նյութ ՊՎԽ | А1 ցողիչ 35մլ , փափուկ ծայրակալ , | հատ | 300 | 600 | 180000 | Спринцовка A1 -35 мл, мягкий наконечник ПВХ | Спринцовка A1 -35 мл, | шт
25 | 33161120 | Ամնիոտոմ պլաստմասե | Ամնիոտոմ պլաստմասե ստերիլ։ Նախատեսված է պտղապառկի բացման համար ծննդաբերության ժամանակ ։ Պատրաստված է սպիտակ բժշկական պլաստիկից։ Ընդհանուր երկարությունը ֊ 250 մմ։ | Ամնիոտոմ պլաստմասե | հատ | 200 | 700 | 140000 | Амниотом пластмассовый стерильный . Общая длина — 250 мм. | Амниотом пластмассовый стерильный . Предназначен для вскрытия плодного пузыря при родах. Изготовлен из белого медицинского пластика.Общая длина -250 мм | шт
26 | 33171400 | Դիմակ միանվագ նորածնային ամբուի անհաս նորածնի | Դիմակ միանվագ նորածնային ամբուի անհաս նորածնի . Պատրաստված է պոլիվինիլքլորիդից,փափուկ․ | Դիմակ միանվագ նորածնային ամբուի | հատ | 10 | 2500 | 25000 | Маска одноразовая для амбу для недоношенных новорожденных | Маска одноразовая для амбу для недоношенных новорожденных , Изготовлено из прозрачного поливинилхлорида , мягкая. | шт
27 | 33141100 | Էնդոտրախեալ խողովակ 6 մանժետով | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատրավմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 6: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Էնդոտրախեալ խողովակ 6 մանժետով | հատ | 1000 | 800 | 800000 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 6 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 6 | шт | [8 empty] | 800000 | 800 | 800000
28 | 33141100 | Էնդոտրախեալ խողովակ 6,5 մանժետով | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատրավմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 6,5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Էնդոտրախեալ խողովակ 6,5 մանժետով | հատ | 1000 | 800 | 800000 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 6,5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 6,5 | шт | [8 empty] | 800000 | 800 | 800000
29 | 33211310 | Ակտիվացված մասնակի թրոմինային ժամանակի որոշման հավաքածու 5x4մլ ԱՊՏՏ | Ակտիվացված մասնակի թրոմինային ժամանակի որոշման հավաքածու 5x4մլ ԱՊՏՏ | Ազատ մասնիկի տրոմբինային ժամանակ | մլ | 40 | 915 | 36600 | Тромбиновое время свободных частиц | Тромбиновое время свободных частиц | мл
30 | 33651114 | Բենզիլպենիցիլին նատրիում 1.0 | Բենզիլպենիցիլին նատրիում դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000000ՄՄ | Բենզիլպենիցիլին նատրիում 1.0 | սրվ | 500 | 100 | 50000 | Бензилпеннициллина натриевая соль 1,0 | порошок для иньекций 1000 мг | флакон
31 | 33651191 | Հակաբոտուլ տիպ Բ շիճուկ 3մլ | Հակաբոտուլինային B տիպի 5000 մմ սրվակով լուծույթ ներարկման համար | Շիճուկ հակաբուտիլ տիպ ´ 3մլ | սրվ | 3 | 5500 | 16500 | Антиботулиническая сыворотка тип Б | раствор для иньекций | ампула
32 | 33651191 | Հակաբոտուլ տիպ Ե շիճուկ 3մլ | Հակաբոտուլինային Е տիպի 10000 մմ սրվակով լուծույթ ներարկման համար. | Շիճուկ հակաբուտիլ տիպ º 4մլ | սրվ | 3 | 6500 | 19500 | Антиботулиническая сыворотка тип Е | раствор для иньекций | ампула
33 | 33661120 | Մորֆին 1% 1մլ | Մորֆինի լուծույթ ն/ե, մ/մ և ե/մ ներարկման, 10մգ/մլ 1մլ | Մորֆին 1% ֊ 1մլ | սրվ | 600 | 500 | 300000 | Морфина гидрохлорид 1%-1мл | р-р для иньекций 1%-1мл | ампула
34 | 33691162 | Մաքրող լուծույթ M30P | ՙՄաքրող լուծույթ M30P, նախատեսված BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար:Ֆորմատ: 17մլ: Պահպանման պայմանները 2-30° C Ֆիրմային նշանի առկայությունը: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For In Vitro Diagnostiq only 1 հատ = 17մլ | Մաքրող լուծույթ M30P | հատ | 40 | 9500 | 380000 | чистящий раствор M30P | чистящий раствор M30P | литр | [14 empty] | 190000 | 5700 | 228000
35 | 33691176 | Գլիցին 100մգ | Գլիցին 100մգ սուբլինգվալ հաբեր | Գլիցին 100մգ | հաբ | 50 | 15 | 750 | Глицин 100мг сублингвальные таблетки | сублингвальные таблетки 100 мг | таблетки
36 | 33691133 | Ջուր ներարկման համար 3 մլ N10 | Ջուր ներարկման համար 3 մլ N10 | Ջուր ներարկման համար 3 մլ N10 | սրվ | 30 | 35 | 1050 | Вода для инъекций 3 мл | ампулы 3 мл | ампула
37 | 33691176 | Կլոնիդինի հիդրոքլքրիդ 0,1մգ/մլ-1մլ | Կլոնիդինի հիդրոքլքրիդ 0,1մգ/մլ-1մլ լուծույթ ներարկման | Կլոնիդինի հիդրոքլքրիդ 0,1մգ/մլ-1մլ | սրվ | 10 | 600 | 6000 | Клонидина гидрохлорид 0,1мг/мл - 1мл для инъекций | Клонидина гидрохлорид 0,1мг/мл - 1мл для инъекций | ампула
38 | 33611310 | Ինսուլին ասպարտ 100 Մ/մլ 3մլ | Ինսուլին ասպարտ 100 Մ/մլ , 3մլ ներարկիչ-գրիչ | Ինսուլին ասպարտ 100 Մ/մլ 3մլ | հատ | 10 | 12000 | 120000 | Инсулин аспарт 100 ЕД /мл- 3мл шприц -ручка | Инсулин аспарт 100 ЕД /мл- 3мл шприц -ручка | шт
39 | 33691176 | Հալոտան 250 մլ | Հալոտան 250 մլ շնչական անեսթեզիայի համար | Հալոտան 250 մլ | ֆլ | 10 | 32000 | 320000 | Галотан 250мл для анестезии | Галотан 250мл для анестезии | фл
40 | 33651127 | Դօքսիցիկլին 0,1 մգ | Դօքսիցիկլին հիդրոքլորիդ 0,1 մգ | Դոքսիցիկլին 0,1 մգ | պատիճ | 50 | 100 | 5000 | Доксоциклина гидрохлорид 0,1 мг | капсулы 0,1 мг | капсула
41 | 33691176 | Պրոմեդոլ 2% -1 մլ լուծույթ ներարկման | Տրիմեպերիդինի հիդրոքլորիդ 2%-1 մլ լուծույթ ներարկման | Պրոմեդոլ 2% -1 մլ | սրվ | 400 | 500 | 200000 | Тримеперидина гидрохлорид 2%- 1мл | Тримеперидина гидрохлорид 2%- 1мл | ампула |  |  |  | 260000 | 780 | 312000
42 | 33121200 | Պուլսօքսիմետր մատային | Մատային պուլսօքսիմետր։ էկրան՝ 13x23 մմ / ± 5 % /, SpO2 չափման միջակայքը՝ 0%-100% ,Ճշգրտություն՝ 70%~100% ±2% ռեզոլյուցիա՝1% սրտի զարկի չափման միջակայք՝30bpm-250bpm Ճշգրտություն՝ 30 bpm~99 bpm, ±2 bpm; 100 bpm~250 bpm, ±2% ռեզոլյուցիա՝ 1bpm մարտկոց՝ 2 AAA alkaline 1.5V մինչև 30 ժամ աշխատելու հնարավորությամբ ։ Պետք է հավաքածուն ներառի՝ պուլսօքսիմետր, պահպանման փափուկ պայուսակ, 2 մարտկոց։ Սարքը պետք է ունենա CE 0123 սերտիֆիկատ և 24 ամիս երաշխիք։ | Պուլսօքսիմետր ֊ սատուրոմետր | հատ | 20 | 19000 | 380000 | Пульсоксиметр - сатурометр | Пульсоксиметр - сатурометр пальцевой с батарейкой. | шт | [19 empty] | 370000 | 18500 | 370000
43 | 33141183 | Սնուցման զոնդ N6 | Սնուցման զոնդ N6 | Սնուցման զոնդ N6 | հատ | 100 | 100 | 10000 | Зонд для кормления N6 | Зонд для кормления N6 | шт | 4800 | 48 | 4800
44 | 33141183 | Սնուցման զոնդ N8 | Սնուցման զոնդ N8 | Սնուցման զոնդ N8 | հատ | 200 | 100 | 20000 | Зонд для кормления N8 | Зонд для кормления N8 | шт | 9600 | 48 | 9600
45 | 31512110 | cobas c111 սարքի ասեղ | cobas c111 սարքի ասեղ | cobas c111 սարքի ասեղ | հատ | 1 | 10000 | 10000 | Игла для аппарата cobas c111 | Игла для аппарата cobas c111 | шт | [19 empty] | 150000 | 180000 | 180000
46 | 31512110 | Ազդանյութերի սկավառակ cobas c111 reagent disk | Բիոքիմիական վերլուծիչ cobas c111 համար նախատեսված ազդանյութերի սկավառակ |  | հատ | 1 | 150000 | 150000 | Биохимический растворитель кобас с111 | Биохимический растворитель кобас с112 | шт | [19 empty] | 120000 | 144000 | 144000
47 | 33191310 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 0,25-0,5մլ K2 EDTA | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 0,25-0,5մլ + K2 EDTA | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 0,25-0,5մլ + K2 EDTA | հատ | 200 | 100 | 20000 | Пластиковые ваккумные пробирки 0,25-0,5մլ + K2 EDTA | Пластиковые ваккумные пробирки 0,25-0,5մլ + K2 EDTA | шт | [19 empty] | 18000 | 90 | 18000
48 | 33691162 | Յունիկալիբրատոր 6x1 մլ (unicalibrator ) Start Max սարքի համար | Յունիկալիբրատոր 6x1 մլ (unicalibrator )Start Max սարքի համար | Յունիկալիբրատոր 6x1 մլ (unicalibrator ) cobas 111 սարքի համար | հատ | 1 | 10000 | 10000 | Unicalibrator -юникалибратор для аппарата cobas 111 | Unicalibrator -юникалибратор для аппарата cobas 111 | шт | [19 empty] | 52700 | 63240 | 63240
49 | 33691162 | Զտիչ հեղուկի հավաքածու cobas 111 սարքի համար | Զտիչ հեղուկի հավաքածու cobas 111 սարքի համար | Զտիչ հեղուկի հավաքածու cobas 111 սարքի համար | հատ | 10 | 10000 | 100000 | Комплект фильтрующей жидкости для аппарата cobas 111 | Комплект фильтрующей жидкости для аппарата cobas 111 | шт
50 | 33651253 | Անաստրազոլ 1 մգ | Անաստրազոլ 1 մգ | Անաստրազոլ 1 մգ | հաբ | 1500 | 200 | 300000 | Анастразол 1 мг | Таблетки 1 мг | таблетка |  |  |  | 185000 | 148 | 222000 |  |  | 875000 | 700 | 1050000 | [11 empty] | 391250 | 469500
51 | 33151220 | Քթային խողովակ թթվածնի համար մեծերի | Քթային խողովակ թթվածնի համար մեծերի ստերիլ SOF-Touch (փափուկ) կանյուլյա թթվածնային խողովակով մեծերի համար 2.1 մ: Քթի մեջ ընկած յուրաքանչյուր առանձին խողովակի տրամագիծը 5,0 մմ է: պատրաստված է թերմոպլաստիկ մատերիալից ։ | Քթային խողովակ թթվածնի համար մեծերի | հատ | 5000 | 220 | 1100000 | Носовая трубка для кислорода / для взрослых стерильная SOF-Touch (мягкая) кислородная трубка с канюлей для взрослых 213 см. Негорючие концы трубок находятся на ухе. Изготовлен из термопласта. | Носовая трубка для кислорода / для взрослых стерильная SOF-Touch (мягкая) кислородная трубка с канюлей для взрослых 213 см. Негорючие концы трубок находятся на ухе. Изготовлен из термопласта. | шт | 740000 | 148 | 740000 | [14 empty] | 875000 | 875000
52 | 33151220 | Քթային խողովակ թթվածնի համար մանկական | Քթային խողովակ թթվածնի համար /երեխաների/ ստերիլ SOF-Touch (փափուկ) կանյուլյա թթվածնային խողովակով երեխաների համար 2.1 մ: Երեխայի քթի մեջ ընկած յուրաքանչյուր առանձին խողովակի տրամագիծը 3,0 մմ է: Պատրաստված է թերմոպլաստիկ մատերիալից ։ | Քթային խողովակ թթվածնի համար մանկական | հատ | 1000 | 220 | 220000 | Носовая трубка для кислорода / для детей стерильная SOF-Touch (мягкая) кислородная трубка с канюлей для детей 213 см. Негорючие концы трубок находятся на ухе. Изготовлен из термопласта. | Носовая трубка для кислорода / для детей стерильная SOF-Touch (мягкая) кислородная трубка с канюлей для детей 213 см. Негорючие концы трубок находятся на ухе. Изготовлен из термопласта. | шт
53 | 33611180 | Լակտուլոզ 667մգ/մլ--200 մլ | Լակտուլոզ 667մգ/մլ--200մլ պլաստիկե շշիկ և չափիչ բաժակ | Լաքսալակ 200 մլ | ֆլ | 10 | 2590 | 25900 | Лактулоза 200 мл сироп | Лактулоза 200 мл сироп | фл | 20816.5 | 2497.98 | 24979.8 | [5 empty] | 46250 | 5550 | 55500
54 | 33691176 | Կլոբետազոլ (կլոբետազոլի պրոպիոնատ) 0,5մգ/գ; 25գ | Կլոբետազոլ (կլոբետազոլի պրոպիոնատ)նրբաքսուք արտաքին կիրառման 0,5մգ/գ; 25գ ալյումինե պարկուճ | Դերմովայտ կրեմ 0,5մգ/գ; 25գ ալյումինե պարկուճ | հատ | 3 | 2450 | 7350 | Клобетазол 0,5мг/г-25г алминиевые тюбики | Клобетазол 0,5мг/г-25г алминиевые тюбики | шт
55 | 33691176 | Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) դոնդող 30 գ | Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) դոնդող 1մգ/գ; 30գ ալյումինե պարկուճ | Ֆենիստիլ դոնդող 1մգ/գ; 30գ ալյումինե պարկուճ | հատ | 3 | 3710 | 11130 | Диметинден гель 1 мг/г; 30 г алюминиевые тюбики | Диметинден гель 1 мг/г; 30 г алюминиевые тюбики | шт | 7228.5833 | 2891.4333 | 8674.3
56 | 33691176 | Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) կարիլ 0,1 % -20մլ | Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) կարիլ 0,1 % -20մլ | Ֆենիստիլ կարիլ 0,1 % -20մլ | ֆլ | 10 | 3255 | 37100 | диметиден (диметидена малеат) 0,1%-20 мл | диметиден (диметидена малеат) 0,1%-20 мл | фл | 18750 | 2250 | 22500
57 | 33691176 | Բենզիլդիմետիլ( 3- ( միրիստոիլանժմինո )պրոպիլ) ամմոնիումի քլորիդ մոնոհիդրատ կաթիլներ 0,01%- 45 մլ | Բենզիլդիմետիլ( 3- ( միրիստոիլանժմինո )պրոպիլ) ամմոնիումի քլորիդ մոնոհիդրատ կաթիլներ 0,01%- 45 մլ | Արփիմիստին 0,01%- 45 մլ | ֆլ | 10 | 1775 | 17750 | бензилдиметил[3- (миристоиламино)пропил]аммоний хлорид моногидрат | бензилдиметил[3- (миристоиламино)пропил]аммоний хлорид моногидрат | фл
58 | 33141100 | Տեսատպիչ թուղթ SONY VIDEO GRAPHIC PRINTER UP-890CE սարքի համար | Տեսատպիչ թուղթ SONY VIDEO GRAPHIC PRINTER UP-890CE սարքի համար 110մմ x 21 մ: | Տեսատպիչ թուղթ SONY VIDEO GRAPHIC PRINTER UP-890CE սարքի համար | հատ | 60 | 5000 | 300000 | Бумага для аппарата SONY VIDEO GRAPHIC PRINTER UP-890C | Бумага для аппарата SONY VIDEO GRAPHIC PRINTER UP-890C | шт
59 | 33141100 | Միզային կատետեր N 16 նելատոն | Միզային կատետեր N 16 նելատոն | Նելատոն N 16, ստերիլ | հատ | 3000 | 100 | 300000 | Мочевой катетер Нелатон N16 | Мочевой катетер Нелатон N16 | шт | 267000 | 89 | 267000 | [5 empty] | 1320000 | 440 | 1320000
60 | 33141100 | Միզային կատետեր N 18 նելատոն | Միզային կատետեր N 18 նելատոն | Նելատոն N 18, ստերիլ | հատ | 500 | 100 | 50000 | Мочевой катетер Нелатон N18 | Мочевой катетер Нелатон N18 | шт | 44500 | 89 | 44500 | [5 empty] | 220000 | 440 | 220000
61 | 33621450 | Ամլոդիպին 10 մգ | Ամլոդիպին դեղահատ 10մգ | Ամլոֆիլ/Ամլոդիպինի բեզիլատ 10մգ. | հաբ | 1500 | 25 | 37500 | Амлодипин 10 мг | таблетки 10 мг | таблетка | [8 empty] | 68750 | 55 | 82500
62 | 33691162 | Նեոպլաստին PT Start Max սարքի համար | Նեոպլաստին PT Start Max սարքի համար |  | տուփ | 3 | 35000 | 105000 | Неопластин для аппарата PT Start Max | Неопластин для аппарата PT Start Max | шт | [19 empty] | 77700 | 31080 | 93240
63 | 33691162 | Coagcontrol N+P-N2 Start Max սարքի համար | Coagcontrol N+P-N2 Start Max սարքի համար |  | տուփ | 1 | 35000 | 35000 | Коагконтроль N+P-N2 для аппарата Start Max | Коагконтроль N+P-N2 для аппарата Start Max | шт | [19 empty] | 104400 | 125280 | 125280
64 | 31512110 | Միկրովետ / մատից արյուն վերցնելու համար/ N100 | Միկրովետ / մատից արյուն վերցնելու համար/ N100 |  | տուփ | 2 | 7000 | 14000 | Микровет для взятия крови из пальца N100 | Микровет для взятия крови из пальца N100 | шт
11657880
1128759.1
Դեղծառայության ղեկավար ՝ Ա․Գոգորյան
[22 empty] | 4328000 | [10 empty] | 993760
Դեղատան վարիչ ՝ Ա․ Խառատյան
Դեղագործ ՝ Ե․Մատինյան

## առ ԱԱՀ
Գնման հայտ բուժսարքավորումների Վանաձորի ԲԿ ՓԲԸ
NN | միջազգային անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Գին | Նախահաշվային գումար | Международное название | Технические характеристики | Единицы измерения
1 | Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ արտաքին մարտկոցներով | Անխափան սնուցման 3000 ՎԱ արտաքին մարտկոցներով, պահարանով, միացման և աշխատանքի համար անհրաժեշտ պարագաներով Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական, լաբորատոր և այլ սարքերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Առնվազն 6 հատ 12Վ/100ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Հզորություն՝ 3կՎԱ Մուտք Lարում՝ 208/220/203/240Վ, փոփոխական, միաֆազ Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզդայությամբ) Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 ԵԼՔ Նոմինալ հզորություն՝ 3կՎԱ Ակիվ հզորություն՝ 3կՎտ Հզորության գործակից՝ 1 Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի Կայունություն՝ ոչ ավել քան ±1% Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան ≤3%(գծային բեռնվածություն), ≤ 6% (ոչ գծային բեռնվածություն) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 90%, մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս 86%, Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60±0,2% Հց Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 4 հատ, 1 հատ տերմինալ Այլ տվյալներ Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ, մարկոցների լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարում և հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համար LCD/LED դիսփլեյը և կառավարման կոճակները թույլ են տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍՍ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար։ Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ Ինդիկատորներ՝ տագնապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա և այլն Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ ոչ պակաս քան 6Ա Աղմուկը՝ ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ պակաս քան 170x430x300մմ ԱՍՍ-ի քաշը՝ ոչ պակաս քան 9,8 կգ, առանց մարտկոցների Պետք է ներառի ԱՍԱ-ի տեղադրումը և շահագործման հանձնումը Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները | հատ | 1 | 975000 | 975000 | Двухрежимный источник бесперебойного питания в реальном времени с внешними батареями мощностью 3000 ВА | Источник бесперебойного питания 3000 ВА с внешними аккумуляторными батареями, шкафом, необходимыми принадлежностями для подключения и эксплуатации Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, предназначенный для обеспечения бесперебойной работы медицинского, лабораторного и другого оборудования. Не менее 6 свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 12 В/100 А·ч с клапанным регулированием и минимальным сроком службы 10 лет. Мощность: 3 кВА Вход Выход: 208/220/203/240 В, переменное, однофазное Диапазон напряжения: 110–290 В Частота: 40–70 Гц (с автоопределением) Входной коэффициент мощности: не менее 0,99 ВЫХОД Номинальная мощность: 3 кВА Активная мощность: 3 кВт Коэффициент мощности: 1 Количество фаз: однофазное Напряжение: 220, 230, 240 В, опционально Стабильность: не более ±1% Коэффициент гармонических искажений (THD): не более ≤3% (линейная нагрузка), ≤6% (нелинейная нагрузка) КПД в режиме онлайн: не менее 90%, в режиме работы от аккумуляторов: не менее 86% Тип выходного сигнала: чистая синусоида Частота и её стабильность: 50/60 ±0,2% Гц Количество выходов: не менее 4 IEC, 1 клемма Другие данные Отображение данных на многофункциональном ЖК/светодиодном дисплее: величина нагрузки, степень заряда аккумулятора, входное и выходное напряжение и частота, режим работы, информация о возникшей проблеме. ЖК/светодиодный дисплей и кнопки управления позволяют напрямую контролировать и управлять состоянием и производительностью системы. Интерфейс USB: Включая программное обеспечение для ПК (Windows, Mac, Linux) для графического и цифрового управления, мониторинга и сбора протоколов работы ИБП. Система зарядки и управления аккумуляторными батареями Индикаторы: аварийный сигнал, параллельная линия, аккумуляторные батареи, инвертор, аварийное отключение питания (EPO), ECO, функция генератора и т.д. Максимальный ток зарядки аккумуляторных батарей: не менее 6 А Уровень шума: не более 55 дБ на расстоянии 1 метра Внешние габариты ИБП: не менее 170 x 430 x 300 мм Вес ИБП: не менее 9,8 кг (без аккумуляторных батарей) В стоимость должны быть включены монтаж и наладка ИБП Гарантия: 24 месяца, включая аккумуляторные батареи | шт
2 | Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ | Անխափան սնուցման 3000 ՎԱ ներկառուցված մարտկոցներով։ Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական, լաբորատոր և այլ սարքերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Առնվազն 6 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Հզորություն՝ 3կՎԱ Մուտք Lարում՝ 208/220/203/240Վ, փոփոխական, միաֆազ Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզգայությամբ) Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 ԵԼՔ Նոմինալ հզորություն՝ 3կՎԱ Ակիվ հզորություն՝ 3կՎտ Հզորության գործակից՝ 1 Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի Կայունություն՝ ոչ ավել քան ±1% Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան ≤3%(գծային բեռնվածություն), ≤ 6% (ոչ գծային բեռնվածություն) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 91%, մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս 86%, Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60±0,2% Հց Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 8 հատ C13, 1 հատ C19 Այլ տվյալներ Մարտկոցների տաք(Hot-Swappable) փոխարինման հնարավորությամբ Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED գունավոր հպումային (touch) դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ, մարկոցների լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարում և հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համար LCD/LED դիսփլեյը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար։ Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ Ինդիկատորներ՝ տագնապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը՝ ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավել քան 440x600x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5% ԱՍԱ-ի քաշը՝ առնվազն 25 կգ, ներառյալ մարտկոցները Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները։ | հատ | 1 | 375000 | 375000 | Источник бесперебойного питания реального времени с двойным переключением 3000 ВА | Источник бесперебойного питания 3000 ВА со встроенными аккумуляторами. Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, работающий в режиме реального времени, предназначен для обеспечения бесперебойной работы медицинского, лабораторного и другого оборудования. Не менее 6 свинцово-кислотных аккумуляторов с клапанным регулированием ёмкостью 12 В/9 А·ч со сроком службы не менее 3–5 лет. Мощность: 3 кВА Вход Выход: 208/220/203/240 В переменного тока, однофазное Диапазон напряжения: от 110 до 290 В Частота: от 40 до 70 Гц (автоматическое определение) Входной коэффициент мощности: не менее 0,99 ВЫХОД Номинальная мощность: 3 кВА Активная мощность: 3 кВт Коэффициент мощности: 1 Количество фаз: однофазное Напряжение: 220, 230, 240 В, опционально Стабильность: не более ±1% Коэффициент гармонических искажений (THD): не более ≤3% (линейная нагрузка), ≤6% (нелинейная нагрузка) КПД в режиме онлайн: не менее 91%, в режиме работы от аккумуляторов: не менее 86% Тип выходного сигнала: чистая синусоида Частота и её стабильность: 50/60±0,2% Гц Количество выходов: не менее 8 IEC C13, 1 IEC C19 Прочие характеристики Возможность горячей замены аккумуляторных батарей Отображение данных на многофункциональном цветном сенсорном ЖК-дисплее: величина нагрузки, уровень заряда аккумуляторных батарей, входное и выходное напряжение и частота, режим работы, информация о возникшей проблеме ЖК-дисплей позволяет напрямую контролировать и управлять состоянием и производительностью системы. Интерфейс USB: Включая программное обеспечение для ПК (Windows, Mac, Linux) для графического и цифрового управления, мониторинга и регистрации данных ИБП. Зарядка аккумуляторных батарей и система управления Индикаторы: сигнализация, параллельное подключение, аккумулятор, инвертор, аварийное отключение питания (EPO), ECO, функция генератора Уровень шума: не более 55 дБ на расстоянии 1 метра Внешние габариты ИБП: не более 440x600x86,5 мм, отклонение не более 5% Вес ИБП: не менее 25 кг, включая аккумуляторы Гарантия: 24 месяца, включая аккумуляторы. | шт
3 | Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ | Անխափան սնուցման 1000 ՎԱ ներկառուցված մարտկոցներով։ Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական, լաբորատոր և այլ սարքերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Առնվազն 3 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Հզորություն՝ 1կՎԱ Մուտք Lարում՝ 208/220/203/240Վ, փոփոխական, միաֆազ Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզդայությամբ) Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 ԵԼՔ Նոմինալ հզորություն՝ 1կՎԱ Ակիվ հզորություն՝ 1կՎտ Հզորության գործակից՝ 1 Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի Կայունություն՝ ոչ ավել քան ±1% Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան ≤3%(գծային բեռնվածություն), ≤ 6% (ոչ գծային բեռնվածություն) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 89%, մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս 85%, Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60±0,2% Հց Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 8 հատ C13 Այլ տվյալներ Մարտկոցների տաք(Hot-Swappable) փոխարինման հնարավորությամբ Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED գունավոր հպումային (touch) դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ, մարկոցների լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարում և հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համար LCD/LED դիսփլեյը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար։ Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ Ինդիկատորներ՝ տագնապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը՝ ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավել քան 440x470x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5% ԱՍԱ-ի քաշը՝ առնվազն 13,5 կգ, ներառյալ մարտկոցները Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները։ | հատ | 1 | 210000 | 210000 | Источник бесперебойного питания реального времени с двойным переключением 1000 ВА | Источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА со встроенными аккумуляторами. Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, работающий в режиме реального времени, предназначен для обеспечения бесперебойной работы медицинского, лабораторного и другого оборудования. Не менее 3 свинцово-кислотных аккумуляторов с клапанным регулированием ёмкостью 12 В/9 А·ч со сроком службы не менее 3–5 лет. Мощность: 1 кВА Вход Выход: 208/220/203/240 В переменного тока, однофазное Диапазон напряжения: от 110 до 290 В Частота: от 40 до 70 Гц (автоматический выбор диапазона) Входной коэффициент мощности: не менее 0,99 ВЫХОД Номинальная мощность: 1 кВА Фактическая мощность: 1 кВт Коэффициент мощности: 1 Количество фаз: однофазное Напряжение: 220, 230, 240 В, опционально Стабильность: не более ±1% Коэффициент гармонических искажений (THD) не более ≤3% (линейная нагрузка), ≤6% (нелинейная нагрузка) КПД в режиме онлайн: не менее 89%, в режиме работы от аккумуляторов: не менее 85% Тип напряжения: чистая синусоида Частота и её стабильность: 50/60 ±0,2% Гц Количество выходов: не менее 8 IEC C13 Прочие данные Возможность горячей замены аккумуляторов Отображение данных на многофункциональном цветном сенсорном ЖК-дисплее: величина нагрузки, уровень заряда аккумуляторов, входное и выходное напряжение и частота, режим работы, а также информация о возникшей проблеме. ЖК-дисплей позволяет напрямую контролировать и управлять состоянием и производительностью системы. Интерфейс USB: Включая компьютерное программное обеспечение (Windows, Mac, Linux) для графического и цифрового управления, мониторинга и регистрации состояния ИБП. Система зарядки и управления аккумуляторами Индикаторы: аварийная сигнализация, Параллельный режим, аккумулятор, инвертор, EPO, ECO, функция генератора Уровень шума: не более 55 дБ на расстоянии 1 метра Внешние габариты ИБП: не более 440x470x86,5 мм, отклонение не более 5% Вес ИБП: не менее 13,5 кг, включая аккумуляторы Гарантия: 24 месяца, включая аккумуляторы. | шт
4 | Թվային սև-սպիտակ ջերմային տպիչ նախատեսված Mindray Resona I9 ֆիրմայի ուլտրաձայնային սկաների համար | Թվային սև-սպիտակ ջերմային տպիչ նախատեսված Mindray Resona I9 ֆիրմայի ուլտրաձայնային սկաների համար: Տպման եղանակը ՝ ուղիղ ջերմային տպագրություն,բանաձև՝ 325 dpi, թղթի չափսը՝ տպագրական թղթի լայնությունը 110 մմ Տպման արագություն՝ A6-ը ֆորմատի թղթի տպման արագությունը ոչ ավել քան 2 վրկ, տպման ժամանակը. բարձր արագության ռեժիմ. մոտ. 1,9 վայրկյան/ պատկեր ստանդարտ արագության ռեժիմ. մոտ 3,3 վայրկյան/պատկեր։ Քաշը՝ ոչ ավել քան 2,5 կգ։,բժշկական սայլակներում կամ կոնսոլներում տեղադրելու համար ։ Լինի նոր, չoգտագործված , գործարանային փաթեթավորմամբ ։ Իր հետ լինի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները , որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ։ Պետք է մատակարարվի օգտագործողի ձեռնարկով ( հայերեն և կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ), նմուշային թղթով (2 փաթեթ) ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ | 2 | 550000 | 1100000 | Цифровой черно-белый термопринтер, разработанный для ультразвуковых сканеров Mindray Resona I9. | Цифровой черно-белый термопринтер, предназначенный для ультразвукового сканера Mindray Resona I9. Способ печати: прямая термопечать, разрешение: 325 точек на дюйм, ширина бумаги: 110 мм. Скорость печати: на бумаге формата А6 – не более 2 секунд, время печати: в высокоскоростном режиме: около 1,9 секунды/изображение. В стандартном режиме: около 3,3 секунды/изображение. Вес: не более 2,5 кг. Для установки на медицинские тележки или консоли. Аппарат должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. В комплекте должны быть все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы. Обязательно наличие руководства пользователя (на армянском и английском или русском языках), образцов бумаги (2 упаковки). Наличие сертификата качества. | шт
5 | Մխոցային նեբուլայզեր բուժհիմնարկում օգտագործելու համար | Մխոցային նեբուլայզեր բուժհիմնարկում օգտագործելու համար, անընդհատ աշխատելու հնարավորությամբ։ Lարումը ոչ ավել քան` 230 V - 50 Հց, Առավելագույն ճնշում ոչ ավել քան ՝ 350 կՊա (3,5 բար), Աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան ՝ 60 դԲ, Աշխատանքային ճնշում ոչ ավել քան ՝ 0-130 կՊա (0-1,3 բար), Աշխատանքային հոսք՝ 5 լ/ր(60կՊա)- 7.5 լ/ր(130կՊա ), Նեբուլիզացիայի դրույքաչափը` 0․35 ÷ 0,8 մլ/ր, Քաշը ոչ ավել քան ՝ 4,1 կգ, Օդի հոսք ոչ ավել քան ՝ 15լ/րոպե ։ Լինի նոր, չoգտագործված , գործարանային փաթեթավորմամբ։ Իր հետ լինի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները , որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ։ Պարագաներ՝ բաժակ,քթի վարդակ, մուշտուկ,մեծահասակի և երեխայի դիմակ , օդային խողովակ և ֆիլտր։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ | 2 | 450000 | 900000 | Поршневой небулайзер для использования в медицинском учреждении | «Поршневой небулайзер для использования в медицинском учреждении, с возможностью непрерывной работы. Питание: не более: 230 В - 50 Гц, Максимальное давление: не более: 350 кПа (3,5 бар), Уровень шума: не более: 60 дБ, Рабочее давление: не более: 0-130 кПа (0-1,3 бар), Рабочий расход: 5 л/мин (60 кПа) - 7,5 л/мин (130 кПа), Скорость распыления: 0,35 ÷ 0,8 мл/мин, Масса: не более: 4,1 кг, Расход воздуха: не более: 15 л/мин. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Со всеми необходимыми дополнительными приспособлениями и принадлежностями для полноценной работы. Комплектация: стакан, насадка для носа, загубник, маска взрослая и детская, воздуховодная трубка и фильтр. Наличие сертификата качества». | шт
6 | Ֆիբրոթելային, հատուկ ջերմակայուն մալուխ | Ֆիբրոթելային, հատուկ ջերմակայուն մալուխ՝ բարձր լուսաթողունակությամբ՝ տրամագիծը՝ 4,25 մմ, երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 3մ։ Պետք է համատեղելի լինի կլինիկայում առկա Օլիմպուս ընկերության Visera CLV-S400 սարքի հետ: Ավտոկլավում մանրէազերծման հնարավորության առկայություն: Լինի նոր, չoգտագործված , գործարանային փաթեթավորմամբ : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ : | հատ | 1 | 428000 | 428000 | Стекловолоконный, специальный термостойкий кабель | Оптоволоконный, специальный термостойкий кабель с высокой светопропускаемостью: диаметр: 4,25 мм, длина: не менее 3 м. Должен быть совместим с имеющимся в клинике аппаратом Olympus Visera CLV-S400. Возможность стерилизации в автоклаве. | шт
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը ։