Приложение № 1

к Договору под кодом 
ՍԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/10/25   заключенному "	"	20	г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Продукт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | полное название | товарный знак,фирменное наименование, модель наименование производителя* | техническая характеристика |
| 1 | 32333600/1 | Система видеонаблюдения |  | 1. Камера 2 шт. 8-мегапиксельная камера WizColor Fixes-фокусная, 1/1, 8-дюймовая CMOS-камера с фронтальной камерой Максимальное количество кадров: 8 Мп (3840 x 2160) при 20 кадрах в секунду и 4 Мп (2688 x 1520) при 25/30 кадрах в секунду. Фиксированный объектив 3,6 мм Поддерживает карту Micro SD Stone емкостью 256 ГБ Встроенный микрофон Встроенный теплый свет и максимальное расстояние освещения: 50 м Защита IP67 Питание 12 В постоянного тока/PoE Ночной режим 50 (включая фиксацию номерных знаков) Микрофон да Тип камеры IPC Гарантия – 12 месяцев 2. Видеомагнитофон 1 шт. 8-портовый видеомагнитофон Smart 1U WizSense Формат записи видео Smart H.265+ / час.265 / Смарт Х.264+ / час.264/MJPEG Поддержка камер 8 × 12 Мп Интерфейс USB, HDMI , VGA , RJ-45 Поддержка жесткого диска объемом 1 SATA до 20 ТБ Условия рабочей температуры от -10°C до +55°C Тип NVR Количество портов 8 Количество жестких дисков 1 Гарантия – 12 месяцев 3. Сетчатый свитер 1 шт. Адаптер питания в комплекте Порт PoE Ethernet - 8 Скорость порта Ethernet 10/100 Мбит / с Скорость восходящей линии связи порта Ethernet 10/100/1000 Мбит / с Описание функциональных слотов Порт 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Мбит / с (PoE); порт 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит / с (восходящая линия связи) Кнопка перезапуска x1 Внешний источник питания: 54 В постоянного тока, 2,22 а Рабочая температура от -10°C до +55°C (от+14°F до +131°F) Рабочая влажность 5% -95% (относительная влажность), без конденсации Температура хранения от -40°C до +70°C (от -40°F до +158°F) Влажность при хранении 5% -95% (относительная влажность), без конденсации Потребление энергии В режиме ожидания: 3 Вт Полная нагрузка: 110 Вт Тип управления/Да Умный управляемый переключатель/да Гарантия – 12 месяцев 4. Жесткий диск HDD 1 шт. Интерфейс – SATA lll 6 ГБ/с Тип 3,5" SATA Объем 8 ТБ Скорость вращения – 7200 об / мин Кэш – память-256 Мб/с Гарантия – 12 месяцев |

*В случае, предусмотренном договором, продавец также предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

Приложение № 2

к Договору под кодом 
ՍԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/10/25   заключенному "	"	20	г.

РАСПИСАНИЕ ПОСТАВОК*

Драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | цена единицы / драмов РА | общая цена/драмов РА | Общий объем | Поставка |  |  |
|  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | Срок** |
| комплект |  |  | 1 | Баграмяна 10 | 1 | 2025г |

* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. Окончательный срок поставки не может быть позднее 25 декабря данного года.

** Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в графе срок устанавливается в календарных днях, а его исчисление производится со дня вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.

| ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОКУПАТЕЛЬ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Договору под кодом 
ՍԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/10/25   заключенному "	"	20	г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ*                                                                        Драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату товара предусматривается произвести в 2025г., по месяцам, в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 1 | 32333600/1 | Система видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |

| ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОКУПАТЕЛЬ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |