Հավելված N 1

«         »              20  թ. կնքված

ՍԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/10/25   ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքի |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | ամբողջական անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը * | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 32333600/1 | Տեսանկարահանման համակարգ |  | Տեսանկարահանման համակարգ, որը բաղկացած է Տեսախցիկ 2 հատ 8MP WizColor Fixes-focal ,1/1.8” CMOS մատրիցայով ներքին տեսախցիկ Առավելագույն կադրերի քանակ 8MP (3840 x 2160)@20 fps և 4MP (2688 x 1520)@25/30fps Ֆիքսված օբյեկտիվ 3.6մմ; Աջակցում է 256 GB Micro SD քարտ Ներկառուցված միկրոֆոն; Ներկառուցված տաք լույս, իսկ լուսավորության առավելագույն հեռավորությունը՝ 50 մ Պաշտպանություն IP67; Սնուցում 12VDC/PoE Գիշերային ռեժիմ 50 (այդ թվում պետհամարանիշերի ֆիկսում) Միկրոֆոն այո; Տեսախցիկի տեսակ IPC Երաշխիք – 12 ամիս Տեսաձայնագրիչ 1 հատ 8 պորտ Smart 1U WizSense տեսաձայնագրիչ Տեսագրման ֆորմատը Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Տեսախցիկների ապահովում 8 × 12MP; Ինտերֆեյս USB , HDMI , VGA , RJ-45 Կոշտ սկավառակի ապահովում 1 SATA մինչև 20TB ծավալ Աշխատանքային ջերմաստիճանային պայմաններ -10°C to +55°C; Տեսակը NVR; Պորտերի քանակը 8 Կոշտ սկավառակների քանակը 1 Երաշխիք – 12 ամիս Ցանցային սվիչ 1 հատ Ներառված սնուցման ադապտեր PoE Ethernet պորտ – 8; Ethernet պորտի արագություն 10/100 Մբիթ/վ Ethernet պորտի Uplink արագություն 10/100/1000 Մբիթ/վ Ֆունկցիոնալ բնիկների նկարագրություն Պորտ 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Մբիթ/վ (PoE); Պորտ 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Մբիթ/վ (uplink) Վերագործարկման կոճակ x1; Արտաքին սնուցում՝ 54 VDC, 2.22 Ա Աշխատանքային ջերմաստիճան-10°C-ից մինչև +55°C (+14°F-ից մինչև +131°F) Աշխատանքային խոնավություն 5%–95% (RH), առանց խտացման Պահպանման ջերմաստիճան -40°C-ից մինչև +70°C (-40°F-ից մինչև +158°F) Պահպանման խոնավություն 5%–95% (RH), առանց խտացման Էներգիայի սպառում; Պարապուրդի ռեժիմում՝ 3 Վտ Ամբողջական բեռնվածություն՝ 110 Վտ; Կառավարման տեսակ/Այո; Smart Managed անջատիչ/Այո Երաշխիք – 12 ամիս Կոշտ սկավառակ HDD 1 հատ Ինտերֆեյս – SATA lll 6Gb/s ; Տեսակը 3.5" SATA ; Ծավալը 8TB Պտտման արագությունը – 7200 rpm; Քեշ – 256 Mb/s Երաշխիք – 12 ամիս |

*   Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 2

«         »              20  թ. կնքված

ՍԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/10/25      ծածկագրով պայմանագրի

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| Լրակազմ |  |  | 1 | Բաղրամյան 10 | 1 | Դեկտեմբեր 2025թ |

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա  սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 3

«         »              20  թ. կնքված

ՍԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-16/10/25   ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 32333600/1 | Տեսանկարահանման համակարգ | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |