## Պարագաներ 2026-1
ՑԱՆԿ
NN | CPV կոդ | Պարագայի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Մատակարարման ժամկետ | Չ/Մ | Քանակ | Техническая характеристика | Наименование | Единица измерения | Վերակենդ․ բաժ․ | Վիրաբուժական բաժ․ | Մանկական սոմատիկ բաժ․ | Մանկաբարձագին․ բաժ | Գին․ բաժ․ | Ուռուցքաբանական բաժ․ | Վարակաբանական բաժ․ | Հեմոդիալիզ | Ախտորոշ բաժ․ | Վիրահատարան | Դեզինֆ․ | Ախտաբ․ | Ընդունարան | Թերապիա | Կանանց կոնսուլտացիա | Ֆիզո կաբինետ
1 | 33211500 | Աշխատանքային լուծույթ` FLEX 9SP ռադիոմետր ABL9 համար | Աշխատանքային լուծույթ՝ FLEX 9SP նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Աշխատանքային լուծույթը պետք է համատեղելի լինի ռադիոմետր ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ։ Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-25°C։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 15 | "Рабочий раств0р для анализатора газов крови FLEX 9SP. | "Рабочий раств0р для анализатора газов крови FLEX 9SP. Рабочий раствор должен быть совместим с анализатором газов крови модели Radiometer ABL9. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-25°С. | шт | 13
2 | 33211500 | Թեստ-հավաքածու՝ SC9 100/30 Full ռադիոմետր ABL9 համար | Թեստ-հավաքածու՝ SC9 100/30 Full նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Չափող պարամետրները առնվազն` pO2, pCO2, pH, Hct, Ca, K, Na, Cl, Lactate (cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3,- (P,st), cBase(B), cBase(Ecf), cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Ani on Gap, Anion Gap (K+), pO2(A), pO2(Aa), pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI): Թեստ-հավաքածուն պետք է համատեղելի լինի ռադիոմետր ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ։ Հավաքածուն պետք է լինի նախատեսված ոչ ավել քան 100 հետազոտությունների համար: Պիտանելիության ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն 30 օր: Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 10 | Тест-набор для анализатора газов крови SC9 100/30 Full. | Тест-набор для анализатора газов крови SC9 100/30 Full. Параметры измерения как минимум: pO2, pCO2, pH, Hct, Ca, K, Na, Cl, лактат (cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3,- (P,st), cBase(B), cBase(Ecf) ) , cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Ани на зазоре, Анионный зазор (K+), pO2(A), pO2(Aa), pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI). Тестовый комплект должен быть совместим с анализатором газов крови модели Radiometer ABL9. Коллекция должна быть рассчитана не более чем на 100 исследований. Срок годности не менее 30 дней с момента установки. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-8°С. | шт | 30
3 | 33211500 | Թեստ-հավաքածու՝ SC9 50/30 Full ռադիոմետր ABL9 համար | Թեստ-հավաքածու՝ SC9 50/30 Full նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Չափող պարամետրները առնվազն` pO2, pCO2, pH, Hct, Ca, K, Na, Cl, Lactate (cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3,- (P,st), cBase(B), cBase(Ecf), cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Ani on Gap, Anion Gap (K+), pO2(A), pO2(Aa), pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI): Թեստ-հավաքածուն պետք է համատեղելի լինի ռադիոմետր ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ։ Հավաքածուն պետք է լինի նախատեսված ոչ ավել քան 50 հետազոտությունների համար: Պիտանելիության ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն 30 օր: Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 20 | Тест-набор для анализатора газов крови SC9 50/30 Full. | Тест-набор для анализатора газов крови SC9 50/30 Full. Параметры измерения как минимум: pO2, pCO2, pH, Hct, Ca, K, Na, Cl, лактат (cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3,- (P,st), cBase(B), cBase(Ecf) ) , cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Анионная щель, Анионная щель (K+), pO2(A), pO2(Aa) , pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI). Тестовый комплект должен быть совместим с анализатором газов крови модели Radiometer ABL9. Коллекция должна быть рассчитана не более чем на 50 исследований. Срок годности не менее 30 дней с момента установки. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-8°С. | шт | 30
4 | 33211500 | Ջերմային թուղթ ռադիոմետր ABL9 համար | Ջերմային թուղթ նախատեսված ռադիոմետր ABL9 արյան գազերի վերլուծիչի համար։ Չափեր` 80մմ*50մ։ Ֆիրմայի նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-30°C։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 30 | "Термальная бумага для анализатора газов крови радиометр ABL9. | "Термальная бумага для анализатора газов крови радиометр ABL9. Размеры: 80мм*50м. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-30°С. | шт | 30
5 | 33191310 | Stat fax-ի փորձանոթ | Stat fax փորձանոթներ բորոսիլիկատե 12x75/ stat fax սարքի համար / 250 հատ տուփի մեջ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 70000 | Пробирки для аппарата stat-fax . | Пробирки для аппарата stat-fax . | шт | [8 empty] | 70000
6 | 33161120 | Ամնիոտոմ պլաստմասե | Ամնիոտոմ պլաստմասե ստերիլ։ Նախատեսված է պտղապառկի բացման համար ծննդաբերության ժամանակ ։ Պատրաստված է սպիտակ բժշկական պլաստիկից։ Ընդհանուր երկարությունը ֊ 250 մմ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 200 | [6 empty] | 200
7 | 33141410 | Անալիզների պլաստիկ տարա 100 մլ | Պլաստիկ տարրա անալիզների համար ստերիլ, փաթեթավորված, շպատել գդալիկով 100մլ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 42000 | Пластиковая тара для взятия анализов 100 мл с ложечкой- шпателем. | Пластиковая тара для взятия анализов 100 мл с ложечкой- шпателем. | шт | 10000 | 5000 | 2500 | 1000 | 4000 |  | 2500 |  | 5000 | 2000 |  |  |  | 10000
8 | 33141100 | Ակնոցներ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթից պաշտպանելու նործինների միանվագ | Ակնոցներ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթից պաշտպանելու նորածինների միանվագ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | Одноразовые очки для новорожденных для защиты от ультрафиолетовых лучей | Одноразовые очки для новорожденных для защиты от ультрафиолетовых лучей | шт |  |  |  | 300
9 | 33141100 | Առարկայական ապակի | Առարկայական ապակի: Չափսերը՝ 25,4x76,2մմ(1''x3'') : Տուփ N50 ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 12000 | Предметное стекло: Размеры: 25,4x76,2 мм (1''x3''): Коробка № 50. Наличие сертификатов качества. | Предметное стекло: Размеры: 25,4x76,2 мм (1''x3''): Коробка № 50. Наличие сертификатов качества. | шт | [6 empty] | 2000 |  | 10000
10 | 33141145 | Ասեղ ողնուղեղային N22 | Ողնուղեղային ասեղ` 22G pencil point տեսակի : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | Игла для спинномозговой пункции: 22G, тип «карандаш. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | Игла для спинномозговой пункции: 22G, тип «карандаш. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт | 100
11 | 33141145 | Ասեղ ողնուղեղային N23 | Ողնուղեղային ասեղ` 23G pencil point տեսակի : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 600 | Спинальная игла 22G , карандашная заточка | Спинальная игла 22G . На момент получения товара остаточный срок годности не менее 75 % для сроков годности до 1 года , 2/3 — для сроков годности 1-2 года , 15 месяцев — для сроков более двух лет. Сертификаты качества — ISO13485 ili ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент . | шт | 300 |  |  |  | 1000
12 | 33141145 | Ասեղ ողնուղեղային N25 | Ողնուղեղային ասեղ` 25G pencil point տեսակի : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 500 | Спинальная игла 25G , карандашная заточка | Спинальная игла 25G . На момент получения товара остаточный срок годности не менее 75 % для сроков годности до 1 года , 2/3 — для сроков годности 1-2 года , 15 месяцев — для сроков более двух лет. Сертификаты качества — ISO13485 ili ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент . | шт |  |  |  |  | 1000
13 | 33141145 | Ասեղ ողնուղեղային N25 ուղղորդիչով | Ողնուղեղային ասեղ` 25G pencil point տեսակի ուղղորդիչով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1700 | Спинальная игла 25G с интрадьюсером , карандашная заточка | Спинальная игла 25G с интрадьюсером. На момент получения товара остаточный срок годности не менее 75 % для сроков годности до 1 года , 2/3 — для сроков годности 1-2 года , 15 месяцев — для сроков более двух лет. Сертификаты качества — ISO13485 ili ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент . | шт | 1500 |  |  |  | 1000
14 | 33141128 | Ասեղ վակումային փորձանոթի 21G | Վակումային փորձանոթի ասեղ 21Gx1 1/4``կանաչ , տուփի մեջ պարունակի ադապտերներ ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 26100 | Иглы для ваккумных пробирок 21Gx1 1/4`` | Иглы для ваккумных пробирок 21Gx1 1/4`` | шт | 2000 | 2000 |  | 2000 | 600 |  | 1500 |  | 8000 |  |  |  |  | 10000
15 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N9 40մմ ծակող | Ասեղ վիրաբուժական N9 40մմ ծակող: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 140 | Хирургическая игла N9 40 мм для прокола | Хирургическая игла N9 40 мм для прокола | шт |  |  |  | 120 | 20
16 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N9 40մմ կտրող | Ասեղ վիրաբուժական N9 40մմ կտրող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 80 | Игла хирургическая N9 40 мм режущая | Игла хирургическая N9 40 мм режущая | шт |  |  |  | 60 | 20
17 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N7 50մմ ծակող | Ասեղ վիրաբուժական N7 50մմ ծակող: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 120 | Хирургическая игла N7 50 мм для прокола | Хирургическая игла N7 50 мм для прокола | шт |  |  |  | 120
18 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N7 50մմ կտրող | Ասեղ վիրաբուժական N7 50մմ կտրող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 60 | Игла хирургическая N7 50 мм режущая | Игла хирургическая N7 50 мм режущая | шт |  |  |  | 60
19 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N13 50մմ ծակող | Ասեղ վիրաբուժական N13 50մմ ծակող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 10 | Хирургическая игла N13 50 мм для прокола | Хирургическая игла N13 50 мм для прокола | шт |  |  |  |  | 10
20 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N13 50մմ կտրող | Ասեղ վիրաբուժական N13 50մմ կտրող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 10 | Игла хирургическая N13 50 мм режущая | Игла хирургическая N13 50 мм режущая | шт |  |  |  |  | 10
21 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N13 80մմ կտրող | Ասեղ վիրաբուժական N13 80մմ կտրող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 12 | Игла хирургическая N13 80 мм режущая | Игла хирургическая N13 80 мм режущая | шт |  |  |  |  | 12
22 | 33141100 | Ավտոմատ պիպետներ 100֊1000 մկ/վրկ | ԱíïáÙ³ï կաթոցիչ ÷á÷áË³Ï³Ý Í³í³Éáí 100-1000 ÙÏÉ üáñÙ³ïÁ: 100-1000 ÙÏÉ. Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 5 | Пипетки - автомат 100-1000 мк/сек | Пипетки - автомат 100-1000 мк/сек | шт | [8 empty] | 5
23 | 33141100 | Ավտոմատ պիպետներ 20֊200 մկ/վրկ | ԱíïáÙ³ï կաթոցիչ ÷á÷áË³Ï³Ý Í³í³Éáí 20-200 ÙÏÉ üáñÙ³ïÁ: 20-200 ÙÏÉ. Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 3 | Пипетки - автомат 20-200 мк/сек | Пипетки - автомат 20-200 мк/сек | шт | [8 empty] | 3
24 | 33141100 | Ավտոմատ պիպետներ 5-50 մկ/վրկ | ԱíïáÙ³ï կաթոցիչ ÷á÷áË³Ï³Ý Í³í³Éáí 5-50 ÙÏÉ üáñÙ³ïÁ: 5-50 ÙÏÉ. Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2 | Пипетки - автомат 5-50 мк/сек | Пипетки - автомат 5-50 мк/сек | шт | [8 empty] | 2
25 | 33141100 | Ավտոմատ պիպետներ 50 մկ/վրկ | ԱíïáÙ³ï կաթոցիչ ÷á÷áË³Ï³Ý Í³í³Éáí 50 ÙÏÉ üáñÙ³ïÁ: 50 ÙÏÉ. Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1 | Пипетки - автомат 50 мк/сек | Пипетки - автомат 50 мк/сек | шт | [8 empty] | 1
26 | 33141131 | Արնեկանգ լարան փականով | Արնեկանգ լարան կտորից /փականով/։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 175 | Жгут кровеостанавливающий | Жгут кровеостанавливающий | шт |  |  | 5 | 10 | 15 |  |  | 10 | 25 |  |  |  | 10 | 100
27 | 33141136 | Արտածծման խողովակ վակումով | Արտածծման խողովակ վակումի , ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1000 | Трубка аспирационная ваккумная , стерильная | Трубка аспирационная ваккумная , стерильная | шт | 1500 |  |  | 100 | 500 |  |  |  |  | 1000
28 | 33141136 | Արտածծման կատետր CH6 | Արտածծման կատետր N 6, CH 6 ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 250 | Катетер аспирационный N 6, стерильный. | Катетер аспирационный N 6, стерильный. | шт |  |  | 250
29 | 33141136 | Արտածծման կատետր CH8 | Արտածծման կատետր N 8, CH 8 ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 250 | Катетер аспирационный N 8, стерильный. | Катетер аспирационный N 8, стерильный. | шт |  |  | 250
30 | 33141136 | Արտածծման կատետր CH12 | Արտածծման կատետր N 12, CH 12 ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 500 | Катетер аспирационный N 12 , стерильный | Катетер аспирационный N 12 , стерильный | шт | 500
31 | 33141136 | Արտածծման կատետր CH14 | Արտածծման կատետր N 14, ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | Катетер аспирационный N 14 , стерильный | Катетер аспирационный N 14 , стерильный | шт | 100
32 | 33141136 | Արտածծման կատետր CH16 | Արտածծման կատետր N 16 ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 100 | Катетер аспирационный N 16 , стерильный | Катетер аспирационный N 16 , стерильный | шт | [12 empty] | 100
33 | 33141136 | Արտածծման կատետր CH18 | Արտածծման կատետր N 18 ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2000 | Катетер аспирационный N 18 , стерильный | Катетер аспирационный N 18 , стерильный | шт | 2000
34 | 33141136 | Արտածծման վակումային խողովակի պլաստիկե ծայրակալ | Վիրաբուժական էլեկտրական արտածծիչի պլաստիկ խողովակի ծայրակալ, ստերիլ փաթեթավորմամբ, միանվագ, Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:Արանձ վենտիլյացիայի ( without vent ) | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1000 | Пластиковый наконечник для ваккумной аспирационной трубки без вентиляции | Пластиковый наконечник для ваккумной аспирационной трубки без вентиляции | шт |  |  |  | 20 | 1000 |  |  |  |  | 1000
35 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր, ներարգանգային հեղուկի նմուշառմանան համար | Ասպիրացիոն կատետր, ներարգանգային հեղուկի նմուշառմանան համար, երկարությունը առնվազն 20սմ, համապատասխան գծանշումով 1-ից մինչև 20սմ , անհատական փաթեթավորմամբ, մանրէազերծված ։ | հատ | հատ | 300 | Аспирационный катетер для взятия проб интратекальной жидкости | «Аспирационный катетер для взятия проб интратекальной жидкости, длина не менее 20 см, с соответствующей маркировкой от 1 до 20 см, в индивидуальной упаковке, стерилизованный». | шт |  |  |  |  | 300
36 | 33141100 | Բախիլ պոլիէթիլենային | Բախիլ՝ մեկանգամյա օգտագործման բժշկական հողաթափ, պոլիէթիլենային, կապույտ գույն: Փաթեթ 100 հատ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 80400 | Бахилллы полиэтиленовые медицинские , синего цвета . | Бахилллы полиэтиленовые медицинские , синего цвета . | шт | 1000 | 1000 |  | 4000 | 30000 |  | 5000 | 10000 |  | 10000 |  | 1000 |  | 400 | 6000 | 12000
37 | 33141115 | Բամբակ ոչ ախտահանված | Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը 100գր: Պահպանման պայմանների ապահովվում: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 4020 | Вата нестерильная, белая, для медицинских целей. Объем хлопка, содержащегося в одной упаковке, составляет 100 г. Условия хранения обеспечены. Во время поставки - остаточный срок годности: не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для срока годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности более 2 лет. Наличие сертификата качества. | Вата нестерильная, белая, для медицинских целей. | кг | 70 | 30 | 20 | 40 | 10 | 3 | 7 |  | 30 | 1 |  |  | 30 | 150 | 10 | 1
38 | 33141111 | Բժշկական կպչուն ժապավեն 10x20 սմ ստերիլ | Բժշկական կպչուն ժապավեն 10x20 սմ ստերիլ։ Կպչուն վիրակապ T-Por ներծծող հատվածով: Այն պատրաստված է գոլորշի և օդը չթափանցող ոչ հյուսված նյութից, ինչը թույլ է տալիս վերացնել միկրոօրգանիզմների ներթափանցումը վերքին: Կամ համարժեք ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 3200 | Лейкопластырь медицинский фиксирующий 10х20 см стерильный .Самоклеющая пластырная повязка Т-Пор с впитывающей подушечкой. Изготовлено из паро- и воздухонепроницаемого нетканного материала,который препятствует прникновения в рану микроорганизмов. Или эквивалент . | Лейкопластырь медицинский фиксирующий 10х20 см, стерильный . | шт |  | 3000 | [7 empty] | 200
39 | 33141100 | Բինտ ոչ ախտահանված 7x14 | Բինտ՝ ոչ ստերիլ: Չափսերը 7մх14սմ : Խտությունը ՝28:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 33160 | Бинт нестерильный , медицинский . Размеры 7x14 . Плотность 28 | Бинт нестерильный , медицинский . Размеры 7x14 . Плотность 28 | шт | 3500 | 10000 | 1500 |  | 100 |  | 500 | 8000 | 1500 | 2000 |  | 60 | 5000 | 500 | 500
40 | 33141100 | Բինտ էլաստիկ 7x14 բժշկական | Բինտ էլաստիկ 7x14 բժշկական | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 216 | Бинт эластичный медицинский 7х14 | Бинт эластичный медицинский 7х15 | шт | 200 |  |  |  | 16
41 | 33141160 | Գել սոնոգրաֆիայի 250 մլ | Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել) բարձր մածուցիկությամբ: Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը 250մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն, գործարանային փաթեթավորմամբ ։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | ֆլ | 4870 | Гель для сонографии 250 мл | Гель для сонографии 250 мл | фл | 100 | 20 |  | 200 | 3000 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 20 | 20 | 250 | 60
42 | 33141100 | Գինեկոլոգիական հավաքածու ստերիլ , մեկ անգամյա օգտագործման | Գինեկոլոգիական հավաքածու` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Հավաքածուն իր մեջ պետք է ներառի ՝ թղթյա տակդիր-սավան , երկշերտ , մեկ շերտը - պոլիէթիլենային ,մյյուսը - թղթյա, ներծծող , չափսը 50x50սմ, Ֆոլկմանի գդալիկ տիպ B, ստերիլ ձեռնոց 1 զույք M չափի, Կուսկոյի հայելի չափսը M կենտրոնական ֆիքսատրով , ցիտոլոգիական խոզանակ: Գործարանային փաթեթավորմամբ , տուփը մեջ լինի 100 կամ 200 հավաքածու ։ Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2000 | Гинекологический набор стерильный, одноразового использования. | Гинекологический набор с ложечкой Фолкмана . Включает в себя подккладку размеры 40x50 см , ложечку Фолкмана тип Б , пару стерильных перчаток . | шт |  |  |  |  | 1500 | [9 empty] | 6000
43 | 33141100 | Գիպսակապ 3մ x20 սմ | Բինտ գիպսե: Չափսերը` 3մх20սմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2240 | Бинт гипсовый 3м x20 см | Бинт гипсовый 3м x20 см | шт |  | 240 | [10 empty] | 2000
44 | 33141129 | Դիմակ միանվագ եռաշերտ | Դիմակ մեկ անգամյա օգտագործման՝ ռեզինե կապիչներով եռաշերտ, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Չափը՝ 17,5-9,5 սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 30200 | Маска одноразовая, трёхслойная, на резинках, хирургическая, гипоаллергенная. Размер: 17,5-9,5 см. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для товаров со сроком годности более 2 лет. | Маска одноразовая, трёхслойная, на резинках, хирургическая, гипоаллергенная. Размер: 17,5-9,5 см. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для товаров со сроком годности более 2 лет. | шт | 1500 |  |  | 3000 | 2500 |  | 1000 | 1000 | 3000 | 9000 |  |  |  | 3000 | 6000 | 200
45 | 33141100 | Դրենաժային համակարգ եռմասանի | :Դրենաժային համակարգ եռմասանի COMPACT Արտածծման ուժի ինքնակարգավորման հնարավորություն, արտածծման ուժի կարգավորման տեսակը` ԹԱՑ/WET/,ծավալը 2200մլ, մեկ դրենաժի միացման հնարավորություն, օդի պղպջակների տեսանելիություն, ներթոքամզային ճնշման տեսանելիություն, արտածծման չափը 0.5-2.5 կՊա, Միանվագ օգտագործման, ստերիլ, ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 20 | «:Дренажная система COMPACT, трёхкомпонентная Самостоятельная регулировка силы аспирации, тип регулировки силы аспирации: ВЛАЖНО/ВЛАЖНО/, объём 2200 мл, возможность подключения одного дренажа, визуальный контроль пузырьков воздуха, визуальный контроль внутрилёгочного давления, сила аспирации 0,5–2,5 кПа, Одноразовая, стерильная, апирогенная, нетоксичная » | «:Дренажная система COMPACT, трёхкомпонентная Самостоятельная регулировка силы аспирации, тип регулировки силы аспирации: ВЛАЖНО/ВЛАЖНО/, объём 2200 мл, возможность подключения одного дренажа, визуальный контроль пузырьков воздуха, визуальный контроль внутрилёгочного давления, сила аспирации 0,5–2,5 кПа, Одноразовая, стерильная, апирогенная, нетоксичная » | [10 empty] | 50
46 | 33141100 | Եռուղի 360* կարմիր և կապույտ գունային տարբերակման փականներով: | Ինֆուզիոն փական-եռուղի 360 աստ.Փականի դիրքերի փոփոխության տակտիլ զգացումով: Եռուղին թափանցիկ է, ունի կարմիր և կապույտ գունային տարբերակներով փականներ: Մուտքային խողովակը լուեր լոք հերմետիկ տիպի, փակված ժամանակավոր փակիչով: ելքային խողովակները լուեր Լոք և լուեր սլիպ միացման հնարավորությամբ, փակիչներով: Լցման ծավալը 0.22 մլ: 45 PSI,(3 bar) ճնշման պահման հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 540 | Инфузион клапан трехходовой на 360* с клапанами дифференциации красного и синего цвета. | Инфузион клапан трехходовой на 360* с клапанами дифференциации красного и синего цвета. | шт | 500 |  |  |  | 40
47 | 33141202 | Էլեկտրոդ 55 մմ ԷՍԳ | Կարդիոմոնիտորի կպչուն էլեկտրոդ ԷՍԳ հետազոտության համար /մեծերի/: Չափսերը` 55մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 59200 | Электрод ЭКГ 55 мм для кардиомонитора .Для взрослых | Электрод ЭКГ 55 мм для кардиомонитора .Для взрослых | шт | 40000 |  |  |  | 1000 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 2500 | 15000 |  | 300
48 | 33161100 | Էլեկտրովիրաբուժական դանակ | Միանգամյա օգտագործման էլեկտրավիրաբուժական դանակ։ Էլեկտրոկոագուլյատորի մոնոպոլյար դանակ, նախատեսված մեկանգամյա օգտագործման: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1800 | Нож электрокоагулятора одноразовый. | Нож электрокоагулятора одноразовый, монополярный . | шт |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1800
49 | 33141203 | ԷՍԳ-ի ժապավեն/գլանակ/ 210մմ*30մ | ԷՍԳ-ի ժապավեն/գլանակ/ 210մմ*30մ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 800 | «ЭКГ лента/рулон/ 210мм*30м. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | Лента ЭКГ/рулон/ 210мм*30м | шт | 400 | [12 empty] | 400
50 | 33141100 | Էրիտրոցիտների նստեցման արագություն չափող կաթոցիչ | ԷՆԱ կաթոցիչ ապակյա, սանդղակով : ԷՆԱ պիպետները նախատեսված են ԷՆԱ չափիչում էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը 0-ից մինչև 90 մմ որոշելու համար։ Արտաքին տրամագիծ - 5.0 +-1.0 մմ Ներքին տրամագիծ - 1.4-1.6 մմ Երկարություն - 174.5 մմ +-1մմ Սանդղակի բաժանման արժեքը - 1 մմ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 250 | Стеклянная капельница ENA со шкалой | Стеклянная капельница ENA со шкалой | шт | [6 empty] | 50 |  | 200
51 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ 2,5 մանժետով | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատրավմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 2,5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 5 | Трубка эндотрахеальная с манжетой – стерильная, одноразового применения. Прозрачная, со шкалой. Атравматичный дистальный конец с боковым отверстием типа «Мерфи». Размер 2,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для изделий со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для изделий со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для изделий со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | Трубка эндотрахеальная с манжетой – стерильная, одноразового применения. | шт |  |  |  | 5
52 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ 3 մանժետով | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատրավմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 3: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 5 | Трубка эндотрахеальная с манжетой – стерильная, одноразового применения. Прозрачная, со шкалой. Атравматичный дистальный конец с боковым отверстием типа «Мерфи». Размер 3. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для изделий со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для изделий со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для изделий со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | Трубка эндотрахеальная с манжетой – стерильная, одноразового применения. Прозрачная, со шкалой. Атравматичный дистальный конец с боковым отверстием типа «Мерфи». Размер 3. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для изделий со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для изделий со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для изделий со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт |  |  |  | 5
53 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ 3,5 մանժետով | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատրավմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 3,5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 5 | Трубка эндотрахеальная с манжетой – стерильная, одноразового применения. Прозрачная, со шкалой. Атравматичный дистальный конец с боковым отверстием типа «Мерфи». Размер 3,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для изделий со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для изделий со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для изделий со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | Трубка эндотрахеальная с манжетой – стерильная, одноразового применения. Прозрачная, со шкалой. Атравматичный дистальный конец с боковым отверстием типа «Мерфи». Размер 3,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для изделий со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для изделий со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для изделий со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт |  |  |  | 5
54 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ 6,5 մանժետով | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատրավմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 6,5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 830 | Трубка эндотрахеальная с манжетой – стерильная, одноразового применения. Прозрачная, со шкалой. Атравматичный дистальный конец с боковым отверстием типа «Мерфи». Размер 6,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для изделий со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для изделий со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для изделий со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | Трубка эндотрахеальная с манжетой – стерильная, одноразового применения. Прозрачная, со шкалой. Атравматичный дистальный конец с боковым отверстием типа «Мерфи». Размер 6,5. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для изделий со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для изделий со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для изделий со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт | 800 | [11 empty] | 30
55 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ 7 մանժետով | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատրավմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 7: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 550 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 7 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 7 | шт | 500 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 30
56 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ 7,5 մանժետով | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատրավմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 7,5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 550 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 7,5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 7,5 | шт | 500 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 30
57 | 33171700 | Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու- մինիպակ ֆիքսատրով 18G | Պարունակում է Տուոխի մեպալոպլաստիկ ասեղ՝18 G 80mm, նշագծված,միացվող թևիկներով: Պոլիամիդային կաթետեր՝ նշագծված, կլոր ծայրով և 3 անցքով: Կաթետերի ներարկման միացուցիչ ամուր ֆիքսման հնարավորությամբ, ներարկման ժամանակ անեսթետիկի արտահոսքի բացառմամբ, գունային և ինքնակպչուն “ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ” տարբերակմամբ: Ցածր դիմադրությամբ ներարկիչ՝ 10մլ հետընթացի սահմանափակիչով: Բակտերիովիրուսային ֆիլտր 0.2մկմ, երկկողմ ֆիլտրացիայով : Կոննեկտոր “Լուեր”, կաթետերի ուղղորդիչ: Կաթետերի ֆիքսատոր պունկցիայի մասում ֆիքսման համար, ծակոտկեն փափուկ հիմքով, մի կողմից կպչուն մակերեսով, մյուսին՝ կոշտ պլաստիկե փական սեղմակ կաթետերը ուղիղ անկյան տակ ֆիքսելու համար, որը կանխում է կաթետերի պատահական տեղաշարժումը և ծալումը: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ/լրակազմ | 230 | эпидуральный набор sistem 4 size 18G | эпидуральный набор sistem 4 size 18G | шт | 200 |  |  |  | 30
58 | 33141203 | ԷՍԳ ժապավեն 50x30 | ԷՍԳ Ջերմային թուղթ: Չափսերը` 30մх50մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 150 | Термобумага для ЭКГ 50 x 30 | Термобумага для ЭКГ 50 x 30 | шт |  |  |  |  | 150
59 | 33141203 | ԷՍԳ ժապավեն 80x30 | ԷՍԳ Ջերմային թուղթ: Չափսերը` 80մմх30մ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 705 | Термобумага для ЭКГ 80 x 30 | Термобумага для ЭКГ 80 x 30 | шт | [7 empty] | 5 | 200 |  |  |  | 300 | 200
60 | 33141211 | ԷՍԳ-ի տանձիկներ մեծ | ԷՍԳ-ի ռետինե տանձիկներ կրծքավանդակի արտածումների համար (6 հատ) 1լրակազմ = 1 հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 4 | Ваккумные ЭКГ груши большие | Ваккумные ЭКГ груши большие | шт | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
61 | 33141100 | Էսմարխի գավաթ | Էսմարխի գավաթ ստամոքսի լվացման և հոգնա կատարելու համար N2 | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 17 | Кружка Эсмарха двухкомпонентная | Кружка Эсмарха двухкомпонентная | шт | 2 |  | 10 | [9 empty] | 2 | 3
62 | 33141114 | Թանզիֆ 30 բժշկական | Բժշկական թանզիվ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար:Խտությունը 30: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | մետր | 57000 | Марля медицинская , плотность 30. | Марля медицинская , плотность 30 .Для медицинских целей . | метр | 3000 | 15000 |  | 3000 | 10000 |  |  |  |  | 25000 |  |  | 1000
63 | 33141219 | Թասակ միանվագ | Բժշկական գլխարկներ մեկանգամյա օգտագործման՝ ոչ կտորային պոլիպրոպիլենից, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Գլխարկի եզրերը հավաքված են ռեզինով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 14400 | Колпак хирургический одноразовый . | Колпак хирургический одноразовый . | шт | 1000 | 1000 |  | 600 | 2000 |  |  |  |  | 9000 | 600 |  | 200
64 | 33141127 | Թղթյա սավան 50սմx50մ գլանափաթեթով պոլիէթիլենային շերտով: | Միանգամյա օգտագործման բժշկական թղթյա սավան 50սմx50մ գլանափաթեթով, պոլիէթիլենային շերտով, քանակը՝ 2 շերտ: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1400 | Подкладная бумага влаговпитывающая 50см х 50 м , двуслойная | Подкладная бумага влаговпитывающая 50см х 50 м , двуслойная | шт |  | 300 | 800 | 30 | 200 |  | 20 |  | 1500 |  |  |  | 50 | 20 | 120 | 500
65 | 33141136 | Թորակալ կատետեր N28 ստիլետով | Թորակալ կատետեր N28 ստիլետով: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 50 | Торакальные катетеры со стилетом N28 | Торакальные катетеры со стилетом N28 | шт | [9 empty] | 50
66 | 33141136 | Թորակալ կատետեր N32 ստիլետով | Թորակալ կատետեր N32 ստիլետով : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 20 | Торакальный троакар катетер N32 без стилета | Торакальный троакар катетер N32 без стилета | шт | [9 empty] | 20
67 | 33141100 | Լատեքսային պահպանակներ ուլտրաձայնային սարքի համար | Լատեքսային պահպանակներ ուլտրաձայնային սարքի համար. Նախատեսված է ուլտրաձայնային ապարատի ուղիղաղիքա- հեշտոցային զոնդի համար՝ հետազոտության ընթացքում հիվանդին վարակից պաշտպանելու համար: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2000 | Презерватив латексный для УЗИ аппарата | Презерватив латексный для УЗИ аппарата | шт |  |  |  |  | 1000 | [9 empty] | 1000
68 | 33141100 | Ծածկապակի 24x50 | Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ 24մմx50մմ : Տուփը N100 Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 5000 | Покровное стекло 24x50 | Покровное стекло 24x50 . В упаковке по 100 шт | шт | [11 empty] | 5000
69 | 33111230 | Ծայրակալ 1000մկլ/վրկ | Ծայրակալ մեծ 1000մկլ, լաբորատոր / կապույտ գույն/ : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 31000 | Наконечники для автомат -пипеток синие . 1000мк/сек | Наконечники для автомат -пипеток синие . 1000мк/сек | шт | [6 empty] | 1000 |  | 30000
70 | 33111230 | Ծայրակալ 200մկլ/վրկ | Ծայրակալ փոքր 200մկլ, լաբորատոր /դեղին գույն/: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 50000 | Наконечники для автомат -пипеток синие . 200Мк/сек | Наконечники для автомат -пипеток синие . 200Мк/сек | шт | [8 empty] | 50000
71 | 33141136 | Կատետր N 18 ներերակային | Ն/ե կատետր N 18 : Ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման ԼուերԼոկ պորտով, տեղադրված է թևկների վրա, պատրաստված, պոլիուրետանից: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2000 | Катетер внутривенный N 18 | Катетер внутривенный N 18 | шт | 1000 |  |  |  | 1000
72 | 33141136 | Կատետր N 20 ներերակային | Ն/ե կատետր N 20 : Ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման ԼուերԼոկ պորտով, տեղադրված է թևկների վրա, պատրաստված, պոլիուրետանից: Որակի հավաստագրերի և մակնիշումների առկայություն /ISO, CE, PCT/ կամ EAC/: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 15900 | Катетер внутривенный N 20 | Катетер внутривенный N 20 | шт | 10000 | 300 |  | 600 | 2000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1500 | 500
73 | 33141136 | Կատետր N 22 ներերակային | Ն/ե կատետր N 22 : Ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման ԼուերԼոկ պորտով, տեղադրված է թևկների վրա, պատրաստված, պոլիուրետանից: Որակի հավաստագրերի և մակնիշումների առկայություն /ISO, CE, PCT/ կամ EAC/: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 31700 | Катетер внутривенный N 22 | Катетер внутривенный N 22 | шт | 10000 | 3000 | 500 | 400 | 2000 |  | 300 |  | 1000 |  |  |  | 4500 | 10000
74 | 33141136 | Կատետր N 23 ներերակային թիթեռնիկ | Կատետր N 23 ներերակային թիթեռնիկ ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 900 | Катетер внутривенный N 22 бабочка 0,7֊ 19мм | Катетер внутривенный N 22 бабочка 0,7֊ 19мм | шт | [8 empty] | 600 |  |  |  |  | 300
75 | 33141136 | Կատետր N 24 ներերակային | Ն/ե կատետր N 24 : Ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման ԼուերԼոկ պորտով, տեղադրված է թևկների վրա, պատրաստված, պոլիուրետանից: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 38100 | Катетер внутривенный N 24 | Катетер внутривенный N 24 | шт | 1000 | 3000 | 15000 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | [5 empty] | 4500 | 10000
76 | 33141136 | Կատետր Ֆոգարտի | Կատետր Ֆոգարտի N4 ։ անձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 20 | Катетр Фогарта 4 | Катетр Фогарта 4 | шт | [9 empty] | 20
77 | 33141136 | Կատետր Ֆոգարտի | Կատետր Ֆոգարտի N5 ։անձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 20 | Катетр Фогарта 5 | Катетр Фогарта 5 | шт | [9 empty] | 20
78 | 33141136 | Կատետր Ֆոգարտի | Կատետր Ֆոգարտի N6 ։ անձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 20 | Катетр Фогарта 6 | Катетр Фогарта 6 | шт | [9 empty] | 20
79 | 33141121 | Կարելանյութ կետգուտ բաբինա N 4 ,100մ | Կարելանյութ: Տեսակը` կետգուտ, բաբինա: Թելի չափսերը` EP 4 USP 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 100մ: : ԲԱԲԻՆԱ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 28 | Шовный матeриал кетгут бабина N 4 | Шовный матeриал кетгут бабина N 4 | шт |  |  |  | 6 | 20 |  |  |  |  | 2
80 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիգլակտին 0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: : Թելի հաստւթյունը` 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ, : Ասեղի տեսակը` ծակող : Ասեղի հաստությունը` 40մմ: : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 3360 | Шовный материал полиглактин 0 | Шовный материал полиглактин 0 | шт |  |  |  | 360 | 1200 |  |  |  |  | 1800
81 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիգլակտին 0 | Կարելանյութ: Տեսակը`պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող : Ասեղի հաստությունը` 40 մմ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1200 | Шовный материал полиглактин 0 | Шовный материал полиглактин 0 | шт | [9 empty] | 1200
82 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիգլակտին 1 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 3000 | Шовный материал полиглактин 1 | Шовный материал полиглактин 1 | шт |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1800
83 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիգլակտին 1 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող: Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2304 | Шовный материал полиглактин 1 | Шовный материал полиглактин 1 | шт |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 24
84 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիգլակտին 2,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 2,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող: Ասեղի հաստությունը`36մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1520 | Шовный материал полиглактин 2,0 | Шовный материал полиглактин 2,0 | шт |  | 120 | [7 empty] | 1200 |  |  | 200
85 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիգլակտին 2,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 2,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`30մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 2400 | Шовный материал полиглактин 2,0 | Шовный материал полиглактин 2,0 | шт |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1200
86 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիգլակտին 3,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 3,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող : Ասեղի հաստությունը` 35 մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1320 | Шовный материал полиглактин 3,0 | Шовный материал полиглактин 3,0 | [10 empty] | 1200 |  |  | 120
87 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիգլակտին 3,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 3,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող : Ասեղի հաստությունը` 35 մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1440 | Шовный материал полиглактин 3,0 | Шовный материал полиглактин 3,0 | шт |  | 120 | [7 empty] | 1200 |  |  | 120
88 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիգլակտին 3,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 3,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող : Ասեղի հաստությունը`26 մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1200 | Шовный материал полиглактин 3,0 | Шовный материал полиглактин 3,0 | шт | [9 empty] | 1200
89 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիգլակտին 4,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 4,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող: Ասեղի հաստությունը`20մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 360 | Шовный материал полиглактин 4,0 | Шовный материал полиглактин 4,0 | шт | [9 empty] | 240 |  |  | 120
90 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիգլակտին 4,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 4,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`20մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 600 | Шовный материал полиглактин 4,0 | Шовный материал полиглактин 4,0 | шт | 240 | [8 empty] | 240 |  |  | 120
91 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 2,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 2,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` 26մմ կտրող ասեղ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 600 | Шовный материал полипропилен 2,0 | Шовный материал полипропилен 2,0 | шт | [9 empty] | 600
92 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 2,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 2,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող ասեղ 20մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 600 | Шовный материал полипропилен 2,0 | Шовный материал полипропилен 2,0 | шт | [9 empty] | 600
93 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 3,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 3,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող ասեղ 30 մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 600 | Шовный материал полипропилен 3,0 | Шовный материал полипропилен 3,0 | шт | [9 empty] | 600
94 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 3,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 3,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող ասեղ 30 մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 600 | [12 empty] | 600
95 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 4,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 4,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող ասեղ 20մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 360 | Шовный материал полипропилен 4,0 | Шовный материал полипропилен 4,0 | шт | [9 empty] | 360
96 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 4,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 4,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող ասեղ 20մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 360 | [12 empty] | 360
97 | 33141121 | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 5,0 | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 5,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող ասեղ 20մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 60 | Шовный материал полипропилен 5,0 | Шовный материал полипропилен 5,0 | шт | [12 empty] | 60
1. Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է <կամ համարժեք> արտահայտությունը։ 2.Մատակարարման պահին պիտանելիության Ժամկետի 2/3-ի առկայություն , բացառությամբ այն դեպքերի , երբ պատվիրատուն, կարիքից ելնելով , համաձայնվում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք։ 3.Հրավերում նշված է առավելագույն քանակ: Բոլոր չպատվիրված ապրանքները ենթակա են պայմանագրով լուծման։ 4․Մատակարարումը կատարել աշխատանքային օրերին, ժամը՝ մինչև 15:00։
Note on G12: Գոգորյան
Note on G49: Գոգորյան
Note on G52: Գոգորյան
Note on G68: Գոգորյան