## ARM
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
N |  | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար
1 | 33141212/530 | Լուբրիգել դոնդող 50գ | Ստերիլ, ջրալույծ գել 50գ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | հատ | 1200 | 60000
2 | 18311190/505 | Միանվագ օգտագործման ստերիլ խալաթներ, վիրաբուժական | Միանվագ օգտագործման ստերիլ խալաթներ, վիրաբուժական։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | հատ | 400 | 200000
3 | 33141223/542 | Միանվագ օգտագործման ստերիլ ծածկեր, վիրահատական | Միանվագ օգտագործման ստերիլ ծածկեր, վիրահատական։ Հավաքածուն պետք է ներառի նվազագույնը 3 սավան՝ 150*200սմ և 100*150սմ չափսերի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 150 | լրակազմ | 3500 | 525000
4 | 33141211/713 | Դրենաժի խողովակներ | Դրենաժի խողովակներ, սիլիկոնե, 21Fr չափսի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | հատ | 4000 | 200000
5 | 33141202/502 | Էլեկտրոկոագուլյատորի պասիվ էլեկտրոդ լարով | Էլեկտրոկոագուլյատորի պասիվ էլեկտրոդ լարով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 5000 | 10000
6 | 33141202/503 | Էլեկտրոկոագուլյատորի ակտիվ էլեկտրոդ | Երկկոճականի ակտիվ էլեկտրոդ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 5000 | 100000
7 | 33141114/501 | Թանզիֆ բժշկական | 32 գ/ք.մ. խտության, շատ որակյալ, լայնությունը 100սմ (±1%), նվազագույնը 10մ երկարությամբ կտորներով, կամ ըստ պահանջի նաև 1000մ ռուլոնով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2000 | մ | 100 | 200000
8 | 33141211/664 | Ուլտրաձայնային տվիչի միանգամյա օգտագործման ստերիլ պատյան | Ուլտրաձայնային տվիչի միանգամյա օգտագործման ստերիլ պատյան։ Թափանցիկ, էլաստիկ և ամուր բժշկական թաղանթ (պոլիուրեթան կամ պոլիէթիլեն)։ Առանց լատեքսի, (Latex-free )հիպոալերգիկ։ Համատեղելի է ուլտրաձայնային գելի հետ։ Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 150սմ։ Հաստություն՝ ≤ 50 մկմ (բավականին բարակ՝ որակի պատկերման համար)։ Լայնություն՝ կախված տվիչի տեսակից (գծային, կոնվեքս)։ Ըստ անհրաժեշտության՝ կցվում է ամրացնող ժապավեն կամ ռեզին և միանգամյա օգտագործման գելի տյուբ։ Պիտանելիության ժամկետ՝ ոչ պակաս քան 3 տարի։ Որակի սերտեֆիկատ։ | 100 | հատ | 1800 | 180000
9 | 33141211/665 | Պորտ-կաթետրային համակարգ 30մմx15մմ | Ստանդարտ մեկ լուսանցքանի տիտանե կամ կոմբինացված՝ պլաստիկ-տիտանե թեթև կորպուս։ Պորտի մարմնի սկավառակի չափը՝ 30․0 մմ ± 2․0 մմ, բարձրությունը՝ 15․0 մմ ± 1․0 մմ, զանգվածը՝ 10.0 գրամ ± 1․0 գրամ։ Սեպտումի տրամագիծը 11,0 մմ ± 1․0 մմ, նախնական լցման ծավալը՝ 0.5 մլ ± 0․1 մլ։ Ատրավմատիկ, երկարության նշումներով, 6Fr(±5%) տրամագծով, ռենտգենկոնտրաստ կաթետր։ Կաթետր-պորտ միացման փականով։ Հավաքակազմը պետք է ներառի պունկցիոն ասեղ, ճկուն J-աձև ծայրով ուղղորդիչ, լայնացուցիչ, բացվող թաղանթով ինտրադյուսեր, ենթամաշկային թունելավորման գործիք։ Ստերիլ, ապիրոգեն համակարգ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 80 | հատ | 80000 | 6400000
10 | 33141211/666 | Պորտ-կաթետրային համակարգ 25մմx11մմ | Ստանդարտ մեկ լուսանցքանի տիտանե կամ կոմբինացված՝ պլաստիկ-տիտանե թեթև կորպուս։ Պորտի մարմնի սկավառակի չափը՝ 25․0 մմ ± 2․0 մմ, բարձրությունը՝ 11․0 մմ ± 1․0 մմ, զանգվածը՝ 4.0 գրամ ± 1․0 գրամ։ Սեպտումի տրամագիծը 10,0 մմ ± 1․0 մմ, նախնական լցման ծավալը՝ 0.4 մլ ± 0․1 մլ։ Ատրավմատիկ, երկարության նշումներով, 6Fr (±5%) տրամագծով, ռենտգենկոնտրաստ կաթետր։ Կաթետր-պորտ միացման փականով։ Հավաքակազմը պետք է ներառի պունկցիոն ասեղ, ճկուն J-աձև ծայրով ուղղորդիչ, լայնացուցիչ, բացվող թաղանթով ինտրադյուսեր, ենթամաշկային թունելավորման գործիք։ Ստերիլ, ապիրոգեն համակարգ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 100000 | 3000000
11 | 33141211/667 | Պերկուտան դրենաժ 10Fr-12Fr, փիգթեիլ | Պերկուտան դրենաժ 10Fr կամ 12Fr, փիգթեիլ տիպի, ուղղորդիչով, մանրէազերծ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 22000 | 220000
12 | 33141211/668 | Թել վիրաբուժական ասեղը ծակող, չափսը 0, ներծծվող | Վիկրիլ կամ համարժեքը, ասեղը ծակող, չափսը 0, 35-40մմ, երկարությունը 75-100սմ, մանրէազերծ, ներծծվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 400 | 12000
13 | 33141211/669 | Թել վիրաբուժական ասեղը ծակող, չափսը 2/0, ներծծվող | Վիկրիլ կամ համարժեքը, ասեղը ծակող, չափսը 2/0, 25-30մմ, երկարությունը 75-100սմ, մանրէազերծ, ներծծվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 400 | 12000
14 | 33141211/670 | Թել վիրաբուժական ասեղը ծակող, չափսը 3/0 ներծծվող | Վիկրիլ կամ համարժեքը, ասեղը ծակող, չափսը 3/0, 25-30մմ, 1/2 C, երկարությունը 75-100սմ, մանրէազերծ, ներծծվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 400 | 40000
15 | 33141211/671 | Թել վիրաբուժական ասեղը ծակող, չափսը 4/0 ներծծվող | Վիկրիլ կամ համարժեքը, ասեղը ծակող, չափսը 4/0, 22մմ, 1/2 C, երկարությունը 75-100սմ, մանրէազերծ, ներծծվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 400 | 40000
16 | 33141211/672 | Թել վիրաբուժական ասեղը ծակող, չափսը 0, չներծծվող | Պրոլեն կամ համարժեք, ասեղը ծակող, չափսը 0, 30-35մմ, մանրէազերծ, չներծծվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 200 | 6000
17 | 33141211/673 | Թել վիրաբուժական ասեղը ծակող, չափսը 2/0, չներծծվող | Պրոլեն կամ համարժեք, ասեղը ծակող, չափսը 2/0, 30-35մմ, մանրէազերծ, չներծծվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 200 | 6000
18 | 33141211/674 | Թել վիրաբուժական ասեղը կտրող, չափսը 3/0 չներծծվող | Պրոլեն կամ համարժեք, ասեղը կտրող 25-30մմ, չափսը 3/0: Մանրէազերծ, չներծծվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 300 | հատ | 200 | 60000
19 | 33141211/675 | Թել վիրաբուժական ասեղը կտրող, չափսը 4/0 չներծծվող | Պրոլեն կամ համարժեք, ասեղը կտրող 19-22մմ, չափսը 4/0: Մանրէազերծ, չներծծվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 300 | հատ | 200 | 60000
20 | 33141211/676 | Թել վիրաբուժական ասեղը կտրող, չափսը 5/0 չներծծվող | Պրոլեն կամ համարժեք, ասեղը կտրող 19մմ, չափսը 5/0: Մանրէազերծ, չներծծվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 200 | 6000
21 | 33141211/677 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N3 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N3։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 3000 | 60000
22 | 33141211/678 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N4 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N4։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 3000 | 60000
23 | 33141211/679 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N5 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N5։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 3000 | 90000
24 | 33141211/680 | Նշտարի սայր N20 | Նշտարի սայր N20։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 35 | 7000
25 | 33141211/681 | Նշտարի սայր N11 | Նշտարի սայր N11։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 35 | 7000
26 | 33141211/682 | Ամբուի պարկ մեծահասակի | Թոքերի արհեստական շնչառության` /ԹԱՇ/ պարկ մեծահասակի պահեստային պարկով, ոչ ավել, քան 22x35x14 սմ չափսերով, լատեքսազուրկ, պահեստային պարկով և թթվածնային 200-300սմ խողովակով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 12000 | 24000
27 | 33141211/683 | Ամբուի պարկ մանկական | Վերակենդանացման շնչական պարկ` նախատեսված երեխաների համար (10-30կգ)։ Ծավալը մոտ 550մլ։ Պահուստային թթվածնային պարկ, ամրացված թթվածնի խողովակ 2-3մ երկարությամբ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 12000 | 24000
28 | 33141211/684 | CPAP MASK larg | CPAP MASK larg։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 10000 | 20000
29 | 33141211/685 | CPAP MASK medium | CPAP MASK medium։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 10000 | 20000
30 | 33141211/686 | CPAP MASK small | CPAP MASK small։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 10000 | 10000
31 | 33141211/687 | Լարինգոսկոպի հավաքածու | Լարինգոսկոպի հավաքածու նախատեսված մեծերի և փոքրերի համար, բռնակով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 45000 | 45000
32 | 33141211/688 | Մոնիտորի տոնոմետրի բազկային մանժետ մանկական | Մանժետի չափսը` 15-22սմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 2000 | 20000
33 | 33141211/689 | Մոնիտորի տոնոմետրի բազկային մանժետ մեծահասակների | Մանժետի չափսը` 25-45սմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | հատ | 2000 | 30000
34 | 33141211/714 | Գիշերանոթ տղամարդու պլաստիկ | Ճկուն, ստերիլ, հատուկ բժշկական պլաստիկից պատրաստված։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 1500 | 15000
35 | 33141211/715 | Գիշերանոթ կանացի պլաստիկ | Ճկուն, ստերիլ, հատուկ բժշկական պլաստիկից պատրաստված։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 1500 | 15000
36 | 33141211/690 | Արտածծիչ խողովակ ծայրադիրով | Արտածծիչ խողովակ ծայրադիրով երկարությունը 2,5 մետրից ոչ պակաս, ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 250 | հատ | 1220 | 305000
37 | 33141173/501 | Մեզընդունիչ 2լ | Միզային կատետրին միացվող միզահավաք պարկ 2 լ, փականով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 130 | 130000
38 | 33141173/502 | Միզահավաք պարկ մանկական | 100մլ միզահավաք պարկ մանկական, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման համար նախատեսված, փականով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 300 | հատ | 50 | 15000
39 | 33141211/691 | Ներարկման սրվակ ռետինե խցանով և ալյումինե-պլաստմասե թասակով 2մլ | Ներարկման սրվակ ռետինե խցանով և ալյումինե-պլաստմասե թասակով, 2 մլ, թափանցիկ: Խողովակաձև տիպի (tubular type): Ապակու տեսակը՝ առաջին տիպի բորոսիլիկատ (Type I Borosilicate), չափը՝ 2R: Սրվակները պետք է կայուն լինեն դեպիրոգենացմանը 250 ºC-ի պայմաններում 30 րոպե: Սրվակների չափերը ներկայացված են նկարում: Ռետինե խցան՝ նախատեսված 2R չափսի ներարկման սրվակի համար: Պետք է լինի ավտոկլավացվող՝ 134ºC-ի պայմաններում: Խցանի նյութը՝ բրոմացված բութիլ (բրոմբութիլ): Գույնը՝ մոխրագույն: Ալյումինե-պլաստմասսե թասակ (Caps made of aluminium-plastics combinations for injection vials)՝ նախատեսված 2R սրվակների համար։ Պետք է լինի ավտոկլավացվող 134ºC պայմաններում։ Թասակի չափերը ներկայացված են նկարում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5000 | հատ | 150 | 750000
40 | 33141211/692 | 10R տեսակի Ներարկման սրվակ - 10 մլ, ռետինե խցանով և ալյումինե թասակով | Տարողությունը՝ 10 մլ: Գույնը՝ թափանցիկ: Խողովակաձև տիպի (tubular type): Ապակու տեսակը՝ առաջին տիպի բորոսիլիկատ (Type I Borosilicate): ISO չափը՝ 10R: Սրվակները պետք է կայուն լինեն դեպիրոգենացմանը 250 0C-ի պայմաններում 30 րոպե: Սրվակների չափերը (մմ) ներկայացված են նկարում: D=24, d1=12.6, d2=16.5, d3=20, H=45, h2=9, h3=3.6: Ռետինե խցան նախատեսված 10R չափսի ներարկման սրվակի համար: Պետք է լինի ավտոկլավացվող՝ 134 C-ի պայմաններում: Խցանի նյութը՝ բրոմացված բութիլ (բրոմբութիլ): Գույնը՝ մոխրագույն: Ալյումինե թասակ նախատեսված 10R չափսի ներարկման սրվակների համար: Պետք է լինի ավտոկլավացվող՝ 134 C-ի պայմաններում: | 500 | հատ | 250 | 125000
41 | 33141211/693 | Առարկայական ապակի շլիֆ դաշտով | Առարկայական ապակի շլիֆ դաշտով, 75x25մմ չափերի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15000 | հատ | 7 | 105000
42 | 33141211/694 | Առարկայական ապակի ոչ շլիֆ դաշտով | Առարկայական ապակիներ ոչ շլիֆ դաշտով, 7.5 x 2.5 սմ, 0,1 սմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, հղկված եզրերով, պատված հատուկ ադհեզիվ նյութով, որը ամուր պահում է հյուսվածքի հատվածները, բաղադրությունը՝ կվասց, ջերմադիմացկուն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 120000 | հատ | 5 | 600000
43 | 33141211/716 | Պետրիի թասիկ | Լաբորատոր թաս /Պետրիի թասիկ/ միանվագ օգտագործման, ստերիլ, տրամագիծը ոչ պակաս, քան 90մմ, պլաստիկե: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 20000 | հատ | 50 | 1000000
44 | 33191310/516 | Բորոսիլիկատե փորձանոթներ | Բորոսիլիկատային փորձանոթ: Չափսը` 12x75մմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20000 | հատ | 10 | 200000
45 | 33141211/695 | Ագլյուտինացիոն քարտ | Ագլյուտինացիայի մեթոդով հակամարմինների և հակածինների հայտնաբերման համար, 125 x 75մմ չափսերով, թղթյա, սպիտակ մակերեսով, 18 -20մմ տրամագով 8-10 առանձին գոգավոր օղակներից կազմված քարտ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4000 | հատ | 80 | 320000
46 | 33141211/696 | ԷՆԱ պիպետ | ԷՆԱ-ի պիպետ Պանչենկոյի ապարատի համար, 10 նիշով, 17,5սմ երկարությամբ (±1%): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 120 | 120000
47 | 38431700/502 | Կաթոցիչի ծայրակալներ 0-0.5 մկլ | Կաթոցիչի ծայրակալներ 0-0.5մկլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30000 | հատ | 2 | 60000
48 | 38431700/503 | Կաթոցիչի ծայրակալներ 0-10 մկլ | Կաթոցիչի ծայրակալներ 0-10 մկլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 40000 | հատ | 0.7 | 28000
49 | 33141211/697 | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով 10-100 մկլ, 1 channel | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով 10-100 մկլ, 121°C ջերմաստիճանում ավտոկլավվող, ծայրակալները հեռացնող համակարգի, երկարության կարգավորման հնարավորությամբ: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկուն: Բաժանումը՝ 0.5 մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy) նվազագույն ծավալի դեպքում ± 3.0%; միջին ծավալի դեպքում ± 1.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում ± 0.80%: Ճշգրտությունը (imprecision) նվազագույն ծավալի դեպքում ± 1.50%; միջին ծավալի դեպքում ± 0.50%; առավելագույն ծավալի դեպքում ±0.15%: CE սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 10000 | 60000
50 | 33141211/698 | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով 100-1000 մկլ, 1 channel | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով 100-1000 մկլ, 121°C ջերմաստիճանում ավտոկլավվող, ծայրակալները հեռացնող համակարգի, երկարության կարգավորման հնարավորությամբ: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկուն: Բաժանումը՝ 0.5 մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy) նվազագույն ծավալի դեպքում ± 3.0%; միջին ծավալի դեպքում ± 1.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում ± 0.80%: Ճշգրտությունը (imprecision) նվազագույն ծավալի դեպքում ± 1.50%; միջին ծավալի դեպքում ± 0.50%; առավելագույն ծավալի դեպքում ±0.15%: CE սերտիֆիկատի առկայություն։ | 7 | հատ | 20000 | 140000
51 | 33141211/699 | Տերասակի կամերա | Տերասակի կամերա, յուրաքանչյուրը 60 փոսիկներից կազմված, հյուսվածքային կուլտուրայով մշակված (TC), կափարիչով, մաքուր, ոչ ստերիլ միկրոպլանշետներ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | հատ | 750 | 375000
52 | 33141211/700 | Արյան խմբի, Rh գործոնի, սեռոլոգիական անալիզների համար նախատեսված պլանշետ | Արյան խմբի, Rh գործոնի, սեռոլոգիական անալիզների համար նախատեսված պլանշետ՝ միանվագ օգտագործման, 42 հորերով, չափսերը ոչ պակաս ՝ 22 սմ x 21 սմ: Անցքերի (հորերի) քանակը ոչ պակաս 6x7, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2 սմ, խորությունը՝ 1 մմ։ Հորերը կլոր են, գոգավոր, եզրագծով, ինչը թույլ է տալիս ռեագենտի կաթիլներին պահպանել կլորացված ձևը, չհոսել եզրով և չձուլվել միմյանց հետ։ Պատրաստված է բարակ, թափանցիկ կամ փայլատ պլաստիկից ( ըստ պատվիրատուի ցանկության)։ Որակի հավասատագրերի առկայություն: | 200 | հատ | 1600 | 320000
53 | 33191310/517 | Միկրոփորձանոթներ 500-1000 մկլ (էպենդորֆ) | Միանգամյա օգտագործման միկրոփորձանոթներ էպպենդորֆ տիպի 500-1000 մկլ։ Որակի հավասատագրերի առկայություն: | 10000 | հատ | 10 | 100000
Ծանոթություն ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: ***Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
2․ Ապրանքներին առաջադրված պայմաններն են Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» արտահայտությունը, համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջը: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը մինչև դեղատուն։
3․ Մատակարարման պահին պիտանիության ընդհանուր ժամկետի առնվազն 1/2-ի ապահովում, եթե այլ պայման նշված չէ տեխնիկական բնութագրում։
Ռուսերեն լեզվով հրապարակված նյութերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը

## RUS
ЗАКУПКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2026 ГОД
Н |  | Нейминг | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Цена покупки единицы товара | Деньги
1 | 33141212/530 | Лубригель желе 50 г | Стерильный, водорастворимый гель 50 г. Наличие сертификата качества. | 50 | шт. | 1200 | 60000
2 | 18311190/505 | Одноразовые стерильные халаты, хирургические | Халаты одноразовые стерильные хирургические. Наличие сертификата качества. | 500 | шт. | 400 | 200000
3 | 33141223/542 | Одноразовые стерильные хирургические простыни | Простыни одноразовые стерильные хирургические. В комплект должно входить не менее 3 простыней размером 150*200 см и 100*150 см. Наличие сертификата качества. | 150 | персонал | 3500 | 525000
4 | 33141211/713 | Дренажные трубы | Дренажные трубки силиконовые, размер 21Fr. Наличие сертификата качества. | 50 | шт. | 4000 | 200000
5 | 33141202/502 | Пассивный электрод электрокоагулятора с проволокой | Пассивный электрод для электрокоагулятора с проволокой. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 5000 | 10000
6 | 33141202/503 | Активный электрод электрокоагулятора | Двухкнопочный активный электрод. Наличие сертификата качества. | 20 | шт. | 5000 | 100000
7 | 33141114/501 | Танзиф Медикал | Плотность 32 г/м2, очень высокое качество, ширина 100см (±1%), отрезками длиной не менее 10 м, или по запросу в рулонах по 1000 м. Наличие сертификата качества. | 2000 | м | 100 | 200000
8 | 33141211/664 | Одноразовый стерильный чехол для ультразвукового датчика | Одноразовый стерильный чехол для ультразвукового датчика. Прозрачная, эластичная и прочная медицинская пленка (полиуретан или полиэтилен). Не содержит латекса, гипоаллергенный. Совместим с ультразвуковым гелем. Длина: не менее 150 см. Толщина: ≤ 50 мкм (достаточно тонкая для получения качественных изображений). Ширина зависит от типа датчика (линейный, конвексный). При необходимости крепятся фиксирующая лента или резинка и одноразовый тюбик с гелем. Срок годности: не менее 3 лет. Сертификат качества. | 100 | шт. | 1800 | 180000
9 | 33141211/665 | Система порт-катетер 30ммx15мм | Стандартный однопросветный титановый или комбинированный титано-пластиковый облегченный корпус. Размер диска корпуса порта: 30,0 мм ± 2,0 мм, высота: 15,0 мм ± 1,0 мм, масса: 10,0 г ± 1,0 г. Диаметр перегородки: 11,0 мм ± 1,0 мм, объем предварительного заполнения: 0,5 мл ± 0,1 мл. Атравматичный, с маркировкой длины, 6Fr (±Рентгеноконтрастный катетер диаметром 5%). Катетер-порт с соединительным клапаном. В комплект должны входить пункционная игла, гибкий J-образный проводник, дилататор, интродьюсер со съемной оболочкой и инструмент для подкожной туннелизации. Стерильная, апирогенная система. Наличие сертификата качества. | 80 | шт. | 80000 | 6400000
10 | 33141211/666 | Система порт-катетер 25ммx11мм | Стандартный однопросветный титановый или комбинированный титано-пластиковый корпус. Размер диска корпуса порта: 25,0 мм ± 2,0 мм, высота: 11,0 мм ± 1,0 мм, масса: 4,0 г ± 1,0 г. Диаметр перегородки: 10,0 мм ± 1,0 мм, объем предварительного заполнения: 0,4 мл ± 0,1 мл. Катетер атравматичный, с маркировкой длины, диаметром 6Fr (±5%), рентгеноконтрастный. Клапан соединения катетера с портом. В комплект должны входить пункционная игла, гибкий J-образный проводник, дилататор, интродьюсер со съемным интродьюсером, инструмент для подкожной туннелизации. Стерильная, апирогенная система. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 100000 | 3000000
11 | 33141211/667 | Чрескожный дренаж 10Fr-12Fr, пигтейл | Дренаж чрескожный 10Fr или 12Fr, типа «пигтейл», с проводником, стерильный. Наличие сертификата качества. | 10 | шт. | 22000 | 220000
12 | 33141211/668 | Хирургическая игла-нить для прокалывания, размер 0, рассасывающаяся | Викрил или аналог, иглопробивной, размер 0,35-40 мм, длина 75-100 см, стерильный, рассасывающийся. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 400 | 12000
13 | 33141211/669 | Хирургическая игла-нить для прокалывания, размер 2/0, рассасывающаяся | Викрил или аналог, иглопробивной, размер 2/0, 25-30 мм, длина 75-100 см, стерильный, рассасывающийся. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 400 | 12000
14 | 33141211/670 | Хирургическая игла-нить для прокалывания, размер 3/0, рассасывающаяся | Викрил или аналог, иглопробивной, размер 3/0, 25-30 мм, 1/2 C, длина 75-100 см, стерильный, рассасывающийся. Наличие сертификата качества. | 100 | шт. | 400 | 40000
15 | 33141211/671 | Хирургическая игла-нить для прокалывания, размер 4/0, рассасывающаяся | Викрил или аналог, иглопробивной, размер 4/0, 22 мм, 1/2 C, длина 75-100 см, стерильный, рассасывающийся. Наличие сертификата качества. | 100 | шт. | 400 | 40000
16 | 33141211/672 | Хирургическая игла-нить для прокалывания, размер 0, нерассасывающаяся | Пролен или аналог, иглопробивной, размер 0, 30-35 мм, стерильный, нерассасывающийся. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 200 | 6000
17 | 33141211/673 | Хирургическая игла-нить для прокалывания, размер 2/0, нерассасывающаяся | Пролен или аналог, иглопробивной, размер 2/0, 30-35 мм, стерильный, нерассасывающийся. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 200 | 6000
18 | 33141211/674 | Хирургическая игла-нить режущая, размер 3/0, нерассасывающаяся | Пролен или аналог, длина иглы 25-30 мм, размер 3/0. Стерильно, нерассасывается. Наличие сертификата качества. | 300 | шт. | 200 | 60000
19 | 33141211/675 | Хирургическая игла-нить режущая, размер 4/0, нерассасывающаяся | Пролен или аналог, длина иглы 19-22 мм, размер 4/0. Стерильно, нерассасывается. Наличие сертификата качества. | 300 | шт. | 200 | 60000
20 | 33141211/676 | Хирургическая игла-нить режущая, размер 5/0, нерассасывающаяся | Пролен или аналог, длина иглы 19 мм, размер 5/0. Стерильно, нерассасывается. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 200 | 6000
21 | 33141211/677 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N3 | Нить хирургическая нейлоновая, нестерильная, N3. Наличие сертификата качества. | 20 | шт. | 3000 | 60000
22 | 33141211/678 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N4 | Нить хирургическая нейлоновая, нестерильная, N4. Наличие сертификата качества. | 20 | шт. | 3000 | 60000
23 | 33141211/679 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N5 | Нить хирургическая нейлоновая, нестерильная, №5. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 3000 | 90000
24 | 33141211/680 | Клинок копья N20 | Клинок копья N20. Наличие сертификата качества. | 200 | шт. | 35 | 7000
25 | 33141211/681 | Клинок копья N11 | Клинок копья N11. Наличие сертификата качества. | 200 | шт. | 35 | 7000
26 | 33141211/682 | Мешок Амбу для взрослых | Мешок для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с сумкой для хранения для взрослых, размером не более 22х35х14 см, без латекса, с сумкой для хранения и кислородной трубкой длиной 200-300 см. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 12000 | 24000
27 | 33141211/683 | Мешок Амбу для детей | Сумка реанимационная для детей (10-30 кг). Объём около 550 мл. Запасной кислородный мешок, кислородная трубка длиной 2-3 м. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 12000 | 24000
28 | 33141211/684 | МАСКА СИПАП большая | МАСКА СИПАП большая. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 10000 | 20000
29 | 33141211/685 | CPAP-МАСКА средняя | МАСКА СИПАП средняя. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 10000 | 20000
30 | 33141211/686 | МАСКА СИПАП маленькая | МАСКА СИПАП малая. Наличие сертификата качества. | 1 | шт. | 10000 | 10000
31 | 33141211/687 | Набор ларингоскопов | Комплект ларингоскопа для взрослых и детей, с рукояткой. Наличие сертификата качества. | 1 | шт. | 45000 | 45000
32 | 33141211/688 | Манжета на руку для тонометра-монитора для детей | Размер манжеты: 15-22 см. Наличие сертификата качества. | 10 | шт. | 2000 | 20000
33 | 33141211/689 | Манжета для монитора-тонометра для взрослых | Размер манжеты: 25-45 см. Наличие сертификата качества. | 15 | шт. | 2000 | 30000
34 | 33141211/714 | Мужская ночная рубашка пластиковая | Гибкий, стерильный, изготовлен из специального медицинского пластика. Наличие сертификата качества. | 10 | шт. | 1500 | 15000
35 | 33141211/715 | Женская пластиковая тумбочка | Гибкий, стерильный, изготовлен из специального медицинского пластика. Наличие сертификата качества. | 10 | шт. | 1500 | 15000
36 | 33141211/690 | Выхлопная труба с заглушкой | Аспирационная трубка с наконечником, длина не менее 2,5 метров, стерильная. Наличие сертификата качества. | 250 | шт. | 1220 | 305000
37 | 33141173/501 | Инфекция мочевыводящих путей 2л | Мочеприемник для подключения к мочевому катетеру, 2 л, с клапаном. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 130 | 130000
38 | 33141173/502 | Детский мешок для сбора мочи | Мочеприемник детский, стерильный, одноразовый, объёмом 100 мл, с клапаном. Наличие сертификата качества. | 300 | шт. | 50 | 15000
39 | 33141211/691 | Флакон для инъекций с резиновой пробкой и алюминиево-пластиковой крышкой 2 мл | Флакон для инъекций с резиновой пробкой и алюминиево-пластиковым колпачком, 2 мл, прозрачный. Трубчатого типа. Тип стекла: боросиликатное, тип I, размер 2R. Флаконы должны быть устойчивы к дегидрированию при 250 ºC в течение 30 минут. Размеры флакона указаны на рисунке. Резиновая пробка для флакона для инъекций размером 2R. Должна быть автоклавируемой при 134 ºC. Материал колпачка: бромированный бутил (бромбутил). Цвет: серый. Колпачки из комбинации алюминия и пластика для флаконов для инъекций (Колпачки из комбинации алюминия и пластика для флаконов для инъекций) для флаконов для инъекций. Должны быть автоклавируемыми при 134 ºC. Размеры колпачка указаны на рисунке. Наличие сертификата качества. | 5000 | шт. | 150 | 750000
40 | 33141211/692 | Флакон для инъекций типа 10R - 10 мл, с резиновой пробкой и алюминиевым колпачком | Объём: 10 мл. Цвет: прозрачный. Трубчатого типа. Тип стекла: боросиликатное, тип I. Размер по ISO: 10R. Флаконы должны быть устойчивы к дегидрированию при 250 °C в течение 30 минут. Размеры флакона (мм) показаны на рисунке: D = 24, d1 = 12,6, d2 = 16,5, d3 = 20, H = 45, h2 = 9, h3 = 3,6. Резиновая пробка для флакона для инъекций 10R. Должна быть автоклавируемой при 134 °C. Материал пробки: бромированный бутил (бромбутил). Цвет: серый. Алюминиевая крышка для флакона для инъекций 10R. Должна быть автоклавируемой при 134 °C. | 500 | 250 |  | 0
41 | 33141211/693 | Предметное стекло с заземляющей плоскостью | Предметное стекло со шлифованной поверхностью размером 75х25 мм. Наличие сертификата качества. | 15000 | шт. | 7 | 105000
42 | 33141211/694 | Предметное стекло с незаземленным полем | Предметные стекла с нешлифованным полем, размером 7,5 х 2,5 см, толщиной не более 0,1 см, с полированными краями, покрытые специальным клеем, прочно фиксирующим срезы тканей, состав: кварц, термостойкие. Наличие сертификата качества. | 120000 | шт. | 5 | 600000
43 | 33141211/716 | чашка Петри | Лабораторная чашка Петри одноразовая, стерильная, диаметром не менее 90 мм, пластиковая. Наличие сертификата качества. При поставке каждой партии необходимо предоставить сертификат, подтверждающий стерильность продукции, выданный лицензированным учреждением. | 20000 | шт. | 50 | 1000000
44 | 33191310/516 | Боросиликатные пробирки | Пробирка боросиликатная. Размер: 12х75 мм. Наличие сертификата качества. | 20000 | шт. | 10 | 200000
45 | 33141211/695 | Карта агглютинации | Для выявления антител и антигенов методом агглютинации, размером 125 х 75 мм, бумажная, с белой поверхностью, карточка, состоящая из 8-10 отдельных вогнутых колец диаметром 18-20 мм. Наличие сертификата качества. | 4000 | шт. | 80 | 320000
46 | 33141211/696 | пипетка ENA | Пипетка ЭНА к аппарату Панченко, 10-разрядная, длина 17,5 см (±1%). Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 120 | 120000
47 | 38431700/502 | Наконечники пипеток 0-0,5 мкл | Наконечники катодной защиты 0-0,5 мкл. Наличие сертификата качества. | 30000 | шт. | 2 | 60000
48 | 38431700/503 | Наконечники для пипеток 0-10 мкл | Наконечники катодной защиты 0-10 мкл. Наличие сертификата качества. | 40000 | шт. | 0.7 | 28000
49 | 33141211/697 | Автоматический делитель с переменным объемом 10-100 мкл, 1 канал | Автоматический делитель с регулируемым объемом 10–100 мкл, автоклавируемый при 121 °C, с системой снятия наконечника и регулировкой длины. Ударопрочный и устойчив к УФ-излучению. Цена деления: 0,5 мкл. Точность (погрешность) при минимальном объеме: ±3,0%; при среднем объеме: ±1,0%; при максимальном объеме: ±0,80%. Точность (погрешность) при минимальном объеме: ±1,50%; при среднем объеме: ±0,50%; при максимальном объеме: ±0,15%. Имеется сертификат CE. | 6 | шт. | 10000 | 60000
50 | 33141211/698 | Автоматический делитель с переменным объемом 100-1000 мкл, 1 канал | Автоматический делитель с регулируемым объемом 100–1000 мкл, автоклавируемый при 121 °C, с системой снятия наконечника и регулировкой длины. Ударопрочный и устойчивый к УФ-излучению. Цена деления: 0,5 мкл. Точность (погрешность) при минимальном объеме ± 3,0%; при среднем объеме ± 1,0%; при максимальном объеме ± 0,80%. Точность (погрешность) при минимальном объеме ± 1,50%; при среднем объеме ± 0,50%; при максимальном объеме ± 0,15%. Имеется сертификат CE. | 7 | шт. | 20000 | 140000
51 | 33141211/699 | Терраса камера | Камера Terrasac, каждая из которых состоит из 60 лунок, обработанных для культивирования тканей (TC), с крышкой, чистые, нестерильные микропланшеты. Наличие сертификата качества. | 500 | шт. | 750 | 375000
52 | 33141211/700 | Таблетка для определения группы крови, резус-фактора, серологического анализа | Одноразовый планшет для определения группы крови, резус-фактора и серологических исследований, на 42 лунки, размерами не менее 22 см х 21 см. Количество отверстий (лунок) не менее 6х7, диаметром не менее 2 см, глубиной 1 мм. Лунки круглые, вогнутые, с бортиком, что позволяет каплям реагента сохранять округлую форму, не стекать с края и не сливаться друг с другом. Изготовлен из тонкого прозрачного или матового пластика (по желанию заказчика). Наличие сертификатов качества. | 200 | шт. | 1600 | 320000
53 | 33191310/517 | Микропробирки 500-1000 мкл (Eppendorf) | Микропробирки одноразовые типа Эппендорф объёмом 500-1000 мкл. Наличие сертификатов качества. | 10000 | шт. | 10 | 100000
Знакомство** Если в заявке выбранного участника указана продукция, произведенная более чем одним производителем, а также продукция с разными товарными знаками, марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те товары, которые получили удовлетворительную оценку. Если в приглашении не предусмотрено представление информации о товарном знаке, марке, модели и производителе предлагаемого участником товара, то графа «товарный знак, марка, модель и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено договором, Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя. ***Сроки поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае предоставления финансовых средств после заключения настоящего Договора, с даты вступления в силу заключенного между сторонами договора по 30 декабря 2026 года каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения от Покупателя заказа на поставку Товара(ов), соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки на первом этапе составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) размещается Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем направления заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона применяется к перечню товаров, не заказанных Покупателем в соответствии с договором и соглашением в период до 30 декабря данного года.
2. Условия, предъявляемые к товарам: Во всех ссылках выражение «или эквивалент» следует понимать в соответствии с требованием, установленным частью 5 статьи 13 Закона Республики Армения «О закупках». Товары должны быть неиспользованными. Наличие заводской упаковки обязательно. Транспортировка и разгрузка товаров в аптеку осуществляется поставщиком.
3. Обеспечение не менее 1/2 от общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технических характеристиках.
В случае возможности различного (двоякого) толкования материалов, опубликованных на русском языке, за основу принимается армянский текст.