ПРИЛОЖЕНИЕ

Для нужд фонда «Национальный политехнический университет Армении»: закупка электротоваров и аксессуаров

| Номер размера | Код транзита плана закупок по классификации КПВ | Нейминг | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Место доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30237112 | источник питания | Блок питания для светодиодных светильников, встроенный в металлическое основание, с выходным напряжением 198-242 В переменного тока и 70-140 В постоянного тока, мощностью 50 Вт, с защитой от повышенных импульсных и межфазных перенапряжений, типоразмер 200*35*25 мм, встроенный. Входные и выходные соединения – клеммные колодки. Гарантия 12 месяцев. Образец согласовывается с заказчиком. | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 2 | 30237112 | источник питания | Электронная почта питание блокировать намеревался вел огней число,питание блок встроенный металл в фундаменте176-264В переменная и50-140В исходящий постоянный с напряженностью, 50Ватт с силой,защищенный высокий импульсивный и интерфаза высокий от стресса,ISP50-350TD, 280*21*30мм в размерах, встроенный:Входящий и исходящий соединения прессовая посадка с кнопками:Рпульс поток1%,термический65?С: ТР ТС 004/2011соответствующий низкое напряжение безопасность к нормам:Проверенный:Безопасность парикмахерIP20:Гарантия 12 месяцев:Образец согласиться клиенты назад: | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 3 | 30237112 | источник питания | Электронная почта питание блокировать намеревался вел огней число,питание блок встроенный пластик в фундаменте198-242В переменная и40-84В исходящий постоянный с напряженностью, 30Ватт с силой,защищенный высокий импульсивный и интерфаза высокий от стресса,ИСП30-350Т, 148*20*25мм в размерах, встроенный:Входящий и исходящий соединения вне принес объяснимый с проводами:Внешний гид с примечаниями: EAEU RU C-RU.AT21.B.00017/19с сертификацией:Безопасность парикмахерIP20:12-месячная гарантия:Образец согласиться клиенты назад: | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 4 | 31512360 | фары | ВЕЛ лампочка6500кл со световым потоком, 3500Да,595*595*11мм в размерах, встроенный: Армстронг тип,внешний студент с блоком намеревался200-240в входящий с напряжением, 40ватты с силой, SESA-ADH40W-SN,соединения дурачок с усилением, ЭГарантия 12 месяцев,база цвет белый:Образец согласиться клиенты назад | кусок | 100.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 5 | 44322200 | кабель, электрический провод | ПВХ с изоляцией сборка многоцепочечный медь кабельH05VV-F (ПВХ) 2*1,5мм:Кабель стандартныйГОСТ 6233-79, жгхери размер и количество стандартныйГОСТ 22483-2012, мучитель на неизгладимый и читаемый отмечено производство год,тип,разрез, длина`метрика по размеру: Одна упаковка не менее 100м.Годинаковый согласиться клиенты назад. | метр | 1,000.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 6 | 44322200 | кабель, электрический провод | ПВХ с изоляцией сборка многоцепочечный медь кабельH05VV-F (ПВХ) 2*2,5мм: Кабель стандартныйГОСТ 6233-79, жгхери размер и количество стандартныйГОСТ 22483-2012, мучитель на неизгладимый и читаемый отмечено производство год,тип,разрез,длина`метрика по размеру: Одна упаковка не менее 100м. Цвет согласиться клиенты назад. | метр | 1,000.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 7 | 44322200 | кабель, электрический провод | ПВХ с изоляцией сборка многоцепочечный медь кабельH05VV-F (ПВХ) 2*4мм:Кабель стандартныйГОСТ 6233-79, жгхери размер и количество стандартныйГОСТ 22483-2012, мучитель на неизгладимый и читаемый отмечено производство год,тип,разрез, длина`метрика по размеру: Одна упаковка не менее 100м.Годинаковый согласиться клиенты назад | метр | 1,000.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 8 | 44322200 | кабель, электрический провод | Проволока медь2*1,5мм,многоцепочечный,каждый сухожилие толщина0,26мм,число28кусок,плоский разделенный проволокаH03VH/F:Изолятор должен иметь несмываемую и разборчивую маркировку с указанием года изготовления, типа, поперечного сечения и длины в метрических размерах.Одна упаковка не менее 100м.Годинаковый согласиться клиенты назад | метр | 1,000.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 9 | 44322200 | кабель, электрический провод | Проволока медь 2*2,5мм,многоцепочечный,каждый сухожилие толщина0,25мм,число50кусок,плоский разделенный проволокаH03VH/F:Изолятор на неизгладимый и читаемый отмечено производство год,тип,разрез,длина`метрика по размеру: Одна упаковка не менее 100м.Годинаковый согласиться клиенты назад | метр | 1,000.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 10 | 44322200 | кабель, электрический провод | Проволока медь2*4мм, многоцепочечный,каждый сухожилие толщина0,3мм,число56кусок,плоский разделенный проволокаH03VH/F:Изолятор на неизгладимый и читаемый отмечено производство год,тип,разрез, длина`метрика по размеру: Одна упаковка не менее 100м.Годинаковый согласиться клиенты назад | метр | 1,000.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 11 | 44322200 | кабель, электрический провод | Кабель медь3*1,5мм,многоцепочечный,каждый сухожилие толщина0,26мм,число28кусок:Двойной в изоляции,трубчатый,H05VV-F.Изолятор должен иметь несмываемую и разборчивую маркировку с указанием года изготовления, типа, поперечного сечения и длины в метрических размерах.Одна упаковка не менее 100м.Годинаковый согласиться клиенты назад | метр | 1,000.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 12 | 44322200 | кабель, электрический провод | Кабель медь3*2,5мм,многоцепочечный,каждый сухожилие толщина0,25мм,число50кусок:Двойной в изоляции,трубчатый, H05VV-F.Изолятор на неизгладимый и читаемый отмечено производство год,тип,разрез, длина`метрика по размеру: Одна упаковка не менее 100м.Годинаковый согласиться клиенты назад | метр | 1,000.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 13 | 44322200 | кабель, электрический провод | Кабель медь3*4мм, многоцепочечный,каждый сухожилие толщина0,3мм,число56кусок:Двойной в изоляции,трубчатый, H05VV-F. Изолятор на неизгладимый и читаемый отмечено производство год,тип,разрез, длина`метрика по размеру: Одна упаковка не менее 100м.Годинаковый согласиться клиенты назад | метр | 1,000.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 14 | 44322200 | кабель, электрический провод | Проволока медь1*1,5мм,многоцепочечный,каждый сухожилие толщина0,26мм,число28кусок,круглый проволокаH03VH/F: Изолятор на неизгладимый и читаемый отмечено производство год,тип,разрез, длина`метрика по размеру: Одна упаковка не менее 100м.Годинаковый согласиться клиенты назад | метр | 1,000.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 15 | 44322200 | кабель, электрический провод | Проволока медь 1*2,5мм,многоцепочечный,каждый сухожилие толщина0,25мм,число50кусок,круглый проволокаH03VH/F: Изолятор должен иметь несмываемую и разборчивую маркировку с указанием года изготовления, типа, поперечного сечения и длины в метрических размерах.Одна упаковка не менее 100м.Годинаковый согласиться клиенты назад | метр | 1,000.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 16 | 44423671 | пластиковая дорожная сумка | Пластик кабельный канал16*16*2000мм самоклеящийся. Белый цвет: | кусок | 20.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 17 | 44511340 | Сверла | Сверлить(вихрь)предназначен для ударных для бетона,SDS ПЛЮС, 6*160мм маленький бурильщики для, сверлить максимум диаметр6мм длина160мм. | кусок | 10.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 18 | 44511340 | Сверла | Сверлить(вихрь)предназначен для ударных для бетонаSDS ПЛЮС, 5*160мм маленький бурильщики Для: Бурение максимум диаметр5мм длина160мм | кусок | 10.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 19 | 44511340 | Сверла | Сверлить(вихрь)предназначен для ударных конкретныйдля SDS PLUS, 16*600мм маленький бурильщики Для: Бурение максимум диаметр16мм длина600мм | кусок | 5.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 20 | 44511340 | Сверла | Сверлить(вихрь)предназначен для ударных конкретныйдля SDS PLUS, 18*800мм маленький бурильщики Для: Бурение максимум диаметр18мм длина800мм | кусок | 5.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 21 | 44511340 | Сверла | Сверлить(вихрь)предназначен для ударных конкретныйдля SDS PLUS, 6*110мм маленький бурильщики Для: Бурение максимум диаметр6мм длина110мм | кусок | 10.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
| 22 | 44511340 | Сверла | Сверлить(вихрь)предназначен для ударных для бетонаSDS ПЛЮС, 5*100мм маленький бурильщики Для: Бурение максимум диаметр5мм длина100мм | кусок | 10.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |

- Товар должен быть неиспользованным. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком.

- Участник должен предоставить марку и модель предлагаемого продукта.

- При необходимости заказчик может запросить соответствующие образцы.

- Допускаются улучшенные варианты технических параметров продукции.