**îºÊÜÆÎ²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶Æð**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***CPV*** | ***Գնման առարկայի անվանում*** | ***Տեխնիկական բնութագիր*** | ***Չափման միավոր*** | ***Քանակ*** |
| ***1*** | *35121290* | Ուլտրաձայնային սարքի համար նախատեսված կոնվեքսային տվիչ | Ուլտրաձայնային հետազոտման սարքի համար նախատեսված կոնվեքսային տվիչ, առնվազն 2-7 Մհց հաճախականության տիրույթով, համատեղելի Էդան AX3 սարքի հետ, օրիգինալ, գործարանային արտադրութրամբ | *հատ* | *1* |