## September
ՑԱՆԿ
NN | CPV կոդ | անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գին ,դրամ | Գումար դրամ | техничские характеристики | Наименование | Единица измерения
1 | 33691167 | He4 calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված մարդու էպիդիդիմալ սպիտակուց 4 կալիբրատոր: Ֆորմատ. 3.2 մլ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: 1 տուփ = 1 հատ | հատ տուփ | 1 | 15000 | 15000 | Калибратор белка придатка яичка человека 4 для полностью автоматической системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Объём: 3,2 мл. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретённым товаром в соответствии с рекомендациями производителя. 1 коробка = 1 шт. |  | шт
2 | 33691167 | He4 | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված մարդու էպիդիդիմալ սպիտակուց 4- քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատ. 100 թեստ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | հատ թեստ | 200 | 1980 | 396000 | Набор для количественного определения белка придатка яичка человека 4 для полностью автоматизированной системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Количество тестов: 100. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | шт
3 | 33691167 | Tumor Marker Multi Control II Լ | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված քաղցկեղային մարկերի CA242,CA50,HE4,SCCA կոնտրոլ ցածր մակարդակի: Ֆորմատ. 2 մլ:: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: 1հատ = ֆլակոն | հատ ֆլակոն | 1 | 9000 | 9000 | Контрольные образцы для определения онкомаркеров CA242, CA50, HE4, SCCA в низком уровне для полностью автоматической иммунохемилюминесцентной системы MINDRAY CLIA 1200i. Объём: 2 мл. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретённым товаром в соответствии с рекомендациями производителя. 1 шт. = флакон. |  | шт
4 | 33691167 | Tumor Marker Multi Control II H | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված քաղցկեղային մարկերի CA242,CA50,HE4,SCCA կոնտրոլ բարձր մակարդակի: Ֆորմատ. 2 մլ:: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: 1մլ = 1 ֆլակոն | հատ ֆլակոն | 1 | 12000 | 12000 | Высокоуровневый контроль онкомаркеров CA242, CA50, HE4, SCCA для полностью автоматической иммунохемилюминесцентной системы MINDRAY CLIA 1200i. Объём: 2 мл. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретённым товаром в соответствии с рекомендациями производителя. 1 мл = 1 флакон. |  | шт
5 | 33691167 | Hs-cTnT calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված բարձր զգայնության տրոպոնին T-ի կալիբրատոր: Ֆորմատ. 5.2 մլ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: 1 տուփ = 1 հատ | հատ տուփ | 1 | 60000 | 60000 | Высокочувствительный калибратор тропонина Т для полностью автоматизированной системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Объём: 5,2 мл. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретённым товаром в соответствии с рекомендациями производителя. 1 коробка = 1 шт. |  | шт
6 | 33691167 | Hs-cTnT | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված Տրոպոնին T քանակական որոշման թեստ-հավաքածու- քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատ. 100 թեստ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | հատ թեստ | 1500 | 1200 | 1800000 | Набор для количественного определения тропонина Т для полностью автоматизированной иммунохемилюминесцентной системы MINDRAY CLIA 1200i. Количество тестов: 100. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | шт
7 | 33691167 | Hs-cTnT Control I | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված բարձր զգայնության Տրոպոնին T կոնտրոլ 1 մակարդակի: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. 1 մլ: | հատ ֆլակոն | 1 | 9600 | 9600 | Высокочувствительный контроль тропонина Т уровня 1 для полностью автоматизированной иммунохемилюминесцентной системы MINDRAY CLIA 1200i. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Форма выпуска: 1 мл. |  | шт
8 | 33691167 | Hs-cTnT Control II | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված բարձր զգայնության Տրոպոնին T կոնտրոլ 2 մակարդակի: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. 1 մլ: | հատ ֆլակոն | 1 | 9600 | 9600 | Высокочувствительный контроль тропонина Т 2-го уровня для полностью автоматизированной иммунохемилюминесцентной системы MINDRAY CLIA 1200i. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Форма выпуска: 1 мл. |  | шт
9 | 33141179 | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/ Էթանոլ էնզիմատիքի որոշման ախտորոշիչ հավաքածու | Էթանոլ էնզիմատիքի որոշման ախտորոշիչ հավաքածու կիսաավտոմատ վերլուծիչի համար։ 1 տուփում՝/Էթանոլ Էնզիմատիք լուծույթ /1x20մլ, 1x7մլ/։ Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ։ Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության, պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամանակահատվածում և հասցեում։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝15 ամիս։ Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001,ISO13485 կամ համարժեք։ Մեկ հատը համարժեք է 1 տուփին՝/Էթանոլ Էնզիմատիք լուծույթ 1x20մլ, 1x7մլ/։ | հատ | 2 | 45000 | 90000 | Диагностические медицинские наборы/Диагностический набор для ферментативного определения этанола | Диагностический набор для определения этанола ферментативно для полуавтоматического анализатора . 1 коробка: /Этанол ферментативный раствор /1x20мл, 1x7мл/. Образец для анализа: сыворотка крови. Поставщик обязуется перепрограммировать биохимический анализатор по запросу заказчика, в срок и по адресу, указанным заказчиком. Срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO 9001, ISO13485 или эквивалентные. Одна штука эквивалентна 1 коробке: /Этанол ферментативный раствор 1x20мл, 1x7мл/. | шт
10 | 33141179 | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/ էթանոլ,կալիբր | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/ կալիբր, Ethanol calibr/ control set 1*5ml անալիզատորի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության, պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամանակահատվածում և հասցեում։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս։ Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001, ISO13485 կամ համարժեք։ Մեկ հատը համարժեք է 5մլ-ի։ | հատ | 1 | 30000 | 30000 | Диагностические медицинские наборы/Эталон, калибратор | Диагностические медицинские наборы/калибровка, калибровка/контроль по этанолу 1*5 мл для анализатора . Поставщик обязуется перепрограммировать биохимический анализатор по запросу заказчика в срок и по адресу, указанному заказчиком. Срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO 9001, ISO13485 или эквивалент. Одна единица эквивалентна 5 мл. | шт
11 | 33691167 | Hs-cTnT Control III | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված բարձր զգայնության Տրոպոնին T կոնտրոլ 3 մակարդակի: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. 1 մլ: | հատ ֆլակոն | 1 | 9600 | 9600 | Высокочувствительный контроль тропонина Т 3-го уровня для полностью автоматизированной иммунохемилюминесцентной системы MINDRAY CLIA 1200i. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Форма выпуска: 1 мл. |  | шт
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք է արտահայտությունը:
Հանձնելու պահին պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը ։ Մատակարարումները կատարվեն էլեկտրոնային պատվերի հիման վրա , աշխատանքային օրերին , մինչև ժամը 15․00 , պատվերը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում , մատակարարող ընկերության ներկայացուցիչի կողմից ։ Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել սառցե շղթա ։
լաբորանտ ՝