ՀԱՅՏ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար` էլեկտրական ապրանքների և պարագաների գնման

| Չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավորը | Քանակը | Մատակարարման վայրը | Մատակարարման ժամկետ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30237112 | սնուցման բլոկ | Էլ.սնուցման բլոկ նախատեսված լեդ լուսատուների համար, սնուցման բլոկը ներկառուցված մետաղական հենքում 198-242Վ փոփոխական և 70-140Վ ելքային հաստատուն լարումներով, 50 Վտ հզորությամբ, պաշտպանված բարձր իմպուլսային և միջֆազային բարձր լարումներից, 202*40*28մմ չափսերով, ներկառուցվող, համադրելի ИСП50-350Т մոդելի հետ: Մուտքային և ելքային միացումները սեղմովի սեղմնակներով: Երաշխիք 12 ամիս: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 50.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 30237112 | սնուցման բլոկ | Էլ սնուցման բլոկ նախատեսված լեդ լուսատուների համար, սնուցման բլոկը ներկառուցված մետաղական հենքում 176-264Վ փոփոխական և 50-140Վ ելքային հաստատուն լարումներով, 50 Վտ հզորությամբ, պաշտպանված բարձր իմպուլսային և միջֆազային բարձր լարումներից, 280*21*30մմ չափսերով, ներկառուցվող, համադրելի ИСП50-350ТД մոդելի հետ: Մուտքային և ելքային միացումները սեղմովի սեղմնակներով: Պուլսային հոսքը 1%, ջերմային 65՞C: ТР ТС 004/2011 համապատասխան ցածրավոլտ անվտանգության նորմերին: Սերտիֆիկցված: Անվտանգության աստիչանը IP20: Երաշխիք 12 ամիս:Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 50.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 3 | 30237112 | սնուցման բլոկ | Էլ սնուցման բլոկ նախատեսված լեդ լուսատուների համար, սնուցման բլոկը ներկառուցված պլաստիկե հենքում 198-242Վ փոփոխական և 40-84Վ ելքային հաստատուն լարումներով, 30 Վտ հզորությամբ, պաշտպանված բարձր իմպուլսային և միջֆազային բարձր լարումներից, 148*20*28մմ չափսերով, ներկառուցվող, համադրելի ИСП30-350Т մոդելի հետ: Մուտքային և ելքային միացումները դուրս բերված արտաբերվող լարերով: Արտաքին ուղորդիչ նշումներով: ЕАЭС RU C-RU. AT21.B.00017/19 սերտիֆիկցումով: Անվտանգության աստիչանը IP20: Երաշխիք 12 ամսի: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 50.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 4 | 31512360 | լուսարձակներ | Լուսադիոդային լուսատու 6500կլ լուսահոսքով, 3500լյ, 595*595*11մմ չափսերով, ներկառուցվող՝ արմստրոնգ տիպի, արտաքին սնուսման բլոկով նախատեսված 200-240վ մուտքային լարումով, 40վտ հզորությամբ, SESA-ADH40W-SN, միացումները մանեկային ամրացմամբ, Երաշխիք 12 ամիս, հենքի գույնը սպիտակ: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 100.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 5 | 44322200 | մալուխ, էլեկտրական լար | ՊՎՔ մեկուսիչով մոնտաժային բազմաջիղ պղնձե մալուխ H05VV-F (ПВС) 2*1.5մմ: Մալուխի ստանդարտ ГОСТ 6233-79, ջղերի չափի և քանակի ստանդարտ ГОСТ 22483-2012, մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: Մեկ փաթույթն առնվազն 100 մ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | մետր | 1,000.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 6 | 44322200 | մալուխ, էլեկտրական լար | ՊՎՔ մեկուսիչով մոնտաժային բազմաջիղ պղնձե մալուխ H05VV-F (ПВС) 2*2.5մմ: Մալուխի ստանդարտ ГОСТ 6233-79, ջղերի չափի և քանակի ստանդարտ ГОСТ 22483-2012, մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: Մեկ փաթույթն առնվազն 100մ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | մետր | 1,000.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 7 | 44322200 | մալուխ, էլեկտրական լար | ՊՎՔ մեկուսիչով մոնտաժային բազմաջիղ պղնձե մալուխ H05VV-F (ПВС) 2*4մմ: Մալուխի ստանդարտ ГОСТ 6233-79, ջղերի չափի և քանակի ստանդարտ ГОСТ 22483-2012, մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: Մեկ փաթույթն առնվազն 100 մ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | մետր | 1,000.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 8 | 44322200 | մալուխ, էլեկտրական լար | Հաղորդալար պղնձե 2*1,5մմ, բազմաջիղ, յուրաքանչյուր ջիղի հաստությունը 0,26մմ, քանակը 28 հատ, տափակ բաժանված հաղորդալար H03VH/F: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով Մեկ փաթույթն առնվազն 100 մ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | մետր | 1,000.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 9 | 44322200 | մալուխ, էլեկտրական լար | Հաղորդալար պղնձե 2*2,5մմ, բազմաջիղ, յուրաքանչյուր ջիղի հաստությունը 0,25մմ, քանակը 50 հատ, տափակ բաժանված հաղորդալար H03VH/F: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: Մեկ փաթույթն առնվազն 100 մ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | մետր | 1,000.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 10 | 44322200 | մալուխ, էլեկտրական լար | Հաղորդալար պղնձե 2*4մմ, բազմաջիղ, յուրաքանչյուր ջիղի հաստությունը 0,3մմ, քանակը 56 հատ, տափակ բաժանված հաղորդալար H03VH/F: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: Մեկ փաթույթն առնվազն 100 մ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | մետր | 1,000.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 11 | 44322200 | մալուխ, էլեկտրական լար | Մալուխ պղնձե 3*1,5մմ, բազմաջիղ, յուրաքանչյուր ջիղի հաստությունը 0,26մմ, քանակը 28 հատ: Կրկնակի մեկուսացմամբ, խողովակաձև,H05VV-F: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: Մեկ փաթույթն առնվազն 100 մ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | մետր | 1,000.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 12 | 44322200 | մալուխ, էլեկտրական լար | Մալուխ պղնձե 3*2,5մմ, բազմաջիղ, յուրաքանչյուր ջիղի հաստությունը 0,25մմ, քանակը 50 հատ: Կրկնակի մեկուսացմամբ, խողովակաձև, H05VV-F: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: Մեկ փաթույթն առնվազն 100 մ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | մետր | 1,000.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 13 | 44322200 | մալուխ, էլեկտրական լար | Մալուխ պղնձե 3*4մմ, բազմաջիղ, յուրաքանչյուր ջիղի հաստությունը 0,3մմ, քանակը 56 հատ: Կրկնակի մեկուսացմամբ, խողովակաձև, H05VV-F: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: Մեկ փաթույթն առնվազն 100 մ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | մետր | 1,000.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 14 | 44322200 | մալուխ, էլեկտրական լար | Հաղորդալար պղնձե 1*1,5մմ, բազմաջիղ, յուրաքանչյուր ջիղի հաստությունը 0,26մմ, քանակը 28 հատ, կլոր հաղորդալար H03VH/F: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: Մեկ փաթույթն առնվազն 100 մ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | մետր | 1,000.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 15 | 44322200 | մալուխ, էլեկտրական լար | Հաղորդալար պղնձե 1*2,5մմ, բազմաջիղ, յուրաքանչյուր ջիղի հաստությունը 0,25մմ, քանակը 50 հատ, կլոր հաղորդալար H03VH/F: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: Մեկ փաթույթն առնվազն 100 մ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | մետր | 1,000.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 16 | 44423671 | պլաստմասե ուղետար | Պլաստիկե մալուխատար 16*16*2000մմ ինքնակպչուն: Սպիտակ գույնի: | հատ | 20.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 17 | 44511340 | Գայլիկոնի սայրեր | Գայլիկոն (սվեռլո) հարվածային նախատեսված բետոնի համար, SDS PLUS, 6*160 մմ փոքր հորատիչների համար, փորվածքի առավելագույն տրամագիծը 6 մմ երկարությունը 160մմ: | հատ | 10.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 18 | 44511340 | Գայլիկոնի սայրեր | Գայլիկոն (սվեռլո) հարվածային նախատեսված բետոնի համար SDS PLUS, 5*160 մմ փոքր հորատիչների համար: Փորվածքի առավելագույն տրամագիծը 5 մմ երկարությունը 160մմ | հատ | 10.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 19 | 44511340 | Գայլիկոնի սայրեր | Գայլիկոն (սվեռլո) հարվածային նախատեսված բետոնի համար SDS PLUS, 16*600 մմ փոքր հորատիչների համար: Փորվածքի առավելագույն տրամագիծը 16 մմ երկարությունը 600մմ | հատ | 5.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 20 | 44511340 | Գայլիկոնի սայրեր | Գայլիկոն (սվեռլո) հարվածային նախատեսված բետոնի համար SDS PLUS, 18*800 մմ փոքր հորատիչների համար: Փորվածքի առավելագույն տրամագիծը 18 մմ երկարությունը 800մմ | հատ | 5.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 21 | 44511340 | Գայլիկոնի սայրեր | Գայլիկոն (սվեռլո) հարվածային նախատեսված բետոնի համար SDS PLUS, 6*110 մմ փոքր հորատիչների համար: Փորվածքի առավելագույն տրամագիծը 6 մմ երկարությունը 110մմ | հատ | 10.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 22 | 44511340 | Գայլիկոնի սայրեր | Գայլիկոն (սվեռլո) հարվածային նախատեսված բետոնի համար SDS PLUS, 5*100 մմ փոքր հորատիչների համար: Փորվածքի առավելագույն տրամագիծը 5 մմ երկարությունը 100մմ | հատ | 10.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |

- Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը:

- Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը:

- Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուն կարող է համապատասխան նմուշներ  պահանջել

- Ապրանքատեսակների տեխնիկական պարամետրերի բարելավված տարբերակները ընդունելի են։