ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Չ/հ* | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիր ըստ ԳՄԱ  Դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  ( տեխնիկական բնութագիրը) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  ՀՀ դրամ | Գումար  ՀՀ դրամ | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 44221100 | Ալյումինե պատուհան  Окна алюминивые | Ալյումինե շրջանակով փոշեներկված պատուհան, բլոկով, պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, ոչ պակաս 67 մմ հաստությամբ, լայնությունը բաժանված 2 հավասար մասերի, բարձրությունը՝ 6 հավասար մասերի, բացվող 3 մաս, բացվող մասի չափսը՝ (1,15 բ.x 1,5 լ.)մ – 3 հատ,ընդհանուր չափսը՝ (6,86 բ.x 3,05 լ.)մ – 1 հատ  Окно порошковым покрытием рамкой алюминиевой, с блоком, цвет профиля серий, толщиной не менее 67 мм, ширина разделенная на 2 равные части, высота разделенная на 6 равных частей, раскрывающиеся 3 части, размер раскрывающейся части  (1,15 в. х 1,5ш) м -3 шт., общий размер: (6,86 в х 3,05 ш.) м - 1 шт | մ 2  м2 | 21.0 | 80000 | 1680000 | Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ:  Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «АЭС». | 21.0 | Աշխատանքները կատարել՝ 60 (վաթսուն) օրացուցային  օրվա ընթացքում՝ մուտքի թույլտվություն ստանալուց օրվանից, բայց ոչ ուշ  քան պայմանագրի կնքման օրվանից 120 օրացուցային օր։  Работы должны быть выполнены в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения разрешения на вход, но не позднее 120 календарных дней со дня заключения договора. |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
2. Բոլոր անհրաժեշտ շինարարական նյութերը ձեռք է բերելու մատակարարը:
3. Ապրանքների քանդման և տեղադրման աշխատանքները, ինչպես նաև շինարարական աղբի հեռացումը մինչև 50մ կատարվելու են մատակարար կազմակերպության կողմից։
4. Մատակարարը պետք է վերջնական չափերը համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:
5. Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրի կնքումից անմիջապես հետո, հնգօրյա ժամկետում Պատվիրատուի ղեկավարությանը ներկայացնի համապատասխան փաստաթղթեր` մուտքի թույլտվություն ստանալու համար: :
6. Պատվիրատուի կողմից թույլտվությունը տրամադրվում է, միչև 50 օրացուցային օրվա ընթացքում, լիազոր մարմնի (ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ԱԱԾ) կողմից տրամադրված հուսալիության դրական եզրակացության հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ կառավարության №744 առ. 09.06.2005 որոշման։
7. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
8. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
9. Մատակարարը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
10. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9։00 մինչև 15։30:

* Պայմանագրի կառավարիչ՝ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными.
2. Все необходимые строительные материалы приобретаются поставщиком.
3. Работы по демонтажу и установке товаров, а также вывоз строительного мусора на расстояние до 50 м выполняются организацией-поставщиком.
4. Поставщик обязан согласовать окончательные размеры с заказчиком.
5. Подрядчик обязан в пятидневный срок после заключения договора представить руководству Заказчика соответствующие документы для получения разрешения на вход.
6. Разрешение со стороны Заказчика предоставляется в течение 50 календарных дней на основании положительного заключения о надежности, выданного уполномоченным органом (Службой национальной безопасности при Правительстве РА), в соответствии с постановлением Правительства РА №744 от 09.06.2005 г.
7. Срок предоставления подписанного акта приема-передачи участнику – 10 рабочих дней.
8. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
9. Поставщик обязан соблюдать все требования внутреннего объектового и пропускного режима, действующего на АЭС.
10. Поставщик обязан уведомить управляющего договором о поставке не менее чем за один рабочий день до поставки; поставка может осуществляться в рабочие дни с 9:00 до 15:30.

* Управляющий договором: М. Карапетян, тел. 010 280035, email: [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)