**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Ապրանքի  Товара | | | | | | | |
| Միջան-ցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափ-ման միա-վորը  Единица измере-ния | Ընդհա-նուր քանակը  Общее количество | Գումարը  Сумма | Մատակարարման  Поставки | | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки | |
| 1․ | 31161180 | **ПГВ-4С տեսակի շոգեգեներատորի պահեստամասեր**  **ЗИП к парогенератору типа ПГВ-4С** | 1**.**1 Լրալցնող օղակ VK 3295/1 – 6 հատ Заполняющее кольцо VK 3295/1 – 6 штук | հատ штук | 1 | **81 973 000** | **«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր**  **ЗАО «ААЭК», Армавирский марз, г. Мецамор,** | **Պայմանագրի կնքման օրվանից 210 օրացուցային օրվա ընթացքում։**  **В течение 210 дней с даты заключения договора․** | |
| 1**.**2 Լրալցնող օղակ VK 3295/2 - 6 հատ Заполняющее кольцо VK 3295/2 - 6 штук |
| 1**.**3 Կատարավոր միջադիր Т 3295 Տ.Т. - 6 հատ Прокладка гребенчатая Т 3295 Տ.Т. –  6 штук |
| 1**.**4 Երկրորդային խողովակավոստի կատարավոր միջադիր – 2 հատ  Տիպ: MITes HT/S0333  Գծագիր №КЗ-27762-0 ТУ MCS S0333-0  Гребенчатая прокладка вторичного патрубка – 2 штук  Тип: MITes HT/S0333  Чертеж №КЗ-27762-0 ТУ MCS S0333-0 |

**Լրացուցիչ պահանջներ**

\* Ըստ ԳՄԱ դասակարգման միջանցիկ ծածկագրի՝ տվյալ չափաբաժնի չափման միավորը նշված է հատ, սակայն պահանջվում է մատակարարել 1 լրակազմով։

1. Տվյալ չափաբաժինների ապրանքների համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, որով մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով, կամ տեխնիկական պահանջով, կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

2. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ., պետք է ունենան միջուկային էներգետիկայի համար արտադրատեսակների արտադրման հավաստագիր, որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործված հիմնական նյութերի, փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն **НП-071-18 և ГОСТ Р 50.06.01-2017** փաստաթղթերի, **անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի)** համապատասխան՝ մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, **անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի)** համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:

**\*** **Մասնակիցը պետք է ներկայացնի շոգեգեներատորների պահեստամասերի (ПГВ-4С տեսակի) նախկինում 3 տարվա ընթացքում նմանատիպ ապրանքների (անվտանգության 2-րդ դասի համապատասխան) մատակարարման փորձի մասին հավաստող փաստաթուղթ։**

3.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը կազմում է 30 աշխատանքային օր;

5. Թույլատրելի խախտման ժամկետը կազմում է 10 օրացուցային օր;

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ՝ Կ. Համբարձումյան, հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).

**Дополнительные условия:**

1. Допускается эквивалентный вариант товаров данных лотов согласно решению № 473-А от 2 апреля 2020 года по первому подпункту 2 пункта, участник может предложить эквивалентный продукт, который предназначен проектом или паспортом или техническим заданием или согласовано с уполномоченным органом, автором проекта.

2. Товары должны быть новыми. Даты выпуска начиная с 2025г., должны иметь сертификат для производства изделий ядерной энергетики. Товары должны иметь сертификат качества или паспорт применяемых основных материалов для изготовления изделий, с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Товары должны быть изготовлены и приняты согласно плану качества, **по НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017**, **согласно их классу безопасности-2**, с привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя, **соответствующего классу безопасности-2, по НП-001-97**. Организация и проведение приемки товаров является частью ответственности поставщика.

\* **Участник должен предоставить удостоверяющий документ об опыте поставки аналогичных товаров на приобретение ЗИП к парогенератору типа ПГВ-4С (согласно 2-ому классу безопасности) в течение последних трех лет.**

3. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи составляет 30 рабочих дней;

5. Допустимый срок нарушения составляет 10 календарных дней;

6. Поставщик объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭК;

7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течении рабочего дня с 900 до 1530 часов;

8. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).

\*Единица измерения «Штук» была выбрана согласно CPV кода, однако она должна поставляться в 1 комплекте.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ**  **ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СЧЁТЕ И БАНКЕ БЕНЕФИЦИАРА** | | | | |
| **Հ/Н** | **Ապահովման անվանում Наименование обеспечения** | **Բանկի անվանում Наименование банка** | **Արտարժույթ Иностранная валюта** | **Հաշվեհամար**  **Номер счёта** |
| **1** | **Հայտի ապահովում Обеспечение заявки** | **«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ**  **«Конверс Банк» ЗАО**  **«Convers Bank. CJSC** | **ՀՀ դրամ**  **Драм РА (AMD)** | **1930000199200100** |
| **2** | **Որակավորման ապահովում Обеспечение квалификации** | **ՌԴ ռուբլի**  **Российский рубл (RUR)** | **1930000199200258** |
| **3** | **Պայմանագրի ապահովում Обеспечение договора** | **ԱՄՆ դոլար**  **Долларов США (USD)** | **1930000199200301** |
| **4** | **Կանխավճարի ապահովում Обеспечение предоплаты** | **Եվրո**  **Евро (EUR)** | **1930000199200104** |