## September
ՑԱՆԿ
NN | CPV կոդ | Պարագայի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գին ,դրամ | Գումար դրամ | Техническая характеристика | Наименование | Единица измерения
1 | 33141203 | Տպիչի թուղթ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | Թուղթ նախատեսված սարքի՝ կոբաս c111 տպիչի համար: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ | Հատ | 12 | 410 | 4920 | Бумага для принтера cobas c111 | Бумага для принтера cobas c111 | шт
2 | 33211250 | Cobas c111 C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու | C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP, Cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 504 | 604800 | Тест для определения Ц-реактивного белка для cobas c 111 | Тест для определения Ц-реактивного белка для cobas c 111 | тест
3 | 33111490 | cobas c111 Հալոգեն լամպ 12 v/20 w | Հալոգեն լամպ 12 V/20 W cobas c111 անալիզատորի համար; Ֆիրմային նշանի առկայությունըպարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: | հատ | 2 | 54000 | 108000 | Лампа галогенная для cobas c 111 | Лампа галогенная для cobas c 111 | шт
4 | 33211280 | Բրուցելլեզի որոշման ռապիդ թեստ | Բրուցելլեզի որոշման ռապիդ թեստ | հատ | 100 | 1440 | 144000 | Экспресс-тест на бруцеллез | Экспресс-тест на бруцеллез | тест
5 | 33691162 | Sysmex XP-300 Սելպակ 10 լ | Սելպակ (Cell pack), լուծիչ նախատեսված XP-300 հեմատոլոգիական անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 10 Լիտր: Ստուգող նմուշ`երակային և մազանոթային արյուն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic 1լիտր-1հատ | հատ | 120 | 2100 | 252000 | Sysmex XP-300 селпак 10 л | Sysmex XP-300 селпак 10 л | литр
6 | 33691162 | Sysmex XP-300 Սելքլին | Cellclean, մաքրող լուծույթ, XP-300 սարքերի համար, Ֆորմատ՝ 50 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic: 1մլ-1հատ | հատ | 200 | 852 | 170400 | Чистящий раствор для аппарата XP-300 селклин | Чистящий раствор для аппарата XP-300 селклин | мл
7 | 33691162 | Sysmex XP-300 Ստրոմատոլայզեր WH | Ստրոմատոլայզեր-WH (STROMATOLYSER -WH), քայքայող նյութ նախատեսված XP-300 հեմատոլոգիական անալիզատորի համար։ Ֆորմատ`3x500 միլիլիտր: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic 1մլ-1հատ | հատ | 6000 | 80 | 480000 | Sysmex XP-300 строматолайзер WH | Sysmex XP-300 строматолайзер WH | мл
8 | 24321860 | Ազոտական թթու | Ազոտական թթու , կոնցենտրիկ , 1 լ շշով | կգ | 1 | 2000 | 2000 | Азотная кислота , конц. , 1 л тара | Азотная кислота , конц. , 1 л тара | кг
9 | 33691162 | Ալանին ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու | ԱԼՏ (ALT, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 800 | 44 | 35200 | Аланин аминотрансфераза для cobas c 111 | Аланин аминотрансфераза для cobas c 111 | тест
10 | 33141165 | Ալբումին որոշման թեստ հավաքածու | Ալբումին (Albumin BCG, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, առկայություն For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 46 | 55200 | Тест для определения альбумина для cobas c 111 | Тест для определения альбумина для cobas c 111 | тест
11 | 33211430 | Ալֆա ամիլազա որոշման թեստ հավաքածու | Ալֆա ամիլազ (α-Amylase, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար Ֆորմատ` 2 x 100 թեսթ։ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 214 | 256800 | Тест для определения альфа амилазы для cobas c 111 | Тест для определения альфа амилазы для cobas c 111 | тест
12 | 33691162 | Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու | ԱՍՏ (ALT, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`4 x 100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 800 | 45 | 36000 | Аспартат аминотрансфераза для cobas c 111 | Аспартат амиотрансфераза для cobas c 111 | тест
13 | 33691167 | Ախտահանված ապլիկատորներ | Ստերիլ ապլիկատոր միանվագ օգտագործման տրանսպորտային տուփի մեջ, վիսկոզա, պլաստիկ : Տրանսպորտային տուփի երկարությունը 17 սմ , պլաստիկե ճկվող զողիկի երկարությոինը - 13 սմ , այն ամրացված է կափարիչին ։ Տուփի վրա պարտադիր լինի պիտակ , պիտանելիության ժամկետի նշումով, պացիենտի տվյալները լրացնելու համար նախատեսված հատվածով ։ | հատ | 1000 | 31 | 31000 | Стерильные аппликаторы с пробирками | Стерильные аппликаторы с пробирками | шт
14 | 33691162 | Ակտիվատոր նյութ նախատեսված cobas c sistems սարքի համար | Ակտիվատոր նյութ նախատեսված cobas c 111 sistems սարքի համար ։ Ֆորմատ 9x12 մլ ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only 1մլ-1հատ | հատ | 216 | 333 | 71928 | Активатор для аппарата cobas c sistems | Активатор для аппарата cobas c sistems | мл
15 | 33211140 | Բիլիռուբին ընդհանուր | Բիլիռուբին ընդհանուր , թեստ , cobas C 111 համար ։ | հատ | 800 | 56 | 44800 | Билирубин общий ,прямой | Билирубин общий ,прямой | тест
16 | 33211140 | Բիլիռուբին անուղղակի ( կապված ) | Բիլիռուբին անուղղակի, ( կապված ) , թեստ , cobas C 111 | հատ | 800 | 52.5 | 42000 | Билирубин связанный, непрямой | Билирубин связанный, непрямой | тест
17 | 33691162 | Գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազա որոշման թեստ հավաքածու | գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազա (g-Glutamyltransferase,cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար։ Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 66 | 79200 | Тест ля определения гамма-глютаминтрансферазы для cobas c 111 | Тест для определения гамма-глютаминтрансферазы для cobas c 111 | тест
18 | 33211120 | Գլյուկոզի որոշման թեստ հավաքածու | Գլյուկոզա (Glucose HK cobas c111): Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 800 | 41 | 32800 | Реактив для пределения глюкозы для cobas c 111 | Реактив для пределения глюкозы для cobas c 111 | тест
19 | 33691162 | Դեպրոտեինիզացնող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | ISE Deproteinizer: Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`2 x 11մլ։ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only , 1մլ-1հատ | հատ | 220 | 304 | 66880 | Жидкость депротеинирующая для cobas c111 анализатора | Жидкость депротеинирующая для cobas c111 анализатора | мл
20 | 33691162 | Լակտատ դեհիդրոգենազի որոշման թեստ- հավաքածու | ԼԴՀ (LDHI2 IFCC, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 100 | 197 | 19700 | Тест набор LDH лактогидрогеназы для cobas 111 | Тест набор LDH лактогидрогеназы для cobas 111 | мл
21 | 33691162 | Լվացող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | Լվացող հեղուկ կոբաս c111 անալիզատորի համար, Ֆորմատ`1000 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only , 1մլ-1հատ | հատ | 4000 | 14 | 56000 | Моющая жидкость для cobas c 111 | Моющая жидкость для cobas c 111 | мл
22 | 33691162 | Կալիբրատոր նյութ նախատեսված բիոքիմիական թեստերի համար | Calibrator f.a.s. նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 12 x 3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only , 1մլ-1հատ | հատ | 36 | 963 | 34668 | Калибратор для анализатора cobas c 111 | Калибратор для анализатора cobas c 111 | мл
23 | 33691162 | Կրեատինին որոշման թեստ հավաքածու | Կրեատինին (creatinin jaffe, cobas c111): Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 39 | 46800 | Тест для определения креатина для cobas c 111 | Тест для определения креатина для cobas c 111 | шт
24 | 33691162 | Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու | Միզանյութ (Urea, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 1200 | 46 | 55200 | Тест для определения мочевины для cobas c 111 | Тест для определения мочевины для cobas c 111 | тест
25 | 33691136 | Նոսրացնող հեղուկ NaCl 9% | NaCl 9% Diluent: Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`4x12 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only, 1մլ-1հատ | հատ | 96 | 304 | 29184 | Разбавитель натрия хлорид для cobas c 111 | Разбавитель натрия хлорид для cobas c 111 | тест
26 | 33691162 | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու նախատեսված cobas c111 սարքի համար | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու Micro Cuvettes (1.680 pcs in box) Կոբաս Ս 111անալիզատորի համար: Ֆորմատ`1.680 կյուվետներ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 10080 | 38 | 383040 | Наборы кювет для cobas c 111 | Наборы кювет для cobas c 111 | мл
27 | 33691162 | Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 1 | PreciControl ClinChem Multi 1 , c111 Կոբաս և Ս311 անալիզատորների համար Ստուգիչ հեղուկ։ Ֆորմատ` 1x 5 մլ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only , 1մլ-1հատ | հատ | 25 | 1512 | 37800 | Контрольное вещество для cobas c 111 | Контрольное вещество для cobas c 111 | мл
28 | 33691162 | Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 2 | PreciControl ClinChem Multi 2 c111, Ստուգիչ հեղուկ։ Ֆորմատ` 1x5 մլ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only, 1մլ-1հատ | հատ | 25 | 1512 | 37800 | Контрольное вещество для cobas c 111 | Контрольное вещество для cobas c 111 | мл
29 | 33141203 | Տպիչի թուղթ նախատեսված Sysmex XP-300 սարքի համար | Տպիչի թուղթ նախատեսված Sysmex XP-300 սարքի համար, թղթի լայնությունը՝ 55 մմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ։ | հատ | 12 | 600 | 7200 | Термобумага для Sysmex XP-300 | Термобумага для Sysmex XP-300 | мл
30 | 33191310 | Էպենդորֆի փորձանոթ միկրոցենտրիֆուգային | Էպենդորֆի փորձանոթ միկրոցենտրիֆուգային, ստերիլ 2մլ | հատ | 1000 | 25 | 25000 | Пробирки эппендорфа микроцентрифужные , 2 мл | Пробирки эппендорфа микроцентрифужные , 2 мл | шт
31 | 33141100 | Էյթչեք մակարդակ 1 / ցածր - EIGHTCHECK - 3WP-N | Էյթչեք ցածր մակարդակի /EIGHTCHECK - 3WP-N/ կոնտրոլ հեղուկ նախատեսված XP-300 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար ։ Ֆորմատ 1,5 մլ ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը ։ Պահպանման պայմանները ՝ 2-8 C ջերմաստիճանում ։ For In Vitro Diagnostic | հատ | 2 | 32040 | 64080 | EIGHTCHECK - 3WP-N контрольная жидкость для XP-300 | EIGHTCHECK - 3WP-N контрольная жидкость для XP-300 | шт
32 | 33141100 | Ծածկապակի 24x50 | Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ 24մմx50մմ : Տուփը N100 Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 14000 | 5 | 70000 | Покровное стекло 24x50 | Покровное стекло 24x50 . В упаковке по 100 шт | шт
33 | 33211310 | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսվածՊրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու /STA-NeoPTimal 5ml/՝ նախատեսված Start 4 և Start max վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 6x5 մլ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: ISI-ի արժեքը (0.9-1.1), զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: :Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը պատվիրատուի տարածքում ՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE։:1մլ = 1 հատ | հատ | 24 | 800 | 19200 | Набор для определения протромбинового времени | Тест-набор для определения протромбинового времени /STA-NeoPTimal 5ml/ для анализатора Start Max, предназначен для анализаторов Start 4 и Start max. Формат: 6x5 мл. Метод: определение времени свертывания на основе вискозиметрического измерения. Значение ISI (0,9-1,1), нечувствительно к нефракционированному гепарину до 1 МЕ/мл и низкомолекулярному гепарину до 1,5 МЕ/мл анти-Xa. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8. 1/2 срока годности на момент поставки, Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром на территории заказчика в соответствии с установленной процедурой, в соответствии с рекомендациями, предоставленными производителем. Международный сертификат контроля качества, выданный производителем: ISO 13485, CE.: 1 мл = 1 шт. | мл
34 | 33691162 | Յունիկալիբրատոր նախատեսված մակարդելիության թեստերի կալիբրովկայի համար | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Յունիկալիբրատոր /UNICALIBRATOR/, Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Օգտագործվում է որպես կալիբրատոր պրոթրոմբինային ժամանակ և ֆիբրինոգեն հետազոտությունների համար: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): 1մլ - 1հատ | հատ | 6 | 51840 | 311040 | Юникалибратор для анализатора STart Max /UNICALIBRATOR/, Формат: 6х1мл. Используется в качестве калибратора для исследований протромбинового времени и фибриногена. Наличие QR-кода и штрих-кода. Наличие торговой марки. Условия хранения: при 2-8°С. 1/2 срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | Юникалибратор для анализатора STart Max /UNICALIBRATOR/, Формат: 6х1мл. Используется в качестве калибратора для исследований протромбинового времени и фибриногена. Наличие QR-кода и штрих-кода. Наличие торговой марки. Условия хранения: при 2-8°С. 1/2 срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | упаковка
35 | 33691167 | Կոնտրոլ PN Stago | Start Max վերլուծիչի համար նախատեսված ստուգիչներ` 2 մակարդակ, Ֆորմատ՝12x2x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի1/2: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, 13485, CE Mark: 1տուփ- 1 հատ | հատ | 1 | 105120 | 105120 | Тестер для анализатора Start Max: 2 уровня, Формат: 12х2х1мл. Брендирование обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. 1/2 срока годности на момент доставки. Обязательным условием является то, что товар не был в употреблении. Международная сертификация безопасности производства и контроля качества ISO 9001, 13485, CE Mark, выданная производителем. | Тестер для анализатора Start Max: 2 уровня, Формат: 12х2х1мл. Брендирование обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. 1/2 срока годности на момент доставки. Обязательным условием является то, что товар не был в употреблении. Международная сертификация безопасности производства и контроля качества ISO 9001, 13485, CE Mark, выданная производителем. | упаковка
36 | 33691167 | Ջրի ֆիլտր նախատեսված cobas 111 համար | Ջրի ֆիլտր նախատեսված cobas 111 համար , տուփի մեջ 10 հատ կամ համարժեք , 1տուփ - 1հատ | հատ | 1 | 40000 | 40000 | Фильтр для воды предназначен для Cobas 111 | Фильтр для воды предназначен для Cobas 111 | шт
37 | 33141128 | Վակումային փորձանոթի ասեղ կցորդիչով Vacuette QuickShield Complete PLUS 21G 1 1/2 " | Նախատեսված է վիրաբուժական և լաբորատոր միջավայրում երակային արյան անվտանգ վերցման համար, ներառյալ հիվանդանոցներում և կլինիկաներում օգտագործումը։ VACUETTE® QuickShield Complete PLUS համակարգը համատեղում է ասեղը և պաշտպանիչ ծածկույթը՝ ապահովելով ասեղի ավտոմատ և մեկ քայլով անվտանգ ծածկում արյան վերցման ավարտից հետո՝ նվազեցնելով ասեղի ծակման ռիսկը Ամեն inner pack պարունակում է 30 միավոր (30 pcs per inner pack) • Sales unit՝ մեկ տուփում (carton) 360 միավոր (360 pcs per carton • Չափսեր՝ • (գեյջ)՝ 21G • (երկարություն)՝ 1 1/2 " (38 մմ) • (տրամագիծ)՝ 0.80 մմ | հատ | 1080 | 240 | 259200 | Разработано для безопасного взятия венозной крови в хирургических и лабораторных условиях, в том числе в больницах и клиниках. Система VACUETTE® QuickShield Complete PLUS объединяет иглу и защитный колпачок, обеспечивая автоматическое и безопасное закрытие иглы после завершения взятия крови одним движением, снижая риск укола иглой. В каждой внутренней упаковке 30 единиц (30 шт. во внутренней упаковке). • Количество в упаковке: 360 единиц в коробке (360 шт. в коробке). • Размеры: • (калибр): 21G • (длина): 1 1/2 дюйма (38 мм) • (диаметр): 0,80 мм | Игла для вакуумной пробирки с коннектором Vacuette QuickShield Complete PLUS 21G 1 1/2 " | шт
38 | 33141128 | Վակումային փորձանոթի ասեղ-թիթեռնիկ կցորդիչով VACUETTE® EVOPROTECT SAFETY Blood Collection Set + Holder 23G × 3/4" | Նախատեսված է երակային արյան անվտանգ հավաքման համար՝ հիվանդանոցներում, կլինիկաներում և լաբորատորներում։ • Ասեղի չափսեր՝ • Գեյջ (Gauge)՝ 23G • Երկարություն (Length)՝ 3/4" (19 մմ) • Տրամագիծ (Diameter)՝ 0.60 մմ • Փաթեթավորում՝ • Sterile – ստերիլ • Single-packed – մեկական փաթեթավորում • Not made with natural rubber latex or DEHP – չի պարունակում բնական ռետին կամ DEHP • Inner Pack՝ 30 հատ մեկ փաթեթի մեջ • Sales Unit՝ 540 հատ մեկ տուփի համար • Քաշը (per carton)՝ 3.95 կգ | հատ | 1080 | 252 | 272160 | Предназначены для безопасного взятия венозной крови в больницах, клиниках и лабораториях. • Размер иглы: • Калибр: 23G • Длина: 19 мм (3/4 дюйма) • Диаметр: 0,60 мм • Упаковка: • Стерильно • Индивидуальная упаковка • Не содержит натуральный каучуковый латекс и ДЭГФ • Внутренняя упаковка: 30 шт. в упаковке • Количество в упаковке: 540 шт. в коробке • Вес (в коробке): 3,95 кг | Вакуумная пробирка с коннектором типа «игла-бабочка» VACUETTE® EVOPROTECT SAFETY Набор для забора крови + держатель 23G × 3/4 дюйма | шт
39 | 33191310 | Մինիկոլեկտ՝ մազանոթային արյան հավաքման փորձանոթ | MiniCollect TUBE 0.25 / 0.5 ml K2E K2EDTAlavender cap․ Մազանոթային արյան հավաքման փորձանոթ, որը պարունակում է թրոմբագոյացումը կասեցնող K2EDTA։ Կիրառվում է արյունաբանական հետազոտությունների համար։ | հատ | 300 | 90 | 27000 | MiniCollect TUBE 0,25/0,5 мл K2E K2EDTA лавандовый колпачок: Пробирка для забора капиллярной крови, содержащая антитромботическое средство K2EDTA. Используется для гематологических исследований. | MiniCollect TUBE 0,25/0,5 мл K2E K2EDTA лавандовый колпачок: Пробирка для забора капиллярной крови, содержащая антитромботическое средство K2EDTA. Используется для гематологических исследований. | шт
40 | 33691167 | Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար | Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար։ Ֆորմատը՝ տուփում 3 x 2 x 16 հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան։ Հանձնելու պահին պտանելիության 1/2 առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ | հատ | 480 | 218 | 104640 | Стержни предназначены для использования с реагентами Cobas C111. Формат: 3 x 2 x 16 штук в коробке. Условия хранения: комнатная температура. 1/2 оборота при доставке. Указание бренда обязательно. | Стержни, предназначенные для использования с реагентами Cobas C111 | шт
41 | 33691162 | Մեզի ստրիպ թեստ | Մեզի ստրիպ թեստ 10 պարամետր՝ Urobilinogen, Glucose, Bilirubin, Ketones, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Nitrite, Leucocytes։ Հավաքածուն նախատեսված է CYANStrip Mini վերլուծիչով հետազոտություն իրականացնելու համար։ Ֆորմատը՝ 100 թեստ/տուփում։ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-30°C։ | հատ | 1000 | 61 | 61000 | Рапид тесты для анализа мочи 10 параметров | Рапид тесты для анализа мочи | шт
42 | 33691167 | Բիոպսիոն պլաստիկ կասետներ | Բիոպսիոն պլաստիկ կասետներ: Չափս․ 1*5մմ,որակյալ։ Գրելու համար նախատեսված հատվածի թեքման անկյունը 35 o-45 o: Պետք է լինեն հինգ տարբեր գույների: Քանակներն ըստ գույների համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կանաչ,դեղին,կապույտ,սպիտակ,նարնջագույն։ | հատ | 10000 | 36 | 360000 | Пластиковые кассеты для биопсии | Размер: 1*5 мм, высокое качество. Угол написания 35о - 45о.Должно быть пяти разных цветов. Должно быть пяти разных цветов. фиолетовый, желтый, синий, белый, оранжевый. | шт
43 | 33211490 | Թափանցիկ սոսինձ ծածկապակին առարկայական ապակուն փակցնելու համար | Սոսինձ ցիտոլոգիական պրեպարատները ապակուն կպցնելու համար Սոսինձ Mouning medum անգույն հեղուկ: Fissator Per citologia Fissy 473 մլ-ոց 1 հատ = 1 լիտր | հատ | 4 | 18600 | 74400 | Прозрачный клей для крепления покровного стекла к предметному. | Клей для приклеивания цитологических препаратов к стеклу Клей Mouning medum бесцветная жидкость Fissator Per citologia Fissy 473 мл. | литр
44 | 33691167 | Առարկայական ապակիներ ադհեզիվ | Առարկայական ապակիներ ադհեզիվ։ Սլայդերի մակերևույթները պետք է մշակված լինեն սիլանի ծածկույթով, ինչը մակերևույթի վրա ձևավորում է մշտական, ազատ բևեռային կապեր, որոնք նաև էլեկտրաստատիկ ձգմամբ ապահովում են բջիջների և հյուսվածքների կպչունություն և աջակցում հյուսվածքի և ապակու մակերեսի միջև կովալենտ կապերի ձևավորմանը: Սլայդերի ստորին երեսը պետք է լինի չմշակված (կպչուն չլինի)՝ միմյանց չսոսնձվելու համար, կապահովի հեշտ մակնշում:Չափսերը ՝ 75.5 x 25.5 x 1 մմ, անկյունները ՝ հղկված , 90° | հատ | 5000 | 62.4 | 312000 | Клей для предметных стекол | Поверхности предметных стекол должны быть обработаны силановым покрытием, которое образует на поверхности постоянные свободные полярные связи, которые также обеспечивают адгезию клеток и тканей за счет электростатического притяжения и поддерживают образование ковалентных связей между тканью и поверхностью стекла, чтобы не склеены) обеспечат легкую маркировку. Размеры: 75,5 х 25,5 х 1 мм, углы: полированные, 90°. | шт
45 | 33691823 | Ֆորմալին NBF նեյտրալ, չեզոք բուֆերացված 28-29 տոկոսանոց | Չեզոք բուֆերացված ֆորմալին (խտացված լուծույթ): Պարունակում է ֆորմալդեհիդ 28-29%: Նպատակը՝ ցիտո-հիստոլոգիական նմուշների պատրաստման համար: Խտացված լուծույթի pH՝ 6,7 ± 0,1: Նոսրացված լուծույթի pH՝ 7,0-7,2: Ֆոսֆատ բուֆերային մոլարությունը նոսրացումից հետո՝ 0,05 մոլ: Պահպանման ջերմաստիճանը` » 15°C: Առաջին բացումից հետո ապրանքը կարող է կրկնակի օգտագործվել մինչև ժամկետի ավարտը, եթե այն ճիշտ է պահվում: Առնվազն պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: 1 լիտր = 1հատ | հատ | 50 | 5000 | 250000 | Формалин НБФ нейтральный, нейтральный забуференный 28-29 процентов | Нейтральный забуференный формалин (концентрированный раствор). Содержит 28-29% формальдегида. pH концентрированного раствора: 7,0-7,2. Молярность буфера после разведения: 0,05 моль. Температура хранения: » 15°C. После первого открытия продукт можно использовать повторно до истечения срока годности не менее 2/3. | литр
46 | 33631250 | հյուսվածքաբանական սպիրտ 99.9 տոկոսանոց | Հյուսվածքաբանական սպիրտ 99.9 տոկոսանոց, 1լ տարաներով: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն մնացորդային պիտանելիության ժամկետի 2/3 ։ | լիտր | 150 | 5000 | 750000 | гистологический спирт 99,9 процентов | Спирт медицинский 100%, в таре по 1 литру. На момент поставки товар должен иметь не менее 50% оставшегося срока годности. | литр
47 | 33691167 | հյուսվածքաբանական քսիլեն | Լուծիչը պետք է նախատեսված լինի փակ համակարգով աշխատող Leica Histo Core Pearl սարքավորման մեջ կիրառելու համար։ Պետք է լինի անգույն հեղուկ: Խոնավությունը ոչ ավել քան 0,05%, խտությունը 15°C-ում 0,87 կգ/լ+- 0,005: Առանց թթվայնության, եռման ջերմաստիճանը՝ 137°C րոպե, չորացմանը՝ 143 °C: Մաքրությունը՝ (քսիլենիզոմերների խառնուրդ) արոմատիկ C8, առնվազն 98.5%, արոմատիկ նյութերի պարունակությունը՝ ոչ ավել քան 1.5%: Բենզոլի պարունակությունը ոչ ավել քան ՝ 100մգ/կգ, ծծումբ՝ ոչ ավել քան 5 մգ/կգ: Պետք է մատակարարվի գործարանային պլաստիկ անթափանց տարաներով, տարաները պետք է լինեն գործարանային փակած, կնքած կափարիչներով, տարաների վրա պետք է առկա լինի արտադրողի կողմից նշված՝ նյութի նույնականացման համար շտրիխ կոդ կամ QR: Պիտանելության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն պիտանելիության 2/3 : 1լիտր = 1հատ | հատ | 50 | 4000 | 200000 | гистологический ксилол | Растворитель должен быть предназначен для использования в приборе Leica Histo Core Pearl закрытой системы. Должна быть бесцветной жидкостью, влажностью не более 0,05%, плотностью при 15°С + 0,005. Без кислотности, температура кипения: 143°С, ароматическая С8, не менее 98,5%, содержание ароматических веществ не более. 1,5%: содержание бензола не более 100 мг/кг, серы не более 5 мг/кг. Должен поставляться в заводских запечатанных пластиковых контейнерах, контейнеры должны быть маркированы производителем: штрих-код или QR-код для идентификации продукта. не менее 1 года на момент поставки. | литр
48 | 33691167 | պարապլաստ հատիկավոր | Ուլտրաֆիլտրված պարաֆինի և պլաստիկ պոլիմերների օպտիմալ խառնուրդ`առանձ դիմեթիլսուլֆօքսիդի (DMSO) առկայության : Հալման ջերմաստիճանը 540/570C: 590C-ում երկփուլ փոխարկման հատկություն։ Սառեցման ընթացքում` սեղման ցածր մակարդակ, Հյուսվածքի մեջ գերազանց ներծծման հատկություն, Նմուշների օպտիմալ պարաֆինապատման հատկություն` առանձ ճաքելու և քանդվելու։ Նմուշների բջջային և հյուսվածքային կառուցվածքի հիանալի երկարաժամկետ պահպանման հատկություն,որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ: 1կգ = 1 հատ | հատ | 50 | 3479.976 | 173998.8 | парапласт гранулированный | Оптимальная смесь ультрафильтрованного парафина и пластиковых полимеров в присутствии диметилсульфоксида (ДМСО). Температура плавления 540/570С. При охлаждении: низкий уровень сжатия, отличное впитывание в ткани, оптимальное парафинирование образцов, индивидуальное растрескивание и распад. Отличная длительная сохранность клеточной и тканевой структуры образцов, высокое качество. Товар должен иметь сертификат качества. | кг
49 | 33691167 | Հյուսվածքաբանական պարաֆինային բլոկներ | Հյուսվածքաբանական պարաֆինային բլոկների լցոնման համար նախատեսված մետաղյա մոլդեր 2,5x3 սմ | հատ | 12 | 2000 | 24000 | Гистологические парафиновые блоки | Металлические формы для заполнения гистологических парафиновых блоков 1,5х1,5 см. | шт
50 | 33721100 | միկրոտոմի ածելի | Միկրոտոմի ածելի /մեկանգամյա օգտագործման/ ունիվերսալ մետաղական դանակներ, Leica RM2125 RTS ռոտացիոն միկրոտոմի հետ ա՛խատող և համատեղելի, օրինակ Leica 819 Low Profile Microtome Blades , կամ համարժեք ։ | հատ | 200 | 579 | 115800 | микротомная бритва | Тип: 35 р. В коробке: 25-50 шт, качество хорошее. | шт
6843958.8
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք է արտահայտությունը:
Հանձնելու պահին պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը ։ Մատակարարումները կատարվեն էլեկտրոնային պատվերի հիման վրա , աշխատանքային օրերին , մինչև ժամը 15․00 , պատվերը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում , մատակարարող ընկերության ներկայացուցիչի կողմից ։ Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել սառցե շղթա ։
Note on F38: 4000 -ինֆեկցիոն , 10 000 -մորգ