|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր\* | Չ/մ | Քանակ |
| 1 | 33141121/577 | Թել պոլիպրոպիլեն N 1, ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N1, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 40-45 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 100 |
| 2 | 33141121/578 | Թել պոլիպրոպիլեն N 2/0, ծակող ասեղով/1 | Թել պոլիպրոպիլեն N2/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 29-30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 200 |
| 3 | 33141121/579 | Թել պոլիպրոպիլեն N 2/0, ծակող ասեղով/2 | Թել պոլիպրոպիլեն N2/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 26 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 50 |
| 4 | 33141121/580 | Թել պոլիպրոպիլեն N 2/0, կտրող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N2/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20-26 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 1000 |
| 5 | 33141121/581 | Թել պոլիպրոպիլեն N 3/0, ծակող ասեղով/1 | Թել պոլիպրոպիլեն N3/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 26-27 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 500 |
| 6 | 33141121/582 | Թել պոլիպրոպիլեն N 3/0, ծակող ասեղով/2 | Թել պոլիպրոպիլեն N3/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 100 |
| 7 | 33141121/583 | Թել պոլիպրոպիլեն N 3/0, կտրող ասեղով/1 | Թել պոլիպրոպիլեն N3/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30-31 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 200 |
| 8 | 33141121/584 | Թել պոլիպրոպիլեն N 3/0, կտրող ասեղով/2 | Թել պոլիպրոպիլեն N3/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20-25 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 800 |
| 9 | 33141121/585 | Թել պոլիպրոպիլեն N 4/0, կտրող ասեղով/1 | Թել պոլիպրոպիլեն N4/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 15-17 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 400 |
| 10 | 33141121/586 | Թել պոլիպրոպիլեն N 4/0, կտրող ասեղով/2 | Թել պոլիպրոպիլեն N4/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20-21 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 1000 |
| 11 | 33141121/587 | Թել պոլիպրոպիլեն N 4/0 ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N4/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20-22մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 600 |
| 12 | 33141121/588 | Թել պոլիպրոպիլեն N 5/0, կտրող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N5/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 19-20 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 600 |
| 13 | 33141121/589 | Թել պոլիպրոպիլեն 5/0, ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն 5/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 17 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 120 |
| 14 | 33141121/590 | Թել պոլիպրոպիլեն N 6/0, ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N 6/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 15-17մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 150 |
| 15 | 33141121/591 | Թել պոլիպրոպիլեն N 7/0, ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N7/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 7-10 մմ, թելի երկարությունը ոչ ավել, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 52 |
| 16 | 33141121/592 | Թել պոլիպրոպիլեն N 8/0 ծակող ասեղով | Թել պոլիպրոպիլեն N8/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 2x6մմ (ասեղների չափը), թելի երկարությունը 55- 60 սմ: Ասեղները բարձրորակ չժանգոտվող մետաղից՝ 6.5 -8մմ, 3/8 տրամագծով։ Ֆորմատ՝ 1 հատ թել 2 ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 32 |
| 17 | 33141121/593 | Թել պոլիդիկսանիոն N 4/0, ծակող ասեղով | Թել PDX (պոլիդիկսանիոն) N 4/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 15- 17 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 200 |
| 18 | 33141121/594 | Թել պոլիդիկսանիոն 5/0, ծակող ասեղով/1 | Թել PDX (պոլիդիկսանոն) N 5/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 17 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 90 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 300 |
| 19 | 33141121/595 | Թել պոլիդիկսանիոն 5/0, ծակող ասեղով/2 | Թել PDX (պոլիդիկսանոն) N 5/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 13 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 90 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 50 |
| 20 | 33141121/596 | Թել պոլիդիկսանիոն 6/0, ծակող ասեղով/1 | Թել PDX (պոլիդիկսանիոն) N 6/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 13-15 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 24 |
| 21 | 33141121/597 | Թել պոլիդիքսանիոն 6/0, ծակող ասեղով/2 | Թել PDX (պոլիդիկսանիոն) N 6/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 15-17 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 50 |
| 22 | 33141121/598 | Թել մետաքս 0, կտրող ասեղով | Թել մետաքս 0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 26-30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 150 |
| 23 | 33141121/599 | Թել մետաքս 2/0, կտրող ասեղով | Թել մետաքս 2/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 26-30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 350 |
| 24 | 33141121/600 | Թել մետաքս 3/0, կտրող ասեղով | Թել մետաքս 3/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 26-30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 250 |
| 25 | 33141121/601 | Թել մետաքս 3/0, ծակող ասեղով | Թել մետաքս 3/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 19-22 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 50 |
| 26 | 33141121/602 | Թել մետաքս 4/0, կտրող ասեղով | Թել մետաքս 4/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 19-22 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 50 |
| 27 | 33141121/603 | Թել պոլիէսթեր N 5, ծակող ասեղով | Թել պոլիէսթեր N5 ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 40-45մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 200 |
| 28 | 33141121/604 | Թել վիրաբուժական N 0, կտրող ասեղով | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ N 0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 36-40 մմ, թելի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան՝ 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 200 |
| 29 | 33141121/605 | Թել վիրաբուժական N 0, ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ N 0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 36-40 մմ, թելի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան՝ 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 900 |
| 30 | 33141121/606 | Թել վիրաբուժական N 1, ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ N 1, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 35-40 մմ, թելի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան՝ 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 700 |
| 31 | 33141121/607 | Թել վիրաբուժական N 2 ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ N2 ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 40-45մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 150 |
| 32 | 33141121/608 | Թել վիրաբուժական N 2/0, ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ N 2/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 30 մմ, թելի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 100 |
| 33 | 33141121/609 | Թել վիրաբուժական 3/0, կտրող ասեղով | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ 3/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 26-30 մմ, թելի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան՝ 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 300 |
| 34 | 33141121/610 | Թել վիրաբուժական N 3/0, ծակող ասեղով/1 | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ N 3/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 25-27 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 800 |
| 35 | 33141121/611 | Թել վիրաբուժական N 3/0, ծակող ասեղով/2 | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ N 3/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 26-30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 300 |
| 36 | 33141121/612 | Թել վիրաբուժական N 4/0, ծակող ասեղով | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ N 4/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20-22 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 200 |
| 37 | 33141121/613 | Թել վիրաբուժական 4/0, կտրող ասեղով | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ 4/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 20-22 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 300 |
| 38 | 33141121/614 | Թել վիրաբուժական N 5/0, ծակող ասեղով/1 | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ N 5/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 15-19 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 50 |
| 39 | 33141121/615 | Թել վիրաբուժական N 5/0, ծակող ասեղով/2 | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ N 5/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 26 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 70սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 120 |
| 40 | 33141121/616 | Թել վիրաբուժական 5/0, կտրող ասեղով | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլիկ ացիդ 5/0, կտրող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 17-18 մմ, թելի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան՝ 70 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 100 |
| 41 | 33141136/626 | Մեզի ֆոլեյ կաթետեր եռաճյուղ 18Fr | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր եռաճյուղ 18Fr չափսի, Ֆոլեյ կաթետեր պատրաստված սիլիկոնից և լատեքսից: Մեկանգամյա օգտագործման համար: Բալոն կաթետր 3 ճյուղ, գլանաձև ծայրով, բալոնի ծավալը՝ 30-50մլ, երկու անցքով որոնք միմյանց կից են, խողովակի երկարությունը 40սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 100 |
| 42 | 33141136/627 | Մեզի ֆոլեյ կաթետեր եռաճյուղ 20Fr | Մեզի ֆոլեյ կաթետեր եռաճյուղ 20Fr չափսի, Ֆոլեյ կաթետեր պատրաստված սիլիկոնից և լատեքսից: Մեկանգամյա օգտագործման համար: Բալոն կաթետր 3 ճյուղ, գլանաձև ծայրով, բալոնի ծավալը՝ 30-50մլ, երկու անցքով որոնք միմյանց կից են, խողովակի երկարությունը 40սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 120 |
| 43 | 33141136/628 | Մեզի ֆոլեյ կաթետեր եռաճյուղ 22Fr | Մեզի ֆոլեյ կաթետեր եռաճյուղ 22Fr չափսի, Ֆոլեյ կաթետեր պատրաստված սիլիկոնից և լատեքսից: Մեկանգամյա օգտագործման համար: Բալոն կաթետր 3 ճյուղ, գլանաձև ծայրով, բալոնի ծավալը՝ 30-50մլ, երկու անցքով որոնք միմյանց կից են, խողովակի երկարությունը՝ 40սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 120 |
| 44 | 33141136/631 | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 12Fr | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 12Fr չափսի, Ֆոլեյ կաթետեր պատրաստված սիլիկոնից և լատեքսից: Մեկանգամյա օգտագործման համար: Բալոն կաթետեր 2 ճյուղ է, գլանաձև ծայրով, բալոնի ծավալը՝ 30-50մլ, երկու անցքով որոնք միմյանց կից են, խողովակի երկարությունը՝ 40սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 20 |
| 45 | 33141136/632 | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 14Fr | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 14Fr չափսի, Ֆոլեյ կաթետեր պատրաստված սիլիկոնից և լատեքսից: Մեկանգամյա օգտագործման համար: Բալոն կաթետեր 2 ճյուղ է, գլանաձև ծայրով, բալոնի ծավալը՝ 30-50մլ, երկու անցքով որոնք միմյանց կից են, խողովակի երկարությունը՝ 40սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 40 |
| 46 | 33141136/633 | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 16Fr | Մեզի ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 16Fr չափսի, Ֆոլեյ կաթետեր պատրաստված սիլիկոնից և լատեքսից: Մեկանգամյա օգտագործման համար: Բալոն կաթետեր 2 ճյուղ, գլանաձև ծայրով, բալոնի ծավալը՝ 30-50մլ, երկու անցքով որոնք միմյանց կից են, խողովակի երկարությունը 40սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 120 |
| 47 | 33141136/635 | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 18Fr | Մեզի ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 18Fr չափսի, Ֆոլեյ կաթետեր պատրաստված սիլիկոնից և լատեքսից: Մեկանգամյա օգտագործման համար: Բալոն կաթետեր 2 ճյուղ, գլանաձև ծայրով, բալոնի ծավալը՝ 30-50մլ, երկու անցքով որոնք միմյանց կից են, խողովակի երկարությունը՝ 40սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 70 |
| 48 | 33141136/636 | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 20Fr | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 20Fr չափսի, Ֆոլեյ կաթետեր պատրաստված սիլիկոնից և լատեքսից: Մեկանգամյա օգտագործման համար: Բալոն կաթետեր 2 ճյուղ, գլանաձև ծայրով, բալոնի ծավալը՝ 30-50մլ, երկու անցքով որոնք միմյանց կից են, խողովակի երկարությունը՝ 40սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 40 |
| 49 | 33141211/907 | Միզածորանային ստենտ | Միզածորանային ստենտ, որն իր մեջ ներառում է՝ 1 ուրետրալ ստենտ թերմոզգայուն պոլիուռետանային նյութից, 1 դիրքավորող սարք, 1 գայդ 0.035", 1 սեղմիչ, հիդրոֆիլիկ մակերեսով, 26-28 սմ: Ստենտը բազմակի ծակոտիներով: Տեղադրվում է միզածորանի մեջ ցիստոսկոպի միջոցով: Միանվագ օգտագործման համար: Կախված վիրահատվող հիվանդի միզածորանի անատոմիական առանձնահատկություններից ստենտի պահանջվող չափերն են 4.8Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 250 |
| 50 | 33141147/501 | Բիոպսիոն ասեղ | Բիոպսիոն ասեղ 18G ասեղով, ավտոմատ: Օգտագործվում է շագանակագեղձի և այլ փափուկ հյուսվածքների բիոպսիաների համար: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 20 |
| 51 | 33141211/908 | Ուղղորդիչ 0.0035'' | Ուղղորդիչ 0.0035'': Նիտինոլե ծածկույթով ուղղորդիչ, չափսը՝ 0.0035'', գույնը՝ սև: Օգտագործվում է միզածորանի ստենտավորումների, նեֆրաստոմաների դեպքում: Ծայրը փափուկ է և ճկուն, որի շնորհիվ կատարվում է անվտանգ գործողություն: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 15 |
| 52 | 33141136/637 | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 14Fr | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 14Fr չափսի, ուղիղ ծայրով: Կաթետերն ամբողջությամբ կազմված է սիլիկոնից (100%): Կաթետերի տրամագիծը 6մմ: Ծայրային հատվածում ունի բալոն 20-30մլ ծավալով: Միանվագ օգտագործման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 20 |
| 53 | 33141136/638 | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 16Fr | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 16Fr չափսի, ուղիղ ծայրով: Կաթետերն ամբողջությամբ կազմված է սիլիկոնից (100%): Կաթետերի տրամագիծը 6մմ: Ծայրային հատվածում ունի բալոն 20-30մլ ծավալով: Միանվագ օգտագործման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 20 |
| 54 | 33141136/639 | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 18Fr | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր երկճյուղ 18Fr չափսի, ուղիղ ծայրով: Կաթետերն ամբողջությամբ կազմված է սիլիկոնից (100%): Կաթետերի տրամագիծը 6մմ: Ծայրային հատվածում ունի բալոն 20-30մլ ծավալով: Միանվագ օգտագործման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 20 |
| 55 | 33141136/640 | Մեզի ֆոլեյ կաթետեր եռաճյուղ 22Fr | Մեզի Ֆոլեյ կաթետեր եռաճյուղ 22Fr չափսի, ուղիղ ծայրով: Կաթետերն ամբողջությամբ կազմված է սիլիկոնից (100%): Կաթետերի տրամագիծը՝ 6մմ: Ծայրային հատվածում ունի բալոն 80-100մլ ծավալով: Բալոնը կանխում է արյունահոսությունները: Միանվագ օգտագործման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 30 |
| 56 | 33141211/909 | Տրոակար էպիցիստոստոմա 12Fr | Տրոակար էպիցիստոմա 12Fr չափսի, ցիստոստոմայի սուփրափյուբիկ պունկցիոն հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է 2 ճյուղ սիլիկոնե (100%) կաթետեր, լատեքսային բալոնով /5.3մմ (±0.1մմ)/10մլ ծավալով և համապասխան մետաղական տրոակարով: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 10 |
| 57 | 33141211/910 | Տրոակար էպիցիստոստոմա 14Fr | Տրոակար էպիցիստոմա 14Fr չափսի, ցիստոստոմայի սուփրափյուբիկ պունկցիոն հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է 2 ճյուղ սիլիկոնե (100%) կաթետեր, լատեքսային բալոնով /5.3մմ (±0.1մմ)/10մլ ծավալով և համապասխան մետաղական տրոակարով: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE կամ ISO որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 10 |
| 58 | 33731120/501 | Ներակնային ոսպնյակ | Ներակնային ոսպնյակ Iris clow տեսակի: Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.50 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի տեսակը՝ Էկվիկոնվեքս: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների տեսակը՝ Ափսեաձև: Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտոր: Պոզիցիոն անցքերի քանակ՝ 0: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ պոլիմեթիլմետակրիլատ (PMMA): Ներակնային ոսպնյակի A-կոնստանտը՝ 115.3: Առաջային խցիկի խորությունը՝ 3.30 մմ: Ներակնային ոսպնյակի դիոպտրների աճման կարգը մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ +8.0-ից մինչև +16.0 և +25.0-ից մինչև +30.0: Կես դիոպտրիայով՝ +16.5-ից մինչև +24.5: Ֆարմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 20 |
| 59 | 33141211/911 | Ներկապսուլյար օղ (CTR) | Ներկապսուլյար օղ, նյութը՝ պոլիմեթիլմետակրիլատ (PMMA): Օղի տրամագիծը 12 և13 մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 50 |
| 60 | 33621641/514 | Ախտահանիչ խտանյութ՝ նախատեսված Էնդոսկոպների և բժշկական նշանակության առարկաների (ԲՆԱ) ախտահանման, նախամանրէազերծումային մշակման համար | Բաղադրությունը- իրենից ներկայացնում է բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ խտանյութ: Որպես ազդող նյութեր` պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլ դիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր՝ ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ նյութեր), ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր և այլն: Ներկայացվող ապրանքը պետք է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չպետք է պարունակի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: Փաթեթավորումը- 1լիտր պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով:  1լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ ՝գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը մինչև 5-30 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով), ինչպես նաև օժտված լինի ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ պակաս քան 15°C-ից մինչև ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանը: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 10 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Ախտահանիչ նյութի pH - 7,8-8,8: Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվելու են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Նոր է, չօգտագործված: Տեխնիկական բնութագրի կազմման հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգը: | հատ | 300 |
| 61 | 33621641/515 | Փոքր մակերեսների ախտահանման և մաքրման միջոց | Բաղադրությունը - Դիդեցիլդիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ- ոչ պակաս, քան՝0,14%, պոլիհեքսամեթիլենբիգուանիդ հիդրոքլորիդ- 0.080-0,096 % և այլ հավելումներ: Ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), վիրուսների (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները), սնկերի (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա) նկատմամբ և այլ մանրէների նկատմամբ: Հակաբակտերիալ ազդեցությունը`մինչև 3րոպե  Հակավիրուսային ազդեցությունը`մինչև 5րոպե  Հակատուբերկուլյոզային ազդեցությունը`մինչև 15րոպե  Փաթեթավորումը - 750 միլիլիտր ցողացրիչ՝ անվտանգության փականով: Ախտահանիչ նյութի pH-5,0-7,0: Նախատեսված է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում (մանկաբարձական ստացիոնարներում, այդ թվում` նեոնատոլոգիայի բաժանմունքներում, ատամնաբուժական կաբինետներում, տարբեր լաբորատորիաներում (կլինիկական, մանրէաբանական և այլ), շտապ օգնության կայաններում և այլն) փոքր մակերես ունեցող առարկաների, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների, բժշկական սարքավորումների (այդ թվում` կուվեզներ) և այլ մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար:  Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայությունը պարտադիր է: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեխնիկական բնութագրի կազմման հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգը: | հատ | 80 |
| 62 | 33621641/516 | Ախտահանիչ միջոց, խտանյութ՝ նախատեսված մեծ և փոքր մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար | Բաղադրությունը – դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ- 2,5%-3%, N,N-բիս-(3-ամինոպրոպիլ) դոդեցիլպրոպան 1,3-դիամին -5,1%-5.5% (ЧАМ), ինչպես նաև օժանդակող բաղադրիչներ` էթիլենդիամինտետրաքացախաթթու, ոչ իոնածին մակերեսային ակտիվ նյութեր (ՄԱՆ), կայունացուցիչ, հոտավետ նյութեր և ջուր:  Ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների (ժանտախտ, տուլարեմիա, լեգիոնելոզ) նկատմամբ՝ ինչը հաստատված պետք է լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով: Փաթեթավորումը- 1լիտր ծավալով պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով:  1լիտր խտանյութից պատրաստվում է մինչև 0,25%-անոց, ոչ պակաս, քան 400 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որն կապահովում է հակաբակտերիալ (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը) և հակասնկային (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը մինչև 60 րոպեում (ինչը հաստատված պետք է լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով): Աշխատանքային լուծույթն ունի նաև լվացող և հոտակլանիչ ազդեցություն: Աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը սենյակային ջերմաստիճանային պայմաններում՝ ոչ պակաս քան 15°C-ից մինչև ոչ ավել քան 25°C-ը: Ախտահանումը իրականացվում է սրբելու, ցողելու և թրջելու եղանակով: Ախտահանիչ նյութի pH-11,0-13,0: Ախտահանիչ նյութի հակամանրէային ազդեցությունը պահպանվում է առնվազն 3 ժամվա ընթացքում: Աշխատանքային լուծույթով սենքերում սրբելու եղանակով մակերեսների մշակման ժամանակ անհատական պաշտպանիչ միջոցների օգտագործման անհրաժեշտություն չպետք է լինի և կարելի է կատարել հիվանդի ներկայությամբ: Ինչպես նաև հատակի ընթացիկ մաքրման ժամանակ հետագա ջրով լվանալու պահանջ չպետք է լինի (ինչը հաստատված է պետք է լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով):  Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվելու են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Օգտագործվում է մակերեսների, գույքի, սպիտակեղենի, լաբորատոր սպասքի և այլ պարագաների ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայությունը պարտադիր է: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեխնիկական բնութագրի կազմման հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգը: | հատ | 25 |
| 63 | 33621641/524 | Ֆերմենտատիվ լվացող նյութ` նախատեսված բժշկական իրերի լվացման համար | Չորս և ավելի ֆերմենտ պարունակող բազմակոմպոնենտ խտանյութ: Խտանյութից ստացված աշխատանքային լուծույթները չեն առաջացնում մետաղների ժանգոտում, չեն վնասում ջերմազգայուն նյութերը, լավ լվացվում են: Կիրառվում է տարբեր նյութերից բժշկական արտադրատեսակների, ներառյալ վիրաբուժական (այդ թվում խողովակ ունեցող), միկրովիրաբուժական և ատամնաբուժական (այդ թվում պտտվող) գործիքների ձեռքային եղանակով նախամանրէազերծումային մաքրման համար, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպների ձեռքային եղանակով նախնական և նախամանրէազերծումային մաքրման համար (եզրափակիչ՝ բարձր մակարդակի ախտահանումից առաջ, էնդոսկոպներին կից գործիքների ձեռքային եղանակով նախամանրէազերծումային մաքրման համար: Լվացող միջոցի փաթեթավորումը 5լ տարայով: Նոր է, չօգտագործված գործարանային փաթեթավորմամաբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայությունը պարտադիր է: ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգի առկայությունը պարտադիր է: Տեխնիկական բնութագրի կազմման հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգը: | հատ | 110 |
| 64 | 33621641/525 | Ախտահանիչ նյութ բժշկական նշանակության առարկաների, գործիքների, Էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման մանրազերծման, սպորազերծման համար | Երկբաղադրիչ համակարգ է, բաղկացած մայր լուծույթից և ակտիվատորից, որոնց խառնուրդից ստացվում է աշխատանքային ակտիվացված լուծույթ: Մայր լուծույթը իրենից ներկայացնում է ջրածնի գերօքսիդի 2.8-3.2%-անոց ջրային լուծույթ: Ներկայացվող ապրանքը պետք է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Աշխատանքային ակտիվացված լուծույթը որպես ազդող նյութ պետք է պարունակի 0,09-0,15% հարքացախաթթու և 2.8-3.2%-անոց ջրածնի գերօքսիդ: Աշխատանքային լուծութի մեջ ակտիվ նյութի արագ ստուգման համար զգայորոշիչ Թեստ-Շերտերի պարտադիր առկայություն: Փաթեթավորումը 5լ տարայով: Աշխատանքային լուծութի pH - 4,0 -8,0: Աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում՝ ոչ պակաս քան 15°C-ից մինչև ոչ ավել քան 25°C-ը: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, ճկուն եւ կոշտ էնդոսկոպերի ու դրանց օժանդակ մասերի ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման (ԲՄԱ), մանրէազերծման և սպորազերծման համար (համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների): Աշխատանքային լուծույթ պետք է ապահովի Բարձր մակարդակի ախտահանումը (ԲՄԱ), Մանրազերծումը, Սպորազերծումը, Ախտահանումը, հակաբակտերիալ ՝գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա) և սպորոցիդ ազդեցությունը՝ մինչև 5 րոպեում (համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների):  Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը պետք է լինի 14 օրից ոչ պակաս, նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար:  Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Մատակարաման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայութուն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայությունը պարտադիր է: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Տեխնիկական բնութագրի կազմման հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգը: | հատ | 10 |
| 65 | 33621641/526 | Բարձր մակարդակի ախտահանող (ԲՄԱ) և մանրէազերծող նյութ | Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 2%, հակակոռոզիոն հավելումներ, կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավուրումը -5 լիտր պոլիէթիլենային տարա, գործարանային փաթեթավորմամբ: Աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է: Լուծույթը կարելի է օգտագործել մասամբ` ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Պետք է ունենա թեստ զոլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը մինչև՝ 10 րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը, մինչև 60 րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Մատակարաման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայութուն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայությունը պարտադիր է: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Տեխնիկական բնութագրի կազմման հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգը: | հատ | 50 |
| 66 | 33621641/527 | Ակտիվ քլոր անջատող դյուրալույծ հաբ | Որպես ազդող նյութ պարունակում է դիքլորիզոցիանուրային թթվի նատրիումական աղ: 1 հաբը 10 լ ջրում լուծելիս ստացվում է 0,015 % ակտիվ քլոր պարունակող աշխատանքային լուծույթ, որն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամբացասական և գրամդրական բակտերիաների նկատմամբ (այդ թվում՝ տուբերկուլոզի հարուցիչների, թեստավորված Միկոբակտերիում տեռռայի նկատմամբ), ներհիվանդանոցային վարակների (այսուհետ` ՆՀՎ) և հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտ, տուլյարեմիա, խոլերա, լեգիոնելոզ, սիբիրյան խոց, այդ թվում՝ սպորներ), կանդիդա տեսակի սնկերի և դերմատոֆիտների, վիրուսների (այդ թվում՝ պոլիոմիելիտի, արտաընդերային հեպատիտների, մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (այսուհետ՝ ՄԻԱՎ), ադենովիրուսի): Նախատեսված է մակերեսների ախտահանման համար, ունի հակավիրուսային, հակասնկային, հակաբակտերիալ, հակատուբերկուլյոզային ազդեցություն: Բացված պատրաստի լուծույթը պիտանի է ոչ պակաս 5 օր: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայությունը պարտադիր է: ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Տեխնիկական բնութագրի կազմման հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգը: | հատ | 50000 |
| 67 | 33621643/510 | Քլորհեքսիդին գլյուկոնատ 20% խտանյութ | Քլորհեքսիդինի բիգլյուկոնատ 20% խտանյութ: Անտիսեպտիկ միջոց է: Փաթեթավորումը`500մլ կամ 1լ կամ 5լ տարաներով: Նոր է, չօգտագործված: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված, 15-25°C ջերմասատիճանի պայմաններում, երախաների համար անհասանելի վայրում: Ֆորմատ` լիտր: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | լիտր | 150 |
| 68 | 33621641/528 | Հականեխիչ հեղուկ լվացող միջոց՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգով հաստատված | Հականեխիչ լվացող միջոցն իրենից ներկայացնում է կիրառման համար պատրաստի մածուցիկ անգույն թափանցիկ առանց հոտի կամ կիրառվող հոտավետիչի հոտով հեղուկ: Որպես ազդող նյութ պարունակում է տրիկլոզան: Հականեխիչ լվացող միջոցը օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական (բացառությամբ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաների) և գրամբացասական մանրէների նկատմամբ: Միջոցն օժտված է արտահայտված լվացող հատկություններով: Չի չորացնում ձեռքերի և մարմնի մաշկը, հիպոալերգիկ է, pH-ը չեզոք է: Հականեխիչ լվացող միջոցը նախատեսված է հականեխիչով մշակումից առաջ բժշկական անձնակազմի (այդ թվում՝ վիրաբույժների) ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների աշխատակիցների կողմից բժշկական միջամտություններ անցկացնելուց առաջ և հետո ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար, բժշկական օգնության դիմած անձանց ձեռքերի հիգիենիկ մշակման և մաշկային ծածկույթների սանիտարական մշակման համար: Փաթեթավորումը 1լ պոլիէթիլենային տարաներով: Ունի մղիչ պոմպ, 1 մղումը՝ 2-3 մլ:  Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայությունը պարտադիր է: ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Տեխնիկական բնութագրի կազմման հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգը: | հատ | 350 |
| 69 | 33621641/529 | Անիլիդ հիդրոքլորիդ, ամիդոպիրին | Անիլին հիդրոքլորիդ+ամիդոպիրին 100մլ հավաքածուն ներառում է - ռեագենտ N1-ամիդոպիրին՝ 5գx3, ռեագենտ N2-անիլին հիդրոքլորիդ՝ 0,05x3: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | հատ | 50 |
| 70 | 33621643/511 | Պերհիդրոլ | Պերհիդրոլ, որը անգույն, թափանցիկ հեղուկ է, բժշկական: Պերհիդրոլում ջրածնի պերօքսիդը՝ 33%: Հրդեհապայթյունավտանգ է: Ֆորմատ՝ լիտր: Փաթեթվածքը` պոլիէթիլենային տարաներ կամ կոնտեյներներ: Նոր է, չօգտագործված: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: | լիտր | 320 |
| 71 | 33691422/538 | Նատրիումի քլորիդ քիմիապես մաքուր | Սպիտակ խորանարդաձև բյուրեղներ կամ սպիտակ բյուրեղական փոշի, անհոտ, աղային համով: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Որակը՝ քիմիապես մաքուր(ХЧ): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: | կգ | 10 |
| 72 | 24321650/503 | Գլիցերին | Գլիցերին մաքուր անալիզի համար: Անգույն թափանցիկ թանձր հեղուկ: Զանգվածային մասը 99,3%-ից ոչ պակաս, խտությունը՝1,258-1,231գ/ամ3, հրդեհավտանգավոր է: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Փաթեթվածքը՝ պոլիէթիլենային շշեր: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | կգ | 25 |
| 73 | 33691422/539 | Գլյուկոզա փոշի | Գլյուկոզա փոշի՝ սպիտակ բյուրեղներով փոշի է: Ֆորմատ` կիլոգրամ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում: Նոր է, չօգտագործված:Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | կգ | 25 |
| 74 | 33621642/501 | Բորաթթու | Անգույն, փայլուն, չնչին յուղային, սպիտակ բյուրեղային փոշի է, անհոտ: Ֆորմատ` կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները` պահել չոր տեղում: | կգ | 25 |
| 75 | 33691422/540 | Կալիումի յոդի փոշի | Կալիումի յոդիդի փոշի: Իրենից ներկայացնում է անգույն կամ սպիտակ խորանարդաձև բյուրեղներ, կարող է լինել սպիտակ փոշու տեսքով։ Հեշտ լուծելի է ջրում, ունի դառը-աղի համ։ Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | կգ | 0.5 |
| 76 | 33141213/501 | Վազելին | Քսուքանման զանգված է առանց համի եւ հոտի: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: | կգ | 20 |
| 77 | 33691422/541 | Լանոլին | Լանոլին՝ թանձր, գորշ դեղնավուն զանգված: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | կգ | 0.5 |
| 78 | 33621643/512 | Ֆորմալին | Ֆորմալդեհիդի ջրային լուծույթը կոչվում է ֆորմալին (CH2O)`38-40%: Սուր, սպեցիֆիկ հոտով հեղուկ է: Ունի ախտահանիչ և վարակազերծիչ հատկություն, մ. զ. հավասար է 30: Ֆորմատ՝ լիտր: Ֆորմալինը պահվում է ապակյա կամ այլ կորոզիայի չենթարկվող նյութից տարաներում, լույսից պաշտպանված տեղում, 9°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանում: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | լիտր | 20 |
| 79 | 33661116/511 | Լիդոկային, էպինեֆրին 20մգ/մլ+0,01մգ/մլ, 20մլ | Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին lidocaine (lidocaine hydrochloride), epinephrine լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ+0,01մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 100 |
| 80 | 33661116/512 | Լիդոկային 10մգ/մլ, 20մլ | Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) lidocaine (lidocaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 850 |
| 81 | 33691135/505 | Նատրիումի բիկարբոնատ 84մգ/մլ, 20մլ | Նատրիումի բիկարբոնատ sodium bicarbonate լուծույթ կաթիլաներարկման 84մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 2500 |
| 82 | 33651318/503 | Լինեզոլիդ 2մգ/մլ, 300մլ | Լինեզոլիդ linezolid լուծույթ կաթիլաներարկման 2մգ/մլ, 300մլ պլաստիկե փաթեթ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 200 |
| 83 | 33661110/502 | Իզոֆլուրան 100մլ | Իզոֆլուրան isoflurane լուծույթ շնչառման 100%, 100մլ շշիկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 500 |
| 84 | 33661112/503 | Պրոպոֆոլ 10մգ/մլ, 20մլ | Պրոպոֆոլ propofol կիթ ներարկման 10մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ կամ ամպուլա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 3600 |
| 85 | 33611310/508 | Ինսուլին լիսպրո 100ՄՄ/մլ, 3մլ | Ինսուլին լիսպրո insulin lispro լուծույթ ներարկման 100ՄՄ/մլ (3,5մգ/մլ), 3մլ փամփուշտ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 150 |
| 86 | 33671139/505 | Իպրատրոպիումի բրոմիդ+ֆենոտերոլ, 261մկգ/մլ+500մկգ/մլ, 20մլ | Իպրատրոպիում բրոմիդ+ֆենոտերոլ (ipratropium bromide+ fenoterol) 261մկգ/մլ+500մկգ/մլ, լուծույթ շնչառման 20մլ, ապակե տարա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 320 |
| 87 | 33631230/510 | Պովիդոն յոդ 100մգ/մլ, 1000մլ | Պովիդոն յոդ povidone-iodine լուծույթ արտաքին կիրառման 100մգ/մլ, 1000մլ պլաստիկե շշիկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 600 |
| 88 | 33691157/508 | Յոդիքսանոլ 320մգ/մլ, 100մլ/1 | Յոդիքսանոլ iodixanol լուծույթ ներարկման 320մգ յոդ/մլ, 100մլ պլաստիկե սրվակ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբէկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող դեղորայք: | հատ | 50 |
| 89 | 33691157/509 | Յոդիքսանոլ 320մգ/մլ, 100մլ/2 | Յոդիքսանոլ iodixanol լուծույթ ներարկման 320մգ յոդ/մլ, 100մլ պլաստիկե սրվակ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:  Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: | հատ | 270 |
| 90 | 33611310/509 | Ինսուլին 100ՄՄ/մլ, 10մլ | Ինսուլին մարդու insulin human (recombinant DNA) լուծույթ ներարկման 100ՄՄ/մլ, 10մլ ապակե սրվակ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 100 |
| 91 | 33631290/509 | Իբուպրոֆեն 400մգ | Իբուպրոֆեն (ibuprofen) դեղահատ թաղանթապատ 400մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 1500 |
| 92 | 33691176/668 | Թորած ջուր 3000մլ | Թորած ջուր, ստերիլ, 3000մլ տարողությամբ պլաստիկե փաթեթ: Առաջնային փաթեթավորմամաբ, 2 ելքանի: Ստերիլ թորած ջուրը օգտագործվում է մոնոպոլյար ներմիզուկային մասնահատման ժամանակ: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ օգտագործվում է միջինը 24-30լ իրիգացիոն հեղուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 1300 |
| 93 | 33621550/504 | Ռամիպրիլ 10մգ | Ռամիպրիլ ramipril դեղահատ 10մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 3600 |
| 94 | 33621640/504 | Հիդրոկորտիզոն 10մգ/գ, 15գ | Հիդրոկորտիզոն (հիդրոկորտիզոնի ացետատ) hydrocortisone (hydrocortisone acetate) քսուք արտաքին կիրառման 10մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 85 |
| 95 | 33691176/669 | Լևոցետիրիզին 5մգ | Լևոցետիրիզին (լևոցետիրիզինի դիհիդրոքլորիդ) levocetirizine (levocetirizine dihydrochloride) դեղահատ թաղանթապատ 5մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 500 |
| 96 | 33661111/506 | Կետամին 50մգ/մլ, 2մլ | Կետամին (կետամինի հիդրոքլորիդ) ketamine (ketamine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ ամպուլա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 250 |
| 97 | 33651191/504 | Հակաբոտուլինային շիճուկ Ա տիպ | Հակաբոտուլինային շիճուկ տիպ Ա: Շիճուկը արտադրվում է մոնովալենտ պրեպարատի ձևով, որը պարունակում է անտիտոքսին A տիպի: Մեկ սրվակ շիճուկը պարունակում է մեկ բուժիչ դոզա, որը տիպ A-ի համար կազմում է 10000 ME: Ֆորմատ՝ 1 սրվակ շիճուկ +1 սրվակ լուծիչ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 5 |
| 98 | 33651191/505 | Հակաբոտուլինային շիճուկ Բ տիպ | Հակաբոտուլինային շիճուկ տիպ B: Ֆորմատ՝ 1 սրվակ շիճուկ և 1 սրվակ լուծիչ/հատ: Շիճուկը արտադրվում է մոնովալենտ պրեպարատի ձևով, որը պարունակում է անտիտոքսին B տիպի: Մեկ սրվակ շիճուկը պարունակում է մեկ բուժիչ դոզա, որը տիպ B-ի համար կազմում է 5000 ME: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 5 |
| 99 | 33651191/506 | Հակաբոտուլինային շիճուկ Ե տիպ | Հակաբոտուլինային շիճուկ տիպ E: Ֆորմատ՝ 1 սրվակ շիճուկ և 1 սրվակ լուծիչ/հատ: Շիճուկը արտադրվում է մոնովալենտ պրեպարատի ձևով, որը պարունակում է անտիտոքսին E տիպի: Մեկ սրվակ շիճուկը պարունակում է մեկ բուժիչ դոզա, որը տիպ E-ի համար կազմում է 10000 ME: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 5 |
| 100 | 33651320/503 | Ցեֆեպիմ+սուլբակտամ 1000մգ+1000մգ | Ցեֆեպիմ+սուլբակտամ cefepime+sulbactam դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+1000մգ, ապակե սրվակ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 300 |
| 101 | 33651131/504 | Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ 400մգ+80մգ | Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ sulfamethoxazole, trimethoprim դեղահատ 400մգ+80մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 1500 |
| 102 | 33651127/503 | Դօքսիցիկլին 100մգ | Դօքսիցիկլին doxycycline դեղապատիճ 100մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 500 |
| 103 | 33651156/507 | Ռիֆամպիցին 150մգ | Ռիֆամպիցին rifampicin դեղապատիճ 150մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 300 |
| 104 | 33651156/508 | Ռիֆամպիցին 300մգ | Ռիֆամպիցին rifampicin դեղապատիճ 300մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 300 |
| 105 | 33651126/507 | Գենտամիցին 40մգ/մլ, 2մլ | Գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) gentamicin (gentamicin sulfate) լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 3000 |
| 106 | 33671131/501 | Լորատադին 10մգ | Լորատադին loratadin դեղահատ 10մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 250 |
| 107 | 33642210/505 | Պրեդնիզոլոն 5մգ | Պրեդնիզալոն prednisolone դեղահատ 5մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 400 |
| 108 | 33691176/670 | Հիդրօքսիզին 25մգ | Հիդրօքսիզին դեղահատ թաղանթապատ 25մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 300 |
| 109 | 33621580/501 | Հիդրոքլորոթիազիդ 25մգ | Հիդրոքլորոթիազիդ hydrochlorothiazide դեղահատ 25մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 400 |
| 110 | 33651137/502 | Վանկոմիցին 1000մգ | Վանկոմիցին vancomycin դեղափոշի լիոֆիլիզացված կաթիլաներարկման լուծույթի խտանյութի 1000մգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: | հատ | 360 |

\* Բոլոր ապրանքները նոր են, չօգտագործված:

\*\* Ապրանքների մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում` առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետներում:

\*\*\*Բոլոր չափաբաժիններում ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է ըստ Պատվիրատուի ներկայացված պահանջի: Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

\*\*\*\*79-ից 110-րդ չափաբաժինների համար՝ պարտադիր պայման է հանդիսանում մասնակցի կողմից հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մատակարարման պահին դեղը պետք է գրանցված լինի դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր), ընդ որում յուրաքանչյուր մատակարարման պահին կիրառելի է նաև դեղերի մասին ՀՀ Օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջները:

Դեղը պետական գրանցամատյանում չգրանցված լինելու դեպքում մասնակիցը պայմանագրի և որակավորման ապահովումների հետ միաժամանակ չգրանցված դեղերի համար պարտադիր ներկայացնում է ՀՀ առողջապահության նախարարության «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված հավաստող տեղեկանք՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 172-Ա որոշմամբ սահմանված միջազգային մասնագիտական կազմակերպության կամ ԵԱՏՄ անդամ հանդիսացող երկրներում գրանցված լինելու, կամ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում ունենալու, ինչպես նաև «Դեղերի մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 17-րդ կետով սահմանված ներմուծման մերժման հիմքերի բացակայության մասին:

Դեղը պետական գրանցամատյանում չգրանցված լինելու դեպքում մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում, յուրաքանչյուր մատակարարվող խմբաքանակի հետ մեկտեղ պետք է ներկայացնի տվյալ խմբաքանակի համար ՀՀ ԱՆ-ի կողմից տրամադրված ներմուծման հավասատագիր:

Տեղափոխման և պահպանման պայմանները՝ համաձայն «դեղերի մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի պահանջների:

«Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացված լաբորատոր փորձաքննության եզրակացությունը մասնակցի կողմից պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացվում է եթե առկա չէ ՀՀ կառավարության 502-Ն որոշմամբ հսատատված կարգի 3-րդ կետի 8-րդ ենթակետով սահմանված դեպքերից մեկը:

\*\*\*\*\*\*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպությունը՝ պարտադիր):

\*\*\*\*\*\*Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը հանդիսանում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հիմք է հանդիսանում տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու համար:

\*\*\*\*\*\*\*Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*Բոլոր չափաբաժիններում` եթե առկա են հղումներ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/Л | Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV) | Наименование | Технические характеристики\* | Ед.измер | Количество предмета покупки |
| 1 | 33141121/577 | Нить полипропилена N 1, с колющей иглой | Нить полипропилена N 1, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 40-45 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 100 |
| 2 | 33141121/578 | Нить полипропилена N 2/0, с колющей иглой/1 | Нить полипропилена N 2/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 29-30 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 200 |
| 3 | 33141121/579 | Нить полипропилена N 2/0, с колющей иглой/2 | Нить полипропилена N 2/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 50 |
| 4 | 33141121/580 | Нить полипропилена N 2/0, с режущей иглой | Нить полипропилена N 2/0,с режущей иглой,стерильная.Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20-26 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 1000 |
| 5 | 33141121/581 | Нить полипропилена N 3/0, с колющей иглой/1 | Нить полипропилена N 3/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26-27 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 500 |
| 6 | 33141121/582 | Нить полипропилена N 3/0, с колющей иглой/2 | Нить полипропилена N 3/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 100 |
| 7 | 33141121/583 | Нить полипропилена N 3/0, с режущей иглой/1 | Нить полипропилена N 3/0, с режущей иглой,стерильна.Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 30-31 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 200 |
| 8 | 33141121/584 | Нить полипропилена N 3/0, с режущей иглой/2 | Нить полипропилена N 3/0, с режущей иглой,стерильна.Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20-25 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 800 |
| 9 | 33141121/585 | Нить полипропилена N 4/0, с режущей иглой/1 | Нить полипропилена N 4/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 15-17 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 400 |
| 10 | 33141121/586 | Нить полипропилена N 4/0, с режущей иглой/2 | Нить полипропилена N 4/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20-21мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 1000 |
| 11 | 33141121/587 | Нить полипропилена N 4/0, с колющей иглой | Нить полипропилена N 4/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20-22 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 600 |
| 12 | 33141121/588 | Нить полипропилена N 5/0, с режущей иглой | Нить полипропилена N 5/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 19-20 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 600 |
| 13 | 33141121/589 | Нить полипропилена N 5/0, с колющей иглой | Нить полипропилена N 5/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 17мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 120 |
| 14 | 33141121/590 | Нить полипропилена N 6/0, с колющей иглой | Нить полипропилена N 6/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 15-17 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 150 |
| 15 | 33141121/591 | Нить полипропилена N 7/0, с колющей иглой | Нить полипропилена N 7/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 7-10 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 52 |
| 16 | 33141121/592 | Нить полипропиленовая N8.0 с колющей иглой | Нить полипропиленовая N8/0, с с колющей иглой, стерильная. Игла из высококачественной нержавеющей стали: 2х6 мм (размер иглы), длина нити 55-60 см.Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, 6,5-8 мм, окружность 3/8. Формат: 1 нить с 2-мя иглами. Новая, неиспользованная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 32 |
| 17 | 33141121/593 | Нить полидиксанион N 4/0 с колющей иглой | Нить PDX (полидиксанион) N 4/0, с колющей иглой, стерильная.Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, 15-17 мм, длина нити не менее 75см. Формат: 1 нить с иглой. Новая неиспользованная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 200 |
| 18 | 33141121/594 | Нить полидиксанион N 5/0 с колющей иглой/1 | Нить PDX (полидиксанион) N 5/0, с колющей иглой, стерильная.Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, 17 мм, длина нити не менее 90 см. Формат: 1 нить с иглой. Новая неиспользованная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 300 |
| 19 | 33141121/595 | Нить полидиксанион N 5/0 с колющей иглой/2 | Нить PDX (полидиксанион) N 5/0, с с колющей иглой, стерильная.Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, 13 мм, длина нити не менее 90 см. Формат: 1 нить с иглой. Новая неиспользованная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 50 |
| 20 | 33141121/596 | Нить полидиксанон 6/0, с колющей иглой/1 | Нить PDX (полидиксанон) N 6/0, с колющей иглой, стерильная. Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, диаметром 13-15 мм, длина нити не менее 70 см. Формат: 1 нить с иголкой. Новая, неиспользованная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Наличие сертификата/ов качества обязательно для любой поставляемой партии.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 24 |
| 21 | 33141121/597 | Нить полидиксанон 6/0, с колющей иглой/2 | Нить PDX (полидиксанон) N 6/0, с колющей иглой, стерильная. Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, диаметром 15-17 мм, длина нити не менее 70 см. Формат: 1 нить с иголкой. Новая, неиспользованная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Наличие сертификата/ов качества обязательно для любой поставляемой партии.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 50 |
| 22 | 33141121/598 | Нить шелкa 0, с режущей иглой | Нить шелкa 0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26-30 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 150 |
| 23 | 33141121/599 | Нить шелкa 2/0, с режущей иглой | Нить шелкa 2/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26-30 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 350 |
| 24 | 33141121/600 | Нить шелкa 3/0, с режущей иглой | Нить шелкa 3/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26-30 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 250 |
| 25 | 33141121/601 | Нить шелкa N 3/0, с колющей иглой | Нить шелкa N 3/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 19-22 мм, длина нити не менее чем 75см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 50 |
| 26 | 33141121/602 | Нить шелкa 4/0, с режущей иглой | Нить шелкa 4/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 19-22 мм, длина нити не менее чем 75см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 50 |
| 27 | 33141121/603 | Нить полиэстера N 5, с колющей иглой | Нить полиэстера N 5, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 40-45 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 200 |
| 28 | 33141121/604 | Нить хирургическая N 0, с режущей иглой | Ните полиглактин или полигликолевую кислота N 0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали, 36-40 мм, длина нити не менее 70 см. Формат: 1 нить с иглой. Новая, неиспользованная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 200 |
| 29 | 33141121/605 | Нить хирургическая N 0, с колющей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 0, с колющей иглой, стерильна.Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 36-40 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 900 |
| 30 | 33141121/606 | Нить хирургическая N 1, с колющей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 1, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 35-40 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 700 |
| 31 | 33141121/607 | Нить хирургическая N 2, с колющей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 2, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 40-45мм, длина нити не менее чем 70см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 150 |
| 32 | 33141121/608 | Нить хирургическая N 2/0, с колюще | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 2/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 30 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 100 |
| 33 | 33141121/609 | Нить хирургическая N 3/0, с режущей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 3/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26-30мм, длина нити не менее чем 70см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт | 300 |
| 34 | 33141121/610 | Нить хирургическая N 3/0, с колющей иглой/1 | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 3/0, с колющей иглой, стерильна.Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 25-27 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 800 |
| 35 | 33141121/611 | Нить хирургическая N 3/0, с колющей иглой/2 | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 3/0, с колющей иглой, стерильна.Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26-30 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 300 |
| 36 | 33141121/612 | Нить хирургическая N 4/0, с колющей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 4/0, с колющей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20-22 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара.Обязательным условием является наличие сертификата соответствия (авторизационного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем. | шт. | 200 |
| 37 | 33141121/613 | Нить хирургическая N 4/0, с режущей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 4/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 20-22мм, длина нити не менее чем 70см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 300 |
| 38 | 33141121/614 | Нить хирургическая N 5/0, с колющей иглой/1 | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 5/0, с колющей иглой,стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 15-19 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 50 |
| 39 | 33141121/615 | Нить хирургическая N 5/0, с колющей иглой/2 | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 5/0, с колющей иглой,стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 26 мм, длина нити не менее чем 70см.Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 120 |
| 40 | 33141121/616 | Нить хирургическая 5/0, с режущей иглой | Нить полиглактина или полигликолида ацида N 5/0, с режущей иглой, стерильна. Игла изготовленяа из нержавеющей стали высокого качества 17-18мм, длина нити не менее чем 70см. Формат - 1шт/нить с иглой. Новый не использованный.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока.Вместе с заявкой участник должен предоставить доверенность (гарантийную доверенность), представляемую производителем продукции, а на этапе заключения договора - сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. | шт. | 100 |
| 41 | 33141136/626 | Мочевой катетер Фолея 3- ходовый 18Fr | Мочевой катетер Фолея 3- ходовый 18Fr. Катетер изготовлен из силикона и латекса. Для одноразового применения. Балон катетер с 3-мя каналами, цилиндрическим концом, обьем балона 30-50мл, с двумя выходами которые друг с другом примыкают длинна трубки 40см. Формат - шт. Новый, не использованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Обьязательным условием является наличие сертификата/ов качества СЕ или ISO, для любого количества доставляемого товара | шт. | 100 |
| 42 | 33141136/627 | Мочевой катетер Фолея 3- ходовый 20Fr | Мочевой катетер Фолея 3- ходовый 20Fr. Катетер изготовлен из силикона и латекса. Для одноразового применения. Балон катетер с 3-мя каналами, цилиндрическим концом, обьем балона 30-50мл, с двумя выходами которые друг с другом примыкаютдлинна трубки 40см.Формат - шт. Новый, не использованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Обьязательным условием является наличие сертификата/ов качества СЕ или ISO, для любого количества доставляемого товара | шт. | 120 |
| 43 | 33141136/628 | Мочевой катетер Фолея 3- ходовый 22Fr | Мочевой катетер Фолея 3- ходовый размером 22Fr. Катетер изготовлен из силикона и латекса. Для одноразового применения. Балон катетера с 3 -мя каналами, цилиндрическим концом, обьем балона 30-50мл, с двумя выходами которые примыкают друг с другом , длинна трубки 40см. Формат - шт. Новый, не использованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Обьязательным условием является наличие сертификата/ов качества СЕ или ISO, для любого количества доставляемого товара | шт. | 120 |
| 44 | 33141136/631 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 12Fr | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой размер 12Fr. Изготовлен из силикона и латекса.Для одноразового использования.. Балон с 2-мя ходами, с цилиндрическим концом, обьем балона 30-50мл, с 2-мя выходами которые примыкают друг к другу, длинна трубки 40см. Формат - шт. Новый, не использованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Обьязательным условием является наличие сертификата/ов качества СЕ или ISO, для любого количества доставляемого товара | шт. | 20 |
| 45 | 33141136/632 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 14Fr | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой размер 14Fr. Изготовлен из силикона и латекса. Для одноразового использования.. Балон с 2-мя ходами, с цилиндрическим концом, обьем балона 30-50мл, с 2-мя выходами которые примыкают друг к другу, длинна трубки 40см. Формат - шт. Новый, не использованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Обьязательным условием является наличие сертификата/ов качества СЕ или ISO, для любого количества доставляемого товара | шт. | 40 |
| 46 | 33141136/633 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 16Fr | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой размер 16Fr. Изготовлен из силикона и латекса.Для одноразового использования.. Балон с 2-мя ходами с цилиндрическим концом, обьем балона 30-50мл, с 2-мя выходами которые примыкают друг к другу, длинна трубки 40см. Формат - шт. Новый, не использованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Обьязательным условием является наличие сертификата/ов качества СЕ или ISO, для любого количества доставляемого товара | шт. | 120 |
| 47 | 33141136/635 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 18Fr | Мочевой катетер Фолея размер 18Fr. Изготовлен из силикона и латекса. Для одноразового использования. Балон с 2-мя ходами, с цилиндрическим концом, обьем балона 30-50мл, с 2-мя выходами которые примыкают друг к другу, длинна трубки 40см. Формат - шт. Новый, не использованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Обьязательным условием является наличие сертификата/ов качества СЕ или ISO, для любого количества доставляемого товара | шт. | 70 |
| 48 | 33141136/636 | Мочевой катетер Фоля 2-х ходовой 20Fr | Мочевой катетер Фоля 2-х ходовой размер 20Fr.Изготовлен из силикона и латекса.Для одноразового использования.. Балон с 2-мя ходами, с цилиндрическим концом, обьем балона 30-50мл, с 2-мя выходами которые примыкают друг к другу, длинна трубки 40см. Формат - шт. Новый, не использованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. Обьязательным условием является наличие сертификата/ов качества СЕ или ISO, для любого количества доставляемого товара | шт. | 40 |
| 49 | 33141211/907 | Мочеточниковый стент | Уретральный стент, в состав которого входят: 1 уретральный стент из термочувствительного полиуретана, 1 устройство позиционирования, 1 направляющая 0,035", 1 зажим с гидрофильной поверхностью, 26-28 см. Стент с множесвенными порами. Вводится в уретру с помощью цистоскопа. Для одноразового использования. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.  Наличие сертификата/сертификатов качества CE или ISO является обязательным для любой поставляемой партии. Обязательным условием является предоставление участником вместе с заявкой авторизационного письма от производителя продукции (гарантийное письмо). Обязательным условием является предоставление участником сертификата происхождения и сертификата соответствия, предъявляемых производителем продукции при исполнении договора. | шт | 250 |
| 50 | 33141147/501 | Игла для биопсии | Игла для биопсии с иглой 18G, автомат.Используется для биопсии простаты и других мягких тканей. Формат: шт. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.Сертификат качества CE или ISO является обязательным для любой поставляемой партии. | шт | 20 |
| 51 | 33141211/908 | Направляющая 0.0035'' | Направляющая с нитиноловым покрытием, размер — 0.0035'', цвет — черный.Используется при стентировании мочеточника, нефростомии.Кончик мягкий и гибкий, что обеспечивает безопасное проведение процедуры.Формат: поштучно.Состояние: новая, неиспользованная.На момент сдачи (поставки) необходимо наличие как минимум 1/2 от всего срока годности.Наличие сертификата(ов) качества CE или ISO для любой поставляемой партии обязательно. | шт | 15 |
| 52 | 33141136/637 | Мочевой катетер Фолея двухканальный 14Fr | Катетер Фолея мочевой, двухбраншевый, размером 14Fr, с прямым кончиком. Катетер изготовлен полностью из силикона (100%). Диаметр катетера – 6 мм. На конце имеется цилиндр объёмом 20-30 мл. Для однократного применения. Форма выпуска: шт. Состояние: новая, неиспользованная.На момент сдачи (поставки) необходимо наличие как минимум 1/2 от всего срока годности.Наличие сертификата(ов) качества CE или ISO для любой поставляемой партии обязательно. | шт | 20 |
| 53 | 33141136/638 | Мочевой катетер Фолея двухканальный 16Fr | Катетер Фолея мочевой, двухбраншевый, размером 16Fr, с прямым кончиком. Катетер изготовлен полностью из силикона (100%). Диаметр катетера – 6 мм. На конце имеется цилиндр объёмом 20-30 мл. Для однократного применения. Форма выпуска: шт. Состояние: новая, неиспользованная.На момент сдачи (поставки) необходимо наличие как минимум 1/2 от всего срока годности.Наличие сертификата(ов) качества CE или ISO для любой поставляемой партии обязательно. | шт | 20 |
| 54 | 33141136/639 | Мочевой катетер Фолея двухканальный 18Fr | Катетер Фолея мочевой, двухбраншевый, размером 18Fr, с прямым кончиком. Катетер изготовлен полностью из силикона (100%). Диаметр катетера – 6 мм. На конце имеется цилиндр объёмом 20-30 мл. Для однократного применения. Форма выпуска: шт. Состояние: новая, неиспользованная.На момент сдачи (поставки) необходимо наличие как минимум 1/2 от всего срока годности.Наличие сертификата(ов) качества CE или ISO для любой поставляемой партии обязательно. | шт | 20 |
| 55 | 33141136/640 | Мочевой катетер Фолея, трёхбраншевый 22Fr | Мочевой катетер Фолея, трёхбраншевый, размером 22 Fr, с прямым кончиком. Катетер изготовлен полностью из силикона (100%). Диаметр катетера – 6 мм. На конце катетера расположен баллон объёмом 80–100 мл. Баллон предотвращает кровотечение. Для однократного применения. Форма выпуска: шт. Состояние: новая, неиспользованная.На момент сдачи (поставки) необходимо наличие как минимум 1/2 от всего срока годности.Наличие сертификата(ов) качества CE или ISO для любой поставляемой партии обязательно. | шт | 30 |
| 56 | 33141211/909 | Троакар для эпицистостомы 12Fr | Троакар для эпицистостомы размером 12Fr, набор для пункции надлобковой цистостомы, включающий двухбраншевый силиконовый (100%) катетер с латексным цилиндром /5,3 мм (±0,1 мм)/объемом 10 мл и соответствующий металлический троакар. Форма выпуска: шт. Состояние: новая, неиспользованная.На момент сдачи (поставки) необходимо наличие как минимум 1/2 от всего срока годности.Наличие сертификата(ов) качества CE или ISO для любой поставляемой партии обязательно. | шт | 10 |
| 57 | 33141211/910 | Троакар для эпицистостомы 14Fr | Троакар для эпицистостомы размером 14Fr, набор для пункции надлобковой цистостомы, включающий двухбраншевый силиконовый (100%) катетер с латексным цилиндром /5,3 мм (±0,1 мм)/объемом 10 мл и соответствующий металлический троакар. Форма выпуска: шт. Состояние: новая, неиспользованная.На момент сдачи (поставки) необходимо наличие как минимум 1/2 от всего срока годности.Наличие сертификата(ов) качества CE или ISO для любой поставляемой партии обязательно. | шт | 10 |
| 58 | 33731120/501 | Интраокулярная линза | Контактные линзы типа Iris Clow. Длина контактной линзы: 12,50 мм. Размер оптической части контактной линзы: 6,00 мм. Тип оптической части контактной линзы: Равновыпуклая.Тип гаптики интраокулярной линзы апикальный. Конструкция линзы окуляра: цельная.  Количество позиционных отверстий: 0. Оптический материал интраокулярной линзы: полиметилметакрилат. А-константа интраокулярной линзы: 3,30 мм. Порядок увеличения диоптрий контактной линзы в одной полной диоптрии от +8,0 до +16,0 и от +25,0 до +30,0. С полудиоптриями: от +16,5 до +24,5 Формат: Новый, неиспользованный.Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Обязательным условием является: Участник подает вместе с заявкой: Доверенность, предоставленная производителем изделия (гарантийное письмо-доверенность). Обязательным условием, которое участник предоставляет при заключении договора: Сертификат происхождения и сертификат соответствия, предъявляемые производителем товара. | шт | 20 |
| 59 | 33141211/911 | Интракапсулярное кольцо (CTR) | Интракапсулярное кольцо , материал: полиметилметакрилат (PMMA): Диаметр кольца 12 и 13 мм. Наличие сертификата(ов) качества при исполнении договора обязательно. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Обязательным условием является: Участник подает вместе с заявкой:  Доверенность, предоставленная производителем изделия (гарантийное письмо-доверенность). Обязательным условием, которое участник предоставляет при заключении договора: Сертификат происхождения и сертификат соответствия, предъявляемые производителем товара. | шт | 50 |
| 60 | 33621641/514 | Дезинфицирующий концентрат для дезинфекции, предстерилизационной обработки эндоскопов и предметов медицинского назначения | Состав - представляет собой прозрачный жидкий концентрат с ароматным запахом. В качестве действующих веществ содержит N,N-дидецил-N-метил-поли(оксиэтил)пропионат аммония (ДАМ), хлорид дидецилдиметиламмония (ДАМ), комплекс ферментов (липаза, альфа-амилаза, протеаза), а также в качестве функциональных компонентов: поверхностно-активное вещество (ПАВ), краситель, ароматизатор, вода и т.д. Представленный продукт также должен содержать ингибиторы коррозии (наличие ингибитора коррозии в составе должно быть подтверждено инструкцией по применению). Рекомендуемое дезинфицирующее средство не должно содержать хлор или спирт в качестве активных ингредиентов. Упаковка – полиэтиленовая тара емкостью 1 литр объем с подходящим мерным стаканчиком. Из 1 л концентрата получается до 0,5%, не менее 200 л рабочего раствора, который обеспечит антибактериальное, грамположительное и грамотрицательное бактерии (в том числе микобактерии туберкулеза), противовирусное (в том числе внепочечный гепатит, ВИЧ-инфекцию). инфекции, полиомиелит), гриппа А типа H5N1, H1N1) и противогрибкового (в том числе кандидозного и дерматофитного, грибов) действия в течение 5-30 минут (что подтверждено методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Армения), а также обладающие активностью против особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, легионеллеза) против возбудителей. Температура, необходимая для приготовления рабочего раствора, должна быть от, не менее 15°С до не более 25°С. Срок годности рабочего раствора должен быть не менее 10 суток, предназначен для многократного применения. Наличие 1/2 срока годности концентрата на момент поставки. pH дезинфицирующего средства - 7,8-8,8. Для получения ценности рабочего раствора дезинфицирующего средства и для конечного использования, расчеты производятся согласно соответствующим методическим указаниям, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Армения, и действующим на территории Республики Армения санитарным нормам, исходя из антибактериальный (в том числе туберкулезный), противовирусный и противогрибковый режимы дезинфекции. Степень опасности – 4, 5 класс. Должен иметь сертификат качества, методическую инструкцию по применению Министерства здравоохранения Республики Армения. Новый, неиспользованный. В основу составления технической характеристики легла методическая инструкция Министерства здравоохранения РА. | шт. | 300 |
| 61 | 33621641/515 | Средство для дезинфекции и чистки маленьких поверхностей | Состав: дидецилдиметиламмония хлорид - не менее 0,14%, полигексаметиленбигуанида гидрохлорид - 0,080-0,096% и другие добавки. Дезинфицирующее средство обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (в том числе внепеченочных гепатитов, ВИЧ-инфекции, полиомиелита, гриппа A типа H5N1 и H1N1), грибков (в том числе кандида и дерматофития) и других бактерий. Антибактериальный эффект - до 3 минут Противовирусный эффект - до 5 минут Противотуберкулезный эффект - до 15 минут Упаковка: спрей 750 мл с предохранительным клапаном. рН дезинфицирующего средства -5,0-7,0. Предназначен для дезинфекции и очистки предметов с небольшой поверхностью, санитарно-технического оборудования, медицинского оборудования (включая кювезы) и других поверхностей в больничных и внебольничных медицинских и сервисных организаций (акушерских стационарах, включая отделения неонатологии, стоматологических кабинетах, различных лабораториях (клинических, микробиологических и т. д.), станциях скорой помощи и т. д). Степень опасности - 4, 5 класс Наличие сертификата(ов) качества является обязательным для любой поставленной партии. Наличие методической инструкции для использования Министерства здравоохранения РА является обязательным. Должен быть новым, неиспользованным. Если имеются ссылки на торговое наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник, или производителя, применяется выражение «или аналогичный». Должен быть новым не использованным. Наличие 1/2 всего срока годности при доставке. В основу составления технической характеристики легла методическая инструкция Министерства здравоохранения РА. | шт. | 80 |
| 62 | 33621641/516 | Дезинфицирующее средство, концентрат для дезинфекции и очистки больших и малых поверхностей | Состав: дидецилдиметиламмония хлорид-2,5% -3%, N, N-бис- (3-аминопропил) додецилпропан, 1,3-диамин-5,1% -5,5% (ЧАМ), а также вспомогательные компоненты: этилендиаминтетрауксусная кислота, не ионизированные поверхностно-активные вещества (ПАВ), стабилизаторы, ароматизаторы и вода. Дезинфицирующее средство должно обладать антибактериальной активностью в отношении особо опасных возбудителей инфекций (чума, туляремия, легионеллез), что должно быть утверждено методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Армения. Упаковка - 1 литровая полиэтиленовая тара с соответствующей мерной чашкой. Из 1 литра концентрата должно изготовится до 0,25%, не менее 400 литров рабочего раствора, который обеспечит антибактериальное (в том числе микобактерия туберкулеза), противовирусное (в том числе экстравазинальные гепатиты, ВИЧ инфекция, полиомиелит) и противогрибковое (в том числе кандида и дерматофития) действие в течение до 60 минут (согласно методическим указаниям, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Армения).  Рабочий раствор также должен обладать моющим и запах-адсорбирующим действием. Приготовление рабочего раствора при комнатной температуре: от не менее 15°С до не более 25°С. Дезинфекция должна быть осуществлена методами протирания, распыления и промокания. рН дезинфицирующего средства -11,0-13,0. Антимикробная активность дезинфицирующего средства должна сохраняться в течение не менее 3 часов. Использование средств индивидуальной защиты не должно быть необходимостью и может выполняться в присутствии пациента при оброботки поверхностей рабочим раствором методом протирания. Во время обычной уборки пола дальнейшее полоскание водой также не должно быть необходимостью (что должно быть утверждено методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Армения). Расчеты для получения стоимости рабочего раствора дезинфицирующего средства для конечного использования будут производиться в соответствии с соответствующими методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Армения, и санитарными нормами, действующими в Республике Армения, основанными на режимах антибактериальной (включая туберкулез), противовирусной и противогрибковой стерилизации.  Наличие 1/2 срока годности продукта при доставке. Используется для дезинфекции и чистки поверхностей, мебели, белья, лабораторной посуды и других предметов. Степень опасности - 3, 4 класс. Наличие сертификата(ов) качества является обязательным для любой поставленной партии. Наличие методической инструкции для использования Министерства здравоохранения РА является обязательным. Новый, неиспользованный. В основу составления технической характеристики легла методическая инструкция Министерства здравоохранения РА. | шт. | 25 |
| 63 | 33621641/524 | Ферментативное моющее средство для стирки медицинских изделий | Многокомпонентный концентрат, содержащий четыре и более ферментов. Рабочие растворы, полученные из концентрата, не вызывают ржавления металлов, не повреждают термочувствительные материалы, хорошо моются. Применяется для ручной предстерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе хирургических (в том числе трубчатых), микрохирургических и стоматологических (в том числе ротационных) инструментов, ручной пред- и предстерилизации жестких и гибких эндоскопов (заключительная перед дезинфекцией высокого уровня). , для ручной предстерилизационной очистки инструментов, прикрепленных к эндоскопам. Упаковка моющего средства в 5-литровой канистре. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата(ов) качества обязательно для каждой поставляемой партии. Наличие методической инструкции, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Армения, является обязательным. В основу составления технических условий легла методическая инструкция Министерства здравоохранения РА. | шт. | 110 |
| 64 | 33621641/525 | Дезинфицирующее средство объекты медицинского значения, для дезинфекции инструментов, эндоскопов, дезинфекции высокого уровня , стерилизации, фунгицидного действияю | Это двухкомпонентная система, состоящая из основного раствора и активатора, из смеси которых получается рабочий активированный раствор. Основной раствор представляет собой 2,8-3,2% водный раствор перекиси водорода. Рабочий активированный раствор должен содержать в качестве действующего вещества 0,09-0,15% уксусной кислоты и 2,8-3,2% перекиси водорода. Обязательно наличие чувствительных тест-полосок для быстрой проверки активного вещества в рабочем растворе. Фасовка в тарах емкостью 5 литров. pH рабочего раствора - 4,0-8,0. Приготовление рабочего раствора осуществляется при комнатной температуре от не менее 15°С до не более 25°С. Рабочий раствор предназначен для дезинфекции, дезинфекции высокого уровня (БМА), стерилизации и фунгицидного действия медицинских инструментов, предметов, гибких и жестких эндоскопов и их вспомогательных частей (согласно соответствующим методическим указаниям, утвержденным Министерством здравоохранения РА). (в т.ч. микобактерии туберкулеза), противовирусное (в т.ч. эктопический гепатит, ВИЧ-инфекция, полиомиелит), грипп А, H5N1, типы H1N1), противогрибковое (в т.ч. кандидозные и дерматофитовые) и фунгицидного действие в течение до 5 минут (согласно соответствующим методическим указаниям, утвержденным МЗ РА). Срок годности рабочего раствора должен быть не менее 14 суток, он предназначен для многократного использования. Степень опасности – 3, 4 класс. На момент поставки наличие 1/2 срока годности. Наличие сертификата/ов качества обязательно. Новый, неиспользованный  Срок годности рабочего раствора должен быть не менее 14 суток, он предназначен для многократного использования. Степень опасности – 3, 4 класс. На момент поставки наличие 1/2 срока годности. Наличие сертификата/ов качества обязательно. Новый, неиспользованный. | шт. | 10 |
| 65 | 33621641/526 | Дезинфицирующее средство высокого уровня и бактерицид | Состав и Применение Дезинфицирующего Средства (Концентрат на основе Глутаральдегида)Состав:Глутаровый альдегид – 2\%Противокоррозионные присадки, стабилизирующие вещества и другие вспомогательные компоненты.Упаковка:Полиэтиленовая тара объемом 5 литров, в заводской упаковке.Применение рабочего раствора:Рабочий раствор многоразового использования.Раствор можно использовать частично, по мере необходимости, в требуемом объеме.Должны присутствовать тест-полоски для контроля пригодности (срока годности/активности) раствора.pH дезинфицирующего средства: 5.5-6.5.Назначение и режимы обработки:Рабочий раствор предназначен для:Дезинфекции медицинских инструментов, предметов, эндоскопов.Высокоуровневой дезинфекции (ВУД).Стерилизации и спороцидной обработки.Время экспозиции (воздействия):Дезинфекция: до 10 минут.Высокоуровневая дезинфекция: до 10 минут.Стерилизация и спороцидная обработка: до 60 минут.Требования к поставке и безопасности:Степень опасности: 3-й, 4-й класс.На момент поставки необходимо наличие 1/2 от всего срока годности.Наличие сертификата(ов) качества для любой поставляемой партии обязательно.Наличие методической инструкции по применению Министерства здравоохранения РА обязательно.Состояние: Новый, неиспользованный.Основанием для составления технической спецификации послужила методическая инструкция Министерства здравоохранения РА. |  | 50 |
| 66 | 33621641/527 | Быстрорастворимие таблетки выделяющие активный хлор | В качестве активного ингредиента содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты. При растворении 1 таблетки в 10 л воды получается 0,015% активного хлорсодержащего рабочего раствора, который обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителя туберкулеза, тестированной микобактерии терра), внутрибольничных инфекций (в дальнейшем именуемый ВБИ) и оцобо опасных инфекжий (чума, туларемия, холера, легионеллез, сибирская язва, включая споры), грибки типа кандида и дерматофиты, вирусы (включая полиомиелит, внепеченочных гепатитов, вируса иммунодефицита человека (в дальнейшем именуемый ВИЧ), аденовируса). Предназначен для дезинфекции поверхностей, обладает противовирусным, противогрибковым, антибактериальным, противотуберкулезным действием /. Готовый раствор полезен не менее 5 дней. . Наличие сертификата(ов) качества является обязательным для любой поставленной партии. Наличие методической инструкции для использования Министерства здравоохранения РА является обязательным. Новый, неиспользованный. Если имеются ссылки на торговое наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник, или производителя, применяется выражение «или аналогичный».Должен быть новым, неиспользованным, Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки . Основанием для составления технического задания послужило методическое указание Министерства здравоохранения РА. | шт. | 50000 |
| 67 | 33621643/510 | Хлоргексидина биглюконат 20% концентрат | Хлоргексидина биглюконат 20% концентрат. Это антисептик. Упаковка: контейнеры по 500 мл, 1 л или 5 л. Новый, неиспользованный. Условия хранения: в защищенном от света месте, при температуре 15-25°С, в недоступном для животных месте. Формат: литр. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. | литр | 150 |
| 68 | 33621641/528 | Антисептическое жидкое моющее средство для гигиенической оброботки рук утверждено методическими указаниями Министерства здравоохранения Республики Армения | Антисептическое моющее средство представляет из себя бесцветную, прозрачную, вязкую, готовую к употреблению жидкость без запаха или с запахом используемой отдушки. Содержит триклозан в качестве активного ингредиента. Антисептическое моющее средство обладает антимикробной активностью против грамположительных (за исключением микобактерий туберкулеза) и грампотрицательных бактерий. Средство обладает выраженными моющими свойствами. Не сушит кожу рук и тела, гипоаллергенен, рН нейтрален. Антимикробное моющее средство предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала (включая хирургов) перед обработкой дезинфектантом, для гигиенической оброботки рук медицинского персонала организаций, предоставляющих медицинскую помощь и обслуживание до и после медицинских вмешательств, для гигиенической обработки рук и санитарной обработки кожных покровов лиц, обратившихся за медицинской помощью. Упаковка: 1л полиэтиленовая тара. Должно иметь насос, 1 выброс - 2-3 мл. Наличие сертификата(ов) качества является обязательным для любой поставленной партии. Наличие методической инструкции для использования Министерства здравоохранения РА является обязательным. Должен быть новым, неиспользованным.Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. В основу составления технической характеристики легла методическая инструкция Министерства здравоохранения РА. | шт. | 350 |
| 69 | 33621641/529 | Анилина гидрохлорид+амидопирин | Набор анилина гидрохлорид+амидопирин 100 мл включает: реагент N1-амидопирин: 5 г x 3, реагент N2-анилина гидрохлорид: 0,05 x 3. Форма выпуска: шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности истекает через 1/2 на момент доставки. | шт. | 50 |
| 70 | 33621643/511 | Пергидроль | Пергидроль – бесцветная, прозрачная жидкость медицинского назначения. Содержание перекиси водорода в пергидроле: 33%. Огнеопасно и взрывоопасно. Объём: литровый. Упаковка: полиэтиленовые канистры или контейнеры. Новый, неиспользованный. Условия хранения: хранить в сухом месте. Срок годности должен быть не менее половины срока годности на момент поставки. | шт. | 320 |
| 71 | 33691422/538 | Хлорид натрия химически чистый | Белые кубические кристаллы или белый кристаллический порошок, без запаха, соленого вкуса. Формат: Килограмм. Качество: химически чистый (ХЧ). Новый, неиспользованный. На момент доставки доступна половина срока годности. Условия хранения: хранить в сухом месте. | кг | 10 |
| 72 | 24321650/503 | Глицерин | Глицерин для анализа. Бесцветная прозрачная густая жидкость. Массовая доля не менее 99,3%, плотность: 1,258-1,231 г/м3, горюч. Формат: килограммы. Упаковка: полиэтиленовые бутылки. Новый, неиспользованный. Срок годности истек на момент поставки. | кг | 25 |
| 73 | 33691422/539 | Порошок глюкозы | Порошок глюкозы представляет собой порошок с белыми кристаллами. Формат: килограмм. Условия хранения: в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. Новый, неиспользованный, срок годности составляет 1/2. | кг | 25 |
| 74 | 33621642/501 | Борная кислота | Это бесцветный, блестящий, слегка маслянистый, белый кристаллический порошок, без запаха. Формат: килограмм. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Условия хранения: хранить в сухом месте. | кг | 25 |
| 75 | 33691422/540 | Порошок йодида калия | Калий йодистый, порошок. Представляет собой бесцветные или белые кубические кристаллы, может быть в виде белого порошка. Легко растворим в воде, имеет горько-соленый вкус. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки осталось не менее половины срока годности. | кг | 0.5 |
| 76 | 33141213/501 | Вазелин | Представляет собой кремообразную массу без вкуса и запаха. Формат: килограмм. Новый, неиспользованный. Срок годности истекает на момент поставки. Условия хранения: хранить в сухом месте. | кг | 20 |
| 77 | 33691422/541 | Ланолин | Ланолин: густая серовато-жёлтая масса. Формат: килограмм. Новый, неиспользованный. Условия хранения: хранить в сухом месте. Срок годности истекает через 1/2 срока годности на момент поставки. | кг | 0.5 |
| 78 | 33621643/512 | Формалин | Водный раствор формальдегида называется формалином (СН2О) – 38–40%. Это жидкость с резким специфическим запахом. Обладает дезинфицирующими и антисептическими свойствами, м. д. = 30. Форма выпуска: литр. Формалин хранят в емкостях из стекла или другого некоррозионного материала, в защищенном от света месте, при температуре не ниже 9°С. | литр | 20 |
| 79 | 33661116/511 | Лидокаин, эпинефрин 20мг/мл+0,01мг/мл, 20мл | Лидокаин (лидокаина гидрохлорид), эпинефрин lidocaine (lidocaine hydrochloride), epinephrine раствор для инъекций 20мг/мл+0,01мг/мл, 20мл стеклянный флакон. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 100 |
| 80 | 33661116/512 | Лидокаин 10мг/мл, 20мл | Лидокаин (лидокаина годрохлорид) lidocaine (lidocaine hydrochloride) раствор для инъекций 10мг/мл, 20мл стеклянный флакон. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 850 |
| 81 | 33691135/505 | Натрия бикарбонат 84мг/мл, 20мл | Натрия бикарбонат sodium bicarbonate раствор для в/в/ капельного введения 84мг/մмл, 20мл стеклянном флаконе. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 2500 |
| 82 | 33651318/503 | Линезолид 2мг/мл, 300мл | Линезолид linezolid раствор для в/в капельногого введения 2мг/мл, 300мл пакет. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 200 |
| 83 | 33661110/502 | Изофлуран 100мл | Изофлуран isoflurane ингаляционный раствор 100%, 100мл бутылка. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 500 |
| 84 | 33661112/503 | Пропофол 10мг/мл, 20мл | Пропофол propofol 10мг/мл, 20мл стеклянный флакон или ампула . Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 3600 |
| 85 | 33611310/508 | Инсулин лиспро 100МЕ/мл, 3мл | Инсулин лиспро insulin lispro раствор для инъекции 100МЕ/мл (3,5мг/мл), 3 мл картридж. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 150 |
| 86 | 33671139/505 | Ипратропия бромид+фенотерол, 261мкг/мл+500мкг/мл, 20мл | Ипратропия бромид+фенотерол (ипратропия бромид+фенотерол) 261мкг/мл+500мкг/мл, раствор для дыхания 20мл, стеклянная тара. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности препарата следующий: Для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 320 |
| 87 | 33631230/510 | Повидон йод 100мг/мл, 1000мл | Повидон йод povidone-iodine раствор для наружного применения 100мг/мл, 1000мл пластиковая бутылка. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 600 |
| 88 | 33691157/508 | Йодиксанол 320мг/мл, 100мл/1 | Йодиксанол iodixanol раствот для иньекций 320мг йод/мл, 100мл в пластиковый флакон. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует качество товара, поставляемого поставщиком в Республику Армения, причем в гарантийном письме должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемого товара и название страны, где указанный товар будет продан указанным поставщиком. «В рамках гарантируемой государством бесплатной медицинской помощи и обслуживания населения товар приобретеный с целью предоставления услуг по тромболитическому лечению острых или подострых ишемических дефектов головного мозга, и механической тромбэктомии. | шт. | 50 |
| 89 | 33691157/509 | Йодиксанол 320мг/мл, 100мл/2 | Йодиксанол iodixanol раствот для иньекций 320мг йод/мл, 100мл в пластиковый флакон. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует качество товара, поставляемого поставщиком в Республику Армения, причем в гарантийном письме должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемого товара и название страны, где указанный товар будет продан указанным поставщиком. | шт. | 270 |
| 90 | 33611310/509 | Инсулин 100ММ/мл, 10мл | Инсулин человеческий (рекомбинантная ДНК) раствор для инъекций 100ММ/мл, 10мл стеклянный флакон . Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 100 |
| 91 | 33631290/509 | Ибупрофен 400мг | Ибупрофен (ibuprofen) таблетка покрытая оболочкой 400мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 1500 |
| 92 | 33691176/668 | Дистиллированная вода 3000мл | Дистиллированная вода стерильна, емкостью 3000мл в пластиковом пакете, с первичной упаковкой, 2 выхода. Стерильная дистиллированная вода используется при монополярной трансуретральной резекции. Во время каждой операции расходуется в среднем от 24-30 литров иригационной жидкости. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. | шт. | 1300 |
| 93 | 33621550/504 | Рамиприл 10мг | Рамиприл ramipril таблетка 10мг. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет имеют остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года имеют остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. | шт. | 3600 |
| 94 | 33621640/504 | Гидрокортизон 10мг/г, 15г | Гидрокортизон hydrocortisone (hydrocortisone acetate) мазь для наружного применения 10 мг/г, алюминиевая капсула 15 г. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Срок годности лекарственных препаратов на момент поставки составляет: для лекарственных препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 85 |
| 95 | 33691176/669 | Левоцетиризин 5 мг | Левоцетиризин levocetirizine (levocetirizine dihydrochloride) таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 5 мг. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Срок годности лекарственных препаратов на момент поставки составляет: для лекарственных препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 500 |
| 96 | 33661111/506 | Кетамин 50мг/мл, 2мл | Кетамин (кетамина гидрохлорид) раствор для инъекций 50мг/мл, ампула 2мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для лекарственных средств со сроком годности 2,5 года и более - не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарственных средств со сроком годности до 2,5 лет - не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт. | 250 |
| 97 | 33651191/504 | Антиботулиническая сыворотка типа А | Антиботулиническая сыворотка типа А. Сыворотка производится в форме моновалентного препарата, содержащего антитоксин типа А. Один флакон сыворотки содержит одну лечебную дозу, которая для типа А составляет 10000 МЕ. Формат: 1 флакон сыворотки +1 флакон растворителя/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: для лекарств со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарств со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 5 |
| 98 | 33651191/505 | Антиботулиническая сыворотка типа В | Антиботулиническая сыворотка типа В. Формат: 1 флакон сыворотки и 1 флакон растворителя/шт. Сыворотка производится в форме моновалентного препарата, содержащего антитоксин типа В. Один флакон сыворотки содержит одну лечебную дозу, которая для типа В составляет 5000 МЕ. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: для лекарств со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарств со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 5 |
| 99 | 33651191/506 | Антиботулиническая сыворотка типа Е | Антиботулиническая сыворотка типа Е. Формат: 1 флакон сыворотки и 1 флакон растворителя/шт. Сыворотка производится в форме моновалентного препарата, содержащего антитоксин типа Е. Один флакон сыворотки содержит одну лечебную дозу, которая для типа Е составляет 10000 МЕ. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства следующий: для лекарств со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для лекарств со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 5 |
| 100 | 33651320/503 | Цефепим + сульбактам 1000 мг + 1000 мг | Цефепим + сульбактам (cefepime + sulbactam), порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг, стеклянный флакон. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки срок годности препарата должен быть следующим: для лекарств со сроком годности 2,5 года и более — остаточный срок годности не менее 24 месяцев; для лекарств со сроком годности до 2,5 лет — остаточный срок годности не менее 12 месяцев. | шт | 300 |
| 101 | 33651131/504 | Сульфаметоксазол, триметоприм 400 мг+80 мг | Сульфаметоксазол, триметоприм sulfamethoxazole, trimethoprim. таблетки сульфаметоксазола, триметоприма 400 мг+80 мг. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Срок годности препарата на момент поставки составляет: не менее 24 месяцев для препаратов со сроком годности 2,5 года и более, не менее 12 месяцев для препаратов со сроком годности до 2,5 лет. | шт | 1500 |
| 102 | 33651127/503 | Доксициклин 100 мг | Доксициклин doxycycline, капсулы доксициклина 100 мг. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Срок годности препарата на момент поставки составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более – не менее 24 месяцев, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет – не менее 12 месяцев. | шт | 500 |
| 103 | 33651156/507 | Рифампицин 150 мг | Рифампицин rifampicin , капсулы рифампицина 150 мг. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более – не менее 24 месяцев, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет – не менее 12 месяцев. | шт | 300 |
| 104 | 33651156/508 | Рифампицин 300 мг | Рифампицин rifampicin , капсулы рифампицина 300 мг. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более – не менее 24 месяцев, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет – не менее 12 месяцев. | шт | 300 |
| 105 | 33651126/507 | Гентамицин 40 мг/мл, 2 мл | Гентамицин (гентамицина сульфат) раствор для инъекций 40 мг/мл, ампулы 2 мл. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности на момент передачи должен быть следующим: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 3000 |
| 106 | 33671131/501 | Лоратадин 10 мг | Лоратадин (loratadin) таблетки 10 мг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности на момент передачи должен быть следующим: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 250 |
| 107 | 33642210/505 | Преднизолон 5 мг | Преднизолон (prednisolone) таблетки 5 мг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности на момент передачи должен быть следующим: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 400 |
| 108 | 33691176/670 | Гидроксизин 25 мг | Гидроксизин (гидроксизин) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности на момент передачи должен быть следующим: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 300 |
| 109 | 33621580/501 | Гидрохлоротиазид 25 мг | Гидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide) таблетки 25 мг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности на момент передачи должен быть следующим: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более — не менее 24 месяцев остаточного срока годности, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет — не менее 12 месяцев остаточного срока годности. | шт | 400 |
| 110 | 33651137/502 | Ванкомицин 1000 мг | Ванкомицин vancomycin, порошок ванкомицина, лиофилизированный концентрат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности лекарственного препарата на момент поставки составляет: для препаратов со сроком годности 2,5 года и более – не менее 24 месяцев, для препаратов со сроком годности до 2,5 лет – не менее 12 месяцев. | шт | 360 |

**\* Все товары новые, неиспользованные.**

**\*Для всех лотов срок поставки товара, а в случае поэтапного исполнения договора - срок первого этапа, должен быть установлен не менее 20 календарных дней, исчисление которых производится на дату заключения договора. силу условий исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, за исключением случаев, когда выбранный участник согласен поставить товар в более короткий срок.**

**Для всех лотов - если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор в отношении непоставленной, оставшейся партии предмета закупки расторгается.**

**Для лотов 79-110-й обязательным условием является то, что на дату подачи заявки участником, а также на момент каждой поставки, лекарственный препарат должен быть зарегистрирован в государственном реестре лекарственных средств (регистре), при этом требования, изложенные в части 3 статьи 23 Закона РА «О лекарственных средствах», также применяются на момент каждой поставки.**

**В случае, если лекарственный препарат не зарегистрирован в государственном реестре, участник должен вместе с договором и квалификационными заверениями представить сертификат о сертификации, выданный ГНКО «Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских технологий» Министерства здравоохранения РА для незарегистрированных лекарственных средств, подтверждающий регистрацию лекарственного препарата в международной профессиональной организации или в государстве-члене ЕАЭС, или наличие преквалификации Всемирной организации здравоохранения, а также основания для отказа во ввозе, указанные в части 8 статьи 21, пункте 17 Закона РА «О лекарственных средствах», об отсутствии таковых. В случае, если лекарственный препарат не зарегистрирован в государственном реестре, участник обязан представить сертификат на импорт, выданный Министерством здравоохранения РА, на каждую поставляемую партию на этапе исполнения договора.**

**Условия транспортировки и хранения – в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «О лекарственных средствах».**

**Заключение лабораторной экспертизы, проведенной Закрытым акционерным обществом «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Эмиля Габриеляна», представляется участником на этапе исполнения договора при отсутствии одного из случаев, указанных в подпункте 8 пункта 3 порядка, установленного Постановлением Правительства РА № 502-Н.**

**\*Техническая спецификация товара со стороны Участника, а в случаях, предусмотренных приглашением, также товарный знак, наименование производителя предлагаемого товара, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технической спецификации, установленной приглашением. В данном случае Оценочная комиссия также оценивает соответствие представленного товара полному описанию требованиям приглашения, и если в полном описании товара, предложенного Участником в заявке, Оценочная комиссия констатирует несоответствия требованиям, установленным приглашением, и эти несоответствия не устраняются Участником в установленном порядке или в результате устранения возникают иные несоответствия, то данное обстоятельство является нарушением обязательства, принятого в рамках закупочной процедуры, и служит основанием для признания заявки данного Участника неудовлетворительной и ее отклонения.**

**\*Для всех лотов обязательно наличие товарного знака и сведений об изготовителе (организация-производитель - обязательно).**

**\*В случае если участник указывает в заявке более одного товарного знака или производителя на один и тот же товар, при исполнении договора осуществляется единовременная и/или поэтапная поставка товара на всю партию, указанную в договоре. осуществляется только одной из торговых марок или производителей, указанных в договоре, по выбору поставщика.**

**\*Во всех случаях, если имеются ссылки на товарный знак, торговое наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя, применяется фраза «или аналогичный».**

**\*В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, преимущественную силу имеет текст на армянском языке**