| Размер 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Необходимо обеспечить праздничное новогоднее световое оформление в городе Аштарак (приобретение, монтаж световых цепочек, световых шаров, обеспечение электроснабжения, эксплуатация, текущее обслуживание) , что подразумевает реализацию замысла по фотографиям, представленным в Приложении, путем предоставления соответствующих материалов, проведения материально-технических и организационных работ, предусмотренных в Приложении. Продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Всё новое оборудование (светильники, оборудование и другие изделия), используемые при оформлении и декорировании, являются собственностью Заказчика. Заявка прилагается. Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Украшение рождественской елки |  |  |  |  |
|  |  | Размеры | Описание | количество |
| 1. |  | 80*80 | Рама изготовлена из алюминия, используемые светодиоды: ЖЕЛТЫЙ ДЮРАЛАЙТ, Диаметр: 13 мм, Режим свечения: постоянный, Угол светового потока: 360⁰, Цвет изоляции соединения: прозрачный, Материал провода: ПВХ (с силиконовой композицией), Рабочее напряжение: 24 В (AC/DC), Количество светодиодов: 30 светодиодов/м. Светодиодная гирлянда тёплого белого цвета - режим свечения: мигание (каждый 7-й светодиод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовой композицией), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, рабочее напряжение: 24 В. Степень защиты от пыли и влаги: IP65 | 25 штук |
| 2. |  | 50*50 | Рама изготовлена из алюминия, используемые светодиоды: ЖЕЛТЫЙ ДЮРАЛАЙТ, Диаметр: 13 мм, Режим свечения: постоянный, Угол светового потока: 360⁰, Цвет изоляции соединения: прозрачный, Материал провода: ПВХ (с силиконовой композицией), Рабочее напряжение: 24 В (AC/DC), Количество светодиодов: 30 светодиодов/м. Светодиодная гирлянда тёплого белого цвета - режим свечения: мигание (каждый 7-й светодиод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовой композицией), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, рабочее напряжение: 24 В. Степень защиты от пыли и влаги: IP65 | 35 штук |
| 3. |  | 50*50 | Рама изготовлена из алюминия, используемые светодиоды: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ DURALIGHT, Диаметр: 13 мм, Режим свечения: постоянный, Угол светового потока: 360⁰, Цвет изоляции соединения: прозрачный, Материал провода: ПВХ (с силиконовой композицией), Рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), Количество светодиодов: 30 светодиодов/м. Уровень защиты от пыли и влаги: IP65 | 15 штук |
| 4 ․ |  | 80 * 80 | Рама изготовлена из алюминия, используемые светодиоды: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ DURALIGHT, Диаметр: 13 мм, Режим свечения: постоянный, Угол светового потока: 360⁰, Цвет изоляции соединения: прозрачный, Материал провода: ПВХ (с силиконовой композицией), Рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), Количество светодиодов: 30 светодиодов/м. Уровень защиты от пыли и влаги: IP65 | 15 штук |
| 5 ․ |  | 30*30 | Рама: сталь 09Г2С Используемые светодиоды: БЕЛЫЙ ДЮРАЛАЙТ, Диаметр: 13 мм, Режим свечения: постоянный, Угол светового потока: 360⁰, Цвет изоляции соединения: прозрачный, Материал провода: ПВХ (с силиконовой композицией), Рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), Количество светодиодов: 30 светодиодов/м. Уровень защиты от пыли и влаги: IP65 | 50 штук |
| 6 . |  | 54 *43 | В рамке, изготовленной из двустороннего зеркального оргстекла, используются светодиоды: DURALIGHT ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, диаметр: 13 мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360⁰, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовой композицией), рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), количество светодиодов: 30 светодиодов/м, уровень пыле- и влагозащиты: IP65 | 30 штук |
| 7 . |  | 10 метров | Светодиодная гирлянда тёплого белого цвета - режим свечения: мигание (каждый 7-й светодиод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовой композицией), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, рабочее напряжение: 220 В: 100 светодиодов , уровень пыле- и влагозащиты: IP65 | 222 штуки |
| 8 ․ |  |  | Блоки питания 4А, белые, рабочее напряжение: 220 В. Степень защиты от пыли и влаги: IP65. | 23 штуки |
| 9 ․ |  |  | Импульсный блок питания 220/24 В, 200 Вт, герметичный, алюминиевый корпус, степень защиты от пыли и влаги: IP68, артикул: TPF-SPS220AC/DC24-200W | 1 шт. |
| 10 ․ |  |  | Импульсный блок питания 220/24 В, 150 Вт, герметичный, алюминиевый корпус, степень защиты от пыли и влаги: IP68, артикул: TPF-SPS220AC/DC24-150W | 1 шт. |
| 11 ․ |  |  | Импульсный блок питания 220/24 В, 100 Вт Корпус: герметичный, алюминиевый Степень защиты от пыли и влаги: IP68Артикул: TPF-SPS220AC/DC24-100W | 3 штуки |
| 12 ․ |  | 2 метра | Черный универсальный удлинитель на 2 контакта. Степень защиты от пыли и влаги: IP65. Артикул: TPF-EC2-2-B. | 60 штук |
| 13 ․ |  |  | Разветвитель-тройник чёрный 2-контактный. Степень защиты от пыли и влаги: IP65. Артикул: TPF-SC2/1-3-B. | 6 штук |
| 14 ․ |  |  | Двойной разветвитель чёрный на 2 контакта. Степень защиты от пыли и влаги: IP65. Артикул: TPF-SC2/1-2-B. | 56 штук |
| 15 |  |  | Номер «6», металлоконструкция (качество, форма и размеры металла должны соответствовать другим номерам, уже имеющимся в наличии у Заказчика) 1. № 6 - металлоконструкция: размеры - высота 2500 мм, ширина 1300 мм, глубина 600 мм. -1 шт. Строительство материал железо , железо кубический труба : 3*2 см - 100 метров длина и 4*3 см - 70 метров длина и 2 куска по 2 мм толщина железо оцинкованный листовой металл , Размеры: 1 м * 1 м. Все металл строительство цвет : золотой . Внешний формирование и освещение лампочка ВЕЛ с лентами и Рождественская елка диод ВЕЛ с подсветкой 220 В , водонепроницаемость и пылеустойчивость уровень IP 65 . ВЕЛ огни нуждаться является укреплять металл | 1 шт. |
| Проектирование наружных стен 4 зданий, расположенных на площади города Аштарак, согласно предоставленным чертежам. Необходимое для проектирования освещение предоставлено муниципалитетом Аштарака. Подрядчик также обязан отремонтировать поврежденные светильники и необходимое оборудование, предоставленное Заказчиком, а также очистить их соответствующими материалами. Подрядчик также обязан своими силами и за свой счет проводить регламентные работы по техническому обслуживанию, в короткие сроки устранять неисправности, заменять поврежденные светильники и другое установленное оборудование . |  |  |  |  |