ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-13

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը |  | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33211150 | Мочевина |  | Տարայի ծավալը` ոչպակասքան 100 և ոչ ավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ կալորոմետրիկ մեթոդ վերջնակետի հաշվարկով ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 15000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 2 | 33211130 | Холестерин |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան100 և ոչավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ,մեթոդ- Ֆերմենտատիվկալորոմետրիկ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 15000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 3 | 33211180 | Триглицериды |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 100 և ոչավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալորոմետրիկ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 4000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 4 | 33211250 | CRP/C |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ – շիճուկ , մեթոդ-ոչավտոմատ | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 5 | 33211240 | RF |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ-ոչավտոմատ | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 6 | 33691162 | ASLO |  | Տարայի ծավալը` ոչպակասքան 5մլ և ոչավել 10մլ, – շիճուկ , մեթոդ-ոչավտոմատ | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 7 | 33141165 | Албумин |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 100 և ոչավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ-կալիոմետրիկ , համակարգ-բաց | шт |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 8 | 33691162 | Амилаза |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 60 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- UV կինետիկ, համակարգ-բաց | шт |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 9 | 33211290 | K |  | Տարայի ծավալը` ոչպակասքան 50 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալիոմետրիկ ,համակարգ-բաց | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 10 | 33691162 | B-HCG |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | տուփ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 11 | 33611310 | Инсулин -insulin |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | տուփ |  |  | 15 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 12 | 33211280 | В диагностике бруцеллеза |  | 2մլ,հեղուկ,Ռայդ Խեդելսոն | амп |  |  | 30 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 13 | 33211280 | В диагностике бруцеллеза |  | Ռոզ-Բենգալ | տուփ |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 14 | 33691162 | Кода |  | Լաբորատոր միջավայր | կգ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 15 | 33691162 | СИМНС ацетат |  | միջավայր | կգ |  |  | 0,1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 16 | 33691162 | Масло имерсион |  | 100մլ | фл |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 17 | 33211190 | Цоликлон анти A 10мл |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչ ավել 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ , մեթոդ-ցոլիկլոնային | фл |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 18 | 33211200 | Цоликлон анти B 10мл |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչ ավել 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | фл |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 19 | 33691162 | Цоликлон анти AB 10мл |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | фл |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 20 | 33211220 | Цоликлон анти D 10мл |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | фл |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 21 | 33211210 | Цоликлон анти C 10мл |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | фл |  |  | 40 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 22 | 33691160 | Азур-эозин |  | լեյկոֆորմուլա | л |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 23 | 33211140 | Тест-набор Cobas C111 для определения конъюгированного билирубина |  | 1 կապված բիլիռուբին (BIL-Total, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ |  |  |  | 12 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 24 | 33211130 | Тест-набор Cobas c111 для определения уровня холестерина в крови |  | ԲԽԼ- խոլեսթերին (HDL Cholesterol,cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x100 Ã»ëթ : ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 12 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 25 | 33691160 | Тест-набор для определения магния Cobas c111 |  | Մագնիզիոմի(Mg c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 26 | 33691160 | Набор для анализа мочевой кислоты Cobas c111 |  | Միզաթթու C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | шт |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 27 | 24321440 | Уксусная кислота |  | 30% | л |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 28 | 33691160 | Borosilicate Class |  | 5մլ, 12*75մմ | шт |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 29 | 33691162 | Калибраторная сыворотка (Assaged universal) (calibration serum) |  | անալիզատորների ստուգման համար 3մլ (calibration serum) | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 30 | 38591200 | Картриджи для анализатора газов крови и электролитов /10 в 1/ |  | տուփում25թեստ․նախատեսված Wondfo անալիզատորի համար, պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 31 | 33691162 | Калибровочный раствор для газов крови и электролитов /10 в 1/ | ### -- | Wondfo անալիզատորի համար 100թեստի համար | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 32 | 33691162 | Анализ газов крови 3-в-1: pH, PCO2, PO2 |  | տուփում 25թեստ․պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | шт |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 33 | 33691160 | Эпендорф |  | 5գ պլասմասե | шт |  |  | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 34 | 33691160 | 9-компонентный анализ мочи |  | 9 բաղադրիչ որոշելու համար թ100 | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 35 | 33691162 | Тест-полоска для анализа мочи для анализатора DIRUI H 100 |  | Ախտորոշող թեստստրիպային համակարգ՝ ոչ պակաս քան 10 պարամետր, DIRUI H 100 անալիզատորի համար սերտիֆիկատ: ISO13485 կամ համարժեք,ГОСТРИСО 13485 կամ համարժեք | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 36 | 33691162 | Shigella Flexneri 1-6 |  | Լաբորատոր միջավայր,չոր նյութ | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 37 | 33691162 | Shzonnei |  | Լաբորատոր միջավայր | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 38 | 38431700 | Наконечники |  | Սպիտակ ,1000հատանոց | шт |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 39 | 38431700 | Наконечники |  | 10-100մլ,դեղին , 1000հատանոց | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 40 | 39221420 | Щетка |  | Փորձանոթները լվանալու համար | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 41 | 38431700 | Дозатор |  | 10․0-100․0 | шт |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 42 | 38431700 | Дозатор |  | 20․0-200․0 | шт |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 43 | 38431700 | Дозатор |  | 100․0-1000․0 | шт |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 44 | 33141212 | Анализатор газов крови |  | 57մմ*25մ | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 45 | 33141212 | COЭ пипетка |  | ապակյա | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 46 | 33141212 | COЭ штатив |  | պլաստմասե | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 47 | 33141212 | Чашка Петри |  | միանվագ օգտագործման | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 48 | 33191312 | Огнеупорная колба |  | 1լ | шт |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |
| 49 | 33691160 | Salmonella ABCDR-CM III |  | Լաբորատոր միջավայր, չոր նյութ | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.26 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

•