ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-13

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33211150 | Միզանյութ |  | Տարայի ծավալը` ոչպակասքան 100 և ոչ ավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ կալորոմետրիկ մեթոդ վերջնակետի հաշվարկով ,համակարգ-բաց | թեստ |  |  | 15000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 2 | 33211130 | Խոլեսթերին ընդհանուր |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան100 և ոչավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ,մեթոդ- Ֆերմենտատիվկալորոմետրիկ,համակարգ-բաց | թեստ |  |  | 15000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 3 | 33211180 | Տրիգլիցերիդներ |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 100 և ոչավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալորոմետրիկ,համակարգ-բաց | թեստ |  |  | 4000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 4 | 33211250 | CRP/C ռեակ. սպիտ./ |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ – շիճուկ , մեթոդ-ոչավտոմատ | թեստ |  |  | 6000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 5 | 33211240 | RF/ռևմատ. ֆակտոր/ |  | Տարայիծավալը` ոչ պակասքան5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ , մեթոդ-ոչ ավտոմատ | թեստ |  |  | 6000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 6 | 33691162 | ASLO |  | Տարայի ծավալը` ոչպակասքան 5մլ և ոչավել 10մլ, – շիճուկ , մեթոդ-ոչավտոմատ | թեստ |  |  | 6000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 7 | 33141165 | Ալբումին |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 100 և ոչավել 200, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ-կալիոմետրիկ , համակարգ-բաց | թեստ |  |  | 2500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 8 | 33691162 | Ամիլազա |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 60 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- UV կինետիկ, համակարգ-բաց | թեստ |  |  | 2500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 9 | 33211290 | K/Կալիում/ |  | Տարայի ծավալը` ոչպակասքան 50 և ոչավել 100, ստուգմաննմուշ –շիճուկ, մեթոդ- կալիոմետրիկ ,համակարգ-բաց | թեստ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 10 | 33691162 | B-HCG |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | տուփ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 11 | 33611310 | Ինսուլին-insulin |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | տուփ |  |  | 15 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 12 | 33211280 | Բրուցելյոզի դիագնոստիկում |  | 2մլ,հեղուկ,Ռայդ Խեդելսոն | ամպ. |  |  | 30 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 13 | 33211280 | Բրուցելյոզի դիագնոստիկում |  | Ռոզ-Բենգալ | տուփ |  |  | 4 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 14 | 33691162 | Կոդա |  | Լաբորատոր միջավայր | կգ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 15 | 33691162 | ՍԻՄՆՍ ացետատ |  | միջավայր | կգ |  |  | 0,1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 16 | 33691162 | Իմերսիոն յուղ |  | 100մլ | ֆլ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 17 | 33211190 | Խմբային շիճուկ A 10մլ |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչ ավել 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ , մեթոդ-ցոլիկլոնային | ֆլ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 18 | 33211200 | Խմբային շիճուկ B 10մլ |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչ ավել 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | ֆլ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 19 | 33691162 | Խմբային շիճուկ AB 10մլ |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | ֆլ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 20 | 33211220 | Խմբային շիճուկ D 10մլ |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | ֆլ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 21 | 33211210 | Խմբային շիճուկ C 10մլ |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | ֆլ |  |  | 40 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 22 | 33691160 | Ազուր-էոզին |  | լեյկոֆորմուլա | լ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 23 | 33211140 | Cobas c111 կապված բիլիռուբին որոշման թեստ հավաքածու |  | 1 կապված բիլիռուբին (BIL-Total, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 12 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 24 | 33211130 | Cobas c111 ԲԽԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեստ հավաքածու |  | ԲԽԼ- խոլեսթերին (HDL Cholesterol,cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x100 Ã»ëթ : ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 12 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 25 | 33691160 | Cobas c111 Մագնիզիոմի որոշման թեստ հավաքածու |  | Մագնիզիոմի(Mg c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 26 | 33691160 | Cobas c111 Միզաթթու որոշման թեստ հավաքածու |  | Միզաթթու C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 6 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 27 | 24321440 | Քացախաթթու |  | 30% | լ |  |  | 4 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 28 | 33691160 | Borosilicate Class |  | 5մլ, 12*75մմ | հատ |  |  | 5000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 29 | 33691162 | Կալիբրատոր շիճուկ (Assaged universal) (calibration serum) |  | անալիզատորների ստուգման համար 3մլ (calibration serum) | հատ |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 30 | 38591200 | Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի քարտրիջներ/10-ը մեկում/ |  | տուփում25թեստ․նախատեսված Wondfo անալիզատորի համար, պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | տուփ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 31 | 33691162 | Կալիբրատոր լուծույթ արյան գազերի և էլեկտրոլիտների/10-ը մեկում/ |  | Wondfo անալիզատորի համար 100թեստի համար | հատ |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 32 | 33691162 | Արյան գազերի 3-ը մեկում pH, PCO2, PO2 թեստ |  | տուփում 25թեստ․պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | տուփ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 33 | 33691160 | Էպենդորֆ |  | 5գ պլասմասե | հատ |  |  | 10000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 34 | 33691160 | Մեզի մեջ 9 բաղադրիչ թեստ |  | 9 բաղադրիչ որոշելու համար թ100 | տուփ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 35 | 33691162 | Մեզի թեստստրիպ DIRUI H 100 անալիզատորի համար |  | Ախտորոշող թեստստրիպային համակարգ՝ ոչ պակաս քան 10 պարամետր, DIRUI H 100 անալիզատորի համար սերտիֆիկատ: ISO13485 կամ համարժեք,ГОСТРИСО 13485 կամ համարժեք | տուփ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 36 | 33691162 | Shigella Flexneri 1-6 |  | Լաբորատոր միջավայր,չոր նյութ | ամպ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 37 | 33691162 | Shzonnei |  | Լաբորատոր միջավայր | ամպ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 38 | 38431700 | Ծայրադիր |  | Սպիտակ ,1000հատանոց | տուփ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 39 | 38431700 | Ծայրադիր |  | 10-100մլ,դեղին , 1000հատանոց | տուփ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 40 | 39221420 | Խոզանակ |  | Փորձանոթները լվանալու համար | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 41 | 38431700 | Դոզատոր |  | 10․0-100․0 | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 42 | 38431700 | Դոզատոր |  | 20․0-200․0 | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 43 | 38431700 | Դոզատոր |  | 100․0-1000․0 | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 44 | 33141212 | Արյան գազերի վերլուծիչի ժապավեն |  | 57մմ*25մ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 45 | 33141212 | COЭ պիպետ |  | ապակյա | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 46 | 33141212 | COЭ շտատիվ |  | պլաստմասե | հատ |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 47 | 33141212 | Ռեզուս խմբի թասիկ |  | միանվագ օգտագործման | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 48 | 33191312 | Հրակայուն կոլբա |  | 1լ | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |
| 49 | 33691160 | Salmonella ABCDR-CM III |  | Լաբորատոր միջավայր, չոր նյութ | ամպ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.26թ |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

•