|  |
| --- |
| **Չափաբաժին 2 Շտապ բուժօգնության պայուսակ - մեծ** |
| **Նյութը:** Պատրաստված է բարձրորակ, ամուր և ջրակայուն նեյլոնից՝ ամուր բռնակներով և ընդհանուր մակերեսը հակասայթքող ծածկույթով ։  **Չափս և տարողություն:** 45x37x20սմ, մեծ տարողություն՝ բազմաթիվ գրպաններ, որոնք հնարավորություն են տալիս տեղավորել բժշկական պարագաներ։  **Ընդհանուր հատկանիշները:** Պայուսակը ունի լայն և հեշտ հասանելի բաժիններ՝ անհրաժեշտ բժշկական նյութերի և սարքավորումների տեղավորման համար։ Բաժինները պետք է հագեցած լինեն միջնապատերով։  **Լուսադիություն և անվտանգության առանձնահատկություններ:**  Չորս կողմերի վրա առկա են արտացոլող ժապավեններ՝ բարձր տեսանելիություն անվտանգություն ապահովելու համար։  **Հարմարավետություն և տեղափոխում:** Կարգավորվող և հեռացվող ուսային ժապավեն փափուկ երեսպատմամբ ինչպես նաև բռնակ՝ հարմար և անվտանգ տեղափոխման համար։  **Գույն:** Կարմիր |

**­­­­­­­**