ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  կարիքների համար էլեմենտների և մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1  Մասնակցի կողմից ստացված հարցումը:

Փոփոխության նկարագրություն 1 Հրավերի 11-րդ չափաբաժնով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական          բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը՝

Հայերենում նշված սեղմակ F1»-ը փոխարինել սեղմակ F2»-ով և 7Աժ»-ը                        խմբագրել 7Աժ-7,5Աժ»:

Փոփոխության նկարագրություն 2  Հրավերի 12-րդ չափաբաժնով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական          բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը՝

Նշված Անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 7,2Աժ։ Չափերը` երկարությունը` 151մմ, լայնությունը` 65մմ, բարձրությունը` 94,3մմ: Մարտկոցի ծառայության ժամկետը 1 տարի» խմբագրել հետևյալ կերպ՝

Անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝  12Վ, ունակությունը՝ 7,2Աժ-7,5Աժ։ Չափերը` երկարությունը` 151մմ, լայնությունը` 65մմ, մարդկոցի բարձրությունը` 94,3մմ առանց սեղմակի, սեղմակ՝ F2: Մարտկոցի ծառայության ժամկետը 1 տարի:

Փոփոխության նկարագրություն   3   Հրավերի և հայտարարության տեքստում հայտերի ներկայացման ժամկետը «14-րդ օրվա ժամը 1500ն (01.12.2025թ.)» խմբագրել «14-րդ օրվա ժամը 1500ն (05.12.2025թ)»:

Փոփոխության հիմնավորում                  Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

Հեռախոս՝ (+374 10) 20 04 91։

Էլեկոտրանային փոստ՝ sofya.arzumanyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ