ԴՐՈՇԻ ՁՈՂ

Դրոշակաձողը նախատեսված է դրոշներ ցուցադրելու համար։ Պատրաստված ալյումինե համաուլվածքներից, բաղկացած 3 կտորից, առաջին կտորի տրամագիծը  140մմ/ , 2-րդ 115մմ ,  3-րդ 90մմ,  բարձությոնը 15 մետր, փոշեներկված <<9006>> ծածկագրի գույնով,

Ներկայացնել ապրանքի համապատասխանության սերտեֆիկատ

Դիմացկունության ջերմաստիճան առնվազն -70- ից առնվազն +50 աստիճան

Դրոշի մակերեսը ոչ պակա 13,5 քմ

Դրոշակաձողի կազմ

| Հ/Հ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Բաղկացած հատվածներ | 3 հատ |  |
| 2 | Գագաթը պտտվող հիմքով | 1 հատ |  |
| 3 | Գագաթի դեկոր | 1 հատ |  |
| 4 | Փականով պահոց ճոպանի ֆիկսման հատվածում, L =1.5Մ | 1 հատ |  |
| 5 | Լար միջուկով d=5մմ | 28մետր |  |
| 6 | Դրոշի ամրակցման օղակներ | 5 հատ |  |
| 7 | Կշռման նյութ | 1 հատ |  |
| 8 | Եռանկյուն շրջադարձային սարք | 1 հատ |  |
| 9 | Քառակուսի շրջադարձային սարք | 1 հատ |  |
| 10 | Անկեր | 4հատ |  |
| 11 | մանեկ | 20 հատ |  |
| 12 | Տափողակ | 16 հատ |  |
|  | հիմքեր |  |  |
| 1 | Քառակուսի շրջադարձային սարք | 1 հատ |  |
| 2 | Շրջադարձային սարքի առանցք | 1 հատ |  |
| 3 | Հեղյուս | 4 հատ |  |
| 4 | Մանեկ | 16 հատ |  |
| 5 | տափողակ | 16 հատ |  |

Դրոշակաձողի պատրաստումը առաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով։

Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, անսարքոություններ կամ խափանումներ, մատակարարը ողջամիտ ժամկետում վերացնում է վերոնշյալները իր միջոցներով։Դրոշակաձողի , կամ դրա սարքերի,սարքավորումների, մասերի երաշխիքային սպասարկման համար կատարվող տեղափոխությունները կատարվում են մատակարարի կողմից իր միջոցներով։

Երաշխիքային ժամկետ

5 տարի - դրոշակաձողի համար, ներառյալ փոպանցման տուփը և կոնձև կոնը

1 տարի – պաշտպանիչ շերտի համար

1 տարի – սարքավորումների համար

Տեխնիկական բնութագրով սահմանված տեխնիկական պայմանները կարող են շեղվել ոչ ավելի քան +-5 տոկոսը, բացառությամբ դրոշակաձողի երկարության։