## Դիալիզ 2026
"ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ" ՓԲԸ
տնօրեն ՝ Մ․Վ․Հազրոյան
2026 Թ-Ի ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ և ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏ
Հ/Հ | CPV | Անվանում | Տեխնիկական առաջարկ նախարարություն | Չ/մ | Մատակարարման ժամկետ | Քանակ/кол-во/ | գին նախահաշվային /цена/ | գումար նախահաշվային | Наименование | Технические характеристики | единицы измерения
1 | 33181170 | Կենտրոնական երկլուսանցքանի կատետր 170-180 մմ | Կենտրոնական երկլուսանցքանի կատետր, նախատեսված հեմոդիալիզի համար։ Ներթափանցող մասի երկարությունը 170-180 մմ ։ Չպետքե պարունակի լատեքս։Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ։ | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 30 | 13965.5 | 418965 | Центральный двухпросветный катетр с фильтром 100 мм | Центральный двухпросветный катетр с фильтром для гемодиализа, 170-180 мм . Не должен содержать латекс ! | шт
2 | 33691135 | Նատրիումի բիկարբոնատ | Նատրիումի բիկարբոնատ , նախատեսված մարդկանց հեմոդիալիզի բիկարբոնատային հեղուկ ստանալու համար ։ Պետք է լինի հերմետիկ տուփով կամ պարկով ։ 1 տուփը կամ պարկը -8,4 կգ ։ Նախատեսված է 100լ հեղուկ ստանալու համար =1000մմոլ/լ NaHCO3( 84գ/լ) ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ։ | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 800 | 19799.9985 | 15839998.8 | Щелочной концентрат | Состав концентрата: (Na + \ HCO3 - ммоль / л): 1000 \ 1000 Литровый концентрат / коробка 400: 1 коробка эквивалентна 400 литровому раствору. Наличие сертификатов качества | шт
3 | 33691139 | Նյութերի հավաքածու , նախատեսված մարդկանց հեմոդիալիզի բիկարբոնատային հեղուկներ ստանալու համար | Նյութերի հավաքածու , նախատեսված մարդկանց հեմոդիալիզի բիկարբոնատային հեղուկներ ստանալու համար։ Նյութերը պետքե լինեն հերմետիկ տուփերով կամ պարկերով ։ Հավաքածուի նյութերը ` ՝Նատրիումի քլորիդ- ոչ պակաս ,քան 20,4 կգ, Կալիումի քլորիդ - ոչ պակաս , քան 0,522 կգ; Կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ - ոչ պակաս , քան 0,9 կգ , Մագնեզիումի քլորիդ հեքսհիդրատ - ոչ պակաս , քան 0,356 կգ , Նատրիումի դիացետատ-ոչ պակաս քան 1,492 կգ ։ 100 լ թորած ջրի մեջ լուծման արդյունքում պետքե ստացվի վերջնական հեղուկ հետևյալ բաղադրությամբ ՝ Na+ 138-140 մմոլ/լ, HCO3- 31,5- 32մմոլ/լ, K+ 2-3 մմոլ/լ; Ca++ 1,5 - 1,75 մմոլ/լ; Mg++ 0.5 - 1 մմոլ/լ; Cl- 106.5 - 110 մմոլ/լ, CH3COO -3 - 6 մմոլ/լ ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ։ | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 600 | 39600 | 23760000 | Кислотный концентрат | Концентрат кислотный , состав в ммоль/л - Na+ 138 ммоль/л, HCO3- 32մմոլ/լ, K+ 2մմոլ/լ; Ca++ 1,75 մմոլ/լ; Mg++ 0.50 մմոլ/լ; Cl- 106.5 մմոլ/լ: ацетат- 6.00 ммоль/л։ | шт
4 | 33161120 | Ամնիոտոմ պլաստմասե | Ամնիոտոմ պլաստմասե ստերիլ։ Նախատեսված է պտղապառկի բացման համար ծննդաբերության ժամանակ ։ Պատրաստված է սպիտակ բժշկական պլաստիկից։ Ընդհանուր երկարությունը ֊ 250 մմ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 200 | 1500 | 300000 | Амниотом пластмассовый | Амниотом пластиковый стерильный. Предназначен для вскрытия плодного пузыря во время родов. Изготовлен из белого медицинского пластика. Общая длина 250 мм. Сертификаты качества: ISO13485 или эквивалент. | шт
5 | 33141100 | Ակնոցներ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթից պաշտպանելու նորածինների միանվագ | Ակնոցներ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթից պաշտպանելու նորածինների միանվագ | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 100 | 3000 | 300000 | Одноразовые очки для новорожденных для защиты от ультрафиолетовых лучей | Одноразовые очки для новорожденных для защиты от ультрафиолетовых лучей | шт
6 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N13 50մմ ծակող | Ասեղ վիրաբուժական N13 50մմ ծակող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 10 | 100 | 1000 | Хирургическая игла N13 50 мм для прокола | Хирургическая игла N13 50 мм для прокола | шт
7 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N13 50մմ կտրող | Ասեղ վիրաբուժական N13 50մմ կտրող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 10 | 100 | 1000 | Игла хирургическая N13 50 мм режущая | Игла хирургическая N13 50 мм режущая | шт
8 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N13 80մմ կտրող | Ասեղ վիրաբուժական N13 80մմ կտրող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 12 | 100 | 1200 | Игла хирургическая N13 80 мм режущая | Игла хирургическая N13 80 мм режущая | шт
9 | 33141100 | Ավտոմատ պիպետներ 50 մկ/վրկ | ԱíïáÙ³ï կաթոցիչ ÷á÷áË³Ï³Ý Í³í³Éáí 50 ÙÏÉ üáñÙ³ïÁ: 50 ÙÏÉ. Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 1 | 8669 | 8669 | Пипетки - автомат 50 мк/сек | Пипетки - автомат 50 мк/сек | шт
10 | 33141136 | Արտածծման խողովակ վակումով | Արտածծման խողովակ վակումի , ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 1000 | 643.5 | 643500 | Трубка аспирационная ваккумная , стерильная | Трубка аспирационная ваккумная , стерильная | шт
11 | 33141136 | Արտածծման վակումային խողովակի պլաստիկե ծայրակալ | Վիրաբուժական էլեկտրական արտածծիչի պլաստիկ խողովակի ծայրակալ, ստերիլ փաթեթավորմամբ, միանվագ, Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:Արանձ վենտիլյացիայի ( without vent ) | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 1000 | 325 | 325000 | Пластиковый наконечник для ваккумной аспирационной трубки без вентиляции | Пластиковый наконечник для ваккумной аспирационной трубки без вентиляции | шт
12 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր, ներարգանգային հեղուկի նմուշառմանան համար | Ասպիրացիոն կատետր, ներարգանգային հեղուկի նմուշառմանան համար, երկարությունը առնվազն 20սմ, համապատասխան գծանշումով 1-ից մինչև 20սմ , անհատական փաթեթավորմամբ, մանրէազերծված ։ | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 300 | 1000 | 300000 | Аспирационный катетер для взятия проб интратекальной жидкости | Аспирационный катетер для взятия проб интратекальной жидкости, длина не менее 20 см, с соответствующей маркировкой от 1 до 20 см, в индивидуальной упаковке, стерилизованный». | шт
13 | 33141100 | Բինտ էլաստիկ 7x14 բժշկական | Բինտ էլաստիկ 7x14 բժշկական | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 216 | 200 | 43200 | Бинт эластичный медицинский 7х14 | Бинт эластичный медицинский 7х15 | шт
14 | 33141100 | Գինեկոլոգիական հավաքածու ստերիլ , մեկ անգամյա օգտագործման | Գինեկոլոգիական հավաքածու` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Հավաքածուն իր մեջ պետք է ներառի ՝ թղթյա տակդիր-սավան , երկշերտ , մեկ շերտը - պոլիէթիլենային ,մյյուսը - թղթյա, ներծծող , չափսը 50x50սմ, Ֆոլկմանի գդալիկ տիպ B, ստերիլ ձեռնոց 1 զույք M չափի, Կուսկոյի հայելի չափսը M կենտրոնական ֆիքսատրով , ցիտոլոգիական խոզանակ: Գործարանային փաթեթավորմամբ , տուփը մեջ լինի 100 կամ 200 հավաքածու ։ Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 7500 | 400 | 3000000 | Гинекологический набор стерильный, одноразового использования. | Гинекологический набор: стерильный, одноразовый. В комплект входят: бумажная пеленка-простыня двухслойная, один слой – полиэтилен, другой – бумажный, впитывающий, размером 50х50 см, ложка Фолькмана тип В, ​​стерильные перчатки (1 упаковка) размер М, зеркало Куско размер М с центральным фиксатором, цитологическая щетка. В заводской упаковке, коробка по 100 или 200 комплектов. Сертификаты качества: ISO13485 или эквивалент. | шт
15 | 33141100 | Էրիտրոցիտների նստեցման արագություն չափող կաթոցիչ | ԷՆԱ կաթոցիչ ապակյա, սանդղակով : ԷՆԱ պիպետները նախատեսված են ԷՆԱ չափիչում էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը 0-ից մինչև 90 մմ որոշելու համար։ Արտաքին տրամագիծ - 5.0 +-1.0 մմ Ներքին տրամագիծ - 1.4-1.6 մմ Երկարություն - 174.5 մմ +-1մմ Սանդղակի բաժանման արժեքը - 1 մմ | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 250 | 100 | 25000 | Стеклянная капельница ENA со шкалой | Стеклянная капельница ENA со шкалой | шт
16 | 33141136 | Թորակալ կատետեր N28 ստիլետով | Թորակալ կատետեր N28 ստիլետով : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 50 | 2000 | 100000 | Торакальные катетеры со стилетом N28 | Торакальные катетеры со стилетом N28 | шт
17 | 33141136 | Թորակալ կատետեր N32 ստիլետով | Թորակալ կատետեր N32 ստիլետով : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 20 | 2000 | 40000 | Торакальный троакар катетер N32 без стилета | Торакальный троакар катетер N32 без стилета | шт
18 | 33141121 | Կարելանյութ կետգուտ բաբինա N 4 ,100մ | Կարելանյութ: Տեսակը` կետգուտ, բաբինա: Թելի չափսերը` EP 4 USP 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 100մ: : ԲԱԲԻՆԱ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 28 | 38000 | 1064000 | Шовный матeриал кетгут бабина N 4 | Шовный матeриал кетгут бабина N 4 | шт
19 | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ախտահանված L | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: Լատեքս, L, : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք: | զույգ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 58100 | 26.46 | 1537326 | Перчатки смотровые нестерильные размер L без талька | Перчатки смотровые нестерильные размер L без талька | пара
20 | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ախտահանված S | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: Լատեքս, S չափի : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ համարժեք: | զույգ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 28500 | 28.8 | 820800 | Перчатки смотровые нестерильные размер S без талька | Перчатки смотровые нестерильные размер S без талька | шт
21 | 33141136 | Մեզի կատետեր ֆոլի N 24 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N24 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | զույգ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 50 | 188.1 | 9405 | Катетер Фоли двухканальный N24 | Катетер Фоли двухканальный N24 | шт
22 | 33141142 | Ներարկիչ միանվագ 60 մլ առանց ասեղի, Ժանեի | Ներարկիչ 60մլ:Առանց ասեղի , ( ժանեի ): Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 4380 | 67 | 293460 | Шприц 60мл, без иглы , тип Жане | Шприц 60мл, без иглы ,тип Жане | шт
23 | 33141207 | Ուղղորդիչ դժվար ինտուբացիայի համար | Ուղղորդիչ դժվար ինտուբացիայի համար 3,0 , 4,0 ։ Պատրաստված է ճկուն, չծալվող պլաստմասսայից, դիստալ ծայրը ծալվող է, օգտագործվում է դժվար ինտուբացիայի համար, երկարությունը 70սմ, ամբողջ երկարությամբ ունի սանտիմետրային սանդղակ : Ստերիլ է, ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ : Ունի CE սերտիֆիկատ | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 80 | 5500 | 440000 | Интрадьюсер для сложной интубации | Изготовлен из гибкого, неагрессивного пластика, дистальный наконечник складной, используется для сложной интубации, длина 70 см, сантиметровая шкала полной длины, размер 15FR. | шт
24 | 33141143 | Սկարիֆիկատոր մետաղապլաստմասսե | Սկարիֆիկատոր` մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, մետաղական, ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 36700 | 3.45 | 126615 | Скарификатор металлопластиковый | Скарификатор металлопластиковый | шт
25 | 33141100 | Վիրաբուժական պոլիպրոպիլենային ճողվածքայն ցանց 7,5x15 | Վիրաբուժական պոլիպրոպիլենային ճողվածքային ցանց 7,5x15 ։ Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ ։ | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 210 | 2500 | 525000 | Грыжевая сетка полипропиленовая 10х15 | Грыжевая сетка полипропиленовая 7,5x15 | шт
26 | 33141100 | Վիրաբուժական պոլիպրոպիլենային ճողվածքայն ցանց 10x15 | Վիրաբուժական պոլիպրոպիլենային ճողվածքային ցանց 10x15 ։ Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ ։ | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 210 | 2500 | 525000 | Грыжевая сетка полипропиленовая 10х15 | Грыжевая сетка полипропиленовая 10x15 | шт
27 | 33141110 | Վիրակապ Մարտենսի 5 մ | Վիրակապ Մարտենսի 5մ , բազմակի օգտագործման | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 60 | 1300 | 78000 | Бинт Мартенса 5 м | Бинт Мартенса 5 м | шт
28 | 33141100 | Քթային խողովակ թթվածնի համար մանկական | Քթային խողովակ թթվածնի համար /երեխաների/ ստերիլ SOF-Touch (փափուկ) կանյուլյա թթվածնային խողովակով երեխաների համար 2.1 մ: Երեխայի քթի մեջ ընկած յուրաքանչյուր առանձին խողովակի տրամագիծը 3,0 մմ է: Պատրաստված է թերմոպլաստիկ մատերիալից ։ | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 350 | 198 | 69300 | Трубка носовая кислородная для детей | Трубка носовая кислородная для детей | шт
29 | 33141100 | Պլևրալ Էվակուատոր | Պլևրալ դրենաժային համակարգ - Պլևրալ հեղուկի կուտակիչ տարա `թաց արտածծման համար: Նախատեսված է ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների կրծքավանդակի դրենաժի համար: Ստերիլ է, մեկանգամյա օգտագործման, չի պարունակում լատեքս: Ունի 3 խոռոչ: Ունի հեղուկի կուտակման խոռոչ 2500 մլ որից 0-200 մլ 1 մլ գծանշում ներով, 200-2500 մլ 10 մլ գծանշումներով,արտածման կառավարման խոռոչ 20 մլ,ջրի միակողմանի փական 20 մլ , հիվանդի համար խողովակ, հատակին դնելու հարմարանք, որն ունի ավտոմատ փակման մեխանիզմ: Խողովակի սկզբնամասում առկա է մետաղական պաշտպանիչ հատված, որը կանխում է խողովակի արգելափակումը: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 50 | 25000 | 1250000 | Плевральный эвакуатор | Система плевральной дренажной системы – контейнер для сбора плевральной жидкости для влажной аспирации. Предназначена для дренирования грудной клетки как у взрослых, так и у детей. Стерильная, одноразовая, не содержит латекса. Имеет 3 полости. Имеет полость для сбора жидкости объёмом 2500 мл, из которых 0–200 мл с маркировкой 1 мл, 200–2500 мл с маркировкой 10 мл, полость для контроля сброса жидкости объёмом 20 мл, односторонний водяной клапан объёмом 20 мл, трубку для пациента, напольную стойку с автоматическим замком. Металлическая защитная секция в начале трубки предотвращает её засорение. Новая, неиспользованная.
30 | 33141100 | Կիրշների շյուղ պտուտակավոր | Կիրշների շյուղ`չժանգոտվող պողպատից, 1,5մմ հաստությամբ, 225 մմ երկարությամբ ,ծայրը սուր-ծակող, ամբողջ երկարությամբ պտուտակավոր մակերեսով: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 50 | 5000 | 250000 | Спица Киршнера резьбовая | Спица Киршнера: нержавеющая сталь, толщина 1,5 мм, длина 225 мм, остроконечный кончик с винтовой поверхностью по всей длине. Формат: шт. Новая, неиспользованная.
31 | 33141100 | Կիրշների շյուղ պտուտակավոր | Կիրշների շյուղ`չժանգոտվող պողպատից, 2մմ հաստությամբ, 225 մմ երկարությամբ ,ծայրը սուր-ծակող, ամբողջ երկարությամբ պտուտակավոր մակերեսով: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 50 | 5000 | 250000 | Спица Киршнера резьбовая | Спица Киршнера: нержавеющая сталь, толщина 2 мм, длина 225 мм, остроконечный наконечник с винтовой поверхностью по всей длине. Формат: шт. Новая, неиспользованная.
32 | 33141100 | Կիրշների շյուղ պտուտակավոր | Կիրշների շյուղ`չժանգոտվող պողպատից, 2,5մմ հաստությամբ, 225 մմ երկարությամբ ,ծայրը սուր-ծակող, ամբողջ երկարությամբ պտուտակավոր մակերեսով: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 50 | 5000 | 250000 | Спица Киршнера резьбовая | Спица Киршнера: нержавеющая сталь, толщина 2,5 мм, длина 225 мм, остроконечный наконечник с винтовой поверхностью по всей длине. Формат: шт. Новая, неиспользованная.
33 | 33111490 | Ֆիբրոթելային, հատուկ ջերմակայուն մալուխ | Ֆիբրոթելային, հատուկ ջերմակայուն մալուխ՝ բարձր լուսաթողունակությամբ՝ տրամագիծը՝ 4,25 մմ, երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 3մ։ Պետք է համատեղելի լինի կլինիկայում առկա Օլիմպուս ընկերության Visera CLV-S400 սարքի հետ: Ավտոկլավում մանրէազերծման հնարավորության առկայություն: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 3 | 427680 | 1283040 | Стекловолоконный, специальный термостойкий кабель | Оптоволоконный, специальный термостойкий кабель с высокой светопропускаемостью: диаметр: 4,25 мм, длина: не менее 3 м. Должен быть совместим с имеющимся в клинике аппаратом Olympus Visera CLV-S400. Возможность стерилизации в автоклаве. | шт
34 | 33111490 | Բիպոլար բազմակի օգտագործման բարձր հաճախականությամբ մալուխ | Բիպոլար բազմակի օգտագործման բարձր հաճախականության մալուխ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 3,5մ: Ավտոկլավում մանրէազերծման հնարավորության առկայություն, պետք է ունենա համատեղելիություն կլինիկայում առկա ESG-410 մոդելի էլեկտրավիրաբուժական գեներատորի հետ: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 3 | 86510 | 259530 | Биполярный многоразовый высокочастотный кабель | Биполярный многоразовый высокочастотный кабель. Длина: не менее 3,5 м. Автоклавируемый, должен быть совместим с электрохирургическим генератором модели ESG-410, имеющимся в клинике. | шт
35 | 33111490 | Միաբևեռ բազմակի օգտագործման բարձր հաճախականությամբ մալուխ | Միաբևեռ բազմակի օգտագործման բարձր հաճախականության մալուխ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 3,5մ: Ավտոկլավում մանրէազերծման հնարավորության առկայություն, պետք է ունենա համատեղելիություն կլինիկայում առկա ESG-400 մոդելի էլեկտրավիրաբուժական գեներատորի հետ: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 3 | 25000 | 75000 | Одножильный многоцелевой высокочастотный кабель | Однополярный многоразовый высокочастотный кабель. Длина: не менее 3,5 м. Автоклавируемый, должен быть совместим с электрохирургическим генератором модели ESG-400, имеющимся в клинике. | шт
36 | 33141202 | Միանգամյա օգտագործման «չեզոք էլեկտրոդներ | Միանգամյա օգտագործման «չեզոք էլեկտրոդներ՝ կրկնակի անջատվող կառավարմամբ, հեղուկ անթափանց պոլիէթիլենային փրփուրից պատրաստված ամուր գելով։ Տեխնիկական պայմաններ: Չափսը՝ 202 x 101 մմ։ Ընդհանուր մակերեսը 204քմ. Ակտիվ մակերես 118քմ. | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 100 | 1991 | 199100 | Одноразовые "нейтральные" электроды с двойным контролем отрыва, с солидным гелем из непроницаемого для жидкости пенопласта на полиэтиленовой основе. Характеристики: Размер: 202 х 101 мм. Общая поверхность 204 кв.см. Активная поверхность 118 кв.см. | Одноразовые "нейтральные" электроды | шт
37 | 31221230 | Երկբևեռ բարձր հաճախականության մալուխ | Երկբևեռ բարձր հաճախականության մալուխ, KARLSTORZ AUTOCON III 400 համակարգերի համար, երկարությունը 400սմ, RFID կոդավորման համակարգով, 20x հնարավորությամբ, երկբևեռ ռեզեկտոսկոպի հետ օգտագործելու համար (կամ համարժեք) | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 2 | 277000 | 554000 | Биполярный высокочастотный кабель, для систем KARLSTORZ AUTOCON III 400, длина 400 см, с системой RFID-кодирования, возможность 20-кратного увеличения, для использования с биполярным резектоскопом (или эквивалентом) | Биполярный высокочастотный кабель, для систем KARLSTORZ AUTOCON III 400 | шт
50596438.8
Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված , գործարանային փաթեթավորմամբ ։ Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով ։ Մատակարարումը կատարվում է աշխատանքային օրերին , մինչև 15։ 30 ։
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը ։
Հանձնելու պահին լինի մնացորդային պիտանելիության ժամկետի 1/2։
Դեղծառայության ղեկավար ՝ Ա․Գոգորյան
Դեղատան վարիչ ՝ Ա․ Խառատյան
Դեղագործ ՝ Ե․Մատինյան
21.11.2025 թ․