ЗАЯВКА N ԵՋԷԿ – ԷԱՃԱՊՁԲ-25/64

по закупке датчиков, запчастей и реагентов для контрольных приборов химических режимов производства компании HACH для нужд отдела по автоматическому управлению и мониторингу механических оборудований энергоблока и химлаборатории ЗАО  «Ереванская ТЭЦ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ЗАКУПОК

драмов РА

| Номер лота предусмотренного заявкой | CPV | Наименование и торговая марка | Техническая характеристика | Единица измерения | поставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Адрес | Количество | Время |
| 1 | 30237475 | Датчик температуры измерительного прибора pH | Датчик температуры измерительного прибора Hach производства компании HACH (Temperature sensor PT100 for HACH 8362 pH sensor for ultrapure water) Product #: 08362=A=1001 .Поставляемые товары должны быть новые и не использованные. Вместе с товаром представить сертификат соответствия и гарантийный срок. Таможенные платежи, налоги, пошлины, а также транспортировку товаров на склад ЗАО «Ереванская ТЭЦ» после таможенного оформления осуществляет заказчик: | шт. | г. Ереван, Арин-Берд 3-й переулок, №3 | 2 | В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу условия об исполнении прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором |
| 2 | 32261100 | Трансмиттер | Трансмиттер для устройства HACH LANGE Model-SC4500AC P/N -LXG525. 99AA1551 V-100-240 Hz 50/60 или LXV525.99AA1551 V-100-240 Hz 50/60. Поставляемые товары должны быть новые и не использованные. Вместе с товаром представить сертификат соответствия и гарантийный срок. Таможенные платежи, налоги, пошлины, а также транспортировку товаров на склад ЗАО «Ереванская ТЭЦ» после таможенного оформления осуществляет заказчик: | шт. |  | 3 | В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу условия об исполнении прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу условия об исполнении прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором |
| 3 | 33691400 | Нитроген амония | Нитроген амония реагент для определения аммиака в воде с помощью спектрофотометра HACH DR2800 Ammonia Nitrogen Reagent Set, Nessler, 0,02-2,50mg/L NH3- N Method Cat. Nr. 2458200Поставляемые товары должны быть новые и не использованные. Вместе с товаром представить сертификат соответствия и гарантийный срок. Таможенные платежи, налоги, пошлины, а также транспортировку товаров на склад ЗАО «Ереванская ТЭЦ» после таможенного оформления осуществляет заказчик: | Ком. |  | 1 |  |
| 4 | 33691400 | Реагент ХПК | Реагент ХПК для определения химической потребности кислорода воды с помощью спектрофотометра HACH DR2800 COD cuvette test ISO 15705, 0-150mgլ/ L O2, LGI500 Вместе с товаром представить сертификат соответствия и гарантийный срок. Таможенные платежи, налоги, пошлины, а также транспортировку товаров на склад ЗАО «Ереванская ТЭЦ» после таможенного оформления осуществляет заказчик: | ком |  | 2 |  |
| 5 | 38411600 | Измерительный прибор | Измерительный прибор High Purity Water pH Panel для HACH 8362 sc, Product #:6178000 или 6178002։ Поставляемые товары должны быть новые и не использованные. Вместе с товаром представить сертификат соответствия и гарантийный срок. Таможенные платежи, налоги, пошлины, а также транспортировку товаров на склад ЗАО «Ереванская ТЭЦ» после таможенного оформления осуществляет заказчик: | шт. | г. Ереван, Арин-Берд 3-й переулок, №3 | 1 |  |
| 6 | 38411600 | Измерительный прибор с сенсором | Измерительный прибор с сенсором HACH Orbisphere DOx сенсор K-M1100 (название складирования - k1100 in-line instrument oxigen sensor, 0-2000ppb, 28mm scrowing) для анализатора Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer. Pr. Number: k1100-S00 Поставляемые товары должны быть новые и не использованные. Вместе с товаром представить сертификат соответствия и гарантийный срок. Таможенные платежи, налоги, пошлины, а также транспортировку товаров на склад ЗАО «Ереванская ТЭЦ» после таможенного оформления осуществляет заказчик: | шт. |  | 1 |  |
| 7 | 38411600 | Электрод измерительного прибора pH для ежегодной замены | Электрод измерительного прибора pH для ежегодной замены HACH для 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000) :( pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 µS/cm։ Поставляемые товары должны быть новые и не использованные. Вместе с товаром представить сертификат соответствия и гарантийный срок. Таможенные платежи, налоги, пошлины, а также транспортировку товаров на склад ЗАО «Ереванская ТЭЦ» после таможенного оформления осуществляет заказчик: | шт. |  | 4 |  |
| 8 | 30237280 | Автоматическая пипетка | Автоматическая пипетка 1-10 мл HACH Cat.Nr. 1970010, Auto Pipette 1-10ml (по процедуре выполнения анализов методом HACH). Поставляемые товары должны быть новые и не использованные. Вместе с товаром представить сертификат соответствия и гарантийный срок. Таможенные платежи, налоги, пошлины, а также транспортировку товаров на склад ЗАО «Ереванская ТЭЦ» после таможенного оформления осуществляет заказчик: | шт. |  | 1 |  |