«Երևանի ՋԷԿ» կարիքների համար HACH ընկերության արտադրության քիմիական ռեժիմների վերահսկողության չափիչ սարքավորումների համար նախատեսված տվիչներ, պահեստամասերև ռեագենտների ձեռքբերում

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | CPV | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | Մատակարարում |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 30237475 | pH չափիչ սարքի ջերմաստիճանի տվիչ | pH չափիչ սարքի ջերմաստիճանի տվիչ նախատեսված Hach ֆիրմային սարքավորման համար (Temperature sensor PT100 for HACH 8362 pH sensor for ultrapure water) Product #: 08362=A=1001 : Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: Մաքսային վճարումները, հարկերը, տուրքերը, ինչպես նաև մաքսային ձևակերպումներց հետո ապրանքների տեղափոխումը դեպի «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ պահեստ իրականացնում է Պատվիրատուն: | հատ | ք. Երևան, Արին-Բերդի 3-րդ նրբ., թիվ 3 | 2 | Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 90 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
| 2 | 32261100 | Թրանսմիթեր | Թրանսմիթեր նախատեսված HACH ֆիրմային սարքավորման համար LANGE Model-SC4500AC P/N -LXG525. 99AA1551 V-100-240 Hz 50/60 կամ LXV525.99AA1551 V-100-240 Hz 50/60 : Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: Մաքսային վճարումները, հարկերը, տուրքերը, ինչպես նաև մաքսային ձևակերպումներց հետո ապրանքների տեղափոխումը դեպի «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ պահեստ իրականացնում է Պատվիրատուն: | հատ |  | 3 |  |
| 3 | 33691400 | Նիտրոգեն ամոնիա | Նիտրոգեն ամոնիա HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ ամոնիակի որոշման ազդանյութ Ammonia Nitrogen Reagent Set, Nessler, 0,02-2,50mg/L NH3- N Method Cat. Nr. 2458200: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: | լր. |  | 1 |  |
| 4 | 33691400 | ԹՔՊ ռեագենտ | ԹՔՊ ռեագենտ նախատեսված HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի թթվածնի քիմիական պահանջարկի որոշման ազդանյութ COD cuvette test ISO 15705, 0-150mgլ/ L O2, LCI500 Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: Մաքսային վճարումները, հարկերը, տուրքերը, ինչպես նաև մաքսային ձևակերպումներց հետո ապրանքների տեղափոխումը դեպի «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ պահեստ իրականացնում է Պատվիրատուն: | լր. | ք. Երևան, Արին-Բերդի 3-րդ նրբ., թիվ 3 | 2 |  |
| 5 | 38411600 | Չափիչ սարք | Չափիչ սարք High Purity Water pH Panel նախատեսված HACH 8362 sc, Pr. Number 6178000 կամ 6178002։ Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: Մաքսային վճարումները, հարկերը, տուրքերը, ինչպես նաև մաքսային ձևակերպումներց հետո ապրանքների տեղափոխումը դեպի «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ պահեստ իրականացնում է Պատվիրատուն: | հատ |  | 1 |  |
| 6 | 38411600 | Չափիչ սարքավորում սենսորով | Չափիչ սարքավորում սենսորով HACH Orbisphere DOx Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer-ի համար նախատեսված K-M1100 սենսոր (պահեստավորման անվանումը k1100 in-line instrument oxigen sensor, 0-2000ppb, 28mm scrowing)։ Pr. Number: k1100-(S00) Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: Մաքսային վճարումները, հարկերը, տուրքերը, ինչպես նաև մաքսային ձևակերպումներց հետո ապրանքների տեղափոխումը դեպի «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ պահեստ իրականացնում է Պատվիրատուն: | հատ |  | 1 |  |
| 7 | 38411600 | pH չափիչ սարpի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ | pH չափիչ սարpի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH նախատեսված 8362 Ultrapure Water Sensor-ի համար (Product #:08362=A=2000):( pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 µS/cm։ Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: Մաքսային վճարումները, հարկերը, տուրքերը, ինչպես նաև մաքսային ձևակերպումներց հետո ապրանքների տեղափոխումը դեպի «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ պահեստ իրականացնում է Պատվիրատուն: | հատ |  | 4 | Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 90 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
| 8 | 30237280 | Ավտոմատ պիպետ | Ավտոմատ պիպետ 1-10մլ HACH Cat.Nr. 1970010, Auto Pipete 1-10ml (Ըստ HACH մեթոդով կատարվող անալիզների ընթացակարգի): Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ: Մաքսային վճարումները, հարկերը, տուրքերը, ինչպես նաև մաքսային ձևակերպումներց հետո ապրանքների տեղափոխումը դեպի «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ պահեստ իրականացնում է Պատվիրատուն: | հատ |  | 1 |  |