ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ* 25-44

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя ** | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | срок*** |
| 1 | 09134200/ 505 | Дизельное топливо |  | Цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при 150 С от 820 до 845 кг/м3, содержание серы не более 350 мг/кг, температура воспламенения не менее 550 С, коксуемость в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 400 С от 2,0 до 4,5 мм2/с, Температура помутнения: не выше 00 С, безопасность, маркировка и упаковка: в соответствии с «Техническим регламентом топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным постановлением правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Отпуск: по талонам. | литр |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 31.01.26 |

В приглашении указаны максимальные объёмы поставки. После истечения срока исполнения контракта, в отношении невыполненного объёма контракт будет расторгнут.