## Հայերեն
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 -ի առկայություն, եթե տեխնիկական բնութագրով այլ բան նախատեսված չէ։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գին | Գնման գին
1 | 33691420/671 | Դրական ստուգաչափիչների հավաքածու - 15-ական յուրաքանչյուր տեսակի համար (HIV, HCV, HBV) (Procleix Ultrio Elite Possitive Calibrator) | Դրական ստուգաչափիչների հավաքածու, նախատեսված է դոնորական արյան մեջ հեպատիտ В, հեպատիտ С, ՄԻԱՎ վիրուսների նուկլեինաթթուների հայտնաբերման ընթացքում շեմային արժեքների որոշման և ցիկլի վալիդության գնահատման համար: Հավաքածուն ներառում է հետևյալ ստուգաչափիչները․ - ՄԻԱՎ-ի դրական ստուգաչափիչ, նախատեսված է ТМА ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է ՄԻԱՎ ՌՆԹ-ի տրանսկրիպտ: Տարաների քանակը՝ 15, տարայում քանակը՝ 2մլ, - Հեպատիտ C դրական ստուգաչափիչ, նախատեսված է ТМА ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է հեպատիտ С-ի ՌՆԹ-ի տրանսկրիպտ: Տարաների քանակը՝ 15, տարայում քանակը՝ 2մլ, - Հեպատիտ В դրական ստուգաչափիչ, նախատեսված է ТМА ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է հեպատիտ В-ի ԴՆԹ-ի տրանսկրիպտ: Տարաների քանակը՝ 15, տարայում քանակը՝ 2մլ։ Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս, քան 10 ամիս: Դրական ստուգաչափիչների հավաքածուն՝ «Procleix PANTHER» համակարգին համապատասխան շտրիխ-կոդով: | 9 | լրակազմ | 191000 | 1719000
2 | 33691420/672 | Բացասական ստուգաչափիչների հավաքածու -30-ական յուրաքանչյուր տեսակի համար (HIV, HCV, HBV) (Procleix Ultrio Elite Possitive Calibrator) | Բացասական ստուգաչափիչների հավաքածու նախատեսված ТМА ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է բուֆերային լուծույթ և դետերգենտ։ Տարաների քանակը՝ 30, տարայում քանակը՝ 2մլ։ Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 10 ամիս: Բացասական ստուգաչափիչների հավաքածուն՝ «Procleix PANTHER» համակարգին համապատասխան շտրիխ-կոդով: | 5 | լրակազմ | 121000 | 605000
3 | 33691420/673 | Ծախսվող հեղուկների հավաքածու (Procleix Assay Fluids) | Ծախսվող հեղուկների հավաքածու, որը պարունակում է ТМА ռեակցիաների իրականացման համար անհրաժեշտ հեղուկներ․ - Լվացող հեղուկ, նախատեսված անջատված նուկլեինաթթուների ֆրագմենտների մագնիսական լվացման համար։ Տարաների քանակը՝ 1, Տարայում քանակը՝ 2.9լ, - Յուղ, նախատեսված ռեակցիոն միջավայրը արտաքին ազդեցություններից պաշտպանելու համար։ Տարաների քանակը՝ 1, Տարայում քանակը՝ 260մլ, - Ապաակտիվացման բուֆեր, նախատեսված ТМА ռեակցիայի ընթացքում ապաակտիվացման լուծույթի պատրաստման համար։ Տարաների քանակը՝ 1, Տարայում քանակը՝ 1.4լ։ Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 10 ամիս: Ծախսվող հեղուկների հավաքածուն՝ «Procleix PANTHER» համակարգին համապատասխան շտրիխ-կոդով: | 32 | լրակազմ | 202000 | 6464000
4 | 33691420/674 | Ավտոդետեկցիայի ռեագենտների հավաքածու (Procleix Auto Detect Reagents) | Ավտոդետեկցիայի ռեագենտների հավաքածուն օգտագործվում է դետեկցիայի փուլում՝ խեմիլյումինեսցենտային մեթոդով։ Հավաքածուն պարունակում է․ - Զոնդ-մոլեկուլների օքսիդացման ռեագենտ ավտոդետեկցիայի համար, քանակը՝ 1 մուգ պլաստամսե տարա, քանակը տարայում՝ 245մլ, - Զոնդ-մոլեկուլների հիդրոլիզի ռեագենտ ավտոդետեկցիայի համար։ Քանակը՝ 1 պլաստմասե տարա։ Քանակը տարայում՝ 245մլ։ Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 10 ամիս: Ավտոդետեկցիայի ռեագենտների հավաքածուն՝ «Procleix PANTHER» համակարգին համապատասխան շտրիխ-կոդով: | 32 | լրակազմ | 54000 | 1728000
5 | 33691420/675 | Մագնիսական լվացող համակարգի մաքրող հեղուկ (Endozime AW Plus Advanced Cleaning solution Multi Tiered Enzymatic Detergent) | Մագնիսական լվացող համակարգի մաքրող հեղուկ (Endozime AW Plus Advanced Cleaning solution Multi Tiered Enzymatic Detergent) | 30 | լրակազմ | 31000 | 930000
6 | 33691420/676 | Բազմասրվակային միավոր Multi-Tube Unit (MTU) -100 հատ | Բազմասրվակային միավորը նախատեսված է «Procleix PANTHER» համակարգում իրականացվող բոլոր ռեակցիաների համար։ Յուրաքանչյուր միավոր կազմված է 5, միմյանց միացված, 5մլ տարողությամբ սրվակներից՝ ներդրված անհատական միանվագ պլաստմասե կարբոնիզացված փոխանցող միկրոծայրակալներով։ Փաթեթում՝ 100 միավոր։ «Procleix PANTHER» համակարգին համապատասխան շտրիխ-կոդով: | 80 | լրակազմ | 121000 | 9680000
7 | 33141223/545 | Միանվագ օգտագործման ծայրակալներ 1.0մլ դոզատորների համար | Նախատեսված է նմուշների և ռեագենտների դոզավորման համար։ Նմուշները և ռեագենտները MTU մտցնելու համար, կարբոնիզացված միանվագ օգտագործման 1000մկլ ծավալի համար նախատեսված, ֆիլտրով, 2 х 96 հատ, ստվարաթղթե տուփում, 50 ստվարաթղթե տուփ, ընդամենը 9600 ծայրակալ փաթեթում։ Համապատասխանում են «Procleix PANTHER» համակարգին։ | 8 | լրակազմ | 1140000 | 9120000
8 | 33141223/546 | Հատուկ պարկեր թափոնների հեռացման համար, փաթեթում 10 հատ | Տեղակայվում են օգտագործված ծայրակալների և սրվակային միավորների համար նախատեսված կոնտեյներների մեջ։ Ծառայում են անալիզատորի ներսում կոշտ թափոնների հավաքման համար։ Պարկերը հաստ են, ունեն կարմիր գույն, պատրաստված ցածր խտության պոլիէթիլենից։ Փաթեթում՝ 100 հատ։ Հատուկ նախատեսված են «Procleix PANTHER» համակարգի համար: | 10 | լրակազմ | 23000 | 230000
9 | 33141223/547 | Թափոնների հեռացման կոնտեյների կափարիչ, փաթեթում 10 հատ | Թափոնների տարայի կափարիչ, որը պաշտպանում է աղտոտվելուց անալիզատորի ներքին մակերեսները՝ ռեակցիոն սրվակների և ծայրակալների նետման ժամանակ, ինչպես նաև օգնում է դրանց համաչափ բաշխմանը կոնտեյների մեջ։ Նախատեսված է «Procleix PANTHER» համակարգի համար: | 10 | լրակազմ | 19000 | 190000
10 | 33691162/832 | ԴՆԹ չափիչ- DNA Ladder 1 kb | ԴՆԹ չափիչ- DNA Ladder 1 kb, կազմված է ԴՆԹ-ի ֆրագմենտներից 250-10000 Զ.Ն.: Ֆրագմենտները ունեն բարձր կոնցենտրացիա և հեշտությամբ նույնականացվում են գելի վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 50000 | 100000
11 | 33691162/833 | Ներկ SYBR գել-էլեկտրոֆորեզի համար | Ներկ SYBR գել-էլեկտրոֆորեզի համար ներկը նախատեսված է ագարոզային ԴՆԹ-ի վիզուալիզացիայի համար, հանդիսանում է էթիդիում բրոմիդի ալտերնատիվ տարբերակ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 470000 | 470000
12 | 33691162/834 | Ագարոզ | Նախատեսված է նուկլեինաթթուների էլէկտրոֆորեզի համար: Չի պարունակում ինհիբիտորներ, ԴՆԹ-ազա, ՌՆԹ-ազա: 100 bp-20kb ֆրագմենտների բաժանման համար ցածր Ֆոնային ներկման հավանականությամբ: 100գ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 135000 | 405000
13 | 33691420/677 | ՊՇՌ եղանակով Հեպատիտ Բ, Հեպատիտ Ց, ՄԻԱՎ 1 և ՄԻԱՎ 2 հայտնաբերման թեստ հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով Հեպատիտ Բ վիրուսի ԴՆԹ,Հեպատիտ Ց, ՄԻԱՎ 1 և ՄԻԱՎ 2 վիրուսների ՌՆԹ դիֆերենցիալ հայնաբերման թեստ հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 48 որոշում: Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ Հեպատիտ Բ ԴՆԹ-ի և Հեպատիտ Ց ՌՆԹ-ի համար, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ ՄԻԱՎ 1 ՌՆԹ և ՄԻԱՎ 2 ՌՆԹ համար: Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only։ | 10 | լրակազմ | 160000 | 1600000
14 | 33691420/678 | Հեպատիտ Բ վիրուսի ԴՆԹ, Հեպատիտ Ց և ՄԻԱՎ վիրուսների ՌՆԹ միաժամանակյա անջատման հավաքածու | Հեպատիտ Բ վիրուսի ԴՆԹ, Հեպատիտ Ց, ՄԻԱՎ 1 և ՄԻԱՎ 2 վիրուսների ՌՆԹ միաժամանակյա սպեցիֆիկ անջատման հավաքածու։ Ֆորմատ՝ 48 սպեցիֆիկ անջատման համար: Նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն:For In Vitro Diagnostic only։ | 5 | լրակազմ | 47000 | 235000
15 | 33691420/679 | HYDRAGEL 2IF (VIOLET) (M.D) | Hydragel 2 IF ` նախատեսված արյան շիճուկում և մեզում մոնոկլոնալ կոմպոնենտների որոշման համար ( Sebia, Ֆրանսիա) Hydrasys 2 Scan սարքի համար: 1 գելում 2 հիվանդների նմուշների հետազոտության հնարավորությամբ: Հավաքը պարունակում է՝ օգտագործման պատրաստ 10 ագարոզային գել, բուֆերային ստրիպեր 10 փաթեթ (յուրաքանչյուր փաթեթում 2-ական), վիոլետ ացիդ ներկ 1x75 մլ, լուծիչ՝1x32մլ, ապլիկատորներ՝ 1 փաթեթ 10 հատ, հակաշիճուկի սեգմենտներ՝ 2 փաթեթ 5-ական, բարակ ֆիլտրի թուղթ 1x10 հատ, հաստ ֆիլտրի թուղթ՝ 1x10 հատ: Հավաստագրեր՝ ISO 9001-2018, ISO 13485-2012։ | 12 | լրակազմ | 240000 | 2880000
16 | 33691420/680 | DESTAINING SOLUTION (10) | Գունազրկող լուծույթ, նախատեսված Hydrasys 2 Scan ( Sebia, Ֆրանսիա) սարքի աշխատանքի համար: Հավաքը պարունակում է 10x100 մլ գունազրկող լուծույթ, որի 1 մլ-ը ապահովում է 1 լ (թորած ջրով) լուծույթի պատրաստում: Պատրաստի վիճակում գունազրկող լուծույթի pH հավասար է մոտ․ 2: Հավաստագրեր՝ ISO 9001-2018, ISO 13485-2012։ | 1 | լրակազմ | 100000 | 100000
17 | 33691420/681 | HYDRASYS WASH SOLUTION (10) | Hydrasys 2 Scan ( Sebia, Ֆրանսիա) սարքի լվացող լուծույթ: Հավաքը պարունակում է 10x80մլ սրվակ: Յուրաքանրյուր սրվակ ապահովում է 5լ աշխատանքային լվացող լուծույթի պատրաստում: Աշխատանքային լուծույթի pH 8,7 ± 0,5: Հավաստագրեր՝ ISO 9001-2018, ISO 13485-2012։ | 2 | լրակազմ | 114000 | 228000
18 | 33691420/682 | HYDRAGEL 7 B1-B2 | HYDRAGEL 7 B1-B2 թեստ նախատեսված ( Sebia, Ֆրանսիա) Hydrasys 2 Scan սարքի համար, 1 գելում մինչև 7 հիվանդի նմուշի հետազոտման հնարավորությամբ, սպիտակուցների բաժանում 6 ֆրակցիայի (Ալբումին, Ալֆա-1, Ալֆա-2, Բետա 1, Բետա-2, Գամմա): Հավաքը պարունակում է ՝ օգտագործման պատրաստ 10 ագարոզային գել, օգտագործման պատրաստ բուֆերային ստրիպեր 10 փաթեթ (յուրաքանչյուր փաթեթում 2 հատ), ներկող լուծույթի լուծիչ՝ 1x60մլ սրվակ, Ամիդոբլեք ներկ՝ 1x20 մլ, օգտագործման պատրաստ ապլիկատորներ՝ 1 x10 հատ (յուրաքանչյուրը 1 ատամիկով), ֆիլտրի թուղթ նախատեսված գելը չորացնելու համար՝ 1x10 հատ: Հավաստագրեր՝ISO 9001-2018, ISO 13485-2012։ | 20 | լրակազմ | 210000 | 4200000
19 | 33691420/683 | HYDRAGEL 7 HEMOGLOBIN | HYDRAGEL 7 Hemoglobin` թեստ նախատեսված ( Sebia, Ֆրանսիա) Hydrasys 2 Scan սարքով նորմալ հեմոգլոբինների տարանջատման, ինչպես նաև հեմոգլոբինի հիմնական տարբերակների հայտանաբերման համար: 1 գելում մինչև 7 հիվանդի նմուշի հետազոտման հնարավորությամբ: Հավաքը պարունակում է օգտագործման պատրաստ 10 ագարոզային ժելեր, բուֆերային ստրիպեր 10x2 փաթեթ, էթիլենգլյուկոլային լուծույթ՝1x3մլ, ներկող լուծույթի լուծիչ՝ 1x60մլ, ներկ ամիդոբլեք՝ 1x20մլ, հեմոլիզացնող լուծույթ՝ 1x20 մլ, ապլիկատորներ՝ 10 հատ (յուրաքանչյուրը՝ 7 ատամիկով): Հավաստագրեր՝ ISO 9001-2018, ISO 13485-2012։ | 20 | լրակազմ | 240000 | 4800000
20 | 33691420/684 | SET OF ANTISERA :FIX-G-A-M-K-L (MD) | Hydrasys 2 Scan ( Sebia, Ֆրանսիա) սարքի աշխատանքի համար հակաշիճուկների և ֆիկսող լուծույթի հավաք՝ նախատեսված իմունոֆիքսացիայի համար: Հավաքը պարունակում է 1-ական 1մլ պարունակող սրվակ՝ անտի-Ig G, անտի-Ig A, անտի-Ig M, անտի-կապպա և անտի-լյամդա և 1 սրվակ ֆիքսող լուծույթով: Այս ռեագենտները սպեցեֆիկ են դինամիկ մասկայով իմունոֆիքսացիայի մեթոդիկայի համար: Հավաստագրեր՝ ISO 9001-2018, ISO 13485-2012։ | 4 | լրակազմ | 290000 | 1160000
21 | 33691420/685 | NPM1 ի մուտացիայի հայտնաբերում | Ռեագենտների հավաքածու NPM-1 գենի 12 էկզոնում գտնվող A տիպի մուտացիայի ՊՇՌ-ով քանակական որոշման համար: NPM-1 գենի 12 էկզոնում գտնվող A տիպի մուտացիա: Ախտորոշման մեթոդ Real time-PCR: Թեստերի քանակը 1 հավաքածուում՝ 100: Սպեցիֆիկություն՝ նորմայի սպեցիֆիկ ֆլուորեսցենտ ազդանշանի առկայություն նմուշներում մարդու NPM-1 գենի նորմալ ձևի ԴՆԹ-ով, և մուտանտ սպեցիֆիկ ֆլուորեսցենտ ազդանշանի առկայություն NPM-1 գենի մուտացված ձևի ԴՆԹ-ով: Զգայնություն՝ NPM-1 գենի մուտացված ձևի հարաբերական կոնցենտրացիա-5% կլինիկական նմուշում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | լրակազմ | 420000 | 1260000
22 | 33691420/686 | FLT3 ի մուտացիայի հայտնաբերում | Ռեագենտների հավաքածու FLT3 գենում ինսերցիայի հայտանբերման համար։ Հայտնաբերվող գեն՝ FLT3-ITD մուտացված ձև։ Ախտորոշման մեթոդ՝ ՊՇՌ։ Թեստերի քանակը 1 հավաքածուում՝ 100։ Սպեցիֆիկություն՝ D835Y (G>T) и D835V (A>T) մուտացիաների խաչաձև ռեակտիվությունը չի հայտնաբերվում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | լրակազմ | 890000 | 2670000
23 | 33691420/687 | CALR-թեստ | Իրական ժամանակում TaqMan տեխնոլոգիայով ՊՇՌ եղանակով CALR գենի del52 bp և insTTGTC մուտացիաների քանակական հայտնաբերման հավաքածու նախատեսված in vitro ախտորոշման համար: Յուրաքանչյուր մաս նախատեսված է 100 կլինիկական նմուշների թեստավորման համար, ընդհանուր թվով 850 ռեակցիա յուրաքանչյուրը: Պարունակում է նորմալ գենի և մուտացված հաջորդականության սպեցիֆիկ պրայմերներ (del52 և insTTGTC) և համապատասխան զոնդեր, ԴՆԹ-պոլիմերազա, համապատասխան ստուգիչ լուծույթներ | 2 | լրակազմ | 640000 | 1280000
24 | 33691420/688 | MPLW515L/K-թեստ | Իրական ժամանակում TaqMan տեխնոլոգիայով ՊՇՌ եղանակով MPL գենի W515L և W515K մուտացիաների քանակական հայտնաբերման հավաքածու նախատեսված in vitro ախտորոշման համար: Նախատեսված 100 կլինիկական նմուշների թեստավորման համար, ընդհանուր թվով 1250 ռեակցիա: Պարունակում է նորմալ գենի և մուտացված հաջորդականության սպեցիֆիկ պրայմերներ և համապատասխան զոնդեր, ԴՆԹ-պոլիմերազա, համապատասխան ստուգիչ լուծույթներ: | 1 | լրակազմ | 700000 | 700000
25 | 33691420/689 | JAK2V617F հավաքածու | JAK2V617F հավաքածու։ Նախատեսված է իրական ժամանակում ՊՇՌ մեթոդով JAK2 գենի 14-րդ էկզոնի V617F մուտացիայի քանակական հայտնաբերման համար: In vitro ախտորոշման հավաքածու: Պերիֆերիկ արյան ԴՆԹ –ի նմուշներում TaqMan տեխնոլոգիայով in vitro ախտորոշման համար: Որպես ստուգիչ հանդիսանում է ABL ռեֆերենս գենի հարաբերական էքսպրեսիան: Հավաքածուն ներառում է ՊՇՌ բուֆեր, ԴՆԹ-պոլիմերազա, դեիոնիզացված ջուր, JAK2 V617F պրայմերների խառնուրդ, V617F մուտացիայի զոնդ, JAK2 գենի զոնդ, դրական ստուգիչներ V617F 104/5, V617F 105/5, V617F 106/5, նորմաներ 104/5, 105/5, 106/5: Ֆլյուորեսցենցիայի դետեկցիան՝ JOE/HEX կանալով (ալիքի կլանում 515-545 նմ, ֆլյուորեսցենցիա 560-585 նմ): Նախատեսված 100 կլինիկական նմուշների թեստավորման համար, ընդհանուր թվով 850 ռեակցիա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | լրակազմ | 495000 | 2970000
26 | 33691420/690 | Հեպատիտ C վիրուսի ՌՆԹ-ի միաժամանակյա անջատման և հայտնաբերման հավաքածու | Հեպատիտ Ց վիրուս ՌՆԹ-ի միաժամանակյա անջատման և հայտնաբերման հավաքածու։ Ֆորմատ՝ 48 նմուշի համար: Նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Որակական որոշում: Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only։ | 45 | լրակազմ | 85000 | 3825000
27 | 33691420/691 | ՊՇՌ եղանակով ՑՄՎ-ի ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով ՑՄՎ-ի ԴՆԹ քանակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100% ։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 96 որոշում։ Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի CFX 96 (BIORAD) սարքի ծրագրավորման մեթոդը։ Ֆիրմային նշանի, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն:For In Vitro Diagnostic only։ | 8 | լրակազմ | 62000 | 496000
28 | 33691420/692 | ՊՇՌ եղանակով Parvovirus B19-ի ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով Parvovirus B19-ի ԴՆԹ քանակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100% ։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 96 որոշում։ Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի CFX 96 (BIORAD) սարքի ծրագրավորման մեթոդը։ Ֆիրմային նշանի, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only։ | 6 | լրակազմ | 62000 | 372000
29 | 33691420/693 | ՊՇՌ եղանակով ԷԲՎ-ի ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով ԷԲՎ-ի ԴՆԹ քանակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100% ։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 96 որոշում։ Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի CFX 96 (BIORAD) սարքի ծրագրավորման մեթոդը։ Ֆիրմային նշանի, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only։ | 8 | լրակազմ | 62000 | 496000
30 | 33691420/694 | ՊՇՌ եղանակով 6 տիպի Հերպես վիրուսի-ի ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով հերպես 6 վիրուսի ԴՆԹ քանակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 48 որոշում։ Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի CFX 96 (BIORAD) սարքի ծրագրավորման մեթոդը։ Ֆիրմային նշանի, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only։ | 8 | լրակազմ | 38000 | 304000
31 | 33691420/695 | ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու 250 | Ծայրամասային արյունից ԴՆԹի անջատման համար հավաքածու spin column ներդիրներով, որոնք համապատասխանում են 2մլ ցենտրիֆուգային փորձանոթոներին: Բոլոր անհրաժեշտ լուծույթների, spin column ներդիրների առկայությամբ: Նախատեսված 250 կլինիկական նմուշների համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only | 2 | լրակազմ | 540000 | 1080000
32 | 33691420/696 | ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու 100 | Վիրուսների նուկլեինաթթուների անջատման հավաքածու։ Նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն:For In Vitro Diagnostic only։ | 5 | լրակազմ | 170000 | 850000
33 | 33691420/697 | BK վիրուսի (BKV) հայտնաբերման հավաքածու | Իրական ժամանակում ՊՇՌ եղանակով BK վիրուսի (BKV) որակական և քանակական հայտնաբերման հավաքածու: Վերլուծական սպեցիֆիկություն—100 %, զգայունություն— (LoD 95% հավանականությամբ): Վավերացված նմուշ - Ողնուղեղայի հեղուկ (CSF), պլազմա, մեզ, ամբողջական արյուն, պահպանումը -20 ± 5 °C: Օգտագործման պատրաստի Master Mix-ը պարունակում է Uracil-DNA glycosylase (UNG) և dUTPs բացառելու համար հնարավոր կոնտամինացիան։ CE IVD սերտիֆիկացված: Նախատեսված է 100 թեստի համար: | 2 | լրակազմ | 400000 | 800000
34 | 33691420/698 | Մարդու ադենովիրուսի A–D, G , E-F տեսակների հայտնաբերման հավաքածու | Իրական ժամանակում ՊՇՌ եղանակով մարդու ադենովիրուսի A–D, G , E-F տեսակների հայտնաբերման հավաքածու որակական և քանակական հայտնաբերման հավաքածու: Վավերացված նմուշ՝ ասպիրատ, պլազմա, կղանք, կոկորդի քսուք, մեզ, ամբողջական արյուն: Հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել վիրուսը ինչպես շնչառական, այնպես էլ ստամոքս-աղիքային տրակտից վերցված նմուշներում, պահպանումը -20 ± 5 °C: Օգտագործման պատրաստի Master Mix-ը պարունակում է Uracil-DNA glycosylase (UNG) և dUTPs բացառելու համար հնարավոր կոնտամինացիան։ CE IVD սերտիֆիկացված: Նախատեսված է 100 թեստի համար: | 2 | լրակազմ | 495000 | 990000
35 | 33691420/699 | Պաթոգենից ազատ ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու | Column-based սկզբունքով աշխատող ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու տարբեր կենսաբանական նմուշներից՝ ամբողջական արյուն, պլազմա, շիճուկ, ողնուղեղային հեղուկ, մեզ, թուք և այլն: Թույլ է տալիս անջատել ինչպես գենոմային, այնպես վիրուսային ԴՆԹ: Նմուշի նախնական ծավալը մինչև 200մկլ, ԴՆԹ-ի միջին ելքը՝ (4 – 6) μg: IVD սերտիֆիկացված: Նախատեսված է 50 թեստի համար: | 4 | լրակազմ | 100000 | 400000
36 | 33691162/835 | Տրիս-ացետատային էլեկտրոդային բուֆեր | Տրիս-ացետատային էլեկտրոդային բուֆերը նախատեսված է ագարոզային և պոլիակրիլամիդային գելերի պատրաստման համար, նուկլեինաթթուների երկար ֆրագմենտների բաժանման համար: Հեղուկ, ծավալը 1լ, 50X կոնցենտրիկ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | հատ | 50000 | 200000
37 | 33691420/700 | BSA (խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին) | Խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին, սպիտակուցի պարունակությունը 99% ոչ պակաս,բաց դեղին լիոֆիլիզացված փոշի, рН-6,5-7,5(2% ջրային լուծույթում), 25գ տարայում: | 3 | լրակազմ | 14000 | 42000
38 | 33691162/836 | Էլաստիկ սոսինձ | Էլաստիկ սոսինձ գրաֆիկական դիզայնի և արհեստագործական օգտագործման համար: Սոսնձում է թուղթ, ստվարաթուղթ, մածուկ տախտակ, պլաստիկ թաղանթ և այլ ճկուն նյութեր: Ոչ մշտական ​​կամ մշտական ​​ամրագրման համար: Սոսնձված մասերը չեն դեֆորմացվում: Բնական կաուչուկի և օրգանական լուծիչների հիման վրա: Լաբորատորիայում օգտագործվում է ծածկապակին առարկայական ապակուն ամրացնելու համար: Առանց թթու: 125 գրամ: Եվրոպական արտադրության: | 2 | հատ | 10000 | 20000
39 | 33691420/701 | FACSclean ծախսանյութ | BD FACSCalibur հոսքային ցիտոմետրի համար նախատեսված մաքրող լուծույթ, որը պարունակում է ջուր, նատրիումի հիդրօքսիդ, նատրիումի հիպօքլորիդ: Քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 5 լիտր։ | 1 | լրակազմ | 50000 | 50000
40 | 33691420/702 | Histopaque-1077 | Histopaque-1077 ստերիլ, էնդոտոքսինների համար թեստավորված, օգտագործման պատրաստ լուծույթ: Պարունակում է պոլիսուկրոզ և նատրիումի դիատրիզոատ, հարաբերական խտությունը 1,077գ/մլ: Թույլ է տալիս արագ անջատել արյունից կամ ոսկրածուծից կենսունակ մոնոնուկլեար բջիջներ: Ծավալը՝ 100մլ | 5 | լրակազմ | 65000 | 325000
41 | 33691420/703 | Սել ուոշ ծախսանյութեր | BD FACSCalibur հոսքային ցիտոֆլյուրոմետր սարքավորման համար նախատեսված ծախսանյութեր: Քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 5 լիտր: /CellWash/։ | 4 | լրակազմ | 70000 | 280000
42 | 33691420/704 | Ֆոկուսացնող լուծույթ | Focusing Fluid, 6x1լ՝ նախատեսված Attune Acoustic Focusing ցիտոմետրով հետազոտությունների իրականացման համար: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: | 14 | լրակազմ | 195000 | 2730000
43 | 33691162/837 | Անջատման լուծույթ | Shut down solution 250մլ՝ նախատեսված Attune Acoustic Focusing ցիտոմետրով հետազոտությունների իրականացման համար: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: | 16 | հատ | 60000 | 960000
44 | 33691162/838 | Լվացման հեղուկ | Wash solution 250 մլ՝ նախատեսված Attune Acoustic Focusing ցիտոմետրով հետազոտությունների իրականացման համար: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: | 16 | հատ | 60000 | 960000
45 | 33691162/839 | VersaLyse Lysing Solution | VersaLyse 100 թեստ։ In vitro ախտորոշման համար (IVD-CE)։ Օգտագործվում է արյան նմուշներում էրիթրոցիտների լիզիսի համար։ Նախատեսված Navios EX 10/3 հոսքային ցիտոմետրի հետ օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 12 | հատ | 220000 | 2640000
46 | 33691420/705 | Flow-Check Pro Fluorospheres | FP, FLOW CHECK PRO IVD 3 X 10 ML KIT ֆլյուորեսցենտային միկրոսֆերաների լուծույթ է, որն օգտագործվում է Navios EX 10/3 հոսքային ցիտոմետրի ամենօրյա ստուգման և տրամաչափման համար 3x10 մլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 8 | լրակազմ | 540000 | 4320000
47 | 33691420/706 | Flow-Set Pro Fluorospheres | Flow-Set Pro Fluorospheres, 3 x 10 մլ, CE, IVD։ Flow-ֆլյուորեսցենտային միկրոսֆերաների լուծույթ է, որն օգտագործվում է Navios EX 10/3 հոսքային ցիտոմետրի ուղիղ և կողային ցրումների, ինչպես նաև ֆլյուորեսցենտային դետեկտորների ստանդարտիզացիայի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 540000 | 540000
48 | 33691162/840 | IsoFlow Sheath Fluid | Հոսքային ցիտոմետրերի աշխատանքային լուծույթ՝ նախատեսված Beckman Coulter ընկերության Navios EX հոսքային ցիտոմետրների համար։ Ֆորմատ՝ 10լ։ In vitro ախտորոշման համար (IVD-CE)։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 40 | հատ | 39000 | 1560000
49 | 33691162/841 | Կատարողականին հետևող գնդիկներ | Attune Performace tracking beads՝ նախատեսված Attune Acoustic Focusing ցիտոմետրով հետազոտությունների իրականացման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 7 | հատ | 225000 | 1575000
50 | 33691162/842 | Flow-Clean Cleaning Agent | Մաքրող միջոց արյան նմուշների հետ շփվող հոսքային ցիտոմետրի բաղադրիչների համար` հատուկ նախատեսված Beckman Coulter ընկերության Navios EX հոսքային ցիտոմետրների համար։ Ֆորմատ՝ 500 մլ, In vitro ախտորոշման համար (IVD-CE)։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 37000 | 740000
51 | 33691420/707 | BD IntraSure™ | BD IntraSure™ հավաքածու՝ նախատեսված բջիջները ֆիքսելու և թափանցելիության համար՝ ապահովելով ներբջջային ներկումը։ Նվազագույն ազդեցություն նախորդող արտաբջջային ներկման վրա: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 50 (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 12 | լրակազմ | 175000 | 2100000
52 | 33691420/708 | Leucoperm | Հավաքածու՝ նախատեսված բջիջները ֆիքսելու և թափանցելիության համար՝ ապահովելով ներբջջային ներկումը։ Նվազագույն ազդեցություն նախորդող արտաբջջային ներկման վրա: Կազմված է A և B լուծույթներից: A լուծույթն ունի 5մլ ծավալ, B լուծույթն ունի 5մլ ծավալ: A ռեագենտի հետ բջիջները ինկուբացվում են 15րոպե, B ռեագենտի հետ ինկուբացիան 30րոպե է: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 50: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 135000 | 540000
53 | 33691162/843 | ԴՆԹ տրանսլոկացիոն զոնդ «BCR/ABL1 t(9;22) dual-color, dual-fusion» | (9;22)(q34.11-34.13;q11.22-11.23) հանդիսանում է սպեցիֆիկ ԴՆԹ երկգույն նմուշ՝ զոնդ, նախատեսված 9-րդ քրոմոսոմի q34.11-34.13 հատվածի և 22-րդ քրոմոսոմի q11.22-q11.23 հատվածի ընդգրկմամբ տրանսլոկացիայի/փոփոխությունների հայտնաբերման համար: Նախատեսված է FISH (Ֆլյուորեսցենտային in situ հիբրիդիզացիա) մեթոդով պերիֆերիկ արյան և ոսկրածուծի բջիջների ախտորոշման համար: 1 սրվակը պարունակում է 200 մկլ նյութ, նախատեսված 20 թեստի համար (IVD): | 4 | հատ | 500000 | 2000000
54 | 33691162/844 | SPEC ETV6/RUNX1Dual Color Dual Fusion Probe | SPEC ETV6/RUNX1 հատուկ ԴՆԹ Զոնդը օպտիմիզացված է հայտնաբերեու համար սպեցիֆիկ տրամսլոկացիա t(12;21)(p13.2;q22.12) միջև։ Ֆիշ հետազոտությունում մետաֆազի/ինտերֆազի ժամանակ սփռված, արյան քսուկում և ոսկրածուծի բջիջներում: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 10 (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 195000 | 1170000
55 | 33691162/845 | SPEC CDKN2A/CEN 9 Dual Color Probe (P16) | CDKN2A/CEN 9 հատուկ ԴՆԹ Զոնդը օպտիմիզացված է հայտնաբերեու համար CDKN2A դելեցիան: Orange պիտակավորված պոլինուկլոտիդ, որոնց թիրախային հաջորդականությունները քարտեզագրում են 9p21.3 , որը CDKN2A- ի գենի շրջանն է: Green-ի թիրախային հաջորդականությունները քարտեզագրում են CEP9: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 10 (IVD): | 6 | հատ | 195000 | 1170000
56 | 33691162/846 | IGH Dual Color, Break Apart Probe (14q32) SPEC IGH Dual Color Break Apart Probe | IGH (14q32.33) հատուկ ԴՆԹ Զոնդը օպտիմազացված է հայտնաբերելու համար IGH գենի հատվածի պատճեների քանակը 14q32.33-ի վրա: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 10 (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 195000 | 1170000
57 | 33691162/847 | C- MYC Dual Color (8q24), Break Apart Probe SPEC MYC Dual Color Break Apart Probe | C-MYC (8q24.21) հատուկ ԴՆԹ Զոնդը օպտիմազացված է հայտնաբերելու համար C-MYC գենի հատվածի պատճեների քանակը 8q24.21-ի վրա: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 10 (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 195000 | 1170000
58 | 33691162/848 | MLL KMT2A (11q23), Break Probe SPEC KMT2A Dual Color Break Apart Probe | MLL (11q23.3) Break Զոնդը օպտիմալացված է որոշելու համար տրանսլոկացիաները ներառող MLL գենի հատվածը 11q23.3-ում երկգույնանի, ֆիշ հետազոտությունում մետաֆազի/ինտերֆազի ժամանակ սփռված, արյան քսուկում և ոսկրածուծի բջիջներում: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 10 (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 195000 | 1170000
59 | 33691162/849 | SPEC PML/RARA Dual Color Dual Fusion Probe | SPEC PML/RARA Dual Color Dual Fusion Probe հատուկ ԴՆԹ Զոնդը օպտիմիզացված է հայտնաբերելու համար սպեցիֆիկ տրանսլոկացիա t(15;17)(q24.1;q21.2), որը ազդում է PML գենի վրա 15q24.1 քրոմոսոմային շրջանում և RARA լոկուսի մեջ 17q21.2.։ ֆիշ հետազոտությունում մետաֆազի/ինտերֆազի ժամանակ սփռված, արյան քսուկում և ոսկրածուծի բջիջներում: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 10 (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 195000 | 1170000
60 | 33691162/850 | Երկգույնանի ԴՆԹ զոնդ «5q- (5p15.31;5q31,2), dual-color» | 5-րդ քրոմոսոմի q և p հատվածների սպեցիֆիկ ԴՆԹ նմուշ՝ զոնդ 5q31.2 և 5p15.2-15.31 հատվածներով։ Նախատեսված է FISH (Ֆլյուորեսցենտային in situ հիբրիդիզացիա) մեթոդով ախտորոշման համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 մկլ նյութ, նախատեսված 10 թեստի համար (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 195000 | 1170000
61 | 33691162/851 | Երկգույնանի ԴՆԹ զոնդ «7q- (7q22;7q36)» | 7-րդ քրոմոսոմի q հատվածի սպեցիֆիկ ԴՆԹ նմուշ՝ զոնդ 7q22, 7q36հատվածների քանակական փոփոխությունների միաժամանակյա հետազոտման համար: Նախատեսված է FISH (Ֆլյուորեսցենտային in situ հիբրիդիզացիա) մեթոդով ախտորոշման համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 մկլ նյութ, նախատեսված 10 թեստի համար (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 195000 | 1170000
62 | 33691162/852 | Երկգույնանի ԴՆԹ զոնդ «20q- (20q12;20q13.12), dual-color» | 20-րդ քրոմոսոմի q հատվածի սպեցիֆիկ ԴՆԹ նմուշ՝ զոնդ 20q12, 20q13.12 հատվածների քանակական փոփոխությունների միաժամանակյա հետազոտման համար: Նախատեսված է FISH (Ֆլյուորեսցենտային in situ հիբրիդիզացիա) մեթոդով ախտորոշման համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 մկլ նյութ, նախատեսված 10 թեստի համար (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 195000 | 1170000
63 | 33691162/853 | SPEC RUNX1/RUNX1T1 Dual Color Dual Fusion Probe | SPEC RUNX1/RUNX1T1 հատուկ ԴՆԹ Զոնդը օպտիմիզացված է հայտնաբերելու համար սպեցիֆիկ տրանսլոկացիա t(8;21)(q21.3;q22.1) միջև։ Ֆիշ հետազոտությունում մետաֆազի/ինտերֆազի ժամանակ սփռված, արյան քսուկում և ոսկրածուծի բջիջներում: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 10 (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 195000 | 1170000
64 | 33691162/854 | SPEC TP53/CEN 17 Dual color probe | SPEC TP53/CEN 17 dual color հատուկ ԴՆԹ Զոնդը օպտիմազացված է հայտնաբերեու համար TP53 գենի դելեցիան: Green-ը ներկում է 17-րդ քրոմոսոմի ցենտրոմերը: Orange- ը ներկում է TP53 գենի հատվածը: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 10 (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 195000 | 1170000
65 | 33691162/855 | CBFB/MYH11 Gene Fusion Probe | 16-րդ քրոմոսոմի p13.11;q22.1 հատվածներիի սպեցիֆիկ ԴՆԹ նմուշ՝ զոնդ CBFB MYH11 գեների ընդգրկմամբ տրանսլոկացիայի հայտնաբերման համար: CBFB գենի հատվածը նշված է նարնջագույնով, MYH11 գենի հատվածը նշված է կանաչ գույնով: Նախատեսված է FISH (Ֆլյուորեսցենտային in situ հիբրիդիզացիա) մեթոդով ախտորոշման համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 մկլ նյութ, նախատեսված 10 թեստի համար (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 195000 | 195000
66 | 33691162/856 | CBFB Breakapart երկգույն զոնդ | 16-րդ քրոմոսոմի q22.1 հատվածի սպեցիֆիկ ԴՆԹ նմուշ՝ զոնդ (CBFB գեն) ընդգրկմամբ ինվերսիայի/տրանսլոկացիայի հայտնաբերման համար: Ինվերսիայի/տրանսլոկացիայի դեպքում տեղի է ունենում կանաչ և նարնջագույն հատվածների բաժանում/առանձնացում: Նախատեսված է FISH (Ֆլյուորեսցենտային in situ հիբրիդիզացիա) մեթոդով ախտորոշման համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 մկլ նյութ, նախատեսված 10 թեստի համար (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | հատ | 195000 | 780000
67 | 33691162/857 | TCF3/HLF dual color fusion probe | TCF3/HLF dual color ԴՆԹ զոնդը օպտիմազացված է հայտնաբերելու համար սպեցիֆիկ տրանսլոկացիա t(17;19)(q22;p13.3) միջև FISH հետազոտությունում մետաֆազի/ինտերֆազի ժամանակ սփռված, արյան քսուքում և ոսկրածուծի բջիջներում: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 10 (IVD։1 սրվակը պարունակում է 100 մկլ նյութ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | հատ | 195000 | 780000
68 | 33691162/858 | SPEC GATA2/MECOM Dual Color Dual Fusion Probe | 3-րդ քրոմոսոմի q21.;q26 հատվածներիի սպեցիֆիկ ԴՆԹ նմուշ՝ զոնդ GATA2,MECOM գեների ընդգրկմամբ ինվերսիայի/տրանսլոկացիայի հայտնաբերման համար: Ինվերսիայի/տրանսլոկացիայի դեպքում տեղի է ունենում կանաչ և կարմիր հատվածների բաժանում/առանձնացում: Նախատեսված է FISH (Ֆլյուորեսցենտային in situ հիբրիդիզացիա) մեթոդով ախտորոշման համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 մկլ նյութ, նախատեսված 10 թեստի համար (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | հատ | 195000 | 780000
69 | 33691162/859 | ԴՆԹ զոնդ 8-րդ քրոմոսոմի ցենտրոմերի հայտնաբերման համար FISH մեթոդով | 8-րդ քրոմոսոմի ցենտրոմերի հետազոտությունը օգտագործվում է ստանդարտ ցիտոգենետիկական վերլուծությամբ 8-րդ քրոմոսոմի հայտնաբերման համար ֆլուորեսցենցիայի միջոցով situ հիբրիդացման (FISH) մեթոդով:Խաթարումը սովորաբար կարող է հայտնաբերվել ՍՄԼ, ՔՄԼ, ՄԴՍ, ՄՊՀ ժամանակ: Զոնդը քարտեզագրում է 8-րդ քրոմոսոմի ցենտրոմերը: 1 սրվակը պարունակում է 200 մկլ նյութ, նախատեսված 20 թեստի համար (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 195000 | 585000
70 | 33691162/860 | ԴՆԹ զոնդ IGH/CCND1 FISH մեթոդով ախտորոշման համար նախատեսված (IVD) | ԴՆԹ զոնդ IGH/CCND1 տրանսլոկացիա։ Նախատեսված է t(11;14)(q13.3;q32.33) տրանսլոկացիայի հայտնաբերման համար։ Կիրառվում է mantle cell լիմֆոմայի ախտորոշման համար և CD5+ B-բջջային լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշման համար։ 1 սրվակը պարունակում է 100 մկլ նյութ, նախատեսված 10 թեստի համար (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 195000 | 390000
71 | 33691162/861 | E2A (TCF3)/PBX1 Translocation, Dual Fusion Probe | SPEC (TCF3)/PBX1 հատուկ ԴՆԹ Զոնդը օպտիմիզացված է հայտնաբերելու համար սպեցիֆիկ տրանսլոկացիա t(1;19)(q23.3;p13.3) միջև։ Ֆիշ հետազոտությունում մետաֆազի/ինտերֆազի ժամանակ սփռված, արյան քսուկում և ոսկրածուծի բջիջներում: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում:1 սրվակը պարունակում է 100 մկլ նյութ, նախատեսված 10 թեստի համար (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 195000 | 390000
72 | 33691162/862 | X/Y Centromere Probe Dual color probe | X և Y քրոմոսոմների ցենտոմերային հատվածներին կապվող սպեցիֆիկ երկգույն զոնդ, քարտեզագրում է X քրոմոսոմի Xp11.1-q11.1 ցենտրոմերային հատվածը և Y քրոմոսոմի Yp11.1-q11.1 ցենտրոմերային հատվածը: 1 սրվակը պարունակում է 100 մկլ նյութ, նախատեսված 10 թեստի համար (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | հատ | 195000 | 780000
73 | 33691162/863 | DAPI/DuraTectTM-Solution | DAPI (4 ‘, 6-դիամիդինո-2-ֆենիլինդոլ) /Antifade Mounting։ Solution․ Լուծույթը (150 ng DAPI/ml) պատրաստի է օգտագործման համար, որը ավելացվում է ուղիղ ֆլուորեսցենտ զոնդով ներկված հյուսցածքի, նմուշի կամ սլայդի վրա, ներկում է ԴՆԹ-ն: Հատուկ լուծիչը պահպանում է ներկը վաղաժամ գունաթափումից և ապահովում է Ֆլուորեսցենտ սիգնալի երկար պահպանումը: IVD որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 8 | հատ | 120000 | 960000
74 | 33691162/864 | Խոշոր եղջրավոր անասունի էմբրիոնալ շիճուկ (Fetal Bovine Serum-FBS) | Բջջային կուլտուրաների աճի հավելանյութ, պարունակում է բջիջների աճի խթանման էմբրիոնալ գործոններ: 100 մլ պլաստիկե շշով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 115000 | 690000
75 | 33691162/865 | Կոլցեմիդի լուծույթ | Կոլցեմիդ լուծված Հանքսի բալանսավորված աղային լուծույթում (HBSS), 10µg/ml։ Նախատեսված է միտոզի փուլում մետաֆազային իլիկի խաթարման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Պարունակությունը 10մլ: | 10 | հատ | 25000 | 250000
76 | 33691162/866 | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածու | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածուն նախատեսված է ոսկրածուծի բջիջների բջջային ցիկլի սինխրոնիզացիայի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 66000 | 132000
77 | 33691162/867 | Միջավայր RPMI 1640 + HEPES (1X)+GlutaMax | Բջիջների աճեցման համար նախատեսված միջավայր RPMI 1640, պարունակում է GlutaMax, 25mM HEPES, Phenol Red, չի պարունակում սոդիում պիրուվատ: Միջավայրը հեղուկ է, ստերիլ, ֆիլտրված: Հեղուկ 500 մլ, պլաստիկե շիշ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 40000 | 400000
78 | 33691162/868 | Միջավայր ոսկրածուծի բջիջների աճեցման համար | MarrowPrime, Complete Bone Marrow M-CE marked: Պարունակում է MEM-Alpha, գենտամիցին, FBS, L-glutamine, աճի ֆակտորներ, հորմոններ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 75000 | 450000
79 | 33691162/869 | PHA-M (Phytohemagglutinin M) | PHA-M (Phytohemagglutinin M)-կարմիր լոբուց (Phaseolus vulgaris) անջատված լեկտին, որն օգտագործվում է լիմֆոցիտների կուլտուրաներում բջիջների պրոլիֆերացիայի խթանման համար, ստերիլ, նախատեսված in vitro ախտորոշման համար: | 4 | հատ | 50000 | 200000
80 | 33691162/870 | Տրիպսին 0.25% | 0.25%-անոց տրիպսին PBS-ում, չի պարունակում կալցիում, մագնեզիում, ֆենոլ-կարմիր, 100մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 12 | հատ | 18000 | 216000

## Русский
YAK-EAChAPDzB-26/15, Процедура закупок лабораторные химические реагенты
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае если финансовые средства предусмотрены после заключения настоящего Договора, с даты вступления в силу заключенного между сторонами договора по 30 декабря 2026 года каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения от Покупателя заказа на поставку Товара(ов), соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки на первом этапе составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) размещается Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем направления заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона применяется к перечню товаров, не заказанных Покупателем в соответствии с договором и соглашением в период до 30 декабря данного года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю в период исполнения Договора, если это применимо к данному Товару. Если это предусмотрено Договором, Продавец также обязан предоставить Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя Товара или его представителя.
Срок годности товара должен быть не менее 1/2 от общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технических характеристиках. Товар должен быть неиспользованным. Наличие заводской упаковки обязательно. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку товара в аптеке Заказчика.
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Ед. измерения | Цена покупки единицы | Общая цена покупки
1 | 33691420/671 | Набор положительных контролей – 15 шт. для каждого типа (ВИЧ, ВГС, ВГВ) (калибратор положительных результатов Procleix Ultrio Elite) | Набор положительных контролей, предназначенный для определения пороговых значений и оценки валидности цикла при выявлении нуклеиновых кислот вирусов гепатита B, гепатита C, ВИЧ в крови донора. В набор входят следующие контроли: - положительный контроль ВИЧ, предназначенный для определения порогового значения в реакции ТМА, содержит транскрипт РНК ВИЧ. Количество контейнеров: 15, количество в контейнере: 2 мл, - положительный контроль гепатита C, предназначенный для определения порогового значения в реакции ТМА, содержит транскрипт РНК гепатита C. Количество контейнеров: 15, количество в контейнере: 2 мл, - положительный контроль гепатита B, предназначенный для определения порогового значения в реакции ТМА, содержит транскрипт ДНК гепатита B. Количество контейнеров: 15, количество в контейнере: 2 мл. Срок годности не менее 10 месяцев с даты поставки. Набор положительных калибровочных образцов со штрихкодом, соответствующим системе «Procleix PANTHER». | 9 | комплект | 191000 | 1719000
2 | 33691420/672 | Набор отрицательных контролей – 30 шт. для каждого типа (ВИЧ, ВГС, ВГВ) (калибратор положительных результатов Procleix Ultrio Elite) | Набор для определения отрицательного контроля для определения порогового значения в реакции ТМА, содержит буферный раствор и детергент. Количество контейнеров: 30, объём в контейнере: 2 мл. Срок годности не менее 10 месяцев с даты поставки. Набор для отрицательного контроля со штрихкодом, соответствующим системе «Procleix PANTHER». | 5 | комплект | 121000 | 605000
3 | 33691420/673 | Набор аналитических жидкостей Procleix | Комплект расходных материалов, содержащий жидкости, необходимые для проведения реакции ТМА: - Промывочная жидкость, предназначенная для магнитной отмывки разделенных фрагментов нуклеиновых кислот. Количество контейнеров: 1, количество в контейнере: 2,9 л. - Масло, предназначенное для защиты реакционной среды от внешних воздействий. Количество контейнеров: 1, количество в контейнере: 260 мл. - Инактивационный буфер, предназначенный для приготовления инактивирующего раствора в ходе реакции ТМА. Количество контейнеров: 1, количество в контейнере: 1,4 л. Срок годности не менее 10 месяцев с даты поставки. Комплект расходных материалов со штрихкодом, соответствующим системе «Procleix PANTHER». | 32 | комплект | 202000 | 6464000
4 | 33691420/674 | Набор реагентов Procleix Auto Detect | Набор реагентов для автодетекции используется на этапе детекции методом хемилюминесценции. Состав набора: - реагент для окисления зондовых молекул для автодетекции, количество: 1 темный пластиковый контейнер, количество в контейнере: 245 мл, - реагент для гидролиза зондовых молекул для автодетекции. Количество: 1 пластиковый контейнер. Количество в контейнере: 245 мл. Срок годности не менее 10 месяцев с даты поставки. Набор реагентов для автодетекции со штрихкодом, соответствующим системе «Procleix PANTHER». | 32 | комплект | 54000 | 1728000
5 | 33691420/675 | Многоуровневое ферментное моющее средство Endozime AW Plus Advanced Cleaner | Чистящая жидкость для магнитной системы мойки (Endozime AW Plus Advanced Cleaning solution Multi Tiered Enzymatic Detergent) | 30 | комплект | 31000 | 930000
6 | 33691420/676 | Многопробирочный блок (MTU) - 100 шт. | Многопробирочный блок предназначен для всех реакций, проводимых в системе «Procleix PANTHER». Каждый блок состоит из 5 соединенных между собой пробирок объемом 5 мл с индивидуальными одноразовыми пластиковыми карбонизированными микронаконечниками для переноса. Упаковка: 100 штук. Со штрихкодом, соответствующим системе «Procleix PANTHER». | 80 | комплект | 121000 | 9680000
7 | 33141223/545 | Одноразовые наконечники для дозаторов 1,0 мл | Предназначены для дозирования образцов и реагентов. Для введения образцов и реагентов в MTU, карбонизированные, одноразовые, 1000 мкл, с фильтром, 2 x 96 шт., в картонной коробке, 50 картонных коробок, всего 9600 наконечников в упаковке. Совместимы с системой «Procleix PANTHER». | 8 | комплект | 1140000 | 9120000
8 | 33141223/546 | Специальные пакеты для утилизации отходов, 10 шт. в упаковке | Они помещаются в контейнеры, предназначенные для использованных наконечников и флаконов. Они служат для сбора твёрдых отходов внутри анализатора. Пакеты изготовлены из плотного красного полиэтилена низкой плотности. Упаковка 100 шт. Специально разработаны для системы «Procleix PANTHER». | 10 | комплект | 23000 | 230000
9 | 33141223/547 | Крышка для контейнера для утилизации отходов, 10 шт. в упаковке | Крышка контейнера для отходов защищает внутренние поверхности анализатора от загрязнения при утилизации реакционных флаконов и наконечников, а также способствует их равномерному распределению в контейнере. Разработана для системы Procleix PANTHER. | 10 | комплект | 19000 | 190000
10 | 33691162/832 | ДНК-лэддер 1 кб | ДНК-леддер 1 кб, состоит из фрагментов ДНК длиной 250–10 000 п.н. Фрагменты имеют высокую концентрацию и легко идентифицируются на геле. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 50000 | 100000
11 | 33691162/833 | Краситель для электрофореза в геле SYBR | Краситель для электрофореза в геле SYBR предназначен для визуализации ДНК в агарозе и является альтернативой бромистому этидию. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 470000 | 470000
12 | 33691162/834 | Агароза | Предназначен для электрофореза нуклеиновых кислот. Не содержит ингибиторов, ДНКазы, РНКазы. Для разделения фрагментов размером от 100 п.н. до 20 к.п.н. с низкой вероятностью фонового окрашивания. 100 г. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 135000 | 405000
13 | 33691420/677 | Набор для ПЦР-теста на гепатит B, гепатит C, ВИЧ 1 и ВИЧ 2 | Тест-набор для ПЦР-диагностики для дифференциального выявления ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, ВИЧ 1 и ВИЧ 2, предназначенный для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 48 определений. Состав набора: положительный контрольный образец, готовая реакционная смесь для определения ДНК вируса гепатита В и РНК вируса гепатита С, готовая реакционная смесь для определения РНК ВИЧ 1 и РНК ВИЧ 2. Наличие логотипа компании: Наличие сертификата ISO 13485: Только для диагностики in vitro. | 10 | комплект | 160000 | 1600000
14 | 33691420/678 | Набор для одновременного выделения ДНК вируса гепатита B, РНК вируса гепатита C и ВИЧ | Специфический набор для выделения ДНК вируса гепатита B, РНК вируса гепатита C, ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Формат: 48 специфических выделений. Образец: сыворотка/плазма крови. Торговая марка: ISO 13485. Сертификат: только для диагностики in vitro. | 5 | комплект | 47000 | 235000
15 | 33691420/679 | HYDRAGEL 2IF (ФИОЛЕТОВЫЙ) (M.D.) | Hydragel 2 IF – предназначен для определения моноклональных антител в сыворотке крови и моче (Sebia, Франция) для прибора Hydrasys 2 Scan. С возможностью анализа 2 образцов пациентов в 1 геле. В набор входят: 10 готовых к использованию агарозных гелей, 10 упаковок буферных полосок (по 2 в каждой упаковке), краситель кислотный фиолетовый 1x75 мл, растворитель 1x32 мл, аппликаторы: 1 упаковка по 10 шт., сегменты антисыворотки: 2 упаковки по 5 шт., тонкая фильтровальная бумага 1x10 шт., плотная фильтровальная бумага 1x10 шт. Сертификаты: ISO 9001-2018, ISO 13485-2012. | 12 | комплект | 240000 | 2880000
16 | 33691420/680 | DESTAINING SOLUTION (10) | Обесцвечивающий раствор, предназначенный для работы с Hydrasys 2 Scan (Sebia, Франция). В набор входит 10 флаконов по 100 мл обесцвечивающего раствора, 1 мл которого рассчитан на приготовление 1 л раствора (с дистиллированной водой). pH полученного обесцвечивающего раствора составляет около 2. Сертификаты: ISO 9001-2018, ISO 13485-2012. | 1 | комплект | 100000 | 100000
17 | 33691420/681 | HYDRASYS WASH SOLUTION (10) | Чистящий раствор для Hydrasys 2 Scan (Sebia, Франция). В наборе 10 флаконов по 80 мл. Каждый флакон содержит 5 л рабочего чистящего раствора. pH рабочего раствора: 8,7 ± 0,5. Сертификаты: ISO 9001-2018, ISO 13485-2012. | 2 | комплект | 114000 | 228000
18 | 33691420/682 | HYDRAGEL 7 B1-B2 | Тест HYDRAGEL 7 B1-B2 (Sebia, Франция) для аппарата Hydrasys 2 Scan с возможностью исследования до 7 образцов пациентов в одном геле, разделением белков на 6 фракций (альбумин, альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2, гамма). В набор входят: 10 готовых к использованию агарозных гелей, 10 упаковок готовых к использованию буферных полосок (по 2 в каждой упаковке), 1 флакон разбавителя красителя (60 мл), 1 краситель Amidoblack (20 мл), 10 готовых к использованию аппликаторов (по 1 зубцу), 10 листов фильтровальной бумаги для сушки геля. Сертификаты: ISO 9001-2018, ISO 13485-2012. | 20 | комплект | 210000 | 4200000
19 | 33691420/683 | HYDRAGEL 7 HEMOGLOBIN | Тест-система HYDRAGEL 7 Hemoglobin (Sebia, Франция) для разделения нормальных гемоглобинов, а также для выявления основных вариантов гемоглобина с помощью сканера Hydrasys 2 Scan. Позволяет анализировать до 7 образцов пациентов в одном геле. Набор содержит 10 готовых к использованию агарозных гелей, 10 буферных полосок (по 2 шт.), 1 раствор этиленгликоля (3 мл), 1 раствор для разбавления красителя (60 мл), 1 краситель амидочерный (20 мл), 1 гемолизирующий раствор (20 мл), 10 аппликаторов (по 7 зубцов каждый). Сертификаты: ISO 9001-2018, ISO 13485-2012. | 20 | комплект | 240000 | 4800000
20 | 33691420/684 | SET OF ANTISERA :FIX-G-A-M-K-L (MD) | Набор антисывороток и фиксирующих растворов для иммунофиксации с Hydrasys 2 Scan (Sebia, Франция). Набор содержит 1 флакон (по 1 мл) антител к Ig G, Ig A, Ig M, антител к каппа- и лямбда-антителам, а также 1 флакон фиксирующего раствора. Эти реагенты предназначены для метода динамической масочной иммунофиксации. Сертификаты: ISO 9001-2018, ISO 13485-2012. | 4 | комплект | 290000 | 1160000
21 | 33691420/685 | Обнаружение мутаций NPM1 | Набор реагентов для количественного ПЦР-определения мутации типа А в 12-м экзоне гена NPM-1. Мутация типа А в 12-м экзоне гена NPM-1. Метод диагностики: ПЦР в реальном времени. Количество тестов в 1 наборе: 100. Специфичность: наличие нормоспецифического флуоресцентного сигнала в образцах с ДНК нормальной формы гена NPM-1 человека и наличие мутант-специфического флуоресцентного сигнала в ДНК мутировавшей формы гена NPM-1. Чувствительность: относительная концентрация мутировавшей формы гена NPM-1 — 5% в клиническом образце. Наличие сертификата качества. | 3 | комплект | 420000 | 1260000
22 | 33691420/686 | Обнаружение мутаций FLT3 | Набор реагентов для выявления инсерций в гене FLT3. Определяемый ген: мутантная форма FLT3-ITD. Метод диагностики: ПЦР. Количество тестов в одном наборе: 100. Специфичность: перекрёстная реакция с мутациями D835Y (G>T) и D835V (A>T) не обнаружена. Наличие сертификата качества. | 3 | комплект | 890000 | 2670000
23 | 33691420/687 | Тест CALR | Набор для ПЦР в реальном времени для количественного выявления мутаций del52 bp и insTTGTC в гене CALR с использованием технологии TaqMan для диагностики in vitro. Каждый набор рассчитан на тестирование 100 клинических образцов, всего 850 реакций на каждый. Содержит праймеры, специфичные к нормальному гену и мутированной последовательности (del52 и insTTGTC), соответствующие зонды, ДНК-полимеразу и контрольные растворы. | 2 | комплект | 640000 | 1280000
24 | 33691420/688 | Тест MPLW515L/K | Набор для ПЦР TaqMan в реальном времени для количественного выявления мутаций W515L и W515K гена MPL для диагностики in vitro. Рассчитан на тестирование 100 клинических образцов, общее количество реакций – 1250. Содержит праймеры, специфичные к нормальной и мутировавшей последовательности гена, а также соответствующие зонды, ДНК-полимеразу и контрольные растворы. | 1 | комплект | 700000 | 700000
25 | 33691420/689 | Набор JAK2V617F | Набор JAK2V617F. Предназначен для количественного определения мутации V617F в экзоне 14 гена JAK2 методом ПЦР в реальном времени. Набор для диагностики in vitro. Для диагностики in vitro с использованием технологии TaqMan в образцах ДНК периферической крови. В качестве контроля используется относительная экспрессия референсного гена ABL. В набор входят: буфер для ПЦР, ДНК-полимераза, деионизированная вода, смесь праймеров JAK2 V617F, зонд для определения мутации V617F, зонд для определения гена JAK2, положительные контроли V617F 104/5, V617F 105/5, V617F 106/5, нормы 104/5, 105/5, 106/5. Детекция флуоресценции с помощью канала JOE/HEX (длина волны поглощения 515–545 нм, флуоресценция 560–585 нм). Предназначен для тестирования 100 клинических образцов, всего 850 реакций. Наличие сертификата качества. | 6 | комплект | 495000 | 2970000
26 | 33691420/690 | Набор для одновременного выделения и обнаружения РНК вируса гепатита С | Набор для одновременного выделения и обнаружения РНК вируса гепатита С. Формат: на 48 образцов. Образец: сыворотка/плазма крови. Предназначен для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Качественное определение: Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Наличие логотипа компании: Наличие сертификата ISO 13485: Только для диагностики in vitro. | 45 | комплект | 85000 | 3825000
27 | 33691420/691 | Набор для ПЦР-тестирования ДНК ЦМВ | Тест-набор для количественного выявления ДНК ЦМВ методом ПЦР, предназначенный для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 96 определений. Состав набора: положительный контрольный образец, готовая реакционная смесь. Инструкция по применению должна содержать методику программирования прибора CFX 96 (BIORAD). Наличие товарного знака, сертификата ISO 13485: Только для диагностики in vitro. | 8 | комплект | 62000 | 496000
28 | 33691420/692 | Набор для ПЦР-тестирования ДНК парвовируса В19 | Тест-набор для количественного выявления ДНК парвовируса В19 методом ПЦР, предназначенный для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 96 определений. Состав набора: положительный контрольный образец, готовая реакционная смесь. Инструкция по применению должна содержать методику программирования прибора CFX 96 (BIORAD). Наличие товарного знака, сертификата ISO 13485: Только для диагностики in vitro. | 6 | комплект | 62000 | 372000
29 | 33691420/693 | Набор для ПЦР-тестирования ДНК вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) | Тест-набор для количественного выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) методом ПЦР, предназначенный для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 96 определений. Состав набора: положительный контрольный образец, готовая реакционная смесь. Инструкция по применению должна содержать методику программирования прибора CFX 96 (BIORAD). Наличие товарного знака, сертификата ISO 13485: Только для диагностики in vitro. | 8 | комплект | 62000 | 496000
30 | 33691420/694 | Набор для ПЦР-тестирования ДНК вируса герпеса 6 типа | Тест-набор для количественного определения ДНК вируса герпеса 6 методом ПЦР, предназначенный для работы с планшетными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 48 определений. Состав набора: положительный контрольный образец, готовая реакционная смесь. Инструкция по применению должна содержать методику программирования прибора CFX 96 (BIORAD). Наличие товарного знака, сертификата ISO 13485: Только для диагностики in vitro. | 8 | комплект | 38000 | 304000
31 | 33691420/695 | Набор для выделения ДНК 250 | Набор для выделения ДНК из периферической крови со спин-колонками, подходит для центрифужных пробирок объёмом 2 мл. Включает все необходимые растворы и спин-колонки. Рассчитан на 250 клинических образцов. Имеется сертификат качества. Только для диагностики in vitro. | 2 | комплект | 540000 | 1080000
32 | 33691420/696 | Набор для выделения ДНК 100 | Набор для выделения вирусных нуклеиновых кислот. Образец: сыворотка/плазма крови. Торговая марка: ISO 13485. Сертификат: только для диагностики in vitro. | 5 | комплект | 170000 | 850000
33 | 33691420/697 | Набор для обнаружения вируса BK (BKV) | Набор для ПЦР в реальном времени для качественного и количественного определения вируса BK (BKV). Аналитическая специфичность — 100%, чувствительность — (вероятность обнаружения 95%). Валидированные образцы: спинномозговая жидкость (СМЖ), плазма, моча, цельная кровь, хранящиеся при температуре -20 ± 5 °C. Готовая к использованию мастер-микс содержит урацил-ДНК-гликозилазу (УНГ) и dUTP для предотвращения возможного загрязнения. Сертифицировано CE IVD. Рассчитано на 100 тестов. | 2 | комплект | 400000 | 800000
34 | 33691420/698 | Набор для обнаружения аденовирусов человека типов A–D, G, E–F | Набор для ПЦР в реальном времени для качественного и количественного выявления аденовируса человека типов A–D, G, E–F. Допустимые образцы: аспират, плазма, кал, мазок из зева, моча, цельная кровь. Позволяет выявлять вирус в образцах из дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Хранить при температуре -20 ± 5 °C. Готовая к использованию мастер-микс содержит урацил-ДНК-гликозилазу (УНГ) и dUTP для предотвращения возможного загрязнения. Сертифицирован CE IVD. Рассчитан на 100 тестов. | 2 | комплект | 495000 | 990000
35 | 33691420/699 | Набор для выделения ДНК, свободной от патогенов | Набор для выделения ДНК на колонках из различных биологических образцов: цельной крови, плазмы, сыворотки, спинномозговой жидкости, мочи, слюны и др. Позволяет выделять как геномную, так и вирусную ДНК. Объём исходного образца до 200 мкл, средний выход ДНК: (4–6) мкг. Сертифицирован IVD. Рассчитан на 50 исследований. | 4 | комплект | 100000 | 400000
36 | 33691162/835 | Трис-ацетатный электродный буфер | Трис-ацетатный электродный буфер предназначен для приготовления агарозных и полиакриламидных гелей, разделения длинных фрагментов нуклеиновых кислот. Жидкий, объём 1 л, 50-кратной концентрации. Наличие сертификата качества. | 4 | штук | 50000 | 200000
37 | 33691420/700 | БСА (бычий сывороточный альбумин) | Альбумин бычий сывороточный, содержание белка не менее 99%, светло-желтый лиофилизированный порошок, pH 6,5-7,5 (в 2% водном растворе), в контейнере по 25 г. | 3 | комплект | 14000 | 42000
38 | 33691162/836 | Эластичный клей | Эластичный клей для графического дизайна и творчества. Склеивает бумагу, картон, ДСП, пластиковую пленку и другие гибкие материалы. Для временной и постоянной фиксации. Склеенные части не деформируются. На основе натурального каучука и органических растворителей. Используется в лаборатории для крепления покровного стекла к предметному стеклу. Не содержит кислот. 125 грамм. Сделано в Европе. | 2 | штук | 10000 | 20000
39 | 33691420/701 | Расходные материалы FACSclean | Чистящий раствор для проточного цитометра BD FACSCalibur, содержащий воду, гидроксид натрия и гипохлорит натрия. Количество в упаковке: 5 литров. | 1 | комплект | 50000 | 50000
40 | 33691420/702 | Histopaque-1077 | Histopaque-1077 — стерильный, протестированный на эндотоксины, готовый к использованию раствор. Содержит полисахарозу и диатризоат натрия, удельный вес 1,077 г/мл. Позволяет быстро выделить жизнеспособные мононуклеарные клетки из крови или костного мозга. Объём: 100 мл. | 5 | комплект | 65000 | 325000
41 | 33691420/703 | Расходные материалы для промывки ячеек | Расходные материалы для проточного цитометра BD FACSCalibur. Количество в упаковке: 5 литров. /CellWash/. | 4 | комплект | 70000 | 280000
42 | 33691420/704 | Фокусирующий раствор | Фокусирующая жидкость, 6 x 1 л, предназначенная для использования с акустическим фокусирующим цитометром Attune. Фирменная. | 14 | комплект | 195000 | 2730000
43 | 33691162/837 | Разъединяющий раствор | Раствор для остановки 250 мл, предназначенный для использования с цитометром Attune Acoustic Focusing. Фирменный. | 16 | штук | 60000 | 960000
44 | 33691162/838 | Промывочная жидкость | Промывочный раствор 250 мл, предназначенный для использования с цитометром Attune Acoustic Focusing. Фирменный. | 16 | штук | 60000 | 960000
45 | 33691162/839 | VersaLyse Lysing Solution | Тест VersaLyse 100. Для диагностики in vitro (IVD-CE). Используется для лизиса эритроцитов в образцах крови. Предназначен для использования с проточным цитофлуориметром Navios EX 10/3. Наличие сертификата качества. | 12 | штук | 220000 | 2640000
46 | 33691420/705 | Flow-Check Pro Fluorospheres | FP, FLOW CHECK PRO IVD 3 X 10 ML KIT – раствор флуоресцентных микросфер, используемый для ежедневной проверки и калибровки проточного цитометра Navios EX 10/3 3 x 10 мл. Наличие сертификата качества. | 8 | комплект | 540000 | 4320000
47 | 33691420/706 | Flow-Set Pro Fluorospheres | Флуоросферы Flow-Set Pro, 3 x 10 мл, CE, IVD. Flow-Set Pro Fluorospheres – это раствор флуоресцентных микросфер, используемых для стандартизации прямого и бокового рассеяния проточного цитометра Navios EX 10/3, а также флуоресцентных детекторов. Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 540000 | 540000
48 | 33691162/840 | IsoFlow Sheath Fluid | Рабочий раствор для проточной цитометрии Beckman Coulter Navios EX. Объём: 10 л. Для диагностики in vitro (IVD-CE). Наличие сертификата качества. | 40 | штук | 39000 | 1560000
49 | 33691162/841 | Мячи для отслеживания производительности | Микросферы для отслеживания Attune Performance, разработанные для использования с цитометром Attune Acoustic Focusing. Имеется сертификат качества. | 7 | штук | 225000 | 1575000
50 | 33691162/842 | Flow-Clean Cleaning Agent | Очиститель для компонентов проточного цитометра, контактирующих с образцами крови, специально разработан для проточных цитометров Beckman Coulter Navios EX. Объём: 500 мл. Для диагностики in vitro (IVD-CE). Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 37000 | 740000
51 | 33691420/707 | BD IntraSure™ | Набор BD IntraSure™ для фиксации и пермеабилизации клеток, обеспечивающий внутриклеточное окрашивание. Минимальное влияние на предыдущее внеклеточное окрашивание. Количество тестов в упаковке: 50 (IVD). Наличие сертификата качества. | 12 | комплект | 175000 | 2100000
52 | 33691420/708 | Leucoperm | Набор для фиксации и пермеабилизации клеток, обеспечивающий внутриклеточное окрашивание. Минимально влияет на предыдущее внеклеточное окрашивание. Состоит из растворов А и В. Раствор А имеет объём 5 мл, раствор В – 5 мл. Клетки инкубируются с реагентом А 15 минут, с реагентом В – 30 минут. Количество тестов в одной упаковке: 50. Наличие сертификата качества. | 4 | комплект | 135000 | 540000
53 | 33691162/843 | ДНК-транслокационный зонд «BCR/ABL1 t(9;22) двухцветный, двойное слияние» | (9;22)(q34.11-34.13;q11.22-11.23) — специфический двухцветный ДНК-зонд, предназначенный для выявления транслокаций/альтераций, затрагивающих сегмент q34.11-34.13 хромосомы 9 и сегмент q11.22-q11.23 хромосомы 22. Предназначен для диагностики клеток периферической крови и костного мозга методом FISH (флуоресцентной гибридизации in situ). 1 флакон содержит 200 мкл материала, рассчитан на 20 тестов (IVD). | 4 | штук | 500000 | 2000000
54 | 33691162/844 | SPEC ETV6/RUNX1Dual Color Dual Fusion Probe | Специфический ДНК-зонд SPEC ETV6/RUNX1 оптимизирован для выявления специфической транслокации между t(12;21)(p13.2;q22.12). В исследованиях FISH он распределяется в метафазе/интерфазе в мазках крови и клетках костного мозга. Это непосредственно меченые ДНК-зонды, готовые к использованию. Количество тестов в упаковке: 10 (IVD). Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 195000 | 1170000
55 | 33691162/845 | SPEC CDKN2A/CEN 9 Dual Color Probe (P16) | Специфический ДНК-зонд CDKN2A/CEN 9 оптимизирован для обнаружения делеции CDKN2A. Полинуклеотиды, маркированные оранжевым цветом, целевые последовательности которых соответствуют участку 9p21.3 гена CDKN2A. Последовательности, маркированные зеленым цветом, соответствуют участку CEP9. Это непосредственно маркированные ДНК-зонды, готовые к использованию. Количество тестов в упаковке: 10 (IVD). | 6 | штук | 195000 | 1170000
56 | 33691162/846 | IGH Dual Color, Break Apart Probe (14q32) SPEC IGH Dual Color Break Apart Probe | Специфический ДНК-зонд IGH (14q32.33) оптимизирован для определения количества копий фрагмента гена IGH на участке 14q32.33. Это ДНК-зонды с прямой маркировкой, готовые к использованию. Количество тестов в упаковке: 10 (IVD). Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 195000 | 1170000
57 | 33691162/847 | C- MYC Dual Color (8q24), Break Apart Probe SPEC MYC Dual Color Break Apart Probe | Специфический ДНК-зонд C-MYC (8q24.21) оптимизирован для определения количества копий фрагмента гена C-MYC на участке 8q24.21. Это ДНК-зонды с прямой маркировкой, готовые к использованию. Количество тестов в упаковке: 10 (для диагностики in vitro). Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 195000 | 1170000
58 | 33691162/848 | MLL KMT2A (11q23), Break Probe SPEC KMT2A Dual Color Break Apart Probe | Проба MLL (11q23.3) Break Probe оптимизирована для выявления транслокаций в области гена MLL 11q23.3 в двухцветном FISH-анализе с распределением по метафазе/интерфазе в мазках крови и клетках костного мозга. Они представляют собой ДНК-зонды с прямой маркировкой, готовые к использованию. Количество тестов в упаковке: 10 (IVD). Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 195000 | 1170000
59 | 33691162/849 | SPEC PML/RARA Dual Color Dual Fusion Probe | Двухцветный ДНК-зонд SPEC PML/RARA Dual Color Dual Fusion Probe – это специфический ДНК-зонд, оптимизированный для выявления транслокации t(15;17)(q24.1;q21.2), затрагивающей ген PML в хромосомном участке 15q24.1 и локус RARA в хромосомном участке 17q21.2. В метафазном/интерфазном FISH-анализе, мазках крови и клетках костного мозга. Это ДНК-зонды с прямой маркировкой, готовые к использованию. Количество тестов в упаковке: 10 (IVD). Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 195000 | 1170000
60 | 33691162/850 | Двухцветный ДНК-зонд «5q- (5p15.31;5q31,2), двухцветный» | Специфический образец ДНК q- и p-сегментов 5-й хромосомы с зондами 5q31.2 и 5p15.2-15.31. Предназначен для диагностики методом FISH (флуоресцентная гибридизация in situ). 1 флакон содержит 100 мкл материала, рассчитан на 10 исследований (IVD). Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 195000 | 1170000
61 | 33691162/851 | Двухцветный ДНК-зонд «7q- (7q22;7q36)» | Специфический образец ДНК сегмента q хромосомы 7: зонд для одновременного исследования количественных изменений в сегментах 7q22, 7q36. Предназначен для диагностики методом FISH (флуоресцентная гибридизация in situ). 1 флакон содержит 100 мкл материала, рассчитан на 10 исследований (IVD). Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 195000 | 1170000
62 | 33691162/852 | Двухцветный ДНК-зонд «20q- (20q12;20q13.12), двухцветный» | Специфический образец ДНК сегмента q хромосомы 20: зонд для одновременного исследования количественных изменений в сегментах 20q12, 20q13.12. Предназначен для диагностики методом FISH (флуоресцентной гибридизации in situ). 1 флакон содержит 100 мкл материала, рассчитан на 10 исследований (IVD). Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 195000 | 1170000
63 | 33691162/853 | SPEC RUNX1/RUNX1T1 Dual Color Dual Fusion Probe | Специфический ДНК-зонд SPEC RUNX1/RUNX1T1 оптимизирован для выявления специфической транслокации между t(8;21)(q21.3;q22.1). Распространяется в FISH-анализах в метафазе/интерфазе, в мазках крови и клетках костного мозга. Это непосредственно меченые ДНК-зонды, готовые к использованию. Количество тестов в упаковке: 10 (для диагностики in vitro). Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 195000 | 1170000
64 | 33691162/854 | SPEC TP53/CEN 17 Dual color probe | Двухцветный специфический ДНК-зонд SPEC TP53/CEN 17, оптимизированный для выявления делеций гена TP53. Зелёный цвет окрашивает центромеру хромосомы 17. Оранжевый цвет окрашивает область гена TP53. Это ДНК-зонды с прямой маркировкой, готовые к использованию. Количество тестов в упаковке: 10 (IVD). Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 195000 | 1170000
65 | 33691162/855 | CBFB/MYH11 Gene Fusion Probe | Специфический образец ДНК сегментов p13.11;q22.1 хромосомы 16, зонд для выявления транслокации с участием генов CBFB MYH11. Сегмент гена CBFB обозначен оранжевым цветом, сегмент гена MYH11 – зеленым. Предназначен для диагностики методом FISH (флуоресцентной гибридизации in situ). 1 флакон содержит 100 мкл материала, рассчитан на 10 исследований (IVD). Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 195000 | 195000
66 | 33691162/856 | Двухцветный зонд CBFB Breakapart | Специфический образец ДНК сегмента q22.1 хромосомы 16 с включением зонда (гена CBFB) для выявления инверсии/транслокации. В случае инверсии/транслокации происходит разделение/разъединение зелёного и оранжевого сегментов. Предназначен для диагностики методом FISH (флуоресцентная гибридизация in situ). 1 флакон содержит 100 мкл материала, рассчитан на 10 исследований (IVD). Наличие сертификата качества. | 4 | штук | 195000 | 780000
67 | 33691162/857 | TCF3/HLF dual color fusion probe | Двухцветный ДНК-зонд TCF3/HLF оптимизирован для выявления специфической транслокации между t(17;19)(q22;p13.3) в FISH-анализах метафазных/интерфазных клеток, мазков крови и клеток костного мозга. Это ДНК-зонды с прямой маркировкой, готовые к использованию. Количество тестов в упаковке: 10 (IVD: 1 флакон содержит 100 мкл материала). Наличие сертификата качества. | 4 | штук | 195000 | 780000
68 | 33691162/858 | SPEC GATA2/MECOM Dual Color Dual Fusion Probe | Специфический образец ДНК сегментов q21.;q26 хромосомы 3, зонд для выявления инверсии/транслокации с участием генов GATA2, MECOM. В случае инверсии/транслокации происходит разделение/разъединение зелёного и красного сегментов. Предназначен для диагностики методом FISH (флуоресцентной гибридизации in situ). 1 флакон содержит 100 мкл материала, рассчитан на 10 исследований (IVD). Наличие сертификата качества. | 4 | штук | 195000 | 780000
69 | 33691162/859 | ДНК-зонд для определения центромеры хромосомы 8 методом FISH | Анализ центромеры хромосомы 8 используется для выявления хромосомы 8 с помощью стандартного цитогенетического анализа с использованием флуоресцентной гибридизации in situ (FISH). Заболевание обычно выявляется при ОМЛ, ХМЛ, МДС и МСК. Зонд картирует центромеру хромосомы 8. 1 флакон содержит 200 мкл материала, рассчитанного на 20 тестов (IVD). Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 195000 | 585000
70 | 33691162/860 | ДНК-зонд IGH/CCND1 для диагностического использования методом FISH (IVD) | ДНК-зонд IGH/CCND1 для выявления транслокации t(11;14)(q13.3;q32.33). Используется для диагностики мантийноклеточной лимфомы и дифференциальной диагностики В-клеточных лимфопролиферативных заболеваний CD5+. 1 флакон содержит 100 мкл материала, рассчитан на 10 исследований (IVD). Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 195000 | 390000
71 | 33691162/861 | E2A (TCF3)/PBX1 Translocation, Dual Fusion Probe | Специфический ДНК-зонд SPEC (TCF3)/PBX1 оптимизирован для выявления специфической транслокации между t(1;19)(q23.3;p13.3). В исследованиях FISH он распределяется в метафазе/интерфазе в мазках крови и клетках костного мозга. Это непосредственно меченые ДНК-зонды, готовые к использованию. 1 флакон содержит 100 мкл материала, рассчитанного на 10 тестов (IVD). Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 195000 | 390000
72 | 33691162/862 | X/Y Centromere Probe Dual color probe | Специфический двухцветный зонд, связывающийся с центромерными районами X и Y хромосом, картирует центромерный район Xp11.1-q11.1 X-хромосомы и центромерный район Yp11.1-q11.1 Y-хромосомы. 1 флакон содержит 100 мкл материала, рассчитан на 10 исследований (IVD). Наличие сертификата качества. | 4 | штук | 195000 | 780000
73 | 33691162/863 | DAPI/DuraTectTM-Solution | DAPI (4', 6-диамидино-2-фенилиндол) / Антивыцветающее крепление. Раствор: Раствор (150 нг DAPI/мл) готов к использованию и добавляется непосредственно к ткани, образцу или предметному стеклу, окрашенному флуоресцентным зондом, для окрашивания ДНК. Специальный растворитель защищает краситель от преждевременного выцветания и обеспечивает длительное сохранение флуоресцентного сигнала. Наличие сертификата качества IVD. | 8 | штук | 120000 | 960000
74 | 33691162/864 | Фетальная бычья сыворотка (ФБС) | Добавка для роста клеточных культур, содержит эмбриональные факторы, стимулирующие рост клеток. Пластиковый флакон 100 мл. Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 115000 | 690000
75 | 33691162/865 | Раствор колцемида | Колцемид, растворенный в сбалансированном солевом растворе Хэнкса (HBSS), 10 мкг/мл. Предназначен для разрушения метафазного веретена деления во время митоза. Наличие сертификата качества. Объём 10 мл. | 10 | штук | 25000 | 250000
76 | 33691162/866 | Набор для хромосомной синхронизации M | Набор «Chromosome Synchro M» предназначен для синхронизации клеточного цикла клеток костного мозга. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 66000 | 132000
77 | 33691162/867 | RPMI 1640 + HEPES (1X) + GlutaMax | Среда для культивирования клеток RPMI 1640, содержит GlutaMax, 25 мМ HEPES, феноловый красный, не содержит пируват натрия. Среда жидкая, стерильная, фильтрованная. Объём жидкости 500 мл, пластиковая бутылка. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 40000 | 400000
78 | 33691162/868 | Среда для культивирования клеток костного мозга | MarrowPrime, полный костный мозг. Маркировка M-CE: содержит MEM-альфа, гентамицин, сывороточный белок, L-глутамин, факторы роста, гормоны. Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 75000 | 450000
79 | 33691162/869 | PHA-M (Фитогемагглютинин M) | ФГА-М (Фитогемагглютинин М) — лектин, выделенный из красной фасоли (Phaseolus vulgaris), используемый для стимуляции пролиферации клеток в культурах лимфоцитов, стерильный, предназначен для диагностики in vitro. | 4 | штук | 50000 | 200000
80 | 33691162/870 | Трипсин 0,25% | 0,25% трипсина в PBS, не содержит кальция, магния, фенолового красного, 100 мл. Наличие сертификата качества. | 12 | штук | 18000 | 216000