## ARM
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
N |  | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար
1 | 33691162/768 | Անտի- ՀԲՍ II -ի որոշման թեստ-հավաքածու (Architect 1000SR) | Անտի- ՀԲՍ II -ի որոշման թեստ-հավաքածու (ANTI_HBC II)` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 100 թեստ։ Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 70 | հատ | 65000 | 4550000
2 | 33691162/769 | ՀԲՍԱՋ ՔՈՒԱԼ II-ի որոշման թեստ-հավաքածու (Architect 1000SR) | ՀԲՍԱՋ ՔՈՒԱԼ II-ի որոշման թեստ-հավաքածու (HBSAG QUAL)` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 100 թեստ։ Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 70 | հատ | 50000 | 3500000
3 | 33691162/770 | Անտի-ՀՍՎ -ի որոշման թեստ-հավաքածու (Architect 1000SR) | Անտի-ՀՍՎ -ի որոշման թեստ-հավաքածու (ANTI-HCV) ` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 100 թեստ։ Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 70 | հատ | 160000 | 11200000
4 | 33691162/771 | ՀԻՎ ԱՋ/ԱԲ -ի որոշման թեստ-հավաքածու (Architect 1000SR) | ՀԻՎ ԱՋ/ԱԲ -ի որոշման թեստ-հավաքածու (HIV AG/AB)` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 100 թեստ։ Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 70 | հատ | 55000 | 3850000
5 | 33691162/772 | Անտի- ՀԲՍ II -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կալիբրատոր (Architect 1000SR) | Անտի- ՀԲՍ II -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կալիբրատոր՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 1x4մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 45000 | 90000
6 | 33691420/614 | Անտի- ՀԲՍ II -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ (Architect 1000SR) | Անտի- ՀԲՍ II -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 2x8մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 52000 | 104000
7 | 33691420/615 | ՀԲՍԱՋ ՔՈՒԱԼ II-ի որոշման թեստ-հավաքածուի կալիբրատոր (Architect 1000SR) | ՀԲՍԱՋ ՔՈՒԱԼ II-ի որոշման թեստ-հավաքածուի կալիբրատոր՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 2x4մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 53000 | 106000
8 | 33691420/616 | ՀԲՍԱՋ ՔՈՒԱԼ II-ի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ (Architect 1000SR) | ՀԲՍԱՋ ՔՈՒԱԼ II-ի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 2x8մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 65000 | 130000
9 | 33691162/773 | Անտի-ՀՍՎ -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կալիբրատոր (Architect 1000SR) | Անտի-ՀՍՎ-ի որոշման թեստ-հավաքածուի կալիբրատոր՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 1x4մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 45000 | 90000
10 | 33691420/617 | Անտի-ՀՍՎ -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ (Architect 1000SR) | Անտի-ՀՍՎ -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 2x8մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 55000 | 110000
11 | 33691420/618 | ՀԻՎ ԱՋ/ԱԲ -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կալիբրատոր (Architect 1000SR) | ՀԻՎ ԱՋ/ԱԲ -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կալիբրատոր՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 2x4մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 48000 | 96000
12 | 33691420/619 | ՀԻՎ ԱՋ/ԱԲ -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ (Architect 1000SR) | ՀԻՎ ԱՋ/ԱԲ -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ (HIV AG/AB )՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 2x8մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 61000 | 122000
13 | 33691162/774 | Հոմոցիստեինի որոշման թեստ-հավաքածու (Architect 1000SR) | Հոմոցիստեինի որոշման թեստ-հավաքածու` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 100 թեստ։ Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 50 | հատ | 150000 | 7500000
14 | 33691162/775 | Հոմոցիստեինի որոշման թեստ-հավաքածուի կալիբրատոր (Architect 1000SR) | Հոմոցիստեինի որոշման թեստ-հավաքածուի կալիբրատոր՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 65000 | 130000
15 | 33691162/776 | Հոմոցիստեինի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ (Architect 1000SR) | Հոմոցիստեինի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 55000 | 110000
16 | 33691420/620 | Պրե-Տրիգեր լուծույթ (Architect 1000SR) | Պրե-Տրիգեր լուծույթ (PRE-TRIGGER SOLUTION) նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 4*975մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 30 | լրակազմ | 98000 | 2940000
17 | 33691420/621 | Տրիգեր լուծույթ (Architect 1000SR) | Տրիգեր լուծույթ (TRIGGER SOLUTION)՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 4*975մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 30 | լրակազմ | 50000 | 1500000
18 | 33691420/622 | Ռեակցիոն սրվակներ (Architect 1000SR) | Ռեակցիոն սրվակներ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 4000 հատ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 30 | լրակազմ | 143000 | 4290000
19 | 33691420/709 | Սեպթում 200-PK (Architect 1000SR) | Սեպթում 200-PK ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 200 հատ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 6 | լրակազմ | 60000 | 360000
20 | 33691162/777 | Պրոբ Քոնդիշոնինգ լուծույթ (Architect 1000SR) | PROBE CONDITIONING SOLUTION ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 4*25մլ հատ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 75000 | 150000
21 | 33691162/778 | Մետոտրեքսատ II ռեագենտ (Architect 1000SR) | Մետոտրեքսատ II ռեագենտ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 25 | հատ | 200000 | 5000000
22 | 33691162/779 | Մետոտրեքսատ II կալիբատոր (Architect 1000SR) | Մետոտրեքսատ II կալիբատոր` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 60000 | 120000
23 | 33691162/780 | Մետոտրեքսատ II կոնտրոլ (Architect 1000SR) | Մետոտրեքսատ II կոնտրոլ` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 66000 | 132000
24 | 33691420/624 | Խտացրած լվացող բուֆեր լուծույթ (Architect 1000SR) | Խտացրած լվացող բուֆեր լուծույթ (CONCENTRATED WASH BUFFER` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 4*1մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 40 | լրակազմ | 35000 | 1400000
25 | 33691160/827 | Wash cup bafl (Architect 1000SR) | Wash cup bafl ` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 1 | հատ | 52000 | 52000
26 | 33691160/828 | Sample cups (Architect 1000SR) | Sample cups` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 1000 | հատ | 240 | 240000
27 | 33691160/829 | Սիֆիլիս ռեագենտ (Architect 1000SR) | Սիֆիլիս ռեագենտ` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 70 | հատ | 80000 | 5600000
28 | 33691160/830 | Սիֆիլիս կալիբրատոր (Architect 1000SR) | Սիֆիլիս կալիբրատոր` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 55000 | 110000
29 | 33691160/831 | Սիֆիլիս կոնտրոլ (Architect 1000SR) | Սիֆիլիս կոնտրոլ` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 70000 | 140000
30 | 33691160/832 | Rubella IgM ազդանյութ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար | Մարդու մոտ կարմրախտի վիրուսի նկատմամբ շիճուկում և պլազմայում IgM հակամարմինների իմունովերլուծության (CMIA) քանակական որոշման համար հավաքածու՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 377000 | 3770000
31 | 33691160/833 | Rubella IgM կալիբրատոր, ARCHITECT i1000 | Rubella IgM կալիբրատոր՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ 1 սրվակ ( 4,0 մ տարողությամբլ)։ Կալիբրատորը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ: Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 270000 | 540000
32 | 33691160/834 | Rubella IgM ստուգիչ թեստ (կոնտրոլ) ARCHITECT i1000 | Rubella IgM կոնտրոլ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար 2 սրվակ (յուրաքանչյուրը՝ 4,0 մլ)։ Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin ։ Բացասական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ, իսկ դրական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ և Rubella IgM-ի հիբրիդային մոնոկլոնալ հակամարմիններ(human): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 220000 | 440000
33 | 33691400/608 | Rubella IgG ազդանյութ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար | Մարդու մոտ կարմրախտի վիրուսի նկատմամբ շիճուկում և պլազմայում IgG հակամարմինների իմունովերլուծության (CMIA) քանակական որոշման համար հավաքածու՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | լրակազմ | 300000 | 9000000
34 | 33691400/609 | Rubella IgG ստուգիչ թեստ, ARCHITECT i1000 | Rubella IgG կոնտրոլ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ 3 սրվակ (յուրաքանչյուրը 8,0 մլ)։ Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 95000 | 190000
35 | 33691400/610 | Rubella IgG կալիբրատոր, ARCHITECT i1000 | Rubella IgG կալիբրատոր՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ 6 սրվակ (յուրաքանչյուրը 4,0 մլ)։ Calibrator A-ն պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի (ոչխարի) կայունացուցիչով: Կալիբրատորները B-F պարունակում են մարդու պլազմա (ռեակտիվ anti-Rubella IgG) սպիտակուցային (ոչխարի) կայունացուցիչով: Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 115000 | 230000
36 | 33691400/611 | Սիֆիլիսի հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու iFlash Anti-TP | Այ ֆլեշ անտի ՏՊ / Սիֆիլիս (iFlash Anti-TP) նախատեսված iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար: Մեթոդ` քեմիլյումենեսցենտային: Ֆորմատ` 2x50 որոշում, կալիբրացիան՝ երկու կետով, 2x1մլ տարաներով ներառված: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 115 | լրակազմ | 87000 | 10005000
37 | 33691400/612 | Հեպատիտ Ց հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու iFlash Anti-HCV | Այ ֆլեշ անտի ՀՍՎ (iFlash Anti-HCV) նախատեսված iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար: Մեթոդ` քեմիլյումենեսցենտային: Ֆորմատ` 2x50 որոշում, կալիբրացիան՝ երկու կետով, 2x1մլ տարաներով ներառված: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 115 | լրակազմ | 71000 | 8165000
38 | 33691400/613 | ՀԻՎ կոմբո թեստ-հավաքածու iFlash HIV Combo | Այ ֆլեշ ՀԻՎ կոմբո (iFlash HIV Combo) նախատեսված iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար: Մեթոդ` քեմիլյումենեսցենտային: Ֆորմատ` 2x50 որոշում, կալիբրացիան՝ երկու կետով, 2x1մլ տարաներով ներառված: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 115 | լրակազմ | 97000 | 11155000
39 | 33691400/614 | Հեպատիտ Բ կորիզային բջիջների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու iFlash Anti-HBc | Այ ֆլեշ Անտի ՀԲՍ (iFlash Anti-HBc) նախատեսված iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար: Մեթոդ` քեմիլյումենեսցենտային: Ֆորմատ` 2x50 որոշում, կալիբրացիան՝ երկու կետով, 2x1մլ տարաներով ներառված: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 115 | լրակազմ | 53000 | 6095000
40 | 33691400/615 | Հեպատիտ Բ մակերեսային բջիջների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու iFlash HBsAg | Այ ֆլեշ ՀԲՍԱՋ (iFlash HBsAg) նախատեսված iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար: Մեթոդ` քեմիլյումենեսցենտային: Ֆորմատ` 2x50 որոշում, կալիբրացիան՝ երկու կետով, 2x1մլ տարաներով ներառված: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 115 | լրակազմ | 53000 | 6095000
41 | 33691400/616 | Հեպատիտ Բ մակերեսային բջիջների ստուգիչ շիճուկ iFlash | HBsAg Control Control նախատեսված YHLO iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար։ Պարունակությունը՝ դրական 2×2մլ, բացասական 2×2մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 6 | լրակազմ | 40000 | 240000
42 | 33691400/617 | Հեպատիտ Բ կորիզային բջիջների հայտնաբերման ստուգիչ շիճուկ iFlash | Anti-HBc Control նախատեսված YHLO iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար։ Պարունակությունը՝ դրական 2×2մլ, բացասական 2×2մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 6 | լրակազմ | 40000 | 240000
43 | 33691400/618 | Սիֆիլիսի հակամարմինների ստուգիչ շիճուկ iFlash | Anti-TP Control, նախատեսված YHLO iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար։ Պարունակությունը՝ դրական 2×2մլ, բացասական 2×2մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 6 | լրակազմ | 40000 | 240000
44 | 33691400/619 | Հեպատիտ Ց հակամարմինների հայտնաբերման ստուգիչ շիճուկ iFlash | Anti-HCV Control նախատեսված YHLO iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար։ Պարունակությունը՝ դրական 2×2մլ, բացասական 2×2մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 6 | լրակազմ | 49000 | 294000
45 | 33691400/620 | ՀԻՎ կոմբո թեստ-հավաքածու ստուգիչ շիճուկ iFlash | HIV Combo Control Control՝ նախատեսված YHLO iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար։ Պարունակությունը՝ դրական 2×2մլ, բացասական 2×2մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 6 | լրակազմ | 85000 | 510000
46 | 33691400/790 | Լվացող հեղուկ iFlash | Լվացող հեղուկ (Wash Buffer (concentrated, 10*)՝ նախատեսված YHLO iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար։ Պարունակությունը 4*1լ։ | 100 | լրակազմ | 50000 | 5000000
47 | 33691400/622 | Տրիգգեր հեղուկ iFlash | Տրիգգեր հեղուկ (Trigger Solution)՝ նախատեսված YHLO iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար։ Պարունակությունը 4*220մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 70 | լրակազմ | 23000 | 1610000
48 | 33691400/623 | Պրե–տրիգգեր հեղուկ iFlash | Պրե–տրիգգեր (Pre-Trigger Solution)՝ նախատեսված YHLO iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար։ Պարունակությունը 4*220մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն: | 70 | լրակազմ | 15000 | 1050000
49 | 33691400/624 | Ռեակցոն սրվակներ iFlash | Ռեակցոն սրվակներ (Reaction Vessel)՝ նախատեսված YHLO iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար։ Պարունակությունը 2*1000 հատ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն: | 55 | լրակազմ | 71000 | 3905000
50 | 33691400/625 | Մաքրող Հեղուկ iFlash | Մաքրող hեղուկ (iFlash-Cleaning Solution)` նախատեսված YHLO iFlash 1200 ավտոմատ անալիզատորի համար, պարունակությունը 2×30մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն: | 20 | լրակազմ | 45000 | 900000
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 -ի առկայություն, եթե տեխնիկական բնութագրով այլ բան նախատեսված չէ։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։

## RUS
ЗАКУПКА ЛАБОРАТОРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ЗАПЛАНИРОВАНА НА 2026 ГОД
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Ед. измерения | Цена покупки единицы | Общая цена покупки
1 | 33691162/768 | Тестовый набор Anti-HBs II (Architect 1000SR) | Тест-набор для определения антител к HBs II (ANTI_HBC II) для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 100 тестов. Метод: иммуноферментный анализ. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 70 | шт. | 65000 | 4550000
2 | 33691162/769 | Тестовый набор для принятия решений HBSAJ QUAL II (Architect 1000SR) | Тест-набор для определения HBsAg QUAL II (HBSAG QUAL) для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 100 тестов. Метод: иммуноферментный анализ. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 70 | шт. | 50000 | 3500000
3 | 33691162/770 | Набор для выявления антител к ВПЧ (Architect 1000SR) | Тест-набор для определения антител к вирусу гепатита С (ANTI-HCV) для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 100 тестов. Метод: иммуноферментный анализ. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 70 | шт. | 160000 | 11200000
4 | 33691162/771 | Набор для тестирования на ВИЧ RH/AB (Architect 1000SR) | Тест-набор для иммуноферментного анализа на ВИЧ AG/AB (антигены, антитела к ВИЧ) Abbott Architect 1000SR. Формат: 100 тестов. Метод: иммуноферментный анализ. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 70 | шт. | 55000 | 3850000
5 | 33691162/772 | Калибратор для набора для тестирования Anti-HBs II (Architect 1000SR) | Калибратор для тест-набора для определения анти-HBs II, предназначенного для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 1x4 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 2 | шт. | 45000 | 90000
6 | 33691420/614 | Контрольный набор для тестирования на антитела к HBs II (Architect 1000SR) | Контроль к тест-набору для определения анти-HBs II, предназначенному для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 2х8 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 2 | комплект | 52000 | 104000
7 | 33691420/615 | Калибратор для определения HBSAJ QUAL II (Architect 1000SR) | Калибратор тест-набора HBsAg QUAL II для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 2 x 4 мл. Торговая марка, международные сертификаты качества от производителя. | 2 | комплект | 53000 | 106000
8 | 33691420/616 | Контрольный комплект для принятия решений HBSAJ QUAL II (Architect 1000SR) | Тест-набор HBsAg QUAL II Control, предназначенный для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 2 x 8 мл. Торговая марка, международные сертификаты качества от производителя. | 2 | комплект | 65000 | 130000
9 | 33691162/773 | Калибратор для набора для тестирования на антитела к HSV (Architect 1000SR) | Калибратор тест-набора для определения антител к вирусу простого герпеса (HSV) для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 1 x 4 мл. Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем. | 2 | шт. | 45000 | 90000
10 | 33691420/617 | Контрольный набор для тестирования на ВПЧ (Architect 1000SR) | Тест-набор для определения антител к вирусу простого герпеса (ВПГ) для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 2 ампулы по 8 мл. Торговая марка, международные сертификаты качества от производителя. | 2 | комплект | 55000 | 110000
11 | 33691420/618 | Калибратор для набора для тестирования на ВИЧ AJ/AB (Architect 1000SR) | Калибратор для тест-набора HIV AG/AB, разработанного для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 2 x 4 мл. Торговая марка, международные сертификаты качества от производителя. | 2 | комплект | 48000 | 96000
12 | 33691420/619 | Контрольный набор для тестирования на ВИЧ AJ/AB (Architect 1000SR) | Тест-набор для определения антител к ВИЧ (ВИЧ АГ/АБ) для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 2 флакона по 8 мл. Торговая марка, международные сертификаты качества от производителя. | 2 | комплект | 61000 | 122000
13 | 33691162/774 | Тест-набор для определения гомоцистеина (Architect 1000SR) | Тест-набор для определения гомоцистеина на иммуноферментном анализаторе Abbott Architect 1000SR. Формат: 100 тестов. Метод: иммуноферментный анализ. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 50 | шт. | 150000 | 7500000
14 | 33691162/775 | Тест-набор для определения гомоцистеина (калибратор) (Architect 1000SR) | Калибратор для набора для определения гомоцистеина для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Бренд, международные сертификаты качества, выданные производителем. | 2 | шт. | 65000 | 130000
15 | 33691162/776 | Контрольный набор для определения гомоцистеина (Architect 1000SR) | Тест-набор для определения гомоцистеина, предназначенный для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Товарная марка, международные сертификаты качества, выданные производителем. | 2 | шт. | 55000 | 110000
16 | 33691420/620 | Решение Pre-Trigger (Architect 1000SR) | Раствор для пре-триггера (PRE-TRIGGER SOLUTION) предназначен для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 4*975 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 30 | комплект | 98000 | 2940000
17 | 33691420/621 | Триггерное решение (Архитектор 1000SR) | РАСТВОР ДЛЯ ТРИГГЕРА: разработан для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 4 x 975 мл. Бренд, международные сертификаты качества, выданные производителем. | 30 | комплект | 50000 | 1500000
18 | 33691420/622 | Реакционные флаконы (Architect 1000SR) | Реакционные флаконы, предназначенные для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат поставки: 4000 шт. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 30 | комплект | 143000 | 4290000
19 | 33691420/709 | Септум 200-ПК (Архитектор 1000SR) | Септа 200-PK, предназначенная для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Упаковка: 200 шт. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 6 | комплект | 60000 | 360000
20 | 33691162/777 | Решение для кондиционирования зонда (Architect 1000SR) | РАСТВОР ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЗОНДА, предназначенный для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 4 шт. по 25 мл. Торговая марка, наличие международных сертификатов качества от производителя. | 2 | шт. | 75000 | 150000
21 | 33691162/778 | Реагент метотрексата II (Architect 1000SR) | Реагент «Метотрексат II», предназначенный для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 25 | шт. | 200000 | 5000000
22 | 33691162/779 | Калибратор метотрексата II (Architect 1000SR) | Калибратор метотрексата II для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Торговая марка, международные сертификаты качества от производителя. | 2 | шт. | 60000 | 120000
23 | 33691162/780 | Контроль метотрексата II (Architect 1000SR) | Контрольный образец метотрексата II, предназначенный для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем. | 2 | шт. | 66000 | 132000
24 | 33691420/624 | Концентрированный промывочный буферный раствор (Architect 1000SR) | Концентрированный промывочный буферный раствор (CONCENTRATED WASH BUFFER) для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 4*1 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 40 | комплект | 35000 | 1400000
25 | 33691160/827 | Перегородка для мойки (Architect 1000SR) | Промывочная чаша для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Фирменное наименование, международные сертификаты качества, выданные производителем. | 1 | шт. | 52000 | 52000
26 | 33691160/828 | Образцы чашек (Architect 1000SR) | Чашки для образцов, разработанные для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Фирменное наименование, международные сертификаты качества, выданные производителем. | 1000 | шт. | 240 | 240000
27 | 33691160/829 | Реагент на сифилис (Architect 1000SR) | Реагент на сифилис, разработанный для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Фирменное наименование, международные сертификаты качества от производителя. | 70 | шт. | 80000 | 5600000
28 | 33691160/830 | Калибратор сифилиса (Architect 1000SR) | Калибратор для иммуноферментного анализа сифилиса Abbott Architect 1000SR. Бренд, международные сертификаты качества от производителя. | 2 | шт. | 55000 | 110000
29 | 33691160/831 | Контроль сифилиса (Архитектор 1000SR) | Контроль сифилиса, разработанный для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Наличие товарного знака и международных сертификатов качества от производителя. | 2 | шт. | 70000 | 140000
30 | 33691160/832 | Реагент IgM к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000 | Набор для количественного определения антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммуноферментного анализа (ИМФА) для прибора ARCHITECT i1000. Количество тестов в упаковке: 100. Наличие сертификата качества. | 10 | шт. | 377000 | 3770000
31 | 33691160/833 | Калибратор IgM к вирусу краснухи, ARCHITECT i1000 | Калибратор IgM к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000. 1 флакон (4,0 мл). Калибратор содержит стабилизатор белков плазмы человека. Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 270000 | 540000
32 | 33691160/834 | Контрольный тест IgM к краснухе (контроль) ARCHITECT i1000 | Контрольный тест на краснуху IgM для прибора ARCHITECT i1000, 2 флакона (по 4,0 мл). Консерванты: азид натрия и ProClin. Отрицательный контрольный тест содержит стабилизатор белков плазмы человека, положительный контрольный тест содержит стабилизатор белков плазмы человека и гибридные моноклональные антитела IgM к краснухе (человеческие). Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 220000 | 440000
33 | 33691400/608 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000 | Набор для количественного определения антител класса G к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека методом иммуноферментного анализа (ИМФА) для прибора ARCHITECT i1000. Количество тестов в упаковке: 100. Наличие сертификата качества. | 30 | комплект | 300000 | 9000000
34 | 33691400/609 | Скрининговый тест IgG на краснуху, ARCHITECT i1000 | Контрольный IgG-антитела к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000. 3 флакона (по 8,0 мл). Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Сертификат качества имеется. | 2 | комплект | 95000 | 190000
35 | 33691400/610 | Калибратор IgG к вирусу краснухи, ARCHITECT i1000 | Калибратор IgG к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000. 6 флаконов (по 4,0 мл). Калибратор A содержит плазму человека с добавлением стабилизатора белка (овцы). Калибраторы BF содержат плазму человека (реактивный антитело к вирусу краснухи IgG) с добавлением стабилизатора белка (овцы). Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Сертификат качества имеется. | 2 | комплект | 115000 | 230000
36 | 33691400/611 | Тест-набор для выявления антител к сифилису iFlash Anti-TP | iFlash Anti-TP / Сифилис (iFlash Anti-TP) предназначен для автоматического анализатора iFlash 1200. Метод: хемилюминесцентный. Формат: 2x50 определений, калибровка: две точки, в комплекте 2 контейнера по 1 мл. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 115 | комплект | 87000 | 10005000
37 | 33691400/612 | Тест-набор для обнаружения антител к гепатиту С iFlash Anti-HCV | iFlash Anti-HCV предназначен для автоматического анализатора iFlash 1200. Метод: хемилюминесцентный. Формат: 2x50 определений, двухточечная калибровка, 2 флакона по 1 мл в комплекте. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака, международные сертификаты качества от производителя. | 115 | комплект | 71000 | 8165000
38 | 33691400/613 | Комбинированный набор для тестирования на ВИЧ iFlash HIV Combo | iFlash HIV Combo разработан для автоматического анализатора iFlash 1200. Метод: хемилюминесцентный. Формат: 2 x 50 определений, калибровка по двум точкам, 2 флакона по 1 мл в комплекте. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака, международные сертификаты качества от производителя. | 115 | комплект | 97000 | 11155000
39 | 33691400/614 | Тест-набор iFlash Anti-HBc для выявления ядерных клеток гепатита B | iFlash Anti-HBc предназначен для автоматического анализатора iFlash 1200. Метод: хемилюминесцентный. Формат: 2 x 50 определений, калибровка: две точки, в комплекте 2 контейнера по 1 мл. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 115 | комплект | 53000 | 6095000
40 | 33691400/615 | Тест-набор iFlash HBsAg для обнаружения поверхностного антигена гепатита B | iFlash HBsAg разработан для автоматического анализатора iFlash 1200. Метод: хемилюминесцентный. Формат: 2x50 определений, калибровка: две точки, в комплекте 2 контейнера по 1 мл. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака, международные сертификаты качества от производителя. | 115 | комплект | 53000 | 6095000
41 | 33691400/616 | Сыворотка для анализа поверхностных клеток гепатита В iFlash | Контрольный образец HBsAg для автоматического анализатора YHLO iFlash 1200. Состав: 2 положительных образца по 2 мл. Отрицательный 2×2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 6 | комплект | 40000 | 240000
42 | 33691400/617 | Тест-сыворотка для обнаружения нуклеиновых клеток гепатита В iFlash | Контроль антител к HBc для автоматического анализатора YHLO iFlash 1200. Состав: 2 × 2 мл (положительные), 2 × 2 мл (отрицательные). FНаличие логотипа компании и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 6 | комплект | 40000 | 240000
43 | 33691400/618 | Сыворотка для тестирования антител к сифилису iFlash | Контрольный образец Anti-TP, предназначенный для автоматического анализатора YHLO iFlash 1200. Состав: 2×2 мл положительных образцов, 2×2 мл отрицательных образцов. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 6 | комплект | 40000 | 240000
44 | 33691400/619 | Тест-сыворотка для выявления антител к гепатиту С iFlash | Контроль антител к вирусу гепатита С для автоматического анализатора YHLO iFlash 1200. Состав: 2×2 мл положительных образцов, 2×2 мл отрицательных образцов.Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 6 | комплект | 49000 | 294000
45 | 33691400/620 | Комбинированный тест на ВИЧ Check Serum iFlash | ВИЧ Combo Control (контроль ВИЧ-комбо) для автоматического анализатора YHLO iFlash 1200. Состав: 2 положительных образца по 2 мл, 2 отрицательных образца по 2 мл.Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 6 | комплект | 85000 | 510000
46 | 33691400/790 | Промывочная жидкость iFlash | Промывочный буфер (концентрированный, 10*) для автоматического анализатора YHLO iFlash 1200. Объем 4*1 л. | 100 | комплект | 50000 | 5000000
47 | 33691400/622 | Trigger liquid iFlash | Триггерный раствор для автоматического анализатора YHLO iFlash 1200. 4 флакона по 220 мл. Фирменное наименование, международные сертификаты качества, выданные производителем. | 70 | комплект | 23000 | 1610000
48 | 33691400/623 | Предварительно активируемая жидкость iFlash | Предпусковой раствор для автоматического анализатора YHLO iFlash 1200. 4 флакона по 220 мл. Фирменное наименование, международные сертификаты качества от производителя. | 70 | комплект | 15000 | 1050000
49 | 33691400/624 | Реакционные флаконы iFlash | Реакционные сосуды (Reaction Vessel) для автоматического анализатора YHLO iFlash 1200. Вместимость 2*1000 шт. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 55 | комплект | 71000 | 3905000
50 | 33691400/625 | Чистящая жидкость iFlash | Чистящий раствор (iFlash-Cleaning Solution) для автоматического анализатора YHLO iFlash 1200, объём 2×30 мл. Бренд, наличие международных сертификатов качества от производителя. | 20 | комплект | 45000 | 900000
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае если финансовые средства предусмотрены после заключения настоящего Договора, с даты вступления в силу заключенного между сторонами договора по 30 декабря 2026 года каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения от Покупателя заказа на поставку Товара(ов), соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки на первом этапе составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) размещается Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем направления заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона применяется к перечню товаров, не заказанных Покупателем в соответствии с договором и соглашением в период до 30 декабря данного года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю в период исполнения Договора, если это применимо к данному Товару. Если это предусмотрено Договором, Продавец также обязан предоставить Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя Товара или его представителя.
Срок годности товара должен быть не менее 1/2 от общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технических характеристиках. Товар должен быть неиспользованным. Наличие заводской упаковки обязательно. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку товара в аптеке Заказчика.