**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
|  | 24451141 | «ԴԵՍԿՈՏՈՆ ԷՔՍՏՐԱ» | Դեսկոտոն էքստրա ախտահանիչ յուրահատուկ թույլ հոտով կանաչ գույնի հեղուկի տեսքով թափանցիկ խտանյութ է, որն իր բաղադրության մեջ, որպես ազդող նյութ պարունակում է 12% գլուտար ալդեհիդ եւ ֆունկցիոնալ հավելումներ: Միջոցի рН-ը 3,5-4,5 է: Ախտահանիչ միջոցն պետք է ունի սպորիցիդ հատկություն: Միջոցն պետք է ունի լավ լվացող հատկություն, առաջացնի քիչ քանակությամբ փրփուր, չփչացնի մշակվող մակերեսները, չֆիքսի օրգանական աղտոտվածությունը, չառաջացնի մետաղների կոռոզիա: Միջոցը պետք է պահպանի ախտահանիչ հատկությունները սառեցնելու և հետագայում՝ հալեցնելու դեպքում: Ախտահանիչ միջոցի 1% եւ 2% աշխատանքային լուծույթները մաշկի հետ մեկանգամյա շփման դեպքում գրգռող ազդեցություն չպետք է ունենա, բազմակի ազդեցության դեպքում կարող են առաջացնել մաշկի չորություն, պետք է ունենա թույլ գրգռող ազդեցություն աչքերի լորձաթաղանթների վրա: Միջոցը պետք է նախատեսված լինի Ճկուն եւ կոշտ ներդիտակների եւ դրանց գործիքների ախտահանման եւ նախամանրէազերծման  համար, այդ թվում՝ համակցված, երկուսը մեկում,  Ձեռքային եղանակով ներդիտակների եւ դրանց գործիքների նախնական մաքրման համար,  Մեքենայացված եղանակով սարքավորումներում ճկուն ներդիտակների մաքրման համար,  Բժշկական նշանակության իրերի (ներառյալ վիրաբուժական եւ ատամնաբուժական գործիքների,  այդ թվում՝ պտտվող, եւ ատամնաբուժական նյութերի), ցանկացած տիպի սարքավորումներում  ուլտրաձայնի միջոցով ախտահանման համար,  Բարձր մակարդակի ախտահանման համար,  Բժշկական նշանակության իրերի մանրէազերծման համար: Ախտահանիչ միջոցի աշխատանքային լուծույթ պատրաստելիս, օգտագործում են ցանկացած նյութից  պատրաստված տարողություններ, խառնելով միջոցը խմելու ջրի հետ:  Ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված հրահանգ: | լիտր | 12000 | 36000 | 3 | **«Նաիրիի Բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ**  **Ք. Եղվարդ, Չարենցի փող. 196շ.** | 3 | **Մինչև 30.12.2026թ.** |

* Ապրանքները կմատակարարվեն 2026թ-ին ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։ Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։
* Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:
* Տեխնիկական բնութագրերում առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանման, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ արտադրողին կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ «կամ համարժեքը» բառերը:
* Մատակարված ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
* Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար:

Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

* Պատվիրատուի կողմից նմուշի պահանջի դեպքում մասնակցի կողմից պետք է այն պարտադիր ներկայացվի
* Նշված քանակները համարվում են առավելագույնը։ Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարմանը: