| Չ/Հ | Ամբողջական անվանում | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափի միավորը | Քանակը | Հասցե |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Պրոյեկտոր | Տեխնոլոգիա Պրոյեկցիոն համակարգ`3LCD տեխնոլոգիա, RGB հեղուկ բյուրեղային փակաղակ LCD վահանակ`0,59 դյույմ MLA-ով (D10) Պատկեր Գունավոր լույսի ելք`3.000 Լյումեն - 2.000 Լյումեն (տնտեսողական ռեժիմ) Համաձայն ISO 21118:2020 ստանդարտի Սպիտակ լույսի ելք`3.000 Լյումեն - 2.000 Լյումեն (տնտեսողական ռեժիմ) Համաձայն ISO 21118:2020 ստանդարտի Բանաձևություն`WXGA Բանաձևության բարելավում`HD ready Կողքի հարաբերակցություն`16:10 Լույսի աղբյուր`Լամպ Լամպ`UHE, 188 Վտ, 6.000 ժամ տևողություն, 12.000 ժամ տևողություն (տնտեսողական ռեժիմ) Կապի ուղղում`Ձեռքով ուղղահայաց՝ ±30 °, Ձեռքով հորիզոնական ±30 ° Գունավոր տեսանյութի մշակում`8 բիթ 2D ուղղահայաց թարմացման հաճախականություն`100 Հց - 120 Հց Գունային վերարտադրություն`16.77 միլիոն գույներ Օպտիկական Նետման հարաբերակցություն`1,27 - 1,71:1 Մեծացում`Թվային, գործակից՝ 1 - 1,35 Ոսպնյակ`Օպտիկական Էկրանի չափս`33 դյույմ - 378 դյույմ Պրոյեկցիայի լայն հեռավորություն`0,9 մ - 10,4 մ Պրոյեկցիայի հեռակառավարման հեռավորություն`0,9 մ - 10,4 մ Պրոյեկցիայի լայն/հեռակառավարման հեռավորություն`1,64 մ (60 դյույմ էկրան), Պրոյեկցիայի օբյեկտիվի F համարը`1,44 Պրոյեկցիայի օբյեկտիվի ֆոկուս`Ձեռքով Շեղում`7 : 1 Կապ` Միջերեսներ`HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Միայն սպասարկում) Ընդլայնված հնարավորություններ Անվտանգություն`Kensington կողպեք, Կախովի կողպեք, Անվտանգության մալուխի անցք 2D գունային ռեժիմներ Դինամիկ, Կինո, Ներկայացում, sRGB, Գրատախտակ, Կենսուրախ Այլ հնարավորություններ A/V լռեցում, Ներկառուցված բարձրախոս, Հորիզոնական և ուղղահայաց Keystone ուղղում, MHL աուդիո/տեսանյութի ինտերֆեյս, Quick Corner Տեսանյութի գունային ռեժիմներ`Գրատախտակ, Կինո, Դինամիկ, Ներկայացում Ընդհանուր Էներգիայի սպառում`270 Վատտ (Սովորական գագաթնակետային ռեժիմ), 214 Վատտ (Էկո գագաթնակետային ռեժիմ), 0,5 Վատտ (Էներգախնայողության սպասման ռեժիմ) Մատակարարման լարում`AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Արտադրանքի չափսեր`295 x 211 x 87 մմ (Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն) Արտադրանքի քաշ`2,4 կգ Շշուկի մակարդակ`Սովորական՝ 38 դԲ (A) - Տնտեսական՝ 29 դԲ (A) Աջակցվող ջերմաստիճան`Աշխատանք 5° C - 40° C Աջակցվող խոնավություն`Աշխատանք -10% - 60%, Պահեստավորում 10% - 90% Բարձրախոս `5 Վատտ Սենյակի տեսակը / կիրառումը Փոքր գրասենյակ/Տնային գրասենյակ, տնային լուսանկարչություն, հեռուստացույց և տուփեր Դիրքավորում Առաստաղին ամրացված, սեղանի վրա Գույն`Սպիտակ | հատ | 2 | 1-Թալինի մանկական զբոսայգի 2- Թալինի Երիտասարդական կենտրոն Խանջյան 9 |
| 2 | Պրոյեկցիոն էկրան | 1. Էկրանի տեսակը: - Ձեռքով իջեցվող 2. Էկրանի չափսը (ադրեսիբել հատված): - Չափերը՝ 240x200 ( լայնություն x բարձրություն (մմ): 3. Էկրանի մակերևույթը (մատրիալ): - Matte White (մատ/չփայլող սպիտակ) - Gain գործակից՝ 1.0 – 1.2 - Դիստորշիայի բացակայություն - Լույսի հավասար ցրման ապահովում 4. Մեխանիկական կառուցվածք: - Մետաղյա կորպուս՝ փոշեհատիկ դիմացկուն ծածկույթով - Ամրակներ՝ պատին և առաստաղին տեղադրման համար (կախովի տարբերակի դեպքում) - Ստատիվով տարբերակի դեպքում՝ կայուն մետաղական հենարան 5. Իջեցման մեխանիզմ (ըստ տեսակի): - Ձեռքով՝ հարթ, առանց ցնցումների հավաքում 6. Էկրանի հաստություն և նյութը: - 3-լայներ PVC կամ FiberGlass յուղազերծված մակերեսով - Հրշեջ անվտանգության դաս՝ B1 կամ համարժեք 7. Աշխատանքային պայմաններ: - Ջերմաստիճան՝ -10°C … +50°C - Խոնավություն՝ մինչև 80% (չկոնդենսացվող) 8. Երաշխիք: - Առնվազն 12 ամիս | հատ | 1 | Թալինի Երիտասարդական կենտրոն Խանջյան 9 |
| 3 | Պրոյեկցիոն էկրան | 1. Էկրանի տեսակը: - Ձեռքով իջեցվող 2. Էկրանի չափսը (ադրեսիբել հատված): - Չափերը՝ 300x200 ( լայնություն x բարձրություն (մմ): 3. Էկրանի մակերևույթը (մատրիալ): - Matte White (մատ/չփայլող սպիտակ) - Gain գործակից՝ 1.0 – 1.2 - Դիստորշիայի բացակայություն - Լույսի հավասար ցրման ապահովում 4. Մեխանիկական կառուցվածք: - Մետաղյա կորպուս՝ փոշեհատիկ դիմացկուն ծածկույթով - Ամրակներ՝ պատին և առաստաղին տեղադրման համար (կախովի տարբերակի դեպքում) - Ստատիվով տարբերակի դեպքում՝ կայուն մետաղական հենարան 5. Իջեցման մեխանիզմ (ըստ տեսակի): - Ձեռքով՝ հարթ, առանց ցնցումների հավաքում 6. Էկրանի հաստություն և նյութը: - 3-լայներ PVC կամ FiberGlass յուղազերծված մակերեսով - Հրշեջ անվտանգության դաս՝ B1 կամ համարժեք 7. Աշխատանքային պայմաններ: - Ջերմաստիճան՝ -10°C … +50°C - Խոնավություն՝ մինչև 80% (չկոնդենսացվող) 8. Երաշխիք: - Առնվազն 12 ամիս | հատ | 1 | Թալինի մանկական զբոսայգի |
| 4 | Օդորակիչ | Հոսանքի (Վ/Հց)- 220-240 Վ/50-60 Հց Ներսի բլոկի չափսեր-122x25x32 սմ Արտաքին բլոկի չափեր-առնվազն 91х30.5х76 սմ Ջեռուցման հզորություն-ոչ պակաս 7200 Վտ Սառեցման հզորություն-ոչ պակաս 6800 Վտ Օդորակիչի հզորությունը-ոչ պակաս 24000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերես-առնվազն 80 մ² Օդի շրջանառ.(մ3/ժ)-1100 մ³/ժ Աշխատանքային ջերմաստիճան- +43°C/-15°C Սառեցնող գազ (սառնագենտ) – R32 Ինվերտորային-Այո Թևիկների կառավարումը-Առկա է Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 10մ Երաշխիք՝ 12 ամիս *** Տեղադրումը , գործարկումը իրականցնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 1 | Թալինի Երիտասարդական կենտրոն Խանջյան 9 |
| 5 | Խաղահրապարակի սահարան | Մանկական խաղատեղիները պետք է պատրաստված լինի սասնա տեսակի փայտից և 2 պլասմասե սղարաններից, նկարին համապատասխան,: Տնակի լայնությունը՝ մոտ 2*1.5մ Տնակի բարձրությունը՝ մոտ 3մ Բարձրակարգ սահնակ, որը պետք է տեղադրված լինի տնակի երկու կողմից: Նախատեսված 1.5-2մ բարձրության համար։Պատրաստված է UV պաշտպանված HDPE պլաստինից՝ Երկարատև օգտագործման համար։ Բարձրություն` 1.5-2 մ Երկարություն` Մոտ 2.9-3մ Լայնություն` Մոտ 50 սմ Քաշատարողություն` Մինչև 50 կգ. Վերջնական տեսքը, գույնը ինչպես նայև այլ հարցերը համաձայնեց նել պատվիրատուի հետ: Պարտադիր պայման՝ տեղադրումը իրականցնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: | հատ | 4 | Թալինի մանկական զբոսայգի |
| 6 | Աթոռ՝ փափուկ | Խնջույքի աթոռներ Բարձրություն՝ 89 սմ Լայնություն՝ 44 սմ Քաշը՝ 5,4 կգ Պրոֆիլի լայնությունը՝ 19 մմ Բարձրությունը մինչև նստատեղ՝46 սմ Խորություն՝54 սմ Պրոֆիլային հաստություն՝1,0 մմ Նստատեղի խորությունը՝40 սմ Նյութը՝ մետաղ Ոտքերի գույնը՝ ոսկի Կտորի գույնը՝ մուգ կապույտ | հատ | 250 | Դավթաշենի հանդիսությունների սրահ |