ТЕХНИЧЕСКОЕ  УСЛОВИЕ

Академик А. Центр здоровья "Армаш" им. Айрияна, закупки для нужд ЗАО

Покупка топливо՝ Бензин по процедуре электронного аукциона под кодом ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08Վ

| номер лота в приглашении | (CPV) | имя |  | Техническое условие | единица измерения | Ориентировочная цена/ драм РА/тыс. драм | адрес | предложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общая весь | срок*** |  |
| 1 | 09132200/501 | Бензин регуляр | Внешний вид: чистый и простой, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторный метод: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола Не более 1%, плотность при 15 0 С от 720 до 775 кг/м3, содержание серы - не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода - не более 2,7 %, объемная доля окислителей - не более метанола-3 %, этанола-5 %, изобутилового спирта-10 %, тербутиловый спирт-7%, эфиры (С5 и более)-15%, другие окислители-10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению Правительства РА 2004г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный постановлением № 1592 от 11 ноября. |  | литр | 2000.0 | 4000 | Араратский марз, РА.с. Армаш, ул. М. Никогосян 12 |  | с 01.01.2026 по 31.12.2026 1000 литров раз в квартал |

Ответственный отдел:

руководитель ……………………Асмик Абгарян

Представитель, составивший заявку на закупку ………. Асмик Самвелян

координатор по закупкам                                        Габриэл  Овсепян