**ՀԱՅՏ-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

***ՀԲԿ- ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/ 0104*** Ծածկագրով

,,ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ

կարիքների համար

**ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ, ԲՆԱ-ի , ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ**

ձեռք բերման նպատակով

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | CPV  կոդեր | Ապրանքի Անվանում | | | Չափման  միավոր | Միավ.  գին | Քանակ |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/Ամպիցիլին /սուլբակտամ / դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ամոքսիկլավ դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 4 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ամոքսացիլին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ազիտրոմիցին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ամիկացին Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | Հատ | 3000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Գենտամիցին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Դոքսիցիկլին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Էրիթրոմիցին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 4 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Մոքսիֆլոքսացին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 4 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Նորֆլոքսացին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 5 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Նիտրոֆուրանտոին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 4 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Պոլիմիքսին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ռիֆամպիցին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD.. | հատ | 3000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ցեֆտրիաքսոն դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD.. | հատ | 3000 | 4 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ցեֆօքսիտին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 4 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ցեֆիքսիմ դիսկ 50 դիսկ պարունակող քարթրիջներ  3 հատ x 50 դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | Հատ | 3000 | 4 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ցեֆուրոքսիմ դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 4 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ցեֆտազիդիմ դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 4 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ցիպրոֆլոքսացին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 4 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Քլորամֆենիկոլ դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 3 |
|  | 33691162 | Քիմիական տարրեր սկավառակի տեսքով  Կլինդամիցին դիսկ Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 3 |
|  | 33691162 | Քիմիական տարրեր սկավառակի տեսքով  Տետրացիկլին դիսկ Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 2 |
|  | 33691162 | Քիմիական տարրեր սկավառակի տեսքով  Լևոֆլոքսացին դիսկ Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 3 |
|  | 33691162 | Քիմիական տարրեր սկավառակի տեսքով  Կո- տրիմօքսոզոլ դիսկ Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 4 |
|  | 33691162 | Քիմիական տարրեր սկավառակի տեսքով  Իմեպենեմ դիսկ Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 1 |
|  | 33691162 | Քիմիական տարրեր սկավառակի տեսքով  Վանկոմիցին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 1 |
|  | 33691162 | Քիմիական տարրեր սկավառակի տեսքով  Օպտոխինի թեսթ դիսկ, REF 9501  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | Թղթե դիսկեր 5մկգ ռեագենտի պարունակությամբ S. pneumoniae-ի ինդենտիֆիկացիայի համար, 100դիսկ | Оптохиновый тест, бумажный диск с нагрузкой 5мкг реагрента, для индентификации S. Pneumonia, REF 9501, 100 дисков | Հատ/  տուփ | 20000 | 1 |
|  | 33691162 | Քիմիական տարրեր սկավառակի տեսքով  Բացիտրացինի թեսթ դիսկ 0.04 IU, REF 9502 դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | Թղթե դիսկեր A խմբի ստրեպտոկոկերի ինդենտիֆիկացիայի համար,  100 դիսկ | Бацитрациновый тест 0.04 IU, REF 9502  Бумажные диски с 0.04 IU, для идентификации стрептокока группы А, 100 дисков | Հատ/  տուփ | 20000 | 1 |
|  | 33691163 | TSI AGAR  TSI ագար 500 գր-ոց պլասիկ տարա  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | Դիֆերենցիալ միջավայր էնտերոբակտերիաների անջատման համար:  Բաղադրությունը գրամ/ լիտր.  Պեպտոհատուկ 20.0, լակտոզա 10,0 , սախարոզա 10,0, նատրիումի քլորիդ 5,0, մսային էքստրակտ 3,0 խմորասնկային էքստրակտ 3,0, գլյուկոզա 1,0, երկաթի սուլֆատ 0.2, նատրիումի թիոսուլֆատ 0,3, ֆենոլ կարմիր 0,025, ագար 12,0, վերջնական PH=7,3 ± 0,2 25°C : Ֆորմատը՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով:  Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար CE, IVD | Дифференциальная среда для выделения энтеробактерий.  Состав г/л  Пептоспециал 20,0, лактоза 10,0, сахароза 10,0, хлорид натрия 5,0, мясной экстракт 3,0, дрожжевой экстракт 3,0, глюкоза 1,0, сульфат железа 0,2, тиосульфат натрия 0,3, феноловый красный 0,025, агар 12,0, конечный pH=7,3 ± 0,2 при 25°С .  Формат: пластиковые контейнеры по 500 грамм. Товар должен иметь ISO 9001, ISO 13485, сертификат качества на каждую партию CE, IVD. | հատ | 35000 | 1 |
|  | 33691163 | Թիոգգլիկոլային միջավայր 100գր-ոց պլաստիկ տարա  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | Թիոգգլիկոլային միջավայր- Փոշի միջավայր նախատեսված հեղուկ թիոգլիկոլային միջավայր ստանալու համար: Նախատեսված է աէրոբ և անաէրոբ մանրէների աճեցման համար և մանրէազերծման ստուգման համար: Բաղադրությունը գ/լ; կազեինի ֆերմենտային դաջեստ 15.0, խմորասնկային էքստրակտ 5.0, գլյուկոզ 5.5, նատրիումի քլորիդ 2.5, նատրիումի թիոգլիկոլատ 0.5, α-ցիստեին 0.5, ռեզուստին 0.001 ագար 0.75: 100գր-ոց պլաստիկ տարա Сертификат ISO 9001, ISO 13485 որակի սերտիֆիկատ | Тиогликоловая среда для контроля стерильности различных биоматериалов а также для культивирояания широкого круга аэробных и анаэробных бактериий. 100г пластич. Тара. Сертификат ISO 9001, ISO 13485 | հատ | 20000 | 1 |
|  | 33691163 | UREA agar BASE /CHRISTENSEN/ 100 գր. պլ. տարա  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | UREA agar BASE /CHRISTENSEN/ -Միջավայր նախատեսված ուրեազ թեսթի համար խորհուրդ տրված ISO 6785 և IDF 93 կողմից:  Բաղադրությունը գ/լ- Պեպտոն 1.0, գլյուկոզ-1.0, նատրիումի քլորիդ-5.0, մոնոկալիում ֆոսֆատ-2.0, ֆենոլ կարմիր 0.012, ագար 15.0, վերջնական pH8.6 ± 25°C **;ֆորմատը 100 գրամանոց պլաստիկ տարաներով** : Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 որակի սետիֆիկատ , յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար, CE IVD | UREA agar BASE /CHRISTENSEN/- Среда для уреазного теста, рекомендованная ISO 6785 и IDF 93.  Состав г/л- Пептон 1,0, глюкоза-1,0, хлорид натрия-5,0, монокалийфосфат-2,0, феноловый красный 0,012, агар 15,0, конечный рН 8,6±25°С, расфасован в пластиковые контейнеры по 100 г. Продукт должен иметь сертификат качества ISO 9001, ISO 13485 на каждую партию, CE IVD | հատ | 20000 | 1 |
|  | 33211150 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  40% Ուրեա հավելում, յուրաքանչյուր հավաքածու ներառում է 10 x5 մլ  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | Ուրեա հավելում, յուրաքանչյուր հավաքածու ներառում է 10 x5 մլ սրվակ 40% ուրեա հավելում պարունակող և օգտագործման ուղեցույց: Պարունակությունը սրվակի -2 գ ուրեա / եվրոպական արտադրության ISO 9001, 13485, CE, IVD հավաստագրեր, որակրի հավաստագրի առկայություն յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար/ տուփ | Добавка мочевины, каждый набор включает 10 флаконов по 5 мл, содержащих 40% добавки мочевины, и инструкцию по применению. Содержание мочевины в каждом флаконе: 2 г / Европейское производство, сертификаты ISO 9001, 13485, CE, IVD, наличие сертификата качества на каждую партию/коробку. | հատ | 40000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  Կոագուլազային թեսթ  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | Կոագուլազային թեսթ 5x4մլ,ճագարի չոր պլազմա, օգտագործվում է կոագուլազա ֆերմենտը Staphylococcus aureus-ի մոտ հայտնաբերման համար | Коагулазный тест – комерческая сухая кроличья плазма для обнаружениий коагулаза фермента у Staphylococcus aureus, 5х4мл | Հատ/  տուփ | 50000 | 8 |
|  | 33691167 | Լաբորատոր օժանդակ-գիտական նյութեր Իմունոխրոմատոգրաֆիկ թեսթեր Ջարդիա Լամբլիա 20 թեսթ –կասետ  Arco Biotech INC կամ համարժեք Cer Test Biotec կամ համարժեք Wondfo | Իմունոխրոմատոգրաֆիկ թեսթեր Ջարդիա Լամբլիա 20 թեսթ –կասետ | Джардиа (лямблиа) ИХА кассеты для 20-и опр, 20тест-кассеты | Հատ/  տուփ | 45000 | 1 |
|  | 33691167 | Լաբորատոր օժանդակ-գիտական նյութեր Իմունոխրոմատոգրաֆիկ թեսթեր E-coli 0157 ախտորոշման համար, 40 թեսթ –ոց տուփ  Arco Biotech INC կամ համարժեք Cer Test Biotec կամ համարժեք Wondfo | Իմունոխրոմատոգրաֆիկ թեսթեր E-coli 0157 ախտորոշման համար, 20 թեսթ -կասետ արագ որոշման | Иммунохроматографический тест для диагностики E-coli 0157, 20 тест-кассет для быстрого определения . | Հատ/  տուփ | 80000 | 1 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Կենսակուլտուրայի փորձանոթի համար նախատեսված կափարիչ, ոչ հերմետիկ փակվող, պատրաստված անոդիզացված ալյումինից, պատված AISI304 չժանգոտվող պողպատից, ավտոկլավվող 15-16մմ տրամագծով:, որակի հավաստագրի առկայություն ISO13485, 90011 և EC  1 տուփ , տուփում 100 հատ | Крышка для пробирки для биокультур, негерметичная, из анодированного алюминия, покрыта нержавеющей сталью AISI304, автоклавируемая, диаметр 15-16 мм, сертификаты качества ISO13485, 90011 и EC  1 коробка, 100 шт. в коробке | Հատ/  տուփ | 150000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  Գլյուկոզի թեսթ 30 սրվակ պարունակող տուփ  1 տուփ x 30 սրվ.  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Notmax | Գլյուկոզի որոշման արագ թեսթ, նախատեսված միկրոօրգանիզմների նույնականացման համար , յուրաքանչյուր տուփ պարունակում է 30 սրվակ չոր միջավայրով և մեկ օգտագործման ուղեցույց յուրաքանչյուր սրվակ պարունակում է չոր սպիտակուցային սուբստրատ, շաքար, PH ինդիկատոր բրոմ կրեզոլ պուրպուր և սպեցիֆիկ շաքարային սուբստրատ/ գլյուկոզա/ : Միայն in vitro օգտագործման:  Յուրաքանչյուր տուփ նախատեսված է 30 թեսթի համար:Արդյունքի կարդացումը ՝ 18-24 ժամվա րնթացքում: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Արտադրանքը պետք է ունենա ֆիրմային նշանի առկայություն:  ISO 13485:2003 CMDCAS UNI EN ISO 9001 : 2008 UNI EN ISO 13485:2012  Հավաստագրեր IVD CE Mark որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքաակի համար | Экспресс-тест для определения глюкозы, предназначенный для выявления микроорганизмов, в каждой коробке содержится 30 флаконов с сухой средой и одна инструкция по эксплуатации, каждый флакон содержит сухой белковый субстрат, сахар, индикатор PH бромкрезоловый фиолетовый и специфический сахарный субстрат/ глюкоза /. Только для использования in vitro.  Каждая коробка рассчитана на 30 тестов. Считывание результата через 18-24 часа. Температура хранения: 2-8°C. Товар должен иметь наличие товарного знака.  ISO 13485:2003 CMDCAS UNI EN ISO 9001: 2008 UNI EN ISO 13485:2012.  Сертификаты Сертификат качества IVD CE Mark на каждую партию продукции/ | Հատ/  տուփ | 20000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  Լակտոզայի թեսթ 30 սրվակ պարունակող տուփ  1 տուփ x 30 սրվ.  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Notmax | Լակտոզայի որոշման արագ թեսթ, նախատեսված միկրոօրգանիզմների նույնականացման համար , յուրաքանչյուր տուփ պարունակում է 30 սրվակ չոր միջավայրով և մեկ օգտագործման ուղեցույց յուրաքանչյուր սրվակ պարունակում է չոր սպիտակուցային սուբստրատ, շաքար, PH ինդիկատոր բրոմ կրեզոլ պուրպուր և սպեցիֆիկ շաքարային սուբստրատ/ Լակտոզա / : Միայն in vitro օգտագործման:  Յուրաքանչյուր տուփ նախատեսված է 30 թեսթի համար:Արդյունքի կարդացումը ՝ 18-24 ժամվա րնթացքում: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Արտադրանքը պետք է ունենա ֆիրմային նշանի առկայություն:  ISO 13485:2003 CMDCAS UNI EN ISO 9001 : 2008 UNI EN ISO 13485:2012  Հավաստագրեր IVD CE Mark որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքաակի համար | Экспресс-тест для определения Лактоза, предназначенный для выявления микроорганизмов, в каждой коробке содержится 30 флаконов с сухой средой и одна инструкция по эксплуатации, каждый флакон содержит сухой белковый субстрат, сахар, индикатор PH бромкрезоловый фиолетовый и специфический сахарный субстрат/ лактоза /. Только для использования in vitro.  Каждая коробка рассчитана на 30 тестов. Считывание результата через 18-24 часа. Температура хранения: 2-8°C. Товар должен иметь наличие товарного знака.  ISO 13485:2003 CMDCAS UNI EN ISO 9001: 2008 UNI EN ISO 13485:2012.  Сертификаты Сертификат качества IVD CE Mark на каждую партию продукции/ | հատ/  տուփ | 20000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  Մալտոզա թեսթ 30 սրվակ պարունակող տուփ  1 տուփ x 30 սրվ.  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Notmax | Մալտոզայի որոշման արագ թեսթ, նախատեսված միկրոօրգանիզմների նույնականացման համար , յուրաքանչյուր տուփ պարունակում է 30 սրվակ չոր միջավայրով և մեկ օգտագործման ուղեցույց յուրաքանչյուր սրվակ պարունակում է չոր սպիտակուցային սուբստրատ, շաքար, PH ինդիկատոր բրոմ կրեզոլ պուրպուր և սպեցիֆիկ շաքարային սուբստրատ/ Մալտոզա / : Միայն in vitro օգտագործման:  Յուրաքանչյուր տուփ նախատեսված է 30 թեսթի համար:Արդյունքի կարդացումը ՝ 18-24 ժամվա րնթացքում: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Արտադրանքը պետք է ունենա ֆիրմային նշանի առկայություն:  ISO 13485:2003 CMDCAS UNI EN ISO 9001 : 2008 UNI EN ISO 13485:2012  Հավաստագրեր IVD CE Mark որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքաակի համար | Экспресс-тест для определения  Малтоза, предназначенный для выявления микроорганизмов, в каждой коробке содержится 30 флаконов с сухой средой и одна инструкция по эксплуатации, каждый флакон содержит сухой белковый субстрат, сахар, индикатор PH бромкрезоловый фиолетовый и специфический сахарный субстрат/ малтоза /. Только для использования in vitro.  Каждая коробка рассчитана на 30 тестов. Считывание результата через 18-24 часа. Температура хранения: 2-8°C. Товар должен иметь наличие товарного знака.  ISO 13485:2003 CMDCAS UNI EN ISO 9001: 2008 UNI EN ISO 13485:2012.  Сертификаты Сертификат качества IVD CE Mark на каждую партию продукции/ | հատ/  տուփ | 20000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  Մաննոզայի թեսթ 30 սրվակ պարունակող տուփ  1 տուփ x 30 սրվ  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Notmax . | Մաննոզայի որոշման արագ թեսթ, նախատեսված միկրոօրգանիզմների նույնականացման համար , յուրաքանչյուր տուփ պարունակում է 30 սրվակ չոր միջավայրով և մեկ օգտագործման ուղեցույց յուրաքանչյուր սրվակ պարունակում է չոր սպիտակուցային սուբստրատ, շաքար, PH ինդիկատոր բրոմ կրեզոլ պուրպուր և սպեցիֆիկ շաքարային սուբստրատ/ Մաննոզա / : Միայն in vitro օգտագործման:  Յուրաքանչյուր տուփ նախատեսված է 30 թեսթի համար:Արդյունքի կարդացումը ՝ 18-24 ժամվա րնթացքում: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Արտադրանքը պետք է ունենա ֆիրմային նշանի առկայություն:  ISO 13485:2003 CMDCAS UNI EN ISO 9001 : 2008 UNI EN ISO 13485:2012  Հավաստագրեր IVD CE Mark որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքաակի համար | Экспресс-тест для определения Манноза, предназначенный для выявления микроорганизмов, в каждой коробке содержится 30 флаконов с сухой средой и одна инструкция по эксплуатации, каждый флакон содержит сухой белковый субстрат, сахар, индикатор PH бромкрезоловый фиолетовый и специфический сахарный субстрат/ манноза/. Только для использования in vitro.Каждая коробка рассчитана на 30 тестов. Считывание результата через 18-24 часа. Температура хранения: 2-8°C. Товар должен иметь наличие товарного знака.  ISO 13485:2003 CMDCAS UNI EN ISO 9001: 2008 UNI EN ISO 13485:2012.  Сертификаты Сертификат качества IVD CE Mark на каждую партию продукции/ | հատ/  տուփ | 20000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  Սախարոզա թեսթ 30 սրվակ պարունակող տուփ  1 տուփ x 30 սրվ.  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Notmax | Սախարոզայի որոշման արագ թեսթ, նախատեսված միկրոօրգանիզմների նույնականացման համար , յուրաքանչյուր տուփ պարունակում է 30 սրվակ չոր միջավայրով և մեկ օգտագործման ուղեցույց յուրաքանչյուր սրվակ պարունակում է չոր սպիտակուցային սուբստրատ, շաքար, PH ինդիկատոր բրոմ կրեզոլ պուրպուր և սպեցիֆիկ շաքարային սուբստրատ/ Սախարոզա / : Միայն in vitro օգտագործման:  Յուրաքանչյուր տուփ նախատեսված է 30 թեսթի համար:Արդյունքի կարդացումը ՝ 18-24 ժամվա րնթացքում: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Արտադրանքը պետք է ունենա ֆիրմային նշանի առկայություն:  ISO 13485:2003 CMDCAS UNI EN ISO 9001 : 2008 UNI EN ISO 13485:2012  Հավաստագրեր IVD CE Mark որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքաակի համար | Экспресс-тест для определения Сахарозы, предназначенный для выявления микроорганизмов, в каждой коробке содержится 30 флаконов с сухой средой и одна инструкция по эксплуатации, каждый флакон содержит сухой белковый субстрат, сахар, индикатор PH бромкрезоловый фиолетовый и специфический сахарный субстрат/ Сахароза /. Только для использования in vitro.  Каждая коробка рассчитана на 30 тестов. Считывание результата через 18-24 часа. Температура хранения: 2-8°C. Товар должен иметь наличие товарного знака.  ISO 13485:2003 CMDCAS UNI EN ISO 9001: 2008 UNI EN ISO 13485:2012.  Сертификаты Сертификат качества IVD CE Mark на каждую партию продукции/ | հատ/  տուփ | 20000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  Gen Box anaer  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Notmax | Գազագեներատորային փաթեթ , որում առկա քիմիական նյութը (նատրիումի հիդրոսուլֆատ կամ պիրոգալոլ) ապահովում է թթվածնի կլանումն ու անաէրոբ միջավայրի ստեղծումը: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 10 փաթեթ ISO 9001, ISO 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար | Газогенераторный пакет, в которой действующее химическое вещество (гидросульфат натрия или пирогаллол) обеспечивает поглощение кислорода и создание анаэробной среды. В каждой коробке содержится 10 пакет ISO 9001, ISO 13485 и сертификат качества на каждую партию. | հատ/  տուփ | 35000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  Nitrate test / նիտրատային տեստ/  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Notmax | Արագ թեսթ , բակտերիաների մոտ նիտրատը նիտրիտի վերածելու հատկությունը հայտնաբերելու համար:  Հավաքածուն ներառում է 30 սրվակներ՝ կալիումի նիտրատ պարունակող ջրազրկված կուլտուրալ միջավայր: Հավաքածուն ներառում է նաև մեկ շիշ N,N-Դիմեթիլ –ալֆանաֆթիլամին ռեագենտ / 3 մլ/, 1 շիշ սուլֆանիլաթթվի ռեագենտ /3մլ/:  Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C/եվոպական կամ համարժեք/  ISO 13485 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար | Экспресс-тест для выявления способности бактерий превращать нитрат в нитрит.  В комплект входит 30 флаконов сухой питательной среды, содержащей нитрат калия. В комплект также входит один флакон реагента N,N-Диметилальфанафтиламин /3 мл/, 1 флакон реагента сульфаниловой кислоты /3 мл/.  Температура хранения 2–8°C/европейская или эквивалентная/  ISO 13485, 13485 и сертификат качества на каждую партию. | հատ/  տուփ | 20000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  Օքսիդազա  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Notmax | Օքսիդազա ISO 013485…2003 30 թեսթ դիսկ պարունակող / տուփ /: Միկրոօրգանիզմների մոտ ցիտոքրոմօքսիդազա ֆերմենտը հայտնաբերելու համար:  ISO 013485…2003 | Оксидаза ISO 013485...2003 30 тест диск, содержащий /box/. Выявить фермент цитохромоксидазу у микроорганизмов.  ИСО 013485...2003 | հատ | 14000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Սիմոնս ցիտրատային ագար  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Conndalab | SIMMONS CITRATE AGAR Դիֆերնեցիալ միջավայր էնտերոբակտերիաների նույնականացման համար: Բաղադրությունը գ/լ: մագնեզիում սուլֆատ 0.2, ամոնիումի դիհիդրոգեն ֆոսֆատ 1.0, դիկալիում ֆոսֆատ 1.0, նատրիումի ցիտրատ 2.0, նատրիումի քլորիդ 5.0, բրոմ թիմոլ կապույտ 0.08, ագար 15.0, pH 6.8 ± 0.02 25°C: Ֆորմատ 100գր պլ. տարա Սերտիֆիկատ ISO 9001, ISO 13485 CE , IVD /եվրոպական արտադրության/ | Цитратный агар SIMMONS. Диференциальная среда для энеробактериий, для определения утилизации цитрата натриа. Состав Г/л; Магниа сульфат 0.2, амониа дигидрофосфат 1.0, калиа дигидрофосфат 1.0, натриа цитрат 2.0, натриа хлорид 5.0, бром тимоловый синий 0.08, агар 15.0, pH 6.8 ± 0.02 25°C. Формат 100г пл. тара. Сертификат ISO 9001, ISO 13485 CE , IVD | հատ | 15000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Շիգելլայի հ/ծ որոշման արագ թեսթ / shigella Flexneri Sonnei combo test | Экспресс-тест на Shigella spp. | հատ | 2520 | 25 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | E-coli ATCC 25922  5 գնդիկ | E-coli ATCC 25922  5 шарик | հատ | 150000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Psendomans aerginola ATCC 27853  1 գնդիկ | Psendomans aerginola ATCC 27853  1 шарик | հատ | 100000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Staplylocoous anreus ATCC 29213  5 գնդիկ | Staplylocoous anreus ATCC 29213  5 шарик | հատ | 150000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Enterococus faecalis ATCC 29212  1 գնդիկ | Enterococus faecalis ATCC 29212  1 шарик | հատ | 100000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Staplylocoous pnemoniae ATCC 49619  5 գնդիկ | Staplylocoous pnemoniae ATCC 49619  5 шарик | հատ | 150000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Haemophilus influenza ATCC 49766  5 գնդիկ | Haemophilus influenza ATCC 49766  5 шарик | հատ | 150000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  Մերոպենեմ  դիսկ պարունակող քարթրիջներ  Biomerieux կամ համարժեք Liofilechem կամ համարժեք Notmax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: **Ֆորմատը քարթրիջներ 50 սկավառակ պարունակող թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи, содержащие 50 бумажных дисков, пропитанных антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  Arco Biotech INC կամ համարժեք Cer Test Biotec կամ համարժեք Wondfo | Իմունոխրոմատոգրաֆիկ թեսթեր Clostridium difficile G-DH + Toxsin A+B VIXA-հ/ծ որման արագ թեսթ /կղանքում/  Տուփ | Clostridium difficile G-DH + Toxsin A+B VIXA-հ/ծ որման արագ թեսթ /կղանքում/  Пачка | հատ | 12500 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ  Բենզիլպենիցիլին G դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ  Տոբրամիցին դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ  Ցեֆոտաքսիմ դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Հակաբիոտիկային սկավառակներ հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար: Ֆորմատը քարթրիջներ **50 սկավառակ պարունակող: թղթե սկավառակներ** ներծծված համապատասխան կոնցենտրացիայի հակաբիոտիկով: CE, ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , IVD | Диски с антибиотиками для определения чувствительности к антибиотикам. Формат: картриджи по 50 дисков. Бумажные диски пропитаны антибиотиком в соответствующей концентрации. CE, ISO 9001, 13485 и сертификат качества на каждую партию, IVD. | հատ | 3000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ H pylori-Ag հելիկոբակտեր անտիգեն ИXA / արագ որոշման թեսթ/ | Հելիկոբակտերի որոշման չոր ուրեազային թեսթ-Բիոպտատում Helikobacter pylori բակտերիայի գերարագ որոշման չոր ուրեազային թեսթ:Կախված նմուշի մեջ բակտերիայի կոնսենտրացիայից՝ թեսթի գույնի փոփոխություն՝ առնվազն չորս երանգններով –մանուշակագույն, վառ կարմիր, մուգ վարդագույն, բաց վարդագույն, բակտերիայի բացակայության դեպքում՝ դեղին: Արդյունքների գնահատումը 60 վայրկյան հետո:Թեսթի պահպանման ջերմաստիճանը առնվազն 6-40°C: Պիտանիության ընդհանուր ժամկետը 4 տարի, մատակարարման պահին առնվազն 2/3 առկայություն: Որակի միջազգային CE հավաստագրի առկայություն | Сухой уреазный тест для определения Helicobacter pylori - Сухой уреазный тест для быстрого определения Helicobacter pylori в биоптате. В зависимости от концентрации бактерий в образце, тест меняет цвет как минимум на четыре оттенка: фиолетовый, ярко-красный, темно-розовый, светло-розовый и желтый при отсутствии бактерий. Результаты оцениваются через 60 секунд. Температура хранения теста: от 6 до 40°C. Общий срок годности – 4 года, наличие не менее 2/3 на момент поставки. Наличие международного сертификата качества CE. | Հատ/տուփ | 1500 | 180 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/  Էմտերո Պլյուրի թեսթ  Entero Pluri Test /78619 դիսկ  Biomerieux կամ համարժեք , Liofilchem, կամ համարժեք Normax | Թեսթն իրենից ներկայացնում է 12 սեկտորային համակարգ, որը պարունակում է հատուկ սննդային միջավայրեր Enterobacteriaceae ընտանիքի և այլ գրամ բացասական մ/-ի ինդենտիֆիկացիայի համար, 25 թեսթ 1 տուփում | Энтеро-Плюри тест. Тест представляет собой 12-секторную систему содержанию специальные питательные среды для идентификации Enterobacterieae и других грамотрицательных бактерий. 25 тестов 1 коробке | Հատ | 100000 | 6 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Մեթիլեն կապույտի լ-թ ըստ Լյոֆլերի, միկրոօրգանիզմների առաջնակի ներկման համա: ֆորմատը 1 լ-ոց պլաստմասե տարա | Раствор Метиленовый синий по Леффлеру, для первичной окраски микроорганизмов. Формат: пластиковая тара объемом 1 литр. | հատ | 50000 | 5 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ռոմանովսկի Գիմզա | Ռոմանովսկի Գիմզա 1000մլ պլ. տարա /ներկանյութ/ | Гимза 1000мл пл. банка /краситель препаратов/ | հատ | 30000 | 2 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Կատիոնորմ 10 մլ ակնակաթիլ | Катионорм 10 мл глазные капли | հատ | 5000 | 25 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | ԿՏԳ թուղթ 215x20 գլան | Бумага КТГ рулон 215х20 | hat | 1500 | 10 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Միկրոցիդ 1լ-ոց / Ախտահանիչ լ-թ պատրաստի սպիրտի բնորոշ հոտով: Ազդող նյութը 60-70% սպիրտ: Նախատեսված է ուլտրաձայնային ախտորոշիչ սարքեր տվիչների ախտահանման համար: Տարողությունը 1լ տարայով, ցողացրող կամ  Դոզավորող գլխիկով: Արտադրողի կողմից ունենա ISO հավաստագիր | Микроцид 1л / Дезинфицирующее средство 1л, готовое к применению, с характерным запахом спирта. Действующее вещество: 60-70% спирта. Предназначено для дезинфекции ультразвуковых диагностических приборов и датчиков. Объём 1л с распылителем или дозирующей головкой. Имеет сертификат ISO от производителя. | հատ | 6000 | 10 |
|  | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական | Ասեղ վիրաբուժական ծակող, երկարությունը 30,35,40,45,50, հաստությունը0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5, կորությունը 5/8, 1/2 | Хирургическая игла для пирсинга, длина 30,35,40,45,50, толщина 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5, изгиб 5/8, 1/2 | հատ | 500 | 250 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Արտածծիչ կոագուլյատոր  10Fr, Hand Control,152 cm,Cannula 3.0m, cord | Всасывающий коагулятор10Fr, Hand Control,152 cm,Cannula 3.0m, cord | հատ | 30000 | 4 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Թիթեռնիկ ասեղ ն/ե 23G, 24G, 25G | Игла-бабочка н/д 23G, 24G, 25Ghat | հատ | 16.1 | 300 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Միզանոթ (УТКА) | Мочевыводящие пути (МВП) | հատ | 5000 | 10 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Օկութիարզ ALO 10 մլ ակնակաթիլ | Глазные капли Окутиарз АЛО 10 мл | հատ | 5000 | 10 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Տաֆլոտան 15 մկգ/մլ 2.5 մլ ակնակաթիլ | Тафлотан 15 мкг/мл 2,5 мл глазные капли | հատ | 6000 | 10 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Ազոպտ 10 մգ/մլ 5մլ ակնակաթիլ | Глазные капли Азопт 10 мг/мл 5 мл | հատ | 4500 | 10 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Միրոլյուտ 200 մկգ-  Միզոպրոստոլ 200 մկգ ցուցված դեղորայքային ընդհատման համար | Миролют 200 мкг  Мизопростол 200 мкг показан для медикаментозного аборта | հաբ | 500 | 100 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Ցիստրակուրիում 5 մգ/2.5 ,լ-թ նրարկման | Цистракурий 5 мг/2,5 л/ч инфузия | սրվ | 1200 | 300 |
|  | 33621340 | Կոֆեին նատրիումի բենզոնատN06BC01 | Բենզոնատ 100մգ/մլ 1մլ լ-թ ներարկման  Կոֆեին Na | Бензоат 100 мг/мл 1 мл л-т инъекция  Кофеин Na | սրվ | 80 | 300 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Դոքսիցիկլին 100 մգ | Доксициклин 100 мг | դ/հատ | 50 | 200 |
|  | 33611350 | Ասկորբինաթթու g01ad03, s01xa15,a11ga01 | Ասկորբինաթթու 50 մգ/մլ 2մլ լ-թ ներարկման | Аскорбиновая кислота 50 мг/мл 2 мл l-t инъекция | սրվ | 50 | 10000 |
|  | 33661115 | Բուպիվակային n01bb01 | Լևոբուպիվակային 2.5մգ/մլ 10մլ լ-թ ներ. սրվակ | Левобупивакаин 2,5 мг/мл 10 мл л-т. флакон | հատ | 1500 | 20 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք  Հիդրոկորտիզոն, 10 մգ/գ 15գ քսուք | Հիդրոկորտիզոն, 10 մգ/գ 15գ քսուք արտաքին օգտագործման | Хидрокортизон 10мг/г 15г крем | հատ | 300 | 30 |
|  | 33651111 | Ամօքսիցիլին j01ca04 | Ամօքսիցիլին 500մգ դ/պատիճ | Аоксицилин 500мг | հատ | 100 | 700 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Ինդոմետացին 50մգ մոմիկ | Индометацин 50 мг | հատ | 200 | 300 |
|  | 33651146 | Ֆուրազոլիդոն g01ax06 | Ֆուրազոլիդոն 50 մգ | Фуразолидон 50мг | հատ | 5 | 1500 |
|  | 33651134 | Ցիպրոֆլօքսացին J01 MA02 , S01 AE03, S02 AA15,S03 AA07, | Ցիպրոֆլօքսացին 500մգ դ/հատ | Ципрофлоксацин 500мг тавлетки | դ/հատ | 50 | 200 |
|  | 33661116 | Լիդոկային 50մգ/մլ 15մլ C01 BB01, C05AD01, D04AB01, N01 BB02, R02 AD02, S01HA07, S02 AD0 | Լիդոկային 50մգ/մլ 15մլ ցողացիր | Лидокаин 50 мг/мл 15 мл спрей | հատ | 1200 | 30 |
|  | 33651134 | Ցիպրոֆլօքսացին J01 MA02 , S01 AE03, S02 AA15,S03 AA07, | Ցիպրոֆլօքսացին 3մգ/մլ 10մլ ակնակաթիլ | Ципрофлоксацин 3мг/мл 10мл гл. капли | հատ | 550 | 35 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք  Կալիումի քլորիդ 40մգ/մլ 200մլ լ-թ ներարկման պլ. փաթեթ | Կալիումի քլորիդ 40մգ/մլ 200մլ լ-թ ներարկման պլ. փաթեթ | Калии хлорид 40мг/мл 200мл р-р д/и пл. пакет | հատ | 800 | 10 |
|  | 33691136 | Նատրիումի քլորիդ A12 CA01, B05 CB01, B05 XA03 | Նատրիումի քլորիդ 9մգ/մլ 250մլ լ-թ ներարկման պլ. փաթեթ | Натрий хлорид 9мг/мл 250мл р-р д/и. пл. пакет | հատ | 350 | 300 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք  Լուբրիգել 25գ | Լուբրիգել 25գ | Лубригель 25мг | հատ | 600 | 30 |
|  | 33651134 | Ցիպրոֆլոքսացին j01ma02,s01ae03, s02aa15, s03aa07 | Ցիպրոտեք 0.2% 200մլ լ-թ ներ. պլ. փաթեթ | Ципротек 0,2% 200 мл л. пл. упаковка: | հատ | 750 | 200 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք Դոպեգիդ 250մգ | Մեթիլ դոպա 250մգ դ-հաբ | Метил допа 250мг | հատ | 55 | 500 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք  նոլպազա | Պանտոպրազոլ 40մգ | Пантопразол 40мг таб | հատ | 70 | 24000 |
|  | 33621420 | Ատորվաստատին c10aa05 | Ատորիս 40մգ 40մգ | Аторвастатин 40мг таб | հատ | 65 | 1000 |
|  | 33621520 | Էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ), հիդրոքլորոթիազիդ 10/25մգ C09BA02 | Էնապ H 10/25 դ/հատ | Энап H 10/25 таб | հատ | 25 | 4000 |
|  | 33691203 | Լոզարտան / Լոզարտանի կալիում/ C09CA01 | Լորիստա H 100/12,5/ Լոզարտան100մգ+հիդրոքլորթիազիդ 12,5մգ դեղահատ/ | Лозартан 100мг+гидрохлорт. 12,5мг таб | հատ | 90 | 1000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Սպիրոգրաֆիային ժապավեն 210x30մ փայլուն / глянцевый/ SP 100B ապարատի համար | Лента для спирографии 210x30м глянцевая / глянцевая / для аппарата SP 100B | հատ | 2000 | 15 |
|  | 33141141 | Երակային համակարգի արյան փորձանմուշների վերցման սարքեր | Փորձանոթ Na հեպարին | пробирка Na-гепарин | հատ | 130 | 2000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Պորտասեղմիչ նորածնային | Зажим пупочный новорожденныx | հատ | 60 | 700 |
|  | 33141138 | Կանյուլա | Նազալ խողովակ /носик/ նորածիների և անհասների համար | Трубка назальная /носик/ для младенцев и недоношенних | հատ | 500 | 50 |
|  | 33611150 | Պանկրեատին a09a | Մեզիմֆորտե 3500 ԱՄ դ/հատ | Панкреатин 10000 капс. | հատ | 70 | 500 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Բարիումի սուլֆատ 100 գր-ոց փոշի  Սպիտակ, անհոտ փոշի ռենտգենոկոնստրաստ հետազոտության համար | Сульфат бария, порошок 100 г  Белый порошок без запаха для рентгеноконтрастных исследований | հատ | 550 | 100 |
|  | 33651118 | Ցեֆտրիաքսոն 1գ j01dd04 | Ցեֆտրիաքսոն նատրիում դ/փոշի, մ/մ ներարկման լ-թի, ապաե սրվակ 1000 մգ և 3.5 մլ լուծիչ ամպուլում | Цефтриаксон натрия д/порошок, раствор для инъекций, флакон 1000 мг и 3,5 мл растворителя в ампуле | հատ | 1900 | 2000 |
|  | 33621120 | Էնօքսապարին-4000  B01ab05 | Կվադրապարին 0.4 անտի XaME /-0.4մլ սրվակ | Эноксипарин-4000 анти-XaME/флакон по 0,4 мл | հատ | 2000 | 500 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Ավիլակ GG Լակտո – բիֆիդոբակտերիաներ, ինուլին | Авилак GG Лакто-бифидобактерии, инулин | հատ | 350 | 600 |
|  | 33691141 | Բժշկական թթվածին  բալոն 6 խոր. Մ  v03an01 | Բժշկական թթվածինը իրենից ներկայացնում է անհոտ և անգույն գազ, որում թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5% ածխատթթու գազի պարունակությունը 0.01 %, ջրի պարունակությունը ոչ ավել 0.009%: մատակարարումը կատարվում է պողպատյա 40լ-ոց տարողությամբ 6մ³ կապույտ գույնի բալոններով:Ճնշումը ոչ պակաս 150ՄՊԱ: Բալոնները պետք է լինեն ռետինե ամրակներով և անցած լինեն փորձաքննություն և ունենան շահագործման ժամկետ, ինչպես նաև թթվածնի մատակարարման համապատասխան որակավորում /սերտիֆիկատ/ | Медицинский кислород представляет собой газ без запаха и цвета, с содержанием кислорода не менее 99,5%, 0,01% углекислого газа и 0,009% содержания воды. Поставка производится из стали 40 м с 6 м³ синих баллонов с давлением не менее 150 МПа. Баллоны должны пройти проверку и иметь срок эксплуатации, а также соответствующую квалификацию / сертификат для подачи кислорода. | Հատ | 3000 | 3500 |

***\*\*\*\*Ապրանքի մատակարարումը պետք է կատարվի պատվերի սահմաններում,***

***\*\*\*\*\*Ապրանքի մատակարարումը ք. Հրազդան, Մ.Բաղրամյան թաղ. Պուրակային 32 հասցեում***

***\*\*\*\*\*\** *Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:***

***\*\*\*\* Պատվիրատուի կողմից նմուշի պահանջի դեպքում մասնակցի կողմից պետք է այն պարտադիր ներկայացվի***

***\*\*\*\*\* Տեխնիկական բնութագրերում առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանման, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ արտադրողին կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ «կամ համարժեքը» բառերը:***

|  |
| --- |
| ***Պիտանելիության ժամկետները համաձայն ՀՀ Կառավարության 02.05. 2013 թ. Թիվ 502.-Ն***  ***Ա. 2.5 տարի և ավելի պիտանելության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելության ժամկետ***  ***Բ. նյութերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման*** |