## Հայ
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար
1 | 33691162/801 | Հակա A մոնոկլոնալ շիճուկ (Monoclonal Anti - A) | Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա։ Ֆորմատ՝ 10մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 250 | հատ | 800 | 200000
2 | 33691162/802 | Հակա B մոնոկլոնալ շիճուկ (Monoclonal Anti - B) | Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա։ Ֆորմատ՝ 10մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 250 | հատ | 800 | 200000
3 | 33691162/803 | Հակա AB մոնոկլոնալ շիճուկ (Monoclonal Anti - AB) | Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա։ Ֆորմատ՝ 10մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 200 | հատ | 1000 | 200000
4 | 33691162/804 | Արյան rh (C) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ (Monoclonal Anti - C) | Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա։ Ֆորմատ՝ 10մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 60 | հատ | 2000 | 120000
5 | 33691162/805 | Արյան rh ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ (Monoclonal IgG/IgM Anti D) | Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա։ Ֆորմատ՝ 10մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 20 | հատ | 1800 | 36000
6 | 33691162/806 | Արյան rh ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ (Monoclonal IgM Anti D) | Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա։ Ֆորմատ՝ 10մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 250 | հատ | 1200 | 300000
7 | 33691162/807 | Արյան rh (c) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ (Monoclonal Anti - c) | Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա։ Ֆորմատ՝ 10մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 30 | հատ | 5000 | 150000
8 | 33691162/808 | Արյան rh (E) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ (Monoclonal Anti - E) | Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա։ Ֆորմատ՝ 10մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 30 | հատ | 2200 | 66000
9 | 33691162/809 | Արյան rh (e) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ (Monoclonal Anti - e) | Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա։ Ֆորմատ՝ 10մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 30 | հատ | 4000 | 120000
10 | 33691162/810 | Anti «Kell» անտիգենի որոշման թեստ | Anti «Kell» անտիգենի որոշման թեստ 5մլ, 50 որոշման համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 150 | հատ | 1200 | 180000
11 | 33691162/811 | Ճագարի չոր շիճուկ | Ֆորմատ՝ 100 որոշման համար: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 30 | հատ | 2500 | 75000
12 | 33691162/812 | Հենքսի լուծույթ | Ֆորմատ 500 մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 20 | հատ | 15000 | 300000
13 | 33691162/813 | Հիստոպաք /Histopaque/ | Պետք է լինի մանրէազերծված-ֆիլտրված, խտությունը 1.077գ/մլ, 500 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 12 | հատ | 70000 | 840000
14 | 33691162/814 | Հակա A1 լեկտին | Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա։ Ֆորմատ՝ 5մլ, 50 որոշման համար։ Ստուգվող նմուշ՝ արյուն։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 1 | հատ | 4000 | 4000
15 | 33691162/815 | Հակա H լեկտին | Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա։ Ֆորմատ՝ 2մլ։ Ստուգվող նմուշ՝ արյուն։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 5 | հատ | 8000 | 40000
16 | 33691162/816 | Anti-M Polyclonal / Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 15000 | 45000
17 | 33691162/817 | Anti-N Lectin | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 12000 | 36000
18 | 33691162/818 | Anti-S Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 16000 | 48000
19 | 33691162/819 | Anti-s Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 35000 | 105000
20 | 33691162/820 | Anti-k (Cellano) Polyclonal / Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 12000 | 36000
21 | 33691162/821 | Anti-Kpa Polyclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 30000 | 90000
22 | 33691162/822 | Anti-Kpb Polyclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 30000 | 90000
23 | 33691162/823 | Anti-Fya Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 20000 | 60000
24 | 33691162/824 | Anti-Fyb Polyclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 30000 | 90000
25 | 33691162/825 | Anti-Jka Polyclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 25000 | 75000
26 | 33691162/826 | Anti-Jkb Polyclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 26000 | 78000
27 | 33691162/827 | Anti-lua | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 65000 | 195000
28 | 33691162/828 | Anti-lub Polyclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 90000 | 270000
29 | 33691162/829 | Anti-P1 Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 12000 | 36000
30 | 33691162/830 | Anti-Lea Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 13000 | 39000
31 | 33691162/831 | Anti-Leb Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 20000 | 60000
32 | 33691420/660 | AHG Polyspecific | Coombs- ի ուղղակի և անուղղակի թեստեր ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ BioVue ORTO Workstation սարքով: Որակական սահմանում՝ արյան խմբերի, ֆերմենտների և ոչ ֆերմենտների չնախատեսված հակամարմիններ։ Բաղադրությունը՝ POLY Ant. Հակամարմիններ մարդու իմունոգլոբուլիններին, Anti-IgG- , Anti-C3b (մոնոկլոնալ, կլոն F7G3), Anti-C3d (մոնոկլոնալ, կլոն C4C7) C3b ( մոնոկլոնալ, կլոն F7G3), Anti-C3d (մոնոկլոնալ, կլոն C4C7)։ Կասետային թեստերի քանակը` 1-6: Տուփում 100 կասետա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 20 | լրակազմ | 215000 | 4300000
33 | 33691420/661 | AHG Anti-IgG | Anti-IgG- ն օգտագործվում է Coombs- ի ուղղակի և անուղղակի նմուշների համար, ներառյալ հակամարմինների ստուգում և նույնականացում, համատեղելիության թեստ և ավտոկոնտրոլ BioVue ORTO Workstation սարքով։ Բաղադրությունը՝ IgG. Հակամարմիններ մարդու իմունոգլոբուլիններին, մոնոկլոնային հակամարմիններ: Կասետային թեստերի քանակը` 1-6: Տուփում 100 կասետա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 152000 | 1520000
34 | 33691420/662 | DAT/IDAT | Coombs- ի ուղղակի և անուղղակի թեստեր ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ BioVue ORTO Workstation սարքով։: Որակական սահմանում արյան խմբերի, ֆերմենտների և ոչ ֆերմենտների չնախատեսված հակամարմիններ Բաղադրությունը՝ IgG. Հակամարմիններ մարդու իմունոգլոբուլիններին, մոնոկլոնային հակամարմիններ: Anti-C3b (մոնոկլոնալ, կլոն F7G3), Anti-C3d (մոնոկլոնալ, կլոն C4C7) C3b ( մոնոկլոնալ, կլոն F7G3), Anti-C3d (մոնոկլոնալ, կլոն C4C7) Կասետային թեստերի քանակը` 1-ից 2: Տուփում 100 կասետա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 5 | լրակազմ | 363000 | 1815000
35 | 33691420/663 | Resolve Panel A | Արյան խմբային հակամարմինների հայտնաբերման պանել: Բաղադրությունը՝ 11 ֆլակոնից բաղկացած պանել, որը պարունակում է առաջին խմբի 3%-անոց առանձնակի դոնորական էրիթրոցիտներ թույլ իոնային ուժով լուծույթում Տուփում 11x3մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 176000 | 352000
36 | 33691420/664 | Նորածինների կասետա | Կասետային թեստ հավաքածու ABO և Rh (D) համակարգի հակածինների որոշում, ինչպես նաև ուղղակի հակագլոբուլինի թեստ նորածինների համար ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ BioVue ORTO Workstation սարքով։ Anti-A: մի խառնուրդ մոնոկլոնալ հակամարմիններ Anti-A (IgM, clonesMHO4 եւ 3d3) Anti -B. մոնոկլոնալ հակամարմինների հակամկմկանային խառնուրդ (IgM, clones NB10.5A5 և NB1.19) Anti-A, B. մկնիկի Anti-A, B մոնոկլոնային հակամկանային խառնուրդ (IgM, հակա-A կլոններ MHO4 և 3D3, հակա-B կլոններ NB10.5A5 և NB1.19) Anti-D. Anti-D մարդու (IgM, կլոն D7B8) հսկողություն. Պոտենցող լուծույթ, IgG. Հակամարմիններ մարդու իմունոգլոբուլիններին, մոնոկլոնային հակամարմիններ: Կասետային թեստերի քանակը. 1: Տուփում 100 կասետա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 158000 | 158000
37 | 33691420/665 | Թույլ իոնային ուժգնության լուծույթ 4x50մլ | Թույլ իոնային ուժգնության լուծույթ նախատեսված BioVue ORTO Workstation սարքի կիրառմամբ: Ֆորմատ 4x50մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 86000 | 172000
38 | 33691420/666 | Թույլ իոնային ուժգնության լուծույթ 3x10մլ | Թույլ իոնային ուժգնության լուծույթ նախատեսված BioVue ORTO Workstation սարքի կիրառմամբ: Ֆորմատ 3x10մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 25000 | 250000
39 | 33691420/667 | Dilution Tray (Նոսրացման տարա) | Նոսրացման տարա պատրաստված կիսաթափանցիկ պլաստիկից, որը նախատեսված է Vision և Vision MAX սարքավորումների վրա ջրային լուծույթների և սուսպենզիաների հետ աշխատելու համար: Նախատեսված է ֆիզիոլոգիական լուծույթով էրիթրոցիտար զանգվածը նոսրացնելու համար: Տուփում՝ 180 շտատիվ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 15 | լրակազմ | 51000 | 765000
40 | 33691420/668 | Evaporation Cap | Evaporation Cap Evaporation Cap Ortho Clinical Diagnostics OCD Ortho Clinical Diagnostics Պլաստիկե կափարիչներ, որոնք նախատեսված են Ortho Vision և Ortho Vision MAX սարքավորումների վրա ռեագենտի գոլորշիացումը կանխելու համար։ Տուփում՝ 250 հատ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 26000 | 104000
41 | 33691420/669 | Ortho 7% BSA | 7% Տավարի շիճուկի ալբումին կոնսերվանտներով: Նախատեսված է Ortho Vision սարքավորման համար նմուշառման ասեղի ամենօրյա խնամքի համար։ Տուփում 12*5մլ` փակված ռետինե կափարիչներով։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 15 | լրակազմ | 62000 | 930000
42 | 33691420/670 | Affirmagen (A1+B) Ստանդարտ Էրիթրոցիտներ | 0,8% ստանդարտ էրիթրոցիտներ նախատեսված արյան խումբը որոշելու համար, ստացված ուղղակի ռեակցիայի միջոցով։ Տուփում՝ 2*10մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 60 | լրակազմ | 48000 | 2880000
43 | 33691160/851 | Էլեկտրոնային կաթոցիչի ծայրադիրներ ORTO BIO VUE սարքի համար | Էլեկտրոնային կաթոցիչի ծայրադիրներ` նախատեսված ORTO BIO VUE սարքի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 19200 | հատ | 90 | 1728000
44 | 33691400/776 | Խողովակների և ֆիլտրերի լրակազմ նախատեսված Ortho Vision իմունոարյունաբանական սարքավորման համար | Խողովակների և ֆիլտրերի լրակազմ նախատեսված Ortho Vision իմունոարյունաբանական սարքավորման համար։ Տուփում քանակը՝ ֆիլտրեր 3 հատ, նմուշառման մետաղյա ասեղ 1 հատ, հոսքը կարգավորող պոմպի մետաղյա մխոց 1 հատ, ջրային համակարգի պլաստիկե կցորդիչներ՝ 2 հատ, ռետինե թափանցիկ խողովակներ՝ 6հատ, ռետինե կապույտ խողովակներ՝ 3 հատ | 1 | լրակազմ | 1100000 | 1100000
45 | 33691400/777 | Ստուգաչափ Ortho Vision սարքավորման համար | Պլաստիկե ստուգաճշտված ստուգաչափ նմուշների ծավալի չափման համար, նախատեսված Ortho Vision իմունոարյունաբանական սարքավորման համար։ Տուփում քանակը՝ 1 հատ | 1 | լրակազմ | 115000 | 115000
46 | 33691422/521 | Բորաթթու | Սպիտակ փոշի՝ 50 կամ 100 գրամանոց տարաներով։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 1500 | 750
47 | 33691421/508 | Վազելինի յուղ | Դեղնավուն հեղուկ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | լ | 4000 | 2000
48 | 33691160/852 | Հոսքային հեղուկ (Luminex Sheath Fluid) LABScan 3D անալիզատորի համար | Հոսքային հեղուկ LABScan 3D անալիզատորի համար; 20 լիտր ծավալով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 175000 | 1050000
49 | 33691400/778 | HLA Class I հակածինների հայտնաբերման հավաք | Հավաքը նախատեսված է LABScan 3D անալիզատորի միջոցով HLA Class I hակածինների հայտնաբերման համար մարդու շիճուկում: Նախատեսված է in-vitro ախտորոշման (IVD) hամար, թեստերի քանակը՝ 25: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 3900000 | 7800000
50 | 33691400/779 | HLA Class II Հակածինների հայտնաբերման հավաք | Հավաքը նախատեսված է LABScan 3D անալիզատորի միջոցով HLA Class II hակածինների հայտնաբերման համար մարդու շիճուկում: Նախատեսված է in-vitro ախտորոշման (IVD) hամար, թեստերի քանակը՝ 25: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 3245000 | 6490000
51 | 33691400/780 | SSO Class II DQA1/DQB1 տիպավորման հավաք | Հավաքը նախատեսված է LABScan 3D անալիզատորի միջոցով SSO Class II DQA1/DQB1 տիպավորման համար մարդու շիճուկում: Նախատեսված է in-vitro ախտորոշման (IVD) hամար, թեստերի քանակը՝ 20: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 987000 | 1974000
52 | 33691160/853 | PE-կոնյուգացված այծի հակա-մարդ IgG (PE Conjugated Goat Anti-Human IgG) | PE-կոնյուգացված այծի հակա-մարդ IgG՝ նախատեսված է LABScan 3D անալիզատորի միջոցով HLА հակածինների հայտնաբերման գործընթացներում օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 750000 | 1500000
53 | 33691160/854 | Բացասական ստուգիչ (LABScreen Negative Control) | Բացասական ստուգիչ ռեագենտ՝ նախատեսված է LABScan 3D անալիզատորի միջոցով HLА հակածինների հայտնաբերման գործընթացներում օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 210000 | 420000
54 | 33691160/855 | TAQ պոլիմերազ (TAQ50) | TAQ պոլիմերազ՝ նախատեսված LabScan 3D անալիզատորի միջոցով HLA տիպավորման աշխատանքներում օգտագործման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 175000 | 350000
55 | 33691160/856 | PE կոնյուգացված ստրեպտավիդին (LT-SAPE) | PE-կոնյուգացված ստրեպտավիդին` նախատեսված է LABScan 3D անալիզատորի միջոցով HLА հակածինների հայտնաբերման գործընթացներում օգտագործման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 400000 | 800000
56 | 33691400/781 | Մոր արյան մեջ պտղի ռեզուս կարգավիճակի հայտնաբերման ՊՇՌ հավաք (Cell3 Direct) | ՊՇՌ հավաք է՝ մոր արյան պլազմայից պտղի ռեզուս կարգավիճակի որոշման համար։ Չի պահանջում ազատ շրջանառվող ֆետալ ԴՆԹ էքստրակցիա։ Հավաքը աաշխատում է մի քանի թիրախներով, խուսափելու համար սխալներից և պոպուլյացիաների տարբերությունից։ Հավաքը նախտեսված է 96 թեստի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 1200000 | 2400000
57 | 33691400/782 | Համատեղելիության որոշման (crossmatch) հավաք (FlowDSA-XM) | Հավաքը նախատեսված է Crossmatch-ի փորձարկման համար և տարբերակում է լեյկոցիտար հակամարմինները աուտոհակամարմիններից, սելեկտիվ կերպով հայտնաբերում է բջջի մակերեսին կապված IgG-ն։ Հայտնաբերման մեթոդը՝ հոսքային ցիտոմետրիա։ Թույլ է տալիս համատեղել դասական հոսքային ցիտոմետրիան միկրոմասնիկների տեխնոլոգիայի հետ։ Թույլ է տալիս թեստավորել թարմ կամ սառեցված աղբյուրներից (ծայրամասային արյուն, ավշային հանգույցներ, փայծաղ) ստացված լիմֆոցիտները։ Հավաքը նախատեսված է 25 թեստի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 1950000 | 3900000
58 | 33691160/857 | Դրական ստուգիչ շիճուկ (FlowPRA Class II Positive Control Serum) | II դասի դրական ստուգիչ շիճուկ՝ նախատեսված Crossmatch հավաքի հետ օգտագործման համար, ծավալը՝ 240 մկլ, նախատեսված in-vitro ախտորոշման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 120000 | 240000
59 | 33691400/783 | Միկրոպլանշետներ | 96-ակոսանի միկրոպլանշետներ՝ LABscan 3D անալիզատորի հետ օգտագործման համար, հարթ հատակով, տուփում՝ 10 հատ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 8 | լրակազմ | 10000 | 80000
60 | 33691160/858 | Phosphate buffered saline (PBS, pH-7.4) | PBS (ֆոսֆատով բուֆերացված աղային լուծույթ) – բալանսվորված աղային լուծույթ, որը օգտագործվում է բջջային կուլտուրաների համար, օրինակ՝ բջիջների լվացում նախքան անջատումը, բջիջների կամ հյուսվածքների տեղափոխում, բջիջների բացման համար ցածրացում և ռեակտանտների պատրաստում: Չի պարունակում Կալցիում, Մագնեզիում, թափանցիկ լուծույթ, նոսրացում 1X, pH-7.4, 500 մլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 12 | հատ | 20000 | 240000
61 | 33691400/784 | FLEXMAP 3D անալիզատորի տրամաչափման հավաք (Calibration Kit) | Հավաք, որը անհրաժեշտ է FLEXMAP 3D սարքի կանոնավոր տրամաչափման համար՝ համակարգի ճիշտ աշխատանքը ապահովելու և տվյալների ճշգրտությունը պահպանելու նպատակով: Նախատեսված է 25 օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 270000 | 540000
62 | 33691400/785 | FLEXMAP 3D աշխատանքի ստուգման հավաք (Performance Verification Kit) | Հավաք, որը անհրաժեշտ է կանոնավոր ստուգման համար՝ համակարգի ճիշտ աշխատանքը ապահովելու և տվյալների ճշգրտությունը պահպանելու նպատակով: FLEXMAP 3D սարքը ստուգվում է տվյալ հավաքածուի միջոցով, որը նախատեսված է 25 օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 270000 | 540000
63 | 33691400/786 | Մարդու իմունագլոբուլինների իզոտիպավորման 6-պլեքսային հավաք (Bio-Plex Pro™ Human Isotyping Panel, 6-plex) | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված LABScan 3D անալիզատորի միջոցով մարդու ցիտոկինների մուլտիպլեքսային հայտնաբերման համար։ Պետք է հայտնաբերի առնվազն հետևյալ իմունոգլոբուլինները՝ IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, lgA, lgM; 1x96 ակոսներով | 1 | լրակազմ | 900000 | 900000
64 | 33691400/787 | Մարդու կոմպլեմենտի համակարգի 6-պլեքսային հավաք (Human Complement Panel 2 - Immunology Multiplex Assay ) | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված LABScan 3D անալիզատորի միջոցով մարդու ցիտոկինների մուլտիպլեքսային հայտնաբերման համար։ Պետք է հայտնաբերի առնվազն հետևյալ անալիտները՝ C1q; C3; C3b/iC3b; C4; Factor B, Factor H; 1x96 ակոսներով | 1 | լրակազմ | 1200000 | 1200000
65 | 33691400/788 | Մարդու մակարդման գործոնների որոշման 5-պլեքսային հավաք | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված LABScan 3D անալիզատորի միջոցով մարդու մակարդման գործոնների մուլտիպլեքսային հայտնաբերման համար։ Պետք է հայտնաբերի առնվազն հետևյալ անալիտները՝ Factor XI; Factor XII; Factor XIII; Antithrombin; Prothrombin; 1x96 ակոսներով | 1 | լրակազմ | 1500000 | 1500000
66 | 33691400/789 | Մարդու ցիտոկինների որոշման 8-պլեքսային հավաք | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված LABScan 3D անալիզատորի միջոցով մարդու ցիտոկինների մուլտիպլեքսային հայտնաբերման համար։ Պետք է հայտնաբերի առնվազն հետևյալ ցիտոկինները՝ GM-CSF; IFN-γ; IL-2; IL-4; IL-6; IL-8; IL-10; TNF-α; 1x96 ակոսներով | 1 | լրակազմ | 1500000 | 1500000
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 -ի առկայություն, եթե տեխնիկական բնութագրով այլ բան նախատեսված չէ։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
Տարաբնույթ մեկնաբանման դեպքում հիմք ընդունել հայերեն տարբերակը։

## Ռուս
ЗАКУПКА ЛАБОРАТОРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ЗАПЛАНИРОВАНА НА 2026 ГОД
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Ед. измерения | Цена покупки единицы | Общая цена покупки
1 | 33691162/801 | Моноклональная сыворотка анти-А (Monoclonal Anti - A) | Метод: агглютинация. Формат: 10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 250 | шт. | 800 | 200000
2 | 33691162/802 | Моноклональная сыворотка против В (Monoclonal Anti - B) | Метод: агглютинация. Формат: 10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 250 | шт. | 800 | 200000
3 | 33691162/803 | Моноклональная сыворотка против AB (Monoclonal Anti - AB) | Метод: агглютинация. Формат: 10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 200 | шт. | 1000 | 200000
4 | 33691162/804 | Анализ крови на определение антигена системы резус (Rh(C)) (моноклональные антитела к C) | Метод: гемагглютинация. Формат: 10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 60 | шт. | 2000 | 120000
5 | 33691162/805 | Анализ крови на определение резус-антигена (моноклональные антитела IgG/IgM к антигену D) | Метод: гемагглютинация. Формат: 10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 20 | шт. | 1800 | 36000
6 | 33691162/806 | Анализ крови на резус-антиген (моноклональные антитела IgM к D) | Метод: гемагглютинация. Формат: 10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 250 | шт. | 1200 | 300000
7 | 33691162/807 | Анализ крови на определение антигена системы резус (Rh(c)) (моноклональные антитела к резус-антигену) | Метод: гемагглютинация. Формат: 10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 30 | шт. | 5000 | 150000
8 | 33691162/808 | Анализ крови на определение антигена системы резус (Rh(E)) (моноклональные антитела к E) | Метод: гемагглютинация. Формат: 10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 30 | шт. | 2200 | 66000
9 | 33691162/809 | Анализ крови на определение антигена системы Rh(e) Резус (моноклональные антитела - e) | Метод: гемагглютинация. Формат: 10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 30 | шт. | 4000 | 120000
10 | 33691162/810 | Тест на определение антигена «Келл» | Тест для определения антигена «Келл» 5 мл, на 50 определений. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 150 | шт. | 1200 | 180000
11 | 33691162/811 | Сухая кроличья сыворотка | Формат: на 100 решений. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 30 | шт. | 2500 | 75000
12 | 33691162/812 | Решение Хэнкса | Формат 500 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 20 | шт. | 15000 | 300000
13 | 33691162/813 | Гистопак | Должен быть стерилизованным-фильтрованным, плотностью 1,077 г/мл, объемом 500 мл. Фирменное наименование, наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 12 | шт. | 70000 | 840000
14 | 33691162/814 | Анти-А1 лектин | Метод: гемагглютинация. Формат: 5 мл, на 50 определений. Исследуемый образец: кровь. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем. | 1 | шт. | 4000 | 4000
15 | 33691162/815 | Анти-H лектин | Метод: гемагглютинация. Объём: 2 мл. Исследуемый образец: кровь. Наличие товарного знака и международных сертификатов качества от производителя. | 5 | шт. | 8000 | 40000
16 | 33691162/816 | Анти-М поликлональные/моноклональные | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 15000 | 45000
17 | 33691162/817 | Анти-N-лектин | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 12000 | 36000
18 | 33691162/818 | Моноклональные антитела против S | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 16000 | 48000
19 | 33691162/819 | Анти-s моноклональные | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 35000 | 105000
20 | 33691162/820 | Анти-k (Cellano) Поликлональные / Моноклональные | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 12000 | 36000
21 | 33691162/821 | Поликлональные антитела против Kpa | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 30000 | 90000
22 | 33691162/822 | Поликлональные антитела против Kpb | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 30000 | 90000
23 | 33691162/823 | Моноклональные антитела против Fya | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 20000 | 60000
24 | 33691162/824 | Поликлональные антитела против Fyb | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 30000 | 90000
25 | 33691162/825 | Поликлональные антитела против Jka | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 25000 | 75000
26 | 33691162/826 | Поликлональные антитела против Jkb | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 26000 | 78000
27 | 33691162/827 | Анти-луа | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 65000 | 195000
28 | 33691162/828 | Анти-люб поликлональный | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 90000 | 270000
29 | 33691162/829 | Моноклональные антитела против P1 | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 12000 | 36000
30 | 33691162/830 | Моноклональные антитела против Lea | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 13000 | 39000
31 | 33691162/831 | Моноклональные антитела против Leb | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 20000 | 60000
32 | 33691420/660 | AHG полиспецифический | Прямая и непрямая проба Кумбса с использованием стеклянных микросфер на приборе BioVue ORTO Workstation. Качественное определение внеплановых антител к группам крови, ферментам и неферментам. Состав: POLY Ant. Антитела к иммуноглобулинам человека, Anti-IgG-, Anti-C3b (моноклональные, клон F7G3), Anti-C3d (моноклональные, клон C4C7), C3b (моноклональные, клон F7G3), Anti-C3d (моноклональные, клон C4C7). Количество тест-кассет: 1-6. 100 кассет в коробке. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 20 | набор | 215000 | 4300000
33 | 33691420/661 | AHG Анти-IgG | Анти-IgG используется для прямой и непрямой пробы Кумбса, включая выявление и идентификацию антител, тестирование на совместимость и автоконтроль с помощью рабочей станции BioVue ORTO. Состав: IgG. Антитела к иммуноглобулинам человека, моноклональные антитела. Количество тест-кассет: от 1 до 6. 100 кассет в упаковке. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 10 | набор | 152000 | 1520000
34 | 33691420/662 | DAT/IDAT | Прямая и непрямая проба Кумбса со стеклянными микросферами на приборе BioVue ORTO Workstation. Качественное определение группы крови, ферментных и неферментных антител. Состав: IgG. Антитела к иммуноглобулинам человека, моноклональные антитела: Anti-C3b (моноклональные, клон F7G3), Anti-C3d (моноклональные, клон C4C7), C3b (моноклональные, клон F7G3), Anti-C3d (моноклональные, клон C4C7). Количество тест-кассет: от 1 до 2. 100 кассет в коробке. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 5 | набор | 363000 | 1815000
35 | 33691420/663 | Панель разрешения А | Панель для определения антител к группе крови. Состав: панель из 11 флаконов, содержащих 3% специфических донорских эритроцитов первой группы в растворе со слабой ионной силой. 11 флаконов по 3 мл в коробке. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 2 | набор | 176000 | 352000
36 | 33691420/664 | Кассета для новорожденных | Кассетный тест-набор для определения антигенов систем AB0 и Rh(D), а также прямого антиглобулинового тестирования у новорожденных с использованием стеклянных микросфер на приборе BioVue ORTO Workstation. Анти-А: смесь моноклональных антител Анти-А (IgM, клоны MHO4 и 3d3) Анти-В. антимышиная смесь моноклональных антител (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19) Анти-А, В. мышиная смесь моноклональных антимышиных антител (IgM, анти-А клоны MHO4 и 3D3, анти-В клоны NB10.5A5 и NB1.19) Анти-D. Анти-D человеческий (IgM, клон D7B8) контрольный. Раствор для потенцирования, IgG. Антитела к иммуноглобулинам человека, моноклональные антитела. Количество кассетных тестов: 1: 100 кассет в коробке. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 1 | набор | 158000 | 158000
37 | 33691420/665 | Раствор слабой ионной силы 4x50 мл | Слабоионный раствор, предназначенный для использования с аппаратом BioVue ORTO Workstation. Формат 4x50 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем. | 2 | набор | 86000 | 172000
38 | 33691420/666 | Раствор слабой ионной силы 3x10 мл | Слабоионный раствор, предназначенный для использования с аппаратом BioVue ORTO Workstation. Формат 3x10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем. | 10 | набор | 25000 | 250000
39 | 33691420/667 | Лоток для разбавления | Контейнер для разведения из полупрозрачного пластика, предназначен для работы с водными растворами и суспензиями на оборудовании Vision и Vision MAX. Предназначен для разведения эритроцитарной массы физиологическим раствором. В упаковке 180 штук. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 15 | набор | 51000 | 765000
40 | 33691420/668 | Испарительный колпачок | Крышка для испарения Крышка для испарения Ortho Clinical Diagnostics OCD Ortho Clinical Diagnostics Пластиковые крышки, предназначенные для предотвращения испарения реагентов на устройствах Ortho Vision и Ortho Vision MAX. Упаковка 250 шт. Фирменное наименование, международные сертификаты качества, выданные производителем. | 4 | набор | 26000 | 104000
41 | 33691420/669 | Орто 7% BSA | 7% бычий сывороточный альбумин с консервантами. Предназначен для ежедневного ухода за иглой для забора крови прибора Ortho Vision. 12*5 мл в коробке, закрытой резиновыми колпачками. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем. | 15 | набор | 62000 | 930000
42 | 33691420/670 | Аффирмаген (А1+В) Стандартные эритроциты | Эритроциты стандартные 0,8%, предназначенные для определения группы крови, полученные методом прямой реакции. Упаковка: 2*10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя. | 60 | набор | 48000 | 2880000
43 | 33691160/851 | Электронные капельницы для аппарата ORTO BIO VUE | Электронные капельницы для аппарата ORTO BIO VUE. Наличие сертификата качества. | 19200 | шт. | 90 | 1728000
44 | 33691400/776 | Комплект трубок и фильтров для иммуногематологического оборудования Ortho Vision | Набор трубок и фильтров для иммуногематологического оборудования Ortho Vision. В упаковке: 3 фильтра, 1 металлическая игла для забора проб, 1 металлический поршень для насоса-регулятора расхода, 2 пластиковых коннектора для системы подачи воды, 6 прозрачных резиновых трубок, 3 синие резиновые трубки. | 1 | набор | 1100000 | 1100000
45 | 33691400/777 | Датчик для оборудования Ortho Vision | Пластиковый калиброванный измеритель объема образца для иммуногематологического оборудования Ortho Vision. Количество в упаковке: 1 шт. | 1 | набор | 115000 | 115000
46 | 33691422/521 | Борная кислота | Белый порошок в упаковках по 50 или 100 грамм. Наличие товарного знака и международных сертификатов качества от производителя. | 0.5 | кг | 1500 | 750
47 | 33691421/508 | Вазелиновое масло | Желтоватая жидкость. Наличие товарного знака и международных сертификатов качества, выданных производителем. | 0.5 | л | 4000 | 2000
48 | 33691160/852 | Жидкость Luminex Sheath для анализатора LABScan 3D | Жидкость для анализатора LABScan 3D объёмом 20 литров. Наличие сертификата качества. | 6 | шт. | 175000 | 1050000
49 | 33691400/778 | Набор для обнаружения антигена HLA класса I | Набор предназначен для определения антигенов HLA I класса в сыворотке крови человека с помощью анализатора LABScan 3D. Предназначен для диагностики in vitro (IVD), количество исследований – 25. Наличие сертификата качества. | 2 | набор | 3900000 | 7800000
50 | 33691400/779 | Набор для обнаружения антител HLA класса II | Набор предназначен для определения антигенов HLA II класса в сыворотке крови человека с помощью анализатора LABScan 3D. Предназначен для диагностики in vitro (IVD), количество исследований – 25. Наличие сертификата качества. Наличие сертификата качества. | 2 | набор | 3245000 | 6490000
51 | 33691400/780 | Сборка набора SSO класса II DQA1/DQB1 | Набор предназначен для типирования SSO II класса DQA1/DQB1 в сыворотке крови человека с помощью анализатора LABScan 3D. Предназначен для диагностики in vitro (IVD), количество исследований: 20. Наличие сертификата качества. | 2 | набор | 987000 | 1974000
52 | 33691160/853 | Конъюгированные ПЭ антитела козла к человеческому IgG | Конъюгированные с ПЭ антитела козьи антитела к человеческим IgG предназначены для определения антигенов HLA с помощью анализатора LABScan 3D. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 750000 | 1500000
53 | 33691160/854 | Отрицательный контроль (LABScreen Negative Control) | Реагент отрицательного контроля, предназначенный для определения HLA-антигенов с помощью анализатора LABScan 3D. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 210000 | 420000
54 | 33691160/855 | TAQ-полимераза (TAQ50) | TAQ-полимераза, предназначенная для HLA-типирования на анализаторе LabScan 3D. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 175000 | 350000
55 | 33691160/856 | PE-конъюгированный стрептавидин (LT-SAPE) | Стрептавидин, конъюгированный с ПЭ, предназначен для определения HLA-антигенов с помощью анализатора LABScan 3D. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 400000 | 800000
56 | 33691400/781 | Набор для ПЦР для определения резус-фактора плода в крови матери (Cell3 Direct) | Набор для ПЦР-определения резус-фактора плода по плазме крови матери. Не требует выделения циркулирующей плодной ДНК. Набор работает с несколькими мишенями, что позволяет избежать ошибок и популяционных различий. Набор рассчитан на 96 тестов. Наличие сертификата качества. | 2 | набор | 1200000 | 2400000
57 | 33691400/782 | Сборка кросс-матча (FlowDSA-XM) | Набор предназначен для проведения перекрестной пробы (Cross-Match) и позволяет отличить лейкоцитарные антитела от аутоантител, а также селективно выявлять IgG, связанный с поверхностью клеток. Метод детекции: проточная цитометрия. Позволяет сочетать классическую проточную цитометрию с технологией микрочастиц. Позволяет тестировать лимфоциты, полученные из свежих или замороженных источников (периферическая кровь, лимфатические узлы, селезенка). Набор рассчитан на 25 исследований. Наличие сертификата качества. | 2 | набор | 1950000 | 3900000
58 | 33691160/857 | Положительная контрольная сыворотка (положительная контрольная сыворотка FlowPRA класса II) | Положительная контрольная сыворотка II класса, предназначенная для использования с набором Crossmatch, объёмом 240 мкл, предназначена для диагностики in vitro. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 120000 | 240000
59 | 33691400/783 | Микропланшеты | 96-луночные микропланшеты для использования с анализатором LABscan 3D, с плоским дном, 10 шт. в коробке. Сертификат качества имеется. | 8 | набор | 10000 | 80000
60 | 33691160/858 | Фосфатный буферный раствор (PBS, pH-7,4) | PBS (фосфатный буферный раствор) – сбалансированный солевой раствор, используемый для культивирования клеток, например, для промывания клеток перед диссоциацией, транспортировки клеток или тканей, погружения для раскрытия клеток и подготовки реагентов. Не содержит кальция, магния, прозрачный раствор, разведение 1X, pH 7,4, 500 мл. Наличие сертификата качества. | 12 | шт. | 20000 | 240000
61 | 33691400/784 | Комплект для калибровки анализатора FLEXMAP 3D | Сборка необходима для регулярной калибровки устройства FLEXMAP 3D, что обеспечивает корректную работу системы и точность данных. Рассчитано на 25 применений. Наличие сертификата качества. | 2 | набор | 270000 | 540000
62 | 33691400/785 | Комплект для проверки производительности FLEXMAP 3D | Комплект, необходимый для регулярного тестирования, обеспечивающего корректную работу системы и точность данных. Устройство FLEXMAP 3D тестируется с помощью этого комплекта, рассчитанного на 25 применений. Наличие сертификата качества. | 2 | набор | 270000 | 540000
63 | 33691400/786 | Панель изотипирования человека Bio-Plex Pro™, 6-плексная | Набор реагентов для мультиплексного определения цитокинов человека с помощью анализатора LABScan 3D. Предназначен для определения как минимум следующих иммуноглобулинов: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA, IgM; 1 x 96 лунок. | 1 | набор | 900000 | 900000
64 | 33691400/787 | Панель комплемента человека 2 – иммунологический мультиплексный анализ | Набор реагентов для мультиплексного определения цитокинов человека с помощью анализатора LABScan 3D. Должен обнаруживать как минимум следующие аналиты: C1q; C3; C3b/iC3b; C4; Фактор B, Фактор H; 1 x 96 лунок. | 1 | набор | 1200000 | 1200000
65 | 33691400/788 | 5-плексная сборка для определения факторов свертывания крови человека | Набор реагентов для мультиплексного определения факторов свёртывания крови человека с помощью анализатора LABScan 3D. Необходимо определить как минимум следующие аналиты: фактор XI; фактор XII; фактор XIII; антитромбин; протромбин; 1 x 96 лунок. | 1 | набор | 1500000 | 1500000
66 | 33691400/789 | 8-плексный анализ человеческих цитокинов | Набор реагентов для мультиплексного определения цитокинов человека с помощью анализатора LABScan 3D. Должен определять как минимум следующие цитокины: GM-CSF; IFN-γ; IL-2; IL-4; IL-6; IL-8; IL-10; TNF-α; 1x96 лунок. | 1 | набор | 1500000 | 1500000
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае если финансовые средства предусмотрены после заключения настоящего Договора, с даты вступления в силу заключенного между сторонами договора по 30 декабря 2026 года каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения от Покупателя заказа на поставку Товара(ов), соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки на первом этапе составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) размещается Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем направления заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона применяется к перечню товаров, не заказанных Покупателем в соответствии с договором и соглашением в период до 30 декабря данного года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю в период исполнения Договора, если это применимо к данному Товару. Если это предусмотрено Договором, Продавец также обязан предоставить Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя Товара или его представителя.
Срок годности товара должен быть не менее 1/2 от общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технических характеристиках. Товар должен быть неиспользованным. Наличие заводской упаковки обязательно. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку товара в аптеке Заказчика.